## Blad1
[12 empty] | Document: |  | INSTRUMENTATIELIJST
| D |  | Bestek definitief |  | E. Nijland (RHDHV) | 2021-11-18 | [5 empty] | Projekt: |  | AWZI Aphen Kerk & Zanen
| C |  | Concept Bestek |  | E. Nijland (RHDHV) | 2021-10-22
| B |  | Definitief DO |  | E. Nijland (RHDHV) | 2021-05-20
| A |  | Concept DO |  | E. Nijland (RHDHV) | 2021-01-08 | [5 empty] | Code GIS: |  | AZ - 027 - 001
| revisie: |  | omschrijving: |  | opsteller: | datum: | Postbus 156, 2300 AD Leiden Telefoon 071-3063063 internet post@rijnland.net Telefax 071-5123916
Legenda:
[8 empty] | Status: |  |  | Lev/Mont/Aansl:: |  |  |  | Fabr./Type/Blad:
[8 empty] | N = Nieuw |  |  | E = Elektrotechnisch aannemer |  |  |  | # volgens voorkeurslijst en door aannemer bij detailengineering in te vullen
[8 empty] | B = Bestaand |  |  | W = Werktuigbouwkundig aannemer |  |  |  | $ door aannemer bij detailengineering in te vullen
[8 empty] | V = Vervalt |  |  | D = Derden
[8 empty] | T = Toekomst |  |  | B = Bestaand
[7 empty] | Locatie | Status | Levering / montage door | Aan te sluiten door |  | Meetbereik | Eenheid
| P&ID |  | Tag - | Omschrijving instrument/functie | [6 empty] | Aansluiten |  |  | Fabrikaat | Type | Aansluitschema bestaand | Opmerkingen | Tag -code | Tag -code
| nr | rev. | Nummer | [7 empty] | op paneel |  |  |  |  | nummer |  | op OBS P&ID's | orgineel
zoals op
schema / in PLC
WATERLIJN (MCC-WL-01 & MRK-WL-01)
Aanvoer/Roostergoedverwijdering/Ontvangen
| 710 |  | FT1002 | Debiet infl.Alphen West A |  |  | OW | N | E | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $ | AZ-3E 401 (MCC) blad 521
| 710 |  | FT1003 | Debiet infl.Alphen West B |  |  | OW | N | E | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $ | AZ-3E 401 (MCC) blad 522
| 710 |  | FT1004 | Debiet infl.Alphen K&Z |  |  | OW | N | E | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $ | AZ-3E 401 (MCC) blad 523
| 710 |  | FT1005 | Debiet infl.Hazersw.Rijndijk |  |  | OW | N | E | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $ | AZ-3E 401 (MCC) blad 524
| 710 |  | FT1006 | Debiet infl.Kdk.ad.Rijn/Gnph. |  |  | OW | N | E | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $ | AZ-3E 401 (MCC) blad 525
| 710 |  | FT1007 | Debiet infl.Hazerswoude Dorp |  |  | OW | N | E | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $ | AZ-3E 401 (MCC) blad 526
| 710 |  | FT1008 | Debiet lozing per as |  |  | OW | N | E | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $ | AZ-3E 401 (MCC) blad 526 | Voormalige debietmeting terreinriolering
| 710 |  | QX1000 | Monstername influent OW |  |  | OW | B | E | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $ | AZ-3E 401 (MCC) blad 520
| 710 |  | LS1001 | Niveau ontvangstwerk |  |  | OW | B | E | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $ | AZ-3E 401 (MCC) blad 509
| 711 |  | PS1105 | Druk 1 sproeiwater RV 1 |  |  | RI | N | E | E | MRK-WL-01 |  |  | IFM | PG2794
| 711 |  | PT1105 | Druk 2 sproeiwater RV 1 |  |  | RI | N | E | E | MRK-WL-01 |  |  | IFM | PG2794
| 711 |  | PS1106 | Druk 1 sproeiwater RV 2 |  |  | RI | N | E | E | MRK-WL-02 |  |  | IFM | PG2794
| 711 |  | PT1106 | Druk 2 sproeiwater RV 2 |  |  | RI | N | E | E | MRK-WL-02 |  |  | IFM | PG2794
| 711 |  | LT1103 | Niveau Inf. voor RV 1 |  |  | RI | N | E | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $
| 711 |  | LT1104 | Niveau Inf. na RV 1 |  |  | RI | N | E | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $
| 711 |  | HZ1110 | Noodstop RV 1 |  |  | RI | N | E | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
| 711 |  | WS1110 | Momentbewaking RV 1 |  |  | RI | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
| 711 |  | GS1110_EOP | Schuifafsl voor RV 1 open |  |  | RI | N | W | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $
| 711 |  | LT1105 | Niveau Inf. voor RV 2 |  |  | RI | N | E | E | MRK-WL-02 |  |  | # | $
| 711 |  | LT1106 | Niveau Inf. na RV 2 |  |  | RI | N | E | E | MRK-WL-02 |  |  | # | $
| 711 |  | HZ1120 | Noodstop RV 2 |  |  | RI | N | E | E | MCC-WL-02 |  |  | # | $
| 711 |  | WS1020 | Momentbewaking RV 2 |  |  | RI | N | W | E | MCC-WL-02 |  |  | # | $
| 711 |  | GS1111_EOP | Schuifafsl voor RV 2 open |  |  | RI | N | W | E | MRK-WL-02 |  |  | # | $
| 711 |  | LS1130 | Niveau vetsmeer RV1 |  |  | RI | N | W | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $
| 711 |  | FS1130 | Debiet vetsmeer RV1 |  |  | RI | N | W | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $
| 711 |  | LS1150 | Niveau vetsmeer RV2 |  |  | RI | N | W | E | MRK-WL-02 |  |  | # | $
| 711 |  | FS1140 | Debiet vetsmeer RV2 |  |  | RI | N | W | E | MRK-WL-02 |  |  | # | $
| 711 |  | WS1130 | Momentbewaking RP |  |  | RI | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
| 711 |  | LS1140 | Niveau container RP vol |  |  | RI | B | - | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $
| 711 |  | LT1141 | Niveau container RP 70% |  |  | RI | B | - | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $
| 711 |  | XS1140 | Draaibewaking containerschroef RP |  |  | RI | B | - | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $
| 711 |  | GS1140 | Container aanwezig RP |  |  | RI | B | - | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $
| 711 |  | LS1115 | Niveau hydr.RP |  |  | RI | V | V | V | - |  |  | # | $
| 711 |  | PS1115 | Druk hydr.RP |  |  | RI | V | V | V | - |  |  | # | $
| 711 |  | GS1110 | Parkeer positie RV |  |  | RI | V | V | V | - |  |  | # | $
| 711 |  | XS1111 | Overbelast RV |  |  | RI | V | V | V | - |  |  | # | $
| 711 |  | HZ1100 | Noodstop RP en RV |  |  | RI | V | V | V | - |  |  | # | $
| 711 |  | TS1130 | Therm.ventilator RV |  |  | RI | V | V | V | - |  |  | # | $
Zandverwijdering
| 712 |  | LS1230 | Niveau zandcontainer vol |  |  | ZV | B | - | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $
| 712 |  | LT1231 | Niveau zandcontainer 70% |  |  | ZV | B | - | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $
| 712 |  | XS1230 | Draaibewaking schroef |  |  | ZV | B | - | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $
| 712 |  | GS1230 | Zandcontainer aanwezig |  |  | ZV | B | - | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $
| 712 |  | GS1231 | Zandcontainer toevoerschuif open |  |  | ZV | B | - | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $
Beluchting/Denitrificatie
| 720 |  | TS2040 | Therm.mixer 1 contacttank |  |  | SE | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | AZ-3E 401 (MCC) blad 256
| 720 |  | TS2050 | Therm.mixer 2 contacttank |  |  | SE | N | W | E | MCC-WL-02 |  |  | # | $ | AZ-3E 401 (MCC) blad 262
| 720 |  | TS2060 | Therm.mixer 3 contacttank |  |  | SE | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | AZ-3E 401 (MCC) blad 257
| 720 |  | TS2070 | Therm.mixer 4 contacttank |  |  | SE | N | W | E | MCC-WL-02 |  |  | # | $ | AZ-3E 401 (MCC) blad 263
| 720 |  | TS2080 | Therm.mixer 1 anaerobe tank |  |  | SE | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | AZ-3E 401 (MCC) blad 258
| 720 |  | TS2090 | Therm.mixer 2 anaerobe tank |  |  | SE | N | W | E | MCC-WL-02 |  |  | # | $ | AZ-3E 401 (MCC) blad 264
| 720 |  | QT2010 | Redox anaerobe tank |  |  | SE | N | E | E | MRK-WL-02 |  |  | Hach
| 730 |  | TS3010 | Therm.blower 1 BT1 |  |  | BR1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
| 730 |  | TS3012 | Temperatuur blowerlucht 1 BT1 |  |  | BR1 | N | W | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $
| 730 |  | PS3013 | Zuigdruk Blower 1 BT1 |  |  | BR1 | N | W | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $
| 730 |  | PS3011 | Persdruk blower 1 BT1 |  |  | BR1 | N | W | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $
| 730 |  | TS3020 | Therm.blower 2 BT1 |  |  | BR2 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
| 730 |  | TS3022 | Temperatuur blowerlucht 2 BT1 |  |  | BR2 | N | W | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $
| 730 |  | PS3023 | Zuigdruk Blower 2 BT1 |  |  | BR2 | N | W | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $
| 730 |  | PS3021 | Persdruk Blower 2 BT1 |  |  | BR2 | N | W | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $
| 730 |  | PT3090 | Druk Proceslucht BT1 |  |  | terrein | N | E | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $
| 730 |  | GS3090_EOP | Regelafsluiter proceslucht BT1 |  |  | terrein | N | E | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
| 730 |  | GS3090_EDI | Regelafsluiter proceslucht BT1 |  |  | terrein | N | E | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
k | 730 |  | GT3090 | Regelafsluiter stand proceslucht BT1 |  |  | terrein | N | E | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
| 730 |  | WS3090_MOP | Moment regelafsluiter proceslucht BT1 |  |  | terrein | N | E | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
| 730 |  | WS3090_MDI | Moment regelafsluiter proceslucht BT1 |  |  | terrein | N | E | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
| 730 |  | XS3090 | Storing regelafsluiter proceslucht BT1 |  |  | terrein | N | E | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
| 730 |  | GS3060_EOP | Koppelafsl. blower 1-2 BT1 |  |  | terrein | N | E | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
| 730 |  | GS3060_EDI | Koppelafsl. blower 1-2 BT1 |  |  | terrein | N | E | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
| 730 |  | WS3060_MOP | Moment koppelafsl. blower 1-2 BT1 |  |  | terrein | N | E | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
| 730 |  | WS3060_MDI | Moment koppelafsl. blower 1-2 BT1 |  |  | terrein | N | E | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
| 730 |  | XS3060 | Storing koppelafsl.blower 1-2 BT1 |  |  | terrein | N | E | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
| 730 |  | GS3070_EOP | Koppelafsl. blower 2-3 BT1-2 |  |  | terrein | N | E | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
| 730 |  | GS3070_EDI | Koppelafsl. blower 2-3 BT1-2 |  |  | terrein | N | E | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
| 730 |  | WS3070_MOP | Moment koppelafsl. blower 2-3 BT1-2 |  |  | terrein | N | E | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
| 730 |  | WS3070_MDI | Moment koppelafsl. blower 2-3 BT1-2 |  |  | terrein | N | E | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
| 730 |  | XS3070 | Storing koppelafsl.blower 2-3 BT1-2 |  |  | terrein | N | E | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
| 730 |  | GS3080_EOP | Koppelafsl. blower 3-4 BT2 |  |  | terrein | N | E | E | MCC-WL-02 |  |  | # | $
| 730 |  | GS3080_EDI | Koppelafsl. blower 3-4 BT2 |  |  | terrein | N | E | E | MCC-WL-02 |  |  | # | $
| 730 |  | WS3080_MOP | Moment koppelafsl. blower 3-4 BT2 |  |  | terrein | N | E | E | MCC-WL-02 |  |  | # | $
| 730 |  | WS3080_MDI | Moment koppelafsl. blower 3-4 BT2 |  |  | terrein | N | E | E | MCC-WL-02 |  |  | # | $
| 730 |  | XS3080 | Storing koppelafsl.blower 3-4 BT2 |  |  | terrein | N | E | E | MCC-WL-02 |  |  | # | $
| 730 |  | PT3091 | Druk Proceslucht BT2 |  |  | terrein | N | E | E | MRK-WL-02 |  |  | # | $
| 730 |  | GS3095_EOP | Regelafsluiter proceslucht BT2 |  |  | terrein | N | E | E | MCC-WL-02 |  |  | # | $
| 730 |  | GS3095_EDI | Regelafsluiter proceslucht BT2 |  |  | terrein | N | E | E | MCC-WL-02 |  |  | # | $
k | 730 |  | GT3095 | Regelafsluiter stand proceslucht BT2 |  |  | terrein | N | E | E | MCC-WL-02 |  |  | # | $
| 730 |  | WS3095_MOP | Moment regelafsluiter proceslucht BT2 |  |  | terrein | N | E | E | MCC-WL-02 |  |  | # | $
| 730 |  | WS3095_MDI | Moment regelafsluiter proceslucht BT2 |  |  | terrein | N | E | E | MCC-WL-02 |  |  | # | $
| 730 |  | XS3095 | Storing regelafsluiter proceslucht BT2 |  |  | terrein | N | E | E | MCC-WL-02 |  |  | # | $
| 730 |  | TS3030 | Therm.blower 3 BT2 |  |  | BR3 | N | W | E | MCC-WL-02 |  |  | # | $
| 730 |  | TS3032 | Temperatuur blowerlucht 3 BT2 |  |  | BR3 | N | W | E | MRK-WL-02 |  |  | # | $
| 730 |  | PS3033 | Zuigdruk Blower 3 BT2 |  |  | BR3 | N | W | E | MRK-WL-02 |  |  | # | $
| 730 |  | PS3031 | Persdruk blower 3 BT2 |  |  | BR3 | N | W | E | MRK-WL-02 |  |  | # | $
| 730 |  | TS3040 | Therm.blower 4 BT2 |  |  | BR4 | N | W | E | MCC-WL-02 |  |  | # | $
| 730 |  | TS3042 | Temperatuur blowerlucht 4 BT2 |  |  | BR4 | N | W | E | MRK-WL-02 |  |  | # | $
| 730 |  | PS3043 | Zuigdruk Blower 4 BT2 |  |  | BR4 | N | W | E | MRK-WL-02 |  |  | # | $
| 730 |  | PS3041 | Persdruk Blower 4 BT2 |  |  | BR4 | N | W | E | MRK-WL-02 |  |  | # | $
| 730 |  | TS3010 | Therm.blower 1 BT |  |  | BR1 | V | V | V | - |  |  | # | $ | AZ-3E 401 (MCC) blad 277
| 730 |  | TS3018 | Thermostaat blowerruimte 1 |  |  | BR1 | V | V | V | - |  |  | # | $
| 730 |  | TS3020 | Therm.blower 2 BT |  |  | BR2 | V | V | V | - |  |  | # | $
| 730 |  | TS3028 | Thermostaat blowerruimte 2 |  |  | BR2 | V | V | V | - |  |  | # | $
| 730 |  | TS3030 | Therm.blower 3 BT |  |  | BR3 | V | V | V | - |  |  | # | $ | AZ-3E 401 (MCC) blad 281
| 730 |  | TS3038 | Thermostaat blowerruimte 3 |  |  | BR3 | V | V | V | - |  |  | # | $
| 730 |  | PT3061 | Druk beluchtingssysteem BT1 |  |  | BR1 | V | V | V | - |  |  | # | $
| 730 |  | PS3071 | Druk beluchtingssysteem BT2 |  |  | BR3 | V | V | V | - |  |  | # | $ | AZ-3E 401 (MCC) blad 278
| 731 |  | QT3101 | Amonium BT1 |  |  | BT1 | B | - | E | MRK-WL-01 |  |  | Hach |  |  | Hach SC1500 controller en TMS filterunit heraansluiten
| 731 |  | QT3102 | Nitraat BT1 |  |  | BT1 | B | - | E | MRK-WL-01 |  |  | Hach |  |  | Hach SC1500 controller en TMS filterunit heraansluiten
| 731 |  | QT3103 | Drogestof BT1 |  |  | BT1 | B | - | E | MRK-WL-01 |  |  | Hach |  |  | Hach SC1500 controller en TMS filterunit heraansluiten
| 731 |  | QT3104 | Zuurstof BT1 |  |  | BT1 | B | - | E | MRK-WL-01 |  |  | Hach |  |  | Hach SC1500 controller en TMS filterunit heraansluiten
| 731 |  | QT3104 | Temperatuur BT1 |  |  | BT1 | B | - | E | MRK-WL-01 |  |  | Hach |  |  | Hach SC1500 controller en TMS filterunit heraansluiten
| 731 |  | QT3105 | Fosfaat BT1 |  |  | BT1 | B | - | E | MRK-WL-01 |  |  | Hach |  |  | Hach SC1500 controller en TMS filterunit heraansluiten
| 731 |  | HZ3191 | Trekkoord 1 BT1 |  |  | BT1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
| 731 |  | HZ3192 | Trekkoord 2 BT1 |  |  | BT1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
| 731 |  | TS3150 | Therm.voortstuwer 1 BT1 |  |  | BT1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | AZ-3E 401 (MCC) blad 232
| 731 |  | MS3150 | WIO voortstuwer 1 BT1 |  |  | BT1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | AZ-3E 401 (MCC) blad 232
| 731 |  | TS3140 | Therm.voortstuwer 2 BT1 |  |  | BT1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | AZ-3E 401 (MCC) blad 233
| 731 |  | MS3140 | WIO voortstuwer 2 BT1 |  |  | BT1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | AZ-3E 401 (MCC) blad 233
| 731 |  | TS3110 | Therm.voortstuwer 3 BT1 |  |  | BT1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | AZ-3E 401 (MCC) blad 259
| 731 |  | MS3110 | WIO voortstuwer 3 BT1 |  |  | BT1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | AZ-3E 401 (MCC) blad 259
| 731 |  | TS3120 | Therm.voortstuwer 4 BT1 |  |  | BT1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | AZ-3E 401 (MCC) blad 265
| 731 |  | MS3120 | WIO voortstuwer 4 BT1 |  |  | BT1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | AZ-3E 401 (MCC) blad 265
| 731 |  | MS3120 | WIO voortstuwer 4 BT1 |  |  | BT1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | AZ-3E 401 (MCC) blad 265
| 731 |  | TS3130 | Therm.recirculatiepomp BT1 |  |  | BT1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | AZ-3E 401 (MCC) blad 268
| 731 |  | MS3130 | WIO recirculatiepomp BT1 |  |  | BT1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | AZ-3E 401 (MCC) blad 265
| 731 |  | GS3103_EDI | Toevoerafsl.sectie 2 BT1 |  |  | BT1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
| 731 |  | GS3103_EOP | Toevoerafsl.sectie 2 BT1 |  |  | BT1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
| 731 |  | WS3103_MOP | Moment toevoerafsl.sectie 2 BT1 |  |  | BT1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
| 731 |  | WS3103_MDI | Moment toevoerafsl.sectie 2 BT1 |  |  | BT1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
| 731 |  | XS3103 | Storing toevoerafsl.sectie 2 BT1 |  |  | BT1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
| 731 |  | GS3104_EDI | Toevoerafsl.sectie 3 BT1 |  |  | BT1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
| 731 |  | GS3104_EOP | Toevoerafsl.sectie 3 BT1 |  |  | BT1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
| 731 |  | WS3104_MOP | Moment toevoerafsl.sectie 3 BT1 |  |  | BT1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
| 731 |  | WS3104_MDI | Moment toevoerafsl.sectie 3 BT1 |  |  | BT1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
| 731 |  | XS3104 | Storing toevoerafsl.sectie 3 BT1 |  |  | BT1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
| 731 |  | GS3105_EDI | Toevoerafsl.sectie 4 BT1 |  |  | BT1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
| 731 |  | GS3105_EOP | Toevoerafsl.sectie 4 BT1 |  |  | BT1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
| 731 |  | WS3105_MOP | Moment toevoerafsl.sectie 4 BT1 |  |  | BT1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
| 731 |  | WS3105_MDI | Moment toevoerafsl.sectie 4 BT1 |  |  | BT1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
| 731 |  | XS3105 | Storing toevoerafsl.sectie 4 BT1 |  |  | BT1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
| 731 |  | GS3106_EDI | Toevoerafsl.sectie 5 BT1 |  |  | BT1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
| 731 |  | GS3106_EOP | Toevoerafsl.sectie 5 BT1 |  |  | BT1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
| 731 |  | WS3106_MOP | Moment toevoerafsl.sectie 5 BT1 |  |  | BT1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
| 731 |  | WS3106_MDI | Moment toevoerafsl.sectie 5 BT1 |  |  | BT1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
| 731 |  | XS3106 | Storing toevoerafsl.sectie 5 BT1 |  |  | BT1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
| 731 |  | FT3108 | Debiet proceslucht BT1 |  |  | BT1 | B | - | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $ | AZ-3E 401 (MCC) blad 527
| 732 |  | QT3201 | Amonium BT2 |  |  | BT2 | B | - | E | MRK-WL-02 |  |  | Hach |  |  | Hach SC1500 controller en TMS filterunit heraansluiten
| 732 |  | QT3202 | Nitraat BT2 |  |  | BT2 | B | - | E | MRK-WL-02 |  |  | Hach |  |  | Hach SC1500 controller en TMS filterunit heraansluiten
| 732 |  | QT3203 | Drogestof BT2 |  |  | BT2 | B | - | E | MRK-WL-02 |  |  | Hach |  |  | Hach SC1500 controller en TMS filterunit heraansluiten
| 732 |  | QT3204 | Zuurstof BT2 |  |  | BT2 | B | - | E | MRK-WL-02 |  |  | Hach |  |  | Hach SC1500 controller en TMS filterunit heraansluiten
| 732 |  | QT3204 | Temperatuur BT2 |  |  | BT2 | B | - | E | MRK-WL-02 |  |  | Hach |  |  | Hach SC1500 controller en TMS filterunit heraansluiten
| 732 |  | QT3205 | Fosfaat BT2 |  |  | BT2 | B | - | E | MRK-WL-02 |  |  | Hach |  |  | Hach SC1500 controller en TMS filterunit heraansluiten
| 732 |  | HZ3291 | Trekkoord 1 BT2 |  |  | BT2 | N | W | E | MCC-WL-02 |  |  | # | $
| 732 |  | HZ3292 | Trekkoord 2 BT2 |  |  | BT2 | N | W | E | MCC-WL-02 |  |  | # | $
| 732 |  | TS3240 | Therm.voortstuwer 1 BT2 |  |  | BT2 | N | W | E | MCC-WL-02 |  |  | # | $ | AZ-3E 401 (MCC) blad 238
| 732 |  | MS3240 | WIO voortstuwer 1 BT2 |  |  | BT2 | N | W | E | MCC-WL-02 |  |  | # | $ | AZ-3E 401 (MCC) blad 238
| 732 |  | TS3250 | Therm.voortstuwer 2 BT2 |  |  | BT2 | N | W | E | MCC-WL-02 |  |  | # | $ | AZ-3E 401 (MCC) blad 238
| 732 |  | MS3250 | WIO voortstuwer 2 BT2 |  |  | BT2 | N | W | E | MCC-WL-02 |  |  | # | $ | AZ-3E 401 (MCC) blad 238
| 732 |  | TS3210 | Therm.voortstuwer 3 BT2 |  |  | BT2 | N | W | E | MCC-WL-02 |  |  | # | $ | AZ-3E 401 (MCC) blad 260
| 732 |  | MS3210 | WIO voortstuwer 3 BT2 |  |  | BT2 | N | W | E | MCC-WL-02 |  |  | # | $ | AZ-3E 401 (MCC) blad 260
| 732 |  | TS3220 | Therm.voortstuwer 4 BT2 |  |  | BT2 | N | W | E | MCC-WL-02 |  |  | # | $ | AZ-3E 401 (MCC) blad 266
| 732 |  | MS3220 | WIO voortstuwer 4 BT2 |  |  | BT2 | N | W | E | MCC-WL-02 |  |  | # | $ | AZ-3E 401 (MCC) blad 266
| 732 |  | TS3230 | Therm.recirculatiepomp BT2 |  |  | BT2 | N | W | E | MCC-WL-02 |  |  | # | $ | AZ-3E 401 (MCC) blad 273
| 732 |  | MS3230 | WIO recirculatiepomp BT2 |  |  | BT2 | N | W | E | MCC-WL-02 |  |  | # | $ | AZ-3E 401 (MCC) blad 266
| 732 |  | GS3203_EDI | Toevoerafsl.sectie 2 BT2 |  |  | BT2 | N | W | E | MCC-WL-02 |  |  | # | $
| 732 |  | GS3203_EOP | Toevoerafsl.sectie 2 BT2 |  |  | BT2 | N | W | E | MCC-WL-02 |  |  | # | $
| 732 |  | GS3203_MOP | Moment toevoerafsl.sectie 2 BT2 |  |  | BT2 | N | W | E | MCC-WL-02 |  |  | # | $
| 732 |  | GS3203_MDI | Moment toevoerafsl.sectie 2 BT2 |  |  | BT2 | N | W | E | MCC-WL-02 |  |  | # | $
| 732 |  | XS3203 | Storing toevoerafsl.sectie 2 BT2 |  |  | BT2 | N | W | E | MCC-WL-02 |  |  | # | $
| 732 |  | GS3204_EDI | Toevoerafsl.sectie 3 BT2 |  |  | BT2 | N | W | E | MCC-WL-02 |  |  | # | $
| 732 |  | GS3204_EOP | Toevoerafsl.sectie 3 BT2 |  |  | BT2 | N | W | E | MCC-WL-02 |  |  | # | $
| 732 |  | GS3204_MOP | Moment toevoerafsl.sectie 3 BT2 |  |  | BT2 | N | W | E | MCC-WL-02 |  |  | # | $
| 732 |  | GS3204_MDI | Moment toevoerafsl.sectie 3 BT2 |  |  | BT2 | N | W | E | MCC-WL-02 |  |  | # | $
| 732 |  | XS3204 | Storing toevoerafsl.sectie 3 BT2 |  |  | BT2 | N | W | E | MCC-WL-02 |  |  | # | $
732
| 732 |  | GS3205_EDI | Toevoerafsl.sectie 4 BT2 |  |  | BT2 | N | W | E | MCC-WL-02 |  |  | # | $
| 732 |  | GS3205_EOP | Toevoerafsl.sectie 4 BT2 |  |  | BT2 | N | W | E | MCC-WL-02 |  |  | # | $
| 732 |  | GS3205_MOP | Moment toevoerafsl.sectie 4 BT2 |  |  | BT2 | N | W | E | MCC-WL-02 |  |  | # | $
| 732 |  | GS3205_MDI | Moment toevoerafsl.sectie 4 BT2 |  |  | BT2 | N | W | E | MCC-WL-02 |  |  | # | $
| 732 |  | XS3205 | Storing toevoerafsl.sectie 4 BT2 |  |  | BT2 | N | W | E | MCC-WL-02 |  |  | # | $
732
| 732 |  | GS3206_EDI | Toevoerafsl.sectie 5 BT2 |  |  | BT2 | N | W | E | MCC-WL-02 |  |  | # | $
| 732 |  | GS3206_EOP | Toevoerafsl.sectie 5 BT2 |  |  | BT2 | N | W | E | MCC-WL-02 |  |  | # | $
| 732 |  | GS3206_MOP | Moment toevoerafsl.sectie 5 BT2 |  |  | BT2 | N | W | E | MCC-WL-02 |  |  | # | $
| 732 |  | GS3206_MDI | Moment toevoerafsl.sectie 5 BT2 |  |  | BT2 | N | W | E | MCC-WL-02 |  |  | # | $
| 732 |  | XS3206 | Storing toevoerafsl.sectie 5 BT2 |  |  | BT2 | N | W | E | MCC-WL-02 |  |  | # | $
| 732 |  | FT3208 | Debiet proceslucht BT2 |  |  | BT2 | B | - | E | MRK-WL-02 |  |  | # | $ | AZ-3E 401 (MCC) blad 528
Nabezinking/Retourslibbemaling
| 740 |  | TS4010 | Thermostaat tracing |  |  | NT1 | N | E | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $
| 740 |  | LT4010 | Slibspiegel NT1 |  |  | NT1 | B | - | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $ |  | Hach SC200, Bluetooth zend- en ontvangkastjes heraansluiten
| 740 |  | GS4010 | Obstakel RB NT1 |  |  | NT1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | AZ-3E 401 (MCC) blad 202
| 740 |  | SS4010 | Wielslip RB NT1 |  |  | NT1 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | AZ-3E 401 (MCC) blad 202
| 740 |  | QX4011 | Monstername effluent |  |  | NT1 | B | E | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $
| 740 |  | LT4020 | Slibspiegel NT2 |  |  | NT2 | B | - | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $ |  | Hach SC200, Bluetooth zend- en ontvangkastjes heraansluiten
| 740 |  | GS4020 | Obstakel RB NT2 |  |  | NT2 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | AZ-3E 401 (MCC) blad 203
| 740 |  | SS4020 | Wielslip RB NT2 |  |  | NT2 | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | AZ-3E 401 (MCC) blad 203
| 740 |  | QT4071 | Ammonium effluentgoot |  |  | EP | B | - | E | MRK-WL-01 |  |  | Hach |  |  | Hach SC1500 controller en TMS filterunit heraansluiten
| 740 |  | QT4072 | Fosfaat effluentgoot |  |  | EP | B | - | E | MRK-WL-01 |  |  | Hach |  |  | Hach SC1500 controller en TMS filterunit heraansluiten
| 740 |  | QT4073 | Nitraat effluentgoot |  |  | EP | B | - | E | MRK-WL-01 |  |  | Hach |  |  | Hach SC1500 controller en TMS filterunit heraansluiten
| 740 |  | QT4074 | Troebelheid effluentgoot |  |  | EP | B | - | E | MRK-WL-01 |  |  | Hach |  |  | Hach SC1500 controller en TMS filterunit heraansluiten
| 740 |  | TS4030 | Therm.retourslibvijzel RS1 |  |  | RSG | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | AZ-3E 401 (MCC) blad 236
| 740 |  | TS4040 | Therm.retourslibvijzel RS2 |  |  | RSG | N | W | E | MCC-WL-02 |  |  | # | $ | AZ-3E 401 (MCC) blad 242
| 740 |  | LS4040 | Niveau vetsmeer 1 RS1 |  |  | RSG | N | W | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $
| 740 |  | FS4040 | Debiet vetsmeer 1 RS1 |  |  | RSG | N | W | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $
| 740 |  | LS4050 | Niveau vetsmeer 2 RS1 |  |  | RSG | N | W | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $
| 740 |  | FS4050 | Debiet vetsmeer 2 RS1 |  |  | RSG | N | W | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $
| 740 |  | LS4060 | Niveau vetsmeer 1 RS2 |  |  | RSG | N | W | E | MRK-WL-02 |  |  | # | $
| 740 |  | FS4060 | Debiet vetsmeer 1 RS2 |  |  | RSG | N | W | E | MRK-WL-02 |  |  | # | $
| 740 |  | LS4070 | Niveau vetsmeer 2 RS2 |  |  | RSG | N | W | E | MRK-WL-02 |  |  | # | $
| 740 |  | FS4070 | Debiet vetsmeer 2 RS2 |  |  | RSG | N | W | E | MRK-WL-02 |  |  | # | $
Metaalzout dosering (FeCl3)
| 755 |  | XS5500 | Signaaluitwisseling mobiele metaalzout dosering |  |  | CH | N | E | E | MRK-WL-02 |  |  | # | $
| 755 |  | GS5551_EOP | Vulafsluiter Metaalzout opslagtank |  |  | CH | V | V | V | BK1 |  |  | # | $ | vervalt
| 755 |  | GS5551_EDI | Vulafsluiter Metaalzout opslagtank |  |  | CH | V | V | V | BK1 |  |  | # | $ | vervalt
| 755 |  | LS5512 | Niveau Metaalzout Opslagtank |  |  | CH | V | V | V | BK1 |  |  | # | $ | vervalt
| 755 |  | LT5513 | Niveau Metaalzout Opslagtank |  |  | CH | V | V | V | BK1 |  |  | # | $ | vervalt | incl. lokaal display Vegadis61 bij vulpunt
| 755 |  | LS5530 | Lekdetectie Metaalzout Opslagtank |  |  | CH | V | V | V | BK1 |  |  | # | $ | vervalt
| 755 |  | LS5520 | Lekdetectie vulleiding Metaalzout Opslagtank |  |  | CH | V | V | V | BK1 |  |  | # | $ | vervalt
| 755 |  | LS5521 | Lekdetectie Metaalzout doseerkast |  |  | CH | V | V | V | BK1 |  |  | # | $ | vervalt
| 755 |  | LS5522 | Lekdetectie Metaalzout doseerkast |  |  | CH | V | V | V | BK1 |  |  | # | $ | vervalt
| 755 |  | GS5552_EOP | Anti-hevel afsluiter Metaalzout Opslagtank |  |  | CH | V | V | V | BK1 |  |  | # | $ | vervalt
| 755 |  | GS5552_EDI | Anti-hevel afsluiter Metaalzout Opslagtank |  |  | CH | V | V | V | BK1 |  |  | # | $ | vervalt
| 755 |  | PT5525 | Druk Metaalzout doseerleiding |  |  | CH | V | V | V | BK1 |  |  | # | $ | vervalt
| 755 |  | FT5550 | Debiet Metaalzout |  |  | CH | V | V | V | BK1 |  |  | # | $ | vervalt
| 755 |  | XS5523 | Zwaailamp Metaalzout vulpunt |  |  | CH | V | V | V | BK1 |  |  | # | $ | vervalt
| 755 |  | XS5524 | Claxon Metaalzout vulpunt |  |  | CH | V | V | V | BK1 |  |  | # | $ | vervalt
| 755 |  | HZ5524 | Noodstop Metaalzout |  |  | CH | V | V | V | BK1 |  |  | # | $ | vervalt | 1x noodstop op besturingskast, 1x vulpunt, 1x doseerkast
SLIBLIJN
Surplusslib afvoer
| 760 |  | TS6010 | Therm.surplusslibpomp 1 |  |  | SO | B | - | E | MCC-SL-01 |  |  | # | $ | AZ-3E 401 (MCC) blad 244
| 760 |  | TS6020 | Therm.surplusslibpomp 2 |  |  | SO | B | - | E | MCC-SL-01 |  |  | # | $ | AZ-3E 401 (MCC) blad 245
| 760 |  | PT6011 | Zuigdruk Surplusslibpomp 1 & 2 |  |  | SO | N | E | E | MRK-SL-01 |  |  | IFM | PG2794
| 760 |  | PT6012 | Persdruk Surplusslibpomp 1 |  |  | SO | N | E | E | MRK-SL-01 |  |  | IFM | PG2794
| 760 |  | PT6022 | Persdruk Surplusslibpomp 2 |  |  | SO | N | E | E | MRK-SL-01 |  |  | IFM | PG2794
| 760 |  | TS6030 | Therm.surplusslibpomp 3 |  |  | SO | B | - | E | MCC-SL-01 |  |  | # | $ | AZ-3E 401 (MCC) blad 250
| 760 |  | TS6040 | Therm.surplusslibpomp 4 |  |  | SO | B | - | E | MCC-SL-01 |  |  | # | $ | AZ-3E 401 (MCC) blad 251
| 760 |  | PT6031 | Zuigdruk Surplusslibpomp 3 & 4 |  |  | SO | N | E | E | MRK-SL-01 |  |  | IFM | PG2794
| 760 |  | PT6032 | Persdruk Surplusslibpomp 3 |  |  | SO | N | E | E | MRK-SL-01 |  |  | IFM | PG2794
| 760 |  | PT6042 | Persdruk Surplusslibpomp 4 |  |  | SO | N | E | E | MRK-SL-01 |  |  | IFM | PG2794
| 760 |  | FT6050 | Debiet surplusslib |  |  | SO | N | E | E | MRK-SL-01 |  |  | Krohne | Altoflux | AZ-3E 433 (SBK) blad 95
PE-aanmaak en Dosering
| 780 |  | FT8001 | Debiet aanmaakwater PE |  |  | SO | B | - | E | MRK-SL-01 |  |  | Krohne | Optiflux 2000F | AZ-3E 433 (SBK) blad 92
| 780 |  | PT8003 | Druk 1 aanmaakwater PE |  |  | SO | B | - | E | MRK-SL-01 |  |  | IFM | PG2794 | AZ-3E 433 (SBK) blad 113
| 780 |  | PS8004 | Druk 2 aanmaakwater PE |  |  | SO | B | - | E | MRK-SL-01 |  |  | IFM | PG2794 | AZ-3E 433 (SBK) blad 113
| 780 |  | GS8006_EOP | Afsluiter aanmaakwater PE |  |  | SO | B | - | E | MCC-SL-01 |  |  | # | $ | AZ-3E 433 (SBK) blad 85
| 780 |  | GS8006_EDI | Afsluiter aanmaakwater PE |  |  | SO | B | - | E | MCC-SL-01 |  |  | # | $ | AZ-3E 433 (SBK) blad 85
| 780 |  | LS8012 | Lekdetectie ruw PE opslagtank |  |  | SO | B | - | E | MRK-SL-01 |  |  | VEGA | Vegaswing 51 | AZ-3E 433 (SBK) blad 100 | incl. lokaal display Vegadis 82
| 780 |  | LT8020 | Niveau 1 ruw PE opslagtank |  |  | SO | B | - | E | MRK-SL-01 |  |  | VEGA | Vegapuls WLS61 | AZ-3E 433 (SBK) blad 112
| 780 |  | LS8021 | Niveau 2 ruw PE opslagtank |  |  | SO | B | - | E | MRK-SL-01 |  |  | VEGA | Vegaswing 63 | AZ-3E 433 (SBK) blad 100 | HH-detectie
| 780 |  | TS8030 | Therm.ruw PE-pomp |  |  | SO | B | - | E | MCC-SL-01 |  |  |  |  | AZ-3E 433 (SBK) blad 57
| 780 |  | PT8031 | Persdruk 1 ruw PE-pomp |  |  | SO | B | - | E | MRK-SL-01 |  |  | IFM | PG2794 | AZ-3E 433 (SBK) blad 114
| 780 |  | PS8032 | Persdruk 2 ruw PE-pomp |  |  | SO | B | - | E | MRK-SL-01 |  |  | IFM | PG2794 | AZ-3E 433 (SBK) blad 114
| 780 |  | FT8033 | Debiet ruw PE --> aanmaaktank |  |  | SO | B | - | E | MRK-SL-01 |  |  | Krohne | Optimass 7400C | AZ-3E 433 (SBK) blad 93
| 780 |  | LT8011 | Niveau aangemaakt PE tank |  |  | SO | B | - | E | MRK-SL-01 |  |  | VEGA | Vegapuls WLS61 | AZ-3E 433 (SBK) blad 111
| 780 |  | TS8040 | Therm.PE doseerpomp 1 |  |  | SO | B | - | E | MCC-SL-01 |  |  | # | $ | AZ-3E 433 (SBK) blad 49
| 780 |  | PT8042 | Persdruk 1 PE doseerpomp 1 |  |  | SO | B | - | E | MRK-SL-01 |  |  | IFM | PG2794 | AZ-3E 433 (SBK) blad 115
| 780 |  | PS8043 | Persdruk 2 PE doseerpomp 1 |  |  | SO | B | - | E | MRK-SL-01 |  |  | IFM | $ | AZ-3E 433 (SBK) blad 115
| 780 |  | TS8050 | Therm.PE doseerpomp 2 |  |  | SO | B | - | E | MCC-SL-01 |  |  |  |  | AZ-3E 433 (SBK) blad 53
| 780 |  | PT8052 | Persdruk 1 PE doseerpomp 2 |  |  | SO | B | - | E | MRK-SL-01 |  |  | IFM | PG2794 | AZ-3E 433 (SBK) blad 116
| 780 |  | PS8053 | Persdruk 2 PE doseerpomp 2 |  |  | SO | B | - | E | MRK-SL-01 |  |  | IFM | PG2794 | AZ-3E 433 (SBK) blad 116
| 780 |  | FT8045 | Debiet PE dosering SO |  |  | SO | B | - | E | MRK-SL-01 |  |  | Krohne | Optiflux 2000F | AZ-3E 433 (SBK) blad 94
| 780 |  | LS8057 | Lekdetectie lekbak PE dosering |  |  | SO | B | - | E | MRK-SL-01 |  |  | Elobau | 201 020 | AZ-3E 433 (SBK) blad 100
| 780 |  | XS8000 | Signalering ruw PE bij vulpunt |  |  | SO | B | - | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $ | AZ-3E 433 (SBK) blad 117
| 780 |  | HS8000 | Afstel alarm ruw PE vulpunt |  |  | SO | B | - | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $ | AZ-3E 433 (SBK) blad 117
Slibontwatering
Onderdelen nieuw bandfilter en zeefbandpers
| 781 |  | QT8101 | Drogestof Surplusslib voor BF |  |  | SO | N | E | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $
| 781 |  | FT8101 | Debiet Surplusslib naar BF |  |  | SO | N | E | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $
| 781 |  | GS8110_EOP | Afsl. Surplusslib naar BF |  |  | SO | N | W | E | MCC-SL-01 |  |  | # | $
| 781 |  | GS8110_EDI | Afsl. Surplusslib naar BF |  |  | SO | N | W | E | MCC-SL-01 |  |  | # | $
| 781 |  | GS8112_EOP | Afsl. Surplusslib naar TR |  |  | SO | N | W | E | MCC-SL-01 |  |  | # | $
| 781 |  | GS8112_EDI | Afsl. Surplusslib naar TR |  |  | SO | N | W | E | MCC-SL-01 |  |  | # | $
| 781 |  | TS8100 | Thermistor BF |  |  | SO | N | W | E | MCC-SL-01 |  |  | # | $
| 781 |  | SS8101 | Draaibewaking BF |  |  | SO | N | W | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $
| 781 |  | GS8102 | Bandverloop Links BF |  |  | SO | N | W | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $
| 781 |  | GS8103 | Bandverloop Rechts BF |  |  | SO | N | W | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $
| 781 |  | HS8149 | Drukknop Drempellichter BF |  |  | SO | N | W | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $
| 781 |  | LS8104 | Niveau Slibdeken BF |  |  | SO | N | W | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $
| 781 |  | LS8105 | Niveau Filtraat BF |  |  | SO | N | W | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $
| 781 |  | PT8105 | Druk Spoelwater BF |  |  | SO | N | E | E | MRK-SL-01 |  |  | IFM | PG2794
| 781 |  | PS8106 | Druk Spoelwater BF |  |  | SO | N | W | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $
| 781 |  | GS8105_EOP | Afsl. Spoelwater BF |  |  | SO | N | W | E | MCC-SL-01 |  |  | # | $
| 781 |  | GS8105_EDI | Afsl. Spoelwater BF |  |  | SO | N | W | E | MCC-SL-01 |  |  | # | $
| 781 |  | PS8121 | Druk Hydr. Unit ZB |  |  | SO | N | W | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $
| 781 |  | LS8122 | Niveau Hydr. Unit ZB |  |  | SO | N | W | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $
| 781 |  | SS8130 | Draaibewaking Zeefbandpers SO |  |  | SO | N | W | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $
| 781 |  | TS8130 | Thermistor Zeefbandpers SO |  |  | SO | N | W | E | MCC-SL-01 |  |  | # | $
| 781 |  | GS8132 | Bandbreuk Boven ZB |  |  | SO | N | W | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $
| 781 |  | GS8133 | Overbelasting Bovenband ZB |  |  | SO | N | W | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $
| 781 |  | GS8134 | Bandbreuk Onder ZB |  |  | SO | N | W | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $
| 781 |  | GS8135 | Overbelasting Onderband ZB |  |  | SO | N | W | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $
| 781 |  | GS8136 | Bandverloop Links ZB |  |  | SO | N | W | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $
| 781 |  | GS8137 | Bandverloop Rechts ZB |  |  | SO | N | W | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $
| 781 |  | LT8138 | Niveau Slibdeken ZB |  |  | SO | N | W | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $
| 781 |  | LS8139 | Vlokdetectie ZB |  |  | SO | N | W | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $
| 781 |  | GS8160_EOP | Afsl. Spoelwater Bovenband ZB |  |  | SO | N | W | E | MCC-SL-01 |  |  | # | $
| 781 |  | GS8160_EDI | Afsl. Spoelwater Bovenband ZB |  |  | SO | N | W | E | MCC-SL-01 |  |  | # | $
| 781 |  | GS8165_EOP | Afsl. Spoelwater Onderband ZB |  |  | SO | N | W | E | MCC-SL-01 |  |  | # | $
| 781 |  | GS8165_EDI | Afsl. Spoelwater Onderband ZB |  |  | SO | N | W | E | MCC-SL-01 |  |  | # | $
| 781 |  | LS8141 | Niveau Ontw.Slib Trechter ZB |  |  | SO | N | W | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $
| 781 |  | LT8141 | Niveau Ontw.Slib Trechter ZB |  |  | SO | N | W | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $
| 781 |  | HS8140 | Drukknop Service ZB |  |  | SO | N | W | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $
| 781 |  | HS8141 | Drukknop Verlichting ZB |  |  | SO | N | W | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $
| 781 |  | HZ8142 | Noodstop Ruimte ZB |  |  | SO | N | W | E | MCC-SL-01 |  |  | # | $
| 781 |  | HZ8143 | Noodstop Aandrijfzijde ZB |  |  | SO | N | W | E | MCC-SL-01 |  |  | # | $
| 781 |  | HZ8144 | Noodstop Bedieningszijde ZB |  |  | SO | N | W | E | MCC-SL-01 |  |  | # | $
| 781 |  | HZ8145 | Noodstop Trechter BF |  |  | SO | N | W | E | MCC-SL-01 |  |  | # | $
| 781 |  | HZ8146 | Noodstop Bedieningszijde BF |  |  | SO | N | W | E | MCC-SL-01 |  |  | # | $
| 781 |  | HZ8147 | Noodstop Aandrijfzijde BF |  |  | SO | N | W | E | MCC-SL-01 |  |  | # | $
| 781 |  | HS8148 | Drukknop Verlichting BF |  |  | SO | N | W | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $
| 781 |  | FS8151 | Debiet 1 Vetsmeer SO |  |  | SO | N | W | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $
| 781 |  | FS8152 | Debiet 2 Vetsmeer SO |  |  | SO | N | W | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $
| 781 |  | XS8154 | Storing Vetsmeerapparaat SO |  |  | SO | N | W | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $
| 781 |  | LS8102 | Niveau hoog filtraatput |  |  | SO | N | E | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $
| 781 |  | LS8103 | Niveau HH filtraatput |  |  | SO | N | E | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $
| 781 |  | Onderdelen vervallen bandfilter en zeefbandpers
| 781 |  | HZ8100_SX | Noodstop slibontwatering |  |  | SO | V | V | V | - |  |  | # | $ | AZ-3E 433 (SBK) blad 30
| 781 |  | PS8108 | Druk spoelwater SO |  |  | SO | V | V | V | - |  |  | # | $ | AZ-3E 433 (SBK) blad 36
| 781 |  | TS8110 | Therm.BF |  |  | SO | V | V | V | - |  |  | # | $ | AZ-3E 433 (SBK) blad 59
| 781 |  | GS8111_BB | Bandbreuk BF |  |  | SO | V | V | V | - |  |  | # | $ | AZ-3E 433 (SBK) blad 60
| 781 |  | GS8112_BVL | Bandverloop links BF |  |  | SO | V | V | V | - |  |  | # | $ | AZ-3E 433 (SBK) blad 60
| 781 |  | GS8113_BVR | Bandverloop rechts BF |  |  | SO | V | V | V | - |  |  | # | $ | AZ-3E 433 (SBK) blad 60
| 781 |  | LS8114 | Vlokdetectie BF |  |  | SO | V | V | V | - |  |  | # | $ | AZ-3E 433 (SBK) blad 98
| 781 |  | LS8115 | Niveau hydr.unit BF |  |  | SO | V | V | V | - |  |  | # | $ | AZ-3E 433 (SBK) blad 96
| 781 |  | TS8116 | Therm.hydr.unit BF |  |  | SO | V | V | V | - |  |  | # | $ | AZ-3E 433 (SBK) blad 64
| 781 |  | TS8130 | Therm.ZB |  |  | SO | V | V | V | - |  |  | # | $ | AZ-3E 433 (SBK) blad 65
| 781 |  | LS8131 | Vlokdetectie ZB |  |  | SO | V | V | V | - |  |  | # | $ | AZ-3E 433 (SBK) blad 66
| 781 |  | GS8132_BVL | Bandverloop links ZB |  |  | SO | V | V | V | - |  |  | # | $ | AZ-3E 433 (SBK) blad 66
| 781 |  | GS8133_BVR | Bandverloop rechts ZB |  |  | SO | V | V | V | - |  |  | # | $ | AZ-3E 433 (SBK) blad 66
| 781 |  | LS8134 | Vlokdetectie ZB |  |  | SO | V | V | V | - |  |  | # | $ | AZ-3E 433 (SBK) blad 66
| 781 |  | BB8135_BBB | Bandbreuk boven ZB |  |  | SO | V | V | V | - |  |  | # | $ | AZ-3E 433 (SBK) blad 66
| 781 |  | BB8136_BBO | Bandbreuk onder ZB |  |  | SO | V | V | V | - |  |  | # | $ | AZ-3E 433 (SBK) blad 66
| 781 |  | LS8137 | Niveau hydr.unit ZB |  |  | SO | V | V | V | - |  |  | # | $ | AZ-3E 433 (SBK) blad 97
| 781 |  | TS8138 | Therm.hydr.unit ZB |  |  | SO | V | V | V | - |  |  | # | $ | AZ-3E 433 (SBK) blad 70
| 781 |  | LS8210 | Niveau slibtrechter ZB |  |  | SO | V | V | V | - |  |  | # | $ | AZ-3E 433 (SBK) blad 101
| 781 |  | LT8211 | Niveau slibtrechter ZB |  |  | SO | V | V | V | - |  |  | # | $ | AZ-3E 433 (SBK) blad 102
Slibafvoer en verlading
Onderdelen nieuwe slibsilo en verlading
| 782 |  | TS8270 | Therm. transportschroef 1 |  |  | ST | N | W | E | MCC-SL-01 |  |  | # | $
| 782 |  | WS8270 | Asbreuk transportschroef 1 |  |  | ST | N | W | E | MCC-SL-01 |  |  | # | $
| 782 |  | TS8271 | Therm. transportschroef 2 |  |  | ST | N | W | E | MCC-SL-01 |  |  | # | $
| 782 |  | WS8271 | Asbreuk transportschroef 2 |  |  | ST | N | W | E | MCC-SL-01 |  |  | # | $
| 782 |  | TS8272 | Therm. transportschroef 3 |  |  | ST | N | W | E | MCC-SL-01 |  |  | # | $
| 782 |  | WS8272 | Asbreuk transportschroef 3 |  |  | ST | N | W | E | MCC-SL-01 |  |  | # | $
| 782 |  | LT8282 | Niveau slibsilo |  |  | ST | N | E | E | MRK-SL-01 |  |  | # | # |  | Radarmeting , flensaansluiting
| 782 |  | TS8282 | Therm. slibschroef |  |  | ST | N | W | E | MCC-SL-01 |  |  | # | $
| 782 |  | WS8282 | Asbreuk slibschroef |  |  | ST | N | W | E | MCC-SL-01 |  |  | # | $
| 782 |  | GS8281_EDI | Hydr.cilinder uitdraagapparaat |  |  | ST | N | W | E | MRK-SL-01 |  |  | # | #
| 782 |  | GS8281_EOP | Hydr.cilinder uitdraagapparaat |  |  | ST | N | W | E | MRK-SL-01 |  |  | # | #
| 782 |  | GS8283_EDI | Hydr.cilinder slibschuif |  |  | ST | N | W | E | MRK-SL-01 |  |  | # | #
| 782 |  | GS8283_EOP | Hydr.cilinder slibschuif |  |  | ST | N | W | E | MRK-SL-01 |  |  | # | #
| 782 |  | GS8284_EDI | Hydr.cil. geurloos verl.schuif |  |  | ST | N | W | E | MRK-SL-01 |  |  | # | #
| 782 |  | GS8284_EOP | Hydr.cil. geurloos verl.schuif |  |  | ST | N | W | E | MRK-SL-01 |  |  | # | #
| 782 |  | XS8287 | Signaaluitwiss.slibverladen |  |  | ST | N | W | E | MRK-SL-01 |  |  | # | #
| 782 |  | HZ8285 | Noodstop slibverladen (binnen) |  |  | ST | N | E | E | MCC-SL-01 |  |  | # | #
| 782 |  | HZ8288 | Noodstop slibverladen (buiten) |  |  | ST | N | E | E | MCC-SL-01 |  |  | # | #
| 782 |  | LT8261 | Slib op vloer slibgebouw |  |  | ST | N | E | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $
Onderdelen vervallen slibafvoer en verlading
| 782 |  | TS8220 | Therm.ontw.slibpomp |  |  | ST | V | V | V | - |  |  | # | $ | AZ-3E 433 (SBK) blad 77
| 782 |  | TS8221 | Temp.ontw.slibpomp |  |  | ST | V | V | V | - |  |  | # | $ | AZ-3E 433 (SBK) blad 77 | statortemp
| 782 |  | PT8207 | Persdruk ontwaterdslibpomp |  |  | ST | V | V | V | - |  |  | # | $ | AZ-3E 433 (SBK) blad 105
| 782 |  | GS8201_EOP | Losschuif voor Carrousel SV |  |  | ST | V | V | V | - |  |  | # | $ | AZ-3E 433 (SBK) blad 88
| 782 |  | GS8201_EDI | Losschuif voor Carrousel SV |  |  | ST | V | V | V | - |  |  | # | $ | AZ-3E 433 (SBK) blad 88
| 782 |  | GS8202_EOP | Losschuif achter Carrousel SV |  |  | ST | V | V | V | - |  |  | # | $ | AZ-3E 433 (SBK) blad 89
| 782 |  | GS8202_EDI | Losschuif achter Carrousel SV |  |  | ST | V | V | V | - |  |  | # | $ | AZ-3E 433 (SBK) blad 89
| 782 |  | LT8203 | Niveau voor container SV |  |  | ST | V | V | V | - |  |  | # | $ | AZ-3E 433 (SBK) blad 103
| 782 |  | LT8204 | Niveau achter container SV |  |  | ST | V | V | V | - |  |  | # | $ | AZ-3E 433 (SBK) blad 104
| 782 |  | GS8205_EIN | Carrousel SV in positie |  |  | ST | V | V | V | - |  |  | # | $ | AZ-3E 433 (SBK) blad 75
| 782 |  | XS8208 | Toerental TK Carrousel SV |  |  | ST | V | V | V | - |  |  | # | $ | AZ-3E 433 (SBK) blad 107
| 782 |  | XS8209 | Detectielussen Carrousel SV |  |  | ST | V | V | V | - |  |  | # | $ | AZ-3E 433 (SBK) blad 108, 109
| 782 |  | HZ8227_SX | Noodstop slibafvoersysteem |  |  | ST | V | V | V | - |  |  | # | $ | AZ-3E 433 (SBK) blad 31
Algemeen
| 790 |  | LS9051 | Niveau 1 gebr. drinkwater DV |  |  | SO | N | E | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $
| 790 |  | LS9052 | Niveau 2 gebr. drinkwater DV |  |  | SO | N | E | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $
| 790 |  | PT9004 | Druk gebroken drinkwater DV |  |  | SO | N | E | E | MRK-SL-01 |  |  | IFM | PG2794
| 790 |  | TS9010 | Therm. gef.effl.pomp 1 |  |  | SO | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | AZ-3E 401 (MCC) blad 248
| 790 |  | TS9020 | Therm. gef.effl.pomp 2 |  |  | SO | N | W | E | MCC-WL-02 |  |  | # | $ | AZ-3E 401 (MCC) blad 254
| 790 |  | TS9050 | Therm. gef.effl.pomp 3 |  |  | SO | N | W | E | MCC-SL-01 |  |  | # | $
| 790 |  | XS9031 | Storing autom.filt.1 gef.effl. |  |  | SO | N | W | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $
| 790 |  | PT9027 | Druk gefilterd effluent 1 |  |  | SO | N | E | E | MRK-WL-01 |  |  | IFM | PG2794
| 790 |  | PS9019 | Persdruk gef.effl.pomp 1 |  |  | SO | V | V | V | - |  |  | # | $ | AZ-3E 401 (MCC) blad 248 | droogloop
| 790 |  | PS9003 | Persdruk gef.effl.pomp 2 |  |  | SO | V | V | V | - |  |  | # | $ | AZ-3E 401 (MCC) blad 254 | droogloop
| 791 |  | FS9110 | Debiet afz.zandvang+zandwasser |  |  | GF1+2 | N | E | E | MRK-WL-02 |  |  | # | $
| 791 |  | FS9120 | Debiet afz.ontvangwerk |  |  | GF1+2 | N | E | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $
| 791 |  | FS9130 | Debiet 1 afz.slibsilo+ verlad. |  |  | GF3 | N | E | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $ |  | ATEX
| 791 |  | FS9140 | Debiet 2 afz.slibsilo+ verlad. |  |  | GF3 | N | E | E | MRK-WL-02 |  |  | # | $ |  | ATEX
| 792 |  | LS9230 | Niveau 1 lensput ontvangwerk |  |  | OW | N | E | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $ | AZ-3E 401 (MCC) blad 501 | Laag/hoog niveau
| 792 |  | LS9231 | Niveau 2 lensput ontvangwerk |  |  | OW | N | E | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $ |  | Water op vloer
| 792 |  | LS9240 | Niveau 1 lensput slibontw.geb. |  |  | SO | N | E | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $ | AZ-3E 401 (MCC) blad 502 | Laag/hoog niveau
| 792 |  | LS9241 | Niveau 2 lensput slibontw.geb. |  |  | SO | N | E | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $ |  | Water op vloer
| 792 |  | LT9211 | Niveau 1 terreinrioolgemaal |  |  | TR | N | E | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $ | AZ-3E 401 (MCC) blad 506
| 792 |  | LS9210 | Niveau 2 terreinrioolgemaal |  |  | TR | N | E | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $
| 792 |  | TS9210 | Therm.terreinrioolwaterpomp 1 |  |  | TR | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $ | AZ-3E 401 (MCC) blad 210
| 792 |  | TS9220 | Therm.terreinrioolwaterpomp 2 |  |  | TR | N | W | E | MCC-WL-02 |  |  | # | $ | AZ-3E 401 (MCC) blad 211
| 792 |  | LT9251 | Niveau 1 lozing per as |  |  | TR | N | E | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $
| 792 |  | LS9250 | Niveau 2 lozing per as |  |  | TR | N | E | E | MRK-WL-01 |  |  | # | $
| 792 |  | TS9250 | Therm. lozing per as pomp 1 |  |  | TR | N | W | E | MCC-WL-01 |  |  | # | $
| 792 |  | TS9260 | Therm. lozing per as pomp 2 |  |  | TR | N | W | E | MCC-WL-02 |  |  | # | $
| 793 |  | PS9390 | Druk compressor perslucht |  |  | BG | B | - | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $ | AZ-3E 401 (MCC) blad 918
| 793 |  | XS9397 | Storing compressor |  |  | OW | B | - | E | MRK-WL-02 |  |  | # | $
| 793 |  | XS9396 | Storing luchtdroger perslucht |  |  | OW | B | - | E | MRK-WL-02 |  |  | # | $ | AZ-3E 401 (MCC) blad 927
| 794 |  | TS9430_VORST | Vorstbeveiliging ketel CV-01 |  |  | BG | B | - | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $ | AZ-3E 401 (MCC) blad 925
| 794 |  | XS9430 | Storing CV-ketel CV-01 |  |  | BG | B | - | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $ | AZ-3E 401 (MCC) blad 925
| 794 |  | HZ9400_SX | Brandweerschakelaar |  |  | BG | B | - | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $ | AZ-3E 401 (MCC) blad 925
| 794 |  | XS9410 | Storing heater werkplaats |  |  | BG | B | - | E | MRK-WL-02 |  |  | # | $ | AZ-3E 401 (MCC) blad 906
| 794 |  | XS9420 | Storing heater slibontw.gebouw |  |  | SO | B | - | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $ | AZ-3E 401 (MCC) blad 905
k | 794 |  | TT9440 | Buitentemperatuur |  |  | BG | N | E | E | MRK-SL-01 |  |  | # | $