## Blad1
Inschrijfstaat
Bijlage 10
Omschrijving | Fict hoeveelheid | Totaalprijs | Pr/Eenh
over 2 jaar in mtr1
Kabel 20KV XLPE 1 x 400 Al as 35 | 90000 | 0
Kabel 18/30 KV XLPE-GV 1 x 800 | 5000 | 0
Kabel VMVKH 4 x150/4 x 6 Al | 17500 | 0
Kabel signaal 12 x 2 x 0,8 mm2 | 20000 | 0
Totaalprijs |  | 0
Aldus overeengekomen en ondertekend te [plaats] op [datum]
naam en handtekening