## 1 IJsseldijk Noord (Boele)
IJsselijk Noord (Boele) te Ouderkerk a/d IJssel (ZH064400073), nazorgkosten per jaar
| Omschrijving | aantal | nv/v¹ | eenheid | eenheidsprijs (excl. BTW) | prijs per onderdeel (excl. BTW) | toelichting
A | Inspecteren, controleren en onderhouden nazorgvoorzieningen | [5 empty] | uitvoering conform herijkt nazorgplan 2014
| visuele inspectie leeflaag | 1 | nv | locatie | 0 | 0 | inclusief aan- en afvoer veldploeg
| XYZ-metingen | 1 | nv | locatie | 0 | 0 | XYZ-metingen voor de hele locatie
| controleren functioneren meetnet | 1 | nv | locatie | 0 | 0
B | Het controleren en beheersen van de eventuele verspreiding | [5 empty] | conform nazorgstatusrapportage 2016 (en instemming 2018096593)
| bemonstering grondwater tot 10 m-mv (inclusief stijghoogte meting) | 8 | v | stuk | 0 | 0 | inclusief temperatuur, pH, EC, redox, NTU, O2
| bemonstering grondwater 10-20 m-mv (inclusief stijghoogte meting) | 2 | v | stuk | 0 | 0 | inclusief temperatuur, pH, EC, redox, NTU, O2
Analyses
| NEN5740-grondwaterpakket | 10 | v | stuk | 0 | 0
| PAK | 10 | v | stuk | 0 | 0
| voorbehandeling grondwater AS3000 | 10 | v | stuk | 0 | 0
C | Visie optimalisatie en afbouwen nazorg
| visie optimalisatie nazorg | 1 | nv | stuk | 0 | 0
| uitvoeren risicoanalyse comfom instemming nazorgstatusrapport 2020 | 1 | nv | stuk | 0 | 0
Overige kosten
| kort periodieke rapportage/overleg opdrachtgever (telefonisch en mail) | 2 | v | stuk | 0 | 0 | update / stand van zaken
| opstellen nazorgstatusrapportage (jaarlijks), inclusief indienen bij bevoegd gezag | 1 | nv | stuk | 0 | 0
| Totaal |  |  |  |  | 0
1) | nv: niet verrekenbaar
v: verrekenbaar

## 2 Zuider IJsseldijk
Zuider IJsseldijk 10-10C te Gouda (ZH051300001), nazorgkosten per jaar
| Omschrijving | aantal | nv/v¹ | eenheid | eenheidsprijs (excl. BTW) | prijs per onderdeel (excl. BTW) | toelichting
Uitvoering volgens de Herijking 2014 muv monitoring grondwater, monitoring grondwater dient te worden uitgevoerd conform het nazorgplan
A | Inspecteren, controleren en onderhouden nazorgvoorzieningen
| visuele inspectie leeflaag | 1 | nv | locatie | 0 | 0 | (inclusief aan en afvoer veldploeg)
| XYZ-metingen | 1 | nv | locatie | 0 | 0 | XYZ-metingen voor de hele locatie
| controleren functioneren meetnet | 1 | nv | locatie | 0 | 0
B | Het controleren en beheersen van de eventuele verspreiding
| bemonstering grondwater tot 10 m-mv (inclusief stijghoogte meting) | 6 | v | stuk | 0 | 0 | inclusief temperatuur, pH, EC, redox, NTU, O2
| bemonstering grondwater 10-20 m-mv (inclusief stijghoogte meting) | 2 | v | stuk | 0 | 0
| doorspuiten hemelwaterdrainage | 1 | v | locatie | 0 | 0
| luchtbemonstering compostbakken | 1 | v | stuk | 0 | 0
Analyses
| NEN5740-grondwaterpakket | 0 | v | stuk | 0 | 0
| PAK | 0 | v | stuk | 0 | 0
| minerale olie, BTEXN, VOCl | 6 | v | stuk | 0 | 0
| individueel NEN-metaal | 54 | v | stuk | 0 | 0
| voorbehandeling grondwater AS3000 | 6 | v | stuk | 0 | 0
C | Overige kosten
| visie optimalisatie nazorg | 1 | nv | stuk | 0 | 0
| kort periodieke rapportage/overleg opdrachtgever (telefonisch en mail) | 2 | v | stuk | 0 | 0 | update / stand van zaken
| opstellen nazorgstatusrapportage (jaarlijks), inclusief indienen bij bevoegd gezag | 1 | nv | stuk | 0 | 0
| Totaal |  |  |  |  | 0
1) | nv: niet verrekenbaar
v: verrekenbaar

## 3 Geitenwei
Dijkpaal, Geitenwei te Gouderak (ZH064400002), nazorgkosten per jaar
| Omschrijving | aantal | nv/v¹ | eenheid | eenheidsprijs (excl. BTW) | prijs per onderdeel (excl. BTW) | toelichting
A | Inspecteren, controleren en onderhouden nazorgvoorzieningen | [5 empty] | uitvoering conform nazorgplan 2017
| visuele inspectie leeflaag | 1 | nv | locatie | 0 | 0 | (inclusief aan en afvoer veldploeg)
| XYZ-metingen | 1 | nv | locatie | 0 | 0 | XYZ-metingen voor de hele locatie
| controleren functioneren meetnet | 1 | nv | locatie | 0 | 0
| afpompen drijflaag drainputten 10 en 13 | 1 | v | stuk | 0 | 0
| afvoeren en verwerken (naar erkend verwerker) sludge | 10000 | v | liter | 0 | 0
B | Het controleren en beheersen van de eventuele verspreiding
| bemonstering grondwater tot 10 m-mv (inclusief stijghoogte meting) | 10 | v | stuk | 0 | 0 | inclusief temperatuur, pH, EC, redox, NTU, O2
| bemonstering grondwater 10-20 m-mv (inclusief stijghoogte meting) | 4 | v | stuk | 0 | 0 | inclusief temperatuur, pH, EC, redox, NTU, O2
| meten grondwaterstand in 14 drainputten 4 x per jaar | 56 | v | stuk | 0 | 0
Analyses
| NEN5740-grondwaterpakket | 9 | v | stuk | 0 | 0
| Formaldehyde | 9 | v | stuk | 0 | 0
| VOCl, BTEXN, minerale olie, PCB/OCB | 14 | v | stuk | 0 | 0 | 5 binnendijkse pbn alleen hierop analyseren
| voorbehandeling grondwater AS3000 | 14 | v | stuk | 0 | 0
C | Het verrichten van stortgasmetingen
| verrichten stortgasmetingen (warme periode en koude periode) | 2 | nv | stuk | 0 | 0 | onderdeel C uit Hoofdstuk 4.3.2
Overige kosten
| visie optimalisatie nazorg | 1 | nv | stuk | 0 | 0
| kort periodieke rapportage/overleg opdrachtgever (telefonisch en mail) | 2 | v | stuk | 0 | 0 | update / stand van zaken
| opstellen nazorgstatusrapportage (jaarlijks), inclusief indienen bij bevoegd gezag | 1 | nv | stuk | 0 | 0
| Totaal |  |  |  |  | 0
1) | nv: niet verrekenbaar
v: verrekenbaar

## 4 Schanspolder
Schanspolder, Lageweg te Ouderkerk a/d IJssel (ZH064400001), nazorgkosten per jaar
| Omschrijving | aantal | nv/v¹ | eenheid | eenheidsprijs (excl. BTW) | prijs per onderdeel (excl. BTW) | toelichting
A | Inspecteren, controleren en onderhouden nazorgvoorzieningen | [5 empty] | conform nazorgplan 2018
| visuele inspectie leeflaag | 1 | nv | locatie | 0 | 0 | (inclusief aan en afvoer veldploeg)
| visuele inspectie leeflaag talud | 2 | nv | locatie | 0 | 0 | (inclusief aan en afvoer veldploeg)
| XYZ-metingen | 1 | nv | locatie | 0 | 0 | XYZ-metingen voor de hele locatie
| controleren functioneren meetnet | 1 | nv | locatie | 0 | 0
| doorspoelen drains en inspectieputten legen | 1 | v | locatie | 0 | 0
B | Het controleren en beheersen van de eventuele verspreiding
| bemonstering grondwater tot 10 m-mv (inclusief stijghoogte meting) | 18 | v | stuk | 0 | 0 | inclusief temperatuur, pH, EC, redox, NTU, O2
| bemonstering grondwater 10-20 m-mv (inclusief stijghoogte meting) | 7 | v | stuk | 0 | 0 | inclusief temperatuur, pH, EC, redox, NTU, O2
| bemonstering grondwater 20-50 m-mv (inclusief stijghoogte meting) | 2 | v | stuk | 0 | 0 | inclusief temperatuur, pH, EC, redox, NTU, O2
Analyses
| NEN5740-grondwaterpakket | 27 | v | stuk | 0 | 0
| voorbehandeling grondwater AS3000 | 27 | v | stuk | 0 | 0
| stortgasmetingen bovenkant folie en tpv speelplaats (on site) | 1 | v | locatie | 0 | 0 | na maaien begroeiing (bijv. FID of TDL)
C | Herstel onderhoudswerkzaamheden
| leveren en aanbrengen RVS herstelplaten | 5 | v | stuk | 0 | 0 | werkzaamheden conform protocol 6.2 nazorgplan 2018. Zie tevens memo herstelwerkzaamheden 2021 van Bodemzorg. Genoemde Memo is nog in concept wordt aan de aanbestedingsstukken toegevoegd zodra deze definitief is.
| leveren en verwerken erosieklasse I klei | 200 | v | m³ | 0 | 0 | Zie memo herstelwerkzaamheden 2021 van Bodemzorg. In de eenheidsprijs dienen de rijplaten e.d. ingebegrepen te zijn..
Overige kosten
| visie optimalisatie nazorg | 1 | nv | stuk | 0 | 0
| kort periodieke rapportage/overleg opdrachtgever (telefonisch en mail) | 2 | v | stuk | 0 | 0 | update / stand van zaken
| opstellen nazorgstatusrapportage (jaarlijks), inclusief indienen bij bevoegd gezag | 1 | nv | stuk | 0 | 0
| Totaal |  |  |  |  | 0
1) | nv: niet verrekenbaar
v: verrekenbaar

## 5 Coupépolder
Coupépolder te Alphen aan den Rijn (ZH048400007), nazorgkosten per jaar (tenzij anders is aangegeven)
| Omschrijving | aantal | nv/v¹ | eenheid | eenheidsprijs (excl. BTW) | prijs per onderdeel (excl. BTW) | Frequentie | jaar uitvoering | Opmerking
A | Systeembewaking, storingmelding en storingafhandeling
| Abonnementskosten CARS-systeem | 12 | v | maand | 0 | 0 | maandelijks | 2022
B | Metingen en monitoring
Zandbentonietlaag
| Waterdoorlatendheid en samenstelling controleren | 1 | v | stuk | 0 | 0 | 1 x 10 jaar | 2023
| Beoordelen waterbalans ringsloot | 1 | v | stuk | 0 | 0 | 1 x per jaar | 2022
Materiaalonderzoek zijafdichting
| Blootleggen en bemonsteren van de afdichting | 1 | v | stuk | 0 | 0 | 1 x per 10 jaar | 2023
| Vaststellen doorlatendheid (K-waarde) (3 monsters) | 3 | v | stuk | 0 | 0 | 1 x per 10 jaar | 2023
| Samenstelling (bentonietgehalte, zwelvermogen, zoutgehalte, kationuitwisselcapaciteit (CEC) (3 monsters) | 3 | v | stuk | 0 | 0 | 1 x per 10 jaar | 2023
Monitoring grondwater
| Bemonsteren peilbuizen tot 15 m-mv, incl. pH, Ec en temperatuur | 14 | v | stuk | 0 | 0 | 1 x per 2 jaar | 2023
| Bemonsteren peilbuizen tot 15- 25 m-mv, incl. pH, Ec en temperatuur | 10 | v | stuk | 0 | 0 | 1 x per 2 jaar | 2023
| Bemonsteren peilbuizen tot 25-35 m-mv, incl. pH, Ec en temperatuur | 8 | v | stuk | 0 | 0 | 1 x per 2 jaar | 2023
| Bemonsteren peilbuizen tot 35-50 m-mv, incl. pH, Ec en temperatuur | 8 | v | stuk | 0 | 0 | 1 x per 2 jaar | 2023
Analyses
| CZV en N-Kjeldhal | 26 | v | stuk | 0 | 0 | 1 x per 2 jaar | 2023
| Chloride (AA) | 26 | v | stuk | 0 | 0 | 1 x per 2 jaar | 2023
| ammonium-N | 26 | v | stuk | 0 | 0 | 1 x per 2 jaar | 2023
| BTEX | 26 | v | stuk | 0 | 0 | 1 x per 2 jaar | 2023
| VOCl (9) | 26 | v | stuk | 0 | 0 | 1 x per 2 jaar | 2023
Peilbuizen en drainageputten
| Huur loggers, incl. klein onderhoud en alarmering 18 st | 12 | v | stuk | 0 | 0 | maandelijks | 2022
Pompen in de drainagegemalen Aarkanaal, Kromme Aar en Heemgebied
| Meterstanden opnemen | 12 | v | stuk | 0 | 0 | maandelijks | 2022
| Opnemen waterstand in de put | 12 | v | stuk | 0 | 0 | maandelijks | 2022
Centrale debietmeetput
| Meterstanden opnemen | 12 | v | stuk | 0 | 0 | maandelijks | 2022
Opvanggemaal
| Meterstanden opnemen | 12 | v | stuk | 0 | 0 | maandelijks | 2022
| Opnemen waterstand in de put | 12 | v | stuk | 0 | 0 | maandelijks | 2022
Persleiding opvangemaal naar openbaar riool
| Meterstanden opnemen | 1 | v | stuk | 0 | 0 | 1x per jaar | 2022
Effluent
| Bemonsteren effluent (3 lozingspunten) | 18 | v | stuk | 0 | 0 | 2 maandelijks | 2022
Analyses Effluent
| Zware metalen (8st, pakket < 2008) | 18 | v | stuk | 0 | 0 | 2 maandelijks | 2022
| Minerale olie en BTEX | 18 | v | stuk | 0 | 0 | 2 maandelijks | 2022
| pH | 18 | v | stuk | 0 | 0 | 2 maandelijks | 2022
| PAK (16 EPA) | 6 | v | stuk | 0 | 0 | 2 x per jaar | 2022
| Cyanide-totaal | 6 | v | stuk | 0 | 0 | 2 x per jaar | 2022
| EOX | 6 | v | stuk | 0 | 0 | 2 x per jaar | 2022
| Fenolindex | 6 | v | stuk | 0 | 0 | 2 x per jaar | 2022
| Fosfaat-totaal | 6 | v | stuk | 0 | 0 | 2 x per jaar | 2022
| Sulfaat | 6 | v | stuk | 0 | 0 | 2 x per jaar | 2022
| CZV en N-kjeldahl (meetbeschikking) | 6 | v | stuk | 0 | 0 | 2 maandelijks | 2022
Dikte en samenstelling
Bemonstering
| Gutsboormeting laagdikte per vak van 1000 m2 |  |  |  | 0 | 0 | 1 x per 10 jaar | 2027
| Grond(meng)monsters ondiep (10 st) |  |  |  | 0 | 0 | 1 x per 10 jaar | 2027
| Grond(meng)monsters diep (2 st) |  |  |  | 0 | 0 | 1 x per 10 jaar | 2027
Steekbusmonstername bij pasieve geurwaarneming
Analyse
| Zware metalen (8st <2008) (12 st) |  |  |  | 0 | 0 | 1 x per 10 jaar | 2027
| PAK (10 VROM) (12 st) |  |  |  | 0 | 0 | 1 x per 10 jaar | 2027
| Minerale olie (12 st) |  |  |  | 0 | 0 | 1 x per 10 jaar | 2027
| Humus en lutum (12 st) |  |  |  | 0 | 0 | 1 x per 10 jaar | 2027
| Aromaten (bij passieve geurwaarneming), geen mengmonster |  |  |  | 0 | 0 | 1 x per 10 jaar | 2027
Luchtmeting
Bemonstering
| Ophangen en ophalen koolstofbadges (7 st) | 26 | v | stuk | 0 | 0 | 2 wekelijks | 2022
Analyses
| Standaard pakket lucht 3 | 18 | v | stuk | 0 | 0 | 3 wekelijks | 2022
| Standaard + uitgebreid pakket lucht | 8 | v | stuk | 0 | 0 | 2 x per kwartaal | 2022
| Monstername en analyse luchtmeetpunt 12 | 26 | v | stuk | 0 | 0 | 2 wekelijks | 2022
C | Inspecties en preventief onderhoud
Inspectie en monitoring
Controle programma zijafdichting
Onderhoudspad, incl. meubilair
| Staat van het pad controleren op erosie, afspoeling, verzakking of andere schade | 12 | v | locatie | 0 | 0 | maandelijks | 2022
Beplantingsvakken
| Controleren of beplanting binnen de aangewezen beplantingsvakken blijft | 1 | v | locatie | 0 | 0 | 1 x per jaar | 2022
Inspectie beheerssysteem percolaatwater
Peilbuizen en drainageputten
| Drainagedoorspuitpunten en peilbuizen beoordelen op zichtbaarheid en toegankelijkheid | 12 | v | locatie | 0 | 0 | maandelijks | 2022
| Instroompunten drains in de drainagepompputten controleren op goede toestroming van water | 12 | v | locatie | 0 | 0 | maandelijks | 2022
Pompen in de drainagegemalen Aarkanaal, Kromme Aar en Heemgebied
| Pomphuis en de waaier en controleren op slijtage en beschadiging | 12 | v | stuk | 0 | 0 | maandelijks | 2022
| Mechanisch elektrische installatie controleren | 12 | v | stuk | 0 | 0 | maandelijks | 2022
| Betonputten controleren op beschadigingen en aantasting | 12 | v | stuk | 0 | 0 | maandelijks | 2022
| Spindelpotten controleren op toegankelijkheid en werking | 12 | v | stuk | 0 | 0 | maandelijks | 2022
| Pompen uitnemen en opslaan op locatie aannemer (3 st) |  |  |  | 0 | 0 | optioneel
| Pompen conserveren (per maand) |  |  |  | 0 | 0 | optioneel
| Pompen terugplaatsen, aansluiten en inwerking stellen (3st) |  |  |  | 0 | 0 | optioneel
Persleidingen van de drainagepompputten naar opvangemaal
| Diverse persleidingen beoordelen op vervuiling, indien mogelijk, aan de hand van de werking van de pomp | 1 | v | locatie | 0 | 0 | 1 x per jaar | 2022
Centrale debietmeetput
| Mechanische en elektrische installatie controleren | 12 | v | stuk | 0 | 0 | maandelijks | 2022
| Controleren op "water op de vloer" | 12 | v | stuk | 0 | 0 | maandelijks | 2022
| Betonput controleren op beschadigingen en aantasting | 12 | v | stuk | 0 | 0 | maandelijks | 2022
Opvanggemaal
| Pomphuis en de waaier en controleren op slijtage en beschadiging | 12 | v | stuk | 0 | 0 | maandelijks | 2022
| Mechanisch elektrische installatie controleren | 12 | v | stuk | 0 | 0 | maandelijks | 2022
| Betonputten controleren op beschadigingen en aantasting | 12 | v | stuk | 0 | 0 | maandelijks | 2022
| Spindelpotten controleren op toegankelijkheid en werking | 12 | v | stuk | 0 | 0 | maandelijks | 2022
| Diverse persleidingen beoordelen op vervuiling, indien mogelijk, aan de hand van de werking van de pomp | 12 | v | stuk | 0 | 0 | maandelijks | 2022
| Pompen uitnemen en opslaan op locatie aannemer (3 st) |  |  |  | 0 | 0 | optioneel
| Pompen conserveren (per maand) |  |  |  | 0 | 0 | optioneel
| Pompen terugplaatsen, aansluiten en inwerking stellen (3st) |  |  |  | 0 | 0 | optioneel
Inspectie beheerssysteem oppervlaktewater
Damwand/Betuining Kromme Aar
| Damwand/betuining controleren op beschadiging, aantasting en verzakking | 6 | v | locatie | 0 | 0 | 2 maandelijks | 2022
Inlaatwerk Kromme Aar
| Straatpotten controleren op zichtbaarheid en toegankelijkheid | 12 | v | locatie | 0 | 0 | maandelijks | 2022
| Controleren op afsluiters functioneren en water binnenlaten | 12 | v | locatie | 0 | 0 | maandelijks | 2022
| Mechanische en elektrische installatie in de inlaat Ringsloot controleren | 12 | v | stuk | 0 | 0 | maandelijks | 2022
Inlaat Ringsloot
| Betonput controleren op beschadiging en aantasting kwartaal | 4 | v | stuk | 0 | 0 | per kwartaal | 2022
| Put controleren of deze droog is | 12 | v | stuk | 0 | 0 | maandelijks | 2022
| Vuilrooster controleren op vervuiling | 12 | v | stuk | 0 | 0 | maandelijks | 2022
Ringsloot
| Afvoercapaciteit beoordelen | 2 | v | locatie | 0 | 0 | 2 x per jaar | 2022
| Betuining controleren op beschadiging, aantasting en verzakking | 6 | v | locatie | 0 | 0 | 2 maandelijks | 2022
Inlaat Heemgebied
| Afvoercapaciteit beoordelen | 2 | v | stuk | 0 | 0 | 2 x per jaar | 2022
Overstorten ringsloot
| Betonputten controleren op beschadiging en aantasting | 6 | v | locatie | 0 | 0 | 2 maandelijks | 2022
| PVC-buizen controleren op beschadiging en vervuiling | 6 | v | locatie | 0 | 0 | 2 maandelijks | 2022
Overstort sloot Heemgebied
| PVC-buizen controleren op beschadiging en vervuiling | 6 | v | locatie | 0 | 0 | 2 maandelijks | 2022
Gemaal en berging oppervlaktewater
| Pomphuis en de waaier controleren op slijtage en beschadiging | 1 | v | stuk | 0 | 0 | 1 x per jaar | 2022
| Mechanische en elektrische installatie controleren | 1 | v | stuk | 0 | 0 | 1 x per jaar | 2022
| Betonput controleren op beschadiging en aantasting | 6 | v | stuk | 0 | 0 | 2 maandelijks | 2022
| Vuilrooster controleren op vervuiling | 6 | v | stuk | 0 | 0 | 2 maandelijks | 2022
| Berging controleren op vervuiling en uitspoeling | 6 | v | stuk | 0 | 0 | 2 maandelijks | 2022
| Straatpotten controleren op zichtbaarheid en toegankelijkheid | 6 | v | locatie | 0 | 0 | 2 maandelijks | 2022
| Spindelpotten controleren op zichtbaarheid en toegankelijkheid | 6 | v | locatie | 0 | 0 | 2 maandelijks | 2022
Debietmeetput oppervlaktewater
| Mechanische en elektrische installatie controleren | 6 | v | stuk | 0 | 0 | 2 maandelijks | 2022
| Betonput controleren op beschadiging en aantasting | 6 | v | stuk | 0 | 0 | 2 maandelijks | 2022
| Betonput controleren op "water op de vloer" | 12 | v | stuk | 0 | 0 | maandelijks | 2022
Persleiding van gemaal naar oppervlaktewater en uistroombak
| Persleiding beoordelen op vervuiling, indien mogelijk, aan de hand van de werking van de pomp | 1 | v | stuk | 0 | 0 | 1 x per jaar | 2022
| Uitstroomconstructie Kromme Aar controleren op vervuiling | 12 | v | stuk | 0 | 0 | maandelijks | 2022
| betonconstructie controleren op beschadiging en aantasting | 6 | v | stuk | 0 | 0 | 2 maandelijks | 2022
| Straatpot controleren op zichtbaarheid en toegankelijkheid | 6 | v | stuk | 0 | 0 | 2 maandelijks | 2022
Deklaag
Visuele inspectie
| Opname terrein, vegetatie; aandacht voor indicaties van uittredend percolaat of gasemissie | 1 | v | locatie | 0 | 0 | 1 x per jaar | 2022
D | Onderhoud en vervanging
Onderhoud
Beheerssysteem percolaatdrainage
Ringdrainage
| Doorspuiten ringdrainage | 1 | v | stuk | 0 | 0 | 1 x per jaar | 2022
| Afsluiters gangbaar houden door openen en sluiten (10 st) | 4 | v | stuk | 0 | 0 | per kwartaal | 2022
| Spindelpotten toegankelijk houden (10 st) | 6 | v | stuk | 0 | 0 | 2 maandelijks | 2022
| Drainagespuitpunten zichtbaar en toegankelijk houden (19st) | 2 | v | stuk | 0 | 0 | 2 x per jaar | 2022
Drainagegemaal Aarkanaal, Kromme Aar en Heemgebied
| Reinigen pomphuis en waaier | 1 | v | stuk | 0 | 0 | 1 x per jaar | 2022
| Reinigen schakelkast | 1 | v | stuk | 0 | 0 | 1 x per jaar | 2022
| Wisselen lampen, relais en zekeringen van de pomp | 12 | v | stuk | 0 | 0 | maandelijks | 2022
| Zichtbaar en toegankelijk houden van spindelpotten ten behoeve van bediening afsluiters | 6 | v | stuk | 0 | 0 | 2 maandelijks | 2022
| Afsluiters gangbaar houden door openen en sluiten | 4 | v | stuk | 0 | 0 | per kwartaal | 2022
Persleidingen van drainagepomputten naar het opvanggemaal
| Leidingen doorspuiten (420+1030+400 meter) | 1 | v | stuk | 0 | 0 | 1 x per jaar | 2022
Centrale debietmeetput
| Elektroden van de niveaumeting van de lenspomp en de signalering ‘water op de vloer’ vrijhouden van aanslag | 6 | v | stuk | 0 | 0 | 2 maandelijks | 2022
| Op de vloer staand (condens) water verwijderen | 12 | v | stuk | 0 | 0 | maandelijks | 2022
| Afsluiters gangbaar houden door openen en sluiten | 6 | v | stuk | 0 | 0 | per kwartaal | 2022
| Natte kalibratie debietmeters (3 st) | 3 | v | stuk | 0 | 0 | 1 x per 3 jaar | 2023
Opvanggemaal
| Reinigen pomphuis en waaier | 1 | v | stuk | 0 | 0 | 1 x per jaar | 2022
| Reinigen schakelkast | 1 | v | stuk | 0 | 0 | 1 x per jaar | 2022
| Wisselen lampen, relais en zekeringen van de pomp | 12 | v | stuk | 0 | 0 | maandelijks | 2022
| Zichtbaar en toegankelijk houden van spindelpotten ten behoeve van bediening afsluiters | 6 | v | stuk | 0 | 0 | 2 maandelijks | 2022
| Afsluiters gangbaar houden door openen en sluiten | 4 | v | stuk | 0 | 0 | per kwartaal | 2022
Persleiding van het opvanggemaal naar openbaar riool
| Leidingen doorspuiten | 1 | v | stuk | 0 | 0 | 1 x per jaar | 2022
Peilbuizen
| Visuele controle peilbuizen (aantal 6 st) | 6 | v | stuk | 0 | 0 | 2 maandelijks | 2022
| Conditie en werking meetpunt (aantal 22 st) | 1 | v | stuk | 0 | 0 | 1 x per jaar | 2022
Terrein/algemene voorziening
Onderhoudspad inclusief wegmeubilair
| Eventuele erosie en/of uitspoelingen herstellen en ander regulier herstelwerk uitvoeren | 12 | v | locatie | 0 | 0 | maandelijks | 2022
| Bebording, afsluitingen en hekwerk herstellen | 12 | v | locatie | 0 | 0 | maandelijks | 2022
| Maaien van het gras |  |  |  |  | 0 | optioneel
Bewortelingslaag
| Eventuele erosie en/of uitspoelingen herstellen en ander regulier herstelwerk uitvoeren | 12 | v | locatie | 0 | 0 | maandelijks | 2022
Beplanting
| Inboeten en snoeien |  |  |  |  | 0 | optioneel
| Rooien, snoeien, inboeten |  |  |  |  | 0 | optioneel
| Maaien van het gras |  |  |  |  | 0 | optioneel
Onderhoud overig
Damwand en betuining Kromme Aar
| Herstellen van eventuele verzakkingen en/of andere schade | 12 | v | locatie | 0 | 0 | maandelijks | 2022
Inlaatwerk Kromme Aar ten behoeve van sloot Heemgebied en Heemgebied
| Gangbaar houden van de bedieningsspindels door het periodiek openen en sluiten | 4 | v | stuk | 0 | 0 | per kwartaal | 2022
| Zichtbaar en toegankelijk houden van de straatpotten (2 st) | 4 | v | stuk | 0 | 0 | per kwartaal | 2022
| Leiding openhouden door het periodiek inlaten van water | 4 | v | stuk | 0 | 0 | per kwartaal | 2022
Inlaat Ringsloot
| Reductiekast smeren | 1 | v | stuk | 0 | 0 | 1 x per 2 jaar | 2023
| Periodiek reinigen van het vuilrooster | 2 | v | stuk | 0 | 0 | 2 x per jaar | 2022
| Doorspuiten van de leiding tussen de instroomconstructie Kromme Aar en inlaatconstructie van de Ringsloot | 1 | v | stuk | 0 | 0 | 1 x per jaar | 2022
| Aandraaien bevestigingsschroeven | 2 | v | stuk | 0 | 0 | 2 x per jaar | 2022
| Proefdraaien i.v.m. gangbaar houden mechaniek | 2 | v | stuk | 0 | 0 | 2 x per jaar | 2022
| Afsluiters gangbaar houden door periodiek openen en sluiten | 4 | v | stuk | 0 | 0 | per kwartaal | 2022
Ringsloot
| Maaien |  |  |  | 0 | 0 | optioneel
| Duikers vrijhouden van vervuiling | 2 | v | stuk | 0 | 0 | 2 x per jaar | 2022
| Periodiek doorspuiten van de duiker | 1 | v | stuk | 0 | 0 | 1 x per jaar | 2022
Sloot Heemgebied (greppel)
| Uitmaaien sloot door gemeente Alphen aan den Rijn |  |  |  | 0 | 0 | optioneel
Overstortput Ringsloot
| Periodiek reinigen van het vuilrooster | 2 | v | stuk | 0 | 0 | 2 x per jaar | 2022
| Doorspuiten van de PVC-buis ø250mm | 1 | v | stuk | 0 | 0 | 1 x per jaar | 2022
Overstort sloot Heemgebied
| Periodiek doorspuiten van de PVC-buis ø250mm | 1 | v | stuk | 0 | 0 | 1 x per jaar | 2022
| Instroomopening van de PVC-buis vrijhouden | 2 | v | stuk | 0 | 0 | 2 x per jaar | 2022
Gemaal oppervlaktewater en berging
| Periodiek reinigen van het vuilrooster | 2 | v | stuk | 0 | 0 | 2 x per jaar | 2022
| Herstellen berging in geval van uitspoeling | 12 | v | stuk | 0 | 0 | maandelijks | 2022
| Maaien van de berging |  |  |  | 0 | 0 | optioneel
| Reinigen pomphuis en waaier | 1 | v | stuk | 0 | 0 | 1 x per jaar | 2022
| Reinigen schakelkast | 1 | v | stuk | 0 | 0 | 1 x per jaar | 2022
| Wisselen lampen, relais en zekeringen | 12 | v | stuk | 0 | 0 | maandelijks | 2022
| Zichtbaar en toegankelijk houden van straat- en spindelpot ten behoeve van bediening afsluiter | 4 | v | stuk | 0 | 0 | per kwartaal | 2022
| Afsluiters gangbaar houden door openen en sluiten | 4 | v | stuk | 0 | 0 | per kwartaal | 2022
Debietmeetput oppervlaktewater
| Op vloer staand (condens-)water verwijderen | 12 | v | stuk | 0 | 0 | maandelijks | 2022
| Afsluiters gangbaar houden door openen en sluiten | 3 | v | stuk | 0 | 0 | per kwartaal | 2022
Persleiding van gemaal oppervlaktewater naar uitstroombak Kromme Aar
| Leiding doorspuiten | 1 | v | stuk | 0 | 0 | 1 x per jaar | 2022
Uitstroomconstructie Kromme Aar
| Zichtbaar en toegankelijk houden van de straatpot ten behoeve van bediening afsluiter | 6 | v | stuk | 0 | 0 | 2 maandelijks | 2022
| Afsluiters gangbaar houden door periodiek openen en sluiten | 4 | v | stuk | 0 | 0 | per kwartaal | 2022
Elektrisch en meet- en regeltechnische systemen
| Reinigen van het schakelhuisje en schakelkasten | 3 | v | stuk | 0 | 0 | 3 x per jaar | 2022
| Reinigen van de hoofdverdeelkast | 1 | v | stuk | 0 | 0 | 1 x per jaar | 2022
| Reinigen van de schakelkast en wisselen lampen, relais en zekeringen van de pomp ten behoeve van het opvanggemaal | 1 | v | stuk | 0 | 0 | 1 x per jaar | 2022
| Reinigen van de schakelkast en wisselen lampen centrale signalerings-/storingskast | 1 | v | stuk | 0 | 0 | 1 x per jaar | 2022
| Vervangen nikkel-cadmium batterij telefoonalarmcentrale | 1 | v | stuk | 0 | 0 | 1 x per jaar | 2022
| Reinigen van de kast van de datalogger | 3 | v | stuk | 0 | 0 | 3 x per jaar | 2022
| Reinigen van het doseerglas, de geleidbaarheidssondes en het monstervat van het monsternemingsapparaat | 52 | v | stuk | 0 | 0 | wekelijks | 2022
| Reinigen van de kast van het monsternemingsapparaat | 3 | v | stuk | 0 | 0 | 3 x per jaar | 2022
E | Datatregistratie, dataopslag en dataverwerking
| Planning bijhouden en bewaken | 12 | v | stuk | 0 | 0 | maandelijks | 2022
F | Meldingen en periodieke rapportages
Aansturing, rapportage en dossiervorming
| kort periodieke rapportage/overleg opdrachtgever (telefonisch en mail) | 12 | v | stuk | 0 | 0 | maandelijks | 2022
G | Jaarrapportage
| Opstellen nazorgstatusrapportage (incl. rapportage effluent tbv lozingsvergunning) | 1 | nv | stuk | 0 | 0 | jaarlijks | 2022
H | Periodiek overleg en afstemming
| Overleg met opdrachtgever | 2 | v | stuk | 0 | 0 | 2 x per jaar | 2022
| TOTAAL |  |  |  |  | 0
1) | nv: niet verrekenbaar
v: verrekenbaar

## 6 Verrekenstaat
Verrekenstaat
| Omschrijving | aantal | eenheid | eenheidsprijs (excl. BTW) | prijs per onderdeel (excl. BTW) | Toelichting
A | Inspecteren, controleren en onderhouden nazorgvoorzieningen
| visuele inspectie leeflaag | 1 | dag | 0 | 0 | (inclusief aan en afvoer veldploeg)
| XYZ-metingen | 1 | dag | 0 | 0 | XYZ-metingen voor de hele locatie
| controleren functioneren meetnet | 1 | dag | 0 | 0
| doorspuiten drainagesysteem | 1 | keer | 0 | 0
| aan- en afvoerkosten voor uitvoering inspectie (materieel en personeel) | 1 | dag | 0 | 0
B | Controleren en beheersen van de verontreiniging
| bemonstering grondwater tot 10 m-mv (inclusief stijghoogte meting) | 1 | stuk | 0 | 0 | inclusief temperatuur, pH, EC, redox, NTU, O2
| bemonstering grondwater 10-20 m-mv (inclusief stijghoogte meting) | 1 | stuk | 0 | 0 | inclusief temperatuur, pH, EC, redox, NTU, O2
| bemonstering grondwater 20-50 m-mv (inclusief stijghoogtemeting) | 1 | stuk | 0 | 0 | inclusief temperatuur, pH, EC, redox, NTU, O2
| bemonstering grondwater dieper dan 50 m-mv (inclusief stijghoogtemeting) | 1 | stuk | 0 | 0 | inclusief temperatuur, pH, EC, redox, NTU, O2
| bodemluchtmetingen | 1 | stuk | 0 | 0
| gasmetingen | 1 | stuk | 0 | 0
luchtbemonstering compostbakken
Analyses
| Analyses grondwater | 1 | stuk | 0 | 0
| NEN5740-grondwaterpakket | 1 | stuk | 0 | 0
| minerale olie en BTEXN | 1 | stuk | 0 | 0
| minerale olie, BTEXN en VOCl | 1 | stuk | 0 | 0
| individueel NEN-metaal (incl. ontsluiting) | 1 | stuk | 0 | 0
| CZV en N-Kjeldhal | 1 | stuk | 0 | 0
| chloride (AA) | 1 | stuk | 0 | 0
| ammonium-N | 1 | stuk | 0 | 0
| minerale olie | 1 | stuk | 0 | 0
| BTEXN | 1 | stuk | 0 | 0
| BTEX | 1 | stuk | 0 | 0
| VOCl (17 parameters, incl. vinylchloride) | 1 | stuk | 0 | 0
| PAK | 1 | stuk | 0 | 0
| EOX | 1 | stuk | 0 | 0
| fenolindex | 1 | stuk | 0 | 0
voorbehandeling grondwater AS3000
| Analyse grond | 1 | stuk | 0 | 0
| NEN5740-pakket | 1 | stuk | 0 | 0
| zware metalen | 1 | stuk | 0 | 0
| PAK (10 VROM) | 1 | stuk | 0 | 0
| minerale olie | 1 | stuk | 0 | 0
| humus en lutum | 1 | stuk | 0 | 0
BTEXN
| Analyses bodemlucht | 1 | stuk | 0 | 0
| BTEX | 1 | stuk | 0 | 0
H2S
| analyes afvalwater | 1 | stuk | 0 | 0
| zware metalen | 1 | stuk | 0 | 0
| minerale olie en BTEX | 1 | stuk | 0 | 0
| pH | 1 | stuk | 0 | 0
| PAK (16 EPA) | 1 | stuk | 0 | 0
| cyanide-totaal | 1 | stuk | 0 | 0
| EOX | 1 | stuk | 0 | 0
| fosfaat-totaal | 1 | stuk | 0 | 0
| fenolindex | 1 | stuk | 0 | 0
| sulfaat | 1 | stuk | 0 | 0
| CZV | 1 | stuk | 0 | 0
N-kjeldahl
C | Herstelwerkzaamheden | 1 | dag | 0 | 0
| aan- en afvoer veldwerkploeg | 1 | stuk | 0 | 0
| plaatsen peilbuizen tot 5 m-mv | 1 | stuk | 0 | 0
| plaatsen peilbuizen 5-10 m-mv | 1 | stuk | 0 | 0
| plaatsen peilbuizen tot 10-20 m-mv | 1 | stuk | 0 | 0
| plaatsen peilbuizen tot 20-35 m-mv | 1 | stuk | 0 | 0
| plaatsen peilbuizen > 35 m-mv | 1 | dag | 0 | 0
| aan- en afvoerkosten mechanische boorinstallatie | 1 | dag | 0 | 0
| vervangen doorspuitpunten drainage | 1 | stuk | 0 | 0
vervangen bodemluchtmeetpunten
D | Overige kosten
| milieukundige begeleider BRL6000 (inclusief reiskosten) | 1 | uur | 0 | 0
| projectmedewerker | 1 | uur | 0 | 0
| tekenaar | 1 | uur | 0 | 0
| senior adviseur bodem | 1 | uur | 0 | 0
| projectleider | 1 | uur | 0 | 0
| geohydroloog | 1 | uur | 0 | 0
| ecoloog | 1 | uur | 0 | 0
| civieltechnisch specialist | 1 | uur | 0 | 0
| locatiebezoek door projectleider (inclusief reiskosten) | 1 | uur | 0 | 0
| overleg met opdrachtgever (inclusief reiskosten) | 0.5 | dag | 0 | 0 | jaarlijks overleg met de opdrachtgever over alle nazorglocaties
| TOTAAL |  |  |  | 0

## TOTALEN
TOTALEN
1 | IJsseldijk Noord (Boele) | 0
2 | Zuider Ijsseldijk | 0
3 | Geitenwei | 0
4 | Schanspolder | 0
5 | Coupépolder | 0
6 | Verrekenstaat | 0
| TOTAAL | 0