## Elementenoverzicht
Opleverstaat Schoonmaakonderhoud kantoren aambeeldstraat
Element | Opleverniveau na schoonmaak
Afvalbak/ Prullenbak | Moet stof- en vlekvrij zijn. Moet geleegd zijn en zo nodig moet de plastic binnenzak vervangen worden.
Armatuur/ Bureaulamp | Moet stof- en vlekvrij zijn.
Balie, Bar | Het bovenblad en handgrepen van de laden moeten stof- en vlekvrij zijn. (Zij)kanten mits zichtbaar en goed bereikbaar moeten vlekvrij zijn.
Bedieningspaneel* | Moet stof- en vlekvrij zijn.
Beugel/ Leuning in sanitair | Moet stof- en vlekvrij zijn.
Borstelhouder* | Moet stof- en vlekvrij zijn.
Brandblussers | Moet stof- en vlekvrij zijn.
Bureau | Het bovenblad en handgrepen van de laden moeten stof- en vlekvrij zijn. (Zij)kanten, poten en frame, mits zichtbaar en goed bereikbaar moeten vlekvrij zijn.
Computer en randapparatuur | Moet stof- en vlekvrij zijn.
Deuren/ Deurpost* | Moet stof- en vlekvrij zijn.
Doorspoelinstallatie | Moet stof- en vlekvrij zijn.
Douche | Moet stof- en vlekvrij zijn. Het afvoerputje moet aan de buitenzijde vrij van haren en dergelijke zijn. Douchegordijn valt niet binnen de schoonmaak.
Gordijnrail | Moet stof- en vlekvrij zijn.
Handdoekautomaat* | Moet stof- en vlekvrij zijn. De automaat moet voldoende gevuld zijn.
Handendroger* | Moet stof- en vlekvrij zijn.
Hygiënezakhouder | Moet stof- en vlekvrij zijn. De houder moet voldoende gevuld zijn.
Kabelgoten mits ontruimd en bereikbaar | Moet stof- en vlekvrij zijn.
Kapstok | Moet stof- en vlekvrij zijn.
Kast-inbouwdeuren | Moet stof- en vlekvrij zijn.
kast (hoog) | De handgrepen van deuren en laden van hoge kasten moeten stof- en vlekvrij zijn. Verticale vlakken, mits zichtbaar en goed bereikbaar, moeten vlekvrij zijn.
Kast (laag) | De bovenzijde van lage kasten en de handgrepen van deuren en laden moeten stof- en vlekvrij zijn. Verticale vlakken, mits zichtbaar en goed bereikbaar, moeten vlekvrij zijn.
Keukenblok/ Aanrecht | Bovenzijde en (zij)kanten moeten stof- en vlekvrij zijn.
leidingen en buizen | Moet stof- en vlekvrij zijn.
Leuningen (in verkeersruimten) | Moet stof- en vlekvrij zijn.
Lift | Is geen apart element maar wordt opgedeeld in vloer, wand, bedieningspaneel etc.
Luchtverfrisser* | Moet stof- en vlekvrij zijn. Voldoende aanvullen of de vulling vervangen.
Monitor, Beeldscherm, Televisie | Moet stof- en vlekvrij zijn.
Pedaalemmer | Zie Afvalbak/Prullenbak
Planchet | Moet stof- en vlekvrij zijn.
Plafondrooster | Moet stof- en vlekvrij zijn.
Plinten | Moet stof- en vlekvrij zijn.
Radiatoren/ Convectorkasten | Moeten stof- en vlekvrij zijn. Handelingen met betrekking tot demontage zijn uitgesloten.
Rand/ Richel | Moet stof- en vlekvrij zijn.
Schaamschot (in sanitaire ruimten) | Moet stof- en vlekvrij zijn.
Schakelaars/ Contactdozen (uitwendig) | Moeten stof- en vlekvrij zijn. De binnenkant, het stroom houdend gedeelte, is uitgesloten.
Schappen | Moet stof- en vlekvrij zijn.
Spiegel | Moet stof- en vlekvrij zijn. Strepen door het schoonmaken worden als methodefout aangemerkt.
Spinrag | Elementen moeten vrij zijn van spinrag.
Stoel/ Bank/ Kruk | Moet stof- en vlekvrij zijn.
Tafel/ Bijzettafeltje | Het bovenblad en handgrepen, van de laden moeten stof- en vlekvrij zijn. (Zij)kanten, poten en frame, mits zichtbaar en goed bereikbaar, moeten vlekvrij zijn.
Telefoon | Moet stof- en vlekvrij zijn.
Toiletbril | Moet stof- en vlekvrij zijn.
Toiletpapier automaat* | Moet stof- en vlekvrij zijn.
Toiletpot | Moet stof- en vlekvrij zijn.
Toiletrolhouder* | Moet stof- en vlekvrij zijn.
Trappen | Moeten stof- en vlekvrij zijn.
Tussenschot | Moeten stof- en vlekvrij zijn.
Uitstortgootsteen/ Slokop | Moeten stof- en vlekvrij zijn. Kalkaanslag mag niet aanwezig zijn.
Urinoir | Moeten stof- en vlekvrij zijn. Kalkaanslag mag niet aanwezig zijn.
Vensterbanken mits ontruimd en bereikbaar | Moeten stof- en vlekvrij zijn. Ingedroogde spetters (a.g.v. glasbewassing door derden) worden niet als fout gerekend.
Verbandautomaat | Moeten stof- en vlekvrij zijn.
Vloer (harde vloeren) | Enkele vlekken en wat losliggend vuil is toegestaan. De vloer voldoet aan het kwaliteitsniveau A-B van de opleverstaat vloeren.
Vloer (tapijt) | Vloerbedekking van textiel dient geen vuilverstoring te vertonen. De vloeren voldoen aan het kwaliteitsniveau A-B van de opleverstaat vloeren.
Wandcontactdozen | Zie Schakelaars en contactdozen.
Wanden en scheidingswanden afwasbaar (tegels, kunststof, gelakt hout, separatieglas) met een max. hoogte van 2.20 m. | Moeten stof- en vlekvrij zijn.
Wandverlichting buitenzijde tot een maximum hoogte van 2.20 m | Moeten stof- en vlekvrij zijn.
Wastafel incl. kranen | Moeten stof- en vlekvrij zijn. Op het afdekplaatje van de afvoer mogen geen haren en dergelijke voorkomen.
Zeepdispenser* | Moet stof- en vlekvrij zijn. Voldoende aanvullen of de vulling vervangen.
* RVS elementen dienen behandeld te worden met daarvoor gebruikelijke onderhoudsproducten.

## Vloeren
Opleverstaat Vloeren
Definitie | Uitgangspunt voor een optimale situatie is dat de staat van de vloeren zich bevindt tussen niveau A en B.
Vloeren linoleum
A (+) | De vloer is voorzien van een goede beschermlaag en vertoont een egaal schone (matte) glansuitstraling. Het verblijfcomfort is goed. Ruimtegebruikers zullen tevreden zijn met de staat van de vloer.
B (0) | De vloer is voorzien van een redelijke beschermlaag en vertoont een overwegend egaal schone (matte) glansuitstraling. Het verblijfcomfort is voldoende. Ruimtegebruikers zullen zich in de regel niet storen aan de staat van de vloer.
C (-) | De vloer is kaal en heeft geen egaal schone (matte) glansuitstraling. Het verblijfcomfort is minimaal. Ruimtegebruikers zullen zich storen aan de staat van de vloer.
Vloeren pvc
A (+) | De vloer vertoont een egaal schone (matte glans) uitstraling. Het verblijfcomfort is goed. Ruimtegebruikers zullen tevreden zijn met de staat van de vloer.
B (0) | De vloer vertoont een overwegend egaal schone (matte glans) uitstraling. Het verblijfcomfort is voldoende. Ruimtegebruikers zullen zich in de regel niet storen aan de staat van de vloer.
C (-) | De vloer vertoont geen egaal schone (matte glans) uitstraling. Het verblijfcomfort is minimaal. Ruimtegebruikers zullen zich storen aan de staat van de vloer.
Vloeren rubber
A (+) | De vloer vertoont een egaal schone (matte) uitstraling. Het verblijfcomfort is goed. Ruimtegebruikers zullen tevreden zijn met de staat van de vloer.
B (0) | De vloer vertoont een overwegend egaal schone (matte) uitstraling. Het verblijfcomfort is voldoende. Ruimtegebruikers zullen zich in de regel niet storen aan de staat van de vloer.
C (-) | De vloer vertoont geen egaal schone (matte) uitstraling. Het verblijfcomfort is minimaal. Ruimtegebruikers zullen zich storen aan de staat van de vloer.
Vloeren steen
A (+) | De vloer vertoont een egaal schone uitstraling, er is geen cumulatieve vervuiling aanwezig. Het verblijfcomfort is goed. Ruimtegebruikers zullen tevreden zijn met de staat van de vloer.
B (0) | De vloer vertoont een overwegend egaal schone uitstraling, er is beperkt cumulatieve vervuiling aanwezig. Het verblijfcomfort is voldoende. Ruimtegebruikers zullen zich in de regel niet storen aan de staat van de vloer.
C (-) | De vloer vertoont geen egaal schone uitstraling, er is veel cumulatieve vervuiling aanwezig. Het verblijfcomfort is minimaal. Ruimtegebruikers zullen zich storen aan de staat van de vloer.
Vloeren tapijt
A (+) | De vloer vertoont een egaal schone uitstraling en vertoont geen vuilverstoringen. Het verblijfcomfort is goed. Ruimtegebruikers zullen tevreden zijn met de staat van de vloer.
B (0) | De vloer vertoont een overwegend egaal schone uitstraling, er is beperkte vuilverstoring aanwezig. Het verblijfcomfort is voldoende. Ruimtegebruikers zullen zich in de regel niet storen aan de staat van de vloer.
C (-) | De vloer vertoont geen egaal schone uitstraling, er is veel vuilverstoringen aanwezig. Het verblijfcomfort is minimaal. Ruimtegebruikers zullen zich storen aan de staat van de vloer.

## Glasbewassing
Glasbewassing | GVB Veren en Pontons
Gevelglas binnenzijde | Vrij van alle soorten vervuiling. Directe omlijsting en onderliggende delen, vrij van lekstrepen en/of morswater
Gevelglas buitenzijde | Vrij van alle soorten vervuiling. Directe omlijsting en onderliggende delen, vrij van lekstrepen en/of morswater
Separatieglas | Vrij van alle soorten vervuiling. Directe omlijsting en onderliggende delen, vrij van lekstrepen en/of morswater