## invulblad Zwijndrecht
INVULBLAD Zwijndrecht
Kolom M gele velden invullen
Adres | Objectcode | Hoofdgroepomschrijving | elementcode | bouwdeelomschrijving | Hoeveelheid | Eenheid | Conditie | Fabricaat | Type | Capaciteit | Soort | Prijs
Anna Paulownastraat 3 | 61100115-2021-1 | 51 Warmteopwekking | 51 | c.v.-ketel incl. toebehoren | 1 | st | 0 | Intergas HRE28.24 | c.v. - installatie
Beneluxlaan 60 | 61100403-22021 | 51 Warmteopwekking | 51 | c.v.-ketel incl. toebehoren | 2 | stk |  | Remeha Quinta Pro 90 | c.v. - installatie
Beneluxlaan 60 | 61100403-22022 | 51 Warmteopwekking | 51 | c.v.-ketel | 1 | pst |  |  | c.v. - installatie
Beneluxlaan 60 | 61100403-22033 | 56 Warmtedistributie | 56 | radiatorkranen thermostatisch | 25 | stk |  |  | c.v. - installatie
Beneluxlaan 60 | 61100403-22034 | 56 Warmtedistributie | 56 | radiatorkranen | 4 | stk |  |  | c.v. - installatie
Beneluxlaan 60 | 61100403-22035 | 56 Warmtedistributie | 56 | radiatoren | 36 | stk |  |  | c.v. - installatie
Beneluxlaan 60 | 61100403-22036 | 57 Luchtbehandeling | 57 | dakafzuigventilator cpl. | 7 | stk |  |  | ventilatiesysteem
Develpad 169 | 61100395-2021 F | 51 Warmteopwekking | 51 | c.v.-ketel incl. toebehoren | 1 | st | 1 | AWB Thermom. VR24 | c.v. - installatie
Develpad 169 | 61100395-2021 F | 56 Warmtedistributie | 56 | radiatoren | 9 | st | 1 |  | radiatoren
Develsingel 7A | 61100403-2021 F | 51 Warmteopwekking | 51 | c.v.-ketel | 2 | st | 0 | Remeha Avanta 24c | c.v. - installatie | 24
Develsingel 7A | 61100403-2021 F | 51 Warmteopwekking | 51 | c.v.-ketel incl. toebehoren | 1 | st | 0 | Remeha Quinta 85 | c.v. - installatie | 85
Develsingel 7A | 61100403-2021 F | 51 Warmteopwekking | 513110 | terugstroombeveiliger | 1 | st | 0
Develsingel 7A | 61100403-2021 F | 53 Water | 53 | warmwaterboiler | 1 | st | 1 | A&O Smith BFC 100N | boilers - geisers | 100
Develsingel 7A | 61100403-2021 F | 55 Koudeopwekking | 553291 | lucht- en vuilafscheider | 1 | st | 0
Develsingel 7A | 61100403-2021 F | 57 Luchtbehandeling | 57 | dakafzuigventilator cpl. | 1 | st | 0 | Wolf KG 40 | ventilatiesysteem
Develsingel 7A | 61100403-2021 F | 57 Luchtbehandeling | 57 | dakafzuigventilator cpl. | 3 | st | 0 | Rucon dakventilator | ventilatiesysteem
Develsingel 7A | 61100403-2021 F | 57 Luchtbehandeling | 57 | dakkap afzuig-vent. | 2 | st | 0 |  | ventilatiesysteem
Develsingel 7A | 61100403-2021 F | 57 Luchtbehandeling | 57 | rookgasafvoer | 1 | st | 0 |  | schoorstenen
Dr. Plesmanstraat 22 | 61100165-2021-1 | 51 Warmteopwekking | 51 | c.v.-ketel incl. toebehoren | 3 | st | 0 | Remeha Quinta 65 Pro | c.v. - installatie | 65
Duivenvoorde 4 | 61100401-2021-1 | 51 Warmteopwekking | 51 | c.v.-ketel incl. toebehoren | 2 | st | 1 |  | c.v. - installatie
Duivenvoorde 4 | 61100401-2021-1 | 53 Water | 53 | appendages | 20 | st | 1 |  | sanitaire installaties
Duivenvoorde 4 | 61100401-2021-1 | 53 Water | 53 | warmwaterboiler | 1 | st | 1 | A&O Smith Cyclone BFC 30 | boilers - geisers | 30
Duivenvoorde 4 | 61100401-2021-1 | 56 Warmtedistributie | 56 | radiatoren/convector | 8 | st | 1 |  | c.v. - installatie
Duivenvoorde 4 | 61100401-2021-1 | 57 Luchtbehandeling | 57 | dakafzuigventilator cpl. | 2 | st | 1 | Verhulst VKT 0403 | ventilatiesysteem
Duivenvoorde 4 | 61100401-2021-1 | 58 Regeling klimaat en sanitair | 58 | regelinstallatie cv | 1 | pst | 1 |  | c.v. - installatie
Grote Beerstraat 10 | 61100191-2021* | 51 Warmteopwekking | 51 | c.v.-ketel incl. toebehoren | 3 | st | 0 | Remeha Quinta Pro 45 | c.v. - installatie | 45
Grote Beerstraat 10 | 61100191-2021* | 53 Water | 53 | warmwaterboiler | 1 | st | 0 | Nibe PUB 500 DDS | boilers - geisers | 32
Grote Beerstraat 10 | 61100191-2021* | 53 Water | 53 | warmwaterboiler | 1 | st | 1 |  | boilers - geisers
Grote Beerstraat 10 | 61100191-2021* | 56 Warmtedistributie | 56 | radiatoren | 30 | st | 0 |  | c.v. - installatie
Grote Beerstraat 10 | 61100191-2021* | 57 Luchtbehandeling | 57 | dakafzuigventilator cpl. | 2 | st | 0 | Holland Heating THLZ 250 | ventilatiesysteem
Grote Beerstraat 10 | 61100191-2021* | 57 Luchtbehandeling | 57 | luchtkanalen | 1 | pst | 0 |  | luchtbehandeling
Grote Beerstraat 10 | 61100191-2021* | 57 Luchtbehandeling | 57 | vloer-wandroosters | 1 | pst | 0 |  | gevelwerk
Grote Beerstraat 10 | 61100191-2021* | 57 Luchtbehandeling | 57 | vloer-wandroosters | 1 | st | 0 |  | gevelwerk
Ijsselmeer 27 | 91765-1 | 51 Warmteopwekking | 512110501 | ketel gasgestookt hr < 25 kw | 1 | st | 3 | Remeha Avanta 28c |  | 28
Ijsselmeer 27 | 91765-1 | 55 Koudeopwekking | 551212501 | split-systeem binnendeel wand | 6 | st | 1
Ijsselmeer 27 | 91765-1 | 55 Koudeopwekking | 551230501 | multisplit-systeem buitendeel (condensor) | 5 | st | 2
Ijsselmeer 27 | 91765-1 | 55 Koudeopwekking | 553170204 | expansievat 12 ltr | 1 | st | 2
Ijsselmeer 27 | 91765-1 | 56 Warmtedistributie | 5611 | radiatoren | 10 | st | 1
Ijsselmeer 27 | 91765-1 | 56 Warmtedistributie | 561130 | plintradiatoren | 1 | st | 1
Klarinetsingel 3 | 61100170-2021-1 | 51 Warmteopwekking | 51 | c.v.-installatie ketel | 2 | st | 0 | Remeha Quinta 45 Ace | c.v. - installatie | 45
Klarinetsingel 3 | 61100170-2021-1 | 53 Water | 53 | boiler 10 liter | 1 | st | 0 |  | boilers - geisers
Klarinetsingel 3 | 61100170-2021-1 | 56 Warmtedistributie | 56 | radiatoren inclusief kranen | 13 | st | 0 |  | c.v. - installatie
Klarinetsingel 3 | 61100170-2021-1 | 57 Luchtbehandeling | 57 | dakafzuigventilator 2000 m3/h | 1 | st | 0 |  | ventilatiesysteem
Klarinetsingel 3 | 61100170-2021-1 | 58 Regeling klimaat en sanitair | 58 | regel/schakelkast cv | 1 | st | 0 |  | c.v. - installatie
Lunenburg-Moermond | 61100175-2021-2 | 51 Warmteopwekking | 51 | c.v.-ketel incl. toebehoren | 1 | st | 0 | Intergas Combi. Solo HR28 | c.v. - installatie | 28
Lunenburg-Moermond | 61100175-2021-2 | 53 Water | 53 | warmwaterboiler | 1 | st | 0 |  | boilers - geisers
Lunenburg-Moermond | 61100175-2021-2 | 56 Warmtedistributie | 56 | radiatoren | 7 | st | 0 |  | c.v. - installatie
Middellijn 1 | 55311000-2021* | 51 Warmteopwekking | 51 | c.v.-ketel incl. toebehoren | 1 | st | 1 | Remeha Quinta 65 | c.v. - installatie | 65
Middellijn 1 | 55311000-2021* | 51 Warmteopwekking | 51 | c.v.-ketel incl. toebehoren | 2 | st | 1 | Remeha Quinta 45 | c.v. - installatie | 45
Middellijn 1 | 55311000-2021* | 51 Warmteopwekking | 51 | druk-expansievat | 1 | st | 1 |  | werktuigkundige installaties
Middellijn 1 | 55311000-2021* | 51 Warmteopwekking | 51 | luchtverwarmingsinstallatie | 6 | st | 1 |  | luchtbehandeling
Middellijn 1 | 55311000-2021* | 53 Water | 53 | elektrische boiler | 1 | st | 1 | A&O Smith BFM30N | boilers - geisers | 30
Middellijn 1 | 55311000-2021* | 53 Water | 53 | warmwaterboiler direct gestookt | 1 | st | 1 |  | boilers - geisers
Middellijn 1 | 55311000-2021* | 53 Water | 53 | waterbehandelingsinstallatie | 1 | st | 1 |  | sanitaire installaties
Middellijn 1 | 55311000-2021* | 55 Koudeopwekking | 55 | koelmachine kadavercel | 1 | st | 1 |  | werktuigkundige installaties
Middellijn 1 | 55311000-2021* | 55 Koudeopwekking | 55 | koelmachine koelcompressor | 1 | st | 1 | DX Koeler | werktuigkundige installaties
Middellijn 1 | 55311000-2021* | 55 Koudeopwekking | 55 | splitunit aircondition | 3 | st | 1 |  | luchtbehandeling
Middellijn 1 | 55311000-2021* | 56 Warmtedistributie | 56 | radiatoren | 26 | st | 1 |  | c.v. - installatie
Middellijn 1 | 55311000-2021* | 57 Luchtbehandeling | 57 | dakafzuigventilator cpl. | 1 | st | 1 | Euroklima ZHK 2000 | ventilatiesysteem
Middellijn 1 | 55311000-2021* | 57 Luchtbehandeling | 57 | dakafzuigventilator cpl. | 2 | st | 1 |  | ventilatiesysteem
Middellijn 1 | 55311000-2021* | 57 Luchtbehandeling | 57 | luchtbehandelingsunit | 2 | st | 1 |  | luchtbehandeling
Middellijn 1 | 55311000-2021* | 58 Regeling klimaat en sanitair | 58 | optimiser cv | 1 | st | 1 |  | c.v. - installatie
Middellijn 1 | 55311000-2021* | 58 Regeling klimaat en sanitair | 58 | regelinstallaties | 1 | pst | 1 |  | c.v. - installatie
Middellijn 1 | 55311000-2021* | 58 Regeling klimaat en sanitair | 58 | regelinstallaties | 1 | st | 1 |  | c.v. - installatie
Molenwei 1A | 61100150-2021-1 | 51 Warmteopwekking | 51 | c.v.-ketel incl. toebehoren | 1 | st | 0 | Remeha Avanta28c | c.v. - installatie | 28
Molenwei 1A | 61100150-2021-1 | 57 Luchtbehandeling | 57 | rookgasafvoer | 1 | st | 0 | wtw unit | schoorstenen
Molenwei 1A | 61100150-2021-1 | 57 Luchtbehandeling | 57 | vloer-wandroosters | 15 | st | 0 |  | gevelwerk
Nijverheidsstraat 2 | 61100340-22021* | 51 Warmteopwekking | 51 | c.v.-ketel incl. fasto fc-3030/29 kw | 1 | st | 1 | Nefit Smartline Basis HRC24 | c.v. - installatie | 24
Nijverheidsstraat 2 | 61100340-22021* | 51 Warmteopwekking | 51 | druk-expansievat | 1 | st | 1 |  | werktuigkundige installaties
Nijverheidsstraat 2 | 61100340-22021* | 56 Warmtedistributie | 56 | radiatoren | 10 | st | 1 |  | c.v. - installatie
Norderstedtplein 10 | 61100109-2021 F | 51 Warmteopwekking | 51 | cv. ketel | 1 | st | 0 | Remeha Quinta Pro 115 | c.v. - installatie | 115
Norderstedtplein 10 | 61100109-2021 F | 56 Warmtedistributie | 56 | radiatoren | 80 | st | 0 |  | c.v. - installatie
Norderstedtplein 10 | 61100109-2021 F | 56 Warmtedistributie | 56 | radiatorkranen | 12 | st | 0 |  | c.v. - installatie
Norderstedtplein 10 | 61100109-2021 F | 56 Warmtedistributie | 56 | radiatorkranen thermostatisch | 8 | st | 0 |  | c.v. - installatie
Norderstedtplein 10 | 61100109-2021 F | 57 Luchtbehandeling | 57 | dakafzuigventilator cpl. | 8 | st | 0 | Systemair HH Compact | ventilatiesysteem
Norderstedtplein 10 | 61100109-2021 F | 57 Luchtbehandeling | 57 | luchtbehandelingsunit | 1 | st | 0 |  | luchtbehandeling
Norderstedtplein 12 | 61100107-2021* | 51 Warmteopwekking | 51 | cv. ketel | 1 | st | 1 | Remeha Calenta 40c | c.v. - installatie | 40
Norderstedtplein 12 | 61100107-2021* | 55 Koudeopwekking | 55 | splitsysteem enkelvoudig 3 - 6 kw | 1 | st | 1
Norderstedtplein 12 | 61100107-2021* | 56 Warmtedistributie | 56 | radiatoren | 28 | st | 1 |  | c.v. - installatie
Norderstedtplein 12 | 61100107-2021* | 56 Warmtedistributie | 56 | radiatorkranen | 1 | st | 1 |  | c.v. - installatie
Norderstedtplein 12 | 61100107-2021* | 56 Warmtedistributie | 56 | radiatorkranen thermostatisch | 6 | st | 1 |  | c.v. - installatie
Norderstedtplein 12 | 61100107-2021* | 57 Luchtbehandeling | 57 | dakafzuigventilator cpl. | 2 | st | 1 |  | ventilatiesysteem
Norderstedtplein 14 | 61100111-2021* | 51 Warmteopwekking | 51 | cv. ketel | 1 | st | 1 | Remeha Calenta 28c | c.v. - installatie | 28
Norderstedtplein 14 | 61100111-2021* | 55 Koudeopwekking | 55 | splitsysteem enkelvoudig 3 - 6 kw | 1 | st | 1
Norderstedtplein 14 | 61100111-2021* | 56 Warmtedistributie | 56 | radiatoren | 10 | st | 1 |  | c.v. - installatie
Norderstedtplein 14 | 61100111-2021* | 56 Warmtedistributie | 56 | radiatorkranen | 4 | st | 1 |  | c.v. - installatie
Norderstedtplein 14 | 61100111-2021* | 56 Warmtedistributie | 56 | radiatorkranen thermostatisch | 6 | st | 1 |  | c.v. - installatie
Norderstedtplein 14 | 61100111-2021* | 57 Luchtbehandeling | 57 | dakafzuigventilator cpl. | 2 | st | 1 |  | ventilatiesysteem
Norderstedtplein 8 | 61100105-2021-R | 51 Warmteopwekking | 51 | cv. ketel | 2 | st | 0 | Remeha Quinta PRO 45 | c.v. - installatie
Norderstedtplein 8 | 61100105-2021-R | 53 Water | 53 | warmwaterboiler 10 liter | 1 | st | 0 | Daalderop Close in 10 ltr | boilers - geisers | 10l | Close up boiler
Norderstedtplein 8 | 61100105-2021-R | 56 Warmtedistributie | 56 | radiatoren | 56 | st | 0 |  | c.v. - installatie
Norderstedtplein 8 | 61100105-2021-R | 56 Warmtedistributie | 56 | radiatorkranen | 11 | st | 0 |  | c.v. - installatie
Norderstedtplein 8 | 61100105-2021-R | 56 Warmtedistributie | 56 | radiatorkranen thermostatisch | 3 | st | 0 |  | c.v. - installatie
Norderstedtplein 8 | 61100105-2021-R | 57 Luchtbehandeling | 57 | 5000m3/h lbk | 1 | st | 0 | Floway Ciat | luchtbehandeling | 1000/15000 | Dubbele flux LBH kast
Norderstedtplein 8 | 61100105-2021-R | 57 Luchtbehandeling | 57 | dakafzuigventilator cpl. | 1 | st | 0 | HH Holland Heating | ventilatiesysteem | 0
Onderdijkserijweg 201 | 61100115-2021-3 | 51 Warmteopwekking | 51 | appendages | 1 | pst | 0 |  | sanitaire installaties
Onderdijkserijweg 201 | 61100115-2021-3 | 51 Warmteopwekking | 51 | c.v.-ketel incl. toebehoren | 1 | st | 0 | Remeha Quinta65 Pro | c.v. - installatie | 65
Onderdijkserijweg 201 | 61100115-2021-3 | 56 Warmtedistributie | 56 | radiatoren en leidingen | 1 | pst | 0 |  | c.v. - installatie
Onderdijkserijweg 201 | 61100115-2021-3 | 57 Luchtbehandeling | 57 | ventilator | 1 | st | 0 |  | ventilatiesysteem
Oude Stationsweg 7B | 61100510-2021 * | 51 Warmteopwekking | 51 | rookgasafvoer | 1 | st | 1 |  | schoorstenen
Oude Stationsweg 7B | 61100510-2021 * | 51 Warmteopwekking | 51 | c.v.-ketel incl. toebehoren | 1 | st | 1 | Bosch VRC28 | c.v. - installatie | 28
Oude Stationsweg 7B | 61100510-2021 * | 51 Warmteopwekking | 51 | druk-expansievat | 1 | st | 1 |  | werktuigkundige installaties
Oude Stationsweg 7B | 61100510-2021 * | 56 Warmtedistributie | 56 | radiatoren | 8 | st | 1 |  | c.v. - installatie
Parklaan 5 | 61100403-12021* | 51 Warmteopwekking | 51 | c.v.-ketel voorzetbrander | 3 | st | 0 | Remeha Quinta Pro 65 | c.v. - installatie
Parklaan 5 | 61100403-12021* | 51 Warmteopwekking | 51 | druk-expansievat | 2 | st | 0 |  | werktuigkundige installaties
Parklaan 5 | 61100403-12021* | 53 Water | 53 | appendages | 69 | st | 0 |  | sanitaire installaties
Parklaan 5 | 61100403-12021* | 53 Water | 53 | warmwaterboiler | 1 | st | 0 |  | boilers - geisers
Parklaan 5 | 61100403-12021* | 56 Warmtedistributie | 56** | c.v. convector / radiator | 15 | st | 0 |  | c.v. - installatie
Parklaan 5 | 61100403-12021* | 57 Luchtbehandeling | 57 | dakafzuigventilator cpl. | 9 | st | 0 |  | ventilatiesysteem
Parklaan 5 | 61100403-12021* | 57 Luchtbehandeling | 57 | luchtbehandelingsunit | 3 | st | 0 | Systemair wtw unit | luchtbehandeling
Prins Bernhardstraat 7 | 61100401-22021* | 51 Warmteopwekking | 51 | voorraadboilers | 1 | st | 0 | Mark Fohn GN-75CB11 | c.v. - installatie | 75
Prins Bernhardstraat 7 | 61100401-22021* | 51 Warmteopwekking | 51 | w. installatie div. onderdelen | 1 | st | 0 |  | werktuigkundige installaties
Prins Bernhardstraat 7 | 61100401-22021* | 53 Water | 53 | appendages | 4 | st | 0 |  | sanitaire installaties
Prins Bernhardstraat 7 | 61100401-22021* | 53 Water | 53 | warmwaterboiler | 1 | st | 0 |  | boilers - geisers
Prins Bernhardstraat 7 | 61100401-22021* | 57 Luchtbehandeling | 57 | luchtbehandelingsunit | 1 | st | 0 |  | luchtbehandeling
Prins Bernhardstraat 9 | 61100125-2021 * | 51 Warmteopwekking | 51 | c.v. ketel < 60 kw | 1 | st | 0 | Intergas HRE 28/24 CW4 | c.v. - installatie | 40
Prins Bernhardstraat 9 | 61100125-2021 * | 56 Warmtedistributie | 56 | radiatoren | 8 | st | 0 |  | c.v. - installatie
Prins Bernhardstraat 9 | 61100125-2021 * | 57 Luchtbehandeling | 57 | vloer-wandroosters | 1 | st | 0 |  | gevelwerk
Prins Hendrikstraat 2 | 61100160-2021 * | 51 Warmteopwekking | 51 | c.v.-ketel incl. toebehoren | 2 | st | 0 | Intergas CW5 | c.v. - installatie | 36
Prins Hendrikstraat 2 | 61100160-2021 * | 57 Luchtbehandeling | 57 | muurafzuigventilator cpl. | 1 | st | 0 | Zehnder CVF 400-2000 | ventilatiesysteem
Rajubibos | 61100112-2021 * | 51 Warmteopwekking | 51 | c.v.-ketel incl. remeha - cascade opstelling | 2 | st | 1 |  | c.v. - installatie
Rajubibos | 61100112-2021 * | 53 Water | 53 | daalderop close in 10 liter | 8 | st | 1 |  | boilers - geisers
Rajubibos | 61100112-2021 * | 56 Warmtedistributie | 56 | radiatoren en leidingencv compleet incl. kranen | 1 | pst | 1 |  | c.v. - installatie
Rajubibos | 61100112-2021 * | 57 Luchtbehandeling | 57 | dakafzuigventilator cpl. | 2 | st | 1 |  | ventilatiesysteem
Rajubibos | 61100112-2021 * | 57 Luchtbehandeling | 57 | dakafzuigventilator cpl. | 6 | st | 1 |  | ventilatiesysteem
Rajubibos | 61100112-2021 * | 57 Luchtbehandeling | 57 | ventilatorbox wtw box | 28 | st | 1 |  | ventilatiesysteem
Rajubibos | 61100112-2021 * | 58 Regeling klimaat en sanitair | 58 | besturing op afstand | 1 | st | 1 |  | c.v. - installatie
Roerdompstraat 9 | 61100175-2021-1 | 51 Warmteopwekking | 51 | c.v.-ketel incl. | 2 | st | 0 |  | c.v. - installatie
Roerdompstraat 9 | 61100175-2021-1 | 56 Warmtedistributie | 56 | radiatoren en leidingencv compleet incl. kranen | 1 | pst | 0 |  | c.v. - installatie
Roerdompstraat 9 | 61100175-2021-1 | 57 Luchtbehandeling | 57 | dakafzuigventilator cpl. | 6 | st | 0 |  | ventilatiesysteem
Rozenlaan 6 | 61100340-2021 * | 51 Warmteopwekking | 51 | c.v.-ketel incl. toebehoren | 1 | st | 1 | Remeha Avanta cw4 | c.v. - installatie
Rozenlaan 6 | 61100340-2021 * | 56 Warmtedistributie | 56 | c.v.leidingnet | 1 | pst | 1 |  | c.v. - installatie
Rozenlaan 6 | 61100340-2021 * | 56 Warmtedistributie | 56 | radiatoren | 9 | st | 1 |  | c.v. - installatie
Rozenlaan 8 | 61100340-12021* | 51 Warmteopwekking | 51 | combiketel | 1 | st | 1 | Remeha Avanta 28c | c.v. - installatie | 28
Rozenlaan 8 | 61100340-12021* | 56 Warmtedistributie | 56 | c.v.leidingnet | 1 | pst | 1 |  | c.v. - installatie
Rozenlaan 8 | 61100340-12021* | 56 Warmtedistributie | 56 | radiatoren | 9 | st | 1 |  | c.v. - installatie
Sportlaan 8 | 61100193-2021-1 | 51 Warmteopwekking | 51 | afsluiters | 2 | st | 0 |  | c.v. - installatie
Sportlaan 8 | 61100193-2021-1 | 51 Warmteopwekking | 51 | c.v.-ketel incl. toebehoren | 3 | st | 0 | Remeha Quinta Pro 65 | c.v. - installatie | 65
Sportlaan 8 | 61100193-2021-1 | 51 Warmteopwekking | 51 | c.v.-ketel incl. toebehoren | 1 | st | 0 | Remeha Calenta 25s | c.v. - installatie | 40
Sportlaan 8 | 61100193-2021-1 | 51 Warmteopwekking | 51 | circulatie - en vuilwater | 2 | st | 0 |  | pompen
Sportlaan 8 | 61100193-2021-1 | 51 Warmteopwekking | 51 | druk-expansievat | 2 | st | 0 |  | werktuigkundige installaties
Sportlaan 8 | 61100193-2021-1 | 53 Water | 53 | tapwatercirc.pomp | 3 | st | 0 |  | sanitaire installaties
Sportlaan 8 | 61100193-2021-1 | 53 Water | 53 | warmwaterboiler | 2 | st | 0 |  | boilers - geisers
Sportlaan 8 | 61100193-2021-1 | 56 Warmtedistributie | 56 | c.v. convector / radiator | 12 | st | 0 |  | c.v. - installatie
Sportlaan 8 | 61100193-2021-1 | 56 Warmtedistributie | 56 | radiatorkranen | 12 | st | 0 |  | c.v. - installatie
Sportlaan 8 | 61100193-2021-1 | 57 Luchtbehandeling | 57 | algemeen luchtbehandeling | 1 | pst | 0 |  | beveiligings installaties
Sportlaan 8 | 61100193-2021-1 | 57 Luchtbehandeling | 57 | dakafzuigventilator cpl. | 5 | st | 0 |  | ventilatiesysteem
Sportlaan 8 | 61100193-2021-1 | 57 Luchtbehandeling | 57 | luchtbehandelingsunit | 1 | st | 0 |  | luchtbehandeling
Uilenvliet 37B | 92864 | 51 Warmteopwekking | 5121 | cv-ketel combi hr | 1 | st | 1 | Nefit Economy-HRC 24 | Kompakt HRE | 24 | Kombi HRE
Uilenvliet 37B | 92864 | 56 Warmtedistributie | 5610 | cv-expansievat individueel | 1 | st | 1 | Reflex |  | 18 ltr 1 bar max 3 bar | Drukvat
Uilenvliet 37B | 92864 | 56 Warmtedistributie | 5611 | radiatoren | 6 | st | 4
Uilenvliet 37B | 92864 | 57 Luchtbehandeling | 5710 | combi-dakdoorvoer dubbel | 1 | st | 1
Uilenvliet 37B | 92864 | 57 Luchtbehandeling | 5710 | ventilatie dakdoorvoer metaal | 14 | st | 1
Uilenvliet 37B | 92864 | 57 Luchtbehandeling | 5720 | ventilatieventiel | 1 | pst | 2
Uilenvliet 37B | 92864 | 57 Luchtbehandeling | 5721 | dakventilator algemeen | 1 | st | 4 | Itho | Cas 45-4 W ws | min 170 m3/h max 970 m3/h | Dakventilator 400 v
Uilenvliet 37B | 92864 | 57 Luchtbehandeling | 5721 | pijpdakventilator algemeen | 1 | st | 4 | Itho | CVD 473 | Min. 110 m3/h Max 325 m3/h | Pijpdakventilator
Uilenvliet 37A | 92865 | 51 Warmteopwekking | 5121 | cv-ketel combi hr | 1 | st | 1 | Nefit Economy-HRC 24 | Economy HR | Nominaal vemogen (75/60°C) kW 6,6-22,0 | Kombi HR
Uilenvliet 37A | 92865 | 56 Warmtedistributie | 5611 | radiatoren | 5 | st | 1 |  |  | 24
Uilenvliet 37A | 92865 | 57 Luchtbehandeling | 5710 | ventilatie dakdoorvoer metaal | 9 | st | 1
Uilenvliet 37A | 92865 | 57 Luchtbehandeling | 5720 | ventilatieventiel | 1 | pst | 1
Uilenvliet 37A | 92865 | 57 Luchtbehandeling | 5721 | dakventilator algemeen | 1 | st | 4 | Itho | Cas 45-4 W ws | min 170 m3/h max 970 m3/h | Dakventilator 400 v
Uilenvliet 37A | 92865 | 57 Luchtbehandeling | 5731 | mechanische boxventilatie-unit | 1 | st | 1 | Itho | CVE 66 |  | SingleFlow ventilatiesysteem
Welhorst 6 | 61100401-2021* | 51 Warmteopwekking | 51 | c.v.-ketel h.r. | 1 | st | 0 | Remeha Quinta 90 Pro | c.v. - installatie | 90
Welhorst 6 | 61100401-2021* | 51 Warmteopwekking | 51 | zonnepanelen | 58 | st | 0 |  | elektriciteits installatie
Welhorst 6 | 61100401-2021* | 53 Water | 53 | appendages | 11 | st | 0 |  | sanitaire installaties
Welhorst 6 | 61100401-2021* | 53 Water | 53 | gasboiler | 1 | st | 0 | A&O Smith BTT85N | boilers - geisers | 85
Welhorst 6 | 61100401-2021* | 56 Warmtedistributie | 56 | radiatoren/convector | 17 | st | 0 |  | c.v. - installatie
Welhorst 6 | 61100401-2021* | 57 Luchtbehandeling | 57 | dakafzuigventilatie | 2 | st | 0 |  | ventilatiesysteem
Welhorst 6 | 61100401-2021* | 58 Regeling klimaat en sanitair | 58 | regelingsvoorzieningen c.v. | 1 | st | 0 |  | c.v. - installatie
Zwaluwstraat 1 | 61100117-2021-1 | 51 Warmteopwekking | 51 | c.v. ketel | 5 | st | 0 | Brink Allure B-25 HR | c.v. - installatie | 25
Zwaluwstraat 1 | 61100117-2021-1 | 51 Warmteopwekking | 51 | c.v. ketel < 60 kw lease | 1 | st | 0 |  | c.v. - installatie
Zwaluwstraat 1 | 61100117-2021-1 | 51 Warmteopwekking | 51 | gevelkachels | 2 | st | 0 |  | kachels
Zwaluwstraat 1 | 61100117-2021-1 | 51 Warmteopwekking | 51 | rookgasafvoer | 2 | st | 0 |  | schoorstenen
Zwaluwstraat 1 | 61100117-2021-1 | 57 Luchtbehandeling | 57 | dakventilator | 1 | st | 0 |  | luchtbehandeling
Zwaluwstraat 1 | 61100117-2021-1 | 57 Luchtbehandeling | 57 | luchtkanalen onder vloer | 1 | pst | 0 |  | luchtbehandeling
Zwaluwstraat 1 | 61100117-2021-1 | 57 Luchtbehandeling | 57 | vloer-wandroosters | 73 | st | 0 |  | gevelwerk
0

## verzamelblad Zwijndrecht
Prijsinvulformulier Preventief Onderhoud
GELE VELDEN NIET INVULLEN
Gebouwen
Nr. | Objectomschrijving | Adres | Objectcode | Objectcode 2 | Plaats | Bruto vloeropp (m2) | Vaste prijs per contractjaar
1 | Muzikantencentrum 1972 Anna Palownastraat 3 | Anna Paulownastraat 3 | 61100115-2021-1 |  | Zwijndrecht | 462 | 0
2 | Sporthal de Walburghal Beneluxlaan 60 | Beneluxlaan 60 | 61100403-22021 |  | Zwijndrecht | 2377 | 0
3 | Weetpunt | Develpad 169 | 61100395-2021 F |  | Zwijndrecht | 173 | 0
4 | Develsteinhal | Develsingel 7A | 61100403-2021 F |  | Zwijndrecht | 2210 | 0
5 | KDV de Rakkers | Dr. Plesmanstraat 22 | 61100165-2021-1 |  | Zwijndrecht | 700 | 0
6 | Gymnastieklokaal | Duivenvoorde 4 | 61100401-2021-1 |  | Zwijndrecht | 457 | 0
7 | Wijkgebouw Xiejezo excl. gymzaal | Grote Beerstraat 10 | 61100191-2021* |  | Zwijndrecht | 1138 | 0
8 | Xpresso | Ijsselmeer 27 | 91765-1 |  | Zwijndrecht | 249 | 0
9 | Wijkgebouw het Klankbord Klarinetsingel 3 | Klarinetsingel 3 | 61100170-2021-1 |  | Zwijndrecht | 171 | 0
10 | Peuterspeelzaal Doerak Moermond 55 | Lunenburg-Moermond | 61100175-2021-2 |  | Zwijndrecht | 240 | 0
11 | Gemeentewerf | Middellijn 1 | 55311000-2021* |  | Zwijndrecht | 1710 | 0
12 | Jeugdhonk Heerjansdam Molenwei 1a | Molenwei 1A | 61100150-2021-1 |  | Zwijndrecht | 180 | 0
13 |  | Nijverheidsstraat 2 | 61100340-22021* |  | Zwijndrecht | 330 | 0
14 | Multifac Norderstedplein 10 | Norderstedtplein 10 | 61100109-2021 F |  | Zwijndrecht | 1409 | 0
15 | Diverz Norderstedplein 12 | Norderstedtplein 12 | 61100107-2021* |  | Zwijndrecht | 239 | 0
16 | Diverz Norderstedplein 14 | Norderstedtplein 14 | 61100111-2021* |  | Zwijndrecht | 185 | 0
17 | Bibliotheek 1988 Norderstedplein 8 | Norderstedtplein 8 | 61100105-2021-R |  | Zwijndrecht | 948 | 0
18 | Mikado - buurthuis 1936 Onderdijkserijweg 201 | Onderdijkserijweg 201 | 61100115-2021-3 |  | Zwijndrecht | 262 | 0
19 | Amateurtuinvereniging | Oude Stationsweg 7B | 61100510-2021 * |  | Zwijndrecht | 220 | 0
20 | Sporthal de Develhal Parklaan 5 | Parklaan 5 | 61100403-12021* |  | Zwijndrecht | 2446 | 0
21 | Gymnastieklokaal Prins Bernhardlaan 7 | Prins Bernhardstraat 7 | 61100401-22021* |  | Zwijndrecht | 352 | 0
22 | ANBO Prins Bernardstraat 7a/B | Prins Bernhardstraat 9 | 61100125-2021 * |  | Zwijndrecht | 370 | 0
23 | Buurthuis 1931 Prins Hendrikstraat 2 | Prins Hendrikstraat 2 | 61100160-2021 * |  | Zwijndrecht | 168 | 0
24 | School te Heerjansdam | Rajubibos | 61100112-2021 * |  | Zwijndrecht | 3100 | 0
25 | Kinderdagverblijf Dribbel | Roerdompstraat 9 | 61100175-2021-1 |  | Zwijndrecht | 663 | 0
26 | Woning - Heerjansdam | Rozenlaan 6 | 61100340-2021 * |  | Zwijndrecht | 100 | 0
27 | Woning - Heerjansdam | Rozenlaan 8 | 61100340-12021* |  | Zwijndrecht | 100 | 0
28 | Sportzaal Den Dam " - Heerjansdam" | Sportlaan 8 | 61100193-2021-1 |  | Zwijndrecht | 1000 | 0
29 | Aquarium en vijververeniging de natuur in huis | Uilenvliet 37B | 92864 |  | Zwijndrecht | #N/A | 0
30 | Vogelvereniging Ons Genoegen | Uilenvliet 37A | 92865 |  | Zwijndrecht | #N/A | 0
31 | Gymnastieklokaal Welhorst 6 | Welhorst 6 | 61100401-2021* |  | Zwijndrecht | 476 | 0
32 | Wijkcentrum Kubiek Zwaluwstraat 1 | Zwaluwstraat 1 | 61100117-2021-1 |  | Zwijndrecht | 875 | 0
|  | Subtotaal Gebouwen |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Totale aanneemsom actuele vastgoedportefeuille per contractjaar |  | 0