## Preventief Onderhoud
Bijlage 5 - Calculatieblad
Symbio - Europese aanbesteding Onderhoud E&W
Onderdeel 1 - Preventief onderhoud installaties |  |  |  |  | Overig preventief onderhoud - Hier kan Inschrijver eventuele kosten kwijt die zij niet kwijt kan binnen de lisjt van installatie-onderdelen. Uitgangspunt is dat alle werkzaamheden conform wet-/regelgeving en het Programma van Eisen zijn opgenomen binnen het preventieve onderhoud. Inschrijver kan geen andere kosten in rekening brengen.
Adres | Installatieonderdeel | Aantal | Kosten preventief onderhoud (inclusief keuringen/inspecties) excl. BTW Per stuk / Per jaar: | Totaal (excl. BTW): | Omschrijving | Aantal | Kosten (excl. BTW) | Totaal (excl. BTW):
Schutzstraat 18, HENGELO | pomp inbouw | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
Schutzstraat 18, HENGELO | Expansievat 140L x 1 Bar | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
Schutzstraat 18, HENGELO | Boiler A,O, Smith EQ 155 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
Schutzstraat 18, HENGELO | Noodverlichting | 26 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
Schutzstraat 18, HENGELO | Remeha Quinta Pro 115s | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
Schutzstraat 18, HENGELO | Remeha Quinta Pro 115s | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
Schutzstraat 18, HENGELO | Remeha Quinta Pro 115s | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
Schutzstraat 18, HENGELO | Rada systeem voor 6 douches | 1 | 0 | 0 |  |  | Subtotaal overig: | 0
Schutzstraat 18, HENGELO | Pomp inbouw | 1 | 0 | 0
Schutzstraat 18, HENGELO | Pomp inbouw | 1 | 0 | 0
Schutzstraat 18, HENGELO | Pomp inbouw | 1 | 0 | 0
Schutzstraat 18, HENGELO | Expansievat 140L x 1 Bar | 1 | 0 | 0
Schutzstraat 18, HENGELO | AO Smith boiler BT 100 N (in gymzaal) | 1 | 0 | 0
Elsbeekweg 10, HENGELO OV | Remeha Quinta PRO 115 | 1 | 0 | 0
Elsbeekweg 10, HENGELO OV | Remeha Quinta PRO 115 | 1 | 0 | 0
Elsbeekweg 10, HENGELO OV | Remeha Quinta PRO 65 | 1 | 0 | 0
Elsbeekweg 10, HENGELO OV | pomp inbouw | 1 | 0 | 0
Elsbeekweg 10, HENGELO OV | Expansievat 50 L x 0,5 bar | 1 | 0 | 0
Elsbeekweg 10, HENGELO OV | Remeha c-Mix groepenregelaar | 1 | 0 | 0
Elsbeekweg 10, HENGELO OV | Brink ventilatorkast Allure B-40 HR | 1 | 0 | 0
Elsbeekweg 10, HENGELO OV | Brink ventilatorkast Allure B-40 HR | 1 | 0 | 0
Elsbeekweg 10, HENGELO OV | Boiler A,O, Smith EQ 155 | 1 | 0 | 0
Elsbeekweg 10, HENGELO OV | Noodverlichting | 11 | 0 | 0
Elsbeekweg 10, HENGELO OV | Pomp inbouw | 1 | 0 | 0
Elsbeekweg 10, HENGELO OV | Pomp inbouw | 1 | 0 | 0
Elsbeekweg 10, HENGELO OV | Pomp inbouw | 1 | 0 | 0
Elsbeekweg 10, HENGELO OV | Pomp inbouw | 1 | 0 | 0
Elsbeekweg 10, HENGELO OV | Pomp inbouw | 1 | 0 | 0
Elsbeekweg 10, HENGELO OV | Expansievat 50 L x 0,5 bar | 1 | 0 | 0
Luxemburgstraat 100, HENGELO OV | Remeha Calenta 25S | 1 | 0 | 0
Luxemburgstraat 100, HENGELO OV | Nefit Trendline HRC30 CW5 II, 2018 | 1 | 0 | 0
Luxemburgstraat 100, HENGELO OV | Remeha Quinta 45S | 1 | 0 | 0
Luxemburgstraat 100, HENGELO OV | Remeha Quinta 45S | 1 | 0 | 0
Luxemburgstraat 100, HENGELO OV | Nefit Turbo 45 hoofdgebouw, 1e verd. | 1 | 0 | 0
Luxemburgstraat 100, HENGELO OV | pomp inbouw | 1 | 0 | 0
Luxemburgstraat 100, HENGELO OV | Expansievat | 1 | 0 | 0
Luxemburgstraat 100, HENGELO OV | Remeha Quinta 45S hoofdgebouw, bgg | 1 | 0 | 0
Luxemburgstraat 100, HENGELO OV | Noodverlichting | 35 | 0 | 0
Luxemburgstraat 100, HENGELO OV | Remeha Avanta 24c | 1 | 0 | 0
Luxemburgstraat 100, HENGELO OV | Pomp Inbouw | 1 | 0 | 0
Luxemburgstraat 100, HENGELO OV | Pomp inbouw | 1 | 0 | 0
Luxemburgstraat 100, HENGELO OV | Pomp inbouw | 1 | 0 | 0
Luxemburgstraat 100, HENGELO OV | Pomp inbouw | 1 | 0 | 0
Luxemburgstraat 100, HENGELO OV | Pomp inbouw | 1 | 0 | 0
Luxemburgstraat 100, HENGELO OV | Pomp inbouw | 1 | 0 | 0
Luxemburgstraat 100, HENGELO OV | Expansievat | 1 | 0 | 0
Luxemburgstraat 100, HENGELO OV | Expansievat | 1 | 0 | 0
Luxemburgstraat 100, HENGELO OV | Expansievat | 1 | 0 | 0
Luxemburgstraat 100, HENGELO OV | Expansievat | 1 | 0 | 0
Luxemburgstraat 100, HENGELO OV | Expansievat | 1 | 0 | 0
Luxemburgstraat 100, HENGELO OV | Expansievat | 1 | 0 | 0
Cruys Voorberghstraat 103, HENGELO | Remeha Quinta 85 | 1 | 0 | 0
Cruys Voorberghstraat 103, HENGELO | Remeha Quinta 65 | 1 | 0 | 0
Cruys Voorberghstraat 103, HENGELO | Remeha Quinta 30s | 1 | 0 | 0
Cruys Voorberghstraat 103, HENGELO | Pomp Grundfos | 1 | 0 | 0
Cruys Voorberghstraat 103, HENGELO | Expansievat 18 L x 0,5 bar | 1 | 0 | 0
Cruys Voorberghstraat 103, HENGELO | Expansievat | 1 | 0 | 0
Cruys Voorberghstraat 103, HENGELO | Remeha Quinta HR 65 | 1 | 0 | 0
Cruys Voorberghstraat 103, HENGELO | Remeha quinta HR 85 | 1 | 0 | 0
Cruys Voorberghstraat 103, HENGELO | Noodverlichting | 11 | 0 | 0
Cruys Voorberghstraat 103, HENGELO | Pomp Grundfos | 1 | 0 | 0
Cruys Voorberghstraat 103, HENGELO | Pomp Grundfos | 1 | 0 | 0
Cruys Voorberghstraat 103, HENGELO | Expansievat 18 L x 0,5 bar | 1 | 0 | 0
Cruys Voorberghstraat 103, HENGELO | Expansievat 18 L x 0,5 bar | 1 | 0 | 0
Johan Buziaustraat 10, HENGELO OV | Remeha Quinta 45 | 1 | 0 | 0
Johan Buziaustraat 10, HENGELO OV | Remeha Quinta 45 | 1 | 0 | 0
Johan Buziaustraat 10, HENGELO OV | Remeha Quinta 45 | 1 | 0 | 0
Johan Buziaustraat 10, HENGELO OV | Remeha Quinta 45 | 1 | 0 | 0
Johan Buziaustraat 10, HENGELO OV | Pomp Grundfos | 1 | 0 | 0
Johan Buziaustraat 10, HENGELO OV | Expansievat | 1 | 0 | 0
Johan Buziaustraat 10, HENGELO OV | Expansievat | 1 | 0 | 0
Johan Buziaustraat 10, HENGELO OV | Itho Close in boiler 10 liter | 1 | 0 | 0
Johan Buziaustraat 10, HENGELO OV | Noodverlichting | 9 | 0 | 0
Johan Buziaustraat 10, HENGELO OV | Expansievat | 1 | 0 | 0
Johan Buziaustraat 10, HENGELO OV | Pomp Grundfos | 1 | 0 | 0
Johan Buziaustraat 10, HENGELO OV | Pomp Grundfos | 1 | 0 | 0
Johan Buziaustraat 10, HENGELO OV | Pomp Grundfos | 1 | 0 | 0
Johan Buziaustraat 10, HENGELO OV | Pomp Grundfos | 1 | 0 | 0
Johan Buziaustraat 10, HENGELO OV | Expansievat | 1 | 0 | 0
Klaas de Rookstraat 53, HENGELO | Remeha Quinta 65 | 1 | 0 | 0
Klaas de Rookstraat 53, HENGELO | Remeha Quinta 65 | 1 | 0 | 0
Klaas de Rookstraat 53, HENGELO | Remeha Quinta 65 | 1 | 0 | 0
Klaas de Rookstraat 53, HENGELO | Pomp Grundfos | 1 | 0 | 0
Klaas de Rookstraat 53, HENGELO | Expansievat 18 L x 0,5 bar | 1 | 0 | 0
Klaas de Rookstraat 53, HENGELO | Expansievat 80 L x 0,5 bar | 1 | 0 | 0
Klaas de Rookstraat 53, HENGELO | Noodverlichting | 9 | 0 | 0
Klaas de Rookstraat 53, HENGELO | Pomp Grundfos | 1 | 0 | 0
Klaas de Rookstraat 53, HENGELO | Pomp Grundfos | 1 | 0 | 0
Klaas de Rookstraat 53, HENGELO | Pomp Grundfos | 1 | 0 | 0
Klaas de Rookstraat 53, HENGELO | Expansievat 18 L x 0,5 bar | 1 | 0 | 0
Klaas de Rookstraat 53, HENGELO | Expansievat 18 L x 0,5 bar | 1 | 0 | 0
Drienerstraat 51, HENGELO | pomp inbouw | 1 | 0 | 0
Drienerstraat 51, HENGELO | Expansievat 18/0,5 | 1 | 0 | 0
Drienerstraat 51, HENGELO | Nefit Ecomline HR 43 | 1 | 0 | 0
Drienerstraat 51, HENGELO | Nefit Ecomline HR 43 | 1 | 0 | 0
Drienerstraat 51, HENGELO | pomp inbouw | 1 | 0 | 0
Drienerstraat 51, HENGELO | Expansievat 35 L x 0,5 bar | 1 | 0 | 0
Drienerstraat 51, HENGELO | Nefit Ecomline HR 30 Zolder | 1 | 0 | 0
Drienerstraat 51, HENGELO | Nefit Proline 24 kW, bijgebouw | 1 | 0 | 0
Drienerstraat 51, HENGELO | Noodverlichting | 21 | 0 | 0
Drienerstraat 51, HENGELO | Pomp inbouw | 1 | 0 | 0
Drienerstraat 51, HENGELO | Expansievat 35 L x 0,5 bar | 1 | 0 | 0
Drienerstraat 51, HENGELO | Remeha Quinta Ace 65 | 1 | 0 | 0
Drienerstraat 51, HENGELO | Remeha Quinta ACE 65 | 1 | 0 | 0
Drienerstraat 51, HENGELO | Expansievat 35 L /0,5 bar | 1 | 0 | 0
PC Hooftlaan 200, HENGELO | Remeha Quinta 65 | 1 | 0 | 0
PC Hooftlaan 200, HENGELO | Remeha Quinta 65 | 1 | 0 | 0
PC Hooftlaan 200, HENGELO | Remeha Quinta 65 | 1 | 0 | 0
PC Hooftlaan 200, HENGELO | Remeha Quinta 45s | 1 | 0 | 0
PC Hooftlaan 200, HENGELO | Remeha Quinta 35c | 1 | 0 | 0
PC Hooftlaan 200, HENGELO | Pomp Grundfos | 1 | 0 | 0
PC Hooftlaan 200, HENGELO | Expansievat | 1 | 0 | 0
PC Hooftlaan 200, HENGELO | Climarad | 16 | 0 | 0
PC Hooftlaan 200, HENGELO | Noodverlichting | 8 | 0 | 0
PC Hooftlaan 200, HENGELO | Pomp Grundfos | 1 | 0 | 0
PC Hooftlaan 200, HENGELO | Pomp Grundfos | 1 | 0 | 0
PC Hooftlaan 200, HENGELO | Pomp Grundfos | 1 | 0 | 0
PC Hooftlaan 200, HENGELO | Pomp Grundfos | 1 | 0 | 0
PC Hooftlaan 200, HENGELO | Expansievat | 1 | 0 | 0
PC Hooftlaan 200, HENGELO | Expansievat | 1 | 0 | 0
PC Hooftlaan 200, HENGELO | Expansievat | 1 | 0 | 0
PC Hooftlaan 200, HENGELO | Expansievat | 1 | 0 | 0
Kerkpad 9, Beckum | Remeha Quinta 65 | 1 | 0 | 0
Kerkpad 9, Beckum | Remeha W21 Eco | 1 | 0 | 0
Kerkpad 9, Beckum | Remeha Quinta PRO 65 | 1 | 0 | 0
Kerkpad 9, Beckum | Remeha Quinta 45S | 1 | 0 | 0
Kerkpad 9, Beckum | pomp inbouw | 1 | 0 | 0
Kerkpad 9, Beckum | Expansievat | 1 | 0 | 0
Kerkpad 9, Beckum | Appendages kleppen | 3 | 0 | 0
Kerkpad 9, Beckum | Noodverlichting | 5 | 0 | 0
Kerkpad 9, Beckum | Daalderop boiler 50l mono-plus 2500w | 1 | 0 | 0
Kerkpad 9, Beckum | Pomp inbouw | 1 | 0 | 0
Kerkpad 9, Beckum | Pomp inbouw | 1 | 0 | 0
Kerkpad 9, Beckum | Pomp inbouw | 1 | 0 | 0
Kerkpad 9, Beckum | Pomp inbouw | 1 | 0 | 0
Kerkpad 9, Beckum | Pomp inbouw | 1 | 0 | 0
Kerkpad 9, Beckum | Pomp inbouw | 1 | 0 | 0
Kerkpad 9, Beckum | Expansievat | 1 | 0 | 0
Kerkpad 9, Beckum | Expansievat | 1 | 0 | 0
Kerkpad 9, Beckum | Expansievat | 1 | 0 | 0
Kerkpad 9, Beckum | Expansievat | 1 | 0 | 0
Kerkpad 9, Beckum | Expansievat | 1 | 0 | 0
Kerkpad 9, Beckum | Expansievat | 1 | 0 | 0
Kerkstraat 116, HENGELO OV | Remeha Quinta 65s | 1 | 0 | 0
Kerkstraat 116, HENGELO OV | Remeha Quinta 45S | 1 | 0 | 0
Kerkstraat 116, HENGELO OV | Remeha Quinta 45S | 1 | 0 | 0
Kerkstraat 116, HENGELO OV | Remeha W21 Eco | 1 | 0 | 0
Kerkstraat 116, HENGELO OV | AWB Thermomaster 2HR, type 28.02 WT | 1 | 0 | 0
Kerkstraat 116, HENGELO OV | Pomp Grundfos | 1 | 0 | 0
Kerkstraat 116, HENGELO OV | Expansievat 35 L x 0,5 bar | 1 | 0 | 0
Kerkstraat 116, HENGELO OV | Expansievat 18 L x 0,5 bar | 1 | 0 | 0
Kerkstraat 116, HENGELO OV | Cenvax VAG 4000 | 1 | 0 | 0
Kerkstraat 116, HENGELO OV | Cenvax WK 305 N | 1 | 0 | 0
Kerkstraat 116, HENGELO OV | Noodverlichting | 8 | 0 | 0
Kerkstraat 116, HENGELO OV | Expansievat 18 L x 0,5 bar | 1 | 0 | 0
Kerkstraat 116, HENGELO OV | Expansievat 35 L x 0,5 bar | 1 | 0 | 0
Kerkstraat 116, HENGELO OV | Expansievat 35 L x 0,5 bar | 1 | 0 | 0
Kerkstraat 116, HENGELO OV | Pomp Grundfos | 1 | 0 | 0
Kerkstraat 116, HENGELO OV | Pomp Grundfos | 1 | 0 | 0
Kerkstraat 116, HENGELO OV | Pomp Grundfos | 1 | 0 | 0
Wilbertstraat 15 C, HENGELO OV | Remeha Quinta 65 | 1 | 0 | 0
Wilbertstraat 15 C, HENGELO OV | Remeha Quinta 65 | 1 | 0 | 0
Wilbertstraat 15 C, HENGELO OV | Pomp Grundfos | 1 | 0 | 0
Wilbertstraat 15 C, HENGELO OV | Expansievat | 1 | 0 | 0
Wilbertstraat 15 C, HENGELO OV | Auerhaan CTL 120 WTW kast | 1 | 0 | 0
Wilbertstraat 15 C, HENGELO OV | Pomp Grundfos | 1 | 0 | 0
Wilbertstraat 15 C, HENGELO OV | Expansievat | 1 | 0 | 0
Wilbertstraat 15 C, HENGELO OV | Noodverlichting | 42 | 0 | 0
Wilbertstraat 15 C, HENGELO OV | Remeha Quinta 65 | 1 | 0 | 0
Wilbertstraat 15 C, HENGELO OV | Remeha Quinta 65 | 1 | 0 | 0
Wilbertstraat 15 C, HENGELO OV | Pomp Grundfos | 1 | 0 | 0
Wilbertstraat 15 C, HENGELO OV | Pomp Grundfos | 1 | 0 | 0
Wilbertstraat 15 C, HENGELO OV | Pomp Grundfos | 1 | 0 | 0
Wilbertstraat 15 C, HENGELO OV | Expansievat | 1 | 0 | 0
Wilbertstraat 15 C, HENGELO OV | Expansievat | 1 | 0 | 0
Laurastraat 3, HENGELO OV | Buderus Lollargas GA404 | 1 | 0 | 0
Laurastraat 3, HENGELO OV | Wilo S40/80R | 1 | 0 | 0
Laurastraat 3, HENGELO OV | Expansievat 140L x 1 Bar | 1 | 0 | 0
Laurastraat 3, HENGELO OV | Nefit Topline HR70 II | 1 | 0 | 0
Laurastraat 3, HENGELO OV | Wilo Top S30/7 | 1 | 0 | 0
Laurastraat 3, HENGELO OV | Flamco expansievat 110 liter / 1 bar | 1 | 0 | 0
Laurastraat 3, HENGELO OV | Noodverlichting | 17 | 0 | 0
Laurastraat 3, HENGELO OV | Wilo S40/80R | 1 | 0 | 0
Oude Postweg 55, HENGELO OV | Remeha Quinta 115S, ACK 416 | 1 | 0 | 0
Oude Postweg 55, HENGELO OV | Remeha Quinta 115S, ACK 416 | 1 | 0 | 0
Oude Postweg 55, HENGELO OV | Remeha Quinta 115S, ACK 416 | 1 | 0 | 0
Oude Postweg 55, HENGELO OV | Remeha Quinta 115S, ACK 416 | 1 | 0 | 0
Oude Postweg 55, HENGELO OV | Grundfos UPS 25-80 130 | 1 | 0 | 0
Oude Postweg 55, HENGELO OV | Expansievat 12 L x 0,5 bar | 1 | 0 | 0
Oude Postweg 55, HENGELO OV | Grundfos Magna 65-120F | 1 | 0 | 0
Oude Postweg 55, HENGELO OV | Flamco expansievat 200 L x 1,5 bar | 1 | 0 | 0
Oude Postweg 55, HENGELO OV | Drukverhogings-installatie Duijvelaar DKVO 720 | 1 | 0 | 0
Oude Postweg 55, HENGELO OV | Noodverlichting | 71 | 0 | 0
Oude Postweg 55, HENGELO OV | Grundfos UPS 25-80 130 | 1 | 0 | 0
Oude Postweg 55, HENGELO OV | Grundfos UPS 25-80 130 | 1 | 0 | 0
Oude Postweg 55, HENGELO OV | Grundfos UPS 25-80 130 | 1 | 0 | 0
Oude Postweg 55, HENGELO OV | Grundfos UPS 25-80 130 | 1 | 0 | 0
Oude Postweg 55, HENGELO OV | Expansievat 12 L x 0,5 bar | 1 | 0 | 0
Oude Postweg 55, HENGELO OV | Expansievat 12 L x 0,5 bar | 1 | 0 | 0
Oude Postweg 55, HENGELO OV | Expansievat 12 L x 0,5 bar | 1 | 0 | 0
Oude Postweg 55, HENGELO OV | Afzuig ventilator links | 1 | 0 | 0
Oude Postweg 55, HENGELO OV | Afzuigventilator rechts | 1 | 0 | 0
Oude Postweg 55, HENGELO OV | Mobiele airco | 1 | 0 | 0
Oude Postweg 55, HENGELO OV | Mobiele airco | 1 | 0 | 0
Oude Postweg 55, HENGELO OV | Mobiele airco | 1 | 0 | 0
Oude Postweg 55, HENGELO OV | Mobiele airco | 1 | 0 | 0
Semmelweisstraat 46, HENGELO | Rehema Quinta Pro 115 | 1 | 0 | 0
Semmelweisstraat 46, HENGELO | Grundfos ups 25-80 180 | 1 | 0 | 0
Semmelweisstraat 46, HENGELO | Grundfos Magna 32-100 180mm | 1 | 0 | 0
Semmelweisstraat 46, HENGELO | Expansievat 80 L x 0,5 bar | 1 | 0 | 0
Semmelweisstraat 46, HENGELO | Klimaatgroep Holland ComfortPlus CP1500H luchtbehandelingskast | 1 | 0 | 0
Semmelweisstraat 46, HENGELO | Klimaatgroep Holland ComfortPlus CP1500H luchtbehandelingskast | 1 | 0 | 0
Semmelweisstraat 46, HENGELO | Klimaatgroep Holland ComfortPlus CP1500H luchtbehandelingskast | 1 | 0 | 0
Semmelweisstraat 46, HENGELO | Klimaatgroep Holland ComfortPlus CP1500H luchtbehandelingskast | 1 | 0 | 0
Semmelweisstraat 46, HENGELO | Klimaatgroep Holland ComfortPlus CP1500H luchtbehandelingskast | 1 | 0 | 0
Semmelweisstraat 46, HENGELO | Klimaatgroep Holland ComfortPlus CP1500H luchtbehandelingskast | 1 | 0 | 0
Semmelweisstraat 46, HENGELO | Orcon HRC-300 WTW | 1 | 0 | 0
Semmelweisstraat 46, HENGELO | Noodverlichting | 12 | 0 | 0
Breemarsweg 270, HENGELO | Remeha Quinta 65 Ketel 1 | 1 | 0 | 0
Breemarsweg 270, HENGELO | Remeha Quinta 65 Ketel 2 | 1 | 0 | 0
Breemarsweg 270, HENGELO | Flamco Flexcon 80/1 | 1 | 0 | 0
Breemarsweg 270, HENGELO | Wilo Yonos PICO 25/1-6-(EU2) | 1 | 0 | 0
Breemarsweg 270, HENGELO | Grundfos UPS 25-50 180 | 1 | 0 | 0
Breemarsweg 270, HENGELO | DAB EVOplus B 60/240.50 M | 1 | 0 | 0
Breemarsweg 270, HENGELO | Belimo SR24A aandrijving | 1 | 0 | 0
Breemarsweg 270, HENGELO | Belimo SR24A aandrijving | 1 | 0 | 0
Breemarsweg 270, HENGELO | Belimo SR24A aandrijving | 1 | 0 | 0
Breemarsweg 270, HENGELO | Kelfort dompelpomp/vuilwaterpomp | 1 | 0 | 0
Breemarsweg 270, HENGELO | Remeha Quinta 65 Ketel 3 | 1 | 0 | 0
Breemarsweg 270, HENGELO | Flamco Flexcon 25/0,5 | 1 | 0 | 0
Breemarsweg 270, HENGELO | Noodverlichting | 9 | 0 | 0
PC Hooftlaan 200, HENGELO | Remeha Quinta 115 | 1 | 0 | 0
PC Hooftlaan 200, HENGELO | Remeha Quinta 65 ace | 1 | 0 | 0
PC Hooftlaan 200, HENGELO | Remeha W60-M eco | 1 | 0 | 0
PC Hooftlaan 200, HENGELO | Remeha Quinta 65 ace | 1 | 0 | 0
PC Hooftlaan 200, HENGELO | Noodverlichting | 27 | 0 | 0
PC Hooftlaan 200, HENGELO | Pomp Grundfos UPS 50-60 /4F 400v 3~ | 1 | 0 | 0
PC Hooftlaan 200, HENGELO | Pomp Grundfos Wilo Yonas PICO 25/1-8(ROW) 4164019/14w07/041 0658/1 | 1 | 0 | 0
PC Hooftlaan 200, HENGELO | Pomp Grundfos Wilo Top-S40/7 artnr: 2080043/09w41 | 1 | 0 | 0
PC Hooftlaan 200, HENGELO | Pomp Wilo | 1 | 0 | 0
PC Hooftlaan 200, HENGELO | Expansievat 50L 0,5bar | 1 | 0 | 0
PC Hooftlaan 200, HENGELO | Expansievat 50L 0,5bar | 1 | 0 | 0
PC Hooftlaan 200, HENGELO | Expansievat 50L 0,5bar | 1 | 0 | 0
PC Hooftlaan 200, HENGELO | Expansievat 50L 0,5bar | 1 | 0 | 0
PC Hooftlaan 200, HENGELO | Valliant HR soldie VHR NL 24-28/3 C | 1 | 0 | 0
PC Hooftlaan 200, HENGELO | Remeha Quinta Pro 65 | 1 | 0 | 0
Johan Buziaustraat 10, HENGELO OV | Remeha Quinta 85 | 1 | 0 | 0
Johan Buziaustraat 10, HENGELO OV | Remeha Quinta 85 | 1 | 0 | 0
Johan Buziaustraat 10, HENGELO OV | Itho Close in boiler 10 liter | 1 | 0 | 0
Johan Buziaustraat 10, HENGELO OV | Noodverlichting | 4 | 0 | 0
Johan Buziaustraat 10, HENGELO OV | Expansievat | 1 | 0 | 0
Johan Buziaustraat 10, HENGELO OV | Expansievat | 1 | 0 | 0
Johan Buziaustraat 10, HENGELO OV | Pomp Grundfos | 1 | 0 | 0
Johan Buziaustraat 10, HENGELO OV | Pomp Grundfos | 1 | 0 | 0
Johan Buziaustraat 10, HENGELO OV | Pomp Grundfos | 1 | 0 | 0
Brusselstraat 15, HENGELO | Expansievat Flamco Flexcon 25L 0,5 bar | 1 | 0 | 0
Brusselstraat 15, HENGELO | Grundfos UPM2 25-70-130 pomp inbouw | 1 | 0 | 0
Brusselstraat 15, HENGELO | Remeha Quinta Ace 65 ketel 2 | 1 | 0 | 0
Brusselstraat 15, HENGELO | Expansievat Flamco Flexcon 35L 0,5 bar | 1 | 0 | 0
Brusselstraat 15, HENGELO | Grundfos UPM2 25-70-130 pomp inbouw | 1 | 0 | 0
Brusselstraat 15, HENGELO | UVR 16 regelkast klein | 1 | 0 | 0
Brusselstraat 15, HENGELO | Dru NL5T/02 gevelkachel | 1 | 0 | 0
Brusselstraat 15, HENGELO | Climarad Ventilatorconvector (hangend) (1) | 1 | 0 | 0
Brusselstraat 15, HENGELO | Climarad Ventilatorconvector (hangend) (2) | 1 | 0 | 0
Brusselstraat 15, HENGELO | Climarad Ventilatorconvector (hangend) (3) | 1 | 0 | 0
Brusselstraat 15, HENGELO | Climarad Ventilatorconvector (hangend) (4) | 1 | 0 | 0
Brusselstraat 15, HENGELO | Stork CML-16/2-3-12 ventilator centrifugaal | 1 | 0 | 0
Brusselstraat 15, HENGELO | Stork CML-16/2-3-15 ventilator centrifugaal | 1 | 0 | 0
Brusselstraat 15, HENGELO | Stork ECM 400/1500 Ventilator centrifugaal | 1 | 0 | 0
Brusselstraat 15, HENGELO | Stork VDA 355/16-12D dakventilator (zonder snaar) | 1 | 0 | 0
Brusselstraat 15, HENGELO | Noodverlichting | 23 | 0 | 0
Brusselstraat 15, HENGELO | Remeha Quinta 65 | 1 | 0 | 0
Brusselstraat 15, HENGELO | Grundfos pomp inbouw | 1 | 0 | 0
Brusselstraat 15, HENGELO | Expansievat 35L / 0,5 bar | 1 | 0 | 0
Ruijsdaelstraat 45, HENGELO | Mitsubishi PUZ-ZM71VHA Buitenunit | 1 | 0 | 0
Ruijsdaelstraat 45, HENGELO | Mitsubishi PKA-M71KAL binnenunit | 1 | 0 | 0
Ruijsdaelstraat 45, HENGELO | Mitsubishi PUZ-ZM71VHA Buitenunit | 1 | 0 | 0
Ruijsdaelstraat 45, HENGELO | Mitsubishi PKA-M71KAL Binnenunit | 1 | 0 | 0
Ruijsdaelstraat 45, HENGELO | Remeha Quinta 115 Pro | 1 | 0 | 0
Ruijsdaelstraat 45, HENGELO | Remeha Quinta 115 | 1 | 0 | 0
Ruijsdaelstraat 45, HENGELO | Flamco 200L 1,0 bar Expansievat | 1 | 0 | 0
Ruijsdaelstraat 45, HENGELO | Wilo Top-E50/7-1 pomp inbouw | 1 | 0 | 0
Ruijsdaelstraat 45, HENGELO | Siemens Synco regelkast klein | 1 | 0 | 0
Ruijsdaelstraat 45, HENGELO | Grundfoss Unilift KP150 dompel pomp | 1 | 0 | 0
Ruijsdaelstraat 45, HENGELO | Ventilator raam/muur | 1 | 0 | 0
Ruijsdaelstraat 45, HENGELO | Toerenregeling | 1 | 0 | 0
Ruijsdaelstraat 45, HENGELO | Noodverlichting | 14 | 0 | 0
Ruijsdaelstraat 45, HENGELO | Zehnder RPM 19/24 Ventilator dak (zonder snaar) | 1 | 0 | 0
Ruijsdaelstraat 45, HENGELO | Zehnder RPM 19/24 Ventilator dak (zonder snaar) | 1 | 0 | 0
Ruijsdaelstraat 45, HENGELO | Toerenregeling | 1 | 0 | 0
Ruijsdaelstraat 45, HENGELO | Toerenregeling | 1 | 0 | 0
Semmelweisstraat 42, HENGELO | Remeha Quinta 65 (ketel 1) | 1 | 0 | 0
Semmelweisstraat 42, HENGELO | Remeha Quinta 65 (ketel 2) | 1 | 0 | 0
Semmelweisstraat 42, HENGELO | Regie : Periodieke inspectie PI Scios Scope 1 | 1 | 0 | 0
Semmelweisstraat 42, HENGELO | Regie : Periodieke inspectie PI Scios Scope 1 | 1 | 0 | 0
Semmelweisstraat 42, HENGELO | Regie : Periodieke inspectie Scios Scope 7a | 1 | 0 | 0
Semmelweisstraat 42, HENGELO | Cenvax Cascade regelkast klein | 1 | 0 | 0
Semmelweisstraat 42, HENGELO | Flamco 80L - 0,5 bar Expansievat | 1 | 0 | 0
Semmelweisstraat 42, HENGELO | Wilo P50/125N pomp inbouw | 1 | 0 | 0
Semmelweisstraat 42, HENGELO | Ventilator dak (zonder snaar) | 1 | 0 | 0
Semmelweisstraat 42, HENGELO | Ventilator dak (zonder snaar) | 1 | 0 | 0
Semmelweisstraat 42, HENGELO | Noodverlichting | 8 | 0 | 0
Breemarsweg 483, Hengelo (OV) | Remeha Quinta Ace 115 (ketel 1) | 1 | 0 | 0
Breemarsweg 483, Hengelo (OV) | Remeha Quinta Ace 90 (ketel 2) | 1 | 0 | 0
Breemarsweg 483, Hengelo (OV) | Remeha Quinta Ace 90 (ketel 3) | 1 | 0 | 0
Breemarsweg 483, Hengelo (OV) | L&G RVL55 Regelkast klein | 1 | 0 | 0
Breemarsweg 483, Hengelo (OV) | Cenvax cascade MK 6 regelkast klein | 1 | 0 | 0
Breemarsweg 483, Hengelo (OV) | Flamco 80L - 1 bar expansievat | 1 | 0 | 0
Breemarsweg 483, Hengelo (OV) | Wilo S50/80s inbouw pomp | 1 | 0 | 0
Breemarsweg 483, Hengelo (OV) | Noodverlichting | 15 | 0 | 0
Breemarsweg 483, Hengelo (OV) | Remeha Quinta HR40 (ketel 6) | 1 | 0 | 0
Breemarsweg 483, Hengelo (OV) | Remeha Quinta Pro 45 (ketel 7) | 1 | 0 | 0
Breemarsweg 483, Hengelo (OV) | L&G RVL55 regelkast klein | 1 | 0 | 0
Breemarsweg 483, Hengelo (OV) | Flamco 50 L - 0,5 bar expansievat | 1 | 0 | 0
Breemarsweg 483, Hengelo (OV) | Wilo S50/80s pomp inbouw | 1 | 0 | 0
Bergweg 34, HENGELO | OBS Anninksschool ( Schaepman ) | 1 | 0 | 0
Bergweg 34, HENGELO | Remeha Quinta 65 (ketel 1) | 1 | 0 | 0
Bergweg 34, HENGELO | Remeha Quinta 65 (ketel 2) | 1 | 0 | 0
Bergweg 34, HENGELO | Remeha Quinta 65 (ketel 3) | 1 | 0 | 0
Bergweg 34, HENGELO | Remeha W28c Eco (ketel 4) | 1 | 0 | 0
Bergweg 34, HENGELO | Flexcon 200 L/ 0,5 bar expansievat | 1 | 0 | 0
Bergweg 34, HENGELO | DAB Evoplus B 60/340,65M inbouw pomp | 1 | 0 | 0
Bergweg 34, HENGELO | CANMTx2 TR RMS610 TA Regelkast klein | 1 | 0 | 0
Bergweg 34, HENGELO | Sthwell KM2202 afsluiter | 1 | 0 | 0
Bergweg 34, HENGELO | Stork cml ventilator centrifugaal | 1 | 0 | 0
Bergweg 34, HENGELO | Stork rpm dakventilator (zonder snaar) | 1 | 0 | 0
Bergweg 34, HENGELO | Noodverlichting | 6 | 0 | 0
Klaas de Rookstraat 57, HENGELO | Remeha Quinta Ace 65 | 1 | 0 | 0
Klaas de Rookstraat 57, HENGELO | Remeha Quinta Ace 65 | 1 | 0 | 0
Klaas de Rookstraat 57, HENGELO | Remeha Quinta Ace 65 | 1 | 0 | 0
Klaas de Rookstraat 57, HENGELO | Expansievat Flexcon 80L - 0,5 bar | 1 | 0 | 0
Klaas de Rookstraat 57, HENGELO | Expansievat Flexcon 50L / 0,5 bar | 1 | 0 | 0
Klaas de Rookstraat 57, HENGELO | Wilo 50 pomp inbouw | 1 | 0 | 0
Klaas de Rookstraat 57, HENGELO | L&G RVL-55 regelkast klein | 1 | 0 | 0
Klaas de Rookstraat 57, HENGELO | Cenvax MK104 regelkast klein | 1 | 0 | 0
Klaas de Rookstraat 57, HENGELO | Ventilator centrifugaal | 1 | 0 | 0
Klaas de Rookstraat 57, HENGELO | Toerenregeling | 1 | 0 | 0
Klaas de Rookstraat 57, HENGELO | Noodverlichting | 8 | 0 | 0
Old Ruitenborgh 31, Hengelo ( OV ) | Remeha W60-m-Eco | 1 | 0 | 0
Old Ruitenborgh 31, Hengelo ( OV ) | Remeha W60-m-Eco | 1 | 0 | 0
Old Ruitenborgh 31, Hengelo ( OV ) | Remeha W60-m-Eco | 1 | 0 | 0
Old Ruitenborgh 31, Hengelo ( OV ) | Vaillant HR40 Geiser | 1 | 0 | 0
Old Ruitenborgh 31, Hengelo ( OV ) | Reflex 35L - 0,5 bar expansievat | 1 | 0 | 0
Old Ruitenborgh 31, Hengelo ( OV ) | Reflex 35L - 0,5 bar expansievat | 1 | 0 | 0
Old Ruitenborgh 31, Hengelo ( OV ) | Reflex 35L - 0,5 bar expansievat | 1 | 0 | 0
Old Ruitenborgh 31, Hengelo ( OV ) | L&G RVL55 regelkast klein | 1 | 0 | 0
Old Ruitenborgh 31, Hengelo ( OV ) | L&G RVL55 regelkast klein | 1 | 0 | 0
Old Ruitenborgh 31, Hengelo ( OV ) | L&G RVL55 regelkast klein | 1 | 0 | 0
Old Ruitenborgh 31, Hengelo ( OV ) | Wilo S50/80s pomp inbouw | 1 | 0 | 0
Old Ruitenborgh 31, Hengelo ( OV ) | Stork VDA dakventilator (zonder snaar) | 1 | 0 | 0
Old Ruitenborgh 31, Hengelo ( OV ) | Stork VDA dakventilator (zonder snaar) | 1 | 0 | 0
Old Ruitenborgh 31, Hengelo ( OV ) | Stork VDA dakventilator (zonder snaar) | 1 | 0 | 0
Old Ruitenborgh 31, Hengelo ( OV ) | Stork toerenregeling | 1 | 0 | 0
Old Ruitenborgh 31, Hengelo ( OV ) | Stork TM3-2 5 standen schakelaar | 1 | 0 | 0
Old Ruitenborgh 31, Hengelo ( OV ) | Noodverlichting | 15 | 0 | 0
|  |  | Subtotaal preventief | 0

## Correctief Onderhoud
Bijlage 5 - Calculatieblad
Symbio - Europese aanbesteding Onderhoud E&W
Uurtarieven
Functie | Uurtarief (excl. BTW): | Fictief aantal uren: | Totaal (excl. BTW)
Projectleider | 0 | 15 | 0
Werkvoorbereider | 0 | 15 | 0
Servicemonteur | 0 | 300 | 0
Monteur (projecten) | 0 | 400 | 0
Hulpmonteur (projecten) * | 0 | 100 | 0
* Indien er door inschrijver geen hulpmonteur wordt ingezet, moet het tarief van een monteur ingevuld worden. |  | Subtotaal uurtarieven: | 0
Functie | Opslagpercentage (100% + opslag) | Fictief aantal uren: | Uurtarief servicemonteur: | Totaal (excl. BTW)
Werkdagen van 18:00 uur tot 23:00 uur | 100% | 10 | 0 | 0
Werkdagen van 23:00 uur tot 07:00 uur | 100% | 10 | 0 | 0
Zaterdagen | 100% | 10 | 0 | 0
Zon- en/of nationaal erkende feestdagen | 100% | 10 | 0 | 0
|  |  | Subtotaal opslagen: | 0
Materiaal
Onderdeel | Opslagpercentage | Fictieve inkoopkosten materiaal | Totaal (excl. BTW)
Opslagpercentage op basis van inkooptarief (tot € 1.000,-) | 0% | 15000 | 15000
Opslagpercentage op basis van inkooptarief (vanaf € 1.000,-) | 0% | 30000 | 30000
|  | Subtotaal materiaal: | 45000

## Totalisatie + Ondertekening
Bijlage 5 - Calculatieblad
Symbio - Europese aanbesteding Onderhoud E&W
Totaal preventief onderhoud | 0
Totaal correctief onderhoud | 45000
Inschrijfsom: | 45000
Naam inschrijver:
Naam ondertekenaar:
Functie:
Datum:
Handtekening: