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1.
Inleiding

Voor u ligt de Nota van Inlichtingen ten behoeve van de Inschrijvingsfase behorende bij de aanbesteding brandverzekering van Provincie Utrecht. Deze Nota van Inlichtingen is een integraal onderdeel van alle aanbestedingsdocumenten.

Tot en met 5 november 2021 was er de gelegenheid tot het stellen van vragen en eventuele opmerkingen. 

In totaal zijn er 15 vragen/opmerkingen ingediend. In deze nota treft u de antwoorden aan op de gestelde vragen.

Het spreekt voor zich dat de beantwoording geanonimiseerd plaats vindt.
  Door de verlate beantwoording wijzigt de planning iets:
	Activiteit
	Datum

	Publicatie aankondiging van de opdracht
	21 oktober 2021

	Uiterste datum voor het stellen van vragen 
	5 november 2021, voor 12:00 uur

	Verzenden Nota van Inlichtingen (minimaal 10 kalenderdagen voor uiterste datum indienen Inschrijving)
	16 november 2021

	Uiterste datum voor het indienen van een Inschrijving (minimaal 40 dagen na toezending Bestek)
	6 december 2021, voor 12:00 uur

	Bekendmaken voorgenomen selectiebesluit (ingangsdatum opschortende termijn – 20 dagen na verzending selectiebesluit)
	7 december 2021 (8 december 2021 voorgenomen besluit)



	Bekendmaken definitieve gunning
	28 december 2021

	Opmaken proces-verbaal
	29 december 2021

	Publicatie aankondiging van de gegunde opdracht
	29 december 2021

	Ingangsdatum contract(en)
	01 januari 2022


2.
Vragen / Opmerkingen

1.
Vraag 1

Uit de aangeleverde documenten blijkt een verschil tussen de concept sluitnota en het overzicht panden en inventaris. Kunt u een actueel overzicht van aanleveren van de juiste te verzekeren bedragen voor gebouwen en inventaris? 

Antwoord:
Bij deze ontvangt u een actueel overzicht als bijlage. Onlangs is bekend geworden dat het pand aan de Achterbergsestraatweg 120 te Rhenen nog voor 31 december 2021 zal worden gesloopt. Dit is ook verwerkt in het overzicht dat  in de bijlage bij de beantwoording is gevoegd. Het totaal te verzekeren bedrag moet hiermee ook worden aangepast als volgt:
Opstal € 158.879.000 en Inventaris € 15.511.800.

2.
Vraag 2

Is opname van een polis limiet, gebaseerd op het totaal verzekerd belang van de grootste locatie, aangevuld met extra kosten zoals opruimingskosten en bereddingskosten mogelijk? Bijvoorbeeld een maximale schade-uitkering van EUR 135 mio per gebeurtenis?

Antwoord:

De aanbestedende dienst gaat akkoord met het opnemen van een maximale schadevergoeding per gebeurtenis van € 160 mio.
3.
Vraag 3

Is een hoger eigen risico dan € 2.500,- per gebeurtenis bespreekbaar? Bijvoorbeeld € 25.000,-, € 50.000,- of € 100.000,- per gebeurtenis? 
Antwoord:
Niet akkoord
4.
Vraag 4

We ontvangen graag een opgave van de gebouwen of overige objecten waarop zonnepanelen zijn geplaatst:

is er een constructieberekening door een erkend constructeur gemaakt?

heeft een Scope 12 opleveringsinspectie plaatsgevonden en vindt een periodieke herkeuring plaats?                                                                        

zijn omvormers geplaatst aan een onbrandbare constructie?

Antwoord:

Op dit moment bevinden zich alleen zonnepanelen bij het Districtskantoor in Huis ter Heide.

Er is een constructieberekening gemaakt door een erkend constructeur. Het rapport is hierbij

gevoegd.
Op 7 mei 2021 is een Scope 12 opleveringsinspectierapport opgeleverd en op termijn vindt
herkeuring plaats. Het rapport is hierbij gevoegd.

Omvormers zijn geplaatst op de daarvoor bestemde ruimtes en conform geldende normeringen.

Beoordeling is in de Scope 12 inspectie meegenomen en geen gebreken aangetroffen. Bij de locatie

in Huis ter Heide zijn twee omvormers buiten geplaatst onder een afdak.

5.
Vraag 5

Wat is de stand van zaken met betrekking tot de uitvoer van de preventiemaatregelen zoals gesteld in het “Recommendations Report” van Aon, dd. 05-09-2021?
Antwoord:

-Hot work permit system

We zijn op dit moment bezig met het ontwikkelen van een heet werk vergunning en de betrokken medewerkers zullen hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd worden. In het vervolg zal men het formulier brandgevaarlijke werkzaamheden van het Verbond van Verzekeraars gaan hanteren. Alle betrokken medewerkers zullen hierover geïnformeerd worden. Het formulier zal ook worden ingevuld als de brandgevaarlijke werkzaamheden door een externe partij worden uitgevoerd.
-Deep fat fryers - protection

Elk jaar vindt een vetlaagdiktemeting plaats.

Daarnaast is er een brandklep aanwezig in het afvoerkanaal. Deze wordt bij brand dichtgestuurd. Als de sprinkler wordt ingeschakeld, zal de afzuiging automatisch worden uitgezet en ook daar zal een brandklep worden dichtgestuurd.

Bovenstaande is voorgelegd en goedgekeurd door de brandweer.
Wij zullen overigens deze kwestie voor de zekerheid ook nog voorleggen aan onze keurinstantie
Veritas.
6.
Vraag 6
De nu aangeleverde schadecijfers hebben betrekking op de periode 2011-2018. Wat zijn de schadecijfers over de periode 2011 tot en met 4 november 2021?

Antwoord:

Sinds 1 januari 2019 zijn er geen schades ten laste van de brandverzekering gebracht.

7
vraag 7 

Is het akkoord om de clausules LMA 5393 (uitsluiting infectieziekten) en LMA 5400 (uitsluiting Cyber) op te nemen?

Antwoord:

             Wat ons betreft akkoord.

8.
Vraag 8 (Aanvullende informatie)
 Voor het object Paushuize aan de Krommen Nieuwegracht 49 verstrekken van aanvullende risico-informatie,

  zoals: bouwaard, bestemming, beveiliging.                                                           

Antwoord:

Bouwaard Paushuize: muren van steen met hellend dak.
Bestemming: locatie voor huwelijken, vergaderingen, congressen, evenementen en private dining.

Beveiliging: brandmeldinstallatie, camera-observatiesysteem, inbraakbeveiligingssysteem.
9.
vraag 9 (Objectenspecificatie)

In de objectenspecificatie graag opnemen:

  - bouwaard

  - zonnepanelen
Antwoord:


De gevraagde informatie inzake de bouwaard is toegevoegd in de bijlage.
Hierbij aandacht voor het feit dat het pand aan de Achterbergsestraatweg 120 te Rhenen is vervallen aangezien dit pand voor 31 december 2021 zal worden gesloopt.

Zonnepanelen bevinden zich alleen bij het districtskantoor aan de Zandbergenlaan in Huis ter Heide. De informatie hierover treft u aan bij de beantwoording van vraag 4.

10.
vraag 10 (Planning / ontbreken essentiele gegevens)

Omdat wij niet kunnen beoordelen welke u dekking u wenst en op basis van welke condities. Vragen wij u om een tweede vragen ronde waarin wij vragen kunnen stellen indien u op basis van de 1e vragenronde de ontbrekende gegevens alsnog publiceert.
Antwoord:

In het concept staat:

Deze verzekering is afgesloten op basis van:

Rubriek III: Uitgebreide gevarendekking

Conform de verzekeringsvoorwaarden Eigendommenverzekering Overheden. Deze voegen we volledigheidshalve bij ondanks dat deze algemeen bekend zijn. 
11
vraag 11 (Verzekerde som)

De verzekerde som in uw conceptpolis wijkt af van het totaal het juiste verzekerde bedrag? Wat is de juiste verzekerde som
Antwoord:

Ons inziens zijn de juiste verzekerde bedragen:
· Opstallen € 158.879.000

· Inventaris € 15.511.800

12
vraag 12 (Referentie)

Wij gaan er vanuit dat de referentie alleen van toepassing is op de leidende inschrijver, zoals gebruikelijk is. Gaat u hiermee akkoord?
Antwoord:

Nee, dit geldt ook voor de volgende verzekeraar.
13
Vraag 13 (Referentie)

 U vraagt om een referentie met een totaal minimale verzekerde waarde van EUR 200.000.000,00. Wij willen u erop wijzen dat de eis voor een referentie niet hoger mag zijn dan 60% van de huidige verzekerde waarde. Wilt u deze eis aanpassen?
Antwoord:

Wat ons betreft akkoord, de referentie betreft een minimale verzekerde waarde van  

EUR 104.000.000.
14
Vraag 14 (3.3 Inhoud van de inschrijving)


U geeft aan conceptpolis Bijlage 4, volgens ons moet dit bijlage 3 zijn. Klopt dit?


U geeft aan Inschrijving leader/volg Bijlagen 5 en 6, volgens ons moet dit Bijlage 4 of 5 zijn. Klopt dit?
 Antwoord:
Correct
15
Vraag 13 (Conceptpolis)


De conceptpolis ontbreekt,  graag alsnog toesturen.
Antwoord:

Is geregeld .
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