## nvi 1
Ref. nr. | Fase | Label | Onderwerp | Vraag | Antwoord | Percelen
3 | Aanmeldfase | Inhoud | Kerncompetentie 3 - Betrekking op storingen? | Heeft kerncompetentie 3 betrekking op storingen en verlangt u een beschrijving van de storingsafhandeling? | Dat is correct
4 | Aanmeldfase | Proces | Proces - Vragen gunningsfase | Wij nemen aan dat er over de algemene inkoopvoorwaarden en aanvullende stukken welke u thans ter informatie heeft bijgevoegd, ook in de vervolgfase nog vragen gesteld kunnen worden (Gunningsfase)? | Dat is correct. Wij raden echter aan om de vragen aangaande de algemene voorwaarden zo vroeg mogelijk in het traject te stellen.
5 | Aanmeldfase | Inhoud | Algemeen - Huisinstallateur | Wat is voor u een ideale huisinstallateur? | Een antwoord op deze vraag zie ik van uw kant graag in het plan van aanpak tegemoet. Daar kunt u als installateur wat ‘toevoegen’.
6 | Aanmeldfase | Inhoud | Inhoud - BRL 6020 | Wij nemen aan dat een CCV certificaat ook voldoet i.p.v. de BRL 6020? | Dat is correct
7 | Aanmeldfase | Proces | Lengte implementatieperiode | Hoe lang is de implementatie periode vanaf 11 oktober 2021? Is dat de gangbare periode van 3 maanden waarbij dan wel al per 1 okt wordt zorggedragen voor het oplossen van storingen? | We hanteren geen implementatieperiode omdat het hier om onderhoud gaat en er geen installaties hoeven plaats te vinden. Opdrachteven wil graag dat het contract start per 15 oktober.
8 | Aanmeldfase | Inhoud | Kerncompetentie 1, pagina 14 | Kerncompetentie 1, pagina 14: Gaat het bij de vergelijkbaarheid om de gebouw oppervlakte van 6.000m2 of meer + kantoorfunctie of zijn er ook andere criteria en zo ja, welke? | Er zijn geen andere criteria
9 | Aanmeldfase | Proces | Beoordeling kerncompetentie 1, pagina 17 | Vraag m.b.t. beoordeling kerncompetentie 1, pagina 17: a) U vraagt referenties welke aansluiten bij uw opdracht en geeft daarbij aan dat er in de beoordeling maximaal 10 punten te behalen zijn per onderdeel. Welke onderdelen zijn dat? b) Kunt u aangeven wanneer de referentie volledig aansluit en daarbij de maximale punten worden toegewezen? c) Kantoorfunctie: Maximale score? 6000m2 of groter: Maximale score? d) Is de dan te ontvangen score dan maximaal en dus 10? Of is het 10 + 10 voor de twee onderdelen? e) Zijn er nog andere onderdelen waar de score wordt gegeven naast kantoorfunctie en oppervlakte van 6000m2 of meer? | a) De onderdelen staan benoemd onder paragraaf 3.2 . Voor kerncompetentie 1 gaat het om de gehele kerncompetentie en zijn er geen afzonderlijke onderdelen. Er is dus 0, 5 of 10 punten te scoren. b) Een referentie sluit volledig aan als het antwoord /de referentie exact hetzelfde is als het onderdeel. Als het gedeeltelijk hetzelfde is dan zijn niet het volledige aantal punten te behalen. c) zie antwoord a). d) maximaal 10 e) het gaat ook om een vergelijkbare organisatie. Dus waar er soortgelijke installaties aanwezig zijn. als voorbeeld: een 6000m2 loods met een klein kantoortje van 20m2 zien wij niet als een vergelijkbare organisatie.
10 | Aanmeldfase | Juridisch | Algemene inkoopvoorwaarden 18.12, pagina 10 | Algemene inkoopvoorwaarden 18.12, pagina 10 a) Wij nemen aan dat u met de 5 jaar garantie op levering van onderdelen, de systeem fabrikant bedoeld? b) Aangezien het hier om algemene inkoopvoorwaarden gaat zal dit ook bijvoorbeeld voor goederen gelden die buiten de scope vallen van deze aanbesteding? | a) Dat is correct b) alle goederen die geleverd worden naar aanlelding van deze opdracht vallen onder de algemene voorwaarden.
11 | Aanmeldfase | Uitvoering | Algemeen - Onderhoud overige gebouwen gemeente Oudewater en Woerden | Maakt de winnaar voor deze aanbesteding ook kans om de overige gebouwen in de gemeente Oudewater en Woerden in onderhoud te verwerven? | Nee. Het onderhoud van de andere panden is reeds ondergebracht in een contract.
12 | Aanmeldfase | Uitvoering | Algemeen - Onderhoud overige gebouwen gemeente Oudewater en Woerden | Hoe heeft u het onderhoud georganiseerd voor de overige gebouwen in de gemeente Oudewater en Woerden? | Het onderhoud is voor de komende jaren belegd bij twee installatiebedrijven.
13 | Aanmeldfase | Contract | Algemeen - Onderhoudscontract | Betreft het uiteindelijk af te sluiten onderhoudscontract een volledig inspanningscontract (gebaseerd op verrekte vaste onderhoudsrecepten) of stelt u ook nog aanvullende eisen? (KPI's en NEN 2767 conditiehandhaving?) | Er zijn geen aanvullende eisen
14 | Aanmeldfase | Uitvoering | Algemeen - Duurzame / energiezuinige installaties | Wij hebben begrepen dat uw gemeentehuis onlangs volledig is gerenoveerd en vernieuwd. Kunnen wij er vanuit gaan dat de installaties daarbij ook reeds duurzaam zijn en energiezuinig? Zo niet, welke installaties zullen nog vervangen moeten worden voor een duurzame variant? | De installaties zijn duurzaam en energiezuinig.
15 | Aanmeldfase | Inhoud | Algemeen - Gunningscriteria Vervolgfase | Kunt u aangeven welke gunningscriteria u stelt voor de kwaliteitsaspecten (Plan van aanpak) na de selectiefase? Welke onderdelen gaat u hier van ons vragen? Hoeveel pagina's mag het Plan van aanpak omvatten? | Onder andere duurzaamheid, managementrapportages, dienstverlening en SROI. Totaal 8 pagina's.
16 | Aanmeldfase | Inhoud | Algemeen - Gunningscriteria vervolgfase | Graag zouden wij een uitgebreider beeld krijgen van de gunningscriteria in de vervolgfase (na selectie) ter aanvulling op uw beschrijving op pagina 8 van het selectiedocument. In welke mate telt prijs mee in de beoordeling? (welk percentage?) en op welke onderdelen? - preventief? - fictief bedrag correctief onderhoud? - fictief bedrag op bijkomende werken? | De prijs telt 60% mee.
17 | Aanmeldfase | Inhoud | Programma van Eisen, par.3 | de vereisten komen niet geheel overeen met de kerncompetenties vermeld in het selectiedocument; wat is leidend? | Het programma van eisen is leidend. | onderhoud werktuigbouwkundige insttallaties, onderhoud elektrotechnische installaties
18 | Aanmeldfase | Inhoud | Selectiedocument Par. 3.2 | Kerncompetentie 3 (zowel bij W als bij E): Er wordt gevraagd de procedure te beschrijven vanaf melding tot en met factuur. - A) Wordt met ‘vanaf melding’; bedoelt het moment van het doen van een storingsmelding en/of klacht door OG bij ON? - B) Wordt met ‘factuur’ bedoeld hoe het proces van ON er uit ziet tot het moment van indienen van de factuur door ON? | A/B . het totale proces vanaf het moment van het doen van een storingsmelding tot en met het verzenden van de factuur. | onderhoud werktuigbouwkundige insttallaties, onderhoud elektrotechnische installaties
19 | Aanmeldfase | Inhoud | Selectiedocument Par. 3.2 | Kerncompetenties Perceel B E-installaties, kerncompetentie kwaliteit: er wordt hier een BRL6020 certificaat vereist. Is een BORG-certificaat ook afdoende of wordt deze als gelijkwaardig beschouwd? | Dat is afdoende | onderhoud elektrotechnische installaties
20 | Aanmeldfase | Inhoud | Selectiedocument Par. 3.2 | Kerncompetenties Perceel A W-installaties, kerncompetentie kwaliteit: er wordt hier twee keer een BRL6000-21 certificaat in de tabel genoemd? Is dit wel juist? Is VCA niet ook een vereiste? | Programma van eisen is leidend. | onderhoud werktuigbouwkundige insttallaties
21 | Aanmeldfase | Inhoud | Selectiedocument Par. 2.13 | Aanmeldingsdatum voor de aanwijzing is voor de datum gunning deelname. Kan de aanmelddatum en datum schouw minimaal 3 dagen na de gunningsdatum gepland worden? | Wordt aangepast: aanmelden aanwijzing ter plaatse uiterlijk: 8 juli 11 uur, aanwijzing ter plaatse 12 juli | onderhoud werktuigbouwkundige insttallaties, onderhoud elektrotechnische installaties
22 | Aanmeldfase | Juridisch | Artikel 18 Garantie, aansprakelijkheid en verzekering | 18.3 De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer wordt beperkt tot ten hoogste driemaal de waarde van de Overeenkomst, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van de Opdrachtnemer. Vraag: De Opdrachtnemer wenst zijn aansprakelijkheid te beperken tot een max. 3 x de waarde van de overeenkomst met een max van € 250.000,= per gebeurtenis tot een max. € 500.000,= per kalenderjaar, welke het laagste is. Kan OG hiermee akkoord gaan? | Dat is akkoord
23 | Aanmeldfase | Juridisch | Artikel 18 Garantie, aansprakelijkheid en verzekering | 18.2 De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle kosten en schade, die voor de Opdrachtgever het gevolg zijn van enige tekortkoming van de Opdrachtnemer in de nakoming van zijn verplichtingen alsmede voor alle schade welke door de Opdrachtnemer, het Personeel van Opdrachtnemer, door hem ingeschakelde personen en vennootschappen en/of door tekortkomingen in door hem geleverde Diensten en/of Goederen wordt toegebracht. De Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever te dier zake vrijwaren voor alle nadelige gevolgen in verband met aanspraken van derden. Vraag: Opdrachtnemer wenst indirecte- en gevolgschade schade uit te sluiten. Kan OG hiermee akkoord gaan? | De indirecte en gevolgschade zal opdrachtgever niet kunnen uitsluiten. Uiteraard zal per geval bekeken worden wat de exacte schade is en of en hoe deze is toe te rekenen aan de Opdrachtnemer.
24 | Aanmeldfase | Juridisch | Beoordeling en acceptatie | 24.3 Indien de beoordeling door de Opdrachtgever gebreken in de (resultaten van de) Diensten en /of goederen aan het licht brengt, gelden de (resultaten van de) Diensten en/of de Goederen als niet geaccepteerd en zal de Opdrachtnemer deze gebreken kosteloos en zo spoedig mogelijk herstellen, waarna de (resultaten van de ) Diensten en /of Goederen aan een tweede beoordeling onderworpen zullen worden. Als gebreken aan het licht zijn gebracht geldt dat het overige deel van de (resultaten van de) Diensten en/of de Goederen dat niet is aangetast door de gebreken, niet wordt geaccepteerd. Vraag: Mits toerekenbaar aan opdrachtnemer, indien het gebrek een gevolg is van een niet toerekenbare omstandigheid of door onoordeelkundig gebruik, dan behoudt opdrachtnemer zich het recht voor deze kosten door opdrachtgever vergoedt te krijgen. Kan OG hiermee akkoord gaan ? | Dat is akkoord
25 | Aanmeldfase | Juridisch | Artikel 8 Voorwaarden AVG | 8.1 De Opdrachtnemer houdt zich bij de uitvoering van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst aan alle geldende wet- en regelgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 8.2 Voor zover de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst optreedt als verwerker van persoonsgegevens, zoals bedoeld in de AVG, verklaart Opdrachtnemer zich bereid om een separate verwerkersovereenkomst af te sluiten met Opdrachtgever met daarin opgenomen aanvullende of afwijkende afspraken omtrent de verwerking van persoonsgegevens. Hiervoor zal de geldende standaard verwerkersovereenkomst VNG worden gehanteerd. Vraag: Dit artikel wederkerig maken. | Dat is akkoord
26 | Aanmeldfase | Inhoud | Selectiedocument, hf 3.2 p. 14 | Bij kerncompetentie 2, perceel A moet inschrijver aantonen: - kennis te hebben van duurzaamheid en energiebesparing en kan adviseren over vernieuwing en verduurzamen van installaties - bekend te zijn met het doen van verduurzamingsvoorstellen en terugdringen energieverbruik. Gemeente Woerden behoudt het recht bewijsmateriaal hiervoor aan te vragen. Welk bewijsmateriaal wenst u te zien bij de bovengenoemde onderdelen? | Bewjsmateriaal gaat over de certificaten. | onderhoud werktuigbouwkundige insttallaties, onderhoud elektrotechnische installaties
27 | Aanmeldfase | Inhoud | Selectiedocument, hf 3.2 p. 14 | Bij kerncompetentie 2 perceel A heeft u 2x BRL6000-21 opgevoerd. Wij nemen aan dat dit een fout is. Hiermee is het aantal te behalen punten (7 punten) voor deze kerncompetentie ook niet correct. Wilt u dit corrigeren? | Zie antwoord bij vraag 16. | onderhoud werktuigbouwkundige insttallaties, onderhoud elektrotechnische installaties
28 | Aanmeldfase | Inhoud | Selectiedocument, hf 3.2 p. 15 | Bij kerncompetentie 3 wenst u dan een omschrijving te zien hoe wij als installatietechnische huisaannemer te werk gaan bij het verwerken van een storing, van ontvangst tot en met factuur? | Correct | onderhoud werktuigbouwkundige insttallaties, onderhoud elektrotechnische installaties
29 | Aanmeldfase | Proces | Selectiedocument, hf 2.1 p. 6 | U heeft voor de gunningsfase een strakke en korte planning opgesteld. I.v.m. vakanties en de bouwvakperiode wordt dit een uitdaging. Om de juiste kwaliteit voor u neer te leggen, willen wij u vragen of u bereid bent om de gunningsfase mogelijk op te schuiven. Bijvoorbeeld de indiendatum verschuiven naar eind augustus/begin september? | De planning is aangepast | onderhoud werktuigbouwkundige insttallaties, onderhoud elektrotechnische installaties
30 | Aanmeldfase | Inhoud | Bijlage 1a en 1b selectiecriteria | Bij "f. referentieproject uitgevoerd als.." wordt bij "indien nee" verwezen naar (h). Moet hier geen verwijzing naar (g) staan? Zo ja, graag formulier aanpassen. | Dat is correct. Wordt aangepast | onderhoud werktuigbouwkundige insttallaties, onderhoud elektrotechnische installaties
31 | Aanmeldfase | Contract | Onderhoudspartij WKO | Kunt u aangeven wie op dit moment het onderhoud aan de WKO uitvoert? | Dat is Insted | onderhoud werktuigbouwkundige insttallaties, onderhoud elektrotechnische installaties
32 | Aanmeldfase | Proces | Selectiedocument, 2.9 Gunningstraject, pagina 8 | Er is enige verwarring over de fase van deze eerste indiening. Bij de selectiefase wordt regelmatig geschreven over het indienen van een offerte, echter gaat deze fase enkel en alleen om het selecteren voor de gunningsfase. Is dat correct? | Dat is correct. | onderhoud werktuigbouwkundige insttallaties, onderhoud elektrotechnische installaties
33 | Aanmeldfase | Proces | Selectiedocument, hf 2.7 p. 8 | Para. 2.7 Indienen van de stukken in de selectiefase: “Een aanbiedingsbrief, ivm met rechtsgeldigheid van een niet ondertekende UEA.” a) Moet de UEA wel meegestuurd worden in de selectiefase, zonder handtekening? Of hoeft dit pas in de gunningsfase? b) Om welke reden hoeft de UEA nu nog niet ondertekend te worden en moet er wél een aanbiedingsbrief meegestuurd worden? Hoe gaat u conform paragraaf 2.9.1. 5 partijen selecteren op basis van de minimumeisen, uitsluitingsgronden en selectiecriteria/geschiktheidseisen, zonder een rechtsgeldig getekende UEA? Het is administratief een extra handeling en eveneens onpraktisch dat wij 2 documenten moeten indienen om te laten zien dat wij voldoen aan de gestelde eisen. Het is gebruikelijker dat een inschrijver, middels een rechtsgeldige getekende UEA, aantoont te voldoen aan de gestelde eisen. Bent u bereid om de aanbiedingsbrief te laten vervallen en de UEA in de selectiefase rechtsgeldig te laten ondertekenen, zodat inschrijvers hiermee aantonen te voldoen aan de minimumeisen, uitsluitingsgronden en selectiecriteria/geschiktheidseisen? | Oprachtgever is bereid om de aanbiedingsbrief te laten vervallen en de UEA in de selectiefase rechtsgeldig te laten ondertekenen, zodat inschrijvers hiermee aantonen te voldoen aan de minimumeisen, uitsluitingsgronden en selectiecriteria/geschiktheidseisen. | onderhoud werktuigbouwkundige insttallaties, onderhoud elektrotechnische installaties
34 | Aanmeldfase | Juridisch | Selectiedocument, par. 2.9.2. | Vraag: De wachtkamerovereenkomst is niet toegevoegd (a) Wanneer ontvangen de deelnemers het model van deze overeenkomst? (b) Wanneer kunnen de deelnemers daar nog vragen over stellen? | Er is geen wachtkamer overeenkomst. De clausule over de wachtkamer is voldoende. | onderhoud werktuigbouwkundige insttallaties, onderhoud elektrotechnische installaties
35 | Aanmeldfase | Juridisch | Concept overeenkomst, verlenging - eenzijdige optie | De verlenging is nu al een eenzijdige optie voor de opdrachtgever geformuleerd, terwijl beide partijen gezamenlijk hun samenwerking moeten kunnen evalueren en besluiten tot verlenging: (a) Waarom meent de opdrachtgever dat het redelijk is om uitsluitend eenzijdig tot verlenging te kunnen besluiten? (b) Is de opdrachtgever bereid om het besluit tot verlenging in gezamenlijk overleg en besluitvorming te doen? | Dit zal in overleg plaatsvinden | onderhoud werktuigbouwkundige insttallaties, onderhoud elektrotechnische installaties
36 | Aanmeldfase | Juridisch | Algemene inkoopvoorwaarden, artikel 2.5 | Het is niet redelijk dat de opdrachtgever de toepasselijke algemene voorwaarden eenzijdig en stilzwijgend weer kan laten gelden op toekomstige overeenkomsten die geen relatie hebben met de onderhavige opdracht. De voorwaarden dienen telkens weer in relatie tot de opdracht te worden beoordeeld: (a) Waarom meent de opdrachtgever dat het redelijk is om de voorwaarden eenzijdig en stilzwijgend te laten gelden voor toekomstige overeenkomsten? (b) Is de opdrachtgever bereid om (het betreffende deel van) deze bepaling te laten vervallen? | Opdrachtgever is bereid om (het betreffende deel van) deze bepaling te laten vervallen. | onderhoud werktuigbouwkundige insttallaties, onderhoud elektrotechnische installaties
37 | Aanmeldfase | Juridisch | Algemene inkoopvoorwaarden artikel 12.4 | De geheimhoudingsbepaling is te algemeen en te ruim geformuleerd. Er wordt geen onderscheid gemaakt in soorten van informatie of gegevens. Op deze wijze zou elk deel van de informatie volstrekt vertrouwelijk moeten worden behandeld. Dat is praktisch onuitvoerbaar en daarmee risicovol voor delen van informatie waarvoor vertrouwelijkheid wel van het hoogste belang is. De opdrachtgever dient te specificeren voor welke informatie dat geldt. Daarbij kan het beste worden aangesloten bij de definitie van bedrijfsgeheim volgens de Wet bescherming bedrijfsgeheimen volgende de Richtlijn EU 2016/943 (artikel 2 lid 1), namelijk die informatie die a) geheim is in die zin dat zij, in haar geheel dan wel in de juiste samenstelling en ordening van haar bestanddelen, niet algemeen bekend is bij of gemakkelijk toegankelijk is voor personen binnen de kringen die zich gewoonlijk bezighouden met de desbetreffende soort informatie, b) de informatie bezit handelswaarde omdat zij geheim is, en c) de informatie is door de persoon die rechtmatig daarover beschikt onderworpen aan redelijke maatregelen, gezien de omstandigheden, om deze geheim te houden. Daarnaast is er een onredelijke hoge boete van € 30.000,- gesteld voor elke overtreding van deze bepaling, terwijl onvoldoende duidelijk is hoe een opdrachtnemer hieraan moet voldoen. De opdrachtnemer kan op deze wijze deze bepaling niet doorleggen naar haar werknemers of hulppersonen. (a) Welk belang heeft de opdrachtgever bij deze geheimhoudingsbepaling en waarom meent de opdrachtgever dat deze regeling redelijk en concreet is? (b) Kan de opdrachtgever specificeren en aanduiden welke gegevens werkelijk strikt vertrouwelijk zijn? (c) Is de opdrachtgever bereid om de boete te laten vervallen zonder daarmee zijn aanspraak op schadevergoeding te laten vervallen of om de boete te verlagen tot € 2.500,-? | Opdrachtgever is bereid om de boete te laten vervallen. De bepaling blijft verder wel van kracht. | onderhoud werktuigbouwkundige insttallaties, onderhoud elektrotechnische installaties
38 | Aanmeldfase | Juridisch | Algemene inkoopvoorwaarden artikel 16.1 | Deze voorwaarde stelt dat elke termijn fataal is. Dat is voor onderhoudsdiensten meestal niet aannemelijk. Over het algemeen zijn er geen technische consequenties als een dienst niet precies op de afgesproken datum wordt uitgevoerd. Het is dan redelijk dat de opdrachtnemer toch eerst de redelijke gelegenheid krijgt om zijn verplichtingen na te komen voordat hij in verzuim is. (a) Waarom meent de opdrachtgever dat er naar de aard van de opgedragen werkzaamheden sprake is van fatale termijnen? (b) Is de opdrachtgever bereid om de opdrachtnemer anders eerst nog de redelijke gelegenheid te bieden om zijn verplichtingen na te komen? | Opdrachtgever is bereid om de opdrachtnemer gelegenheid te bieden om zijn verplichtingen na te komen in een redelijke termijn. | onderhoud werktuigbouwkundige insttallaties, onderhoud elektrotechnische installaties
39 | Aanmeldfase | Juridisch | Inkoopvoorwaarden art. 18.10 | Opdrachtgever vraagt om een kopie van de geldige verzekeringspolis. Onze organisatie heeft een verzekeringscertificaat, is dit ook akkoord? | Dat is akkoord | onderhoud werktuigbouwkundige insttallaties, onderhoud elektrotechnische installaties
40 | Aanmeldfase | Juridisch | Algemene inkoopvoorwaarden artikel 18.1c | De opdrachtnemer dient te garanderen dat de te leveren dienst, producten of werkzaamheden geschikt zijn voor het doel dat de opdrachtgever daaraan verbonden heeft. De opdrachtnemer kan een dergelijke garantie echter niet bieden, omdat dat aspecten zijn die veel eerder in het (ontwerp-)proces moeten zijn meegenomen en door de opdrachtgever zijn bepaald. De opdrachtgever dient zelf vooraf uitdrukkelijk aan te geven aan welke specificaties de werken moeten voldoen. De opdrachtnemer kan alleen garanderen de werkzaamheden op basis van die uitgangspunten goed te hebben uitgevoerd: (a) Waarom meent de opdrachtgever dat de opdrachtnemer kan garanderen dat zijn levering geschikt is voor het bedrijfsproces van de opdrachtgever? (b) Is de opdrachtgever bereid om deze bepaling of dit aspect ervan te laten vervallen? (c) Is de opdrachtgever bereid om een garantie van de opdrachtnemer te aanvaarden dat zijn levering technisch goed is? | Opdrachtgever is bereid om een garantie van de opdrachtnemer te aanvaarden dat zijn levering technisch goed is | onderhoud werktuigbouwkundige insttallaties, onderhoud elektrotechnische installaties
41 | Aanmeldfase | Juridisch | Algemene inkoopvoorwaarden artikel 18.12 | Het is niet redelijk dat de opdrachtnemer de levering van de reserveonderdelen en dergelijke voor de duur van tien jaar dient te garanderen. De opdrachtnemer is geen producent van deze zaken en heeft geen enkele invloed op de beschikbaarheid daarvan: (a) Waarom meent de opdrachtgever dat het redelijk is dat de opdrachtnemer dit risico moet dragen? (b) Is de opdrachtgever bereid om deze bepaling te laten vervallen? (c) Is de opdrachtgever ander bereid om de gestelde verplichting van de opdrachtnemer te wijzigen in een inspanningsverplichting om tijdens de duur van de overeenkomst de opdrachtgever te informeren omtrent de te verwachte beschikbaarheid van de onderdelen? | Deze bepaling is opgenomen zodat Opdrachtgever niet onnodig geconfronteerd wordt met de aanschaf van nieuwe onderdelen omdat een reserveonderdeel niet geleverd kan worden omdat het product verouderd is en niet omdat de levertijd langer is dan normaal. Opdrachtgever kan deze bepaling dan ook niet laten vervallen. | onderhoud werktuigbouwkundige insttallaties, onderhoud elektrotechnische installaties
42 | Aanmeldfase | Juridisch | Algemene inkoopvoorwaarden artikel 19.1 | In het kader van regulier onderhoud heeft de opdrachtnemer de verplichting om de betreffende onderdelen op het overeengekomen kwaliteitsniveau te houden. Daarvoor kan de opdrachtnemer een planning afspreken met de opdrachtgever, maar die data zijn geen fatale termijnen. Kortingen hierop zijn dan ook niet redelijk. Over het algemeen zijn er geen technische consequenties als een dienst niet precies op de afgesproken datum wordt uitgevoerd. Het is dan redelijk dat de opdrachtnemer toch eerst de redelijke gelegenheid krijgt om zijn verplichtingen na te komen voordat hij in verzuim is. Daarnaast is de korting ook buitenproportioneel in verhouding tot de aard en omvang van de werkzaamheden. Zeker nu daar geen beperking aan wordt gesteld en de opdrachtgever deze bepaling eenzijdig aan de opdrachtnemer oplegt: (a) Is de opdrachtgever bereid om deze bepaling buiten toepassing te laten? (b) Is de opdrachtgever bereid om de korting dan te stellen op 0,2% per dag nadat de opdrachtnemer na een in schriftelijke aanmaning gestelde redelijke termijn de werkzaamheden niet heeft uitgevoerd? (c) Is de opdrachtgever bereid om de totale korting te limiteren tot 5% van de opdrachtsom? | Opdrachtgever is niet bereid om deze bepaling buiten toepassing te laten, maar wil een aanpassing doorvoeren van 0,5% per dag nadat de opdrachtnemer na een in schriftelijke aanmaning gestelde redelijke termijn. | onderhoud werktuigbouwkundige insttallaties, onderhoud elektrotechnische installaties
43 | Aanmeldfase | Juridisch | Algemene inkoopvoorwaarden artikel 20.4 | In afwijking van de gebruikelijke praktijk wijst de opdrachtgever de gewone rechter aan voor de behandeling van geschillen. De Raad van Arbitrage in bouwgeschillen is echter beter geëquipeerd om geschillen die voortvloeien uit de onderhavige overeenkomst, sneller te behandelen. Dit zou in het belang van beide partijen zijn. (a) Op grond van welke voordelen wenst de opdrachtgever om in afwijking van de gebruikelijke praktijk geschillen voor te leggen aan de gewone rechter? (b) Is de opdrachtgever anders bereid om geschillen voor te leggen bij de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen of een ander instituut? | a) Dat is standaard bij Gemeente Woerden. b)Opdrachtgever is bereid om geschillen voor te leggen aan de raad van arbitrage in bouwgeschillen. | onderhoud werktuigbouwkundige insttallaties, onderhoud elektrotechnische installaties
44 | Aanmeldfase | Juridisch | Algemene inkoopvoorwaarden artikel 22.7 | Het is niet redelijk dat de opdrachtnemer geen gebruik mag maken van zijn wettelijke rechten tot opschorting en retentie. De opdrachtnemer kan die rechten anders alleen toepassen in geval van verzuim van de opdrachtgever. Op deze wijze kan de opdrachtgever zonder directe consequentie toerekenbaar tekortschieten, terwijl de opdrachtnemer dan toch aan zijn verplichtingen moet blijven voldoen. Als de opdrachtgever wenst dat de opdrachtnemer geen gebruik maakt van enig opschortingsrecht dan kan de opdrachtgever dat voorkomen door aan zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer te voldoen. (a) Waarom meent de opdrachtgever dat het redelijk is om de opdrachtnemer zijn opschortingsrechten te ontzeggen in situaties waarin de opdrachtgever zelf in verzuim is? (b) Is de opdrachtgever bereid om deze bepaling te laten vervallen of die niet van toepassing te verklaren voor betalingsachterstanden van de opdrachtgever? | Opdrachtgever is bereid deze bepaling te laten vervallen. | onderhoud werktuigbouwkundige insttallaties, onderhoud elektrotechnische installaties
45 | Aanmeldfase | Juridisch | Algemene inkoopvoorwaarden artikel 23.2 | Met deze bepaling kent de opdrachtgever zich het recht toe om al dan niet vermeende vorderingen uit het onderhavige werk te verrekenen met andere lopende overeenkomsten en opdrachten, zelfs van andere bedrijfsonderdelen en deelnemingen. Het is niet redelijk dat de opdrachtgever op deze wijze een discussie vermengt met andere werken, vooral ook omdat daartussen een redelijke verwantschap ontbreekt. De verrekening zou enkel mogen geschieden binnen de kaders van het onderhavige werk. (a) Waarom meent de opdrachtgever dat het redelijk is om de door haar gestelde vorderingen ten laste te brengen van andere projecten? (b) Is de opdrachtgever bereid om deze bepaling te laten vervallen of alleen betrekking te laten hebben op het onderhavige werk? | a) Dit zijn algemene voorwaarden die zijn opgesteld te kunnen gebruiken voor diverse trajecten. B) Deze bepaling zal enkel betrekking hebben op onderhavige werk. | onderhoud werktuigbouwkundige insttallaties, onderhoud elektrotechnische installaties
46 | Aanmeldfase | Inhoud | Geplande verbouwingen en/of aanpassingen | Staan er voor (een deel van) de gebouwen, grote verbouwingen of aanpassingen gepland in de komende jaren? Zo ja welke gebouwen en wat is de globale scope? | Er zijn geen grote verbouwingen gepland.
47 | Aanmeldfase | Inhoud | Duurzaamheids maatregelen en budget | Kunt u een indicatie geven van het budget voor het geheel van preventief onderhoud, inspectie, keuringen, correctief onderhoud en MJOP? (gebaseerd op de afgelopen jaren). Maken de duurzaamheidsmaatregelen D(MJOP) deel uit van een ander (duurzaamheids) budget? | Inidcatie is € 90.000 voor de gevraagde werkzaamheden uit de werkomschrijving.
48 | Aanmeldfase | Inhoud | Energie en/of duurzaamheids rapportage | Is er een energie en/of duurzaamheids rapportage opgesteld voor de gebouwen waarin de maatregelen zijn opgenomen om te komen tot het verdere verduurzamen van de objecten? Zo ja, kunt u deze beschikbaar stellen in de vervolgfase? | Het betreft enkel het gemeentehuis opgeleverd in 2019 na een grootschalige renovatie.
49 | Aanmeldfase | Inhoud | (D)MJOP en inspectie rapportages beschikbaar? | Zijn er (D)MJOP's beschikbaar en inspectie rapportages (NEN 2767)? Zo ja, worden deze beschikbaar gesteld in de vervolgfase? | De opdracht betreft alleen het onderhoud, geen vervangingen, dus MJOP is nvt
50 | Aanmeldfase | Contract | EBS tijdens contractperiode | Indien u nog geen EBS heeft, verlangt u dan dat deze tijdens de contractperiode door de winnende partij worden aangeboden inclusief de technische aanpassingen daarvoor? | Op dit moment niet
51 | Aanmeldfase | Uitvoering | Algemeen - energiegegevens | Zijn de energiegegevens op al uw locaties al automatisch uit te lezen (slimme meters)? | Ja
52 | Aanmeldfase | Inhoud | Algemeen - EBS | Beschikt u al over een energie registratie en bewakingssysteem (EBS) en zo ja hoe is dat ingericht (welk platform en wie levert de rapportages?) | Wij beschikken niet over een dergelijk systeem
53 | Aanmeldfase | Inhoud | Algemeen - Maatregelenlijsten Energiebesparing | Kunt u aangeven wat momenteel de status is van de Erkende Maatregelenlijsten Energiebesparing welke het RVO voorschrijft? | Voldoet
54 | Aanmeldfase | Inhoud | Scope van de werkzaamheden | Wij zijn ons er van bewust dat deze aanbesteding feitelijk alleen voor het Gemeentehuis van toepassing is. Wij hebben wel de vraag gesteld (vraag 12) hoe u eventuele andere gebouwen momenteel heeft uitbesteed om te vernemen of deze mogelijk later nog worden toegevoegd. De vragen met nummers 46, 48 en 51 is daarop een vervolg en heeft dus betrekking op het geval er ook nog andere gebouwen in de toekomst worden toegevoegd. | De andere gebrouwen worden niet toegevoegd aan deze aanbesteding. | onderhoud werktuigbouwkundige insttallaties, onderhoud elektrotechnische installaties