## Blad1
volgnr | SFB nr | Omschrijving | Fabrikaat | Type | Locatie | Capaciteit | Bouwjaar | Aantal
Warmtetechnische installaties
1 | 51 | CV-ketel | Viesmann | Vitocrossal 200 | Stookruimte | 105 kW | 2014 | 1
2 | 51 | Brander | Viesmann |  | Stookruimte | 105 kW | 2014 | 1
3 | 56 | Schuifafsluiter |  |  | Stookruimte |  | 2014 | 2
4 | 56 | Inregelafsluiter | TA | STAF | Stookruimte |  | 2014 | 2
5 | 56 | Overstortventiel | Prescor |  | Stookruimte |  | 2014 | 2
6 | 56 | Expansieautomaat | Flamco | M-K/C 110 | Techn. Ruimte -1 | 110 ltr | 2014 | 1
7 | 56 | Expansieketel | Flamco | Flexcon 25/0,5 | Stookruimte | 25 ltr | 2014 | 1
Verdeler met 4 groepen
CV groep 1
8 | 56 | Circ. Pomp | Biral |  | Techn. Ruimte -1 |  | 2014 | 1
9 | 56 | Vlinderklep afsluiter | Econosto |  | Techn. Ruimte -1 |  | 2014 | 2
10 | 56 | Inregelafsluiter | TA | STAF | Techn. Ruimte -1 |  | 2014 | 1
11 | 56 | Drieweg klep met motor | Siemens |  | Techn. Ruimte -1 |  | 2014 | 1
CV groep 2
12 | 56 | Circ. Pomp | Biral |  | Techn. Ruimte -1 |  | 2014 | 1
13 | 56 | Vlinderklep afsluiter | Econosto |  | Techn. Ruimte -1 |  | 2014 | 2
14 | 56 | Inregelafsluiter | TA | STAF | Techn. Ruimte -1 |  | 2014 | 1
15 | 56 | Drieweg klep met motor | Siemens |  | Techn. Ruimte -1 |  | 2014 | 1
CV groep 3
16 | 56 | Circ. Pomp | Biral |  | Techn. Ruimte -1 |  | 2014 | 1
17 | 56 | Vlinderklep afsluiter | Econosto |  | Techn. Ruimte -1 |  | 2014 | 2
18 | 56 | Inregelafsluiter | TA | STAF | Techn. Ruimte -1 |  | 2014 | 1
19 | 56 | Drieweg klep met motor | Siemens |  | Techn. Ruimte -1 |  | 2014 | 1
CV groep 4
20 | 56 | Circ. Pomp | Biral |  | Techn. Ruimte -1 |  | 2014 | 1
21 | 56 | Vlinderklep afsluiter | Econosto |  | Techn. Ruimte -1 |  | 2014 | 2
22 | 56 | Inregelafsluiter | TA | STAF | Techn. Ruimte -1 |  | 2014 | 1
23 | 56 | Drieweg klep met motor | Siemens |  | Techn. Ruimte -1 |  | 2014 | 1
Verwarmer LBK's
24 | 56 | Circ. Pomp | Grundfos |  | Techn. Ruimte LB |  | 2014 | 1
25 |  | Schuifafsluiter | Econosto |  | Techn. Ruimte LB |  | 2014 | 2
26 |  | Inregelafsluiter | TA | STAF | Techn. Ruimte LB |  | 2014 | 1
27 |  | Drieweg klep met motor | Siemens |  | Techn. Ruimte LB |  | 2014 | 1
28 |  | Buffervat |  | 200 | Techn. Ruimte -1 | 2000 ltr | 2014 | 1
Ventilatie en luchtbehandeling installaties
29 | 57 | LBK 1 toevoer | GEA Happel | Cairplus 188.128 IVBV | Techn. Ruimte LB | 19.918 m3/h | 2014 | 1
- Aanzuigsectie
- Filtersectie
- Koelersectie
- Verwarmingssectie
- Warmtewielsectie
- Ventilatorsectie
30 | 57 | LBK 1 afvoer | GEA Happel | Cairplus 188.128 IVBV | Techn. Ruimte LB | 17.729 m3/h | 2014 | 1
- Aanzuigsectie
- Filtersectie
- Warmtewielsectie
- Ventilatorsectie
31 | 57 | LBK 2 toevoer | GEA Happel | Cairplus 128.096 IVBV | Techn. Ruimte LB | 7.850 m3/h | 2014 | 1
- Aanzuigsectie
- Filtersectie
- Koelersectie
- Verwarmingssectie
- Warmtewielsectie
- Ventilatorsectie
32 | 57 | LBK 2 afvoer | GEA Happel | Cairplus 128.096 IVBV | Techn. Ruimte LB | 6.322 m3/h | 2014 | 1
- Aanzuigsectie
- Filtersectie
- Warmtewielsectie
- Ventilatorsectie
34 | 57 | Kanaal ventilatorbox | Ostberg | IRE 250 C1 | Techn. Ruimte LB |  | 2014 | 1
Koeltechnische installaties
35 | 55 | Koelmachine warmtepomp met 7,7 kg R410A koudemiddel | Climaveneta | NECS-WH-0302 | Techn. Ruimte -1 |  | 2014 | 1
36 | 55 | Vlinderklep afsluiter | Econosto |  | Techn. Ruimte -1 |  | 2014 | 1
37 | 55 | Inregelafsluiter | TA | STAF | Techn. Ruimte -1 |  | 2014 | 1
38 | 55 | Circ. Pomp | Biral |  | Techn. Ruimte -1 |  | 2014 | 1
39 | 55 | Expansievat warmtepomp | Flamco | Flexcon 25/0,5 | Techn. Ruimte -1 |  | 2014 | 1
40 | 55 | Expansievat installatie | Flamco | Flexcon 50/0,5 | Techn. Ruimte -1 |  | 2014 | 1
41 | 55 | Buffervat |  | 2.000 ltr | Techn. Ruimte -1 |  | 2014 | 1
Verdeler 1 met 4 groepen
Koelgroep 1
42 |  | Circ. Pomp | Biral |  | Techn. Ruimte -1 |  | 2014 | 1
43 |  | Vlinderklep afsluiter | Econosto |  | Techn. Ruimte -1 |  | 2014 | 2
44 |  | Inregelafsluiter | TA | STAF | Techn. Ruimte -1 |  | 2014 | 1
45 |  | Drieweg klep met motor | Siemens |  | Techn. Ruimte -1 |  | 2014 | 1
Koelgroep 2
46 |  | Circ. Pomp | Biral |  | Techn. Ruimte -1 |  | 2014 | 1
47 |  | Vlinderklep afsluiter | Econosto |  | Techn. Ruimte -1 |  | 2014 | 2
48 |  | Inregelafsluiter | TA | STAF | Techn. Ruimte -1 |  | 2014 | 1
49 |  | Drieweg klep met motor | Siemens |  | Techn. Ruimte -1 |  | 2014 | 1
Koelgroep 3
50 |  | Circ. Pomp | Biral |  | Techn. Ruimte -1 |  | 2014 | 1
51 |  | Vlinderklep afsluiter | Econosto |  | Techn. Ruimte -1 |  | 2014 | 2
52 |  | Inregelafsluiter | TA | STAF | Techn. Ruimte -1 |  | 2014 | 1
53 |  | Drieweg klep met motor | Siemens |  | Techn. Ruimte -1 |  | 2014 | 1
Koelgroep 4
54 |  | Circ. Pomp | Biral |  | Techn. Ruimte -1 |  | 2014 | 1
55 |  | Vlinderklep afsluiter | Econosto |  | Techn. Ruimte -1 |  | 2014 | 2
56 |  | Inregelafsluiter | TA | STAF | Techn. Ruimte -1 |  | 2014 | 1
57 |  | Drieweg klep met motor | Siemens |  | Techn. Ruimte -1 |  | 2014 | 1
Verdeler 2 met 4 groepen
Koelgroep 1
58 |  | Circ. Pomp | Biral |  | Techn. Ruimte -1 |  | 2014 | 1
59 |  | Vlinderklep afsluiter | Econosto |  | Techn. Ruimte -1 |  | 2014 | 2
60 |  | Inregelafsluiter | TA | STAF | Techn. Ruimte -1 |  | 2014 | 1
61 |  | Drieweg klep met motor | Siemens |  | Techn. Ruimte -1 |  | 2014 | 1
Koelgroep 2
62 |  | Circ. Pomp | Biral |  | Techn. Ruimte -1 |  | 2014 | 1
63 |  | Vlinderklep afsluiter | Econosto |  | Techn. Ruimte -1 |  | 2014 | 2
64 |  | Inregelafsluiter | TA | STAF | Techn. Ruimte -1 |  | 2014 | 1
65 |  | Drieweg klep met motor | Siemens |  | Techn. Ruimte -1 |  | 2014 | 1
Koelgroep 3
66 |  | Circ. Pomp | Biral |  | Techn. Ruimte -1 |  | 2014 | 1
67 |  | Vlinderklep afsluiter | Econosto |  | Techn. Ruimte -1 |  | 2014 | 2
68 |  | Inregelafsluiter | TA | STAF | Techn. Ruimte -1 |  | 2014 | 1
69 |  | Drieweg klep met motor | Siemens |  | Techn. Ruimte -1 |  | 2014 | 1
Koelgroep 4
70 |  | Circ. Pomp | Biral |  | Techn. Ruimte -1 |  | 2014 | 1
71 |  | Vlinderklep afsluiter | Econosto |  | Techn. Ruimte -1 |  | 2014 | 2
72 |  | Inregelafsluiter | TA | STAF | Techn. Ruimte -1 |  | 2014 | 1
73 |  | Drieweg klep met motor | Siemens |  | Techn. Ruimte -1 |  | 2014 | 1
74 |  | Drycooler met 2 ventilatoren | Cabero |  | Dak |  | 2014 | 1
75 |  | Splitunit met binnendeel MER ruimte met 3,5 kg R410A | Mitsubishi |  | Dak/Mer |  | 2015 | 1
76 |  | Computair archiefruimte met 2,3 kg R410A | Horos | EDH 141 | Archiefruimte |  | 2015 | 1
Luchtverdeling
77 |  | Roosters | Diversen |  |  |  | 2014 | 30
Warmte- en koudeverdeling
78 |  | Radiatoren | Dura | Compact |  |  | 2015 | 50
79 |  | Radiatoren |  |  | Oudbouw |  | 2020 | 3
80 |  | Vloerconvector | Emco | KQKL 4 pijps |  |  | 2015 | 10
81 |  | Thermostaat afsluiter | Honeywell |  |  |  | 2015
Klimaat plafond
82 |  | Klimaat plafond | Inteco |  |  |  | 2014 | 8 | 8
83 |  | TSA klimaat plafonds | Swep |  |  |  | 2014 | 8
Afzuig ventilatie
84 |  | Afzuigventilator keuken | Inatherm | IRE400 |  |  | 2014
85 |  | Afzuigventilator toiletten | Inatherm | IRE125 |  |  | 2014
86 |  | Afzuifventilator oudbouw | Storkair | MX110 |  |  | 2014
Brandbeveiliging
87 |  | Brandklep | Trox | FKN-EN |  |  | 2014 | 5
88 |  | Brandklep | Trox | FKR-04-EN |  |  | 2014 | 5
89 |  | Brandwerend rozet | Trox | FV-EU |  |  | 2014 | 10
Regeltechnische installaties
90 |  | Regelkast RK1 met 6 modules | Priva | HX 8E | Stookruimte |  | 2015 | 1
91 |  | Regelkast RK02 met 31 modules | Priva | HX 8E + 3 XM1 | Techn. Ruimte -1 |  | 2015 | 1
92 |  | Regelkast RK3 met 13 modules | Priva | HX 8E + XM1 | Techn. Ruimte LB |  | 2015 | 1
93 |  | Regelkast RK WKO met 3 modules | Priva | HX 8E | Techn. Ruimte -1 |  | 2015 | 1
|  | Ruimtethermostaat | Priva | Comset CX |  |  | 2015 | 10
Riolering en hwa
94 |  | Riolering |  |  | Gebouw |  | 2014 | 1
95 |  | Hwa |  |  | Gebouw |  | 2014 | 1
96 |  | Vetafscheider keuken |  |  | Terrein |  | 2014 | 1
Waterleidingen
97 |  | Hydrofoor installatie | Duyvelaar |  | Hydrofoorrruimte |  | 2014 | 1
98 |  | Koudwaterleidingen |  |  | Verdiepingen |  | 2014
99 |  | Warmwaterleidingen |  |  | Verdiepingen |  | 2014
100 |  | Keerklepcontrole |  |  | Verdiepingen |  | 2014 | 22
101 |  | Legionella bestrijding |  |  | Verdiepingen |  | 2014
Sanitair
102 |  | Toiletten |  |  |  |  | 2014
103 |  | Wastafels met kraan |  |  |  |  | 2014
E-installatie
104 |  | Plaatstalen verdeler HKL | Schneider | 630A | Verdiepingen |  | 2014 | 1
105 |  | Plaatstalen verdeler LK-01 | Schneider | 40 A |  |  | 2014 | 1
106 |  | Plaatstalen verdeler LK1 | Schneider | 40 A |  |  | 2014 | 1
107 |  | Plaatstalen verdeler LK2 | Schneider | 63 A |  |  | 2014 | 1
108 |  | Plaatstalen verdeler LK3 | Schneider | 40 A |  |  | 2014 | 1
109 |  | Plaatstalen verdeler KK1 | Schneider | 80 A |  |  | 2014 | 1
110 |  | Plaatstalen verdeler KK2 | Schneider | 80 A |  |  | 2014 | 1
|  | NSA | Zwart Techniek |  | Kelder |  | 2014 | 1
EIB/KNX
111 |  | EIB/KNX systeem | Jung |  |  |  | 2014 | 1
Vluchtweg aanduiding
112 |  | Vluchtroute aanduiding | Etap | LED |  |  | 2014 | 48
113 |  | Noodverlichting | Famostar | LED |  |  | 2014 | 23
Brandmeldinstallatie
114 |  | Brandmeldcentrale | Siemens | FC724-ZA |  |  | 2014 | 1
115 |  | Ontruimingsalarm | Siemens | ORP1 |  |  | 2014 | 1
116 |  | Brandslanghaspels |  |  |  |  | 2014 | 6
117 |  | Aspiratie detectie | Siemens | FDA221 |  |  | 2014 | 1
118 |  | OP-taken
Data installatie
119 |  | Patchkast | Kannegieter | KE-MK-01 |  |  | 2014 | 1
120 |  | Outlets |  |  |  |  | 2014 | ??
Intercom installatie
121 |  | Intercominstallatie | Keyprocessor | WS21VI |  |  | 2014 | 1
Zonwering
122 |  | Zonwering e-bediend | Somfy | AS 315 N
Camera installatie
123 |  | Camera installatie | VDG | NVH-1004XR |  |  | 2014 | 1
124 |  | Dome camera's | Siqura |  |  |  | 2014 | 1
Inbraak installatie
125 |  | Inbraak centrale | ADI Gardener | Galaxy |  |  | 2014 | 1
126 |  | Overval paniek drukknop | ADI Gardener | Galaxy |  |  | 2014 | 1
PV-installatie
127 |  | Zonnepanelen | Maretec | CSHM6610P 255wp
128 |  | Omvormer | Maretec | Delta solivia
Armaturen
129 |  | Buitenverlichting |  |  | Buitenterrein |  | 2014 | 26
130 |  | Kroonluchters |  |  | Verdiepingen |  | 2014 | 6
131 |  | Armaturen |  |  | Verdiepingen |  | 2014
WKO bron
132 |  | Bronpomp | Bron technologie |  |  |  | 2020 | 1
133 |  | Appendages c.a. |  |  |  |  | 2014
134 |  | Rapportage provincie
Noodstroom aggregaat
135 |  | Aggregaat | Zwart Techniek |  | Techn. Ruimte -1 |  | 2014 | 1
136 |  | Brandstof tank |  |  |  |  | 2014 | 1
137 |  | Proefdraaien
Overige installaties
138 |  | Bliksembeveiliging en aardingsysteem | van der Heide |  | Dak |  | 2014 | 1
139 |  | Toegangscontrole en CCTV systeem | Keyprocessor |  | Verdiepingen |  | 2014 | 1
140 |  | Elektrische schuifdeuren entree | Record |  | Entree |  | 2014 | 2
141 |  | Personenlift | Schindler |  | Verdiepingen |  | 2014 | 1
142 |  | iProtect TM systeem
143 |  | Sense Video Managementsysteem