## Uurtarieven perceel 1
Uurtarieven en opslagpercentages - E installaties
Inschrijver dient alle blauw gearceerde cellen in te vullen
Uitleg:
De kosten voor regiewerkzaamheden kunnen per geval, na akkoord en opdracht door Opdrachtgever, in rekening worden gebracht. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden geldt één uurtarief per aard van de werkzaamheden. Dit tarief dient per aard van de werkzaamheden loonkosten, reis- en verblijfkosten, algemene bedrijfskosten, winst en risico, een monteur, servicemonteur, werkvoorbereider, projectleider, etc. inclusief sociale lasten, te zijn opgebouwd. Opdrachtnemer is gehouden om inzicht te geven in haar berekening van de integrale kostprijs van regiewerkzaamheden.
Uurtarieven, prijspeil 2021
Aard van de werkzaamheden t.b.v. correctief onderhoud |  | Fictief aantal uren | Uurtarief in € | Totaal per jaar
excl. BTW
Uurtarieven
| Projectleider | 5 | 0 | 0
| Werkvoorbereider tbv tekeningen revisie ed. | 15 | 0 | 0
| Tekenaar | 10 | 0 | 0
| Calculator | 10 | 0 | 0
TARIEVEN STORINGEN (WERK en REISUREN)
| Service monteur | 25 | 0 | 0
| Servicetechnicus | 10 | 0 | 0
| Servicespecialist | 5 | 0 | 0
TARIEVEN MONTAGE
| Hulpmonteur | 15 | 0 | 0
| Monteur | 25 | 0 | 0
| Hulpmonteur (junior) | 5 | 0 | 0
|  |  | totaal | 0
Opslagpercentages conform CAO
Opslagpercentages voor werkzaamheden buiten de reguliere werktijden |  | Opslag
percentages
Werkdagen van 18.00 tot 23.00 uur
Werkdagen van 23.00 tot 07.30 uur
Zaterdagen van 07.30 tot 24.00 uur
Zon- en/of national erkende feestdagen van 00.00 tot 24.00 uur

## Onderhoudskosten perceel 1
Onderhoudskosten per jaar - perceel 1: E-installaties | [12 empty] | In te vullen door Inschrijver
Onderhoudsfrequentie
uitgaan van 0 situatie
[13 empty] | 1 x per jaar | 1 | overig
[13 empty] | 1 x per 2 jaar | 0.5
[13 empty] | 1 x per 4 jaar | 0.25
NL-SFB Hoofdelementgroep | Discipline | Naam | Locatie omschrijving | Merk | Merk type | Notitie | Bouwjaar | Basis asset | Aantal eenheden | Frequentie in te vullen door Inschrijver | Tarief | Uren per keer/per stuk | Sub totaal | % opslag materialen | Totaal excl. Btw | beschrijving materiaal
61: Centrale elektrotechnische voorzieningen | Electrotechniek | Uninterrupted power supply (UPS) | HKL ruimte |  |  |  | 2006 | 1258 Uninterrupted power supply (UPS) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
61: Centrale elektrotechnische voorzieningen | Electrotechniek | Hoofdverdeelinrichting | Gebouw |  |  |  | 2006 | 1248 Hoofdverdeelinrichting | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
62: Krachtstroom | Electrotechniek | Verdeelinrichting | Gebouw |  |  |  | 2006 | 1264 Verdeelinrichting | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
62: Krachtstroom | Electrotechniek | Verdeelinrichting | Bouwdeel E |  |  |  | 2019 | 1264 Verdeelinrichting | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
63: Verlichting | Electrotechniek | Decentrale noodverlichtingsinstallatie (standalone verlichtingen) | Gebouw |  |  | onbekend aantal |  | 1269 Decentrale noodverlichtingsinstallatie | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
64: Communicatie | Beveiligingstechniek | Intercom | Theather / MDA |  |  | Koppeling BMI, mwee |  | 1286 Geluidsinstallatie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
65: Beveiliging | Brandbeveiligingstechniek | Brandslanghaspel | Gebouw |  | brandslanghaspel |  | 2006 | 1304 Brandblushulpmiddel | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
65: Beveiliging | Beveiligingstechniek | Alarm Omroep Installatie (ontruimingsinstallatie) | Bouwdeel A |  | TOA | TOA aanbieding ref. 81349-30RL2 |  | 1317 Ontruimingsinstallatie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
65: Beveiliging | Brandbeveiligingstechniek | Draagbare brandblussers |  |  |  | koolzuursneeuw |  | 1307 Draagbare brandblussers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
65: Beveiliging | Brandbeveiligingstechniek | Brandmeldinstallatie | Bouwdeel Q en R | Siemens | FC 10 |  | 2013 | 1303 Brandmeldinstallatie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
65: Beveiliging | Brandbeveiligingstechniek | Hydrant | gehele object |  |  |  |  | 1304 Brandblushulpmiddel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
65: Beveiliging |  | Accu noodverlichting LED | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
|  | Accu noodverlichting regulier | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
|  | Zonnepanelen | Primary en Secundary |  |  |  |  | 2 sets van 20 panelen met omvormers, prijs per set | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
|  | Zonwering |  |  |  | Zie bijlage 12a tm 12c |  |  | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0
Elke installatie boven 100KW dient te voldoen volgens het activiteitenbesluit
Als grondlegger voor een installatie is een eerste bijzondere inspectie benodigd. (EBI).

## Totalisatie perceel 1
Bijlage 5 - Calculatieblad perceel 1 - Onderhoud E- installaties ISH
Kostenoverzicht per jaar (Basis prijspeil 2021)
Overgenomen uit onderhoudskosten en uurtarieven
Door Inschrijver in te vullen
Omschrijving |  | Bijzonderheden, opmerkingen of toelichting | 2021
|  |  | Kosten (excl. BTW) | incl. BTW
Preventief onderhoud
1 | Kosten preventief onderhoud locaties |  | 0 | 0
2 | Actualiseren MJOP |  | 0 | 0
3 | OP Taken Noodverlichting/BMI |  | 0 | 0
4 | Overig |  | 0 | 0
Bijkomende kosten
a | Vaste kosten beheer organisatie jaarlijks |  | 0 | 0
b | Kosten jaarlijkse inspecties |  | 0 | 0
c | Kosten jaarlijkse rapportage |  | 0 | 0
d | Kosten certificering jaarlijks |  | 0 | 0
e | Kosten milieu keuringen en inspecties jaarlijks |  | 0 | 0
f | Kosten aanvullen elementenlijst 2 x per jaar |  | 0 | 0
Elektrische installaties*
Inschrijver dient een prijs voor alle locaties op te geven voor:
i | Meting onderbreking aardleiding |  | 0 | 0
ii | Meting impedantie foutstroomketen |  | 0 | 0
iii | Meting weerstand beschermingsleiding |  | 0 | 0
iiii | Meting aanspreekstroom aardlekbeveiliging. |  | 0 | 0
iiiiiii | Meting enkelpolige verlichtingsschakelaars |  | 0 | 0
iiiiiii | Onderhoud intercom |  | 0 | 0
R | Tarieven tbv storingen/calamiteiten e.d. (obv fictieve uren) |  | 0 | 0
| Totaal standaard kosten per jaar |  | 0 | 0
Overig preventief onderhoud - Hier kan Inschrijver eventuele overige kosten vermelden. Uitgangspunt is dat alle werkzaamheden conform wet-/regelgeving en het Programma van Eisen zijn opgenomen binnen het preventieve onderhoud. Inschrijver kan geen andere kosten in rekening brengen.
| Omschrijving | Aantal | Kosten (excl. BTW) | Totaal (excl. BTW)
1 |  |  | 0 | 0
2 |  |  | 0 | 0
3 |  |  | 0 | 0
4 |  |  | 0 | 0
5 |  |  | 0 | 0
6 |  |  | 0 | 0
7 |  |  | 0 | 0
8 |  |  | 0 | 0
9 |  |  | 0 | 0
10 |  |  | 0 | 0
| Totaal overige kosten |  | 0 | 0
| TOTAAL | t.b.v. gunning perceel 1 | 0 | 0
*Opdrachtgever verwacht het volgende:
1. Visuele inspectie, conform methodiek van de Elektroraad.
2. Het meten van de circuit-impedanties om na te gaan, of de installatie afdoende is beveiligd conform NEN 1010: 2007 + C1: 2008
3. Het testen en meten op onderbreking van de aardleiding. Het testen en meten van de isolatieweerstanden, inclusief warmtefoto’s.
4. Het testen en meten van aanspreekstroom van de aardlekbeveiligingen Het testen en meten van de enkelpolige verlichtingsschakelaars
5. Opstellen rapport met resultaten van bovenstaande.
6. Op basis van de driejaarlijkse controle NEN EN 16714 en de jaarlijkse NEN 3140.
7, De onderhoudswerkzaamheden aan de Noodverlichtingsinstallaties dienen te voldoen aan alle van toepassing zijnde NEN normeringen waaronder de eisen gesteld in de NVBR, NEN-EN 1838, NEN 6088, NEN-EN 50171, NEN-EN-IEC 60592-2-22, NEN 1010, tenzij anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.
Rechtsgeldige ondertekening
Datum
Handtekening
Naam
Functie

## Onderhoudskosten perceel 2
Onderhoudskosten per jaar - perceel 2: W-installaties | [12 empty] | In te vullen door Inschrijver
Onderhoudsfrequentie
uitgaan van 0 situatie
[13 empty] | 1 x per jaar | 1 | overig
[13 empty] | 1 x per 2 jaar | 0.5
[13 empty] | 1 x per 4 jaar | 0.25
NL-SFB Hoofdelementgroep | Discipline | Naam | Locatie omschrijving | Merk | Merk type | Notitie | Bouwjaar | Basis asset | Aantal eenheden | Frequentie in te vullen door Inschrijver | Tarief | Uren per keer/per stuk | Sub totaal | % opslag materialen | Totaal excl. Btw | beschrijving materiaal
51: Warmte-opwekking | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Atmosferische gasketel 1 HR | Technische ruimte bouwdeel D | Remeha | Gas 610 Eco | 531kW | 2006 | 1150 Atmosferische gasketel HR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
51: Warmte-opwekking | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Atmosferische gasketel 2 HR | Technische ruimte bouwdeel D | Remeha | Gas 610 Eco | 531kW | 2006 | 1150 Atmosferische gasketel HR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
51: Warmte-opwekking | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Atmosferische gasketel 3 HR | Technische ruimte bouwdeel F | Remeha | Quinta 85 | 85Kw | 2006 | 1150 Atmosferische gasketel HR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
51: Warmte-opwekking | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Atmosferische gasketel 4 HR | Technische ruimte bouwdeel F | Remeha | Quinta 85 | 85Kw | 2006 | 1150 Atmosferische gasketel HR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
51: Warmte-opwekking | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Atmosferische gasketel 5 HR | Technische ruimte bouwdeel S | Remeha | Quinta Ace 90 | 90Kw | 2019 | 1150 Atmosferische gasketel HR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
51: Warmte-opwekking | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Elektrische CV ketel | Bouwdeel R | ACV | 28TRI | 22kW | 2013 | 1152 Elektrische CV ketel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
51: Warmte-opwekking | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Atmosferische gasketel |  | Remeha | Quinta PRO 90 |  |  | 1149 Atmosferische gasketel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
52: Afvoeren | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Riolering systeem | [5 empty] | 1171 Riolering systeem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
53: Water | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Boiler elektrisch | Bouwdeel E | Daalderop |  |  | 2019 | 1173 Boiler elektrisch | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
53: Water | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Boiler direct/indirect gestookt | Bouwdeel S | Remeha | Remeha Aqua Cella 303L |  | 2019 | 1172 Boiler direct/indirect gestookt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
53: Water | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Leidingwerk Technischeruimte | Technische ruimte A-C-D-E-F |  | Legionella beheer |  |  | 1180 Leidingwerk Technischeruimte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
53: Water | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Waterontharder | Technische ruimte bouwdeel E | Lubron | Miniline 160dm3/h | <=1.5m3 (Locatie 2020 niet bekend, installatie aanwezig?) | 2006 | 1187 Waterontharder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
53: Water | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Waterontharder | Technische ruimte bouwdeel D | Lubron | Miniline 160dm3/h | <=1.5m3 | 2006 | 1187 Waterontharder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
53: Water | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Boiler elektrisch | Bouwdeel A | ITHO DAALDEROP | Close -in/up | 10ltr | 2006 | 1173 Boiler elektrisch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
53: Water | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Waterontharder | Technische ruimte bouwdeel F | Lubron | Miniline 160dm3/h | <=1.5m3 | 2006 | 1187 Waterontharder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
53: Water | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Boiler elektrisch | Bouwdeel C | ITHO DAALDEROP | 50ltr |  | 2006 | 1173 Boiler elektrisch | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
53: Water | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Waterontharder | Technische ruimte bouwdeel D | Lubron | Bi Matic 100 | <=1.5m3 | 2006 | 1187 Waterontharder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
53: Water | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Boiler elektrisch | Bouwdeel A | ITHO DAALDEROP | 50ltr |  | 2006 | 1173 Boiler elektrisch | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
53: Water | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Waterontharder | Technische ruimte bouwdeel C | Lubron | Miniline 160dm3/h | <=1.5m3 | 2006 | 1187 Waterontharder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
53: Water | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Boiler elektrisch | Bouwdeel D | ITHO DAALDEROP | Close -in/up | 10ltr | 2006 | 1173 Boiler elektrisch | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
53: Water | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Breekinstallatie | Technische ruimte bouwdeel A | Duijvelaar pompen |  |  | 2006 | 1175 Breekinstallatie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
53: Water | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Waterontharder | Technische ruimte bouwdeel A | Lubron | Miniline 160dm3/h | <=1.5m3 | 2006 | 1187 Waterontharder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
53: Water | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Boiler elektrisch | Bouwdeel E | ITHO DAALDEROP | 50ltr |  | 2006 | 1173 Boiler elektrisch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
53: Water | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Boiler elektrisch | Bouwdeel B | ITHO DAALDEROP | Close -in/up | 10ltr | 2006 | 1173 Boiler elektrisch | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
53: Water | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Pompinstallatie,hydrofoor | Bouwdeel B | Grundfos | Hydro 2000ME/C |  | 2006 | 1183 Pompinstallatie,hydrofoor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
55: Koude-opwekking | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Airco split/multisplit-installatie | Bouwdeel A | Daikin | FTK35C |  | 2006 | 1196 Airco split/multisplit-installatie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
55: Koude-opwekking | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Airco split/multisplit-installatie | Bouwdeel E | Daikin | FTK35C |  | 2006 | 1196 Airco split/multisplit-installatie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
55: Koude-opwekking | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Verdeler/verzamelaar gekoeldwater | Technische ruimte bouwdeel E |  |  |  |  | 1200 Verdeler/verzamelaar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
55: Koude-opwekking | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Verdeler/verzamelaar gekoeldwater - Pompen koeling | Technische ruimte bouwdeel E | Grundfos |  | >50mm | 2006 | 1082 Pompen koeling | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
55: Koude-opwekking | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Verdeler/verzamelaar gekoeldwater - Expansievat koeling | Technische ruimte bouwdeel E | Flamco | 80ltr | 0.5Bar | 2006 | 1074 Expansievat koeling | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
55: Koude-opwekking | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Verdeler/verzamelaar gekoeldwater - TSA koeling (Tegenstroom apparaat/platenwisselaar) | Technische ruimte bouwdeel E |  |  |  | 2006 | 1087 TSA koeling (Tegenstroom apparaat/platenwisselaar) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
55: Koude-opwekking | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Verdeler/verzamelaar gekoeldwater - Appendages koeling | Technische ruimte bouwdeel E |  |  |  | 2006 | 1068 Appendages koeling | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
55: Koude-opwekking | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Airco compactunit/computair incl. buitenunit |  | Daikin | Rxs50e2v1b |  | 2006 | 1195 Airco compactunit/computair incl. buitenunit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
55: Koude-opwekking | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Airco split/multisplit-installatie | Bouwdeel E | Daikin | RXP50L2V1B | 5kW | 2019 | 1196 Airco split/multisplit-installatie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
55: Koude-opwekking | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Centrale koelmachine | Bouwdeel D | Carrier | 30RQS-160A0252-PE |  | 2017 | 1197 Centrale koelmachine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
55: Koude-opwekking | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Centrale koelmachine | Bouwdeel E | LG | ACHH040LBA | 140kW | 2019 | 1197 Centrale koelmachine | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
55: Koude-opwekking | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Centrale koelmachine | Bouwdeel F | Toshiba | RAV-SP140AT8E | 14 kW | 2014 | 1197 Centrale koelmachine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
56: Warmtedistributie | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Vloerverwarming (incl. verdeler) | Bouwdeel E |  |  |  | 2019 | 1212 Vloerverwarming (incl. verdeler) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
56: Warmtedistributie | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Verdeler/verzamelaar - verwarming LBK-E - TSA verwarming (Tegenstroom apparaat/platenwisselaar) | Technische ruimte bouwdeel E |  |  | 300kW | 2006 | 1111 TSA verwarming (Tegenstroom apparaat/platenwisselaar) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
56: Warmtedistributie | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Verdeler/verzamelaar - verwarming LBK-E - Pompen verwarming | Technische ruimte bouwdeel E | Grundfos |  | >50mm | 2006 | 1106 Pompen verwarming | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
56: Warmtedistributie | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Verdeler/verzamelaar - verwarming LBK-E - Pompen verwarming | Technische ruimte bouwdeel E | Grundfos |  | >50mm | 2006 | 1106 Pompen verwarming | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
56: Warmtedistributie | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Verdeler/verzamelaar - verwarming LBK-E - Regelklep verwarming + stelmotor | Technische ruimte bouwdeel E | Johnson Controls |  | >50mm | 2006 | 1107 Regelklep verwarming | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
56: Warmtedistributie | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Verdeler/verzamelaar - verwarming LBK-E - Expansievat verwarming | Technische ruimte bouwdeel E | Flamco | 70ltr | 0.5bar | 2006 | 1100 Expansievat verwarming | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
56: Warmtedistributie | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Verdeler/verzamelaar - verwarming LBK-E - Appendages verwarming | Technische ruimte bouwdeel E |  |  |  | 2006 | 1093 Appendages verwarming | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
56: Warmtedistributie | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Verdeler/verzamelaar - verwarming LBK-C - Pompen verwarming | Technische ruimte bouwdeel C | Grundfos |  | >50mm | 2006 | 1106 Pompen verwarming | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
56: Warmtedistributie | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Verdeler/verzamelaar - verwarming LBK-C - Regelklep verwarming + stelmotor | Technische ruimte bouwdeel C | Johnson Controls |  | >50mm | 2006 | 1107 Regelklep verwarming | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
56: Warmtedistributie | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Verdeler/verzamelaar - verwarming LBK-C - Appendages verwarming | Technische ruimte bouwdeel C |  |  |  | 2006 | 1093 Appendages verwarming | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
56: Warmtedistributie | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Verdeler/verzamelaar - verwarming bouwdeel F - Pompen verwarming | Technische ruimte bouwdeel F | Grundfos |  | >50mm | 2006 | 1106 Pompen verwarming | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
56: Warmtedistributie | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Verdeler/verzamelaar - verwarming bouwdeel F - Regelklep verwarming + stelmotor | Technische ruimte bouwdeel F | Johnson Controls |  | <=50mm | 2006 | 1107 Regelklep verwarming | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
56: Warmtedistributie | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Verdeler/verzamelaar - verwarming bouwdeel F - Smoorklep verwarming + servomotor | Technische ruimte bouwdeel F | Johnson Controls |  | >50mm | 2006 | 1108 Smoorklep verwarming | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
56: Warmtedistributie | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Verdeler/verzamelaar - verwarming bouwdeel F - Expansievat verwarming | Technische ruimte bouwdeel F | Flamco |  | <=50mm. | 2006 | 1100 Expansievat verwarming | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
56: Warmtedistributie | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Verdeler/verzamelaar - verwarming bouwdeel F - Appendages verwarming | Technische ruimte bouwdeel F |  |  |  | 2006 | 1093 Appendages verwarming | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
56: Warmtedistributie | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Verdeler/verzamelaar - verwarming LBK-A | Technische ruimte bouwdeel A |  |  |  |  | 1211 Verdeler/verzamelaar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
56: Warmtedistributie | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Verdeler/verzamelaar - verwarming bouwdeel F | Technische ruimte bouwdeel F |  |  |  |  | 1211 Verdeler/verzamelaar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
56: Warmtedistributie | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Verdeler/verzamelaar - verwarming LBK-C | Technische ruimte bouwdeel C |  |  |  |  | 1211 Verdeler/verzamelaar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
56: Warmtedistributie | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Verdeler/verzamelaar - verwarming LBK-D | Technische ruimte bouwdeel D |  |  |  |  | 1211 Verdeler/verzamelaar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
56: Warmtedistributie | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Verdeler/verzamelaar - verwarming LBK-E | Technische ruimte bouwdeel E |  |  |  |  | 1211 Verdeler/verzamelaar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
56: Warmtedistributie | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Verdeler/verzamelaar - verwarming LBK-A - Pompen verwarming | Technische ruimte bouwdeel A | Grundfos |  | >50mm | 2006 | 1106 Pompen verwarming | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
56: Warmtedistributie | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Verdeler/verzamelaar - verwarming LBK-A - Regelklep verwarming + stelmotor | Technische ruimte bouwdeel A | Johnson Controls |  | >50mm | 2006 | 1107 Regelklep verwarming | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
56: Warmtedistributie | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Verdeler/verzamelaar - verwarming LBK-A - Appendages verwarming | Technische ruimte bouwdeel A |  |  |  | 2006 | 1093 Appendages verwarming | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
56: Warmtedistributie | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Verdeler/verzamelaar - verwarming LBK-D - Pompen verwarming | Technische ruimte bouwdeel D | Grundfos |  | >50mm | 2006 | 1106 Pompen verwarming | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
56: Warmtedistributie | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Verdeler/verzamelaar - verwarming LBK-D - Regelklep verwarming + stelmotor | Technische ruimte bouwdeel D | Johnson Controls |  | >50mm | 2006 | 1107 Regelklep verwarming | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
56: Warmtedistributie | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Verdeler/verzamelaar - warmte opwekking bouwdeel D | Technische ruimte bouwdeel D |  |  |  |  | 1211 Verdeler/verzamelaar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
56: Warmtedistributie | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Verdeler/verzamelaar - warmte opwekking bouwdeel D - Pompen verwarming | Technische ruimte bouwdeel D | Grundfos |  | >50mm | 2006 | 1106 Pompen verwarming | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
56: Warmtedistributie | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Verdeler/verzamelaar - warmte opwekking bouwdeel D - Smoorklep verwarming + servomotor | Technische ruimte bouwdeel D | Johnson Controls |  | >50mm | 2006 | 1108 Smoorklep verwarming | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
56: Warmtedistributie | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Verdeler/verzamelaar - warmte opwekking bouwdeel D - Expansievat verwarming | Technische ruimte bouwdeel D | Flamco | 200ltr | 0.5Bar | 2006 | 1100 Expansievat verwarming | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
56: Warmtedistributie | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Verdeler/verzamelaar - warmte opwekking bouwdeel D - Expansievat verwarming | Technische ruimte bouwdeel D | Flamco | 12ltr | 0.5Bar | 2006 | 1100 Expansievat verwarming | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
56: Warmtedistributie | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Verdeler/verzamelaar - warmte opwekking bouwdeel D - Appendages verwarming | Technische ruimte bouwdeel D |  |  |  |  | 1093 Appendages verwarming | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
57: Luchtbehandeling | Wtb/klimaat/M&R-techniek | LBK verwarmen/koelen/bevochtigen + WTW | Technische ruimte bouwdeel D | GEA Happel |  | 3.47m3/s | 2006 | 1228 LBK verwarmen/koelen/bevochtigen + WTW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
57: Luchtbehandeling | Wtb/klimaat/M&R-techniek | LAK vrijstaand +WTWsectie | Technische ruimte bouwdeel D | GEA Happel |  | 3.23m3/s | 2006 | 1220 LAK vrijstaand +WTWsectie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
57: Luchtbehandeling | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Dakventilator | Dak bouwdeel D |  |  | 0.9-1.4m3/s | 2006 | 1214 Dakventilator | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
57: Luchtbehandeling | Wtb/klimaat/M&R-techniek | LBK verwarmen/koelen/bevochtigen + WTW | Technische ruimte bouwdeel D | GEA Happel |  | 3.35m3/s | 2006 | 1228 LBK verwarmen/koelen/bevochtigen + WTW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
57: Luchtbehandeling | Wtb/klimaat/M&R-techniek | LAK vrijstaand +WTWsectie | Technische ruimte bouwdeel D | GEA Happel |  | 3.13m3/s | 2006 | 1220 LAK vrijstaand +WTWsectie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
57: Luchtbehandeling | Wtb/klimaat/M&R-techniek | LBK verwarmen/koelen/bevochtigen + WTW | Technische ruimte bouwdeel A | GEA Happel |  | 12.84m3/s | 2006 | 1228 LBK verwarmen/koelen/bevochtigen + WTW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
57: Luchtbehandeling | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Dakventilator | Dak bouwdeel A |  | Zuurkast |  | 2006 | 1214 Dakventilator | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
57: Luchtbehandeling | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Dakventilator | Dak bouwdeel C |  |  | 0.3-0.8m3/s | 2006 | 1214 Dakventilator | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
57: Luchtbehandeling | Wtb/klimaat/M&R-techniek | LAK vrijstaand | Bouwdeel A | GEA Happel |  | <1m3/s | 2006 | 1219 LAK vrijstaand | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
57: Luchtbehandeling | Wtb/klimaat/M&R-techniek | LAK vrijstaand +WTWsectie | Technische ruimte bouwdeel C | GEA Happel |  | 4.75m3/s | 2006 | 1220 LAK vrijstaand +WTWsectie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
57: Luchtbehandeling | Wtb/klimaat/M&R-techniek | LBK verwarmen + WTW | Technische ruimte bouwdeel F | GEA Happel |  | 1.23m3/s | 2006 | 1224 LBK verwarmen + WTW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
57: Luchtbehandeling | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Dakventilator | Dak bouwdeel F |  |  | 0.3-0.8m3/s | 2006 | 1214 Dakventilator | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
57: Luchtbehandeling | Wtb/klimaat/M&R-techniek | LAK vrijstaand +WTWsectie | Technische ruimte bouwdeel F | GEA Happel |  | 3.23m3/s | 2006 | 1220 LAK vrijstaand +WTWsectie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
57: Luchtbehandeling | Wtb/klimaat/M&R-techniek | LBK verwarmen/koelen/bevochtigen + WTW | Technische ruimte bouwdeel C | GEA Happel |  | 5.13m3/s | 2006 | 1228 LBK verwarmen/koelen/bevochtigen + WTW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
57: Luchtbehandeling | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Dakventilator | Dak bouwdeel A |  |  | 0.3-0.8m3/s | 2006 | 1214 Dakventilator | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
57: Luchtbehandeling | Wtb/klimaat/M&R-techniek | LAK vrijstaand | Bouwdeel C | GEA Happel |  | 1-3m3/s | 2006 | 1219 LAK vrijstaand | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
57: Luchtbehandeling | Wtb/klimaat/M&R-techniek | LAK vrijstaand +WTWsectie | Technische ruimte bouwdeel A | GEA Happel |  | 9.65m3/s | 2006 | 1220 LAK vrijstaand +WTWsectie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
57: Luchtbehandeling | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Luchtgordijn | Bouwdeel C | Biddle | CA | Lengte 1-2mtr | 2006 | 1229 Luchtgordijn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
57: Luchtbehandeling | Wtb/klimaat/M&R-techniek | LBK verwarmen/koelen/bevochtigen + WTW | Technische ruimte bouwdeel E | GEA Happel |  | 5.55m3/s | 2006 | 1228 LBK verwarmen/koelen/bevochtigen + WTW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
57: Luchtbehandeling | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Dakventilator | Dak bouwdeel E |  |  | 0.3-0.8m3/s | 2006 | 1214 Dakventilator | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
57: Luchtbehandeling | Wtb/klimaat/M&R-techniek | LAK vrijstaand | Bouwdeel E | GEA Happel |  | <1m3/s | 2006 | 1219 LAK vrijstaand | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
57: Luchtbehandeling | Wtb/klimaat/M&R-techniek | LAK vrijstaand +WTWsectie | Technische ruimte bouwdeel E | GEA Happel |  | 3-6m3/s | 2006 | 1220 LAK vrijstaand +WTWsectie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
57: Luchtbehandeling | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Nivolair | Bouwdeel E |  | Nivolair | Hoogte = 12mtr |  | 1232 Nivolair | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
57: Luchtbehandeling | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Nivolair | Bouwdeel E |  | Nivolair | Hoogte = 7mtr | 2006 | 1232 Nivolair | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
57: Luchtbehandeling | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Luchtverdeelslangen | [5 empty] | 1218 Kanalen | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
57: Luchtbehandeling | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Dakventilator | Bouwdeel E | ZEHNDER | AC |  | 2019 | 1214 Dakventilator | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
57: Luchtbehandeling | Wtb/klimaat/M&R-techniek | LBK verwarmen/koelen | Bouwdeel D | GEA Happel |  | 3.7 M3/S |  | 1225 LBK verwarmen/koelen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
57: Luchtbehandeling | Wtb/klimaat/M&R-techniek | LBK verwarmen/koelen + WTW | Dak Fitness | Holland Heating | HH compact |  | 2014 | 1226 LBK verwarmen/koelen + WTW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
58: Regeling klimaat en sanitair | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Regelinstallatie - Centrale regelkast brandbestrijding + computer | Gebouw |  |  |  | 2006 | 1154 Regelkast (conventioneel/elektronisch/PLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
58: Regeling klimaat en sanitair | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Regelinstallatie |  |  | KNX EIB Logic |  |  | 1244 Regelinstallatie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
58: Regeling klimaat en sanitair | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Regelinstallatie | Bouwdeel E | Johnson Controls | div |  | 2019 | 1244 Regelinstallatie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
58: Regeling klimaat en sanitair | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Regelinstallatie - Regelaar incl. i/o modules (DDC) | Technische ruimte bouwdeel E | Johnson Controls |  |  | 2006 | 1153 Regelaar incl. i/o modules (DDC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
58: Regeling klimaat en sanitair | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Regelinstallatie - Regelkast (conventioneel/elektronisch/PLC) | Technische ruimte bouwdeel E |  |  |  | 2006 | 1154 Regelkast (conventioneel/elektronisch/PLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
58: Regeling klimaat en sanitair | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Regelinstallatie - Regelaar incl. i/o modules (DDC) | Technische ruimte bouwdeel C | Johnson Controls |  |  | 2006 | 1153 Regelaar incl. i/o modules (DDC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
58: Regeling klimaat en sanitair | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Regelinstallatie - Regelkast (conventioneel/elektronisch/PLC) | Technische ruimte bouwdeel A |  |  |  | 2006 | 1154 Regelkast (conventioneel/elektronisch/PLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
58: Regeling klimaat en sanitair | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Regelinstallatie - Regelaar incl. i/o modules (DDC) | Technische ruimte bouwdeel F | Johnson Controls |  |  | 2006 | 1153 Regelaar incl. i/o modules (DDC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
58: Regeling klimaat en sanitair | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Regelinstallatie - Regelkast (conventioneel/elektronisch/PLC) | Technische ruimte bouwdeel F |  |  |  | 2006 | 1154 Regelkast (conventioneel/elektronisch/PLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
58: Regeling klimaat en sanitair | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Regelinstallatie | [5 empty] | 1244 Regelinstallatie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
58: Regeling klimaat en sanitair | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Regelinstallatie - Regelaar incl. i/o modules (DDC) | Technische ruimte bouwdeel A | Johnson Controls |  |  | 2006 | 1153 Regelaar incl. i/o modules (DDC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
58: Regeling klimaat en sanitair | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Regelinstallatie - Regelkast (conventioneel/elektronisch/PLC) | Technische ruimte bouwdeel C |  |  |  | 2006 | 1154 Regelkast (conventioneel/elektronisch/PLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
58: Regeling klimaat en sanitair | Electrotechniek | Regelinstallatie - Centrale regelkast stroomvoorziening + computer | Gebouw |  |  |  | 2006 | 1154 Regelkast (conventioneel/elektronisch/PLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
53: Water |  | Keerkleppen |  |  |  | Uitbreiding |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
53: Water |  | Keerkleppen | [6 empty] | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
55: Koude-opwekking |  | Clivet |  |  | 152 kW | 27 kg koudemiddel |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
55: Koude-opwekking |  | Warmtepomp |  | Toshiba | 12 kW |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
57: Luchtbehandeling |  | LBK |  | Gea Happel | 0,7 m3/sec |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
57: Luchtbehandeling |  | Dakvent | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
57: Luchtbehandeling |  | LBK |  | Holland Heating |  | max 1 m3/sec |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
57: Luchtbehandeling |  | Dakvent | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
58: Regeling klimaat en sanitair |  | Regeltechniek | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
|  | Sanitair closetpot | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
|  | Sanitair urinoir | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
|  | Sanitair wastafel | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
|  | Sanitair uitstortgootsteen | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
|  | Sanitair douche cabine | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
|  | Dompelpomp | Achteringang Primary School | [5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
|  | Vetputten | Keuken | [5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
|  | Brandkleppen | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
|  | Luchtzakken | [6 empty] | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
|  | Rolluiken | Gymzaal, keuken en theater | [5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
65: Beveiliging | Brandbeveiligingstechniek | Sprinklerinstallatie | Gebouw |  | Sprinkler |  | 2006 | 1319 Sprinklerinstallatie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0
Elke installatie boven 100KW dient te voldoen volgens het activiteitenbesluit
Als grondlegger voor een installatie is een eerste bijzondere inspectie benodigd. (EBI).

## Uurtarieven perceel 2
Uurtarieven en opslagpercentages - W installaties
Inschrijver dient alle blauw gearceerde cellen in te vullen
Uitleg:
De kosten voor regiewerkzaamheden kunnen per geval, na akkoord en opdracht door Opdrachtgever, in rekening worden gebracht. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden geldt één uurtarief per aard van de werkzaamheden. Dit tarief dient per aard van de werkzaamheden loonkosten, reis- en verblijfkosten, algemene bedrijfskosten, winst en risico, een monteur, servicemonteur, werkvoorbereider, projectleider, etc. inclusief sociale lasten, te zijn opgebouwd. Opdrachtnemer is gehouden om inzicht te geven in haar berekening van de integrale kostprijs van regiewerkzaamheden.
Uurtarieven, prijspeil 2021
Aard van de werkzaamheden t.b.v. correctief onderhoud |  | Fictief aantal uren | Uurtarief in € | Totaal per jaar
excl. BTW
Uurtarieven
| Projectleider | 10 | 0 | 0
| Werkvoorbereider tbv tekeningen revisie ed. | 25 | 0 | 0
| Tekenaar | 15 | 0 | 0
| Calculator | 15 | 0 | 0
TARIEVEN STORINGEN (WERK en REISUREN)
| Service monteur | 50 | 0 | 0
| Servicetechnicus | 10 | 0 | 0
| Servicespecialist | 5 | 0 | 0
TARIEVEN MONTAGE
| Hulpmonteur | 30 | 0 | 0
| Monteur | 50 | 0 | 0
| Hulpmonteur (junior) | 10 | 0 | 0
|  |  | totaal | 0
Opslagpercentages conform CAO
Opslagpercentages voor werkzaamheden buiten de reguliere werktijden |  | Opslag
percentages
Werkdagen van 18.00 tot 23.00 uur
Werkdagen van 23.00 tot 07.30 uur
Zaterdagen van 07.30 tot 24.00 uur
Zon- en/of national erkende feestdagen van 00.00 tot 24.00 uur

## Totalisatie perceel 2
Bijlage 5 - Calculatieblad perceel 2 - Onderhoud W- installaties ISH
Kostenoverzicht per jaar (Basis prijspeil 2021)
Overgenomen uit onderhoudskosten en uurtarieven
Door Inschrijver in te vullen
Omschrijving |  | Bijzonderheden, opmerkingen of toelichting | 2021
|  |  | Kosten (excl. BTW) | incl. BTW
Preventief onderhoud
1 | Kosten preventief onderhoud locaties |  | 0 | 0
2 | Actualiseren MJOP |  | 0 | 0
3 | Overig |  | 0 | 0
Bijkomende kosten
a | Vaste kosten beheer organisatie jaarlijks |  | 0 | 0
b | Kosten jaarlijkse inspecties |  | 0 | 0
c | Kosten jaarlijkse rapportage |  | 0 | 0
d | Kosten certificering jaarlijks |  | 0 | 0
e | Kosten milieu keuringen en inspecties jaarlijks |  | 0 | 0
f | Kosten aanvullen elementenlijst 2 x per jaar |  | 0 | 0
R | Tarieven tbv storingen/calamiteiten e.d. (obv fictieve uren) |  | 0 | 0
| Totaal standaard kosten per jaar |  | 0 | 0
Overig preventief onderhoud - Hier kan Inschrijver eventuele overige kosten vermelden. Uitgangspunt is dat alle werkzaamheden conform wet-/regelgeving en het Programma van Eisen zijn opgenomen binnen het preventieve onderhoud. Inschrijver kan geen andere kosten in rekening brengen.
| Omschrijving | Aantal | Kosten (excl. BTW) | Totaal (excl. BTW)
1 |  | 1 | 0 | 0
2 |  | 1 | 0 | 0
3 |  | 1 | 0 | 0
4 |  | 1 | 0 | 0
5 |  | 1 | 0 | 0
6 |  | 1 | 0 | 0
7 |  | 1 | 0 | 0
8 |  | 1 | 0 | 0
9 |  | 1 | 0 | 0
10 |  | 1 | 0 | 0
| Totaal overige kosten |  | 0 | 0
| TOTAAL | t.b.v. gunning perceel 2 | 0 | 0
Rechtsgeldige ondertekening
Datum
Handtekening
Naam
Functie