# Vragenlijst individuele vragenronde Bouwteam (aannemer) bovengrondse garage P+R Breukelen

| NR. Vraag |  |  | Vraag/ opmerking/ bezwaar |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 |  |  | Vraag: Hoe om te gaan met de hoogte van het hoofdtrappenhuis i.c.m. de geëiste liftinstallatie en de aanwezige maximale gebouwhoogte van 9m? Antwoord: In het bestemmingsplan is de maximale gebouwhoogte van 9m vastgelegd. Inschrijver dient rekening te houden met de inpasbaarheid van een lift. Daarmee wordt bedoeld: alle constructieve, bouwkundige en technische voorbereidingen voor een in te passen lift. Zie tevens het antwoord op vraag 35. |
| 16 |  |  | Vraag: Is het voor u akkoord dat de minimale vrije hoogte 2,20m (conform NEN2443) wordt uitgevoerd i.p.v. 2,30m zoals u vereist in de VS. Antwoord: De opdrachtgever is zich bewust van de uitdagingen die de locatie, het budget en de eisen met zich meebrengen. Dit is de primaire reden dat dit Werk door middel van bouwteam in de markt wordt gezet. Zie tevens het antwoord op vraag 35 in de nota van inlichtingen. |
| 17 |  |  | Vraag: Dient de 5m rechtstand van en naar de hellingbaan gegarandeerd te worden indien er sprake is van een split-level vloersysteem? Hierdoor ontstaan zeer beperkte hoogteverschillen per vloerniveau waardoor de situatie ten alle tijden overzichtelijk blijft. Antwoord: Nee bij een split-level vloersysteem is dit geen vereiste. |
| 18 |  |  | Vraag: Is het voor u akkoord dat de bufferruimte deels buiten het gevelvlak valt? Antwoord: Ondernemer is gehouden aan de eis dat er maximaal 55% van de perceelgrootte bebouwd mag worden. |
| 22 | Bouwteam-overeenkomst Art 11.2 | Vraag: dit artikel regelt de aansprakelijkheid en verzekering van de Opdrachtnemer. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de situatie dat niet tot realisatie met de Opdrachtnemer wordt overgegaan (11.2) en de situatie dat wel tot realisatie met de Opdrachtnemer wordt overgegaan (11.3). Echter biedt onze BOV (ontwerp verzekering) geen dekking voor ontwerpaansprakelijkheid als het project niet door ons wordt gerealiseerd. Daarnaast is de toepasselijkheid van de DNR 2011 is daarom ook niet handig; wij zijn geen ontwerp- of adviesbureau en kunnen ook geen beroepsaansprakelijkheid verzekeren. Is het akkoord dat dat artikel 11.2 wordt aangepast op de situatie van een ontwerpende aannemer? Antwoord: Aanbestedende dienst is onvoldoende duidelijk wat Inschrijver bedoelt met ‘de situatie van een ontwerpende aannemer’. Kunt u dit verduidelijken? |  |
| 23 | Bouwteam-overeenkomst Art 11.6 | Vraag: Indien wel tot realisatie met de Opdrachtnemer wordt overgegaan, wordt de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer beheerst door de UAV-GC 2005 (artikel 11.3). Volgens artikel 11.6 moet de Opdrachtnemer naast een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ook een beroepsaansprakelijkheidsverzekering ontwerpwerkzaamheden hebben afgesloten met een dekking van € 1,5 mio per gebeurtenis met een minimum van twee gebeurtenissen. Als gezegd, hebben wij geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering, Is het akkoord dat dat ook artikel 11.6 wordt aangepast op de situatie van een ontwerpende aannemer? Antwoord: Aanbestedende dienst is onvoldoende duidelijk wat Inschrijver bedoelt met ‘de situatie van een ontwerpende aannemer’. Kunt u dit verduidelijken? |  |
| 31 |  |  | Vraag: Bestuurlijk besluitvorming. Welke bestuurlijke besluitvormingsprocessen vragen aandacht? Wie zijn betrokken bij deze besluitvorming en welke beslismomenten zijn bepalend? Antwoord: Projectmanager van de Provincie is verantwoordelijk voor de besluitvorming en het proces. Na de afronding van de Bouwteam ontwerpfase zal duidelijk worden of aan alle eisen voldaan kan worden die zijn geformuleerd in de uitvraag en het PvE. Er is sprake van bestuurlijke besluitvorming als er niet aan de eisen en wensen kan worden voldaan. Indien niet kan worden volstaan, dan is het aan het Bouwteam om verschillende ontwerpvarianten op te stellen en deze ter besluitvorming voor te leggen aan het Bestuur. Het Bestuur bestaat uit Ambtelijk Opdrachtgever, Gedeputeerde, Commissie M&M en Provinciale Staten. De uitkomsten van de ontwerpfase bepaalt in hoeverre het Bestuurlijk proces doorlopen dient te worden. |
| 35 |  |  | Vraag: Doelstellingen. Aan de doelstellingen (waaronder 380 parkeerplaatsen) dient te worden voldaan alleen voor zoverre dat past in het budget? Antwoord: Tijdens de bouwteamfase dienen ontwerpen te worden opgesteld aan de hand van de eisen en wensen zoals deze door de opdrachtgever en stakeholders zijn aangegeven. Indien blijkt dat dit niet passend is binnen het gestelde budget, dienen afwegingen gemaakt te worden in de uitgangspunten c.q. randvoorwaarden. Deze afwegingen zijn aan de opdrachtgever op basis van de informatie die door het bouwteam wordt aangeleverd. |
| 37 |  |  | Vraag: Ontwerpvarianten. Wat is de achterliggende gedachte van 3 ontwerpvarianten? Op welke manier spelen deze varianten een rol? Antwoord: De achterliggende gedachte van de ontwerpvarianten is het mogelijk maken van het besluitvormingsproces van Provinciale Staten waarbij de opdrachtgever varianten wil voorleggen. Zie tevens het antwoord op vraag 35. |