## Voorbeeldlijst V&I upload
rwzi Woerden
Installatie
Ultimo Code | Tagnummer | Locatienaam | Omschrijving | P&ID | Installatiesoort (zie keuze tab) | Conditiescore | Fabrikant | Leverancier | Typenr. | Serienr. | Model | Bouwjaar | Installatiedatum | Einde garantiedatum | Diameter | Spanning (V) | Vermogen (kW) | Stroom (A) | Capaciteit (m³/h) | Opvoerhoogte (mWk) | Aanloop / schakeling | Nood/Auto | Meetbereik | Eenheid | Aanschafprijs
007280 | R17010 | Beluchtingstank | Voortstuwer 1 | D0206 | Voortstuwer | vervalt | [9 empty] | 400 | 3 | 6.5 |  |  | DOL
007226 | A17600 | Beluchtingstank | Beluchtingscircuit afsluiter | D0206 | Afsluiter | vervalt | [9 empty] | 400 | 0.75 | 3 |  |  | Afsl
007364 | V17100 | Blowerruimte | Blower 1 | D0209 | Blower | vervalt | [9 empty] | 400 | 55 | 91.8 |  |  | FO
007695 | V42500 |  | Afzuigventilator slibindikker | D0214 | VKV (Ventileren, Koelen, Verwarmen) | vervalt | [9 empty] | 400 | 0.37 | 1.88 |  |  | DOL
| P17010 | Beluchtingstank | Voortstuwer 1 | D0206 | Voortstuwer | Nieuw | [9 empty] | 400 | 11 | 16 |  |  | FO
| A17600 | Beluchtingstank | Regelafsluiter 1 veld 2 | D0206 | Afsluiter | Nieuw | [9 empty] | 400 |  |  |  |  | Afsl
| V17100 | Blowerruimte | Blower 1 | D0209 | Blower | Nieuw | [9 empty] | 400 | 90 | 200 |  |  | FO
| A17307 | Beluchtingstank | Afsluiter blower 3 | D0209 | Afsluiter | Nieuw | [9 empty] | 400 |  |  |  |  | Afsl
| V42400 | Lavafilters | Afzuigventilator 4 | D0214 | VKV (Ventileren, Koelen, Verwarmen) | Nieuw | [9 empty] | 400 | 1.5 | 2.5 |  |  | DOL
007412 | P18410 |  | Retourslibvijzel 1 | D0207 |  | Bestaand | [9 empty] | 400 | 7.5 | 14.7 |  |  | FO
007278 | QT17005 |  | Droge stof meting | D0206 |  | Bestaand | [16 empty] | 0 - 10 | g/l
007279 | QT17006 |  | Fosfaat meting | D0206 |  | Bestaand | [16 empty] | 0 - 10 | mg/l
| QT17014 |  | Zuurstofconcentratie meting A | D0206 | Meetinstrument | Nieuw | [16 empty] | 0 - 20 | mg/l
| FT17500 | Beluchtingstank | Debietmeting proceslucht veld 1A | D0206 | Debietmeter (als onderdeel in beheerobject) | Nieuw | [16 empty] | 0 - 1.500 | m3/h
| C42860 | Lavafilters | Geurfilter afzuiging influent ontvangwerk | D0215 | Geurfilter | Nieuw
| A42703 | Afzuigventilator 2 ontvangwerk | Terugslagklep luchtafvoer harkroster | D0216 | Geurfilter | Nieuw
007543 | A53116 | PE gebouw | Overdrukbeveiliging PE pomp | D0212 | Afsluiter | vervalt
007560 | B53100 | PE gebouw | BO-Polymeer opslagtank | D0213 | Buffer / Opslagtank / Silo | vervalt
007586 | P53115 | PE gebouw | Pomp PE naar mengtrechter | D0214 | Pomp | vervalt
Deze lijst zoveel mogelijk vullen met informatie. Ook alle afsluiters en onderdelen die niet electrisch verbonden zijn opnemen in de lijst. Zodat we een compleet beeld hebben van assets die vervallen of nieuw zijn.
Voor de upload naar Ultimo in ieder geval kolommen B tot en met O zoveel mogelijk vullen voor nieuwe assets. (Ook de assets die niet electrische verbonden zijn als afsluiters)
Voor vervallen assets is het invullen vanaf kolom H niet nodig.
Indien gewenst, mogen de kolommen m.b.t. de technische gegevens zoals vanaf kolom P aangevuld worden met extra kolommen of in losse verbuikers en instrumentatie overzichtslijsten opgenomen worden.
Voorbeeld

## Installatiesoorten (keuze tab)
Standaard installatiesoorten
Code | Omschrijving
01 | Afsluiter
02 | Pomp
03 | Meetinstrument
04 | Filter
05 | VKV (Ventileren, Koelen, Verwarmen)
06 | Beluchtingsrekken/-systeem
07 | Menger
08 | Vat / Behuizing
09 | Ruimer(brug) / Roerwerk
10 | Zeefbandpers
11 | Voorstuwer
12 | Appendage
13 | E-installatie
31 | PLC
33 | Bandfilter
34 | PV-installatie
35 | Gebouw
36 | Airco
37 | Bedrijfswaterinstallatie
39 | Bliksembeveiliging
40 | Blower
41 | Breekinstallatie / Drinkwater / (Warm)tapwater
42 | Buffer / Opslagtank / Silo
43 | Centrifuge
44 | Debietmeter (als onderdeel in beheerobject)
45 | Demonreactor
46 | Geurfilter
47 | Gravitairindikker
50 | Hijsportaal (Takels en hijswerktuigen)
51 | Laagspanningverdeelinrichting
54 | Metaalzoutdoseering
55 | Monstername
57 | Persluchtinstallatie
58 | Polymeerinstallatie
60 | Puntbeluchter
61 | Put / Kelder
62 | Roostergoed(was)pers
64 | Roostergoedinstallatie
65 | Strainpress
66 | Struvietreactor
67 | Trommelzeef
70 | Versnijder
71 | Verwarmingsinstallatie / CV installatie / Warmtepomp
72 | Vijzel
74 | Zandfilter
75 | Zandvanger
76 | Zandwasser
77 | Debietmeter (vergunning gerelateerd)
78 | Debietmeter (Niet vergunning gerelateerd)
79 | Pomp Centrifugaal
80 | Pomp Lobben (Verdringerpomp)
81 | Pomp Worm (Verdringerpomp)
82 | Pomp Slangen (Verdringerpomp)
83 | Pomp Membraam
84 | Pomp Centrifugaal meertraps
85 | Pomp Recirculatie / muurpomp
87 | Bedrijfswaterfilter Grof
88 | Bedrijfswaterfilter fijn
89 | Menger hyperboloïde
91 | Zeefgoedpers
92 | Zeefgoedinstallatie
93 | Hoogspanningsinstallatie
94 | Transportschroef
95 | Transportband
96 | Schroefcontainer
97 | Elektromotor