## Table 1
BESTEKSPOST | OMSCHRIJVING | EENHEID | HOEVEELHEID | MIN. PRIJS | MAX. PRIJS
1 | VERVANGINGSBESTEK OVL
100 | WERKVOORBEREIDING
100010 | Voorbereiding deelopdracht <= 25 stuks | st | 100 | 75 | 375
100020 | Voorbereiding deelopdracht 25 < st <= 100 | st | 100 | 375 | 1875
100030 | Voorbereiding deelopdracht 100 < st <= 500 | st | 10 | 750 | 3750
100040 | Opstellen lichtberekening in Dialux - 10 00 10 | st | 100 | 150 | 750
100050 | Opstellen lichtberekening in Dialux - 10 00 20 | st | 100 | 225 | 1125
100060 | Opstellen lichtberekening in Dialux - 10 00 30 | st | 50 | 375 | 1875
100070 | Opstellen verkeersplan | st | 10 | 225 | 1125
2 | UITVOERINGSWERKZAAMHEDEN OVL
205 | PLAATSEN OVL
2050 | AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECTEN
205010 | Aanbrengen verlichtingsobject lph <=4m. | st | 150 | 37.5 | 187.5
205020 | Aanbrengen verlichtingsobject 4m < lph <=8m. | st | 100 | 45 | 225
205030 | Aanbrengen verlichtingsobject lph > 8m. | st | 100 | 52.5 | 262.5
206 | VERPLAATSEN OVL
2060 | VERPLAATSEN VERLICHTINGSOBJECTEN
206010 | Verplaatsen verlichtingsobject lph <= 4m | st | 250 | 52.5 | 262.5
206020 | Verplaatsen verlichtingsobject 4m < lph <= 8m | st | 250 | 60 | 300
206030 | Verplaatsen verlichtingsobject lph > 8m | st | 75 | 67.5 | 337.5
207 | VERVANGEN OVL
2070 | VERVANGEN VERLICHTINGSOBJECTEN
207010 | Vervangen verlichtingsobject lph <=4m. | st | 2500 | 45 | 225
207020 | Vervangen verlichtingsobject 4m < lph <=8m | st | 2500 | 52.5 | 262.5
207030 | Vervangen verlichtingsobject lph >8m | st | 500 | 60 | 300
2071 | VERVANGEN ARMATUREN
207110 | Vervangen verlichtingsarmatuur lph <= 4m | st | 3000 | 9 | 45
207120 | Vervangen verlichtingsarmatuur lph > 4m | st | 3000 | 10.5 | 52.5
208 | VERWIJDEREN OVL
2080 | VERWIJDEREN VERLICHTINGSOBJECTEN
208010 | Verwijderen verlichtingsobject lph <= 4 m | st | 150 | 37.5 | 187.5
208020 | Verwijderen verlichtingsobject 4m < lph <= 8m | st | 150 | 45 | 225
208030 | Verwijderen verlichtingsobject lph >8m | st | 100 | 52.5 | 262.5
211 | CORRIGEREN STAND LICHTMAST
211010 | Recht zetten lichtmast lph < = 5 m. | st | 200 | 37.5 | 187.5
211020 | Recht zetten lichtmast lph > 5 m. | st | 200 | 37.5 | 187.5
212 | BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
212010 | Aanbrengen voorziening tegen lichthinder | st | 25 | 22.5 | 112.5
212020 | Aanbrengen module op Zhaga connector | st | 5000 | 22.5 | 112.5
212030 | Verwijderen onverlichte verkeers- straatnaamborden | st | 250 | 7.5 | 37.5
212040 | Aanbrengen onverlichte verkeers- straatnaamborden | st | 250 | 7.5 | 37.5
4 | COÖRDINATIEVERPLICHTING & TOESLAGEN
400 | COÖRDINATIEVERPLICHTING & TOESLAGEN
400010 | Coördinatie met contactpersoon van gemeente | keer | 200 | 37.5 | 187.5
400020 | Coördinatiewerkzaamheden netbeheerder ENEXIS. | keer | 500 | 37.5 | 187.5
400030 | Het doen van verbetervoorstellen aan de directie | keer | 20 | 150 | 750
400040 | MOOR meldplicht | keer | 250 | 22.5 | 112.5
400050 | Coördinatie met civiele aannemers | st | 75 | 75 | 375
400060 | Bouwvergadering bijwonen met civiele aannemers | keer | 75 | 75 | 375
7 | VERKEERSMAATREGELEN ALGEMEEN
70 | VERKEERSMAATREGELEN ALGEMEEN
700010 | Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. | keer | 100 | 75 | 375
700020 | Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. | keer | 100 | 105 | 525
700030 | Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes | keer | 100 | 150 | 750
700040 | Toepassen rijdende afzetting. | keer | 100 | 180 | 900
700050 | Verkeersregelaar | uur | 200 | 22.5 | 112.5
8 | REVISIE
80 | REVISIE IN BEHEERPAKKET OG
800010 | Aanleveren van revisiegegevens. | keer | 500 | 15 | 75