## BOEL
Standaard elementenlijst voor Verhuurwoningen, Boerderijen en Plukze woningen.
Woningen |  | Boerderijen |  | Plukze woningen |  | versie: 14-04-2021
Vast | Aanvullend | Vast | Aanvullend | Vast | Aanvullend
Ja | - | - | Ja | - | Ja | Algemeen | Periodieke beoordeling | Periodieke beoordeling van veiligheid van technische installaties en technische voorzieningen conf. NEN8025.
Ja | - | - | Ja | - | Ja | Algemeen | Inventarisatie | Inventariseren en vastleggen onderstaande standaard elementen conform RVBBOEI
Ja | - | Ja | - | - | Ja | Algemeen | Conditiemeting en Vervangingsplanning | Inspecteren, vastleggen waarnemingen en opstellen Vervangingsplanning conform RVBBOEI en kolom "C&V"
- | - | - | - | - | - |  |  |  |  | C&V
- | - | - | - | - | - | Element | Omschrijving | Nadere toelichting (element te gebruiken voor…) | Meervoudig /Enkelvoudig | W | B | P
- | Ja | - | Ja | - | Ja | 130100 | Vloeren op grondslag | Fundatie van het gebouw. | E | ü | ü | alleen variabel
- | Ja | - | Ja | - | Ja | 130200 | Kelder incl. koekoek |  | E | ü | ü
- | Ja | - | Ja | - | Ja | 210000 | Gevel | In annotatie verdeling per windrichting opnemen. Indien voor verschillende gevels verschillende bouwmaterialen zijn toegepast meervoudig. | E/M | ü | ü
nvt | nvt | nvt | nvt | - | Ja | 222100 | Binnenwanden |  | E
- | Ja | - | Ja | - | Ja | 231100 | Binnenvloerconstr (incl. balkon) |  | E | ü
- | Ja | - | Ja | - | Ja | 270100 | Dakconstructie |  | E | ü | ü
- | Ja | - | Ja | - | Ja | 270600 | Gootconstructie |  | E | ü | ü
- | Ja | - | Ja | - | Ja | 281100 | Skeletdeel |  | E | ü | ü
- | Ja | - | Ja | - | Ja | 310100 | Kozijnwerk buiten |  | E | ü | ü
- | Ja | - | Ja | - | Ja | 310500 | Beglazing buiten |  | E | ü | ü
- | Ja | - | Ja | - | Ja | 890317 | Deuren buiten |  | E | ü | ü
- | Ja | nvt | nvt | - | Ja | 372100 | Schoorsteen/ventilatiekanaal |  | E | ü
- | Ja | - | Ja | - | Ja | 372200 | Daglichtvoorziening |  | E | ü | ü
- | Ja | - | Ja | - | Ja | 411110 | Voegwerk |  | E | ü | ü
- | Ja | - | Ja | - | Ja | 471100 | Dakbedekking vlak dak |  | E | ü | ü
- | Ja | - | Ja | - | Ja | 471200 | Dakbedekking hellend dak |  | E | ü | ü
Ja | - | Ja | - | - | Ja | 852400 | Dakgoot en standleiding |  | E | ü | ü
- | Ja | - | Ja | - | Ja | 490120 | Schilderwerk buiten | Indien verschillende windrichtingen dan meervoudig noteren. | E/M | ü | ü
Ja | - | nvt | nvt | - | Ja | 851200 | Warmteopwekeenheid | CV- of combiketel, inclusief expansievat noteren. | E | ü
Ja | - | Ja | - | - | Ja | 852120 | Hemelwaterafvoer buiten | In annotatie indien van toepassing de soorten opnemen. | E | ü | ü
Ja | - | Ja | - | - | Ja | 853103 | Leidingn, app. + toebeh drinkwater | In de annotatie ook het nummer van de watermeter vermelden. | E | ü | ü *
- | Ja | nvt | nvt | - | Ja | 853105 | Beveiliging drinkwater | Indien van toepassing keerkleppen en mengkranen meervoudig noteren. | E/M
- | Ja | nvt | nvt | - | Ja | 853210 | Boiler gas |  | E | ü
- | Ja | nvt | nvt | - | Ja | 853213 | Boiler elektrisch |  | E | ü
Ja | - | nvt | nvt | - | Ja | 854100 | Leidingn, app. + toebeh gas | In de annotatie ook het nummer van de gasmeter vermelden. | E | ü
Ja | - | nvt | nvt | - | Ja | 857200 | Afzuiginstallatie / Ventilatieinstallatie |  | E | ü
Ja | - | nvt | nvt | - | Ja | 861500 | Verdeelinrichting / elektrische installatie | In de annotatie ook het nummer van de elektrameter vermelden. | E | ü
Ja | - | Ja | - | - | Ja | 861710 | Bliksembeveiligingsinstallatie |  | E | ü | ü
nvt | nvt | nvt | nvt | - | Ja | 865110 | Brandmeldinstallatie | Controle op aanwezigheid van gekoppelde brand-rookmelders (NEN 2555) in de woning. | E | ü
- | Ja | nvt | nvt | - | Ja | 873100 | Vaste keuken | In de annotatie alleen de vaste kasten, blad, spoelbak, kranen en gasaansluiting noteren. | E | ü
- | Ja | nvt | nvt | - | Ja | 874100 | Toilet |  | E | ü
- | Ja | nvt | nvt | - | Ja | 874320 | Douche / badkamer |  | E | ü
[11 empty] | ü * | beperkt tot watermeterput.
Vast |  | Onderhoud is onderdeel van het vaste deel van de aannemingssom.
Aanvullend |  | Onderhoud kan via Nadere Opdracht opgedragen worden en toegevoegd worden aan het vaste deel van de overeenkomst.
- |  | Deze optie is niet geldig.
Ja |  | Deze optie is geldig.
nvt |  | Deze optie is niet geldig, echter kan de Opdrachtgever in geval van calamiteit (veiligheid, gezondheid of bedrijfsbelang) de Aannemer verzoeken voor dit element een BKW in te dienen.
C&V |  | Staat voor Conditiemeting & Vervangingsplanning
W |  | Verhuurwoningen
B |  | Pachtboerderijen
P |  | Plukze-woningen

## BOEL (op volgorde) (hidden)
Standaard elementen Pachtboerderijen
versie: 27-09-2018
Element | Volgnummer | Omschrijving | Nadere toelichting (element te gebruiken voor…)
130100 | 1 | Vloeren op grondslag | Fundatie van de woning.
130100 | 2…n | Vloeren op grondslag | Fundatie van de schuur.
130200 | 1 | Kelder incl. koekoek | Indien niet aanwezig elementregel de verwijderen.
210000 | 1 | Gevel | In annotatie verdeling per windrichting opnemen.
210000 | 2…n | Gevel | In annotatie verdeling per windrichting opnemen.
222100 | 1 | Binnenwanden | Specifiek de "brandwaarneming" van de scheidingswand woning/schuur opnemen. In annotatie indien van toepassing de soorten opnemen.
231100 | 1 | Binnenvloerconstr (incl. balkon) | In annotatie indien van toepassing de soorten opnemen.
231100 | 2…n | Binnenvloerconstr (incl. balkon) | In annotatie indien van toepassing de soorten opnemen.
270100 | 1 | Dak constructie | In annotatie indien van toepassing de soorten opnemen.
270100 | 2…n | Dak constructie
270600 | 1 | Gootconstructie | In annotatie indien van toepassing de soorten opnemen.
270600 | 2…n | Gootconstructie
281100 | 1 | Skeletdeel buiten | Alle skeletdelen en indien niet aanwezig de elementregel verwijderen.
281100 | 2…n | Skeletdeel buiten | Alle skeletdelen en indien niet aanwezig de elementregel verwijderen.
310100 | 1 | Kozijnwerk buiten | In annotatie indien van toepassing de soorten opnemen.
310100 | 2…n | Kozijnwerk buiten | In annotatie indien van toepassing de soorten opnemen.
310500 | 1 | Beglazing buiten | In annotatie indien van toepassing de soorten opnemen.
310500 | 2…n | Beglazing buiten | In annotatie indien van toepassing de soorten opnemen.
313000 | 1 | Deuren buiten | In annotatie indien van toepassing de soorten opnemen.
313000 | 2…n | Deuren buiten | In annotatie indien van toepassing de soorten opnemen.
320100 | 1 | Kozijnwerk binnen
320500 | 1 | Beglazing binnen | In annotatie indien van toepassing de soorten opnemen.
323000 | 1 | Deuren binnen | Specifiek de "brandwaarneming" van de verbindingsdeur woning/schuur opnemen.
372100 | 1 | Schoorsteen/ventilatiekanaal
372200 | 1 | Daglichtvoorziening | In annotatie indien van toepassing de soorten opnemen.
411110 | 1 | Voegwerk
411110 | 2…n | Voegwerk | Indien niet aanwezig de elementregel verwijderen.
452100 | 1 | Afwerklaag plafond | In annotatie indien van toepassing de soorten opnemen.
471100 | 1 | Dakbedekking vlak dak | In annotatie indien van toepassing de soorten opnemen.
471200 | 1 | Dakbedekking hellend dak | In annotatie indien van toepassing de soorten opnemen.
471200 | 2…n | Dakbedekking hellend dak | In annotatie indien van toepassing de soorten opnemen.
472200 | 1 | Dakgoot bekleding
472200 | 2…n | Dakgoot bekleding
490120 | 1 | Bu. dekkend oplosmiddelhoudend | In annotatie indien van toepassing de systemen opnemen.
490120 | 2…n | Bu. dekkend oplosmiddelhoudend | In annotatie indien van toepassing de systemen opnemen.
851200 | 1 | warmteopwekeenheid centraal | CV-ketel inclusief verdeler, expansievat, leidingen, radiatoren en thermostaat.
851300 | 1 | warmteopwekeenheid lokaal | Wandkachtels en dergelijke en indien niet aanwezig de elementregel verwijderen.
852120 | 1 | Hemelwaterafvoer buiten
852120 | 2…n | Hemelwaterafvoer buiten
852400 | 1 | Afvoer gecomb. riol. HWA/VWA
853103 | 1 | Leidingn, app. + toebeh drinkwater | In annotatatie ook de meter en meternummer opnemen.
854100 | 1 | Leidingnet, app. + toebeh. gas | In annotatatie ook de meter en meternummer opnemen.
861200 | 1 | Aarding algemeen
861500 | 1 | (Hoofd)verdeelinrichting | In annotatatie ook de meter en meternummer opnemen.
861500 | 2…n | (Hoofd)verdeelinrichting | In annotatatie ook de meter en meternummer opnemen.
861710 | 1 | Bliksembeveiligingsinstallatie
861710 | 2…n | Bliksembeveiligingsinstallatie
863130 | 1 | Laagspanningsinstallatie
863130 | 2…n | Laagspanningsinstallatie
865110 | 1 | Brandmeldinstallatie | Controle op aanwezigheid van gekoppelde brand-rookmelders (NEN 2555) in de woning.
865130 | 1 | Lokale brandblustoestellen | Controle in de schuur op aanwezigheid van twee handbrandblussers.
865330 | 1 | Overspanningsbeveiliging
873100 | 1 | Vaste keuken apparatuur | Aanrecht, keukenblok en keukenkastjes, exclusief fornuis, koelkast, vaatwasser etc.
874100 | 1 | Toiletgroep | In annotatie wand- en vloerafwerking meenemen.
874320 | 1 | Douchegroep | In annotatie wand- en vloerafwerking meenemen.
890620 | 1 | Krachtstroom extern (tbv melkmachine oid) | Krachtverdeelinrichting tbv bedrijfsproces en indien niet aanwezig de elementregel verwijderen.
907000 | 1 | Terreinmeubilair | Dit element wordt voor BKW en algemene documenten gebruikt (Perceelschets, AIR etc).
57 elementen
1= woonhuis of woonhuis en schuur als deze direct verbonden zijn en gevels van hetzelfde materiaal zijn gemaakt.
2…n= schuur die direct verbonden is aan het woonhuis en waarvan de gevels van een ander materiaal gemaakt zijn.
2…n= schuren en opstallen los van het woonhuis.
Opstallen zoals prieelen, tuinhuizen, fietsenhokken, silo's en dergelijke worden niet geinspecteerd.