## Conversie SEL versus STABU
| Hoofd Element Groep | Element Code | STABU codering in SBO-TI | Element Omschrijving | Cyclus | Eenheids Code | Dimensie | SBO-TI Code | Opmerkingen
Bi (Bouwkundig intern) | Wanduitrusting | 420300 | 32.43.19-a KLIMBEVEILIGING | Ladders en klimijzers binnen | 30 | st | m2 | SBO-TI
Be (Bouwkundig extern) | Geveluitrusting | 420800 | 32.43.19-a KLIMBEVEILIGING | Ladders en klimijzers buiten | 30 | st | m2 | SBO-TI
Be (Bouwkundig extern) | Dakafwerking | 471100 | 33.28.19-a DAKAFWERKING | Dakbedekking vlak dak | 20 |  | m2 | SBO-TI
Be (Bouwkundig extern) | Dakafwerking | 471100 | 33.28.19-a DAKAFWERKING | Dakbedekking hellend dak | 60 |  | m2 | SBO-TI
Be (Bouwkundig extern) | Dakuitrusting | 472300 | 39.29.19-a VALBEVEILIGINGSINSTALLATIE | Valbeveiligingen | 15 | st |  | SBO-TI
T (Transport) | Transportmiddelen | 661100 | 80.31.19-a LIFTINSTALLATIES | Liftinstallatie | 25 | st | kg | SBO-TI
T (Transport) | Transportmiddelen | 661300 | 80.31.19-a LIFTINSTALLATIES | Traplift | 20 | st | kg | SBO-TI
T (Transport) | Transportmiddelen | 661400 | 80.31.19-a LIFTINSTALLATIES | Hefplateau personenvervoer | 20 | st | kg | SBO-TI
T (Transport) | Transportmiddelen | 662100 | 81.30.19-a ROLTRAPPEN EN ROLBANEN | Roltrappen en rolpaden | 25 | st | m1 | SBO-TI
T (Transport) | Transportmiddelen | 663100 | 80.31.19-a LIFTINSTALLATIES | Kleingoederenliftinstallatie | 25 | st | kg | SBO-TI
T (Transport) | Transportmiddelen | 663200 | 80.31.19-a LIFTINSTALLATIES | Goederenheffer | 20 | st | kg | SBO-TI
T (Transport) | Transportmiddelen | 663300 | 83.19.09-a GOEDERENTRANSPORT- EN DISTRIBUTIESYSTEEM | Baantransportmiddel | 20 | st |  | SBO-TI
T (Transport) | Transportmiddelen | 663600 | 82.19.09-a HIJSWERKTUIGEN | Hijswerktuigen | 25 | st | kg | SBO-TI
T (Transport) | Transportmiddelen | 663900 | 83.19.09-a GOEDERENTRANSPORT- EN DISTRIBUTIESYSTEEM | Transport;goederen diversen | 25 | st | kg | SBO-TI
T (Transport) | Transportmiddelen | 664100 | 83.19.09-a GOEDERENTRANSPORT- EN DISTRIBUTIESYSTEEM | Buizenpost | 15 | st |  | SBO-TI
T (Transport) | Transportmiddelen | 751300 | 84.30.19-a GEVELONDERHOUDSVOORZIENINGEN | Gevelonderhoudsvoorziening | 30 | st |  | SBO-TI
T (Transport) | Transportmiddelen | 759999 | 84.30.19-a GEVELONDERHOUDSVOORZIENINGEN | Vaste Onderhoudsvoorz.diversen | 30 | st |  | SBO-TI
E (Electrotechniek) | uitrusting gevelopeningen | 831311 | 30.80.19-a DEUR-/RAAMAANDRIJFSYSTEEM | Deuren elektrisch | 15 | st | m2 | SBO-TI
E (Electrotechniek) | uitrusting daglichtopeningen | 831354 | 30.63.19-a ROLLUIKEN | Rolluiken | 15 | st | m2 | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | afgifte koelen | 845124 | 62.51.29-a GEÏNTEGREERDE INSTALLATIE / KOELPLAFOND | Geintegr. inst./ koel-plafond | 20 | pm | - | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | Opstelplaatsen | 851010 | 60.90.10-a STOOKRUIMTEN | Opstellings-/stookruimte (SR) | 60 | m2 | m2 BVO | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | distributie vent./lbh incl app | 851020 | 61.52.11-a BUITENLUCHTROOSTER | Ventilatievoorziening | 15 | st | m3/h | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | opwekking/omzetting verwarmen | 851030 | 52.51.20-a GASBOILER 52.52.20-a GASGEISER 60.51.09-a KETEL, GASGESTOOKT 60.51.09-b KETEL, GASGESTOOKT 60.51.09-c KETEL, OLIEGESTOOKT 60.51.09-d KETEL, OLIEGESTOOKT 60.51.19-a STOOMKETEL, GASGESTOOKT 60.51.19-b STOOMKETEL, OLIEGESTOOKT | Rookgasafvoer ketel | pm | st | m1 | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | opwekking/omzetting verwarmen | 851200 | 60.51.09-a KETEL, GASGESTOOKT 60.51.09-b KETEL, GASGESTOOKT 60.51.09-c KETEL, OLIEGESTOOKT 60.51.09-d KETEL, OLIEGESTOOKT | warmteopwekeenheid (bv ketels) | 20 | st | kW | SBO-TI | De SEL maakt geen onderscheid tussen gasgestookt of oliegestookt. 851200 betreft warmteopwekeenheid centraal.
K (Klimaattechniek) | opwekking/omzetting verwarmen | 851220 | 60.51.09-a KETEL, GASGESTOOKT 60.51.09-b KETEL, OLIEGESTOOKT 60.51.09-c KETEL, GASGESTOOKT 60.51.09-d KETEL, OLIEGESTOOKT | Warm/heetwaterketel | 20 | st | kW | SBO-TI | De SEL maakt geen onderscheid tussen gasgestookt of oliegestookt. 851220 betreft Warm/heetwater ketel.
K (Klimaattechniek) | opwekking/omzetting verwarmen | 851241 | 60.51.19-a STOOMKETEL, GASGESTOOKT > 100KW 60.51.19-b STOOMKETEL, OLIEGESTOOKT > 100KW | Stoomketel lage druk < 0,5 bar | 20 | st | kW | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | opwekking/omzetting verwarmen | 851260 | 60.51.21-a VENTILATOR, GASBRANDER 60.51.21-b VENTILATOR, OLIEBRANDER | Ventilatorbrander | 15 | st | kW | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | opwekking/omzetting verwarmen | 851270 | 60.51.33-a VERBRANDINGSGASKOELER | Rookgascondensor | 15 | st | kW | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | Opslag brandstoffen | 851290 | 60.60.09-a OLIETANK | voorraadtanks | 20 | st | m3 | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | opwekking/omzetting verwarmen | 851300 | 60.52.12-a GEVELKACHEL | warmteopwekeenheid lokaal | 20 | st | kW | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | opwekking/omzetting verwarmen | 851400 | 60.51.53-a WARMTEKRACHTEENHEID | warmte & elektr opwekeenh(WKK) | 20 | st | kW | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | opwek/omzetting warmte/koude | 851500 | 62.41.49-a WARMTEPOMP | warmtepomp (WKO installatie) | 15 | st | kW | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | leidingnet afvoeren incl distr | 852110 | 50.31.19-b HEMELWATERAFVOER BINNEN | Hemelwaterafvoer binnen | 30 | pm | - | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | leidingnet afvoeren incl distr | 852120 | 50.31.19-c HEMELWATERAFVOER BUITEN | hemelwaterafvoer buiten | 30 | pm | - | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | leidingnet afvoeren incl distr | 852130 | 50.31.19-d GRIJSWATERSYSTEEM (AFVOER) | grijswatersysteem (afvoer) | 30 | pm | - | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | leidingnet afvoeren incl distr | 852160 | 51.50.10-a VUILWATERPOMP 51.50.19-a RIOOLWATERPOMP | Pompinstall + put + app. | 15 | st | m3/h | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | omzetting (scheidingsinstall) | 852310 | 51.43.30-a ZETMEELAFSCHEIDER 51.43.90-a VETVANGINSTALLATIE | Scheidingsinstall. afvoeren | 30 | st | m3 | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | leidingnet afvoeren incl distr | 852400 | 50.31.19-a AFVOER GECOMB. RIOL. HWA/VWA | Afvoer gecomb. riol. HWA/VWA | 30 | pm | - | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | opslag/voorraad | 853101 | 52.51.49-a PROCESWATERTANK | Reservoir drinkwater | 30 | st | m3 | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | distributie water (leidingnet) | 853103 | 52.31.19-a LEIDINGEN APP+TOEBEH DRINKWATER 52.61.51-a TAPWATERFILTER | Leidingn app+toebeh drinkwater | 30 | pm | - | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | distributie water (leidingnet) | 853105 | 52.61.14-a CENTRALE MENGKRAAN 52.61.21-a TERUGSLAGKLEP | beveilig drinkw (bv keerklep) | 30 | st | pm | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | distributie water (leidingnet) | 853140 | 52.40.20-a DRUKVERHOGINGSPOMP | Drukverhogingsinstallatie | 15 | st | BAR | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | opslag/voorraad | 853208 | 62.60.19-b BUFFERVAT | buffervaten | 20 | st | liter | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | opslag/voorraad | 853210 | 52.51.20-a GASBOILER | boiler gas | 15 | st | liter | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | opslag/voorraad | 853211 | 52.51.39-a INDIRECT VERWARMDE BOILER | boiler ind.gestookt(achter cv) | 15 | st | liter | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | opslag/voorraad | 853213 | 52.51.19-a ELEKTRISCHE BOILER | boiler electrisch | 15 | st | liter | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | distributie water (leidingnet) | 853304 | 52.31.19-b LEIDINGEN, APP + TOEBEH. BEDRIJFSWATER | Leidingn,app+toebeh bedr.water | 30 | pm | - | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | Opwekker_omzetten | 853500 | 52.40.49-b WATERBEHANDELINGSAPPARAAT 52.40.49-c WATERBEHANDELINGSAPPARAAT | waterbehandeling | 15 | st | - | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | distributie water (leidingnet) | 853603 | 52.31.19-c LEIDINGEN, APP + TOEBEH. GRIJS WATER | Leidingn,app+toebeh grijswater | 30 | pm | - | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | Distributie gassen incl append | 854100 | 55.31.09-a LEIDINGNET, APP + TOEBEH. GAS | Leidingnet, app + toebeh. gas | 15 | pm | - | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | distributie perslucht incl app | 854201 | 56.40.10-a PERSLUCHT COMPRESSOR | persluchtcompressor | 15 | st | m3/h | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | distributie perslucht incl app | 854202 | 56.40.20-a PERSLUCHTDROGER/-KOELER | Luchtdrooginst. perslucht | 15 | st | - | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | distributie perslucht incl app | 854203 | 56.31.19-a LEIDING, APP + TOEBEH. PERSLUCHT | Leiding+app & toebeh Perslucht | 30 | pm | aansl. | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | Distributie gassen incl append | 854211 | 56.40.12-a VACUUMPOMP | Vacuumpomp | 15 | st | m3/h | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | Distributie gassen incl append | 854212 | 56.31.19-b LEIDING, APP + TOEBEH. VACUUM | Leidingn, app + toebeh vacuum | 30 | pm | aansl. | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | Medische inrichting | 854303 | 55.31.09-b LEIDINGNET MEDISCHE GASSEN | Leidingnet medische gassen | 15 | pm | aansl. | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | Laboratorium inrichtingen | 854403 | 55.31.09-c LEIDING, APP + TOEBEH TECH GASSEN | Leiding,app+toebeh tech gassen | 20 | pm | aansl. | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | Distributie gassen incl append | 854503 | 55.31.09-d LEIDING, APP + TOEBEH BIJZ GASSEN | Leiding,app+toebeh bijz.gassen | 20 | pm | aansl. | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | opwekking/omzetting koelen | 855100 | 62.42.19-a SPLIT UNIT | koudeopwekeenheid lokaal | 15 | st | kW | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | opwekking/omzetting koelen | 855200 | 62.41.11-a WATERGEKOELDE COMPRESSIEKOELMACHINE 62.41.12-a LUCHTGEKOELDE COMPRESSIEKOELMACHINE | Koudeopwekeenheid Centraal | pm | st | kW | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | opwekking/omzetting koelen | 855200 OF 855205 | 62.41.22-a CONDENSOR | [5 empty] | Vlgs. Handboek RgdBOEI maakt de condensor deel uit van de koudeopwekker. (in dit geval een koudeopwekeenheid centraal of een absorptiekoelmachine)
K (Klimaattechniek) | opwekking/omzetting koelen | 855205 | 62.41.13-a ABSORPTIEKOELMACHINE | Absorptiekoelmachine + app | 25 | st | kW | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | opwekking/omzetting koelen | 855207 | 62.41.23-a KOELTOREN | Koeltoren | 25 | st | kW | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | opwekking/omzetting koelen | 855230 |  | Warmte Koude Opslagsysteem | 20 | st | - | SBO-TI | Nog invullen
K (Klimaattechniek) | distributie koelen | 855301 | 62.33.19-a VERDELER/VERZAMELAAR. KOELEN | Verdeler/verzamelaar koelen | 30 | st | groep | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | distributie koelen | 855302 | 62.71.39-a POMPEN >2KW, FUNDATIEPOMP KOELEN | pompen >2kW, fundatiep. koelen | 15 | st | mm | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | distributie koelen | 855303 | 62.31.19-a LEIDINGNET, APPENDAGES + TOEBEHOREN. KOELEN | Leidingnet + app. Koelen | 35 | pm | - | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | distributie koelen | 855306 | 62.60.19-a EXPANSIEVAT C.Q. AUTOMAAT | Expansievoorzieningen koelen | 15 | st | liter | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | distributie verwarmen | 856101 | 60.33.29-a VERDELER/VERZAMELAAR VERWARMEN | Verdeler/verzamelaar verwarmen | 30 | st | groep | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | distributie verwarmen | 856102 | 60.71.39-a POMPEN >2KW, FUNDATIEPOMP VERWARMEN | pompen >2kW, fundatiep verwarm | 15 | st | mm | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | distributie verwarmen | 856103 | 60.31.19-a LEIDINGNET, APPENDAGES. + TOEBEHOREN. VERWARMEN | leiding., app. & toebeh.verwarmen | 35 | pm | afsluiter | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | afgifte verwarmen | 856108 | 60.42.11-a WARM-WATER LUCHTVERHITTER | Luchtverwarmer ind. Gestookt | 20 | st | kW | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | distributie verwarmen | 856109 | 60.60.19-a EXPANSIEVAT C.Q. AUTOMAAT | Expansievoorz. verwarmen | 15 | st | liter | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | afgifte verwarmen | 856117 | 60.41.19-a AFGIFTE ELEMENT VERWARMEN | Afgifte element warmte | 20 | pm | - | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | distributie verwarmen | 856119 | 55.51.39-a GASMETER | Meetinr (Verbruiksm + telwerk) | 15 | st | - | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | afgifte verwarmen | 856204 | 60.51.19-c STOOMVORMER | Verbruikend toestel (stoom) | 20 | st | - | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | opwekking/omzetting | 857200 | 61.43.10-a VENTILATOR | afzuiginstallaties | 20 | st | m3/s | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | opwekking/omzetting | 857200 EN 857510 | 61.41.21-a VENTILATOR LUCHTBEHANDELINGSKAST 61.60.12-a KLEPPENREGISTER
K (Klimaattechniek) | opwekking/omzetting | 857510 | 61.41.10-a LUCHTBEHANDELINGSKAST 61.41.31-a LUCHTBEHANDELINGSKAST, VERWARMINGSELEMENT 61.41.31-a LUCHTBEHANDELINGSKAST, VERWARMINGSELEMENT 61.41.32-a LUCHTBEHANDELINGSKAST, KOELELEMENT 61.41.33-a LUCHTBEHANDELINGSKAST, WARMTETERUGWINELEMENT 61.41.33-b LUCHTBEHANDELINGSKAST, WARMTETERUGWINELEMENT 61.41.41-b BEVOCHTIGERELEMENT LUCHTBEHANDELINGSKAST 61.41.41-c BEVOCHTIGERELEMENT LUCHTBEHANDELINGSKAST 61.41.51-a FILTERELEMENT LUCHTBEHANDELINGSKAST 61.41.51-b FILTERELEMENT LUCHTBEHANDELINGSKAST | luchtbehandelingskasten (LBKs) | 20 | st | m3/s | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | wanduitrusting | 857704 | 61.60.31-a BRANDKLEP | Brandklep | 30 | st | - | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | afgifte luchtbehandeling | 857705 | 60.42.29-a VENTILATORCONVECTOR | Ventilatorconvector | 20 | st | kW | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | afgifte luchtbehandeling | 857705 OF 857706 | 60.42.29-a VENTILATORCONVECTOR
K (Klimaattechniek) | afgifte luchtbehandeling | 857706 | 61.42.31-a INDUCTIE-UNIT | Inductie-unit | 25 | st | kW | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | afgifte luchtbehandeling | 857709 | 61.32.19-a LUCHTKANALEN, APPENDAGES + TOEBEHOREN | VAV-box | 20 | st | - | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | distributie vent./lbh incl app | 857714 | 61.32.19-a LUCHTKANALEN, APPENDAGES + TOEBEHOREN | Luchtkanalen, app. en isolatie | 30 | pm | - | SBO-TI
E (Electrotechniek) | gebouwbeheermanagement | 858110 | 68.33.09-a REGELAFSLUITERS, SERVOMOTOR 68.51.11-a REGEL- EN BESTURINGSINRICHTING, LAAGSPANNING 68.51.21-a SCHAKELAAR, LAAGSPANNING 68.31.39-a REGELOPNEMERS 68.32.11-a THERMOSTAAT | verdeel/regelkast klimaat | 20 | st | - | SBO-TI
E (Electrotechniek) | opwekking/omzetting elektr | 861111 | 70.32.10-a AGGREGAAT | Noodstroomaggregaat | 25 | st | kVA | SBO-TI
E (Electrotechniek) | opwekking/omzetting elektr | 861112 | 70.35.19-b NOODVERLICHTINGSUNIT+BEKABELING | Noodverlichtingsunit+bekabel. | 15 | st | groep | SBO-TI
E (Electrotechniek) | opwekking/omzetting elektr | 861113 | 70.35.19-a NO-BREAKEENHEID (UPS) | No-Break-installatie | 15 | st | kVA | SBO-TI
E (Electrotechniek) | opwekking/omzetting elektr | 861114 | 70.33.49-a PHOTO-VOLTAGE CELLEN | Photo-Voltage-cellen | 20 | m2 | W | SBO-TI
E (Electrotechniek) | opwekking/omzetting elektr | 861200 | 70.88.92-a VEILIGHEIDSAARDING | Aarding algemeen | 35 | st | - | SBO-TI
E (Electrotechniek) | opwekking/omzetting elektr | 861240 | SBO-TI | Aarding trafo hoogsp.ruimte | 40 | st | - | SBO-TI | Nog invullen
E (Electrotechniek) | distributie elektriciteit | 861300 | 70.62.19-a LAAGSPANNINGSINSTALLATIE | Bekabeling/Distributie elektra | 30 | pm | mm2 | SBO-TI
E (Electrotechniek) | opwekking/omzetting elektr | 861410 | SBO-TI | Transformatoren | 50 | st | kVA | SBO-TI | Nog invullen
E (Electrotechniek) | distributie elektriciteit | 861420 | SBO-TI | Hoogspanningsverdeelinr. | 30 | st | veld | SBO-TI | Nog invullen
E (Electrotechniek) | distributie elektriciteit | 861500 | 70.52.10-a SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTING, LAAGSPANNING 70.52.10-b SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTING, LAAGSPANNING | (Hoofd)verdeelinr Licht/Kracht | 25 | st | A | SBO-TI
E (Electrotechniek) | opwekking/omzetting elektr | 861710 | 70.88.91-a BLIKSEMBEVEILIGING | Bliksembeveiligingsinstallatie | 30 | st | st-val | SBO-TI
E (Electrotechniek) | afgifte verwarmen | 862226 | 70.83.09-a VERWARMINGSTOESTEL, ELEKTRISCH 70.83.13-a VERWARMINGSMAT/-FOLIE, ELEKTRISCH | Elektrische verwarming | 25 | st | kW | SBO-TI
E (Electrotechniek) | distributie elektriciteit | 863130 | 70.62.19-a LAAGSPANNINGSINSTALLATIE | laagspanningsinstallatie | 25 | pm | Lux | SBO-TI
E (Electrotechniek) | energieverbr toestel,app &mach | 863140 | 70.81.92-b VERLICHTINGSINSARMATUREN | Verlichtingsarmaturen | 20 | pm | - | SBO-TI
E (Electrotechniek) | Calamiteitenvoorziening | 863210 | 70.81.91-b NOODVERLICHTING | Noodverlichtingsarmatuur | 15 | st | W | SBO-TI
E (Electrotechniek) | gebouwen signalering /detectie | 864100 | 75.45.90-a BELINSTALLATIE DEUR/HEK | signalering | 20 | pm | - | SBO-TI
E (Electrotechniek) | gebouwen communicatie | 864120 | 75.41.90-a PERSONEN ZOEK-INSTALLATIE | Personen-zoek-installatie | 15 | st | ontvanger | SBO-TI
E (Electrotechniek) | communicatiemiddelen | 864210 | 75.46.90-a TELEFOONINSTALLATIE | Telefooninstallatie | 10 | st | aansl. | SBO-TI
E (Electrotechniek) | gebouwen communicatie | 864220 | 75.46.39-a INTERCOMINSTALLATIE | Intercominstallatie | 12 | st | - | SBO-TI
E (Electrotechniek) | gebouwen communicatie | 864230 | 75.41.90-b PORTOFOON/MOBILOFOONINSTALLATIE. | Portofoon-/Mobilofooninstal. | 10 | st | stuks | SBO-TI
E (Electrotechniek) | communicatiemiddelen | 864240 | 75.46.92-a GELUIDSINSTALLATIE | Geluidsinstallatie | 15 | st | - | SBO-TI
E (Electrotechniek) | communicatiemiddelen | 864250 |  | Vertaalinstallatie | 15 | st | aansl. | SBO-TI | Nog invullen
E (Electrotechniek) | communicatiemiddelen | 864260 |  | Conferentie-/vergaderinstal. | 20 | st | aansl. | SBO-TI | Nog invullen
E (Electrotechniek) | gebouwen signalering /detectie | 864310 | 75.52.92-c CCTV-INSTALLATIE | CCTV-installatie | 10 | st | aansl. | SBO-TI
E (Electrotechniek) | communicatiemiddelen | 864410 | 75.61.19-a DATA-INSTALLATIE | Data-installatie | 10 | st | aansl. | SBO-TI
E (Electrotechniek) | communicatiemiddelen | 864620 | 75.46.93-a CENTRAALANTENNE-INRICHTING | Centraal-antenne-installatie | 25 | st | aansl. | SBO-TI
E (Electrotechniek) | personen signalering/detectie | 865110 | 75.52.92-a BRANDMELDINSTALLATIE 75.52.19-a DETECTOREN 75.52.19-b DETECTOREN GAS/CO DETECTIE | Brandmeldinstallatie | 15 | st | - | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | personen brandbestrijding | 865130 | 54.40.11-a BRANDSLANGHASPEL 54.40.30-a DRAAGBAAR BLUSTOESTEL | Lokale brandblustoestellen | 15 | st | kg | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | personen brandbestrijding | 865135 | 54.31.09-a DROGE BLUSLEIDING | Droge brandblusleiding | 20 | st | m1 | SBO-TI
E (Electrotechniek) | wanduitrusting | 865140 | 70.43.19-a BRANDWERENDE DOORVOERINGEN | Brandwerende doorvoeringen | 15 | st | - | SBO-TI
E (Electrotechniek) | personen communicatie | 865150 | 75.45.91-a OMROEP EN ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIE | Omroep- en ontruimingsinstall. | 15 | st | zones | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | gebouwen brandbestrijding | 865160 | 54.11.10-b BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIE | Blusgasinstallatie | 15 | st | groep | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | personen brandbestrijding | 865170 | 54.11.10-a BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIE 54.50.10-a BRANDPOMP | Sprinklerinstallatie | 20 | st | m2 | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | personen brandbestrijding | 865180 | 61.43.10-a VENTILATOR61.41.21-a VENTILATOR LUCHTBEHANDELINGSKAST 61.60.12-a KLEPPENREGISTER | Brandventilatie voorzieningen | 15 | st | - | SBO-TI
E (Electrotechniek) | gebouwen signalering /detectie | 865210 | 75.52.92-c INBRAAKBEVEILIGING | Inbraaksignaleringsinstall. | 15 | st | groep | SBO-TI
E (Electrotechniek) | Toegangsbeheer | 865220 | 75.19.91-a TOEGANGSCONTROLE | Toegangscontrole | 15 | st | kaarten | SBO-TI
E (Electrotechniek) | Toegangsbeheer | 865225 | 75.19.91-a TOEGANGSCONTROLE | Elekt deurbedien(grendel/magn) | 10 | st | - | SBO-TI
E (Electrotechniek) | gebouwen signalering /detectie | 865250 | 75.19.90-a RISICOBEHEER SYSTEEM | Overval-alarminstallatie | 15 | st | - | SBO-TI
E (Electrotechniek) | Terrein beveiliging | 865281 | 75.52.94-a DIGITAAL DETECTIESYSTEEM; GUARD - WIRE | Guard-wire syst. | 15 | m1 | - | SBO-TI
E (Electrotechniek) | Terrein beveiliging | 865282 | 75.52.95-a DIGITAAL DETECTIESYSTEEM; TAUT-WIRE | Taut-wire syst. | 15 | m1 | - | SBO-TI
E (Electrotechniek) | uitrusting daglichtopeningen | 865310 | 38.30.19-a MECHANISCH BEWOGEN ZONWERING | Zonweringsinstallaties; | 15 | st | - | SBO-TI
E (Electrotechniek) | opwekking/omzetting elektr | 865330 | 70.55.10-a OVERSPANNINGSBEVEILIGING 70.88.93-a OVERSPANNINGSBEVEILIGING, PERIMETERHEKWERK | Overspanningsbeveiliging | 30 | st | - | SBO-TI
E (Electrotechniek) | distributie water (leidingnet) | 865360 | 68.32.19-a WATEROVERLASTSIGNALERING | Wateroverlastmelder | 30 | st | - | SBO-TI
E (Electrotechniek) | gebouwen signalering /detectie | 865400 | 75.41.19-a SOCIALE ALARMERING | sociale alarmering | 30 | st | - | SBO-TI
E (Electrotechniek) | uitrusting daglichtopeningen | 872120 | 38.30.19-a MECHANISCH BEWOGEN ZONWERING | Lichtweringsinstallaties binnen |  | st | - | SBO-TI
E (Electrotechniek) | gebouwbeheermanagement | 867300 | 78.41.19-a GEBOUWBEHEERSYSTEEM | gebouwbeheersysteem | 10 | st | - | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | Laboratorium inrichtingen | 872201 | 74.31.39-a ZUURKAST | Zuurkast | 20 | st | - | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | Laboratorium inrichtingen | 872202 |  | Chemicalienkast | pm | st | m3 | SBO-TI | Nog invullen
K (Klimaattechniek) | Laboratorium inrichtingen | 872203 |  | Nucleair afval/opvang instal. | pm | st | m3 | SBO-TI | Nog invullen
K (Klimaattechniek) | Laboratorium inrichtingen | 872205 |  | Brand- en oogdouches | 15 | st | - | SBO-TI | Nog invullen
K (Klimaattechniek) | Medische inrichting | 872211 |  | Tandartsinstallatie | 15 | st | - | SBO-TI | Nog invullen
K (Klimaattechniek) | Specifiek gebruiker inrichting | 872240 |  | Wasserij/stomerij inrichtingen | 15 | st | - | SBO-TI | Nog invullen
K (Klimaattechniek) | Keuken inrichtingen | 873100 | 62.49.10-a PRODUCT KOEL / VRIES-INSTALLATIE 97.51.20-a KOOK-/BAK-/BRAAD-/WARMHOUD-APPARATEN | vaste keukenapparatuur | 15 | st | - | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | Keuken inrichtingen | 873200 | 97.51.10-a VAATWAS-INSTALLATIE 97.51.19-a TRANSPORTSYSTEMEN, VAATWASSER 97.51.20-a KOOK-/BAK-/BRAAD-/WARMHOUD-APPARATEN | Grootkeuken/rest.-apparatuur | 10 | st | appar. | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | Keuken inrichtingen | 873204 | 62.49.10-a PRODUCT KOEL / VRIES-INSTALLATIE | Koelcel incl. aggregaat | 15 | st | - | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | Keuken inrichtingen | 873205 | 62.49.10-a PRODUCT KOEL / VRIES-INSTALLATIE | Koelvitrine voedsel incl.aggr. | 10 | st | - | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | Keuken inrichtingen | 873206 | 62.49.10-a PRODUCT KOEL / VRIES-INSTALLATIE | Vriescel incl. aggregaat | 15 | st | - | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | Sanitaire inrichtingen | 874100 | 50.31.19-a AFVOER GECOMB. RIOL. HWA/VWA 52.31.19-a LEIDINGEN APP+TOEBEH DRINKWATER 52.61.51-a TAPWATERFILTER 52.51 VOORRAADTOESTELLEN 52.52 DOORSTROOMTOESTELLEN 52.61 APPENDAGES IN LEIDINGEN | Toiletgroep | 20 | st | stuks | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | Sanitaire inrichtingen | 874310 | 50.31.19-a AFVOER GECOMB. RIOL. HWA/VWA 52.31.19-a LEIDINGEN APP+TOEBEH DRINKWATER 52.61.51-a TAPWATERFILTER 52.51 VOORRAADTOESTELLEN 52.52 DOORSTROOMTOESTELLEN 52.61 APPENDAGES IN LEIDINGEN | Werkkastuitrust./uitst.gootst | 15 | st | - | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | Sanitaire inrichtingen | 874320 | 50.31.19-a AFVOER GECOMB. RIOL. HWA/VWA 52.31.19-a LEIDINGEN APP+TOEBEH DRINKWATER 52.61.51-a TAPWATERFILTER 52.51 VOORRAADTOESTELLEN 52.52 DOORSTROOMTOESTELLEN 52.61 APPENDAGES IN LEIDINGEN | Douchegroep. | 15 | st | douches | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | opwekking/omzetting | 875200 |  | Centrale stofzuiginstallatie | 20 | st | - | SBO-TI | Nog invullen
K (Klimaattechniek) | Keuken inrichtingen | 883100 | 62.49.10-a PRODUCT KOEL / VRIES-INSTALLATIE 97.51.20-a KOOK-/BAK-/BRAAD-/WARMHOUD-APPARATEN | Losse keukenapparatuur | 10 | st | - | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | Keuken inrichtingen | 883200 |  | Huishoudelijke apparaten | 10 | st | - | SBO-TI | Nog invullen
K (Klimaattechniek) | (Onderhouds)werkplaatsinricht. | 887100 |  | Bewerkingsmachines | 15 | st | kVA | SBO-TI | Nog invullen
E (Electrotechniek) | Terrein beveiliging | 890320 | 17.41.09-a SECURITY HEKWERK; | Hekwerken (icm guard-wire) | 25 | m1 | m1 | SBO-TI
E (Electrotechniek) | Toegangsbeheer | 890340 | 17.34.09-a INZINKBARE TOEGANG AFSLUITER 17.34.19-a INZINKBARE TOEGANG AFSLUITER 17.42.09-a SLAGBOOMINSTALLATIE | slagb,verk.licht & roadbarrier | 15 | st | - | SBO-TI
E (Electrotechniek) | Toegangsbeheer | 890347 | 17.42.11-a METALEN POORT/HEK 17.42.11-b METALEN POORT/HEK 30.62.19-a GARAGE- EN BEDRIJFSBUITENDEUREN 30.80.09-a DEUR-/RAAMAANDRIJFSYSTEEM | vouw/speed/schuif/rol/overhead | 15 | st | m2 | SBO-TI
K (Klimaattechniek) | personen brandbestrijding | 890516 | 54.40.29-a TERREINLEIDING BRANDKRAAN/HYDRANT | Terr.leid.brandkraan/-hydrant | 20 | st | - | SBO-TI
E (Electrotechniek) | distributie elektriciteit | 890620 | 70.52.10-c SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTING, LAAGSPANNING | Krachtstroominstallatie extern | 25 | pm | - | SBO-TI
E (Electrotechniek) | energieverbr toestel,app &mach | 890630 | 70.81.92-a BUITENVERLICHTINGSINSTALLATIE | Buitenverlichting | 20 | pm | m1 | SBO-TI
E (Electrotechniek) | Terrein beveiliging | 890653 | 75.52.92-c INBRAAKBEVEILIGING | Terreinbeveiliging CCTV | 15 | st | - | SBO-TI
E (Electrotechniek) | Terrein beveiliging | 890654 | 70.52.30-a BEDIENINGS-/SIGNALERINGSPANEEL | centraal meldpaneel | 15 | st | - | SBO-TI
E (Electrotechniek) | Terrein beveiliging | 890655 |  | detectoren | 15 | st | - | SBO-TI
|  | 865220 | 30.61.10-a TOURNIQUET | [5 empty] | aangepast, onderdeel van toegangscontrole
|  | Niet in SEL | 30.80.22-a DRAAIVALRAAMBESLAG/-DEURBESLAG
|  | Niet in SEL | 52.52.20-a GASGEISER
|  | Niet in SEL | 57.90.10-a KLOKKENSPEL
|  | Niet in SEL | 57.90.11-a CARILLON
|  | Niet in SEL | 57.90.12-a UURWERK
|  | Niet in SEL | 60.51.19-c STOOMVORMER
|  | Niet in SEL | 60.51.21-c BRANDER
|  | Niet in SEL | 60.51.31-a TEGENSTROOMAPPARAAT
|  | Niet in SEL | 60.51.32-a PLATENWARMTEWISSELAAR
|  | Niet in SEL | 60.52.31-a LUCHTVERHITTER, DIRECT GESTOOKT
|  | Niet in SEL | 60.52.31-b LUCHTVERHITTER, DIRECT GESTOOKT
|  | Niet in SEL | 62.41.31-a ELEKTROMOTOR COMPRESSIEWARMTEPOMP
|  | Niet in SEL | 70.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN 90. INSTALLATIEVERANTWOORDELIJKHEID
|  | Niet in SEL | 70.13.09-a BEPROEVEN/ INREGELEN
|  | Niet in SEL | 70.13.09-b BEPROEVEN/ INREGELEN
|  | Niet in SEL | 70.13.19-a BEPROEVEN
|  | Niet in SEL | 70.99.01-a SOLARIUM
|  | Niet in SEL | 70.99.02-a STAPMOLEN
|  | Niet in SEL | 70.99.03-a INSECTENVANGER
|  | Niet in SEL | 75.19.90-a RISICOBEHEER SYSTEEM
|  | Niet in SEL | 75.42.93-a VOLGNUMMERINSTALLATIE
|  | Niet in SEL | 75.44.91-a MOEDERKLOKINSTALLATIE MET NEVENKLOKKEN
|  | Niet in SEL | 75.51.91-a BEZOEKERSREGISTRATIE-APPARATUUR
|  | Niet in SEL | 75.51.92-a NACHTWAKER CONTROLE-INSTALLATIE
|  | Niet in SEL | 75.52.93-a BEWAKINGSINSTALLATIE
|  | Niet in SEL | 75.61.91-a KABELVERBINDING, OPTISCH
|  | Niet in SEL | 75.72.41-a DATAVERDELER
|  | Niet in SEL | 75.72.41-b DATAVERDELER
|  | Niet in SEL | 82.90.09-a HEF- OF HIJSWERKTUIG
|  | Niet in SEL | 90.10.10-a VASTSTELLING FEITELIJKE SITUATIE, UITVOEREN CONDITIEMETING
|  | Niet in SEL | 90.10.10-b UITVOERING INTEGRALE TEST
|  | Niet in SEL | 90.10.10-c OVERDRACHT WERK
|  | Niet in SEL | 90.10.10-d UITVOERING WETTELIJKE VERPLICHTINGEN
|  | Niet in SEL | 90.10.10-e UITVOERING BEHEERSTAKEN
|  | Niet in SEL | 90.10.10-f UITVOERING DAGELIJKS BEHEER WKO