Van de 400 meldingen zijn er gemiddeld;

-       340 lampstoringen;

-       70 VSA vervangen;

-       15 starters;

-       20 a 30 meldingen die BOO en naar Liander moesten (enkele lichtmasten);

-       Kleine 15 armaturen zijn vervangen na schade/ einde levensduur of nog vanuit garantie;

-       Plaatsen afscherming komt circa 10 á 15 keer per jaar voor.

Alle getallen kunnen natuurlijk per jaar afwijken. Maar gemiddeld gezien kom ik tot deze specificatie per jaar. Hierbij zitten geen Liander storingen.

