## Table 1
BESTEKS­ POST­ NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN­ HEID | MIN. PRIJS | MAX. PRIJS
1 | Onderhoud & Vervanging OVL
101 | OVL Gemeente Maasdriel
1010 | Organisatie onderhoud OVL
101010 | Het onderhouden van de OVL installatie. | mnd | 1500 | 5000
101030 | Coördineren kabelstoring gereguleerd domein | keer | 50 | 200
101040 | Organiseren mutatiebeheer | mnd | 50 | 1500
102 | OVL Gemeente Zaltbommel
1020 | Organisatie onderhoud OVL
102010 | Het onderhouden van de OVL installatie. | mnd | 1500 | 5000
102030 | Coördineren kabelstoring gereguleerd domein | keer | 50 | 200
102040 | Organiseren mutatiebeheer | mnd | 50 | 1500
2 | WERKZAAMHEDEN OVL
201 | PLAATSEN OVL <= 5 st
2010 | AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECTEN <=5 stuks
201010 | Aanbrengen verlichtingsobject lph <=4m. | st | 50 | 200
201020 | Aanbrengen verlichtingsobject 4m < lph <=8m. | st | 50 | 200
201030 | Aanbrengen verlichtingsobject lph > 8m. | st | 50 | 200
201040 | Aanbrengen verlichtingsobject gietijzeren LM | st | 100 | 500
202 | VERPLAATSEN OVL <= 5 st
2020 | VERPLAATSEN VERLICHTINGSOBJECTEN <= 5 stuks
202010 | Verplaatsen verlichtingsobject lph <= 4m | st | 60 | 240
202020 | Verplaatsen verlichtingsobject 4m < lph <= 8m | st | 60 | 240
202030 | Verplaatsen verlichtingsobject lph > 8m | st | 60 | 240
202040 | Verplaatsen verlichtingsobject gietijzeren LM | st | 100 | 500
203 | VERVANGEN OVL <= 5 st
2030 | VERVANGEN VERLICHTINGSOBJECTEN <= 5 stuks
203010 | Vervangen verlichtingsobject lph <=4m. | st | 60 | 240
203020 | Vervangen verlichtingsobject 4m < lph <=8m | st | 60 | 240
203030 | Vervangen verlichtingsobject lph >8m | st | 60 | 240
203040 | Vervangen verlichtingsobject gietijzeren LM | st | 100 | 500
2031 | VERVANGEN ARMATUREN < =5 stuks
203110 | Vervangen verlichtingsarmatuur lph <= 4m | st | 25 | 100
203120 | Vervangen verlichtingsarmatuur lph > 4m | st | 25 | 100
204 | VERWIJDEREN OVL <= 5 st
2040 | VERWIJDEREN VERLICHTINGSOBJECTEN <= 5 stuks
204010 | Verwijderen lichtmast lph <= 4m | st | 50 | 200
204020 | Verwijderen lichtmast 4m < lph <= 8m | st | 50 | 200
204030 | Verwijderen lichtmast lph >8m | st | 50 | 200
204040 | Verwijderen lichtmast gietijzeren LM | st | 100 | 500
205 | PLAATSEN OVL > 5 st
2050 | AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECTEN > 5 st
205010 | Aanbrengen verlichtingsobject lph <=4m. | st | 50 | 160
205020 | Aanbrengen verlichtingsobject 4m < lph <=8m. | st | 50 | 160
205030 | Aanbrengen verlichtingsobject lph > 8m. | st | 50 | 160
205040 | Aanbrengen verlichtingsobject gietijzeren LM | st | 50 | 160
206 | VERPLAATSEN OVL > 5 st
2060 | VERPLAATSEN VERLICHTINGSOBJECTEN > 5 st
206010 | Verplaatsen verlichtingsobject lph <= 4m | st | 60 | 192
206020 | Verplaatsen verlichtingsobject 4m < lph <= 8m | st | 60 | 192
206030 | Verplaatsen verlichtingsobject lph > 8m | st | 60 | 192
206040 | Verplaatsen verlichtingsobject gietijzeren LM | st | 60 | 192
207 | VERVANGEN OVL > 5 st
2070 | VERVANGEN VERLICHTINGSOBJECTEN > 5 st
207010 | Vervangen verlichtingsobject lph <=4m. | st | 60 | 192
207020 | Vervangen verlichtingsobject 4m < lph <=8m | st | 60 | 192
207030 | Vervangen verlichtingsobject lph >8m | st | 60 | 192
207040 | Vervangen verlichtingsobject gietijzeren LM | st | 60 | 192
2071 | VERVANGEN ARMATUREN > 5 st
207110 | Vervangen verlichtingsarmatuur lph <= 4m | st | 25 | 80
207120 | Vervangen verlichtingsarmatuur lph > 4m | st | 25 | 80
208 | VERWIJDEREN OVL > 5 st
2080 | VERWIJDEREN VERLICHTINGSOBJECTEN > 5 st
208010 | Verwijderen lichtmast lph <= 4m | st | 50 | 160
208020 | Verwijderen lichtmast 4m < lph <= 8m | st | 50 | 160
208030 | Verwijderen lichtmast lph >8m | st | 50 | 160
208040 | Verwijderen lichtmast gietijzeren LM | st | 50 | 160
209 | REINIGEN VERLICHTINGSOBJECTEN/ARMATUREN
209010 | Reinigen verlichtingsobject lph <= 4m | st | 5 | 30
209020 | Reinigen verlichtingsobject 4m < lph <= 8m | st | 5 | 30
209030 | Reinigen verlichtingobject lph > 8m | st | 5 | 30
210 | CORRIGEREN STAND LICHTMAST
210010 | Recht zetten lichtmast lph < = 5 m. | st | 30 | 200
210020 | Recht zetten lichtmast lph > 5 m. | st | 30 | 200
211 | BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
211010 | Aanbrengen voorziening tegen lichthinder | st | 30 | 125
211020 | Aanbrengen Dimmer | st | 30 | 125
211030 | Verwijderen verkeersborden. | st | 15 | 60
211040 | Aanbrengen verkeersborden. | st | 15 | 60
211050 | Ter beschikking stellen tijdelijk mast 4-10m | st | 15 | 100
211060 | Ter beschikking stellen tijdelijk armatuur | st | 10 | 100
211070 | Aanbrengen Boombeschermer Rubo. | st | 25 | 125
30 | WERKZAAMHEDEN ONDERGRONDS
301 | LEGGEN GRONDKABEL
301010 | Aanbrengen energiegrondkabel 4x2,5mm2. | m | 1 | 7
301020 | Aanbrengen energiegrondkabel 4x6mm2. | m | 5 | 17.5
301030 | Aanbrengen energiegrondkabel 4x10mm2. | m | 7 | 30
301040 | Aanbrengen kabelbuis in sleuf. | m | 1 | 8
302 | VERWIJDEREN GRONDKABEL
302010 | Verwijderen grondkabel. | m | 0.5 | 2.5
303 | GRAAF- EN HERSTRAATWERKZAAMHEDEN
303010 | Aanvragen KLIC melding | st | 80 | 90
303020 | Graven proefsleuf. | st | 5.25 | 12
303030 | Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m). | m | 3 | 9
303040 | Opnemen sleufbedekking, tegels. | m2 | 1 | 5
303050 | Opnemen sleufbedekking, graszoden. | m2 | 1 | 5
303060 | Opnemen sleufbedekking, straatstenen. | m2 | 1 | 5
303070 | Opnemen sleufbedekking, asfaltverharding. | m2 | 1 | 15
303080 | Tijdelijke herstellen sleufbedekking, tegels. | m2 | 3.5 | 9
303090 | Tijdelijke herstellen sleufbedekking, graszoden. | m2 | 1 | 4
303100 | Tijdelijke herstellensleufbedekking, straatstenen. | m2 | 3.5 | 9
304 | LEVEREN EN AANBRENGEN MOF
304010 | Aanbrengen (wikkel) eindmof. | st | 15 | 35
304020 | Aanbrengen (wikkel) verbindingsmof. | st | 15 | 65
383 | COÖRDINATIEVERPLICHTING & TOESLAGEN
383010 | Coördinatiewerkzaamheden netbeheerder LIANDER. | keer | 20 | 150
383020 | Coördinatie met civiele aannemers | st | 20 | 150
383030 | Bouwvergadering bijwonen met civiele aannemers | keer | 20 | 150
383040 | Coördinatie defecte armaturen / LED units/lampen | keer | 20 | 150
383050 | MOOR meldplicht | keer | 20 | 150
383060 | Toeslag voor werkzaamheden met SPOED | st | 20 | 150
383070 | Coördinatie met exploitant reclame objecten | st | 20 | 150
383080 | Toeslag Graven in grond, klasse industrie | m3 | 50 | 500
383090 | Toeslag Graven in grond, klasse oranje | m3 | 50 | 500
383100 | Toeslag Graven in grond, klasse rood | m3 | 50 | 500
383110 | Toeslag Graven in grond, klasse zwart | m3 | 50 | 500
383120 | Meerkosten transport verontreinigde grond | m3 | 50 | 500
383130 | Grondverbetering | m3 | 50 | 500
6 | TER BESCHIKKING STELLEN
61 | TBS van WERKNEMERS/MATERIEEL
611 | WERKNEMERS EN MATERIEEL - NORMALE UREN
611010 | T.b.s. een grondwerker. | uur | 20 | 120
611020 | T.b.s. van een monteur. | uur | 30 | 180
611030 | T.b.s. van een tekenaar. | uur | 30 | 180
611040 | T.b.s. van een projectbegeleider / uitvoerder | uur | 35 | 210
611050 | T.b.s. van een project- / werkvoorbereider | uur | 35 | 210
611060 | T.b.s. vrachtauto. | uur | 45 | 270
611070 | Ter beschikking stellen van een minigraafmachine | uur | 35 | 210
611080 | Ter beschikking stellen van een hoogwerker | uur | 45 | 270
612 | WERKNEMERS EN MATERIEEL BUITEN NORMALE UREN
612010 | T.b.s. een grondwerker. | uur | 20 | 120
612020 | T.b.s. van een monteur. | uur | 35 | 210
612030 | T.b.s. van een projectbegeleider / uitvoerder | uur | 35 | 210
612040 | T.b.s. vrachtauto. | uur | 57.5 | 345
612050 | Ter beschikking stellen van een minigraafmachine | uur | 45 | 270
612060 | Ter beschikking stellen van een hoogwerker | uur | 57.5 | 345
613 | OPSLAG MATERIEEL
613010 | T.b.s. opslagcontainer 6 x 2,5 m. | week | 50 | 300
613020 | Voorraad opslag materiaal | m2 | 50 | 300
7 | VERKEERSMAATREGELEN ALGEMEEN
70 | VERKEERSMAATREGELEN ALGEMEEN
700010 | Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. | keer | 125 | 750
700020 | Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. | keer | 175 | 1050
700030 | Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes | keer | 250 | 1500
700040 | Toepassen rijdende afzetting. | keer | 300 | 1800
700050 | Verkeersregelaar | uur | 25 | 125
8 | BESCHERMING VEGETATIE
801010 | Toepassing boombescherming | st | 50 | 300