## Blad1
Perceel 1
Locatie naam | Locatie adres |  |  | Installatie/element | Fabrikaat \Type | Hoeveelheid comp. | Andere comp. |  | Conditie score
|  | Bouw lagen | BVO |  |  |  |  | Element
PERCEEL 1
MBO College Centrum | Da Costastraat 36-38, 1053 ZN Amsterdam | 0 t/m 3 | 3922 | BMI en ontruiming | Labour-StraussBC216 | 400 | Kleefmagneten | Centrale | 1
[8 empty] | Kabels en appendages | x
MBO College Centrum | Da Costastraat 36-38, 1053 ZN Amsterdam | - | - | Inbraakbeveiliging | niet bekend | 90 |  | Centrale | 1
[8 empty] | Kabels en appendages | x
MBO College Centrum | Da Costastraat 60-64, 1053 ZP Amsterdam | 0 t/m 3 | 5250 | BMI en ontruiming | Penta | 348 | Kleefmagneten | Centrale | 1
[8 empty] | Kabels en appendages | x
MBO College Centrum | Da Costastraat 60-64, 1053 ZP Amsterdam | - | - | Inbraakbeveiliging | ? | 184 |  | Centrale | 1
[8 empty] | Kabels en appendages | x
MBO College Centrum | Da Costastraat 91, 1053 ZH Amsterdam | 0 t/m 3 | 1704 | BMI en ontruiming | Penta | 231 | Kleefmagneten | Centrale | 1
[8 empty] | Kabels en appendages | x
MBO College Centrum | Da Costastraat 91, 1053 ZH Amsterdam | - | - | Inbraakbeveiliging | ? | 130 |  | Centrale | 1
[8 empty] | Kabels en appendages | ?
MBO College Centrum | Elandstraat 175, 1016 SB Amsterdam | -1 t/m 2 | 5523 | BMI en ontruiming | Drager D5000 | 344 | Kleefmagneten | Centrale | 1
[8 empty] | Kabels en appendages | 1
MBO College Centrum | Elandstraat 175, 1016 SB Amsterdam | - | - | Inbraakbeveiliging | Galaxy GD | 53 |  | Centrale | 1
[8 empty] | Kabels en appendages | 1
MBO College Centrum Restaurant | Roelof Hartstraat 6, 1071 VH Amsterdam | -1 t/m 0 | 500 | BMI en ontruiming | Aritech FP1216n01 | 60 |  | Centrale | ?
[8 empty] | Kabels en appendages | ?
MBO College Noord | Gare du nord 5 - 13, 1022 LD Amsterdam | - | 8962 (13) | Inbraakbeveiliging | Aritech ATS4501 | 270 |  | Centrale | 2
[8 empty] | Kabels en appendages | 1
MBO College West | Laan van Spartaan 2, 1061 MA Amsterdam | -2 t/m 6 | 22602 | Inbraakbeveiliging | Galaxy GD48/GD264 | 213 |  | Centrale | 2
[8 empty] | Kabels en appendages | 1
MBO College West | Laan van Spartaan 2, 1061 MA Amsterdam |  |  | Brandscherm |  |  |  | Centrale | 1
MBO College West | Naaldwijkstraat 45, 1059 GJ Amsterdam | -1 t/m 3 | 5438 | BMI en ontruiming | Aritech EP816 | 44 |  | Centrale | huur, onderhoud conform pve
[8 empty] | Kabels en appendages | huur, onderhoud conform pve
MBO College West noodlokalen | Naaldwijkstraat 45, 1059 GJ Amsterdam | 0 t/m 1 | PM | Inbraakbeveiliging | Van der Bilt hoofdgebouw/Alphatronics noodgebouw | 82 /13 |  | Centrale | huur, onderhoud conform pve
[8 empty] | Kabels en appendages | huur, onderhoud conform pve
MBO College Westpoort | Tempelhofstraat 80, 1043 EB Amsterdam | -1 t/m 3 | 18042 | BMI en ontruiming | Siemens FC722 | 626 |  | Centrale | 2
[8 empty] | Kabels en appendages | 2
MBO College Westpoort | Tempelhofstraat 80, 1043 EB Amsterdam | - | - | Inbraakbeveiliging | Galaxy GD | 96 |  | Centrale | 3
[8 empty] | Kabels en appendages | 3
MBO College Westpoort | Tempelhofstraat 80, 1043 EB Amsterdam | - | - | Sprinkler | Unica | 4 secties/rw kelder |  | Installatie | 1
[8 empty] | Centrale | 3
MBO College Westpoort | Tempelhofstraat 80, 1043 EB Amsterdam |  |  | Brandscherm |  |  |  | overheaddeur garage | 3
ROC Op Maat West | E. de Roodestraat 18, 1056 AM Amsterdam | 0 t/m 1 | 1701 | BMI en ontruiming | Aritech | 92 |  | Centrale | huur, onderhoud conform pve
[8 empty] | Kabels en appendages | huur, onderhoud conform pve
ROC Op Maat West | E. de Roodestraat 18, 1056 AM Amsterdam | - | - | Inbraakbeveiliging | Galaxy 60 | 64 |  | Centrale | huur, onderhoud conform pve
[8 empty] | Kabels en appendages | huur, onderhoud conform pve
MBO College Airport | Opaallaan 25, 2132 XV Hoofddorp | 0 t/m 3 | 19635 | BMI en ontruiming | Notifire NF3000 | 720 | Kleefmagneten | Centrale | 3
[8 empty] | Kabels en appendages | 3
MBO College Airport | Opaallaan 25, 2132 XV Hoofddorp | - | - | Inbraakbeveiliging | Galaxy Gold | 152 |  | Centrale | 3
[8 empty] | Kabels en appendages | 3
MBO College Airport | Opaallaan 25, 2132 XV Hoofddorp |  |  | Brandscherm |  |  |  |  | x
MBO College Airport | Diamantlaan 29, 2132 WV Hoofddorp | 0 t/m 2 | 5203 | BMI en ontruiming | Siemens Cerberus | 137 | Kleefmagneten | Centrale | huur, onderhoud conform pve
[8 empty] | Kabels en appendages | huur, onderhoud conform pve
MBO College Airport | Diamantlaan 29, 2132 WV Hoofddorp | - | - | Inbraakbeveiliging | Galaxy GD | 34 |  | Centrale | huur, onderhoud conform pve
[8 empty] | Kabels en appendages | huur, onderhoud conform pve
MBO College Amstelland | Maalderij 37, 1185 ZC Amstelveen | - | 7140 | BMI en ontruiming | PENTA | 499 | 20kl mag. | Centrale | 2
[8 empty] | Kabels en appendages | 2
MBO College Amstelland | Maalderij 37, 1185 ZC Amstelveen | - | - | Inbraakbeveiliging | Galaxy 96 | 58 |  | Centrale | 2
[8 empty] | Kabels en appendages | 2
MBO College Zuid | Europaboulevard 13, 1079 PC Amsterdam | 2 t/m 6 | 22566 | BMI en ontruiming | Aritech | 773 | 24NV kl.mag. + 60 el deurdrangers | Centrale | 2
[8 empty] | Kabels en appendages | 2
MBO College Zuid | Europaboulevard 13, 1079 PC Amsterdam |  |  | Inbraakbeveiliging | Aritech ATS4001 | 296 |  | Centrale | 2
[8 empty] | Kabels en appendages | 1
MBO College Zuid | Ruysdaelstraat 67, 1071 XB Amsterdam | 0 t/m 3 | 2001 | BMI en ontruiming | Protec 6302 | 118 |  | Centrale | 1
[8 empty] | Kabels en appendages | 1
MBO College Zuid | Ruysdaelstraat 67, 1071 XB Amsterdam |  |  | Inbraakbeveiliging | Aritech ATS4001 | 103 |  | Centrale | 1
[8 empty] | Kabels en appendages | 1
MBO College Zuidoost | Fraijlemaborg 135 - 141, 1102 CV Amsterdam | 0 t/m 4 | 19009 | BMI en ontruiming | Siemens FC724 | 840 | Kleefmageneten | Centrale | 2
[8 empty] | Kabels en appendages | 2
MBO College Zuidoost | Fraijlemaborg 135 - 141, 1102 CV Amsterdam |  |  | Inbraakbeveiliging | Galaxy GD | 146 |  | Centrale | 1
[8 empty] | Kabels en appendages | 1
MBO College Zuidoost | Fraijlemaborg 135 - 141, 1102 CV Amsterdam |  |  | Brandscherm |  |  |  |  | x
Perceel 2
Locatie naam | Locatie adres |  |  | Installatie/element | Fabrikaat \Type | Hoeveelheid comp. | Andere comp. |  | Conditie score
|  | Bouw lagen | BVO
PERCEEL 2
MBO College Hilversum | Arena 301,1213 NW Hilversum |  | 25714 | BMI en ontruiming | Penta | 1131 | kleefmagneten | Kabels en appendages | 1
[8 empty] | Centrale | 1
MBO College Hilversum | Arena 301,1213 NW Hilversum |  | - | Inbraakbeveiliging | Galaxy | 230 |  | Kabels en appendages | 1
[8 empty] | Centrale | 1
MBO College Almere | Straat van Florida 1, 1311 RK Almere |  | 22249 | BMI en ontruiming | Siemens FC724 | 1090 | kleefmagneten | Kabels en appendages | 1
[8 empty] | Centrale | 1
MBO College Almere | Straat van Florida 1, 1311 RK Almere |  | - | Inbraakbeveiliging | Galaxy GD520 | 342 |  | Kabels en appendages | 1
[8 empty] | Centrale | 1
MBO College Leleystad | Agorawagenplein 1, 8224 KP Lelystad |  | 13608 | BMI en ontruiming | Siemens FC724 | 484 | kleefmagneten | Kabels en appendages | 3
[8 empty] | Centrale | 2
MBO College Leleystad | Agorawagenplein 1, 8224 KP Lelystad |  | - | Inbraakbeveiliging | Galaxy GD240 | 102 |  | Kabels en appendages | 3
[8 empty] | Centrale | 3
MBO College Almere (Poort) | Winterspelenplein 25, 1362 LE Almere |  | 7650 | BMI en ontruiming | Penta | 285 | kleefmagneten | Kabels en appendages | 1
[8 empty] | Centrale | 1
MBO College Almere (Poort) | Winterspelenplein 25, 1362 LE Almere |  | - | Inbraakbeveiliging | Galaxy GD520 | 70 |  | Kabels en appendages | 1
[8 empty] | Centrale | 1
MBO College Almere (Poort) | Winterspelenplein 25, 1362 LE Almere |  | - | Sprinkler | De Grroot |  |  | installatie | 1
MBO College Noord, Bredero | Meeuwenlaan 132, 1022 AM Amsterdam |  | 9273 | BMI en ontruiming | Aritech | 573 | 27 kl.mag. | Kabels en appendages | conform pve
[8 empty] | Centrale | conform pve
MBO College Noord, Bredero+Noodlokalen | Meeuwenlaan 132, 1022 AM Amsterdam |  | - | Inbraakbeveilging | Van der Bilt | 176 |  | Kabels en appendages | conform pve
[8 empty] | Centrale | conform pve
VO, LUCA Praktijkschool | Javaplantsoen 24, 1095 CS Amsterdam |  | 2125 | BMI en ontruiming | Lobeco | 122 |  | Kabels en appendages | x
[8 empty] | Centrale | 2
VO, LUCA Praktijkschool | Javaplantsoen 24, 1095 CS Amsterdam |  | - | Inbraakbeveilging | Aritech | 75 |  | Kabels en appendages | x
[8 empty] | Centrale | 1
VAVO, Joke Smit College | Reijnier Vinkeleskade 62, 1071 SX Amsterdam |  | 3905 | BMI en ontruiming | Penta | 271 | kleefmagneten | Kabels en appendages | x
[8 empty] | Centrale | 2
VAVO, Joke Smit College | Reijnier Vinkeleskade 62, 1071 SX Amsterdam |  | - | Inbraakbeveilging |  | 48 | Emizon | Kabels en appendages | x
[8 empty] | Centrale | 2
VO, Hubertus & Berkhoff | Betuwestraat 29, 1079 PR Amsterdam |  | 6534 | BMI en ontruiming | Siemens FC724 | 304 |  | Kabels en appendages | x
[8 empty] | Centrale | 2
VO, Hubertus & Berkhoff | Betuwestraat 29, 1079 PR Amsterdam |  | - | Inbraakbeveilging | Networx | 63 |  | Kabels en appendages | x
[8 empty] | Centrale | 2
VO, Tobias School | Rietwijkerstraat 55, 1059 VX Amsterdam |  | 4862 | BMI en ontruiming | Penta | 228 | kleefmagneten | Kabels en appendages | 1
Centrale
VO, Tobias School | Rietwijkerstraat 55, 1059 VX Amsterdam |  | - | Inbraakbeveilging | Aritech ATS | 87 |  | Kabels en appendages | 1
Centrale
VOVA (Hyperion) | Badhuiskade 361, 1031KV Amsterdam |  | 7728 | BMI en ontruiming | Penta | 436 | kleefmagneten | Kabels en appendages | 1
[8 empty] | Centrale | 1
VOVA (Hyperion) | Badhuiskade 361, 1031KV Amsterdam |  | - | Inbraakbeveilging | Galaxy GD264 | 137 |  | Kabels en appendages | 1
[8 empty] | Centrale | 1
VOVA (Hyperion) | Badhuiskade 361, 1031KV Amsterdam |  |  | Brandscherm |  |  |  | Kabels en appendages | x
VOVA (Cburg) | Foekje Dillemastraat 116,1095 Amsterdam |  | 5349 | BMI en ontruiming | Penta | 142 | kleefmagneten | Kabels en appendages | 1
[8 empty] | Centrale | 1
VOVA (Cburg) | Foekje Dillemastraat 116,1095 Amsterdam |  | - | Inbraakbeveilging | Aritech | 43 |  | Kabels en appendages | 1
[8 empty] | Centrale | 1