## Vragen_en_antwoorden_344676_ins
NVI 2 onderhoud openbare verlichting gemeente Noordenveld d.d. 21 maart 2022
Ref. nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord
43 | NVI 1 vraag 30 en 31 | In 01.19.03.09 staat niet dat de werkzaamheden ENEXIS uitgevoerd worden door de opdrachtnemer van het contract. Alleen het gecertificeerd zijn geeft niet aan dat het nodig is om zelf de ondergrondse werkzaamheden uit te voeren binnen dit contract. Een gegadigde kan na gunning dan aangeven dat ze dat niet gaan doen ondanks dat ze dit wel mogen doen. Wij willen u hierop attenderen. | Opdrachtgever is niet in de positie om de aannemer voor de werkzaamheden van Enexis te bepalen. Van belang is dat de aannemer voor dit contract gemandateerd is door Enexis om werkzaamheden te mogen uitvoeren aan het geschakeld net. Hierdoor is de kans het grootst dat de aannemer van dit contract ook de aannemer voor de werkzaamheden van van Enexis wordt.
44 | NVI 1 vraag 32 | Een omgevingsvergunning is een zeer ruim begrip, wij verzoeken u om duidelijk aan te geven tot welke hoogte wij een vergunning in de kosten moeten opnemen, u geeft met de letters e.d. geen duidelijkheid wat de inschrijvers moeten verwachten. Graag een calculeerbaar antwoord, mede door het niet kunnen bepalen van de aantallen deelopdrachten e.d. Graag uw begrip. | Voor werkzaamheden aan de openbare verlichting is geen omgevingsvergunning nodig. Daarom vervalt de omgeveingsvergunning. Daar tot op heden het vrij parkeren is in de Gemeente Noordenveld vervalt ook deze vergunning.
45 | NVI 1 BP 521020 | Deze bp is toegevoegd maar is exact hetzelfde als BP 521010 op de aantallen na, is dit correct? | Nee, is niet correct. BP 521020 vervalt.
46 | Bepaling 34.32.04 Voorraadmateriaal / Tijdelijk materiaal | Wij begrijpen dat u niet meer dan de minimale voorraad wilt overnemen maar waarom bij overname de helft? | De aantallen in de bepaling worden aangepast naar de minimale voorraad hoeveelheden.
47 | Leidraad 2.1 Voorgenomen planning | Er is een verzoek tot uitstel van de uiterste datum van indiening van de offertes. | De uiterste datum indiening van de offertes is aangepast naar 14 maart 2022. De overige data blijven gehandhaafd.