## Vragen_en_antwoorden_334891_ins
Nota van Inlichtingen d.d. 15-02-2022 in het kader van de Openbare marktconsultatie "Warmtenet Tilburg Zuid, gemeente Tilburg" met projectnummer 30007573
Nr.: | Onderwerp | Pagina | Toelichting van de vraagsteller / Betreffende tekst | Vraag | Antwoord van gemeente Tilburg
1 | Algemeen |  |  | Wat is de rol van de gemeente bij dit traject? | Initiatiefnemer en belanghebbende vanuit de regierol warmtetransitie.
2 | Algemeen |  |  | Is de gemeente eigenaar van gronden, zo ja, van welk deel/ welke delen? Zo niet wie zijn de eigenaren? | Gemeente Tilburg is eigenaar van maatschappelijk vastgoed en de openbare ruimte. De eigenaren zijn particulieren, woningbouw cooperaties, scholen, bedrijven etc.
3 | Algemeen |  |  | Wat beoogt de gemeente met het 5GDHC net te bereiken? Wat zijn de exacte duurzaamheidseisen en kunnen er alternatieven worden aangeboden? | In de transitievisie warmte staan de uitgangspunten van de gemeente opgenomen en is vooralsnog gekozen voor 5GDHC voor Tilburg-Zuid. https://www.tilburg.nl/inwoners/verhuizen-verbouwen/transitievisie-warmte/
4 | Energie |  |  | Is er een bodemenergieplan / gaat dit er komen? Zo ja, wanneer? | Nee, er is geen bodemenergieplan. Dit gaat nog wel komen, waarschijnlijk in 2022.
5 | Energie |  |  | Kan er een overzicht met bestaande bodemenergiesystemen in het gebied worden toegezonden? | www.wkotool.nl
6 | Energie |  |  | Is er een warmteplan / gaat dit er komen? Worden de (toekomstige) eigenaren verplicht om aan te sluiten ? | Nee, er is nog geen warmteplan. Daar willen we wel naar toe.
7 | Energie |  |  | Zijn er vermogens en verbuiksgegevens van het bestaande vastgoed beschikbaar? | Verbuik (gas en elektra in tijd): https://klimaatmonitor.databank.nl/Jive?workspace_guid=272908a3-5aa8-4cdb-815f-3301571764a2 Wijkpaspoort: https://wijkpaspoort.vng.nl/?admin=BU08556705
8 | Energie |  |  | Is er onderzoek gedaan naar de geschiktheid van de bodem voor WKO? Zo ja, is de rapportage beschikbaar? | Er is in 2020 een onderzoek gedaan naar de potentie. De rapportage is als bijlage toegevoegd aan deze Nota van Inlichtingen. Verdiepend onderzoek dient nog uitgevoerd te worden.
9 | Energie |  |  | Wat is de beoogde TEO bron? Is daar onderzoek naar gedaan? Zo ja, is de rapportage beschikbaar? | Zie het antwoord op vraag 8.
10 | Planning |  |  | Wat is de verwachte timing van de nieuwbouwplannen? (start bouw en verwachtte eind-oplevering voor het gebied) | Divers van heden tot en met 2028. Er is voor Stappegoor nog geen microplanning beschikbaar.
11 | Bouw-programma |  |  | Is het beoogde bouwprogramma bekend (type woningen, gestapeld / rij, max hoogtes, grootte van woningen, type huur/koop, fasering van plots)? | Ja, dit is op visieniveau bekend en staat in het raadbesluit visie Stappegoor (Q3 2021). Deze raadsstukken zijn openbaar: https://bis.tilburg.nl/upload/notas/2019/01%20Raadsvoorstel%20Koersdocument%20Stappegoor.pdf#search=stappegoor
12 | Stakeholders |  |  | Zijn er al projectontwikkelaars betrokken, zo ja, voor welke gebieden? | Ja er zijn meerdere ontwikkelaars in dit gebied. Zie raadsbesluit Stappegoor: https://bis.tilburg.nl/upload/notas/2019/01%20Raadsvoorstel%20Koersdocument%20Stappegoor.pdf#search=stappegoor
13 | Stakeholders |  |  | Zijn er andere partijen betrokken (bijvoorbeeld netbeheerder, waterschap, wonincorporaties) | Niet bij deze marktconsultatie maar wel bij het vervolg.
14 | Energie |  |  | Is er voldoende capaciteit voor nieuwe elektriciteitsaansluitingen in / bij het gebied? | Op dit moment onbekend.
15 | Scope |  |  | Is het de bedoeling dat het gebied van de voormalige Kazerne, woningen, appartementen en politiebureau (geel in de kaart op p6) ook aangesloten gaat worden? | De intentie is er, de verplichting niet.
16 | Vergunningen |  |  | Is de vergunning beschikbaar van de gemeente Tilburg? Dit ten behoeve van het kader voor oplossingen. | We zijn nog niet aan de fase van vergunningverlening toe.
17 | Vergunningen |  |  | Wat zijn de mogelijkheden van de bestaande vergunningen die beschikbaar zijn? Dit wordt duidelijk bij het aanleveren van de vergunning. | Zie het antwoord op vraag 16.
18 | Verbruiken |  |  | Er zijn een aantal omgevingsfactoren waar gebruik van gemaakt kan als er een aantal aspecten verduidelijkt worden: Oa. Met betrekking tot de IJsbaan: - Wat is het verbruik en het gevraagde vermogen van de ijsbanen? - Als deze seizoensgebonden is dan ontvangen wij graag het verbruik en vermogen. - De ijsbaan curlinghof staat aangegeven als woning(en) in plaats van een ijsbaan. Is dit een ijsbaan of zijn dit woningen? Dit in verband met potentiele warmte bronnen van de koelmachine(s). | Een indicatie kan gevonden worden in de rapportage van IF welke als bijlage is toegevoegd aan deze Nota van Inlichtingen.
19 | Verbruiken |  |  | Zwembad: - Wat is het verbruik en het gevraagde vermogen van het zwembad? - Is deze het volledige jaar geopend? | Zie het antwoord op vraag 18.
20 | Verbruiken |  |  | Pathe bioscoop: - Wat is het verbruik en het gevraagde vermogen van de bioscoop? | Nee, dit is niet bekend.
21 |  |  |  | Onze ervaring met warmtenetten leert dat, in praktijk, de project belasting (niet alleen kosten maar ook de tijds/capaciteit belasting van de project partners en omgeving) niet opweegt tegen het energetisch voordeel dat theoretisch haalbaar is met zo een 5e generatie net in een bestaande omgeving inbouwen, indien er alternatieven beschikbaar zijn. Daarnaast vergt de ontwikkeling van een gebiedsvoorziening substantiële doorlooptijd, terwijl de partners in de deelprojecten vaak behoefte hebben aan oplossingen en zekerheden met een sneller tijdschema. Waarom richt de gemeente zich op een warmtenet in plaats van op kleinschaligere oplossingen? Zijn er alternatieve verduurzamingsroutes uitgezocht en, zo ja, wat was hier de uitkomst van? Zo nee, worden deze nog uitgezocht? | Zie transitievisiewarmte. https://www.tilburg.nl/inwoners/verhuizen-verbouwen/transitievisie-warmte/
22 |  |  |  | Ervaring leert dat het ophalen van toezeggingen met afdoende zekerheid bij de diverse stakeholders één van de grootste drempels is bij het ontwikkelen van een warmtenet project. Wat voor toezeggingen is/zijn er reeds opgehaald bij de beoogde stakeholders, voor wat betreft deelname aan deze ontwikkeling? | We hebben intentieverklaringen met verschillende partijen waaronder ETZ en woningcooperaties.
23 |  |  |  | “De gemeente streeft naar een warmteoplossing met de laagst mogelijke maatschappelijke kosten.” “Zowel de gemeente als de partners willen een systeem dat budgetneutraal is of licht winstgevend.” Wat houden bovenstaande doelstellingen in praktijk in? Betekent dit dat gemeente en partners op zoek zijn naar een exploitant die dit warmtenet zonder marktconforme rendementsdoelstellingen, passend bij de bedrijfsvoering rondom een warmtenet, met eigen investeringen zal realiseren en exploiteren? | Nee, we willen alle opties openhouden. Deze marktconsultatie is bedoeld om dit soort afwegingen te kunnen maken.
24 | Hoofdstuk/ paragraaf 2,1 | 5 | De energiecentrales betrekken hun bronwarmte of -koude uit de bij de energiecentrale gelegen Warmte-Koude Opslag (WKO) via een uitwisselingsnetwerk. Dit betreft niet alleen de noodzakelijke infrastructuur, maar ook de (ondergrondse) energiecentrales, (ondergrondse) thermische buffers, de WKO’s, de geothermie-bronnen en de TEO-wininstallaties. | Wij zijn benieuwd of deze bronnen er nu al liggen, of dat het de opdracht is om deze aan te leggen. Verder vragen wij ons af of er ook andere bronnen beschikbaar zijn. | Nee, deze zijn nog niet aanwezig.
25 | Hoofdstuk/ paragraaf 2,2 | 5 | De gemeente zet deze marktconsultatie met een open blik uit. Wij willen door deze marktconsultatie onderzoeken op welke wijze dit 5e generatie warmte-koude net het beste kan worden aanbesteed, ontworpen en gerealiseerd. Ook onderzoeken wij de relatie van realisatie met het onderhoud en de exploitatie van het net. | Welke onderdelen van het warmtenet liggen al vast en welke onderdelen zijn nog ter discussie? | We bevinden ons in een initiatieffase. De inzet op open WKO`s ligt vast.
26 | Hoofdstuk/ paragraaf 2,2 | 5 | Het gekozen gebied betreft plangebied Tilburg zuid en het betreft zowel bestaande bouw als nieuwbouw. | Welke gebouwen worden in welk jaar aangesloten en wanneer is dit het plan voor de nieuwbouwwoningen? In hoeverre is het zeker dat de nieuwbouwwoningen aan het warmtenet aangesloten willen/zullen worden? | Zie het antwoord op vraag 11.
27 | Hoofdstuk/ paragraaf 2,2 | 6 | Ontwikkeling van het warmte-koude net De focus ligt op enkele deelgebieden in Tilburg zuid. Uitgangspunt is om daar te starten met een kleinschalig sectornet met een of 2 energiecentrales waarop in de eerste fase alleen gemeentelijk vastgoed aangesloten wordt. Er ontstaat dan concentratie van vraag en aanbod; een zogenaamde energie hub. Door meerdere hubs in clustervorm te ontwikkelen en aan elkaar te koppelen ontstaat er een toekomstgericht uitbreidbaar netwerk waarop ook woningen en bedrijven aangesloten kunnen worden. | Is het idee om de hubs los te ontwikkelen en aan te besteden of worden alle hubs aanbesteed aan één partij? Wie zorgt voor de integratie en exploitatie van het gecombineerde net? | Door deze marktconsultatie hopen we antwoord te krijgen op deze vraag. Hierover ontvangen we graag uw visie.
28 | Hoofdstuk/ paragraaf 2,2 | 6 | Doel is dat het huidige basisontwerp technisch verder uitgewerkt wordt naar een realiseerbaar netwerk. | Is het basisontwerp deelbaar? Wie heeft dit ontwerp gemaakt? | Er is een masterplan opgesteld door 2RC. Dit document is op visie niveau en voor heel Tilburg zuid. De relevante onderdelen van dit ontwerp zijn opgenomen en beschreven in het Marktconsultatiedocument.
29 | Hoofdstuk/ paragraaf 2,2 | 6 | Buiten het dimensioneren van het netwerk vraagt dit duurzame energiesysteem ook om ruimtelijk inpassing in het gebied. Daarnaast dient bij de voorbereiding en uitvoering rekening te worden gehouden met vigerende plannen, haalbaarheid en beschikbare ruimte in de ondergrond. | In welke mate moet er rekening gehouden worden met andere ontwikkelingen in de wijk? Is er sprake van andere stedelijke ontwikkeling of herindeling? | Zie het antwoord op vraag 11.
30 | Hoofdstuk/ paragraaf 2,2 | 7 | De kaders De gemeente streeft naar een warmteoplossing met de laagst mogelijke maatschappelijke kosten. De Tilburgse raad en college vinden het van cruciaal belang om de transitie betaalbaar te houden voor onze inwoners. Daarom streven we ook naar een technisch goed en betrouwbaar netwerk met de laagste kosten voor iedere eindgebruiker . | Hoe worden bewoners betrokkenen en zijn die nu al betrokken bij het proces? | Burgerparticipatie maakt geen onderdeel uit van deze marktconsultatie.
31 | Hoofdstuk/ paragraaf 2,2 | 7 | Uiteraard geldt voor alles dat de gemeente Tilburg een aanbestedende dienst is en conform optreedt. Een contractduur bijvoorbeeld moet passen binnen de regelgeving omtrent aanbesteden. | Gaat dit enkel over de aanleg of ook over de exploitatie? | Paragraaf 2.2. uit het Marktconsultatiedocument heeft uitsluitend betrekking op deze marktconsultatie.
32 | Hoofdstuk/ paragraaf 3,1 | 8 | De bevindingen / uitkomsten van de marktconsultatie worden verwerkt in een document met de zo veel mogelijk geanonimiseerde antwoorden. Dit document wordt, binnen 6 weken na de deadline voor het indienen van het reactiedocument, gepubliceerd op TenderNed. | Volgt er een moment waarop partijen hun visie kunnen presenteren? | Presenteren maakt geen deel uit van deze marktconsultatie.
33 | Hoofdstuk/ paragraaf 4,2 | 10 | 4.2 Techniek Een van de uitgangspunten van een 5GDHC (5e generatie warmtenet) is Warmte op de gewenste temperatuur brengen precies op de plek waar en het tijdstip waarop dat nodig is. Energie wordt geleverd waar het gevraagd wordt, op de temperatuur die gevraagd wordt, en zoveel als gevraagd wordt. Geen overproductie om de circulatie op gang te houden, en geen seizoensgebonden beperkingen. Zowel de gemeente als de partners willen een systeem dat budgetneutraal is of licht winstgevend. Als maatschappelijke organisaties hoeven we niet dezelfde rendementen te draaien als commerciële equivalenten. We hebben inzicht nodig in het technisch ontwerp en de kosten voor de gebruikers van het warmtene | Naar welke partners wordt gerefereerd in dit stuk? Ten tweede zijn wij benieuwd of exploitatie en onderhoud nog op tafel liggen of is dit al uitgesloten? | Deze marktconsultatie is opgesteld om te onderzoeken wat de beste manier is om tot een 5GDHC te komen. Hierin liggen alle opties nog open. Uw visie is welkom.
34 | Hoofdstuk/ paragraaf 4,2 | 10 | 9. Het aanleggen van een 5GDHC bestaat uit: a. Dimensionering/engineering b. Ruimtelijke inpassing c. Automatisering van het netwerk. d. Realisatie van het netwerk | Deze lijst focust sterk op de technische realisatie. In welke mate spelen bijvoorbeeld onderstaande onderwerpen een rol in het project? - Omgevingsmanagement - Meekoppelkansen / stedelijke ontwikkeling - Financiering - Contractering afnemers | De aanleg (techniek) vormt onderdeel van het geheel. De door u opgesomde onderwerpen kan u zeker meenemen in uw reactie.
35 |  |  |  | Zijn de KWO bronnen al geboord indien het geval is wat is de COP waarde voor iedere individuele bron. (door het KWO te benoemen kan men denken dat de vraag komt van Hydreco) | Zie het antwoord op vraag 8.
36 |  |  |  | Wie wordt eigenaar van de centrales ? | Hierop ontvangen we graag uw visie
37 |  |  |  | Wie gaat de warmteleidingen exploiteren ? | Zie het antwoord op vraag 36.
38 |  |  |  | Wie gaat de warmte & koeling leveren en factureren aan de afnemers ? | Zie het antwoord op vraag 36.
39 |  |  |  | Bestaat de mogelijkheid om ook het Willem II stadion van warmte te voorzien | Op dit moment maakt willem II geen onderdeel uit van het projectplan.
40 |  |  |  | Wat is de gemeente voornemend om aan te besteden? | Deze informatie hopen we te halen uit deze marktconsultatie.
Mededelingen van gemeente Tilburg
A |  |  |  | Gezien de vragen die gesteld worden krijgen we de indruk dat een aantal geinteresseerden in onze marktconsultatie al verder zijn dan wij en al bezig zijn met / denken over de technische uitvoering en exploitatie. Doel van onze marktconsultatie: De gemeente Tilburg wil deze marktconsultatie met een open blik uitzetten. Wij willen door deze marktconsultatie onderzoeken op welke wijze dit 5e generatie warmtenet het beste kan worden aanbesteed, ontworpen en gerealiseerd.
B |  |  |  | Zoals ook opgenomen in het Marktconsultatiedocument wordt aan geïnteresseerde partijen verzocht om aan de hand van de ontvangen informatie de antwoorden op de vragen uit hoofdstuk 4 van het marktconsultatiedocument voor te bereiden en deze te verwoorden in het beschikbaar gestelde reactiedocument. De beantwoording van de marktconsultatie dient middels het reactiedocument in excel te worden ingediend via de berichtenmodule op TenderNed. Indienen van het reactiedocument dient te gebeuren uiterlijk 01 maart 2022, 10:00 uur middels de berichtenmodule op TenderNed.