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	Vraag 1
	Er zijn verscheidene mogelijkheden om installatie van zonnepanelen uit te vragen, o.a.:
a) voorschrijven hoeveel panelen in de komende 3 jaar geïnstalleerd moeten worden en daar een prijs voor indienen.
b) voorschrijven hoeveel vermogen in een jaar (of andere tijdseenheid, bijvoorbeeld in 3 jaar) moet worden opgewekt, ongeacht het aantal panelen.
c) voorschrijven dat met minimaal x panelen minimaal x vermogen moet worden opgewekt.
d) voorschrijven hoeveel budget er beschikbaar is en uitvragen hoeveel vermogen dit per jaar kan opleveren.
e) anders?
Welke methodiek is gangbaar in de markt en is aan te raden voor een organisatie zoals Fontys waarbij installatie meerdere gebouwen en regio’s betreft over meerdere jaren.

	Antwoord 
	

	Vraag 2
	Garantie en onderhoud na installatie van de zonnepanelen kan verschillen per aanbieder. Welke garantietermijn op de panelen is gangbaar in de markt en realistisch en wat adviseert u ten aanzien van het onderhoud. Welke eisen kunnen we stellen aan garantie en onderhoud?

	Antwoord 
	

	Vraag 3
	Fontys zet in op een CO2 neutrale bedrijfsvoering in 2030. Om dit te realiseren werkt Fontys aan het ombuigen van de huidige lineaire bedrijfsvoering naar een meer circulaire bedrijfsvoering. Eén van de vier thema’s uit de Fontys duurzaamheidsagenda is ‘circulair inkopen & bewuster kiezen’. Om invulling te geven aan de ambitie ‘verduurzamen en veranderen met impact’ uit deze agenda voor circulair inkopen en bewuster kiezen, is in 2020 gestart met de toepassing van het 9R strategiemodel. De 9R strategieën zijn een praktisch handvat voor circulair ondernemen en zet in op alle vormen van circulariteit. De R-strategieën zijn uitgewerkt in een R-ladder, waarop ze zijn gerangschikt van meeste naar minste grondstoffenbesparing en geeft systematisch zicht op andere circulaire strategieën dan alleen recycling (zoals hergebruik, reparatie en leasen of delen).

In hoeverre is het realistisch om 100% circulaire zonnepanelen uit te vragen? Is dit al gangbaar in de markt of nog in ontwikkeling? Hoe kan de circulariteit van de zonnepanelen worden getoetst met behulp van het 9R-model?

	Antwoord
	

	Vraag 4
	Indien de salderingsregeling komt te vervallen, hoe kan dan worden omgegaan met het overschot van opgewekte stroom? Zijn er voorbeelden en/of projecten over de manier waarop organisaties hiermee omgaan en zijn er voorbeelden van alternatieve voorzieningen die gemaakt kunnen worden bij installatie om dit op te vangen?

	Antwoord
	

	Vraag 5
	Indien we er van uitgaan dat de initiële wens van Fontys is om binnen 3 jaar 3400 stuks zonnepanelen te plaatsen (jaar 1: 3 locaties/1600 panelen, jaar 2: 2 locaties/1050 panelen, jaar 3: 1 locatie/750 panelen), hoe kunnen we de uitvraag dan zodanig inrichten dat we zowel in jaar 1 als in de twee daaropvolgende jaren kunnen beschikken over zonnepanelen met de nieuwste technieken en voor een redelijke en marktconforme prijs?

	Antwoord
	

	Vraag 6
	Met welke huidige ontwikkelingen in de markt van zonnepanelen, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend op het gebied van duurzaamheid en/of circulariteit dienen we in onze aanbesteding rekening te houden?

	Antwoord
	

	Vraag 7
	Welke mogelijkheden of ontwikkelingen zijn er in de markt om te kunnen voldoen aan eisen die tegenwoordig door verzekeraars worden gesteld met betrekking tot dakisolatie?

	Antwoord
	

	Vraag 8
	Welke factoren zijn van belang in de afweging om al dan niet in te schrijven op een aanbesteding? 

	Antwoord
	

	Vraag 9
	Welke informatie is nodig om een goede inschrijving te kunnen doen?

	Antwoord
	

	Vraag 10
	Wat zou u vanuit uw kennis, ervaring en expertise nog willen toevoegen naast hetgeen in bovenstaande al uitgevraagd is?

	Antwoord
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