Gassendepot	
								Aantal:		Doorlooptijd:
Argon	5.0				50 Ltr.	200 bar.		3		1 per maand
Argon	6.0				50 Ltr.	200 bar.		3		1 per maand
Argon	5.0				50 Ltr.	300 bar.		3		1 per maand
Helium	4.6				50 Ltr.	200 bar.		3		1 per maand
Helium	4.6				50 Ltr.	300 bar.		3		1 per maand
Helium	6.0				50 Ltr.	200 bar			3		1 per maand
Kweekmengsel	5% Co² - 95% Lucht	50 Ltr.	200 bar.		2		nog onbekend
Kweekmengsel	0,5% O² - 99,5% N²	50 Ltr.	200 bar.		2		nog onbekend
Kweekmengsel	1,0% O² - 99,0% N²	50 Ltr.	200 bar.		2		nog onbekend
[bookmark: _GoBack]Bovenstaande gassen zijn voor locatie Imaging center grotendeels nog in een opstartfase.
Menggas  5% Co² - 5% O² - 90% N²	50 Ltr.	200 bar.		6		6 per maand

Zuurstof Medisch	50 Ltr.	200 bar.		1	Backup voor Acta		
Niotex	40 Ltr.	200 bar.		24	niet meer van toepassing i.v.m Lachgas wordt niet meer gebruikt	
Stikstof	 5.0				50 Ltr.	200 bar.		4		2 per maand
Waterstof 3.0				50 Ltr.	200 bar.		1		onbekend
Waterstof 5.0				50 Ltr.	200 bar.		1		onbekend
Propaan				27 Ltr.	Gaat in kg.		4		onbekend
LPG	27 Ltr.	Gaat in kg.		8	andere leverancier
Acetyleen				40 Ltr.	7,2 kg.			1		onbekend
	
Kooldioxide				50 Ltr.	 30 kg.			3		3 per maand
Zuurstof Medisch			2 Ltr. 	200 bar.		200		25 per dag

















0GD 11	Argon	Medisch 5 Ltr.			200 bar.
		Helium Medisch 1 Ltr.			200 bar.
		Kooldioxide 2.7				10 Ltr.	Gaat in kg.
		Kooldioxide Medisch	PISS		2 Ltr.	Gaat in kg.			
Kooldioxide Medisch			5 Ltr.	Gaat in kg.			
Kooldioxide Medisch	PISS		10 Ltr.	Gaat in kg.			
Kooldioxide Medisch	PISS		40 Ltr.	Gaat in kg
		Kweekmengsel				10 Ltr.	200 bar.
		Lucht Medisch		PISS		2 Ltr.	200 bar.			
Lucht Medisch		PISS		10 Ltr.	200 bar.			
Lucht Medisch				2 Ltr.	200 bar.			
Lucht Medisch				5 Ltr.	200 bar.				Lucht Medisch				10 Ltr.	200 bar.
		Neophyr	1000 ppm		10 Ltr.	200 bar.
		Stikstof	 5.0				5 Ltr.	200 bar.			
Stikstof	 5.0				10 Ltr.	200 bar.
Stikstof  6.0				10 Ltr.	200 bar.
Zuurstof Medisch			5 Ltr.	200 bar.
Zuurstof Medisch	PISS		2 Ltr.	200 bar.
Zuurstof Medisch			10 Ltr.	200 bar.
Zuurstof  2.5				10 Ltr. 	200 bar.


3e Bron

-2D 184	Kooldioxide Medisch	PISS		40 Ltr.	Gaat in kg
		Niotex					40 Ltr.	200 bar.

