Gassendepot

Aantal:		Doorlooptijd:

Argon	5.0				50 Ltr.	200 bar.		3		1 per maand

Argon	6.0				50 Ltr.	200 bar.		3		1 per maand

Argon	5.0				50 Ltr.	300 bar.		3		1 per maand

Helium	4.6				50 Ltr.	200 bar.		3		1 per maand

Helium	4.6				50 Ltr.	300 bar.		3		1 per maand

Helium	6.0				50 Ltr.	200 bar			3		1 per maand

Kweekmengsel	5% Co² - 95% Lucht	50 Ltr.	200 bar.		2		nog onbekend

Kweekmengsel	0,5% O² - 99,5% N²	50 Ltr.	200 bar.		2		nog onbekend

Kweekmengsel	1,0% O² - 99,0% N²	50 Ltr.	200 bar.		2		nog onbekend

Bovenstaande gassen zijn voor locatie Imaging center grotendeels nog in een opstartfase.

Menggas  5% Co² - 5% O² - 90% N²	50 Ltr.	200 bar.		6		6 per maand

Zuurstof Medisch	50 Ltr.	200 bar.		1	Backup voor Acta

Niotex	40 Ltr.	200 bar.		24	niet meer van toepassing i.v.m Lachgas wordt niet meer gebruikt

Stikstof	 5.0				50 Ltr.	200 bar.		4		2 per maand

Waterstof 3.0				50 Ltr.	200 bar.		1		onbekend

Waterstof 5.0				50 Ltr.	200 bar.		1		onbekend

Propaan				27 Ltr.	Gaat in kg.		4		onbekend

LPG	27 Ltr.	Gaat in kg.		8	andere leverancier

Acetyleen				40 Ltr.	7,2 kg.			1		onbekend

Kooldioxide				50 Ltr.	 30 kg.			3		3 per maand

Zuurstof Medisch			2 Ltr. 	200 bar.		200		25 per dag

0GD 11	Argon	Medisch 5 Ltr.			200 bar.

Helium Medisch 1 Ltr.			200 bar.

Kooldioxide 2.7				10 Ltr.	Gaat in kg.

Kooldioxide Medisch	PISS		2 Ltr.	Gaat in kg.

Kooldioxide Medisch			5 Ltr.	Gaat in kg.

Kooldioxide Medisch	PISS		10 Ltr.	Gaat in kg.

Kooldioxide Medisch	PISS		40 Ltr.	Gaat in kg

Kweekmengsel				10 Ltr.	200 bar.

Lucht Medisch		PISS		2 Ltr.	200 bar.

Lucht Medisch		PISS		10 Ltr.	200 bar.

Lucht Medisch				2 Ltr.	200 bar.

Lucht Medisch				5 Ltr.	200 bar.				Lucht Medisch				10 Ltr.	200 bar.

Neophyr	1000 ppm		10 Ltr.	200 bar.

Stikstof	 5.0				5 Ltr.	200 bar.

Stikstof	 5.0				10 Ltr.	200 bar.

Stikstof  6.0				10 Ltr.	200 bar.

Zuurstof Medisch			5 Ltr.	200 bar.

Zuurstof Medisch	PISS		2 Ltr.	200 bar.

Zuurstof Medisch			10 Ltr.	200 bar.

Zuurstof  2.5				10 Ltr. 	200 bar.

3e Bron

-2D 184	Kooldioxide Medisch	PISS		40 Ltr.	Gaat in kg

Niotex					40 Ltr.	200 bar.