Gassendepot

0GD 05	Argon	5.0				50 Ltr.	200 bar.	2X		
Argon	6.0				50 Ltr.	200 bar.	3X	
Argon	6.0				50 Ltr.	300 bar.	3X
Helium	4.6				50 Ltr.	200 bar.	4X		
Helium	4.6				50 Ltr.	300 bar.	3X		
Helium	6.0				50 Ltr.	200 bar		2X
Kweekmengsel	5% Co² - 95% Lucht	50 Ltr.	200 bar.	1X		
Kweekmengsel	0,5% O² - 99,5% N²	50 Ltr.	200 bar.	1X		
Kweekmengsel	1,0% O² - 99,0% N²	50 Ltr.	200 bar.	1X
Menggas  5% Co² - 5% O² - 90% N²	50 Ltr.	200 bar.	6X

Zuurstof Medisch			50 Ltr.	200 bar.	1X	


0GD 07	Niotex					40 Ltr.	200 bar.	16X		
		Stikstof	 5.0				50 Ltr.	200 bar.	4X
		Waterstof 3.0				50 Ltr.	200 bar.	1X		
Waterstof 5.0				50 Ltr.	200 bar.	2X
Propaan				27 Ltr.	Gaat in kg.	4X
		LPG					27 Ltr.	Gaat in kg.	8X
		Acetyleen				40 Ltr.	7,2 kg.		1X
	
0GD 09	Kooldioxide				50 Ltr.	 30 kg.		3X
		Zuurstof Medisch			2 Ltr. 	200 bar.	180X
0GD 09	Opslag lege cilinders.

















0GD 11	Argon	Medisch 5 Ltr.			200 bar.		2X
		Helium Medisch 1 Ltr.			200 bar.		0X
		Kooldioxide 2.7				10 Ltr.	Gaat in kg.	2X
		Kooldioxide Medisch	PISS		2 Ltr.	Gaat in kg.	10X		
Kooldioxide Medisch			5 Ltr.	Gaat in kg.	2X		
Kooldioxide Medisch	PISS		10 Ltr.	Gaat in kg.	2X		
Kooldioxide Medisch	PISS		40 Ltr.	Gaat in kg	3X
		Kweekmengsel				10 Ltr.	200 bar.	4X
		Lucht Medisch		PISS		2 Ltr.	200 bar.	0X		
Lucht Medisch		PISS		10 Ltr.	200 bar.	1X		
Lucht Medisch				2 Ltr.	200 bar.	3X			
Lucht Medisch				5 Ltr.	200 bar.	10X			Lucht Medisch				10 Ltr.	200 bar.	4X
		Neophyr	1000 ppm		10 Ltr.	200 bar.	5X
		Stikstof	 5.0				5 Ltr.	200 bar.	2X		
Stikstof	 5.0				10 Ltr.	200 bar.	5X
Stikstof  6.0				10 Ltr.	200 bar.	2X
Zuurstof Medisch			5 Ltr.	200 bar.	10X
Zuurstof Medisch	PISS		2 Ltr.	200 bar.	0X
Zuurstof Medisch			10 Ltr.	200 bar.	5X
Zuurstof  2.5				10 Ltr. 	200 bar.	1X


3e Bron

-2D 184	Kooldioxide Medisch	PISS		40 Ltr.	Gaat in kg	8X
[bookmark: _GoBack]		Niotex					40 Ltr.	200 bar.	2X

