## FormatNvI
Project: | Medische Gassen in Cilinder
Kenmerk: | 325385
Onderwerp: | Nota van Inlichtingen
Betreffende: | Gunningsfase
Nr. | Document | Hfdst/ Postnr./ paragraaf | Blz. | Vraag betrokkenen | Vertrouwelijk (J/N) | Reactie VUmc
1 | Bijlage 4 Prijzenblad | Argon 5.3 300 Bar |  | Kunt u aangeven voor welke toepassing dit gebruikt wordt en kunt u volstaan met 5.0 kwaliteit binnen deze toepassing? Is het mogelijk een productspecificatie aan te leveren van deze 5.3 kwaliteit? | N | BX23020150 - Argon 5.3 300 bar 50L is een artikel dat voorheen op locatie AMC in gebruik was maar gebruik nu is verplaatst naar locatie VUmc. Het betreft een Medische toepassing; Cryo Ablatie. In deze nota kan niet worden aangegeven of 5.0 volstaat. Productinformatieblad is opgevraagd en volgt in tweede nota.
2 | Bijlage 4 Prijzenblad |  |  | Kunt u naast de indicatieve afname inzicht geven over het aantal cilinders bij u op locatie en de gemiddelse standtijd? Dit in verband met het bepalen van de all-inn prijzen | N | Met betrekking tot de twee 300 bar items; Op dit moment staan er 3 cilinders Argon 300 bar standaard op voorraad. Daarnaast staan er ook 3 cilinders Helium 4.6 300 bar standaard op voorraad. Verbruik - mede omdat deze behandeling is opstartfase zit - van beide gassoorten is 1 per maand. Voor overige gemiddelde standtermijn verwijs ik naar Bijlage WORD.
3 | Bijlage 4 Prijzenblad |  |  | In het prijzen blad zijn de artikelcodes van de huidge leverancier vemeld met daarbij exact dezelfde omschrijving. Ter indicatie de BX2020114 en de BX2020115. Kunt u de verschilen aangeven voor wat de desbetreffende gassen? | N | De variant die eindigt op 115 heeft als extra "XL Hoger" in de omschrijving. Zie link https://www.linde-healthcare.nl/shop/nl/nl-hc/medische-gassen/zuurstof/conoxia%C2%AE-liv%C2%AE-conoxia%C2%AE-liv%C2%AE-p
4 | Bijlage 4 Prijzenblad |  |  | Het prijzenblad bevat enkel een korte omschrijving van de gewenste cilinderproducten maar geen nadere specificaties. Ervaring leert ons dat, alhoewel cilinders op het oog soortgelijk ogen, er praktische verschillen kunnen zitten in maatvoering, cilindervorm of aansluiting. Bepaalde aansluitingen van gassen (o.a. gassen op longafdelingen) beschikken niet over een standaard bij leveranciers of apparatuur. Dit kan leiden tot noodzakelijk aanpassingen. Let wel, veel aanpassingen herbergen zichtbare en verborgen kosten. Het belangrijkste is uiteraard dat cilinders daadwerkelijk kunnen worden gebruikt zonder patiënt stagnatie. Wij verzoeken u de gevraagde cilindergassen nader te specificeren (min. Maatvoering en aansluiting) zodat alle inschrijvers precies weten wat het is dat AMC/VUMC nodig heeft en wat zij moeten aanbieden. | N | Indien er onduidelijkheid is maatvoering, cilindervorm of aansluiting dan verwijs ik geïnteresseerde in eerste instantie door naar https://www.linde-healthcare.nl/shop/nl/nl-hc/medische-gassen voor verduidelijking. Is dit niet voldoende dan graag in de nota aangeven voor welke specifieke product er onduidelijkheid is, dan zullen we dit uitzoeken en nader specificeren.
5 | Bijlage 17 Overzicht assortiment en afname | 1 | 1 | Is deze opgave de afname van het aantal cilinders? Inschrijver kan hier niet de basisvoorraad uit halen wat er op de diverse depots van de ziekenhuizen aanwezig is. Heeft aanbestedende dienst meer informatie over de basisvoorraad van de locaties? Bijvoorbeeld cilinder huur per gassoort? Tevens is de omloopsnelheid niet inzichtelijk, zeker met speciaalgassen zijn deze gegevens van belang voor tijdige levering. | N | Zie bijlage WORD voor inzicht in basisvoorraad op locatie VUmc.
6 | Raamovereenkomst | 4.1 | 4 | In dit artikel staat dat de Raamovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van 4 jaar, en dat UMC vervolgens de optie heeft om de overeenkomst 2 keer met 2 jaar te verlengen, en vervolgens 1 keer met 1 jaar. In totaal zou de overeenkomst op deze manier 9 jaar kunnen duren. Echter, vervolgens staat in hetzelfde artikel een maximale looptijd van 6 jaar genoemd. In de Leidraad wordt ook een maximale looptijd van 6 jaar genoemd. Kunt u op dit punt duidelijkheid geven? | N | Het betreft een Raamovereenkomst met een vaste periode van 4 jaar. Opdrachtgever heeft het recht en de intentie de looptijd van de Raamovereenkomst na afloop van de initiële periode te verlengen met een optie tot 2 x 1 jaar verlenging. De totale contractduur bedraagt derhalve maximaal zes (6) jaar. De foutieve formulering in bijlage 10 modelraamovereenkomst wordt aangepast.
7 | Raamovereenkomst | 4 | 4 | Wij verzoeken om een paragraaf toe te voegen die duidelijk maakt dat indien na het tot stand komen van de Raamovereenkomst een wijziging van kosten plaatsvindt waarop de prijzen zijn gebaseerd, vanwege overheidsingrepen of gewijzigde toepasselijke regelgeving, de Leverancier gerechtigd is de prijzen in gezamenlijk overleg naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid te wijzigen. | N | Voor dit soort situaties is bepaling 20.4 en verder uit de AIV van toepassing. "Overmacht". Indien leverancier hier een beroep op doet is het belangrijk dat "het ontstane" op het moment van inschrijving niet voorzien het kunnen worden.
8 | Raamovereenkomst | Nvt | Nvt | Wij zijn van oordeel dat de Raamovereenkomst op dit moment niet in voldoende mate alle aspecten van de levering van gassen in cilinders en bijbehorende dienstverlening dekt. Wij verzoeken om de overeenkomst op deze punten aan te vullen door middel van daarvoor gebruikelijke clausules. Wij verzoeken in dit verband de volgende bepalingen toe te voegen: (1) Cilinders blijven te allen tijde eigendom van Leverancier. (2) UMC verbindt zich cilinders niet te vervreemden of te bezwaren of op enigerlei andere wijze aan derden in gebruik af te staan. (3) Indien cilinders niet zijn teruggekomen bij Leverancier, is UMC als vergoeding verschuldigd de prijs van nieuwe soortgelijke cilinders. (4) Bij cilinders die van een (her-)keurdatum zijn voorzien, dient de inhoud voor de aangegeven datum te zijn verbruikt en de cilinders uiterlijk op die datum te worden geretourneerd aan Leverancier. Alle kosten en/of aansprakelijkheid die voortvloeien uit het niet tijdig retourneren van cilinders in verband met de keurdatum en de wettelijke verplichtingen van Leverancier dienaangaande, komen voor rekening van UMC. (5) UMC is aansprakelijk voor beschadiging aan of verlies van cilinders vanaf het ogenblik van levering tot het ogenblik waarop deze aan Leverancier zijn geretourneerd. In geval van verlies van cilinders is UMC een vergoeding verschuldigd gelijk aan de nieuwwaarde. (6) Indien UMC vermoedt of redelijkerwijze kan vermoeden, dat cilinders na de aflevering aan hem als gevolg van enig voorval inwendig is of kan zijn verontreinigd door een vreemde stof dient hij de Leverancier daarvan onverwijld in kennis te stellen. Hetzelfde geldt indien cilinders zijn blootgesteld aan een sterke warmtestraling, zoals bij brand, of aan enige andere omstandigheid of invloed, waarvan UMC vermoedt of redelijkerwijze had kunnen vermoeden, dat deze omstandigheid of invloed op enigerlei wijze enig schadelijk effect op de cilinders kan hebben gehad. (7) UMC is gehouden voor zover dat in zijn vermogen ligt de cilinders terstond na ontvangst en in elk geval voor ingebruikneming te controleren. Bij twijfel omtrent de goede staat, alsmede bij kenbare slechte staat van cilinders zal UMC de Leverancier daarvan terstond op de hoogte stellen. (8) UMC is er verantwoordelijk voor dat hij alle vergunningen en ontheffingen benodigd voor het gebruik van de cilinders verkrijgt en behoudt en dat hij alle voorschriften die gesteld zijn en/of zullen worden bij wet en/of door de bevoegde autoriteiten strikt naleeft. (9) UMC zal bij de aflevering en het gebruik van door Leverancier geleverde cilinders alle instructies van Leverancier ter zake opvolgen en in het bijzonder alle veiligheidsmaatregelen in acht nemen. (10) Het vullen of doen vullen van cilinders van Leverancier anders dan door Leverancier is niet geoorloofd. | N | (1) Akkoord, zie ook eis 2.18 uit bijlage 5 PvE en tevens vraag 26 uit deze nota (2) UMC spant zich uiteraard in om dit te voorkomen. Enige bij ons bekende oorzaak dat er cilinders verdwijnen is als deze (ondanks afspraak) mee worden gegeven aan een patiënt die met een ambulance wordt vervoerd. In principe is de afspraak dat de ambulance zelf cilinders bij zich heeft. Eis 3.1 “Extra Service” is al tegenmaatregel opgenomen. Zie verder werkwijze punt (3) (3) Voorstel is om twee keer per jaar een balans op te maken en een maximale periode vast stellen waarbinnen de cilinder terug moeten zijn. Indien cilinders dan nog niet zijn teruggekomen bij Leverancier, is UMC als vergoeding verschuldigd de prijs van nieuwe soortgelijke cilinders. (4) Dat cilinders voor de aangegeven datum zijn verbruikt en de cilinders uiterlijk op die datum geretourneerd aan Leverancier is, kunnen we niet 100% garanderen. Aansprakelijkheid kwesties die voortvloeien uit het niet tijdig retourneren van cilinders in verband met de keurdatum en de wettelijke verplichtingen van Leverancier dienaangaande kunnen niet bij Leverancier liggen en komen dus voor rekening van UMC. (5) Akkoord (6) Akkoord, overigens kunnen projectbetrokkenen geen realistisch scenario waarin dit zou plaatsvinden (7) Akkoord, is ook op dit moment de gangbare bedrijfsvoering. (8) Akkoord, is ook op dit moment de gangbare bedrijfsvoering. (9) Akkoord, is ook op dit moment de gangbare bedrijfsvoering. (10) Akkoord, is ook op dit moment de gangbare bedrijfsvoering.
9 | Raamovereenkomst | Nvt | Nvt | Wij verzoeken om een bepaling aan de Raamovereenkomst toe te voegen die duidelijk maakt dat indien Leverancier niet in staat is om UMC te voorzien van een product via de normale leveringsbronnen, vanwege onbeschikbaarheid daarvan, dat Leverancier het recht heeft om het betreffende product uit een alternatieve bron aan UMC te leveren. Leverancier stelt UMC naar behoren schriftelijk op de hoogte van een eventuele prijsimpact en brengt in onderling overleg naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid de eventuele extra kosten daarvan aan UMC in rekening, tenzij UMC de Leverancier te kennen geeft het product niet nodig te hebben. | N | Akkoord.
10 | Algemene inkoopvoorwaarden | 6.3 | 3 | Wij verzoeken te verduidelijken dat voordat Leverancier daadwerkelijk in verzuim is, UMC een ingebrekestelling zal sturen met een redelijk termijn voor de Leverancier tot nakoming. | N | Akkoord.
11 | Algemene inkoopvoorwaarden | 10.6 | 5 | Wij kunnen niet akkoord gaan met het recht van UMC verschuldigde factuurbedragen te verrekenen met bedragen die Leverancier aan UMC verschuldigd is. Leverancier verzoekt deze paragraaf te laten vervallen. | N | Akkoord.
12 | Algemene inkoopvoorwaarden | 10.7 | 5 | Wij verzoeken dit recht wederkerig te maken. | N | Akkoord.
13 | Algemene inkoopvoorwaarden | 11.1 | 5 | De in dit artikel beschreven garantie met betrekking tot de deugdelijkheid en doelbestemming is ongebruikelijk voor de levering van gassen en bovendien onvoldoende specifiek wat leidt tot rechtsonzekerheid. Wij verzoeken derhalve om deze 2 specifieke eisen te laten vervallen. | N | Kunt u toelichten waarom onderstaande twee termen ongebruikelijk zijn voor de levering van gassen en waar rechtsonzekerheid uit blijkt? - Leverancier staat er voor in dat de geleverde Prestaties beantwoorden aan hetgeen is overeengekomen, beschikken over de eigenschappen die zijn toegezegd en die UMC mag verwachten, deugdelijk zijn en vrij van gebreken, in overeenstemming zijn met de overeengekomen specificaties en de geleverde documentatie, geschikt zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, voor gebruik gereed zijn en voldoen aan de hoogste wettelijke vereisten en overige overheidsvoorschriften, waaronder mede verstaan de Europese wet‐ en regelgeving en regelgeving van lagere overheden, alsmede aan de hoogste eisen van de binnen de branche gehanteerde veiligheids‐ en milieu‐, kwaliteitsnormen c.q. certificering, alle zoals deze gelden ten tijde van de levering van de Prestatie. Leverancier staat er tevens voor in dat de Prestatie onbezwaard is en vrij is van beslagen.
14 | Algemene inkoopvoorwaarden | 11 | 5 | Wij verzoeken toe te voegen dat de garantieverplichtingen van Leverancier van toepassing zijn gedurende een termijn van ten hoogste zes maanden na levering. | N | Garantieverplichtingen lopen tot aan einddatum van houdbaarheid gas.
15 | Algemene inkoopvoorwaarden | 13.1 | 5 | Wij verzoeken te verduidelijken dat UMC een voorgenomen keuring voorafgaan aan de Levering schriftelijk zal aankondigen met inachtneming van een redelijke termijnen en dat Leverancier niet zal worden gehinderd in de uitvoering van zijn werkzaamheden als gevolg van de keuring. | N | Akkoord.
16 | Algemene inkoopvoorwaarden | 16.3 | 7 | Wij willen vooropstellen dat Leverancier uiteraard in overeenstemming met de verplichtingen uit artikel 16 zal handelen. Echter wij kunnen niet akkoord gaan met een boete in geval van overtreding van artikel 16. In geval van een overtreding van artikel 16 - hetgeen slechts hypothetisch is - zal Leverancier de schade vergoeden die UMC als gevolg van de overtreding geleden heeft. | N | Akkoord.
17 | Algemene inkoopvoorwaarden | 16 | 7 | Wij verzoeken om aan dit artikel toe te voegen dat de verplichting tot vertrouwelijkheid komt te vervallen 2 jaar na afloop van de Raamovereenkomst. | N | Niet akkoord. U kunt zich voorstellen dat leveranciers die zich voor de uitvoering van de overeenkomst in of nabij het ziekenhuis begeven mogelijk (privacy) gevoelige informatie verkrijgen. Leverancier zal alle informatie en/of gegevens die hij in het kader van (de uitvoering van) de Overeenkomst verkrijgt, geheimhouden - zonder verloopdatum.
18 | Algemene inkoopvoorwaarden | 19 | 8 | Wij verzoeken om de aansprakelijkheidslimiet aan te laten sluiten op de totale waarde van de Raamovereenkomst, zodanig dat de aansprakelijkheid beperkt is tot een bedrag van maximaal 100% van de jaaromzet per gebeurtenis en per contractjaar, en een totale maximale aansprakelijkheid van maximaal 100% van de omzet behaald gedurende de totale looptijd van de Raamovereenkomst. | N | Niet akkoord.
19 | Algemene inkoopvoorwaarden | 19 | 8 | Wij verzoeken om een bepaling aan de overeenkomst toe te voegen op basis waarvan de partijen jegens elkaar niet aansprakelijk zijn voor gederfde inkomsten, gederfde winst, gemist gebruik, gemiste kansen, schade door bedrijfsstagnatie en/of enige gevolg- of indirecte schade. Deze aansprakelijkheidsuitsluiting zal niet geldig zijn in geval van schade of verlies veroorzaakt door grove nalatigheid of opzet of in andere gevallen waarin deze niet is toegestaan op grond van het toepasselijke recht. | N | In de AIV is bewust gekozen voor een beperking van aansprakelijkheid ten aanzien van de omvang van de schade. Bewust is niet gekozen voor een onderscheid tussen Type (directe of indirecte schade o.i.d.) mede omdat we dat onderscheid in het Nederlands recht niet kennen en op grond van Nederlands recht alle schade die in redelijkheid kan worden toegerekend aan een aansprakelijke partij voor vergoeding in aanmerking komt (artikel 6:98 BW).
20 | Algemene inkoopvoorwaarden | 20.2 | 9 | Wij willen vooropstellen dat Leverancier uiteraard in overeenstemming met de verplichtingen uit artikel 20.2 zal handelen. Echter wij kunnen niet akkoord gaan met een boete in geval van overtreding van dit artikel. In geval van een overtreding van artikel 20.2 - hetgeen slechts hypothetisch is - zal Leverancier de schade vergoeden die UMC als gevolg van de overtreding geleden heeft. | N | Akkoord.
21 | Leidraad | 1.4 | 6 | Om volledig in de behoefte aan cilindergassen van VUMC en AMC te kunnen voorzien is niet alleen de beschikbaarheid van de gassen noodzakelijk. Zeker ook de beschikbaarheid van cilinderverpakkingen. Zonder de verpakkingen kan er immers niet gevuld worden en uiteindelijk niet geleverd. De verpakking kost inschrijver een veelvoud van het product. U begrijp dat het derhalve voor inschrijvers van belang is om te weten wat de ingangsdatum van de nieuwe overeenkomsten is. De term 'zo spoedig mogelijk' geeft hierbij te weinig duidelijkheid voor inschrijvers. Zo zal in geval van wisseling van leverancier, de nieuwe leverancier mogelijk investeringen moeten doen in de uitbreiding van zijn cilinderpark daar waar de huidige leverancier binnen enkele maanden de lege cilinderverpakkingen retour wil ontvangen om deze elders te kunnen inzetten (om onnodige investeringen te voorkomen). | N | Als ingangsdatum van de overeenkomst kiest Amsterdam UMC niet voor "zo spoedig mogelijk". Amsterdam UMC erkent dat een wissel van leverancier complex en zeker geen gemakkelijke taak is. Op het moment dat gunning definitief is zal vertegenwoordiging van Amsterdam UMC met de zittende en de eventuele nieuwe leverancier in overleg treden om tot plan van ontvlechting en implementatie te komen die recht doet aan ieders belang.
22 |  |  |  |  | J
23 | Leidraad | 1.2 | 5 | U geeft binnen uw bestek expliciet aan dat AMC in haar bedrijfsvoering aantoonbaar rekening houdt met medewerkers & patienten (People) - het milieu (Planet) - Financiën (Profit). Wij veronderstellen dat dit eveneens geldt voor het VUMC. De juiste keuze van leverancier kan hier een belangrijke bedrage aan leveren. Denkt u hierbij aan innovatieve digitale oplossingen zoals de LIV IQ-cilinder die zorgt voor een optimalisatie van het gebruikersgemak en de patiëntveiligheid. En daarnaast zorgt voor een optimaal gebruik van al het gas dat in iedere zuurstof cilinder zit, zonder onnodige verliezen. Een ander voorbeeld is de webshop waar eenvoudig digitaal producten kunnen worden besteld en 24/7 actuele informatie beschikbaar is over facturen, leveringen e.d. De webshop van inschrijver is bovendien volledig CO2 neutraal. Aanvullend heeft inschrijver de beschikking over productie- en vullocaties op Nederlandse bodem waardoor het aantal gereden kilometers voor levering kan worden beperkt. Dit levert een positieve bijdrage aan de leverbetrouwbaarheid op én zorgt voor de beperking van de CO2 uitstoot. Het transport wordt bovendien uitgevoerd met vrachtwagens die voldoen aan de EURO6 norm`. Heel binnenkort worden onze papieren afleverdocumenten vervangen door digitale. Hiermee vereenvoudigen we niet alleen de administratieve handeling maar door het verminderen van het gebruik van papier, dragen we samen met onze klanten bij aan een beter milieu. Op welke wijze geeft u inschrijvers binnen deze aanbesteding de mogelijkheid om nader toe te lichten hoe zij kunnen bijdragen aan de bovengenoemde speerpunten anders dan alleen de laatste; Profit. Dit aangezien de gunning van deze opdracht volledig op prijs is. Ook vernemen wij graag of en op welke wijze dit zal worden meegenomen in de beoordeling van de inschrijvingen. | N | Amsterdam UMC en aanbestedende diensten in het algemeen hebben veel vrijheid een aanbestedingsproces naar eigen inzicht vorm te geven. Zie daarvoor paragraaf 2.2 van de leidraad. T.a.v. uw suggesties de volgende reactie. Er is bewust gekozen op dit moment geen cilinder met digitaal beeldscherm uit te vragen omdat uit eigen onderzoek blijkt dat het prijstechnisch niet interessant is. Algemeen beleid is geen of zo min mogelijk gebruik te maken van een webshop omgeving van de leveranciers. U kunt zich voorstellen dat Amsterdam UMC duizenden leveranciers heeft en het per leverancier gebruiken dan wel koppelen van een webshop technisch en praktische bezwaren heeft. Het bestellen inrichten van een catalogus doen we zoveel als mogelijk in het eigen ERP. Amsterdam UMC heeft ervoor gekozen de norm voor transport vast te leggen in een eis, zie eis 3.1 van de leidraad; De door inschrijver voor de uitvoering van de opdracht in te zetten voertuigen voldoen tenminste aan de Euro V-norm. Een hogere eigen norm mag uiteraard altijd. Zie reactie op vraag 35 m.b.t. "papieren" .
24 | Leidraad | 1.5 | 7 | Ter indicatie van de omvang van de Opdracht heeft Opdrachtgever cijfers verschaft waar Inschrijvers geen rechten aan kunnen ontlenen. Wij zijn ons bewust dat de gassenbehoefte van instellingen als het VUMC en AMC jaarlijks kan fluctueren. De Corona-pandemie heeft ons meer dan ooit bewust gemaakt van het feit dat grote fluctuaties vaak worden veroorzaakt door onvoorziene omstandigheden die voor zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer niet beïnvloedbaar zijn. Grote fluctuaties (zowel in positieve als negatieve zin) kunnen effect hebben op onder andere de productie, logistiek en de beschikbaarheid van gassen met de daarmee samenhangende risico’s en kosten. Het is derhalve voor zowel Opdrachtgever als opdrachtnemer belangrijk om kaders te stellen over de volumes die de opdrachtgever dient te leveren. Enerzijds om als opdrachtgever de gasvoorziening binnen het VUMC en AMC zoveel mogelijk te borgen. Anderzijds om aard en omvang van de opdracht helder te hebben voor opdrachtnemer en hem in de gelegenheid te stellen zijn bedrijfsprocessen hierop af te stemmen. Wij stellen derhalve voor de indicatie-volumes plus of min 20% als omvang van de opdracht aan te houden. Bij afwijkingen groter dan 20% treden partijen in overleg om te bepalen op welke manier invulling kan worden gegeven aan de veranderde vraag alsmede tegen welke condities dit zal worden gedaan. Graag vernemen wij of uw akkoord gaat met bovengenoemd voorstel. Indien u onverhoopt niet akkoord kunt gaan, ontvangen wij graag een uitgebreide toelichting voor dit besluit. | N | Bij afwijkingen groter dan 20% treden partijen in overleg om te bepalen op welke manier invulling kan worden gegeven aan de veranderde vraag = akkoord. alsmede tegen welke condities dit zal worden gedaan = niet akkoord. Uit vraagstelling blijkt onvoldoende waarom fluctiaties van meer dan 20% doorwerken in de condities.
25 | Raamovereenkomst | 5.4 |  | Mede als gevolg van de extreme kostenstijging van energie over de laatste maanden hebben wij moeten concluderen dat de NZA index niet toereikend is als het gaat om de prijsindexatie van gasleveranties. Wij stellen derhalve voor de NZA index te laten vervallen en deze te vervangen door het volgende: De Productprijzen en de huur van de Apparatuur tegen de in de Bijlage vermelde tarieven zijn gebaseerd op het prijsniveau van 2022 . Opdrachtnemer heeft het recht om deze prijzen één keer per jaar, met ingang van het tweede contractjaar , aan te passen volgens de volgende formule: Zie bijgevoegde printscreen onderaan deze cel Er geldt een minimumaanpassing die gelijk is aan het inflatiepercentage (Cpi) met een ondergrens van 0%. De definities van de in deze formule gebruikte indices zijn als volgt: F1 = de factor, waarmee de Productprijzen en huur worden vermenigvuldigd; E1 = meest recente gepubliceerde jaarcijfer op de herzieningsdatum van het energie-indexcijfer, volgens de Productenprijzen (PPI); afzet-, invoer-, verbruiksprijzen, index 2015 = 100 van het CBS: Prodcom sectie D Elektriciteit, gas, stroom en warmte, afzetprijzen binnenland; E0 = gelijk aan E1, maar dan met het jaartarief van het voorgaande jaar; T1 = laatst bekende, gepubliceerde jaarcijfer op herzieningsdatum van de transportindex, volgens Panteia/NEA; kostenontwikkeling, tabel 2.2b, inclusief brandstofkostenontwikkeling en -stagnatie, tank-/bulktransport; T0 = gelijk aan T1, maar dan met het jaartarief van het voorgaande jaar; L1 = laatst bekende, gepubliceerde jaarcijfer op de herzieningsdatum van de loonindex, volgens CBS CAO-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen 2010 = 100, Totaal CAO-sectoren, Bedrijfstak (SBI 2008) 24-25 basismetaal, metaalproductenindustrie; L0 = gelijk aan L1, maar dan met het jaartarief van het voorgaande jaar; M1 = meest recente gepubliceerde jaarcijfer op de herzieningsdatum van het materiaalindexcijfer, volgens het CBS Prijzen, Producentenprijzen, Industrie, SBI 2008, index 2015 = 100, afzetprijzen binnenland, bedrijfstak 25 metaalproducentenindustrie; M0 = gelijk aan M1,maar dan met het jaartarief van het voorgaande jaar; Cpi = het volledige jaarcijfer wordt in aanmerking genomen. http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=70936NED&D1=0&D2=623,636,649,662,675,688&HDR=T&STB=G1&VW=T | N | Uit vraagstelling blijkt onvoldoende dat de NZA index niet toereikend is als het gaat om de prijsindexatie van gasleveranties. In voorbereiding op deze aanbesteding heeft Amsterdam UMC diverse vergelijkbare aanbestedingen en/of overeenkomsten doorgenomen en daarin komt de Nederlandse Zorgautoriteit (NAz) prijsindexcijfer steeds terug. De beschreven formule is voor Amsterdam UMC geen werkbaar alternatief.
26 | Bijlage 5 Programma van Eisen | 2.18 | 9 | De volgende eis is niet geheel duidelijk voor inschrijver: "Alle cilinders in de locaties voorraaddepot Amsterdam UMC (zie bijlage) zijn eigendom van inschrijver en maken geen fysiek en financieel onderdeel uit van de aanwezige voorraad van het betreffende UMC". Gelieve dit nader toe te lichten waarbij u minimaal ingaat op de praktische uitvoering van de eis en de verdeling van de daarmee samenhangende werkzaamheden en verantwoordelijkheden tussen Opdrachtgever en opdrachtnemer. Gelieve u antwoord te ondersteunen met een praktijkvoorbeeld | N | Onduidelijke vraag. In een andere vraag uit deze nota van dezelfde vragensteller wordt beaamt dat cilinders in eigendom blijven van leverancier. Hetgeen ook in eis 2.18 staat.
27 | Leidraad | Algemeen | Nvt | Inschrijver veronderstelt dat alle door inschrijvers gestelde vragen gedeeld worden met alle leden van de projectgroep. Dit aangezien zij mogelijk verschillend belang hechten aan de verschillende punten die binnen de vragen worden aangehaald. Gelieve dit te bevestigen. Indien deze veronderstelling niet correct is, dan verzoeken wij u inschrijvers nader te informeren over wie cq welke discipline/afdeling welke vraag zal inzien en/of beantwoorden. | N | Ja, alle ontvangen vragen worden gedeeld met alle projectgroepleden. Alle projectgroepleden krijgen ook de mogelijkheid een reactie (mede) te formuleren.
28 | Bijlage 5 Programma van Eisen | Specifieke eisen 1.2 | 8 | Eis 1.2 geeft inschrijvers enkel een inspanningsverplichting maar geen leveringsverplichting. Klopt dat? Gelieve dit te bevestigen | N | Correct.
29 | Bijlage 5 Programma van Eisen | Specifieke eisen 1.2 | 8 | Indien de gegunde leverancier niet alle uit cilinderproducten uit bijlage 17 kan leveren, zal opdrachtgever deze dan zelf elders betrekken? Met andere woorden zullen er separate overeenkomsten worden afgesloten voor de levering van die gassen? | N | Naast de verplicht te kunnen leveren 45 items uit Bijlage 4_Prijsopgaveformulier_extern is de insteek dat de gegunde partij ook zoveel als mogelijk van de behoefte van (na gunning gerationaliseerde) overige assortiment cilinders levert. Indien dit echt niet mogelijk is en ook niet alsnog op een andere wijze georganiseerd kan worden dan zal Amsterdam UMC bij blijvende behoefte de cilinders elders betrekken en als daar een overeenkomst voor nodig is kan daar een overeenkomst voor worden afgesloten.
30 | Bijlage 5 Programma van Eisen | Specifieke eisen 1.2 | 8 | U stelt bij punt 1.2 dat u van Inschrijver een inspanningsverplichting verwacht om zoveel mogelijk van dit overige assortiment te kunnen leveren om zo de aantallen actieve leveranciers op productgroep medische gassen voor UMC te verkleinen. Inschrijver begrijpt niet hoe het kan bijdragen aan het minimaliseren van het aantal leveranciers als niet het gehele cilinderpakket bij 1 leverancier wordt opgebracht maar bij meerdere. Dit aangezien er slechts sprake is van een inspanningsverplichting en geen leveringsverplichting. Deze eis stimuleert juist meerdere leveranciers voor de UMC's. Wij vernemen graag hoe u dit ziet en verzoeken u dit nader aan ons toe te lichten. | N | In Bijlage 4_Prijsopgaveformulier_extern is 99,33% van het volume verwerkt. Dit vanuit de gedachte het aanbestedingsproces voor alle partijen zo simpel te houden en het lastig kan zijn een all-in prijs af geven als er zo`n minieme afname is. Amsterdam UMC heeft er bewust voor gekozen om geïnteresseerde ondernemers wel inzicht te geven in het volledige afnamepatroon over een periode van 2019, 2020 en 2021 YTD. Daaruit blijkt dat 66 cilindertypen verantwoordelijk zijn voor de overige 0,77% van het volume. Met de gegunde partij en gebruikers gaan we graag in overleg om met name dat assortimentsdeel te rationaliseren.
31 | Bijlage 5 Programma van Eisen | Specifieke eisen 1.2 | 8 | In hoeverre bent u zich bewust van de logistieke uitdaging als ook het effect op de borging van de traceerbaarheid van de cilindergassen als ook de beheersbaarheid voor de apotheker wanneer u meerdere leveranciers voor (medische) gassen binnen UMC heeft? Het hebben van meerdere leveranciers betekent ondermeer meerdere protocollen die intern bekend moeten zijn, verschillende handelswijzen en wellicht moet er met meerdere Track & Trace systemen worden gewerkt. Hoe kijkt u hier tegen aan? | N | Wij gaan er vanuit dat na gunning een (1) leverancier verantwoordelijk is voor het leveren van gassen in cilinders. En dat er wellicht voor een enkele niche product nog een andere leverancier actief is, hetgeen niet anders is dan de huidige situatie
32 | Bijlage 5 Programma van Eisen | 2.8 | 3 | Om een goede implementatie cq overgang bij een leverancierswissel te borgen, is het van belang dat duizenden cilinders worden vervangen en alle gebruikers binnen de UMC's goed worden getraind. De eist omtrent training is derhalve zeer terecht. Inschrijver verneemt graag welke eisen u stelt aan de training en aan de overige aspecten van de implementatie. Dit aangezien dit niet nader gespecificeerd worden binnen het huidige bestek. Moeten inschrijvers bijvoorbeeld een Plan van Aanpak aanleveren? Of een risico-inventarisatie en -analyse maken? Met andere woorden, welke eisen stelt u aan de opdrachtnemer als het gaat om de borging van een voorspelbare en geruisloze implementatie? | N | Voorgestelde werkwijze is dat op het moment dat er gegund wordt aan een andere partij dan de zittende leverancier er gestart wordt met een productvergelijking en geinventersieerd wordt in welke mate het nieuwe product verschilt van het vorige en voor welke producten relevante trainingen noodzakelijk zijn en voor welke niet. Relavante training wordt daar waar nodig georganiseerd en aangeboden. Verder is er een ""algemene" jaarlijkse e-learning van Zorgsupport in gebruik voor zorgproffesionals. Hierin zit ook een module werken met gassen. Deze e-learning zal met de eventuele nieuwe leverancier moeten worden aangepast naar de nieuwe situatie. Voor beide is een inspanning nodig die naar ons inzicht voldoende is ingevuld met eis 2.8
33 |  |  |  |  | J
34 | Bijlage 5 Programma van Eisen | Algemene eisen Gassen in Cilinders 1.6 | 3 | Uit de schouw is gebleken dat niet alle cilinders voldoen aan deze eis. Ook voor inschrijver is het niet altijd mogelijk om aan deze eis te voldoen, met name bij grote cilinders. Is aanbestedende dienst bereid deze eis te laten vervallen, dan wel aan te passen naar: "bij voorkeur Aluminium"? Of misschien "noodzakelijk aluminium voor mobiel gebruik bij MRI-apparatuur"? | N | Voor cilinders die evident niet bij mobiel gebruik bij MRI-apparatuur worden toegepast (groter dan 2 liter akkoord) is dit akkoord.
35 | Bijlage 5 Programma van Eisen | Specifieke eisen Gassen in Cilinders 2.10 | 8 | Voor leveringen van grote aantallen cilinders is het gebruikelijk één analysecertificaat voor de batch te hanteren. Deze analyse is inschrijver verplicht om altijd ter beschikking te stellen. Normaal gesproken gebeurt dit op aanvraag, dit ook om een enorme papierstroom te voorkomen wat ook een enorme mileubelasting met zich meebrengt. Sommige gassen is het wel wenselijk om per cilinder een certificaat aan te leveren. Is de aanbestedende dienst bereid deze eis aan te passen naar bijvoorbeeld: "Inschrijver kan voor elke geleverde cilinder op aanvraag een analysecertificaat aanleveren, daar waar nodig wordt deze direct bij de cilinder geleverd" | N | Analysecertificaat van alle cilinders moeten tenminste digitaal beschikbaar zijn voor apotheker. Voor enkele producten moet het analysecertificaat standaard worden meegeleverd (na gunning te bepalen).
Door twee vragenstellers is verzocht een (1) vraag "Individueel te behandelen’. UMC’s hebben de vragen beoordeld en besloten in behandeling te nemen en inderdaad individueel een reactie richting vragensteller formuleren.
36 | Algemene inkoopvoorwaarden | 11.1 | 5 | Aanvullend verzoek nav antwoord op vraag Nr. 13 uit NVI-1: Wat al dan niet deugdelijk is dan wel geschikt is voor het doel waarvoor iets bestemd is, zijn – zonder nadere invulling – open begrippen die kunnen leiden tot interpretatieverschillen en daarom onzekerheid. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld expliciete productspecificaties die schriftelijk zijn overeengekomen, waarbij met zekerheid is vast te stellen of een te leveren product daaraan voldoet. Daarom het verzoek om deze 2 specifieke eisen te laten vervallen. | N | De vraag heeft betrekking op de algemene inkoop voorwaarden en dan specifiek over twee begrippen in artikel 11.1 over Kwaliteit en Garantie T.a.v. begrip "Deugdelijk". In het woordenboek staat voor de term "Deugdelijk" goed; aan alle vereisten voldoend. In artikel 11.1 dat gaat over de Kwaliteit en Garantie staat volgende; Leverancier staat er voor in dat de geleverde Prestaties beantwoorden aan hetgeen is overeengekomen. De kwaliteit en garanties van de Prestaties zijn gedicteerd danwel overeengekomen in bijlage 5 het Programma van Eisen. Bij inschrijving bevestigt Ondernemer dat inschrijving conform de eisen opgenomen in het programma van eisen is. Tot zover ziet UMC geen open begrip. Voor de volledigheid de volgende aanvulling; Middels deze nota bevestigt UMC dat de term "Deugdelijk" in deze niet verder reikt dan vereisten zoals opgenomen in PvE. T.a.v. begrip "geschikt zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd". geeft UMC de volgende aanvulling; Middels deze nota bevestigt UMC dat de term "geschikt zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd" in deze niet verder reikt dan de algemene wetenschap dat cilinders gebruikt worden in een ziekenhuis. En UMC bewust is danwel erkent dat Inschrijver geen wetenschap heeft van de daadwerkelijke toepassing van cilinders (voor welke medische (be)handeling) binnen in het ziekenhuis.
UMC heeft een in de eerste nota verstuurd document verder aangevild, zie ook vraag 2 van eerste nota. Document heeft titel 2022-02-28 Aanvulling op Gassendepot opslag doorloop_locatie VUmc en is toegevoegd aan tweede nota.
UMC heeft in reactie op vraag 1 uit eerste nota het Productinformatieblad toegevoegd. Let op dit is de 200 Bar variant i.p.v. de 300 bar variant. Als Productinformatieblad van 300 bar nog beschikbaar komt stuurt UMC deze na.

## Blad1
Bijlage 4 Prijzenblad
Bijlage 17 Overzicht assortiment en afname
Raamovereenkomst
Algemene inkoopvoorwaarden
Leidraad
Bijlage 5 Programma van Eisen
Individueel behandelen’