## Gemeentehuis
Projectnummer:
Gemeentehuis Veenendaal
Ruimte | Omschrijving | Aantal | Fabrikaat | Type | Bouwjaar | Opmerkingen | Garantie | Onderhoud bestek | Uren | Kosten | Derden
Riolering- & afvoerinstallatie
Ruimte K.49 | Vuilwaterpomp 508XB02 | 1 |  |  | 2010
In terrein | Vuilwaterpomp | 1 | DAP | PE 800/3100 FEKA - 600A | 1996
Ruimte K.19 | Sanibroyeur | 1 | SFA | K70 | 2010
Ruimte K.20 | Sanibroyeur | 1 | SFA | K70 | 2010
Ruimte K.33 | Vuilwaterpomp | 1 | Wilo | Drainlift CON - Qmax: 370 l/h | 2006
Ruimte K.01 | Lijnafwateringssysteem (draingoot) | 8,40 m1
Ruimte K.01, K.02 | Lijnafwateringssysteem (draingoot) | 2,80 m1
koud- en warmtapwaterinstallatie:
Ruimte K. 48 | Flowmeter | 1 | Endress+Hauser | Promag 50 | 2010
Ruimte K. 08 | Drukverhogingsinstallaties | 1 | Grundfos | Control 2000 ME - 2x 2,2 l/s | 1998
KCC ruimte | Boiler 10 liter | 1 | Daalderop | Close-in 2.2kW | 2016
Pantry oudbouw | Boiler 10 Liter | 1 | Ithodaalderop | Close-in 2.2kW | 2014
1e verdieping
Pantry | Boiler 10 Liter | 1 | Daalderop | Close-in 2.2kW | 2010
2e verdieping
Pantry oudbouw | Boiler 10 Liter | 1 | Ithodaalderop | Close-in 2.2kW | 2016
2e verdieping
Pantry oudbouw | Boiler 10 Liter | 1 | Ithodaalderop | Close-in 2.2kW | 2016
Begane grond
Rabobank | Boiler 10 Liter | 2 | Daalderop | Close-in 2.2kW | 2011
Ruimte 0.64 | Boiler 10 Liter | 1 | Daalderop | Close-in 2.2kW | 2014
Ruimte 1.05 | Boiler 10 Liter | 1 | Daalderop | Close-in 2.2kW | 2011
Ruimte 1.10 | Boiler 10 Liter | 1 | Daalderop | Close-in 2.2kW | 1998
Ruimte 1.28 | Boiler 10 Liter | 1 | Daalderop | Close-in 2.2kW | 2014
Ruimte 1.71 | Boiler 10 Liter | 1 | Daalderop | Close-in 2.2kW | 2014
Ruimte 2.26 | Boiler 10 Liter | 1 | Daalderop | Close-in 2.2kW | 2015
Ruimte K. 18 | Boiler 80 Liter | 1 | Daalderop | 07.14.28.049 | 2008
Technische ruimte | Boiler 50 liter | 1 | Daalderop | 04.07.28.045 | 2010
Garage
1e verdieping | Boiler 50 liter | 1 | Daalderop | Mono-plus 50 2500W | 2010
Ruimte 1.52
2e verdieping | Boiler 50 liter | 1 | Daalderop | Mono-plus 50 2500W | 2010
Ruimte 2.53
3e verdieping | Boiler 50 liter | 2 | Daalderop | Mono-plus 50 2500W | 2010
Ruimte 3.53, 3.59
Ruimte nr. K.49 | Supletiepomp anti vries tbv sprinkler installatie | 1 | Grundfos | CR1-21 A-A-A-E-HQQE - 1,8 m3/h | 2011
Klimaat en sanitairinstallatie
Ruimte K. 48 | Brandklep | 2 | Solid Air | Fire damper CU2 | 2010
Vleugel Noord | Brandklep | 37 | Euro Register | FD 125 | 1996
Rabobank naast ruimte 0.60 | Regelkast NRK-01 | 1 | Priva | Comforte CX | 2010
Ruimte 001 achter balie | Bedienpaneel priva | 1 |  |  | 2011
| Bedienpaneel verlichting | 1 |  |  | 2011
| Bedienpaneel verlichting centrale hal | 1 |  |  | 2011
Ruimte nr. 1.70 | Regelkast NRK-02 | 1 | Priva | Comforte CX | 2010
Ruimte nr. 2.55 (bruine kast) | Regelkast NRK-03 | 1 | Priva | Comforte CX | 2010
Ruimte nr. 3.39 | Frequentieregelaar retour lbk westvleugel | 1 | Vacon | NXL00125C5H1SSSB2 | 2010
| Frequentieregelaar toevoer lbk westvleugel | 1 | Vacon | NXL00125C5H1SSSB2 | 2010
Ruimte nr. 3.40 | Regelkast | 1 | Priva | Compri HX 8E | 2011
Ruimte nr. 3.55 (bruine kast) | Regelkast NRK-04 |  | Priva | Comforte CX | 2010
Ruimte nr. 4.06 | Regelkast 5RK1 | 1 | Priva | Compri HX 8E | 2010
| Regelkast Koelmachine | 1 | York | LDC 34 | 1998
Ruimte nr. K.11 | Regelkast tbv naregeling balie bg | 1 | Priva | Comforte CX | 2010
Ruimte nr. K.17 | Regelkast NSA | 1 | NIB elektrotechniek |  | 1998
| Regelkast Gira instabus | 1 |  |  | 2004
Ruimte nr. K.33 | Regelkast 0RK1 | 1 | Priva | Compri HX 6E | 2011
Ruimte nr. K.48 | Regelkast CO/LPG | 1 | Mitsuishi | Melsec | 2010
| Regelkast W installaties | 1 | Coneco | Priva compri HX | 2010
| Regelkast WKO | 1 | Coneco | Priva compri HX | 2011
| Frequentieregelaar 38N6 | 1 | ABB | ACS550-01-012A-4 - 5,5 kW | 2010
| Frequentieregelaar 38N8 | 1 | ABB | ACS550-01-08A8-4 - 4 kW | 2010
| Frequentieregelaar 39N6 | 1 | ABB | ACS550-01-023A-4 - 11 kW | 2010
| Frequentieregelaar 39N8 | 1 | ABB | ACS550-01-012A-4 - 5,5 kW | 2010
| Frequentieregelaar 37N6 | 1 | ABB | ACS550-01-023A-4 - 11 kW | 2010
| Frequentieregelaar 37N8 | 1 | ABB | ACS550-01-012A-4 - 5,5 kW | 2010
Ruimte nr. K.49 | Regelkast 1 tbv sprinkler installatie | 1 | Firepacks | WB662-C90 | 2011
| Regelkast 2 tbv sprinkler pomp | 1 | Kagema | 45 Ü DRP - 45 kW | 2010
Technische ruimte garage (slagboom) | Regelkast | 1 |  | Compri HX 8E | 2010
Brandbestrijdingsinstallatie
Diverse | Handblusser schuim | 26 | Van der Weijden | Schuim | 2015
| Handblussers Co2 | 5 | Gloria/Smeba | Co2 | 2000
| Brandslanghaspels | 44 | Sval |  | 1996
| Jockeypomp | 1 | KSB | Movitec V 2/14 B - 2,1 m3/h | 2011
| Sprinklerpomp | 1 | KSB Etanorm | MX 10 65 250 - 45 kW | 2010
Ruimte nr. 0.53 | Invalidetoilet noodsignaal
Ruimte nr. 1.45 | Invalidetoilet noodsignaal
Parkeergarage K.40 | Gassenbeveiliging, CO/LPG-detectie | 1 | Notra/kimessa AG |  | 2010
Warmte opwekking
Ruimte nr. 3.40 | Atmosferische gasketels, HR | 1 | Remeha | Gas 3000 9 leden VR - 241 kW Hi | 1997
Atmosferische gasketels, VR
Diverse | Tegenstroomapparaat | 11 | SWEP / Thermowave
Ruimte K.33 | Stoomvormer direct gestookt | 1 | Vapac | PVP04/5 - 4 kg/h | 1997
Ruimte K.48 | Warmtepomp 1 | 1 | Ciat | Dynaciatpower LG 700 - 2x 12 KG | 2010
| Warmtepomp 2 | 1 | Ciat | Dynaciatpower LG 700 - 2x 12 KG | 2010
Ventilatie- en luchtbehandelinginstallatie
Kelder
| Stuwventilatoren CO-LPG installatie | 4 | Novenco | CGF-500 | 2010
Dak 8 | LBK1 Kantoren West | 1 | Wolf | TOP 270W 15250 m3/h - 14750 m3/h | 2008
| LBK 2 Kantoren Noord | 1 | Wolf | TOP 170W 9700 m3/h - 9100 m3/h | 2010
| LBK 3 & 4 vergaderzalen + publieke ruimte | 1 | Wolf | TOP 210W 13200 m3/h - 12650 m3/h | 2010
Ruimte 4.05 | LBK 1 vleugel A bestaand noord toe- & afvoer | 1 | Verhulst | VKD 6 - toevoer: 6,23 m3/s afvoer: 6,33 m3/s | 1998
| LBK 3 raad en trouwzaal toe- & afvoer | 1 | Verhulst | VKD 3 - 2,53 m3/s | 1998
| LBK 4 restaurant vleugel noord toevoer |  | Verhulst | VK01 - 0,42 m3/s | 1998
Vleugel B nieuwbouw | LBK 2 Vleugel B nieuwbouw toe- & afvoer | 1 | Verhulst | toevoer: 5,31 m3/s afvoer: 4,991 m3/s | 1998
Ruimte K.33 | LBK 5 statisch archief | 1 | Holland Heating | Lcu 132/142 THL2. 250 - 0,653 m3/s | 1997
Ruimte K.48 | Axiaalventilator 403AV01 | 1 | Wolter GMBH | AEQ250-4A | 2010
Ruimte 1.16 | Buisventilator 1 (defect) | 1 | S&P | TD-250/100 | 1998
Ruimte 3.16 | Buisventilator 2 | 1 | S&P | TD-250/100 | 1998
| Afzuigkast parkeerkelder (links & rechts) | 2 | Novenco
Dak | Dakventilator Toiletten Noord | 1 | Gebhardt | RGA 31-2531-4E | 2010
| Dakventilator fietsenstalling | 1 | Gebhardt | RGA 31-2531-4E | 2010
| Dakventilator Toiletten West | 1 | Gebhardt | RGA 31-3545-6E | 2010
| Dakventilator rookruimte | 1 | Rosenberg | KDV 310-4E | 1997
| Dakventilator toiletten 3e verdieping | 1 | Rosenberg | KDV 310L-6D | 1997
| Dakventilator spoelkeuken | 1 | Rosenberg | KDV 355-6D | 1996
| Dakventilator keuken | 1 | Rosenberg | Nb | 1997
| Dakventilator kantine | 1 | Rosenberg | KDV 355-6D | 1997
| Dakventilator drukkerij | 1 | Rosenberg | KDV 310-6D | 1997
| Dakventilator dak pv-panelen | 1 | Rosenberg | KDV 400-6D | 1997
| Dakventilator toiletten noordvleugel | 1 | Rosenberg | KDV 355-6D | 1998
| Dakventilator technische ruimte | 1 | J.E. stork air | Nb | 1998
West vleugel 1e | VAV box | 1 | Trox | TVJ-R/L-VJ25/0/BCS | 2011
| VAV box | 1 | Trox | TVJ-R/L-V300_800/BCS | 2011
West vleugel bg en 1e | VAV boxen | 4 | Trox | TVJ-R/L-V | 2011
3e verd. Noord | Ventilatorconvectoren | 6 |  |  | 2011
Diverse | Inductie unit | 179 |  |  | 2007
Koudeopwekking
Keuken | Airco binnendeel keuken 15 | 1 | Daikin | FiXM - 50M | 2019
Patchkast 0.60 Serverruimte rabobank | Airco binnendeel 07 (fancoil aanpassen) | 1 | Ciat | Major 2 | 2010
Patchkast 1.53 | Airco binnendeel 01 | 1 | Ciat | Major 2 | 2010
Patchkast 2.54 | Airco binnendeel 06 | 1 | Ciat | Major 2 | 2010
Patchkast 3.54 | Airco binnendeel 08 | 1 | Ciat | Major 2 | 2010
Patchkast 3.60 | Airco binnendeel 09 | 1 | Ciat | Major 2 | 2003
Ruimte nr. 0.15 | Airco binnendeel 10 | 1 | Daikin | FTXS-35-J2V1B | 2011
Ruimte nr. 0.46 | Airco binnendeel 05 | 1 | Mitsubishi | SRK35ZM-S - 3,5 kW | 2015
Ruimte nr. 1.75 | Airco binnendeel 03 | 1 | Ciat | Major 2 | 2010
Ruimte nr. 2.15 | Airco binnendeel 11 | 1 | Daikin | FTXS-35-J2V1B | 2011
Ruimte nr. 2.40 | Airco binnendeel 13 | 1 | Fujitsu | ASY9USBCW - 2,9 kW | 2003
Ruimte nr. 2.42 | Airco binnendeel 12 | 1 | Fujitsu | 2,1 kW | 2003
Ruimte nr. 2.60 | Airco binnendeel 14 | 1 | Ciat | Major2 | 2010
Ruimte nr. K.23 | Airco binnendeel 02 | 1 | Lennox | UN 11 SF | 2003
Ruimte nr. 2.45 | Computair links | 1 | Uniflair | SDA 0351 A | 2009
| Computair rechts | 1 | Uniflair | SDA 0351 A | 2009
Dak 1 | Dry cooler tbv NSA | 1 | Gunter | GFH 052A/3N | 1998
| Luchtgekoelde condensor 3 tbv WKO | 1 | CIAT | Opera DMN 9033-1 SHI 690A 12A1 | 2013
Dak nr. 6 | Luchtgekoelde condensor 1 | 1 | Uniflair | 30CAL0361P4 - 16,4 kW | 2009
| Luchtgekoelde condensor 2 | 1 | Uniflair | 30CAL0361P4 - 16,4 kW | 2010
Dak technische ruimte | Luchtgekoelde condensor koelmachine | 1 | Hans Guntner | GVH 101G/2x3B | 1998
Ruimte nr. 4.06 | Centrifugaalkoelmachine | 1 | York | YCRZ88C00-50PA 2x 50KG - 2x 42,1 kW | 1998
Buiten aan de kant van de wolweg | Bronpomp koude opslag K1 | 1 |  |  | 2010
| Bronpomp koude opslag K2 | 1 |  |  | 2010
Ruimte nr. 4.06 | Buffervat 1 koudedistributie | 1 | Nb | 500 ltr. | 1997
Ruimte nr. K.33 | Circulatiepomp 25P4 | 1 | Grundfos | UPS 25-40 K 180 | 1997
Ruimte nr. K.48 | Circulatiepomp 601CP21 | 1 | Wilo | Top S65/13 | 2010
| Circulatiepomp 601CP01 | 1 | Wilo | IP-E65/130-3/2 | 2010
| Circulatiepomp 601CP02 | 1 | Wilo | IP-E65/130-3/2 | 2010
| Circulatiepomp 601CP11 | 1 | Wilo | TOP S65/13 | 2010
| Circulatiepomp 201CP01 | 1 | Wilo | Stratos 40/1-12 | 2010
| Circulatiepomp 201CP02 | 1 | Wilo | Stratos 40/1-12 | 2010
| Circulatiepomp 202CP01 | 1 | Wilo | Stratos 65/1-12 | 2010
| Circulatiepomp 202CP02 | 1 | Wilo | Stratos 65/1-12 | 2010
| Circulatiepomp 203CP01 | 1 | Wilo | IP-E80/130-3/2 | 2010
| Circulatiepomp 203CP02 | 1 | Wilo | IP-E80/130-3/2 | 2010
| Circulatiepomp 611CP01 | 1 | Wilo | TOP S80/10 | 2010
| Gekoeld water, platenwisselaars | 1 |  |  | 2010
| Gekoeld water, platenwisselaars | 1 |  |  | 2010
| Regelklep en stelmotor 202CV01 | 1 | Belimo | SR24A-5 - 5,5 VA | 2010
| Regelklep en stelmotor 202CV02 | 1 | Belimo | GR24A-5 - 6 VA | 2010
| Regelklep en stelmotor 202CV03 | 1 | Belimo | GR24A-5 - 6 VA | 2010
| Regelklep en stelmotor 202CV04 | 1 | Belimo | SR24A-5 - 5,5 VA | 2010
| Regelklep en stelmotor 202CV05 | 1 | Belimo | GR24A-5 - 6 VA | 2010
| Regelklep en stelmotor 203CV01 | 1 | Siemens | SKC60 - 23 VA | 2010
| Regelklep en stelmotor 601CV11 | 1 | Danfoss | AME15 QM - 4 VA | 2010
| Regelklep en stelmotor 601CV21 | 1 | Danfoss | AME15 QM - 4 VA | 2010
| Regelklep en stelmotor 611CV01 | 1 | Belimo | GR24A-7 - 6 VA | 2010
| Regelklep en stelmotor 611CV02 | 1 | Danfoss | AME15 QM - 4 VA | 2010
| Regelklep en stelmotor 111CV01 | 1 | Belimo | SR24A-5 - 5,5 VA | 2010
| Regelklep en stelmotor 111CV02 | 1 | Belimo | SR24A-5 - 5,5 VA | 2010
| Buffervat warmtedistributie | 1 |  | CIPEX-HT - 1000 ltr | 2010
Ruimte nr. 4.04 | Circulatiepomp 113CP01 | 1 | Wilo | Top-S40/7 | 2010
| Circulatiepomp verwarming trouwzaal | 1 | Grundfos | Magna 25-60 180 | 2007
Centrale elektrotechnische voorzieningen
Ruimte nr. 3.33 | Omvormer 1 | 1 | SMA | Sunny boy SB2100TL - 2100 W | 2012
Ruimte nr. 3.33 | Omvormer 2 | 1 | SMA | Sunny tripower STP 8000TL-10 - 8000 W | 2012
Ruimte nr. K.17 | Noodstroomaggregaat | 1 | Stamford | HC43402 - 295kVA | 1994
Ruimte nr. K.27 | Onderverdeelkast K.2/LK1 | 1 |  | 40A | 1997
Kleedruimte (naast ruimte K.23) | Onderverdeelkast K2/KK1 | 1 |  |  | 1998
Ruimte 0.30 | Onderverdeelkast 0.2/LK1 | 1 |  |  | 1998
Ruimte 1.16 | Onderverdeelkast 1.1LK1 | 1 |  |  | 1998
Ruimte 1.27 | Onderverdeelkast 1.2/LK1 | 1 |  |  | 1998
Ruimte 2.40 | Onderverdeelkast 2.3/LK1 | 1 |  | P97843202 - 63A | 1997
Ruimte 2.43 | Onderverdeelkast 2.3/KK1 | 1 |  | P97843207 - 100A | 1997
Ruimte 2.43 | Onderverdeelkast 2.3/KK2 | 1 |  | 125A | 2016
Ruimte naast 1.38 | Onderverdeelkast 1.3/LK1 | 1 |  | P97843202 | 1997
Ruimte nr. 0.15 | Onderverdeelkast 0.1/LK1 | 1 |  | P989349 - 63A | 1998
Ruimte nr. 0.46 | Onderverdeelkast 0.3/LK1 | 1 |  | P97843202 - 63A | 1997
Ruimte nr. 0.54 | Onderverdeelkast 0LK3 | 1 | Eaton | Elatis - 63A | 2011
Ruimte nr. 0.60 rabobank | Onderverdeelkast 0LK2 | 1 | Eaton | Elatis - 63A | 2010
Ruimte nr. 0.64 achterzijde pand | Onderverdeelkast 0LK1 | 1 | Eaton | Elatis - 63A | 2010
Ruimte nr. 1.67 | Onderverdeelkast 1LK3 | 1 | Eaton | 40A | 2010
Ruimte nr. 1.70 | Onderverdeelkast 1LK2 | 1 | Eaton | 2x 40A | 2010
Ruimte nr. 2.15 | Onderverdeelkast 2.1LK1 | 1 |  | 40A | 1998
Ruimte nr. 2.25 | Onderverdeelkast 2.2LK1 | 1 |  | P989349 - 40A | 1998
Ruimte nr. 2.56 (bruine kast) | Onderverdeelkast 2LK2 | 1 | PS nederland | 2x 63A | 2011
Ruimte nr. 2.59 (bruine kast) | Onderverdeelkast 2LK1 | 1 | PS nederland | 2x 40A | 2011
Ruimte nr. 3.11 | Onderverdeelkast 3.1/KK1 | 1 |  | 125A | 1998
Ruimte nr. 3.16 | Onderverdeelkast 3.1LK1 | 1 |  | 63A | 1998
Ruimte nr. 3.24 magazijn keuken | Onderverdeelkast 3.2/KK1 | 1 |  | 125A | 1998
Ruimte nr. 3.30 | Onderverdeelkast 3.2/LK1 | 1 |  | 40A | 1998
Ruimte nr. 3.40 | Onderverdeelkast 3.3LK1 | 1 |  | 40A | 1997
Ruimte nr. 3.56 (bruine kast) | Onderverdeelkast 3LK2 | 1 |  | 2x 63A | 2011
Ruimte nr. 3.59 (bruine kast) | Onderverdeelkast 3LK1 | 1 |  | 2x 40A | 2011
Ruimte nr. K.03 | Onderverdeelkast pleinkast | 1 | Van der Sijs |  | 2001
Ruimte nr. K.07 | Onderverdeelkast buiten wcd | 1 | Holec | 63A | 1998
Ruimte nr. K.11 | Onderverdeelkast K1LK1 | 1 |  | P989349 - 40A | 1998
Ruimte nr. K.15 (buiten) | Hoofdverdeelkast HVK | 1 | PS nederland | 1250A | 2010
Ruimte nr. K.15 (buiten) | kWh-meter | 1 | Landis&Gyr | ZMD410CT44.0457 S3 B32 | 2014
Ruimte nr. K.17 | Hoofdverdeelkast K.2/HK1 | 1 | PS nederland |  | 1996
Ruimte nr. K.51 | Hoofdverdeelkast HVK1 | 1 | PS nederland | XVTL-MP/BF-135/4/20-EP | 2010
Ruimte nr. K.51 | Onderverdeelkast PLK1 | 1 | PS nederland | EWK - 40A | 2010
Ruimte nr. K.51 | Onderverdeelkast PLK2 | 1 | Eaton | 63A | 2010
Ruimte via dak 1 | Verdeelkast liftmachine kamer | 1 | PS nederland |  | 1988
Technische ruimte garage (slagboom) | Onderverdeelkast PLK2 | 1 | Eaton | Elatis - 40 | 2010
Diverse | Bliksembeveilingsinstallatie | 1 | Hate Holland BV |  | 1996
Warmtedistributie
Ruimte nr. 4.04 | Circulatiepomp 113CP01 | 1 | Wilo | Top-S40/7 | 2010
| Circulatiepomp verwarming trouwzaal | 1 | Grundfos | Magna 25-60 180 | 2007
Ruimte nr. K.48 | Buffervat warmtedistributie | 1 |  | CIPEX-HT - 1000L | 2010
Dak 8 aansluitkast lbk 2 noord | Circulatiepomp 302CP01 | 1 | Wilo | Top-S40/7 | 2011
Buiten aan de kant van J.G. Sandbrin | Bronpomp warmte opslag W1 | 1 |  |  | 2010
| Bronpomp warmte opslag W2 | 1 |  |  | 2010
Dak 8 | Circulatiepomp 301CP01 | 1 | Wilo | Top-S50/7 | 2010
| Expansievat t.b.v. LBK 2 kantoren noord | 1 | Flamco | Flexcon 18/0,5 | 2010
| Expansievat t.b.v. LBK vergaderzalen + publieke ruimte | 1 | Flamco | Flexcon 18/0,5 | 2010
| Expansievat t.b.v. LBK west | 1 | Flamco | Flexcon 18/0,5 | 2010
| Regelklep en stelmotor 301CV02 | 1 | Siemens | SSD61 | 2011
| Regelklep en stelmotor 302CV01 | 1 | Danfos | AME15 QM - 4 VA | 2011
| Regelklep en stelmotor 302CV02 | 1 | Siemens | SSD61 | 2011
| Regelklep en stelmotor 303CV01 | 1 | Danfos | AME15 QM - 4 VA | 2011
| Regelklep en stelmotor 303CV02 | 1 | Siemens | SSD61 | 2011
| Regelklep en stelmotor 301CV01 | 1 | Danfos | AME15 QM - 4 VA | 2011
Dak nieuwbouw | Circulatiepomp 303CP01 | 1 | Wilo | Top-S40/10 | 2010
Ruimte nr. 3.25 | Circulatiepomp tapwater | 1 | Wilo | RS15/7-1 | 2011
Ruimte nr. 3.39 | Circulatiepomp 25P1 | 1 | Grundfos | TP 40-120/2 A-F-A-RUUV - 12 m3/h | 1997
| Circulatiepomp 25P2 | 1 | Grundfos | UPS 32-120F | 1997
| Circulatiepomp warmteterugwinning lbk | 1 | Grundfos | UPS 32-120F | 2011
| Regelklep en stelmotor 25CV2 | 1 | Johnsen Controls | VA-7202-8101 | 1997
| Regelklep en stelmotor voor pomp TSA | 1 | Siemens | SQS85 | 1996
| Regelklep en stelmotor voor TSA | 1 | Siemens | SQS85 | 1996
| Expansievat 12 ltr. | 1 | Reflex | 12/3 - 12L | 1997
Ruimte nr. 3.40 | Expansieautomaat cv-installatie | 1 | Reflex | 350MAT | 1997
| Regelklep en stelmotor verwarming zuid | 1 | Johnson Controls | VA7810-GGA-11 | 1996
| Regelklep en stelmotor luchtbehandeling | 1 | Johnson Controls | M9124-AGC-1 - 6,5 VA | 1996
| Regelklep en stelmotor smoorklep ketel 1 | 1 | Johnson Controls | M9132-AGC-1 | 1996
| Regelklep en stelmotor smoorklep ketel 2 | 1 | Johnson Controls | M9132-AGC-1N | 1966
| Regelklep en stelmotor verwarming noord | 1 | Johnson Controls | VA-7242-1001 | 1996
| Circulatiepomp verwarming zuid | 1 | Grundfos | UPE 32-120 | 1997
| Circulatiepomp verwarming noord | 1 | Grundfos | UPE 32-120 | 1997
| Circulatiepomp groep noordvleugel | 1 | Grundfos | Magna 3 65-120 F 340 | 2018
| Circulatiepomp groep westvleugel | 1 | Grundfos | Magna 50-120F | 2011
| Circulatiepomp luchtbehandeling | 1 | Grundfos | UPS 50-30/4 | 1997
| Circulatiepomp retour ketels | 1 | Grundfos | Magna3 100-120 F 450 | 2015
| Circulatiepomp statisch archief | 1 | Grundfos | UPS 25-20-180 | 2007
Ruimte nr. 4.04 | Circulatiepomp luchtbehandeling | 1 | Grundfos | UPS 80-60/4 | 1997
| Circulatiepomp absorptiekoeling | 1 | Grundfos | UPS 40-120/2 | 1997
| Circulatiepomp verwarming west laag 1 en 2 | 1 | Grundfos | Magna 25-60 180 | 2008
| Circulatiepomp verwarming west laag -1, 0, en 3 | 1 | Grundfos | Magna 25-100 180 | 2007
| Circulatiepomp verwarming oost laag 1 en 2 | 1 | Grundfos | Magna 25-60 180 | 2010
| Circulatiepomp verwarming oost laag -1, 0, en 3 | 1 | Grundfos | Magna 25-60 180 | 2008
| Circulatiepomp verwarming raadzaal | 1 | Grundfos | Magna 25-60 180 | 2007
| Circulatiepomp verwarming restaurant | 1 | Grundfos | UPS 25-40 A 180 - 7,5 VA | 2007
| Regelklep en stelmotor verwarming oost laag 1 en 2 | 1 | Johnson Controls | VA-7202-8101 | 1996
| Regelklep en stelmotor verwarming oost laag -1, 0 en 3 | 1 | Johnson Controls | VA-7202-1001 - 7,5 VA | 1996
| Regelklep en stelmotor verwarming raadzaal | 1 | Johnson Controls | VA-7202-1001 - 7,5 VA | 1996
| Regelklep en stelmotor verwarming restaurant | 1 | Johnson Controls | VA-7202-1001 - 7,5 VA | 1996
| Regelklep en stelmotor verwarming trouwzaal | 1 | Johnson Controls | VA-7202-1001 - 7,5 VA | 1996
| Regelklep en stelmotor 113CV01 | 1 | Danfoss | AME15 QM - 12,5 m3/h | 2010
| Regelklep en stelmotor verwarming west laag 1 en 2 | 1 | Johnson Controls | VA-7202-1001 - 7,5 VA | 1996
| Regelklep en stelmotor verwarming west laag -1, 0 en 3 | 1 | Johnson Controls | VA-7202-1001 - 7,5 VA | 1996
| Regelklep en stelmotor luchtbehandeling | 1 | Johnson Controls | M9132-AGC-1N - 3.0 VA | 2012
| Regelklep en stelmotor 113CV02 | 1 | Danfoss | AME15 QM - 12,5 m3/h | 2010
Ruimte nr. 4.05 | Regelklep en stelmotor 15CV1 | 1 | Johnson Controls | VA7810-GGA-11 - 6 VA | 2010
| Regelklep en stelmotor 15CV3 | 1 | Johnson Controls | VA7810-GGA-11 - 6 VA | 2010
| Regelklep en stelmotor koeler LBK 1 | 1 | Johnson Controls | VA-7202-8101 | 1996
| Regelklep en stelmotor koeler LBK 3 | 1 | Johnson Controls | VA-7202-1001 | 1996
| Regelklep en stelmotor koeler LBK 4 | 1 | Johnson Controls | VA-7202-1001 - 7.5 VA | 1996
| Regelklep en stelmotor verwarmer LBK 1 noordvleugel | 1 | Danfos | AME 15 QM - 4 VA | 2010
| Regelklep en stelmotor verwarmer LBK 3 | 1 | Johnson Controls | VA-7202-8101 | 1997
| Regelklep en stelmotor verwarmer LBK 4 | 1 | Siemens | SSD61 - 2,5 VA | 2010
| Expansievat twincoil LBK1 | 1 | Reflex | 12/3 | 1996
| Circulatiepomp twincoil LBK 1 | 1 | Grundfos | Nb | 1997
| Circulatiepomp 15P3 | 1 | Grundfos | UPS 32-30/4 | 1997
| Circulatiepomp 15P4 | 1 | Grundfos | UPS 25-40 180 | 2011
| Circulatiepomp 32M5 | 1 | Wilo | Yonos MAXO 40/0,5-8 | 2018
| Circulatiepomp 32M6 | 1 | Wilo | Yonos MAXO 40/0,5-8 | 2018
| Circulatiepomp 32M7 | 1 | Wilo | Yonos MAXO 25/0,5-7 | 2014
| Circulatiepomp 15P1 | 1 | Grundfos | UPS 40-30/4 | 1997
Ruimte nr. 4.06 | Circulatiepomp retour koelmachine | 1 | Grundfos |  | 2010
| Circulatiepomp 112CP01 | 1 | Wilo | Top-S65/13 | 2010
| Expansievat 35 ltr. | 1 | Reflex | 35 ltr | 1997
| Regelklep en stelmotor 112CV01 | 1 | Danfoss | AME15 QM | 2010
| Regelklep en stelmotor | 1 | Siemens | SAX61 (DN65) | 2010
| Regelklep en stelmotor | 1 | Siemens | SAX61 (DN65) | 2010
| Expansievat 18 ltr. | 1 | Flamco | 35/0,5 | 2010
Ruimte nr. K.17 | Expansievat 35 ltr. | 1 | Flamco | Flexcon 35/0,5 | 1997
| Circulatiepomp 2 NSA | 1 | Grundfos |  | 1997
| Expansievat 80 ltr. | 1 | Flamco | Flexcon 80/1 | 1997
| Circulatiepomp 1 NSA | 1 | Grundfos | TP 40-120/2 A-F-A-BUBE - 11,4 m3/h | 1997
Ruimte nr. K.18 | Circulatiepomp tapwater | 1 | Grundfos | UP15-14B | 2006
Ruimte nr. K.33 | Circulatiepomp 25P5 | 1 | Grundfos | UPS 25-20 180 | 1997
| Expansievat 18 ltr. GKW | 1 | Flamco | Flexcon Top 18/1,5 | 2008
| Regelklep en stelmotor 25CV3 | 1 | Johnson Controls | VA-7202-1001 | 1997
| Regelklep en stelmotor 25CV4 | 1 | Johnson Controls | M9108-GGA | 1997
Ruimte nr. K.48 | Expansievat 300 ltr. | 1 | Flamco | Flexcon solar 300/3 | 2011
| Expansievat 300 ltr. | 1 | Flamco | Flexcon solar 300/3 | 2011
| Circulatiepomp 601CP12 | 1 | Wilo | TOP S65/7 | 2010
| Expansievat 450,5 ltr. | 1 | Global water solutions | C2B-450 | 2010
| Circulatiepomp 601CP22 | 1 | Wilo | TOP S65/7 | 2010
| Circulatiepomp 101CP01 | 1 | Wilo | Stratos 80/1-12 | 2010
| Circulatiepomp 101CP02 | 1 | Wilo | Stratos 80/1-12 | 2010
| Circulatiepomp 111CP01 | 1 | Wilo | Stratos 65/1-12 | 2010
Diverse | Radiatoren | 352 |  | Diverse | 1996
Noodverlichting
0.64 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal transparant | 3 | Fomostar |  | 2017
Diverse | Noodverlichtingsarmatuur decentraal pictogram | 132 | Fomostar |  | 2010
Diverse | Noodverlichtingsarmatuur decentraal pictogram ( LED vervangen in 2017) | 78 | Fomostar |  | 2017
Verlichting
Diverse | Verlichtingsarmaturen T5 design lampen | 14 |  |  | 1996
Dak | Verlichtingsarmaturen PL | 9 |  |  | 2010
Diverse | Verlichtingsarmaturen PL wandlamp | 52 | RZB | 1x PLC | 2010
Diverse | Verlichtingsarmaturen T5 hangarmaturen | 283 | ES -SYSTEM | SYSTEM 3000 Struktura 4580182 | 2010
Diverse | Verlichtingsarmaturen T5 inbouw | 79 |  |  | 2010
Diverse | Verlichtingsarmaturen LED panelen hang | 6 |  | LED | 2017
Diverse | Verlichtingsarmaturen LED panelen inbouw | 28 |  | LED | 2017
Diverse | Verlichtingsarmaturen LED panelen inbouw | 96 |  | LED | 2017
Diverse | Verlichtingsarmaturen LED spots | 48 | Antares | LED | 2017
Diverse | Verlichtingsarmaturen LED spots | 90 |  | LED | 2017
Diverse | Verlichtingsarmaturen PL | 63 |  | 2x PLC | 2010
Diverse | Verlichtingsarmaturen PL | 12 | Bega | 1x PLC | 2009
Diverse | Verlichtingsarmaturen boven balies en bureaus | 19 | Regent |  | 2010
Diverse | Verlichtingsarmaturen design lampen | 4 |  |  | 2005
Diverse | Verlichtingsarmaturen design lampen | 16 |  |  | 2005
Diverse | Verlichtingsarmaturen design lampen | 5 |  |  | 2005
Diverse | Verlichtingsarmaturen design lampen | 1 |  |  | 2005
Diverse | Verlichtingsarmaturen design lampen | 4 |  |  | 2005
Diverse | Verlichtingsarmaturen design lampen | 5 |  |  | 2005
Diverse | Verlichtingsarmaturen Halogeen | 72 |  |  | 1996
Diverse | Verlichtingsarmaturen LED downlights | 335 |  | LED | 2017
Diverse | Verlichtingsarmaturen TLD | 219 | Phillips | Pacific 1x 58W TLD | 1996
Diverse | Verlichtingsarmaturen design lampen | 4 |  |  | 2005
Diverse | Verlichtingsarmaturen TLD inbouw | 49 | Phillips | 2x 58W TLD | 2010
Garage bij beide kassa’s | Verlichtingsarmaturen PL | 15 |  | 2x PLC | 2010
Rabobank | Verlichtingsarmaturen design lampen | 2 |  |  | 2005
Rabobank | Verlichtingsarmaturen design lampen | 2 |  |  | 2005
Rabobank | Verlichtingsarmaturen design lampen | 5 |  |  | 2010
Ruimte 0.30 | Lichtinstallatie relaiskast | 1 | Merlin Gerin |  | 1998
Ruimte 1.53 | Bedieningspaneel verlichting/ gordijnen | 1 | Crestron |  | 2010
Ruimte 2.56 en 3.56 | Verlichtingsarmaturen design lampen | 4 |  |  | 2005
Ruimte nr. 0.15 | Lichtinstallatie relaiskast | 1 | ABB |  | 1996
Ruimte nr. K.40 | Indicatieverlichting | 7 | LUTO |  | 2010
Scheepjeswol-zaal | Verlichtingsarmaturen design lampen | 7 |  |  | 2010

## AvH garage
Projectnummer:
Arie van Hensbergen garage
Ruimte | Omschrijving | Aantal | Fabrikaat | Type | Bouwjaar | Opmerkingen | Garantie | Onderhoud bestek | Uren | Kosten | Derden
Riolering- & afvoerinstallatie
Ruimte brandmeldcentrale | Sanibrayeur (vuilwaterpomp 1) | 1 | Wilo | TP 50F 90/7,5A-DM 400 | 2010
nabij axiaalventilator V1,2,3,4 | Vuilwaterpomp 2 | 1 | Nb | Nb | 2009
Naast ingang verloskunigen | Rioolpomp | 1 | Wilo | Drainlift M2/8 - 35 m3/h | 2009
Waterinstallatie:
Ruimte waar brandmeldcentrale hangt | Boilers elektrisch 15 liter | 1 | Daalderop | Close up 15 | 2010
Algemeen installaties | Legionella uitgebreide risico-analyse | 1
Klimaat en sanitairinstallatie
Technische ruimte naast CVZ P3 | Frequentieregelaar axiaalventilator (1 t/m 4) | 4 | Vacon | NXL00235C2H1SSS0000 | 2009
Technische ruimte naast CVZ P4 | Frequentieregelaar axiaalventilator (5) | 1 | Emerson | BA4403-E12/E54 - 55 kW | 2009
Technische ruimte naast RK1 | Frequentieregelaar axiaalventilator (8 & 9) | 2 | Emerson | BA3403-E12/E54 - 30 kW | 2009
Technische ruimte naast RK2 | Frequentieregelaar axiaalventilator (6 & 7) | 2 | Emerson | BA3403-E12/E54 - 30 kW | 2009
Diverse | Luchtklep + Stelmotor LK-4-1-1 | 1 |  | HC PS | 2010
Nabij ingang speksnijder | Luchtklep + Stelmotor LK 3-1-1 | 1 |  | HC PS | 2010
Prive parkeergarage bg | Luchtklep + Stelmotor LK 3-0-1 | 1 |  | HC PS | 2010
Prive parkeergarage bg | Luchtklep + Stelmotor LK-4-0-1 | 1 |  | HC PS | 2010
Prive parkeergarage schakelverd. | Luchtklep + Stelmotor LK-3-A-1 | 1 |  | HC PS | 2010
Prive parkeergarage schakelverd. | Luchtklep + Stelmotor LK-4-A-1 | 1 |  | HC PS | 2010
Naast verdeelkast CVZ P3 | Regelkast RK3 | 1 |  | Elektravon | 2010
Naast verdeelkast CVZ P4 | Regelkast RK4 | 1 |  | Elektravon | 2009
Privegarage schakelverd. | Regelkast RK2 | 1 |  | Elektravon | 2009
Privegarage schakelverd. | Regelkast RK1 | 1 |  | Elektravon | 2009
Ruimte naast hydrofoor | Regelkast gasdetectie | 1 |  | MSA | 2009
Ruimte naast ingang verloskundigen | Regelkast rioolpomp | 1 |  | Wilo | 2009
Ruitme waar brandmeldcentrale hangt | Sanitair uitstrortgootsteen | 1 |  |  | 2010
Brandbestrijdingsinstallatie
Diverse noodtrappenhuizen | Droge brandleidingen | 1 pst | Van der Weiiden
Ruimte waar brandmeldcentrale hangt | Handblussers | 1 | Van der Weiiden |  | 2010
Diverse | Gassenbeveiliging CO/LPG beveiliging | 70 | MSA |  | 2010
Centrale elektrotechnische voorzieningen
Ruimte MSA | UPS | 1 | APC | Smart ups 750 XL | 2010
Ruimte regelkast gasdetectie | Verdeelinrichting CVZ P2 | 1 | ABB | 63A | 2010
Technische ruimte bij regelkast RK3 | Verdeelinrichting CVZ P3 | 1 | ABB | 63A | 2010
Technische ruimte bij regelkast vent | Verdeelinrichting CVZ P4 | 1 | ABB | 63A | 2010
Technische ruimte nabij ingang speks | Verdeelinrichting HKL-P | 1 | Elektro internationaal | 630A | 2010
| Verdeelinrichting CVZ P1 | 1 | ABB | 63A | 2010
Technische ruimte prive garage bg | Verdeelinrichting CVZ P5 | 1 | ABB | 63A | 2010
| Verdeelinrichting CVZ 1 | 1 | ABB | 63A | 2010
Ventilatie- en luchtbehandelinginstallatie
Nabij kees stip plein | Axiaalventilator (9) | 1 | Witt & Sohn | HCPS-1400 - 130000 m3/h | 2010
Nabij ingang verloskundigen | Axiaalventilator (8 t/m 5) | 4 | Wolters | HCPS-630 - 32500 / 16500 / 9000 /4500 m3/h | 2010
Nabij ingang speksnijder | Axiaalventilator (4 t/m 1) | 4 | Wolters | HCPS-1000 - 65000 / 42000 / 25000 / 12500 m3/h | 2010
Diverse | Stuwventilator | 6 | HC PS | IDV-HC-100-v2 | 2010
Diverse | Stuwventilator | 1 | HC PS | IDV-HC-100-v2 | 2009
Privé parkeergarage bg | Stuwventilator | 1 | HC PS | IDV-HC-50-v2 | 2010
Krachtstroom
Ruimte hydrofoor | Elektrische verwarming | 1 | Sinus | WDH 1500 W | 2010
Noodverlichting
Diverse | Noodverlichtingsarmatuur decentraal | 57
Verlichting
R-1 Kelder | Elektra armaturen binnen LED | 397

## Tricotage garage
Projectnummer:
Tricotage garage
Ruimte | Omschrijving | Aantal | Fabrikaat | Type | Bouwjaar | Opmerkingen | Garantie | Onderhoud bestek | Uren | Kosten | Derden
Riolering- & afvoerinstallatie
Verd. 1 technische ruimte | Afvoerpomp | 1 |  | Dompelpomp | 2013
Verdieping 2 | Vuilwaterpomp | 1 | Calpeda | GQRM 10-12 - 3-21 m3/h | 2013
Waterinstallatie:
Verd. 1 technische ruimte | Boilers elektrisch 10 liter | 1 | Daaldrop | 07.02.26.031 | 2011
Verd. 1 technische ruimte | Drukverhogingsinstallaties | 1 | Duijverlaar | DKVO 720 / HU 2 DPVME4 /3B | 2013
Algemeen installaties | Legionella uitgebreide risico-analyse | 1
Klimaat en sanitairinstallatie
Verd. 1 technische ruimte NSA | Stelmotoren luchtklep | 1 | Belimo | NF230A | 2013
Brandbestrijdingsinstallatie
R-3 pompkamer sprinkler | Sprinklermeldinstallatie centrale | 1 | Penta |  | 2013
R-1 en -2 en -3 | Handblussers | 15 | Saval | Schuimblussers 9 ltr | 2013
R-3 pompkamer sprinkler | Sprinklerinstallatie | 16561 BVO | WB firepacks | WB882-E40 - 46 kW
R-3 pompkamer sprinkler | Brandpomp en Jockeypomp | 1 |  |  | 2013
R-3 garage | Gassenbeveiliging, CO/LPG melders | 78 |  |  | 2013
Centrale elektrotechnische voorzieningen
Verd. 1 Technische ruimte | Noodstroomaggregaten | 1 | Zwart Techniek | 137 KVA | 2013
Verd. 1 Technische ruimte | Verdeelinrichtingen KK1-1 | 1 | Legrand |  | 2013
Verd. 1 Technische ruimte | Verdeelinrichtingen LK1-1 | 1 | Legrand |  | 2013
Verd. 1 Technische ruimte | Verdeelinrichtingen LK1-3 | 1 | ABB |  | 2013
Verd. 2 Technische ruimte | Verdeelinrichting KK1-2 | 1 | Legrand |  | 2013
Verd. 2 Technische ruimte | Verdeelinrichting LK1-2 | 1 | Legrand |  | 2013
Verd. 2 Technische ruimte | Verdeelinrichting LK2-2 | 1 | Legrand |  | 2013
Verd. 3 pmpkamer sprinkler | Verdeelinrichting tbv bmc | 1 | Eaton |  | 2013
Ventilatie- en luchtbehandelinginstallatie
Fietsenstalling | Rookgasafvoer koppelstuk. | 1 |  |  | 2013
Verd. 1, 2 en 3 | Stuwventilatoren | 21 | Fläkt Woods |  | 2013
Verd. 1, 2 en 3 | Axiaalventilator | 6 | Fläkt Woods | HT90JM/25/4/20 200/2 3 L D132 | 2013
Verd. 1 technische ruimte | Boxventilator | 1 | Itho | CVE ECO RFT SP - 325 m3/h | 2013
Noodverlichting
Diverse | Noodverlichtingsarmatuur decentraal | 61
Verlichting
R-1 en -2 en -3 | Verlichtingsarmaturen led | 902 |  | Led | 2013
R-1 en -2 en -3 | Verlichtingsarmaturen PL | 15 |  |  | 2013
Technische/ opslag ruimten | Verlichtingsarmaturen TL | 35 | Phillips | TLD | 2013

## Cultuurfabriek
Projectnummer:
Cultuurfabriek
Ruimte | Omschrijving | Aantal | Fabrikaat | Type | Bouwjaar | Opmerkingen | Garantie | Onderhoud bestek | Uren | Kosten | Derden
Riolering- & afvoerinstallatie
Serverruimte 3e verdieping | Condenspomp | 1 | Sauermann | Sl 1820 | 2009
Waterinstallatie:
Tussen toiletten bg | Drukverhogingsinstallaties | 1 | Wilo | COR-2MHIE403-2G/VR-WMS-EB | 2009
Containerruimte | Boilers elektrisch 10 ltr | 1 | Daalderop | Close up 10 | 2009
Keuken bg | Boilers elektrisch 50 ltr | 1 | Daalderop | 07.04.28.045 | 2016
Pantry bibliotheek 1e verd. | Boilers elektrisch 10 ltr | 1 | Daalderop | Close in 10 | 2010
Pantry historische vereniging | Boilers elektrisch 10 ltr | 1 | Daalderop | Close in 10 | 2009
Ruimte 3.17 | Boilers elektrisch 10 ltr | 1 | Daalderop | Close in 10 | 2009
Werkkast 1e verd. | Boilers elektrisch 10 ltr | 1 | Daalderop | Close up 10 | 2009
Klimaat en sanitairinstallatie
Bg bij receptie | Bedieningspaneel geluid | 1 | Bose | ControlSpace Control Center | 2009
Bg bij receptie | Bedieningspaneel verlichting | 1 | Pro-face |  | 2009
Techniek ruimte 1e verdieping | Regelkast RK-2 | 1 | Coneco | Priva | 2009
Techniek ruimte bibliotheek | Regelkast vloerverwarming | 4 | Priva | Comforte CX | 2009
Techniek ruimte bibliotheek | Regelkast RK-1 | 1 | Coneco |  | 2009
Trappenhuis 2 begane grond onder OVK | Noodverlichtingscentrale | 1 | Famostar | NVC-30 | 2009
Koudeopwekking
Hoge dak | Airco buitendeel | 1 | Toshiba | cRAV-GM401ATP-E - 2.07 kW elec. | 2019
Ruimte 3.08 | Airco binnendeel | 1 | Carrier Xpower gold | RAV-RM401KRTP-E | 2018
B.G. Archief historische ver. | Computair 02 | 1 | Technair |  | 2009
Opslag 1e verdieping | Computair 01 | 1 | Technair | DCV 20A | 2009
Hoge dak | Condensor | 1 | Güntner profile | GCHV RD 090.1OF/22E-52 | 2017
Techniek ruimte bibliotheek | Koelmachine 01 | 1 | Carrier | v30RWA245-A0005-PEE | 2009
Techniek ruimte 1e verdieping | Circulatiepomp 611CP21 | 1 | Wilo | Stratos 40/1-12 | 2009
Techniek ruimte bibliotheek | Circulatiepomp 611CP21 | 1 | Wilo | Stratos 40/1-12 | 2009
Techniek ruimte bibliotheek | Buffervat koudedistributie | 1 | Metal products | 1000101V - 1000 ltr | 2009
Warmtedistributie
Techniek ruimte 1e verdieping | Circulatiepomp 111CP01 | 1 | Wilo | TOP-S25/7 | 2009
Techniek ruimte 1e verdieping | Circulatiepomp 211CP01 | 1 | Wilo | Top-S30/7 | 2009
Techniek ruimte 1e verdieping | Circulatiepomp 212CP01 | 1 | Wilo | Stratos 30/1-10 | 2014
Techniek ruimte 1e verdieping | Circulatiepomp 612CP11 | 1 | Wilo | Stratos 40/1-8 | 2009
Techniek ruimte 1e verdieping | 311CV01 Stelmotor + Regelafsluiter verwarmer lbk museum | 1 | Siemens | SSC61 - 2 VA | 2009
Techniek ruimte 1e verdieping | Circulatiepomp verwarmer lbk museum | 1 | Wilo | TOP-S25/7 | 2009
Techniek ruimte 1e verdieping | Stelmotor + Regelafsluiter 211CV01 | 1 | Siemens | SSC61 - 2 VA | 2009
Techniek ruimte 1e verdieping | Stelmotor + Regelafsluiter 611CV01 | 1 | Siemens | SSC61 - 2 VA | 2009
Techniek ruimte 1e verdieping | Stelmotor + Regelafsluiter 611CV11 | 1 | Belimo | SR24A - 5,5 VA | 2009
Techniek ruimte 1e verdieping | Stelmotor + Regelafsluiter 611CV21 | 1 | Belimo | SR24A - 5,5 VA | 2009
Techniek ruimte 1e verdieping | Stelmotor + Regelafsluiter koeler lbk museum | 1 | Siemens | SSC61 - 2 VA | 2009
Techniek ruimte 1e verdieping | 301CP02 Circulatiepomp koeler lbk museum | 1 | Wilo | Top-S30/7 | 2009
Techniek ruimte bibliotheek | 301CV01 Stelmotor + Regelafsluiter verwarmer lbk bibliotheek | 1 | Siemens | SSC61 - 2 VA | 2009
Techniek ruimte bibliotheek | Expansievat 300 ltr | 1 | Flamco | Flexcon 300/0,5 | 2009
Techniek ruimte bibliotheek | Expansievat 80 ltr | 1 | Flamco | Flexcon 80/0,5 | 2009
Techniek ruimte bibliotheek | Expansievat ketel 1 | 1 | Flamco | Flexcon 80/0,5 | 2017
Techniek ruimte bibliotheek | Expansievat ketel 2 | 1 | Flamco | Flexcon 80/0,5 | 2017
Techniek ruimte bibliotheek | Stelmotor + Regelafsluiter koeler lbk bibliotheek | 1 | Siemens | SQX62 - 7,8 VA | 2009
Techniek ruimte bibliotheek | Stelmotor + Regelafsluiter 611CV21 | 1 | Belimo | SR24A-5 - 5,5 VA | 2009
Techniek ruimte bibliotheek | Stelmotor + Regelafsluiter 611CV01 | 1 | Siemens | SSC61 - 2 VA | 2009
Techniek ruimte bibliotheek | Stelmotor + Regelafsluiter 611CV11 | 1 | Belimo | SR24A-5 - 5,5 VA | 2009
Techniek ruimte bibliotheek | Stelmotor + Regelafsluiter 101CV01 | 1 | Belimo | SR24A-5 - 5,5 VA | 2009
Techniek ruimte bibliotheek | Stelmotor + Regelafsluiter 101CV02 | 1 | Belimo | SR24A-5 - 5,5 VA | 2009
Techniek ruimte bibliotheek | Stelmotor + Regelafsluiter 211CV01 | 1 | Siemens | SQX62 - 7,8 VA | 2009
Techniek ruimte bibliotheek | Circulatiepomp 611CP11 | 1 | Wilo | Stratos 65/1-9 | 2009
Techniek ruimte bibliotheek | Circulatiepomp 211CP01 | 1 | Wilo | Top-S40/7 | 2009
Techniek ruimte bibliotheek | Circulatiepomp koeler lbk bibliotheek | 1 | Wilo | Top-S40/7 | 2009
Techniek ruimte bibliotheek | Circulatiepomp verwarmer lbk bibliotheek | 1 | Wilo | Top-S30/7 | 2009
Techniek ruimte bibliotheek | Circulatiepomp 101CP01 ketel 1 | 1 | Wilo | Top-S40/7 | 2009
Techniek ruimte bibliotheek | Circulatiepomp 101CP02 ketel 2 | 1 | Wilo | Top-S40/10 | 2009
Techniek ruimte bibliotheek | Circulatiepomp 111CP01 | 1 | Wilo | Stratos 65/1-9 | 2009
Techniek ruimte 1e verdieping | Vloerverwarmingverdeler | 1 | K floorheating systems | LT 12 groepen | 2009
Techniek ruimte 1e verdieping | Vloerverwarmingverdeler | 1 | K floorheating systems | LT 8 groepen | 2009
Techniek ruimte 1e verdieping | Vloerverwarmingverdeler | 1 | K floorheating systems | LT 8 groepen | 2009
Techniek ruimte bibliotheek | Vloerverwarmingverdeler | 1 | K floorheating systems | LT000851 - 7 groepen | 2009
Techniek ruimte bibliotheek | Vloerverwarmingverdeler links | 1 | K floorheating systems | LT000853 - 13 groepen | 2009
Techniek ruimte bibliotheek | Vloerverwarmingverdeler rechts | 1 | K floorheating systems | LT000854 - 12 groepen | 2009
Brandbestrijdingsinstallatie
Diverse | Handblussers | 14 | Van der Weiiden | Schuimblusser 6 liter
| Brandslanghaspels | 14 | Ajax
Warmteopwekking
Techniek ruimte bibliotheek | Ketel 1 | 1 | Remeha | Gas 210 ECO Pro 120 - 117KW | 2009
Techniek ruimte bibliotheek | Ketel 2 | 1 | Remeha | Gas 210 ECO Pro 160 - 170KW | 2009
Techniek ruimte 1e verdieping | TSA lokale koeling museum | 1 |  |  | 2009
Techniek ruimte bibliotheek | TSA lokale koeling bilbiotheek | 1 |  |  | 2009
Techniek ruimte 1e verdieping | Stoomvormer direct gestookt | 1 | Nordmann engineering | Novap 3000-2364 - 23kg/h | 2009
Ventilatie- en luchtbehandelinginstallatie
Dak 1 | Dakventilator 01 | 1 | StorkAir | VDA200/4 EC+WS - 0,085kW | 2009
Dak 2 | Dakventilator 02 | 1 | StorkAir | VDA200/4 EC+WS - 0,085kW | 2009
Dak 2 | Dakventilator 03 | 1 | StorkAir | VDA200/4 EC+WS - 0,085kW | 2009
Magazijn kelder | Buisventilator | 1 | S&P | TD-350 | 2009
Entree | Luchtgordijn | 1 | Gelu |  | 2009
Techniek ruimte 1e verdieping | Luchtbehandelingskast museum | 1 | Holland Heating | 5400 m3/h | 2009
Techniek ruimte bibliotheek | Luchtbehandelingskast bilbiotheek | 1 | Holland Heating | 12.250 m3/h | 2009
Centrale elektrotechnische voorzieningen
Dak | Foto-voltage-cellen | 153 |  |  | 2009
Techniek ruimte bibliotheek | Omvormer 1 | 1 | Delta | RPI-M20A - 21 kVA | 2009
Techniek ruimte bibliotheek | Omvormer 2 | 1 | Delta | RPI-M15A - 15,75 kVA | 2009
BG bij HKL-C | kWh-meter | 1 | Landis + Gyr | ZMD410CT44.0457 S3 B32 | 2009
Techniek ruimte bibliotheek | kWh-meter zonnepanelen | 1 | Landis + Gyr | ZMD310AT44.0007 S2a | 2009
Bg naast receptie | Hoofdverdeelkast HKL-C | 1 | Elektro internationaal | Prisma G - 630A | 2009
Techniek ruimte bibliotheek | Onderverdeelkast zonnepanelen | 1 | Bink solar | 63A | 2009
Tegenover ingang historische verenig | Onderverdeelkast OVK-H-0 | 1 | Van den Pol | 40A | 2009
Trappenhuis 1, 1e verdieping | Onderverdeelkast OVK-B1-1 | 1 | Van den Pol | 40A | 2009
Trappenhuis 1 3e verdieping | Onderverdeelkast OVK-B1-03 | 1 | Van den Pol | 63A | 2009
Trappenhuis 1 bg | Onderverdeelkast OVK-B1-0 | 1 | Van den Pol | 80A | 2009
Trappenhuis 2, 1e verd. | Onderverdeelkast OVK-M1-1 | 1 | Van den Pol | 63A | 2009
Trappenhuis 2, 2e verdieping | Onderverdeelkast OVK-B2-02 | 1 | Van den Pol | 40A | 2009
Trappenhuis 2, bg | Onderverdeelkast OVK-M1-0 | 1 | Van den Pol | 40A | 2009
Dak | Bliksembeveiliginginstallatie | 1 |  |  | 2009
Noodverlichting
Trappenhuis 2 BG onder ovk | Noodverlichtingcentrale | 1 | Fomostar | NVC-30 | 2009
Diverse | Noodverlichtingsarmatuur met/zonder pictogram | 32
Diverse | Noodverlichtingsarmatuur centraal | 69 | Etap |  | 2009
Verlichting
Bibliotheek 1e verdieping | Verlichtingsarmaturen led schijnwerper | 10 | Led’s light pro | 33W - 230013 | 2017
Bibliotheek 2e verdieping | Verlichtingsarmaturen Halogeen schijnwerper | 7 |  | Diverse | 2009
Buiten | Verlichtingsarmaturen PLC | 2 |  | Diverse | 2009
Diverse | Verlichtingsarmaturen T5 | 77 |  | 4x14W | 2009
Diverse | Verlichtingsarmaturen LED panelen | 31 |  | Diverse | 2017
Diverse | Verlichtingsarmaturen LED spots | 28 |  | Diverse | 2017
Diverse | Verlichtingsarmaturen LED spots | 18 |  | Diverse | 2017
Diverse | Verlichtingsarmaturen LED spots | 57 |  | Diverse | 2017
Diverse | Verlichtingsarmaturen PLC | 386 |  | Diverse | 2009
Diverse | Verlichtingsarmaturen TLD | 44 |  | 1x58W | 2009
Diverse | Verlichtingsarmaturen LED | 44 |  | Diverse | 2017
Diverse | Verlichtingsarmaturen LED | 96 |  | Diverse | 2017
Diverse | Verlichtingsarmaturen LED hangarmaturen | 6 |  | Diverse | 2017
Diverse | Verlichtingsarmaturen halogeen spots | 44 |  | Diverse | 2017
Diverse | Verlichtingsarmaturen Halogeen schijnwerper | 78 |  | Diverse | 2009
Techniek ruimte bibliotheek | Reclameverlichting controller | 1 |  | RSM3P500QV2 | 2009
Trappenhuis | Verlichtingsarmaturen TL | 23 |  | Diverse | 2009

## Panorama
Projectnummer:
Panorama
Ruimte | Omschrijving | Aantal | Fabrikaat | Type | Bouwjaar | Opmerkingen | Garantie | Onderhoud bestek | Uren | Kosten | Derden
Waterinstallatie:
Algemeen installaties | Legionella uitgebreide risico-analyse | 2
| Tapwaterpomp | 2 | Grundfos | Alpha 20-60N | 2011
| Boiler elektr. 30 liter | 1 | Daalderop | Monokoper 30L | 2011
| Boiler indirectgestookt 500 liter | 1 | Nibe | UKV500 | 2011
| Boiler indirectgestookt | 1 | Aqua Heat | ABS/2 ECO | 2011
| Zonneboiler algemeen | 1 |  |  | 2011
R0 begane grond | Boiler close-in 10 liter | 2 | Daalderop | 10L
Koudeopwekking
Algemene installaties | Koude-opwekking | 1 |  | Buffervat koelmedium (diameter 65, hoogte 140) - 300L | 2011
| Circulatiepomp koude-opwekking | 1 | Wilo | Bronpomp IP-E32/160-1, 1/2
Warmtedistributie
Algemene installaties | CV-expansievat | 1 | Flexcon | 18L | 2011
| CV-expansievat | 1 | Flexcon | 25L | 2011
| CV-expansievat | 1 | Flexcon | 50L | 2011
| Circulatiepomp | 1 | Wilo | Stratos ECO-Z 25/1-5 | 2011
| Circulatiepomp | 2 | Wilo | Star ST 15/9 | 2011
| Circulatiepomp | 4 | Wilo | Stratos 30/1-6 | 2011
| Circulatiepomp | 2 | Wilo | Stratos ECO 25/1 | 2011
| Driewegmengklep | 1 | Siemens |  | 2011
| Bron warmtepomp | 2 |  | Water warmtepomp
| Warmtepompsysteem Water/water | 1 | Danfoss | DHP-R 26 - 16,8 kW | 2016
| Warmtepompsysteem Water/water | 1 | Danfoss | DHP-R 40 - 16,8 kW | 2016
Brandbestrijdingsinstallatie
Algemene installaties | Brandslag haspel | 2
| Blusvoorziening algemeen | 1
| Poederblusser | 4
Centrale elektrotechnische voorzieningen
R0 begane grond | Groepenkast / verdeelinrichting | 1
D.01 plat dak | PV panelen | 346
Ventilatie- en luchtbehandelinginstallatie
Noodgevel (G.06) | Ventilatie kanaal dakdoorvoer metaal | 5
Plat dak D.02 | Ventilatiedakdoorvoer kunststof plat | 2
R0 begane grond | Ventilatieventiel | 6
Algemeen installaties | Ventilatieventiel | 14
| Luchtbehandelingskast toevoer VB + WTW 0,6 - 1,4 m3/s | 1 | Exhausto | VEX140HRFC1W - 2286 m3/h | 2011
| Luchtbehandelingskast toevoer VB + WTW 0,6 - 1,4 m3/s | 1 | Exhausto | VEX260H1FC12 - 4551 m3/h | 2011
Klimaat en sanitairinstallatie
Algemeen installaties | Weersafhankelijke regeling + Priva | 1 | Compri HX | Weersafhankelijke regeling + 4 Priva compri HX | 2011
Noodverlichting
diverse | Noodverlichting decentraal | 8
Verlichting
R0 begane grond | Elektra armaturen binnen LED | 239

## Spectrum
Projectnummer:
Spectrum
Ruimte | Omschrijving | Aantal | Fabrikaat | Type | Bouwjaar | Opmerkingen | Garantie | Onderhoud bestek | Uren | Kosten | Derden
Waterinstallatie:
Berging 3.2 | Boilers elektrisch 80 ltr | 1 | Daalderop | 07.14.18.049 | 2013
Bij open publieksbalie | Boilers elektrisch 15 ltr | 1 | Daalderop |  | 2013
Keuken 1e verd. | Boilers elektrisch 10 ltr | 1 | Daalderop |  | 2013
Kleedkamer 1 | Boilers elektrisch 80 ltr | 1 | Daalderop | 07.14.18.049 | 2011
Ruimte 2.7 | Boilers elektrisch 10 ltr | 1 | Daalderop |  | 2013
Werkkast in herentoiler 2e etage | Boilers elektrisch 10 ltr | 1 | Daalderop | 07.02.26.631 | 2013
Warmte opwekking
Ketelhuis 3e verdieping | Ketel links | 1 | Remeha | Quinta pro 90 - 86 kW | 2013
Ketelhuis 3e verdieping | Ketel rechts | 1 | Remeha | Quinta pro 90 - 86 kW | 2013
Dak | Ultrasoon bevochtinger | 1 | Horos | LBK 40L | 2014
Koudeopwekking
Berging 3.1 | Fancoil unit ballet met koeler en verwarmer | 2 | Ciat | Slim235/22 Y 2TG | 2012
| Fancoil unit ballet met koeler | 3 | Ciat | Slim235/22 Y 2TG | 2012
Dak | Koelmachine | 1 | Carrier | 30RBS-090-0308-PE | 2012
Berging 3.1 | Regelklep+Stelmotor fancoilunit ballet | 1 | Siemens | SSP61 - 2.5 VA | 2012
Warmtedistributie
in lbk 1 | Regelklep+Stelmotor koeler lbk 1 | 1 | Siemens | SAX61.03 - 8 VA
in lbk 1 | Regelklep+Stelmotor verwarmer lbk 1 | 1 | Siemens | SQS65 - 4.5 VA
in lbk 1 | Circulatiepomp verwarmer lbk 1 | 1 | Grundfos | UPS 32-55 180
in lbk 2 | Circulatiepomp verwarmer lbk 2 | 1 | Grundfos | UPS 25-50 180
in lbk 2 | Regelklep+Stelmotor verwarmer lbk 2 | 1 | Siemens | SQS65 - 4.5 VA
in lbk 2 | Regelklep+Stelmotor koeler lbk 2 | 1 | Siemens | SQS65 - 4.5 VA
Ketelhuis 3e verd. | Regelklep+Stelmotor 42FCV1 | 1 | Siemens | SQS65 - 4.5 VA
Ketelhuis 3e verd. | Circulatiepomp 15TP1 | 1 | Grundfos | Magna 40-120 F
Ketelhuis 3e verd. | Circulatiepomp 15TP2 | 1 | Grundfos | Magna 32-120 F
Ketelhuis 3e verd. | Circulatiepomp ketel links | 1 | Grundfos | UPS 25-50 180
Ketelhuis 3e verd. | Circulatiepomp ketel rechts | 1 | Grundfos | UPS 25-50 180
Ketelhuis 3e verd. | Expansievat CV installatie | 1 | Flamco | Flexcon 50/1
Ketelhuis 3e verd. | Expansievat GKW installatie | 1 | Flamco | Flexcon 35/1
Ketelhuis 3e verd. | Expansievat ketel links | 1 | Flamco | Flexcon 18/1
Ketelhuis 3e verd. | Expansievat ketel rechts | 1 | Flamco | Flexcon 18/1
Ketelhuis 3e verd. | Radiatoren | 45 |  | Diverse
Ketelhuis 3e verd. | Convectoren | 1
Ketelhuis 3e verd. | Vloerverwarmingsverdeler | 1 | Therminon | 8 groepen
Ketelhuis 3e verd. | Vloerverwarmingsverdeler | 1 | Therminon | 7 groepen
Brandbestrijdingsinstallatie
Diverse | Brandslanghaspels | 4 | Ajax | 25mtr 3/4" | 2011
Diverse | Handblussers | 8 | Van der Weiiden | Deverse 6 liter | 2018
Centrale elektrotechnische voorzieningen
Open publieksbalie | Onderhoudsverdeelkast LK1+0 | 1 | Thekobur | 100 | 2013
Leslokaal 2.1 | Onderhoudsverdeelkast LK1+3 | 1 | Thekobur | F120570 1P 120485 - 63A | 2013
Muzieklesruimte 1.1 | Onderhoudsverdeelkast LK1+2 | 1 | Thekobur | 63A | 2013
Nabij hoofdrentree | Hoofdverdeelkast | 1 |  | 250A | 2013
Nabij Hoofdrentree | Hoofdverdeelkast HV-01 | 1 |  | 250A | 2013
Nabij Hoofdrentree | kWh-meter | 1 | Landis+Gyr | ZMD410CT44.0007 S3 B31 | 2013
Ruimte 3.1 | Onderverdeelkast LK1+4 | 1 | Thekobur | F120570 1P 120485 - 63A | 2013
Ventilatie- en luchtbehandelinginstallatie
Dak | Dakventilator 01 | 1 | Stork | MX 110 + WS | 2012
Dak | Dakventilator 02 | 1 | Stork | VPME | 2012
Dak | Dakventilator 03 | 1 | Stork | VPME | 2012
Dak | Dakventilator 04 | 1 | Stork | VPME | 2012
Dak | LBK 1 | 1 | Rosenberg | Liberty 2030 DV | 2012
Dak | LBK 2 | 1 | Rosenberg | Liberty 1520 DV | 2012
Klimaat en sanitairinstallatie
Diverse | Naregeling compleet | 4 | BRControls |  | 2013
Open publieksbalie | Centraal meld- bedieningpaneel verlichting/ storingmelding | 1 | Pneuman |  | 2013
Ketelhuis 3e verd. | Frequentieregelaar afvoervent. LBK 1 | 1 | Delta | VFD-series - 11 kW | 2012
Ketelhuis 3e verd. | Frequentieregelaar afvoervent. LBK 2 | 1 | Danfoss | VLT HVAC drive - 3 kW | 2012
Ketelhuis 3e verd. | Frequentieregelaar toevoervent. LBK 1 | 1 | Delta | VFD-series 11 kW | 2012
Ketelhuis 3e verd. | Frequentieregelaar toevoervent. LBK 2 | 1 | Danfoss | VLT HVAC drive - 2.2 kW | 2012
Ketelhuis 3e verd. | Regelkast RK 1 | 1 | Eldon | NEMA type 12,13 - 63A | 2012
Krachtstroom
Berging 0.1 | Schakelkast bediening tribune | 1 | Jezet seating | Hoofdkring | 2013
Noodverlichting
diverse | Noodverlichting decentraal | 23 | Fomostar |  | 2011
Verlichting
Buiten | Verlichtingsarmaturen LED | 9 |  | Diverse | 2013 | [6 empty] | Diverse
Diverse | Verlichtingsarmaturen PLC | 185 |  | Diverse | 2013 | [6 empty] | Diverse
Diverse | Verlichtingsarmaturen TL5 | 199 |  | 49 / 54 Watt. | 2013 | [6 empty] | 49 / 54 Watt.
Diverse | Verlichtingsarmaturen TL5 rond | 16 | Dijkstra lampen | V270100 lamp: T5c Eco (dimbaar) | 2013 | [6 empty] | V270100 lamp: T5c Eco (dimbaar)
Buiten | Verlichtingsarmaturen halogeen spots | 5 |  |  | 2013 | [6 empty] | Nb
Diverse | Verlichtingsarmaturen halogeen spots | 5 |  |  | 2013 | [6 empty] | Nb
Diverse | Verlichtingsarmaturen halogeen | 7 |  |  | 2013 | [6 empty] | Nb
Hal begane grond | Verlichtingsarmaturen design | 12 |  |  | 2013 | [6 empty] | Nb
Theater | Verlichtingsarmaturen halogeen spots | 20 |  |  | 2013

## Lampegiet
Projectnummer:
Lampegiet
Ruimte | Omschrijving | Aantal | Fabrikaat | Type | Bouwjaar | Opmerkingen | Garantie | Onderhoud bestek | Uren | Kosten | Derden
Riolering- & afvoerinstallatie
Installatie | Binnenriolering PVC | 1 pst
Waterinstallatie:
Stookruimte | Voorraadboiler gasgestookt | 1 | A.O. Smith | IR/20/200 - 200L / 22,6 kW | 2019
Koudeopwekking
Tchnische ruimte, koeling dimmerruimte | Splitsysteem eenvoudig 3- 6 kW | 1 | Panasonic | KiT-100PT2ZH8 | 2019
Warmtedistributie
3e verd. Achter technische ruimte | Regelklep en stelmotor verwarmer lbk 2 toneel | 1 | Stäfa control system | M3P40F - 26W | 1998
3e verd. Achter technische ruimte | Circulatiepomp verwarmer lbk 2 toneel | 1 | Grundfos | UPS 32-80 180 | 2000
Dak | Dakluik rwa systeem | 5 | colt | Colt meteor MLS/3E/1828/RN33/X/P2/X/FF68/STD/N5-2 | 2019
Ruimte 0.08 | Circulatiepomp 11CP01 | 1 | Grundfos | UPS 25-20 180 | 2004
Ruimte 0.08 | Regelklep en stelmotor 11CV01 | 1 | Siemens | SQS65 - 4.5 VA | 2006
Stookruimte | Recirculatiepomp tapwater | 1 | Grundfos | UP 20-45 N 150 | 2016
Stookruimte | Expansievat ketel rechts | 1 | Flamco | Flexcon 12/0,5 | 2014
Stookruimte | Expansievat ketel links | 1 | Flamco | Flexcon 12/0,5 | 2014
Stookruimte | Expansievat installatie | 2 | Flamco | Flexcon 80/0,5 | 2016
Stookruimte | Expansievat installatie | 1 | Reflex | Reflex N - 35/0,5 | 2014
Stookruimte | Circulatiepomp verwarmer lbk 1 zaal | 1 | Grundfos | UPS 32-40 180 | 2000
Stookruimte | Circulatiepomp radiatoren | 1 | Loewe | ZP 409 YD | 1988
Stookruimte | Regelklep en stelmotor verwarmer lbk 1 zaal | 1 | Stäfa control system | M3P40F - 26W | 1988
Technische ruimte | Circulatiepomp ketel rechts | 1 | Grundfos | UPS 40-60/2 F | 2003
Zuidgevel | Luchtklep toevoerlucht rwa systeem | 8 | Colt | Coltlite CL/T/1/S/1102/838/3/R2/PA/P1B/PS | 2016
Diverse | Radiatoren | 70 |  | Diverse | 1988
Brandbestrijdingsinstallatie
Diverse | Brandslanghaspels | 17 | Van der Weiiden | Diverse 6 ltr | 2006
Diverse | Handblussers | 1 |  |  | 2006
Centrale elektrotechnische voorzieningen
Algemeen installaties | PV cellen monokristallijnen | 256
Administratie | Onderverdeelkast L4 | 1 |  | 63A | 2004
Expeditie | Onderverdeelkast NOS | 1 |  | 160 | 1988
Hal naast administratie | Onderverdeelkast L2 | 1 |  | 63A | 1988
Liftmachineskamer | Onderverdeelkast Lift | 1 |  | 63A | 1988
Nabij brandmeldcentrale | Onderverdeelkast K1 | 1 |  | 63A | 2004
Nabij regelkast rwa systeem | Onderverdeelkast K2 | 1 |  | 250A | 1988
Ruimte 0.08 | Onderverdeelkast LKR | 1 | Distripoint | 2x 125A | 2004
Ruimte achter rechts | Onderverdeelkast oud VVV/ ANWB kantoor | 1 |  | 63A | 2004
Ruimte filmmachine 2e verd. | Onderverdeelkast LF | 1 |  | 63A | 1988
Ruimte nr. K51 | Onderverdeelkast L1 | 1 |  | 63A | 1988
Ruimte nr. K51 | Hoofdverdeelkast HKL | 1 | G.Kok elektrotechniek | 630A
Ruimte regiekamer 1e verd. | Onderverdeelkast LR | 1 |  | 63A
Tegenover HKL | kWh-meter | 1 | Siemens | ZMB410CT647eCSr14ar14a
Ventilatie- en luchtbehandelinginstallatie
Dak | Dakventilator | 3 | Stork | MX 320D | 2006
| Dakventilator | 1 | Stork | MX 210D | 2006
| Dakventilator | 1 | Stork | VDA 355/4EC | 2006
| Dakventilator | 1 | Stork | VDA 250/6EC | 2004
| Dakventilator | 2 | Stork | VDA 280/6D | 2004
| Dakventilator | 1 | Stork | VDA 355/4D | 2004
| Dakventilator | 1 | Stork | VDA 450/12 EC | 2006
| Dakventilator | 2 | Stork | VDA 450/12 EC | 2004
| Dakventilator | 2 | Stork |  | 2006
3e verd. Achter technische ruimte | LBK 2 toneel | 1 | J.E. Stork ventilatoren | D 28 POS B FKE - 15000 m3/h | 1988
Boven plafond bar | LBK keuken | 1 | Gea | ATP15.05/VBV | 2004
Stookruimte | LBK 1 zaal | 1 | J.E. Stork ventilatoren | D 28 POS A FKE 19000 m3/h | 1988
Oud VVV/ ANWB kantoor | Luchtgordijn | 1 | Bidle |  | 2004
Ruimte nr 01 | Luchtgordijn entree | 1 | Bidle |  | 2004
Dak | LBK 3 foyer | 1 | Nedair | WTA HR 3000 Type B - 3600 m3/h | 2004
Klimaat en sanitairinstallatie
Begane grond | Telefooncentrale | 1 | Panasonic | KX-TDE100 | 2006
Links van toneel (achterzijde) | Bedieningspaneel halogeen/ werkverlichting BP1 | 1 |  |  | 1988
Naast verdeler K2 | Regelkast RWA systeem | 1 | Colt | IP/P.C/P.BD/D/R1/FE4C/2/S1/ND | 2016
Ruimte filmmachine 2e verd. | Bedieningspaneel halogeen/ werkverlichting BP 3 | 1 |  |  | 1988
Ruimte nr. 0.08 | Regelkast RK3 | 1 | Numan & Kant | Priva HX4 | 2004
Ruimte regiekamer 1e verd. | Bedieningspaneel overwerktimers | 1 |  |  | 1988
Ruimte regiekamer 1e verd. | Bedieningspaneel halogeen/ werkverlichting BP2 | 1 |  |  | 1988
Stookruimte | Regelkast RK1 | 1 | Eldon Moeller | MCS20064 | 2004
Krachtstroom
Liftmachinekamer | Elektrische verwarming | 1 | Sinus | HS 1000 - 1000 W | 1988
Noodverlichting
diverse | Noodverlichtingsarmatuur centraal | 102 | Van Lien |  | 2006
Verlichting
Boven de bar | Verlichtingsarmaturen halogeen pendel | 19 | Philips | Diverse | 2006
Diverse | Verlichtingsarmaturen gloeilamp hang | 5 | Nb | Diverse | 2006
Diverse | Verlichtingsarmaturen LED | 219 | Philips | Diverse | 2015
Diverse | Verlichtingsarmaturen halogeen wand | 4 | Nb | Diverse | 2006
Diverse | Verlichtingsarmaturen TLD | 96 | Philips | Diverse | 2006
Diverse | Verlichtingsarmaturen TL5 keuken | 6 | Nb | Diverse | 2006
Diverse | Verlichtingsarmaturen TL5 | 20 | Philips | Diverse | 2006
Diverse | Verlichtingsarmaturen TL5 | 14 | Philips | Diverse | 2006
Diverse | Verlichtingsarmaturen PL wand | 6 | Nb | Diverse | 2006
Diverse | Verlichtingsarmaturen PL hang | 10 | Nb | Diverse | 2006
Diverse | Verlichtingsarmaturen PL hang | 7 | Nb | Diverse | 2006
Diverse | Verlichtingsarmaturen PL | 125 | Nb | Diverse | 2006
Diverse | Verlichtingsarmaturen LED pilaren | 5 | Nb | Diverse | 2017
Gevel 1e en tweede verdieping | Aanschijn verlichtingsarmaturen LED | 56 | Nb | Diverse | 2007
Podium | Verlichtingsarmaturen LED | 2 | Nb | Diverse | 2017
Rondom pand | Elektra armaturen buiten LED | 57 |  |  | 2026
Begane grond | Centrale noodvoedingskast | 1 | Kagenaar noodverlichting | 24KNS-09/T400/T630/4TGR/80GR/10NGR/1UUR | 2007

## Ontmoetingshuis
Projectnummer:
Ontmoetingshuis
Ruimte | Omschrijving | Aantal | Fabrikaat | Type | Bouwjaar | Opmerkingen | Garantie | Onderhoud bestek | Uren | Kosten | Derden
Riolering- & afvoerinstallatie
Cafe (1) | Vetafscheider | 2 |  |  | 2013
Waterinstallatie:
0.15c technische ruimte | Watermeter | 1 | Sensus | Qn6 | 2014
0.15c technische ruimte | Drukverhogingsinstallaties | 1 | Duijvelaar pompen | DKVO 720 | 2014
0.15d technische ruimte | Circulatiepomp 203M1 | 1 | Grundfos | UPS 25-60 N 180 | 2014
0.15d technische ruimte | Circulatiepomp 203M2 | 1 | Grundfos | UPS 25-60 N 180 | 2014
Personeelsruimte | Boiler elektrisch 10 liter | 1 | Daaldrop | Close in 10 liter | 2017
Ruimte 0.04y | Boilers elektrisch 15 ltr. | 1 | Daaldrop | Close up 15 liter | 2013
Ruimte 0.07i | Boiler elektrisch 10 liter | 1 | Daaldrop | Close up 15 liter | 2013
Ruimte 0.07j | Boiler elektrisch 20 liter | 1 | Inventum | Q20 | 2013
Ruimte 0.07k | Boiler elektrisch 10 liter | 1 | Daaldrop | Close in 10 liter | 2013
Ruimte 0.07m | Boiler elektrisch 10 liter | 1 | Daaldrop | Close in 10 liter | 2013
Ruimte 0.07s | Boilers elektrisch 15 ltr. Plint | 1 | Daaldrop | Plintboiler 15 liter | 2013
Ruimte 0.08c | Boilers elektrisch 15 ltr. | 1 | Daaldrop | Close in 15 liter | 2017
Ruimte 0.08e | Boilers elektrisch 15 ltr. | 1 | Daaldrop | Close in 15 liter | 2013
Ruimte 0.31 | Boiler elektrisch 10 liter | 1 | Daaldrop | Close in 10 liter | 2016
Ruimte 0.35g | Boilers elektrisch 15 ltr. | 1 | Daaldrop | Close in 15 liter | 2013
Keukenblok 2.10a | Boilers elektrisch 15 ltr. | 1 | Daaldrop | Close in 15 liter | 2013
Naast schacht 1.05a | Boilers elektrisch 15 ltr. | 1 | Daaldrop | Close in 15 liter | 2013
0.15d technische ruimte | Boilers elektrisch 500 ltr. | 1 | AO Smith | ST | 2014
Koudeopwekking
Serverruimte 0.30 | Airco serverruimte binnendeel + buitendeel | 1 | Daikin | FTXS60GV1B | 2014
Technische ruimte 0.15d | Circulatiepomp 202M1 | 1 | Grundfos | TPE 80-150/4-S A-F-A-BAQE | 2014
| Expansievaten koudedistributie | 1 | Flamco | Flexcon 80/1 | 2014
| Gekoeld water, automatische vulinstallaties | 1 | Flamco | ENA 7 | 2014
| Regelklep en stelmotor 400FV1 | 1 | Siemens | SAL81.00T40 - 6 VA | 2014
| Regelklep en stelmotor 400FV2 | 1 | Siemens | SAL81.00T40 - 6 VA | 2014
Technische ruimte 2.04h | Regelklep en stelmotor 400FD5 lbk 4 | 1 | Siemens | GBB 131.1E - 7 VA | 2016
| Regelklep en stelmotor 400FD1 lbk 4 | 1 | Siemens | GBB 121.1E - 7 VA | 2016
| Regelklep en stelmotor 400FD4 lbk 4 | 1 | Siemens | GBB 131.1E - 7 VA | 2016
| Regelklep en stelmotor 307CV1 | 1 | Siemens | SAS61.03 | 2016
| Regelklep en stelmotor 307CV2 | 1 | Siemens | SAS61.03 | 2016
Technische ruimte 2.15b | Regelklep en stelmotor 400FD1 | 1 | Belimo | NF24A - 8.5 VA | 2014
| Regelklep en stelmotor 400FD5 | 1 | Siemens | GCA 121.1E - 7 VA | 2016
| Regelklep en stelmotor 400FD2 lbk 3 | 1 | Siemens | GBB 131.1E - 7 VA | 2016
| Regelklep en stelmotor 400FD4 | 1 | Siemens | GBB 131.1E - 7 VA | 2016
| Regelklep en stelmotor | 1 | Siemens | GEB131.1E - 4 VA | 2014
| VAV box | 1 |  |  | 2014
| Regelklep en stelmotor 401CV1 | 1 | Siemens | Acvatix SSC61 | 2014
| Regelklep en stelmotor 401CV2 | 1 | Siemens | SAX61.03 | 2014
| Regelklep en stelmotor 402FD1 | 1 | Belimo | NF24A - 8.5 VA | 2014
| Regelklep en stelmotor 403CV1 | 1 | Siemens | Acvatix SSC61 | 2014
| Regelklep en stelmotor 403CV2 | 1 | Siemens | SAX61.03 | 2014
| Regelklep en stelmotor 403FD1 | 1 | Belimo | NF24A - 8,5 VA | 2014
| Regelklep en stelmotor nakoeler lbk 3 | 1 | Siemens | SAX61.03 | 2016
| Regelklep en stelmotor naverwarmer lbk 2 | 1 | Siemens | SAS61.03 | 2014
Warmtedistributie
Technische ruimte 0.15d | Expansievaten warmtedistributie | 1 | Flamco | 110/1 | 2014
| Circulatiepomp 201M1 | 1 | Grundfos | Magna3 65-150 F 340 | 2014
| Circulatiepomp 201M2 | 1 | Grundfos | Magna3 65-150 F 340 | 2014
| Automatische vul-/ontluchtinginstallaties | 1 | Flamco | ENA 7 | 2014
Diverse | Convectoren | 3 | Jaga |  | 2013
2e verd. KDV onder OVK-8 | Vloerverwarmingsverdeler | 1 |  |  | 2013
In docentenkamer 1.10b | Vloerverwarmingsverdeler | 1 |  |  | 2013
In docentenkamer 1.10d | Vloerverwarmingsverdeler | 1 |  |  | 2013
In ruimte 0.04e | Vloerverwarmingsverdeler links | 1 | SST | 11 groepen | 2013
In ruimte 0.04e | Vloerverwarmingsverdeler rechts | 1 | SST | 11 groepen | 2013
In ruimte 0.15k | Vloerverwarmingsverdeler 2 | 1 | SST | 9 groepen | 2013
In ruimte 0.30 patchkast | Vloerverwarmingsverdeler 4-1 | 1 | SST | 12 groepen | 2013
In ruimte 1.07f | Vloerverwarmingsverdeler 11 | 1 | SST | 12 groepen | 2016
In ruimte 2.07a | Vloerverwarmingsverdeler 5 | 1 | SST | 10 groepen | 2016
In werkkast 0.04c | Vloerverwarmingsverdeler | 1
In werkkast 0.04y | Vloerverwarmingsverdeler | 1
In werkkast 1.04d | Vloerverwarmingsverdeler | 1
In werkkast 2.04c | Vloerverwarmingsverdeler | 1
Kast in ruimte 0.07L | Vloerverwarmingsverdeler | 1 | SST | 1x 9 groepen, 1x 10 groepen | 2013
Naast ruimte 1.07d | Vloerverwarmingsverdeler 10-1 | 1 | SST | 11 groepen | 2016
Naast ruimte 2.04i | Vloerverwarmingsverdeler 12 | 1 | SST | 9 groepen | 2016
Naast ruimte 2.15a | Vloerverwarmingsverdeler 4 | 1 | SST | 6 groepen | 2016
Ruimte 0.151 | Vloerverwarmingsverdeler 4 | 1 | SST | 10 groepen | 2016
Technische ruimte 2.04h | Vloerverwarmingsverdeler | 1 | SST | 5 groepen | 2016
| Vloerverwarmingsverdeler 7 | 1 | SST | 9 groepen | 2016
Tegenover ruimte 1.03d | Vloerverwarmingsverdeler 6 | 1 | SST | 9 groepen | 2016
Tegenover ruimte 1.07i | Vloerverwarmingsverdeler 5 | 1 | SST | 9 groepen | 2016
Tegenover ruimte 2.03i | Vloerverwarmingsverdeler 10 | 1 | SST | 9 groepen | 2016
Tegenover ruimte 2.15g | Vloerverwarmingsverdeler 9 | 1 | SST | 9 groepen | 2016
Brandbestrijdingsinstallatie
| Brandslanghaspels | 17 |  |  | 2013
| Handblussers | 4 | Ajax | Poeder ABC - 6kg | 2014
Centrale elektrotechnische voorzieningen
Dak | Pv panelen | 373 |  |  | 2014
Technische ruimte 2.15b | Omvormer | 6 | SMA | Sunny tripower STP 15000TL-10 - 15 kVA | 2014
| Omvormer | 1 | SMA | Sunny tripower STP 8000TL-20 - 8 kVA | 2014
2e verd. Kdv | Verdeelinrichting OVK-8 | 1 | Hager | FWQ64P - 125 A | 2014
In ruimte 0.04e | Verdeelinrichting OVK-1 | 1 | Hager | FWQ33P - 80 A | 2014
In ruimte 0.07L | Verdeelinrichting OVK-6 | 1 | Hager | FWQ33P - 63 A | 2017
In ruimte 0.15i | Verdeelinrichting OVK-5 | 1 | Hager | 40 A | 2017
| Verdeelinrichting OVK-10 | 1 | ABB | AT43 - 125 A | 2017
Naast ruimte 1.07f | Verdeelinrichting OVK-2 | 1 | Gabriels | 80 A | 2014
Naast ruimte 2.03i | Verdeelinrichting OVK-12 | 1
Naast ruimte 2.07a | Verdeelinrichting OVK-3 | 1
Technische ruimte 0.15b | Verdeelinrichting OVK-4 | 1
| Verdeelinrichting OVK-7 | 1
Technische ruimte 0.15f | Verdeelinrichting OVK-9 | 1
| Hoofd Verdeelinrichting HVK | 1
| kWh-hoofdmeter | 1
Tegenover ruimte 1.03d | Verdeelinrichting OVK-11 | 1
Ventilatie- en luchtbehandelinginstallatie
Dak | Dakventilator 7 204M2 | 1 | Gebhardt | RGA 31-3535 6ER | 2013
| Dakventilator 8 205M1 | 1 | Systemair | KBT 250E4 | 2013
| Dakventilator 9 205M2 | 1 | Systemair | KBT 200E4 | 2013
| Dakventilator 6 204M1 | 1 | Systemair | RGA 31-2528 6ER | 2013
| Dakventilator 1 | 1 | Systemair | DHS 310EV rev-3/3 | 2016
| Dakventilator 2 | 1 | Systemair | DHS 310EV rev-3/3 | 2016
| Dakventilator 3 | 1 | Gebhardt |  | 2013
| Dakventilator 4 | 1 |  |  | 2013
| Dakventilator 5 207M3 | 1 | Gebhardt | RGA 31-3535-6ER | 2013
Technische ruimte 2.04h | LBK 4 retour | 1 | AL-KO | AT4-F 20x16 / 20x16 - 10000 m3/h | 2016
| LBK 4 toevoer | 1 | AL-KO | AT4-F 20x16 / 20x16 - 10000 m3/h | 2016
Technische ruimte 2.15b | LBK 1 retour | 1 | AL-KO | AT4-F 20x16 / 20x16 - 19000 m3/h | 2014
| LBK 1 toevoer | 1 | AL-KO | AT4-F 20x16 / 20x16 - 19000 m3/h | 2014
| LBK 2 retour | 1 | AL-KO | AT4-F 20x16 / 20x16 - 19000 m3/h | 2013
| LBK 2 toevoer | 1 | AL-KO | AT4-F 20x16 / 20x16 - 19000 m3/h | 2013
| LBK 3 retour | 1 | AL-KO | AT4-F 24x16 / 24x16 16000 m3/h | 2016
| LBK 3 toever | 1 | AL-KO | AT4-F 24x16 / 24x16 16000 m3/h | 2016
| Boxventilator 298M1 | 1 | Systemair | KBT 225E4 | 2014
| Nakoeler | 1 | VEAB | WCS 1800x1778-6 | 2016
| Nakoeler school oost | 1 | VEAB |  | 2014
| Naverwarmer lbk 3 | 1 | VEAB | WHS 1800x1778-2 | 2016
| Naverwarmer school oost | 1 | VEAB |  | 2014
| Naverwarmer sport | 1 | VEAB |  | 2014
| Nakoeler sport | 1 | VEAB |  | 2014
Entree | Luchtgordijn | 1 | Itho |  | 2013
Klimaat en sanitairinstallatie
Technische ruimte 2.15b | Naregeling OS | 1 | Priva | Comforte CX | 2014
| Naregeling OS 217 sportzaal zaal 2 | 1 | Priva | Comforte CX | 2014
| Naregeling OS 218 sportzaal zaal 3 | 1 | Priva | Comforte CX | 2014
| Naregeling OS 401 sport | 1 | Priva | Comforte CX | 2014
| Naregeling OS 403 school oost | 1 | Priva | Comforte CX | 2014
Entree | Centraal meld- bedieningpanelen | 1 |  |  | 2013
Ruitme 0.18 | Centraal meld- bedieningpanelen | 1 | Hager |  | 2013
Ruimte 0.30 | Patchkast | 2 | Gacom |  | 2014
Technische ruimte 0.15f | Regelkast RK 1 | 1 | Potec | Priva Compri HX 8E | 2014
| Zonwering stuurunit | 1 | Zico |  | 2014
| Communication systeem | 2 | Gacom | CCS 256 plus + R1 + R20 en kiezer + R29 | 2014
Technische ruimte 2.04h | Regelkast RK 4 | 1 | Rittal | AE 1213.500 | 2017
| Patchkast 3 | 1 | Gabiels Elektro |  | 2016
| Frequentieregelaar 202U1 lbk 4 | 1 | Danfoss | VLT - 3 kW | 2016
| Frequentieregelaar 201U1 lbk 4 | 1 | Danfoss | VLT 4 kW | 2013
Technische ruimte 2.15b | Frequentieregelaar 202U1 lbk 1 | 1 | Danfoss | VLT - 7.5 kW | 2013
| Frequentieregelaar 203U1 lbk 2 | 1 | Danfoss | VLT - 7.5 kW | 2013
| Frequentieregelaar 204U1 lbk 2 | 1 | Danfoss | VLT - 7.5 kW | 2013
| Frequentieregelaar 205WW1 | 1 | Klingenburg | KR 4 R | 2013
| Frequentieregelaar 206WW1 lbk 2 | 1 | Klingenburg | KR 4 R | 2013
| Frequentieregelaar 201U1 lbk 1 | 1 | Danfoss | VLT - 7.5 kW | 2013
| Regelkast RK 2 | 1 | Potec | Priva Compri HX 8E en XM1 | 2014
| Regelkast RK 3 | 1 | Potec | Eaton | 2014
| Schakelkast pv panelen brandschakelaars | 1 | Gabriels Elektro |  | 2014
Noodverlichting
diverse | Noodverlichtingsarmatuur decentraal | 70 | Van Lien/Cooper |  | 2014
Verlichting
Diverse | Verlichtingsarmatuur downlight led inbouw | 680 |  |  | 2016
Diverse | Verlichtingsarmatuur led gevel opbouw | 38 |  |  | 2016
Diverse | Verlichtingsarmatuur led hangend | 10 |  |  | 2015
Diverse | Verlichtingsarmatuur led paneel inbouw | 541 |  |  | 2013
Diverse | Verlichtingsarmatuur led wandlamp 1 opbouw | 26 |  |  | 2016
Diverse | Verlichtingsarmatuur led wandlamp 2 opbouw | 6 |  |  | 2016
Diverse | Verlichtingsarmatuur tl led inbouw | 18 |  |  | 2013
Diverse | Verlichtingsarmatuur tl led opbouw | 12 | Philips | Fortimo led line | 2014
Sportzaal | Verlichtingsarmatuur tl led inbouw 2 | 100 |  |  | 2013