## Spinoza
Overzicht Netwerkapparatuur Scholengroep Spinoza | [7 empty] | Omzetten naar GLAS!
Last Update: | 2022-01-18
Locatie | Veurs Lyceum
|  |  |  | Aantal porten huidige situatie (per stack) |  | Aantal porten gewenste situatie (per stack) |  | Koppelvlak met coreswitch
Hostname | Type | StackID | Ruimte | PoE | Non-PoE | PoE | Non-PoE
sw-vl-mk1-c01 | S5720-32C-HI-24S-AC | 0 | MER-Kast 1 |  | 24
sw-vl-mk1-a01 | S5720-28X-PWR-SI-AC | 0 | MER-Kast 1 | 24 |  |  |  | Fiber 2x 1 Gbps (LC-LC)
sw-vl-mk1-a01 | S5720-28X-PWR-SI-AC | 1 | MER-Kast 1 | 24
sw-vl-mk1-a01 | S5720-52X-SI-AC | 2 | MER-Kast 1 |  | 48
sw-vl-mk1-a01 | S5720-52X-SI-AC | 3 | MER-Kast 1 |  | 48
sw-vl-mk1-a01 | S5720-52X-SI-AC | 4 | MER-Kast 1 |  | 48
sw-vl-mk1-a02 | S5720-28X-PWR-SI-AC | 0 | MER-Kast 1 | 24 |  |  |  | Fiber 2x 1 Gbps (LC-LC)
sw-vl-mk1-a02 | S5720-28X-PWR-SI-AC | 1 | MER-Kast 1 | 24
sw-vl-s1k1-a01 | S5720-28X-PWR-SI-AC | 0 | SER1-Kast 1 | 24 |  |  |  | Fiber 2x 1 Gbps (LC-SC)
sw-vl-s1k1-a01 | S5720-52X-SI-AC | 1 | SER1-Kast 1 |  | 48
sw-vl-s1k1-a01 | S5720-52X-SI-AC | 2 | SER1-Kast 1 |  | 48
sw-vl-s2k1-a01 | S5720-28X-PWR-SI-AC | 0 | SER2-Kast 2 | 24 |  |  |  | Fiber 2x 1 Gbps (LC-SC)
sw-vl-s2k1-a01 | S5720-28X-PWR-SI-AC | 1 | SER2-Kast 2 | 24
sw-vl-s2k1-a01 | S5720-52X-SI-AC | 2 | SER2-Kast 2 |  | 48
sw-vl-s2k1-a01 | S5720-52X-SI-AC | 3 | SER2-Kast 2 |  | 48
Locatie | Veurs Lyceum
|  |  |  | Aantal porten huidige situatie (per stack) |  | Aantal porten gewenste situatie (per stack)
Hostname | Type | StackID | Ruimte | PoE | Non-PoE | PoE | Non-PoE
sw-vat-mk1-c01 | S5720-32C-HI-24S-AC | 0 | MER-Kast 1 |  | 24
sw-vat-mk1-a01 | S5720-52X-SI-AC | 0 | MER-Kast 1 |  | 48 |  |  | Fiber 2x 1 Gbps (LC-LC)
sw-vat-mk2-a01 | S5720-28X-PWR-SI-AC | 0 | MER-Kast 2 | 24 |  |  |  | Fiber 2x 1 Gbps (LC-LC)
sw-vat-mk2-a01 | S5720-28X-PWR-SI-AC | 1 | MER-Kast 2 | 24
sw-vat-mk2-a02 | S5720-28X-PWR-SI-AC | 0 | MER-Kast 2 | 24 |  |  |  | Fiber 2x 1 Gbps (LC-LC)
sw-vat-mk2-a02 | S5720-28X-PWR-SI-AC | 1 | MER-Kast 2 | 24
sw-vat-mk2-a02 | S5720-28X-PWR-SI-AC | 2 | MER-Kast 2 | 24
sw-vat-mk2-a02 | S5720-52X-SI-AC | 3 | MER-Kast 2 |  | 48
sw-vat-mk2-a02 | S5720-52X-SI-AC | 4 | MER-Kast 2 |  | 48
sw-vat-mk2-a02 | S5720-52X-SI-AC | 5 | MER-Kast 2 |  | 48
sw-vat-mk2-a02 | S5720-52X-SI-AC | 6 | MER-Kast 2 |  | 48
Locatie | Dalton Voorburg
|  |  |  | Aantal porten huidige situatie (per stack) |  | Aantal porten gewenste situatie (per stack)
Hostname | Type | StackID | Ruimte | PoE | Non-PoE | PoE | Non-PoE
sw-dlt-mk1-c01 | S5720-32C-HI-24S-AC | 0 | MER-Kast 1 |  | 24
sw-dlt-mk1-a01 | S5720-28X-SI-AC | 0 | MER-Kast 1 |  | 24 |  |  | Copper 1x RJ45 1 Gbps
sw-dlt-mk2-a01 | S5720-28X-PWR-SI-AC | 0 | MER-Kast 2 | 24 |  |  |  | Copper 2x RJ45 1 Gbps
sw-dlt-mk2-a01 | S5720-28X-PWR-SI-AC | 1 | MER-Kast 2 | 24
sw-dlt-mk2-a01 | S5720-52X-SI-AC | 2 | MER-Kast 2 |  | 48
sw-dlt-s1k1-a01 | S5720-28X-PWR-SI-AC | 0 | SER1-Kast 1 | 24 |  |  |  | Fiber 2x 1 Gbps (LC-SC)
sw-dlt-s1k1-a01 | S5720-52X-SI-AC | 1 | SER1-Kast 1 |  | 48
sw-dlt-s2k1-a01 | S5720-28X-PWR-SI-AC | 0 | SER2-Kast 1 | 24 |  |  |  | Fiber 2x 1 Gbps (LC-SC)
sw-dlt-s2k1-a01 | S5720-52X-SI-AC | 1 | SER2-Kast 1 |  | 48
sw-dlt-s3k1-a01 | S5720-28X-PWR-SI-AC | 0 | SER3-Kast 1 | 24 |  |  |  | Fiber 2x 1 Gbps (LC-SC)
sw-dlt-s3k1-a01 | S5720-52X-SI-AC | 1 | SER3-Kast 1 |  | 48
sw-dlt-s4k1-a01 | S5720-28X-PWR-SI-AC | 0 | SER4-Kast 1 | 24 |  |  |  | Fiber 2x 1 Gbps (LC-SC)
sw-dlt-s4k1-a01 | S5720-52X-SI-AC | 1 | SER4-Kast 1 |  | 48
sw-dlt-s4k1-a01 | S5720-28X-SI-AC | 2 | SER4-Kast 1 |  | 24
sw-dlt-s5k1-a01 | S5720-28X-PWR-SI-AC | 0 | SER5-Kast 1 | 24 |  |  |  | Copper 2x RJ45 1 Gbps
sw-dlt-s5k1-a01 | S5720-52X-SI-AC | 1 | SER5-Kast 1 |  | 48
sw-dlt-s6k1-a01 | S5720-28X-PWR-SI-AC | 0 | SER6-Kast 1 | 24 |  |  |  | Copper 1x RJ45 1 Gbps
sw-dlt-s7k1-a01 | S5700-10P-LI-AC | 0 | SER6-Kast 1 |  | 8 |  |  | Copper 1x RJ45 1 Gbps
sw-dlt-s8k1-a01 | S5720-28X-PWR-SI-AC | 0 | SER8-Kast 1 | 24 |  |  |  | Fiber 2x 1 Gbps (LC-SC)
sw-dlt-s8k1-a01 | S5720-28X-SI-AC | 1 | SER8-Kast 1 |  | 24
Locatie | s Gravendreef Colllege Leidschenveen
|  |  |  | Aantal porten huidige situatie (per stack) |  | Aantal porten gewenste situatie (per stack)
Hostname | Type | StackID | Ruimte | PoE | Non-PoE | PoE | Non-PoE
sw-gdc-mk1-c01 | S5720-32C-HI-24S-AC | 0 | MER-Kast 1 |  | 24
sw-gdc-mk1-a01 | S5720-28X-PWR-SI-AC | 0 | MER-Kast 1 | 24 |  |  |  | Copper 2x RJ45 1 Gbps
sw-gdc-mk1-a01 | S5720-52X-SI-AC | 1 | MER-Kast 1 |  | 48
sw-gdc-mk1-a01 | S5720-52X-SI-AC | 2 | MER-Kast 1 |  | 48
sw-gdc-mk1-a01 | S5720-28X-SI-AC | 3 | MER-Kast 1
sw-gdc-mk2-a01 | S5720-28X-PWR-SI-AC | 0 | MER-Kast 2 | 24 |  |  |  | Copper 2x RJ45 1 Gbps
sw-gdc-mk2-a01 | S5720-52X-SI-AC | 1 | MER-Kast 2 |  | 48
sw-gdc-mk2-a01 | S5720-52X-SI-AC | 2 | MER-Kast 2 |  | 48
sw-gdc-mk2-a01 | S5720-52X-SI-AC | 3 | MER-Kast 2 |  | 48
sw-gdc-mk2-a01 | S5720-52X-SI-AC | 4 | MER-Kast 2 |  | 48
sw-gdc-mk2-a02 | S5720-28X-PWR-SI-AC | 0 | MER-Kast 2 | 24 |  |  |  | Copper 2x RJ45 1 Gbps
sw-gdc-mk2-a02 | S5720-28X-PWR-SI-AC | 1 | MER-Kast 2 | 24
sw-gdc-s1k1-a01 | S5720-28X-PWR-SI-AC | 0 | SER1-Kast 1 | 24 |  |  |  | Fiber 2x 1 Gbps (LC-SC)
sw-gdc-s1k1-a01 | S5720-28X-PWR-SI-AC | 1 | SER1-Kast 1 | 24
sw-gdc-s1k1-a01 | S5720-28X-SI-AC | 2 | SER1-Kast 1 |  | 24
sw-gdc-s1k1-a01 | S5720-28X-PWR-SI-AC | 3 | SER1-Kast 1 | 24
sw-gdc-s2k1-a01 | S5700-10P-PWR-LI-AC | 0 | SER2-Kast 1 |  |  |  |  | Copper 1x RJ45 1 Gbps
Locatie | Bestuursbureau
|  |  |  | Aantal porten huidige situatie (per stack) |  | Aantal porten gewenste situatie (per stack)
Hostname | Type | StackID | Ruimte | PoE | Non-PoE | PoE | Non-PoE
sw-bboa-mk1-c01 | S5720-32C-HI-24S-AC | 0 | MER-Kast 1 |  | 24
sw-bboa-mk1-a01 | S5720-28X-PWR-SI-AC | 0 | MER-Kast 1 | 24 |  |  |  | Fiber 2x 1 Gbps (LC-LC)
sw-bboa-mk1-a01 | S5720-28X-PWR-SI-AC | 1 | MER-Kast 1 | 24
sw-bboa-mk1-a01 | S5720-28X-SI-AC | 2 | MER-Kast 1 |  | 24
Locatie | 's Gravendreefcollege Leidschendam
|  |  |  | Aantal porten huidige situatie (per stack) |  | Aantal porten gewenste situatie (per stack)
Hostname | Type | StackID | Ruimte | PoE | Non-PoE | PoE | Non-PoE
sw-gcl-mk1-c01 | S5720-32C-HI-24S-AC | 0 | MER-Kast 1 |  | 24
sw-gcl-s1k1-a01 | S5720-28X-PWR-SI-AC | 0 | SER1-Kast 1 | 24 |  |  |  | Fiber 2x 1 Gbps (LC-SC)
sw-gcl-s1k1-a01 | S5720-52X-SI-AC | 1 | SER1-Kast 1 |  | 48
sw-gcl-s1k1-a01 | S5720-52X-SI-AC | 2 | SER1-Kast 1 |  | 48
sw-gcl-s1k1-a01 | S5720-52X-SI-AC | 3 | SER1-Kast 1 |  | 48
sw-gcl-s2k1-a01 | S5700-10P-PWR-LI-AC | 0 | SER2-Kast 1 | 8 |  |  |  | Fiber 2x 1 Gbps (LC-SC)
sw-gcl-s3k1-a01 | S5720-28X-PWR-SI-AC | 0 | SER3-Kast 1 | 24 |  |  |  | Fiber 2x 1 Gbps (LC-SC)
sw-gcl-s3k1-a01 | S5720-52X-SI-AC | 1 | SER3-Kast 1 |  | 48
sw-gcl-s3k1-a01 | S5720-52X-SI-AC | 2 | SER3-Kast 1 |  | 48
Locatie | Veurs Voorburg
|  |  |  | Aantal porten huidige situatie (per stack) |  | Aantal porten gewenste situatie (per stack)
Hostname | Type | StackID | Ruimte | PoE | Non-PoE | PoE | Non-PoE
sw-vv-mk1-c01 | S5720-32C-HI-24S-AC | 0 | MER-Kast 1 |  | 24
sw-vv-mk1-a01 | S5720-28X-PWR-SI-AC | 0 | MER-Kast 1 | 24 |  |  |  | Fiber 2x 1 Gbps (LC-LC)
sw-vv-mk1-a01 | S5720-28X-PWR-SI-AC | 1 | MER-Kast 1 | 24
sw-vv-mk1-a02 | S5720-28X-PWR-SI-AC | 0 | MER-Kast 1 | 24 |  |  |  | Fiber 2x 1 Gbps (LC-LC)
sw-vv-mk1-a02 | S5720-52X-SI-AC | 1 | MER-Kast 1 |  | 48
sw-vv-mk1-a02 | S5720-52X-SI-AC | 2 | MER-Kast 1 |  | 48
sw-vv-mk1-a02 | S5720-52X-SI-AC | 3 | MER-Kast 1 |  | 48
sw-vv-s1k1-a01 | S5720-52X-SI-AC | 0 | SER1-Kast 1 |  | 48 |  |  | Copper 1x RJ45 1 Gbps
sw-vv-s2k1-a01 | S5700-10P-PWR-LI-AC | 0 | SER2-Kast 1 | 8 |  |  |  | Copper 1x RJ45 1 Gbps
sw-vv-s3k1-a01 | S5720-28X-PWR-SI-AC | 0 | SER3-Kast 1 | 24 |  |  |  | Copper 2x RJ45 1 Gbps
sw-vv-s3k1-a01 | S5720-28X-SI-AC | 1 | SER3-Kast 1 |  | 24
sw-vv-s4k1-a01 | S5720-28X-PWR-SI-AC | 0 | SER4-Kast 1 | 24 |  |  |  | Copper 2x RJ45 1 Gbps
sw-vv-s4k1-a01 | S5720-52X-SI-AC | 1 | SER4-Kast 1 |  | 48
Locatie | Gymnasium Novum
|  |  |  | Aantal porten huidige situatie (per stack) |  | Aantal porten gewenste situatie (per stack)
Hostname | Type | StackID | Ruimte | PoE | Non-PoE | PoE | Non-PoE
sw-gn-mk1-c01 | S5720-32C-HI-24S-AC | 0 | MER-Kast 1 |  | 24
sw-gn-mk1-a01 | S5720-28X-PWR-SI-AC | 0 | MER-Kast 1 | 24 |  |  |  | Fiber 2x 1 Gbps (LC-LC)
sw-gn-mk1-a01 | S5720-28X-PWR-SI-AC | 1 | MER-Kast 1 | 24
sw-gn-mk1-a01 | S5720-52X-SI-AC | 2 | MER-Kast 1 |  | 48
sw-gn-mk1-a01 | S5720-52X-SI-AC | 3 | MER-Kast 1 |  | 48
sw-gn-mk2-a01 | S5720-28X-PWR-SI-AC | 0 | MER-Kast 2 | 24 |  |  |  | Fiber 2x 1 Gbps (LC-SC)
sw-gn-mk2-a01 | S5720-52X-SI-AC | 1 | MER-Kast 2 |  | 48
sw-gn-s1k1-a01 | S5720-28X-PWR-SI-AC | 0 | SER1-Kast 1 | 24 |  |  |  | Fiber 2x 1 Gbps (LC-SC)
sw-gn-s1k1-a01 | S5720-28X-PWR-SI-AC | 1 | SER1-Kast 1 | 24
sw-gn-s1k1-a01 | S5720-52X-SI-AC | 2 | SER1-Kast 1 |  | 48
sw-gn-s1k1-a01 | S5720-52X-SI-AC | 3 | SER1-Kast 1 |  | 48
sw-gn-s1k1-a01 | S5720-52X-SI-AC | 4 | SER1-Kast 1 |  | 48
sw-gn-s1k1-a01 | S5720-52X-SI-AC | 5 | SER1-Kast 1 |  | 48
sw-gn-s2k1-a01 | S5700-10P-LI-AC | 0 | SER2-Kast 1 |  | 8 |  |  | Fiber 1x 1 Gbps (LC-SC)
sw-gn-s3k1-a01 | S5700-10P-PWR-LI-AC | 0 | SER3-Kast 1 | 8 |  |  |  | Fiber 2x 1 Gbps (LC-SC)
Locatie | st-Maartenscollege
|  |  |  | Aantal porten huidige situatie (per stack) |  | Aantal porten gewenste situatie (per stack)
Hostname | Type | StackID | Ruimte | PoE | Non-PoE | PoE | Non-PoE
sw-smc-mk1-c01 | S5720-32C-HI-24S-AC | 0 | MER-Kast 1 |  | 24
sw-smc-mk1-a01 | S5720-28X-PWR-SI-AC | 0 | MER-Kast 1 | 24 |  |  |  | Fiber 2x 1 Gbps (LC-LC)
sw-smc-mk1-a01 | S5720-28X-PWR-SI-AC | 1 | MER-Kast 1 | 24
sw-smc-mk1-a01 | S5720-28X-PWR-SI-AC | 2 | MER-Kast 1 | 24
sw-smc-mk1-a01 | S5720-52X-SI-AC | 3 | MER-Kast 1 |  | 48
sw-smc-s1k1-a01 | S5720-28X-PWR-SI-AC | 0 | SER1-Kast 1 | 24 |  |  |  | Fiber 2x 1 Gbps (LC-SC)
sw-smc-s1k1-a01 | S5720-28X-PWR-SI-AC | 1 | SER1-Kast 1 | 24
sw-smc-s1k1-a01 | S5720-52X-SI-AC | 3 | SER1-Kast 1 |  | 48
sw-smc-s1k1-a01 | S5720-52X-SI-AC | 4 | SER1-Kast 1 |  | 48
sw-smc-s1k1-a01 | S5720-52X-SI-AC | 5 | SER1-Kast 1 |  | 48
sw-smc-s2k1-a01 | S5720-28X-PWR-SI-AC | 0 | SER2-Kast 1 | 24 |  |  |  | Fiber 2x 1 Gbps (LC-SC)
sw-smc-s2k1-a01 | S5720-52X-SI-AC | 1 | SER2-Kast 1 |  | 48
sw-smc-s3k1-a01 | S5720-28X-PWR-SI-AC | 0 | SER3-Kast 1 | 24 |  |  |  | Fiber 2x 1 Gbps (LC-SC)
sw-smc-s3k1-a01 | S5720-52X-SI-AC | 1 | SER3-Kast 1 |  | 48
sw-smc-s4k1-a01 | S5720-28X-PWR-SI-AC | 0 | SER4-Kast 1 | 24 |  |  |  | Fiber 1x 1 Gbps (LC-SC)
sw-smc-s4k1-a01 | S5720-28X-PWR-SI-AC | 1 | SER4-Kast 1 | 24
sw-smc-s5k1-a01 | S5720-28X-PWR-SI-AC | 0 | SER5-Kast 1 | 24 |  |  |  | Copper 1x RJ45 1 Gbps (via SER3)
sw-smc-s6k1-a01 | S5720-28X-PWR-SI-AC | 0 | SER6-Kast 1 | 24 |  |  |  | Fiber 2x 1 Gbps (LC-SC)
sw-smc-s9k1-a01 | S5720-28X-PWR-SI-AC | 0 | SER9-Kast 1 | 24 |  |  |  | Copper 1x RJ45 1 Gbps (via SER1)

## Grotius
Overzicht Netwerkapparatuur Scholengroep Spinoza
Last Update: | 2022-01-18
Locatie | Grotius College J8
|  |  |  | Aantal porten huidige situatie (per stack) |  | Aantal porten gewenste situatie (per stack) |  | Koppelvlak met coreswitch
Hostname | Type | Kast volgorde | Ruimte | PoE | Non-PoE | PoE | Non-PoE
SW1055 | Cisco Catalist 3560 | 0 | 206 Kast 1 |  | 48
SW2009 | 3COM 2952 | 1 | 206 Kast 1 |  | 48
SW1025 | 3COM 2952 | 2 | 206 Kast 1 |  | 24
SW1129 | HP J925A | 3 | 206 Kast 1 | 24
SW1130 | HP J925A | 4 | 206 Kast 1 | 24
SW2005 | 3COM 2952 | 5 | 206 Kast 1 |  | 48
SW | Dell Powerconnect 8024 | 0 | 154 Kast 1 |  | 24
SW | Dell Powerconnect 8024 | 1 | 154 Kast 1 |  | 24
SW | Dell Powerconnect 8024 F | 2 | 154 Kast 1 |  | 24
SW | Dell Powerconnect 8024 F | 3 | 154 Kast 1 |  | 24
| Cisco 3560 E | 0 | 154 Kast 2 |  | 48
| Cisco 3560 E | 1 | 154 Kast 2 |  | 48
SW1058 | Dell Powerconnect 8132 F | 0 | 154 Kast 3 |  | 24
SW1057 | Cisco | 2 | 154 Kast 3 |  | 48
| Cisco | 3 | 154 Kast 3
SW1028 | 3COM 2952 | 4 | 154 Kast 3 |  | 48
SW1029 | 3COM 2952 | 5 | 154 Kast 3 |  | 48
SW1030 | 3COM 2952 | 6 | 154 Kast 3 |  | 24
|  | 7 | 154 Kast 3 | 24
SW1111 |  | 8 | 154 Kast 3 | 24
|  | 9 | 154 Kast 3 | 24
SW1036 | 3COM 2952 | 0 | PK-BG | 48
SW1037 | 3COM 2952 | 1 | PK-BG | 48
SW1038 | 3COM 2952 | 2 | PK-BG | 48
SW1040 | 3COM 2952 | 3 | PK-BG | 48
SW1041 | 3COM 2952 | 4 | PK-BG | 48
| Cisco | 5 | PK-BG | 48
SW1105 | HP 1920 Poe+ | 6 | PK-BG | 24
SW1124 | HP 1920 | 7 | PK-BG | 24
SW1125 | HP 1920 | 8 | PK-BG | 24
SW1104 | HP 1920 Poe+ | 9 | PK-BG | 24
Locatie | Grotius College ISK - CS
|  |  |  | Aantal porten huidige situatie (per stack) |  | Aantal porten gewenste situatie (per stack)
Hostname | Type | Kast volgorde | Ruimte | PoE | Non-PoE | PoE | Non-PoE
SW1128 | Cisco Catalist 3560 | 0 | Patchkast |  | 24
SW2018 | 3COM 2928 | 1 | Patchkast |  | 28
SW2011 | 3COM 2928 | 2 | Patchkast |  | 28
SW1076 | HP V1910 | 3 | Patchkast | 28
Locatie | Grotius College ISK - CS
Losse switches
|  |  |  | Aantal porten huidige situatie (per stack) |  | Aantal porten gewenste situatie (per stack)
Hostname | Type | Kast volgorde | Ruimte | PoE | Non-PoE | PoE | Non-PoE
SW1154 | HP office connect switch 1820 | POE | Kamer David | 4 | 4
SW1112 | HP office connect switch 1820 | POE | Kamer Joey | 4 | 4
SW1146 | Netgear GS308 V2 |  | Lokaal 1 |  | 8 |  |  | Losse switches in lokalen achterwerkplekken op tijdelijk locatie om te zorgen voor voldoende porten
SW2043 | Netgear S350 |  | Lokaal 1 |  | 8 |  |  | Losse switches in lokalen achterwerkplekken op tijdelijk locatie om te zorgen voor voldoende porten
SW2023 | Netgear GS108 |  | Lokaal 2 |  | 8 |  |  | Losse switches in lokalen achterwerkplekken op tijdelijk locatie om te zorgen voor voldoende porten
SW2036 | Asus GX-D1081 |  | Lokaal 2 |  | 8 |  |  | Losse switches in lokalen achterwerkplekken op tijdelijk locatie om te zorgen voor voldoende porten
SW2020 | Asus Giga X1008 |  | Lokaal 3 |  | 8 |  |  | Losse switches in lokalen achterwerkplekken op tijdelijk locatie om te zorgen voor voldoende porten
SW1136 | Netgear GS108 |  | Lokaal 4 |  | 8 |  |  | Losse switches in lokalen achterwerkplekken op tijdelijk locatie om te zorgen voor voldoende porten
SW1067 | Netgear GS108 |  | Lokaal 5 |  | 8 |  |  | Losse switches in lokalen achterwerkplekken op tijdelijk locatie om te zorgen voor voldoende porten
SW1079 | Cisco small business SG-200-08 |  | Lokaal 6 |  | 8 |  |  | Losse switches in lokalen achterwerkplekken op tijdelijk locatie om te zorgen voor voldoende porten
Locatie | Grotius College ISK - MD
|  |  |  | Aantal porten huidige situatie (per stack) |  | Aantal porten gewenste situatie (per stack) |  | Opmerkingen
Hostname | Type | Kast volgorde | Ruimte | PoE | Non-PoE | PoE | Non-PoE
SW1114 | Cisco Catalist 3560 | 0 | Patchkast |  | 48
SW1102 | HP 1920 | 1 | Patchkast | 8
SW2024 | 3COM 2928 | 2 | Patchkast |  | 28
SW1060 | HP V1910 | 3 | Patchkast |  | 28
SW2002 | HP V1910 |  | Lokaal 2 |  | 16 |  |  | Losse switches in lokalen achterwerkplekken op tijdelijk locatie om te zorgen voor voldoende porten
SW1078 | HP V1910 |  | Lokaal 3 |  | 16 |  |  | Losse switches in lokalen achterwerkplekken op tijdelijk locatie om te zorgen voor voldoende porten
SW1077 | HP V1910 |  | Lokaal 4 |  | 16 |  |  | Losse switches in lokalen achterwerkplekken op tijdelijk locatie om te zorgen voor voldoende porten
Losse switches
SW1068 | netgear gs108 |  | Server ruimte |  | 8
SW1083 | Netgear GS205 |  | Server ruimte |  | 5
Locatie | Grotius College Pro
|  |  |  | Aantal porten huidige situatie (per stack) |  | Aantal porten gewenste situatie (per stack)
Hostname | Type | Kast volgorde | Ruimte | PoE | Non-PoE | PoE | Non-PoE
SW1054 | HP V1910 | 0 | Patchkast A15 |  | 48
SW1046 | HO V1910 | 1 | Patchkast A15 | 24
SW2043 | HPE Office Connect 1820 | 2 | Patchkast A15 |  | 24
SW1056 | Cisco Catalyst 3560-X | 3 | Patchkast A15 |  | 24
| HPE Office Connect 1920S |  | Patchkast C6 | 24
SW1016 | HP V1910 |  | Patchkast C6 |  | 20
SW1050 | 3Com 2952SFP-Plus |  | Patchkast C6 |  | 48
SW2042 | HPE Office Connect 1820 |  | Patchkast C6 | 24

## Accespoints
Overzicht aantal en huidig type Accespoints
Last Update: | 2022-01-18
Locaties Scholengroep Spinoza | Aantal Accespoints | Type (in/ext antenne) | Intern antenne | Externe Atenne | AP832i | - | - | Normal
Veurs Lyceum | 49 | AP832i/AP832e | 47 | 2 | AP832i | - | - | Normal
Francois Vatelschool | 38 | AP832i | 38 | 0 | AP832i | - | - | Normal
Dalton Voorburg | 69 | AP822i/AP822e | 69 | 0 | AP832i | - | - | Normal
's Gravendreef College Leidschenveen | 44 | AP832i | 44 | 0 | AP832i | - | - | Normal
Bestuursbureau Spinoza | 4 | AP832i | 4 | 0 | AP832i | - | - | Normal
's Gravendreef College Leidschendam | nvt | nvt | nvt | nvt | AP832i | - | - | Normal
Veurs Voorburg | 33 | AP832i | 33 | 0 | AP832i | - | - | Normal
Gymnasium Novum | 42 | AP832i | 42 | 0 | AP832i | - | - | Normal
st-Maartenscollege | 84 | AP832i/AP832e | 81 | 3 | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
WLAN Controllers | 3x MC4200-VE |  |  |  | AP832i | - | - | Normal
Fabrikant | Meru / Fortinet
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
Locaties Grotius | Aantal Accespoints | Unify AC-Pro | Unify AC-HD |  | AP832i | - | - | Normal
Grotius Juniusstraat 8 | 35 | 4 | 31 |  | AP832i | - | - | Normal
Praktijkschool Grotius | 27 | 0 | 27 |  | AP832i | - | - | Normal
ISK MD Grotius | 2 | 2 | 0 |  | AP832i | - | - | Normal
ISK CS Grotius | 5 | 4 | 1 |  | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
WLAN Controllers | Unify WLAN Software Controller |  |  |  | AP832i | - | - | Normal
Fabrikant | Unify |  |  |  | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832e | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832e | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal
[5 empty] | AP832i | - | - | Normal