## Blad1
Duurzaamheid (PUE)
PUE waarde |  | 1.3 | 0
| maximaal | 1.15 | 10
Duurzaamheid (BREEAM)
BREEAM-NL In-Use kwalificatie
Duurzaamheid (ISO 14001)
ISO 14001 certificering | minimaal | 10000 | 0
ISO 50001 certificering
| maximaal | 2000 | 10
Reistijd
Reistijd datacenter - Darwinweg 2 | minuten
Naam Inschrijver:
Naam vertegenwoordigingsbevoegde ondertekenaar:
Functie vertegenwoordigingsbevoegde ondetekenaar:
Handtekening:
Datum:
Bijlage C2 - Gunningcriteria NvI