## Overzicht NVI 1 22-2
Ref. nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Artikel 46 Ondersteuning en Onderhoud / Bijlage 9 Inkoopvoorwaarden Erasmus MC NFU (NL) 27 mei 2021 | Artikel 46 Ondersteuning en Onderhoud 46.5 Leverancier kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor werkzaamheden die door UMC in eigen beheer worden uitgevoerd, of door UMC door een derde worden uitgevoerd. Kunt u derhalve de volgende zinsnede aan dit artikel toevoegen? “Werkzaamheden die UMC zelf uitvoert of laat uitvoeren door derden, geschieden voor eigen risico; Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor uit deze werkzaamheden voortvloeiende schade. Hieronder vallen ook de werkzaamheden die door het personeel van UMC of door UMC ingehuurde derden worden verricht in het kader van een Shared Service overeenkomst, waarbij de handelingen die zijn verricht niet overeenkomstig zijn met de door Leverancier opgestelde protocollen en richtlijnen die de gecertificeerde gebruiker/technicus van UMC of de door UMC ingehuurde derde tijdens zijn/haar verplichte training zijn overgebracht. Training van medewerkers van UMC dan wel een door UMC ingehuurde derde partij door Leverancier kan, voor zover het geen deel uitmaakt van de overeengekomen Prestatie, op verzoek van UMC plaatsvinden tegen de dan geldende tarieven.” | Artikel 46.5 AIV bepaalt dat de Leverancier het onderhoud zal uitvoeren en alleen als er geen afspraak is over het onderhoud, dat UMC dit in eigen beheer zal doen. In het onderhavige geval is onderhoud onderdeel van de opdracht en daarmee is dit artikellid niet relevant. In geval eerstelijns onderhoud in overleg met leverancier (na training) door Erasmus MC wordt uitgevoerd is dit (op afstand) onder begeleiding en onder risico van leverancier.
2 | Artikel 45 Intellectuele eigendom en andere (vergelijkbare) rechten / Bijlage 9 Inkoopvoorwaarden Erasmus MC NFU (NL) 27 mei 2021 | Artikel 45 Intellectuele eigendom en andere (vergelijkbare) rechten Daar Leverancier ten aanzien van de te leveren software licentiegever is en geen licentiehouder is, kan een dergelijk verzoek niet gehonoreerd worden. De belangrijkste reden hiervoor is dat de software voor een deel gebruik maakt c.q. voortborduurt op Microsoft Windows software en Microsoft geen toestemming geeft voor een dergelijke regeling. Een andere reden die ons niet toestaat om voor deze software een Escrow regeling af te spreken is gelegen in het feit dat wij voor deze software een FDA goedkeuring en een CE markering hebben. Indien een klant zou beschikken over de broncodes en aanpassingen zou maken impliceert dit automatisch dat zowel de FDA goedkeuring en de CE markering komen te vervallen en u als klant de software niet meer mag gebruiken voor klinische toepassingen. Wij stellen voor artikel 45 te laten vervallen. Gaat u hiermee akkoord? | Akkoord op vervallen artikel 45. Leverancier blijft verantwoordelijk voor het verzorgen van de totaaloplossing zoals beschreven offerteleidraad 3.1.2.
3 | Artikel 20.Ontbinding, Beëindiging, overmacht en opzegging van de Overeenkomst / Bijlage 9 Inkoopvoorwaarden Erasmus MC NFU (NL) 27 mei 2021 | Artikel 20.Ontbinding, Beëindiging, overmacht en opzegging van de Overeenkomst artikel 20.1 f/g Ontbinding, Beëindiging, overmacht en opzegging van de Overeenkomst Leverancier acht het niet redelijk dat een overeenkomst kan worden ontbonden of beëindigd wanneer Leverancier overgaat tot overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan. Derhalve wensen wij art. 20.1 f en art. 20.1 g te laten vervallen. Gaat u hiermee akkoord? Zo nee, is UMC bereid een alternatieve regeling op te nemen, waarbij een overname, fusie, of enige daarmee vergelijkbare toestand waardoor een (belangrijke) wijziging in de zeggenschap en/of controle plaatsvindt wordt uitgesloten? | Deze bepaling is relevant vanuit aanbestedingsrechtelijk perspectief. Een overname, fusie of andere vergelijkbare situatie bij Leverancier kan tot gevolg hebben dat de opdracht opnieuw moet worden aanbesteed. Indien een situatie zich voordoet waarbij sprake is van een overname, fusie of enige daarmee vergelijkbare toestand waardoor een (belangrijke) wijziging in de zeggenschap en/of controle plaatsvindt zal UMC de overeenkomst met Leverancier niet beëindigen mits deze verandering van of binnen Leverancier aanbestedingsrechtelijk gezien geen gevolgen heeft en wordt voldaan aan de oorspronkelijk vastgestelde eisen en criteria. Leverancier zal UMC, bij een dergelijke wijziging, dus op de hoogte moeten stellen zodat voornoemde kan worden vastgesteld.
4 | Artikel 17. Intellectuele eigendom en/of andere (vergelijkbare) rechten / Bijlage 9 Inkoopvoorwaarden Erasmus MC NFU (NL) 27 mei 2021 | Artikel 17. Intellectuele eigendom en/of andere (vergelijkbare) rechten 17.2 en 17.3 Bij deze opdracht is sprake van de levering en installatie van een bestaand systeem, waarbij geen sprake is van een ontwikkelingsovereenkomst voor maatwerk. Kunt u derhalve bevestigen dat geen sprake is van de overdracht van intellectuele eigendomsrechten en dat leverancier aan opdrachtgever slechts een niet-exclusief, niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de levensduur van de geleverde producten dient te verlenen? Uiteraard heeft UMC het recht de apparatuur en het gebruiksrecht op de daarop geïnstalleerde programmatuur door te verkopen. De vraag van Leverancier ziet echter voornamelijk op het gebruiksrecht op de programmatuur, dat niet gedefinieerd is. Kunt u derhalve bevestigen dat u hier, zoals gebruikelijk bij een transactie als deze, een niet-exclusief, niet-overdraagbaar (behalve in geval van doorverkoop) gebruiksrecht voor de levensduur van de aangekochte apparatuur bedoelt te verkrijgen? Zo nee, kunt u dan duidelijk specificeren welk gebruiksrecht u voor ogen heeft, zodat leverancier kan beoordelen of zij dit kan leveren en tegen welke voorwaarden? 17.5 wij stellen voor de zinsnede, “…. naar keuze van UMC” te wijzigen in “…naar keuze van Leverancier”. punt d) in dit artikel te laten vervallen. Ontbinding van de overeenkomst zal uitsluitend op basis van de bepalingen genoemd in artikel 20 plaatsvinden. | Zie artikel 17.4. Alleen bij een specifiek ten behoeve van UMC ontwikkelde Prestatie berusten alle IE-rechten bij UMC. Niet akkoord met voorgestelde wijzigingen.
5 | Artikel 19. Aansprakelijkheid / Bijlage 9 Inkoopvoorwaarden Erasmus MC NFU (NL) 27 mei 2021 | Artikel 19. Aansprakelijkheid 19.1. en 19.2. Deze artikelen vestigen dat inschrijver aansprakelijk is voor alle schade. De limitering in deze artikelen zijn niet proportioneel in verhouding tot de opdrachtwaarde van de aanbieding voor de levering het systeem. Leverancier is tevens van mening dat deze artikelen ervoor zorgt dat de risicoverdeling ongebalanceerd is en daardoor niet proportioneel is. Bent u derhalve bereid om de limitering aan te passen? Bent u bereid om met uitzondering van dood of letsel — zoals gebruikelijk in deze branche — de aansprakelijkheid te limiteren tot een maximum van EUR 500.000,- per gebeurtenis voor directe schade en EUR 1.500.000,- in totaal? Bent u derhalve bereid om — zoals gebruikelijk in deze branche — de aansprakelijkheid te beperken tot directe schade, met uitsluiting van indirecte schade en gevolgschade, waaronder in ieder geval begrepen winstderving, productieverlies, toename van operationele kosten, verlies aan data en bedrijfsstagnatie? 19.5 In de overeenkomst en de daarbij behorende stukken komen op meerdere plaatsen vrijwaringsbepalingen voor. Deze vrijwaringsbepalingen zijn voor inschrijver onaanvaardbaar, daar deze vrijwaring voor vorderingen van derden op geen enkele wijze is begrensd. Inschrijver kan geen onbeperkte vrijwaring accepteren omdat zij geen idee heeft wat zij hiermee in huis haalt en dit ook op geen enkele wijze te verzekeren is. Inschrijver weet niet wie deze derden zijn, waar zij zich mee bezig houden en welke schade zij kunnen lijden. Teneinde tot een verzekerbare en aanvaardbare opdrachtbepaling te komen, stelt inschrijver voor om ook de vrijwaringbepaling te begrenzen tot de contractuele aansprakelijkheid. Stemt de aanbestedende dienst hiermee in? Indien zij dat niet doet is de aanbestedende dienst dan bereid om enige beperking aan te brengen in de vrijwaring? Kunt u daarnaast bevestigen dat de vrijwaringsbepalingen alleen gelden indien en voor zover deze het gevolg zijn van een toerekenbare tekortkoming door leverancier, opdrachtgever deze terstond aan leverancier heeft gemeld en opdrachtgever zich heeft onthouden van enige inhoudelijke (proces)handeling ten aanzien van deze aanspraak? | Niet akkoord met het aanpassen van artikel 19.1 en 19.2. Ten aanzien van artikel 19.5 geldt de beperking zoals opgenomen in artikel 19.1 en 19.2 ook voor de vrijwaring. Het Erasmus MC bevestigt dat er sprake moet zijn van een toerekenbare tekortkoming, zij zal deze zo spoedig mogelijk aan Leverancier melden en zal zich onthouden van inhoudelijke (proces)handeling ten aanzien van deze aanspraak.
6 | Artikel 16. Geheimhouding, databeveiliging en bescherming persoonsgegevens / Bijlage 9 Inkoopvoorwaarden Erasmus MC NFU (NL) 27 mei 2021 | Artikel 16. Geheimhouding, databeveiliging en bescherming persoonsgegevens Is het begrip van Leverancier correct dat alleen Leverancier gebonden is aan een verplichting tot geheimhouding? Wij stellen voor deze verplichting wederzijds te maken. Kunt u hiermee akkoord gaan? Leverancier is akkoord met de bepalingen in art. 16.3, mits dit enkel betrekking heeft op geheimhouding. Voor de overige zaken uit dit artikel (databeveiliging en bescherming persoonsgegevens) verwijzen wij naar de op te stellen bewerkingsovereenkomst. Gaat u hiermee akkoord? Leverancier is akkoord met de bepalingen in art. 16.5, echter zal Leverancier met UMC de randvoorwaarden in de bewerkingsovereenkomst overeenkomen, welke prefereert boven de voorwaarden uit de NFU. Gaat u hiermee akkoord? | Voor artikel 16.1 wordt akkoord gegaan met wederzijdse geheimhouding. Artikel 16.3: We gaan akkoord met voorgestelde wijziging. Artikel 16.3 zal betrekking hebben op enkel geheimhouding. Overige zaken (beveiliging) worden nader bepaald in de verwerkingsovereenkomst. Artikel 16.5: Akkoord zolang die voorrang enkel ziet op de randvoorwaarden over het gebruik van, verplichtingen omtrent en beveiliging van persoonsgegevens die voortvloeien uit de verwerkersovereenkomst. Bovendien dient de leverancier aanpassingen van de bewerkersovereenkomt in de NVI (ronde 2) te verzoeken.
7 | Artikel 6. Levering / Bijlage 9 Inkoopvoorwaarden Erasmus MC NFU (NL) 27 mei 2021 | Artikel 6. Levering 6.6. Wij stellen voor dit artikel aan te vullen: Indien u de door de Leverancier geleverde goederen naar het buitenland exporteert, bent u verplicht daarbij de voor u bestemde nationale en internationale exportvoorschriften in acht te nemen en dient u de Leverancier te vrijwaren voor alle aanspraken van derden in verband met overtredingen van deze exportvoorschriften. | Niet akkoord. Niet van toepassing.
8 | Artikel 4.1Prijzen / Bijlage 4a Standaardovereenkomst - Goederen Raamovereenkomst ENDO | Artikel 4.1Prijzen “Erasmus MC accepteert geen prijswijzigingen en/of -indexeringen. De prijzen zijn vast voor de duur van de Raamovereenkomst.” Gezien de langdurige overeenkomst stellen wij een eventuele jaarlijkse prijswijzing en/of indexering voor met een minimum van -2% en een maximum van +2%. Kunt u hiermee akkoord gaan? | Niet akkoord, Erasmus MC accepteert geen tussentijdse prijsindexaties gedurende de looptijd van de overeenkomst.
9 | Artikel 3.1.2 Totaaloplossing / Offerteleidraad) | Artikel 3.1.2 Totaaloplossing (zie offerteleidraad) In de procedureprijs per resultaat van de uitgevoerde test worden alle bijkomende kosten meegerekend zijnde beschikbaar stellen apparatuur incl. installatie, onderhoud, training, updates ect.. Deze kosten dienen in de prijs van de testen te zijn inbegrepen. Wij nemen aan dat het controlemateriaal, van een externe (onafhankelijke) leverancier, ter controle van het resultaat van de uit te voeren test GEEN deel uitmaakt van de procedureprijs? Is dit correct? Wij nemen aan dat de test waarmee het controle materiaal wordt ingezet WEL deel uitmaakt van de procedureprijs per resultaat! Is dit correct? | Zoals vermeld in het PVE dient de totaaloplossing te voldoen aan de eisen in de Europese verordering (EU) 2017/746. In deze verordering is opgenomen dat, indien gebruik gemaakt moet worden van controlemateriaal/procedures, dit in de bijsluiter vermeld moet worden (20.4, gegevens in de gebruiksaanwijzing). Indien uw bijsluiter aanbevelingen voor kwaliteitscontrole bevat dienen alle materialen die hiervoor nodig zijn deel uit te maken van de procedureprijs.
10 | Artikel 13.2 / Bijlage 8 Verwerkersovereenkomst 11 december 2017 | Wij hebben met meerdere afdelingen binnen EMC al een verwerkersovereenkomst op basis van het BOZ model, waarin we aangeven dat we met sub verwerkers werken, ISO gecertificeerd zijn i.p.v. NEN en waarin onze technische organistische maatregelen zijn opgenomen. Kunnen we bij gunning dezelfde verwerkersovereenkomst van toepassing verklaren? | Dit ligt aan de verwerkingen welke in bijlage 1 van de verwerkersovereenkomst benoemd zijn - en of deze accuraat zijn voor de nieuw aan te leveren oplossing. Tevens is er mogelijk een andere verantwoordelijke vanuit het EMC betrokken bij deze verwerksovereenkomst. Het standaardmodel BOZ voldoet.
11 | Artikel 14. Medische Hulpmiddelen / Bijlage 9 Inkoopvoorwaarden Erasmus MC NFU (NL) 27 mei 2021 | Artikel 14. Medische Hulpmiddelen Toevoegen aan de laatste zin van artikel 14.10: “..indien UMC schade heeft ondervonden als gevolg van het achterhouden van voornoemde informatie”. Daarmee leest artikel 14.10 integraal: “Leverancier informeert bij interrupties in de supply chain/ logistieke keten, leverancier kan aansprakelijk worden gesteld bij achterhouden van informatie indien UMC schade heeft ondervonden als gevolg van het achterhouden van voornoemde informatie. | Akkoord.
12 | Artikel 13. Keuring / Bijlage 9 Inkoopvoorwaarden Erasmus MC NFU (NL) 27 mei 2021 | Artikel 13. Keuring 13.1 in dit artikel wordt gesteld dat de keuring, controle en/of beproeving door UMC kan plaatsvinden, voorafgaand aan de levering als tijdens of na de levering van de Prestatie. Leverancier vindt dat de keuring, controle en/of beproeving deel is van het acceptatieproces en dient daarom binnen een redelijk termijn plaats te vinden. 13.8. in dit artikel staat het navolgende… heeft UMC het recht herstel of vervanging voor rekening van Leverancier zelf uit te voeren, of door uit te laten voeren. De leverancier houdt graag de regie met betrekking tot reparatie/herstelwerkzaamheden aan haar eigen apparatuur e.e.a. in het kader van productaansprakelijkheid en het borgen van de CE-markering. Derhalve stellen wij voor de laatste zinsnede te wijzigen in “…, zullen UMC en Leverancier in overleg treden teneinde maatregelen te treffen om tot een snel herstel te komen.” | 13.1 akkoord 13.8 zal niet worden aangepast aangezien in het artikel reeds is opgenomen dat overleg met Leverancier plaatsvindt.
13 | Artikel 6.10 en 43.1 / Bijlage 9 Inkoopvoorwaarden Erasmus MC NFU (NL) 27 mei 2021 | Artikel 6.10 en 43.1 Handleidingen t.b.v. van het dagelijks gebruikt door de gebruikers van de Prestatie dienen in de Nederlandse taal ter beschikking worden gesteld, zoals aangegeven in deze artikelen. De IGZ hanteert sinds 11 april 2014 het beleid dat het voldoende is dat de informatie op die middelen is opgesteld in de Engelse taal, onder de voorwaarde dat de toepasser beschikt over een adequate beheersing van de Engelse taal. | Voor het Erasmus MC is het van belang dat de documenten in het Nederlands worden aangeleverd aangezien het operationele personeel wat met de apparatuur werkt niet de Engelse taal beheerst. Deze medewerkers zullen met de apparatuur werken en zijn dus hoofdzakelijk de doelgroep van die handleidingen. Zo worden gebruikersfouten voorkomen door het niet begrijpen of verkeerd interpreteren van tekst.
14 | Bijlage 11 Plattegrond als bijlage bij E.C13 Programma van Eisen | In de plattegrond staat een maximale afmeting van 150 bij 500 cm. Moet dit niet 250 bij 500 cm zijn? | Zoals vermeld in het PVE: het te gebruiken oppervlak is 150 X 500 cm.
15 | E.C15 van Bijlage 1a) PvE | Wat zijn de aantallen monsters per uur op een drukke productie dag? Hoe groot zijn de batches en wat is de frequentie waarin de buizen worden aangeleverd? Kunt u een LIS file (csv) van 1 dag aanleveren met daarin de aanvragen met de gewenste testen en tijdstip van aanvraag? | Op een drukke productiedag worden ca. 500 monsters verwerkt. Het aanbod is gespreid over de werkdag van 8 uur (60 - 70 monsters per uur), met een maximale piekbelasting van 75 monsters per analyzer per uur. Een LIS dump geeft geen additionele informatie.
16 | Voertaal - pg 19 van de Offerteleidraad | Er is gevraagd de tender in Nederlands in te vullen, danwel een vertaling aan te leveren. Geldt dit ook voor brochures, certificaten en vergelijkbare? | Nee, de eis is alleen geldig voor de documenten die in het PVE zijn gespecificeerd.
17 | Testen in spiegelbeeld PvE/PvW | Dienen alle testen in spiegelbeeld fysiek op beide bindinganalyse apparatuur te staan? Indien dit voor een beperkt aantal testen gewenst is, welke testen zijn dit dan? | Zoals vermeld in het PVE (eis E.E4): Een enkele bindingsanalyse analyzer heeft voldoende capaciteit om de gehele productie (peildatum 2021) te verwerken, inclusief de voorgenoemde groei (E.C10), zonder significante verlenging van de TAT. Dit betekent inherent dat alle testen op ten minste 2 analyzers moeten draaien.
18 | Gebruik type buizen PvE/PvW | Kan er een overzicht gegeven worden met wat voor type buizen, inclusief maatvoering, het platform moet kunnen werken? | Het platform moet compatible zijn met het verwerken van de volgende buizen: False Bottum tubes (13x75 mm): Sarstedt, 60.614.010, False buttom tubes (13x92 mm) : Sarstedt, 60.617.010, Standaard polyproyleen buis (12x75 mm) : Greiner, 115201 13x75 mm PS buizen: Sarstedt, 5 ml, 55.475.005
19 | E.C11 van Bijlage 1a) PvE | Zijn de UPS kosten ingebegrepen? | Zoals vermeld in het PVE (eis E.C11): het platform dient voorzien te zijn van een UPS.
20 | Invullen PvE/PvW | Wat zijn de beperkingen m.b.t. invulling van de PvE en PvW (zoals bij de toelichtingen aantal woorden, losse documenten en afbeeldingen)? | Geen beperkingen, maar een antwoord op een eis/wens moet gemiddeld binnen 5 minuten gelezen en begrepen kunnen worden door een laboratoriumspecialist klinische chemie.
21 | Controles PvE/PvW | Hoeveel controles worden er per dag gedraaid en hoeveel levels? | Zoals vermeld in het PVE dient de totaaloplossing te voldoen aan de eisen in de Europese verordering (EU) 2017/746. In deze verordering is opgenomen dat, indien gebruik gemaakt dient te worden van controlemateriaal/procedures, dit in de bijsluiter vermeld moet worden (20.4, gegevens in de gebruiksaanwijzing). Het aantal levels en frequenties en daarmee het benodigde aantal controles hangt af van uw eigen test. Indien uw bijsluiter aanbevelingen voor kwaliteitscontrole bevat dienen alle materialen die hiervoor nodig zijn deel uit te maken van de procedureprijs.
22 | E.H1 van Bijlage 1a) PvE | Dienen er Nederlandstalige technische en gebruikers manuals geleverd worden bij het indienen van de aanbesteding of tijdens levering van de apparatuur? | Zoals vermeld in het PVE: aanleveren bij inschrijving.
23 | E.F5 van Bijlage 1a) PvE | Dient de FT4 ook een goede correlatie te hebben met de referentie methode Equilibrium Dialysis? | Zoals vermeld in het PVE (eis E.F5) dient de methode gekalibreerd te zijn tegen de RMP, wat inherent betekent dat ze een goede correlatie hebben.
24 | E.F2 van Bijlage 1a) PvE | Dient er ook een HIL gedaan te worden op pediatrische monsters? | Ja
25 | E.F1 van Bijlage 1a) PvE | Welke technische eisen worden er gesteld aan de precisie van de HIL metingen? En zo ja, welke kwaliteitseisen worden gehanteerd? | Er zijn geen specifieke eisen aan de HIL meting
26 | E.E2 van Bijlage 1a) PvE | Dienen de bindingsanalyze apparatuur ook afwerp punten te hebben voor het verwerken van de reagentia en/of disposable reaktioncups? | Zoals vermeld in het PVE (eis E.E2): de eis is enkel voor patient/monstermateriaal.
27 | Bijlage 8 | Er mist een onderdeel/bijlage met contactpersonen. | Lijst met contactpersonen in de verwerkersovereenkomst wordt nader bepaald na gunning van de opdracht.
28 | Bijlage 8 | Het BOZ template voorziet ook in een Bijlage 4 waarin wijzigingen ten aanzien van de verwerkersovereenkomst opgenomen kunnen worden. Graag bijlage 4 van toepassing verklaren, zodat de contractspartij specifieke informatie ten aanzien van beveiliging etc daarin kan opnemen. | Afwijkingen op de verwerkersovereenkomst dienen in de NVI (ronde 2) te worden verzocht.
29 | Offerte leidraad | Er wordt wel gesproken over onderhoud, maar er is geen template onderhoudsovereenkomst bijgesloten in de documenten. Kan onderhoud worden uitgevoerd conform WIBAZ versie 4.1? | Leverancier is verantwoordelijk voor het operationeel houden van de apparatuur en is zelf verantwoordelijk de manier van uitvoeren van onderhoud, hierbij moet geborgd worden dat de productie in combinatie met TAT van E.C15 en E.E4 gehaald wordt.
30 | Bijlage 9 | Art. 22.1 Alleen in uiterste noodzaak (bijvoorbeeld indien gewerkt wordt in ruimten met hoogrisico virussen) en na overleg zal Leverancier een VOG overleggen. Wij dragen ervoor zorg dat onze werknemers voldoende zijn opgeleid en kwalificaties zijn aan te tonen. Wij hebben standaard geen VOG van onze werknemers. | Erasmus MC kan akkoord gaan met de afspraak dat Leverancier een VOG zal overleggen indien UMC hierom verzoekt.
31 | Bijlage 9 | Art. 15.6 Dit Besluit is vervallen. Heet nu: Besluit beheer verpakkingen 2014 | Hoeft niet te worden gewijzigd: in het artikel is al voorzien in 'de meest recente versie van het besluit'.
32 | Bijlage 9 | Art. 12.3/12.4 De termijn van 10 jaar na acceptatie/oplevering wijzigen in: 7 jaar na productiestop. | Akkoord. Leverancier blijft verantwoordelijk voor het operationeel houden van de bruikleen apparatuur gedurende de contraqctduur.
33 | Bijlage 9 | Art. 10.6 Verwijderen “al dan niet” | Niet akkoord.
34 | Bijlage 9 | toevoeging aan Art. 39. Opdrachtgever zal de mogelijkheid worden geboden om, afhankelijk van de daadwerkelijke tot dat moment verlopen looptijd, het Systeem over te nemen of langer te gebruiken op basis van nader te bepalen voorwaarden. | Niet akkoord.
35 | Bijlage 9 | toevoeging aan Art. 39. Opdrachtgever is verplicht als een goed huisvader voor het Systeem te zorgen en dit te onderhouden, dit slechts in overeenstemming met de bestemming te gebruiken, dit op zijn kosten te verzekeren en verzekerd te houden tegen schade door brand en diefstal en dit bij het einde van de bruikleenperiode schoon en compleet aan Leverancier terug te geven. Opdrachtgever dient zich voor teruggave tenminste te houden aan de richtlijnen van Leverancier ten aanzien van desinfectie van het Systeem welke op verzoek beschikbaar zullen worden gesteld | Erasmus MC is verzekerd voor de in bruikleen te stellen apparatuur na installatie en acceptatie van apparatuur. Leverancier verzorgt het onderhoud van apparatuur als onderdeel van de opdracht.
36 | Bijlage 9 | toevoeging aan Art. 39. Het is aan Opdrachtgever verboden om zonder voorafgaande toestemming van Leverancier het Systeem te verplaatsen buiten het pand van Opdrachtgever, dan wel buiten de plaats waar het Systeem door Leverancier is geplaatst. | Akkoord.
37 | Bijlage 9 | Toevoeging aan Art. 39. Het is aan Opdrachtgever verboden om het Systeem hetzij om niet hetzij tegen een vergoeding aan een ander in gebruik af te staan of aan een ander te verhuren, tenzij zij daarvoor voorafgaande toestemming heeft verkregen van Leverancier. | Akkoord.
38 | Bijlage 9 | Art. 20.1 f en g toevoegen dat hiervan alleen sprake kan zijn in geval voortzetting in redelijkheid niet kan worden gevergd en een wijziging van de voor het UMC relevante contractvoorwaarden tot onredelijke gevolgen zou leiden. | Deze bepaling is relevant vanuit aanbestedingsrechtelijk perspectief. Een overname, fusie of andere vergelijkbare situatie bij Leverancier kan tot gevolg hebben dat de opdracht opnieuw moet worden aanbesteed. Indien een situatie zich voordoet waarbij sprake is van een overname, fusie of enige daarmee vergelijkbare toestand waardoor een (belangrijke) wijziging in de zeggenschap en/of controle plaatsvindt zal UMC de overeenkomst met Leverancier niet beëindigen mits deze verandering van of binnen Leverancier aanbestedingsrechtelijk gezien geen gevolgen heeft en wordt voldaan aan de oorspronkelijk vastgestelde eisen en criteria. Leverancier zal UMC, bij een dergelijke wijziging, dus op de hoogte moeten stellen zodat voornoemde kan worden vastgesteld.
39 | Bijlage 9 | Art. 17.4 Eerste zin aan het einde wijzigen in "daarmee samenhangende Prestatie bij beide Partijen en zullen Partijen in nader overleg de daarmee samenhangende rechten en verplichtingen overeenkomen”. Het overige van 17.4 verwijderen. | Niet akkoord.
40 | Bijlage 9 | Art. 14.2 Toevoegen: voor zover mogelijk. Redenering leverancier is dat het kan zijn dat de maximale houdbaarheid minder is dan 24 maanden. In dat geval zal hieraan niet kunnen worden voldaan. Leverancier zal ervoor zorgdragen dat de continuïteit niet in gevaar komt. | Dit artikel geldt alleen indien het medische hulpmiddelen betreft. Anderzijds dient u wel aan de minimale houdbaarheid te voldoen gespecificeerd in het PVE (eis E.E5)
41 | Bijlage 9 | Art. 7.2 De beoordeling dat sprake is van spoed dient redelijk te zijn. | Akkoord.
42 | Bijlage 9 | Art. 6.10 Voor zover wettelijk noodzakelijk wordt de (technische) documentatie, handleidingen en overige documenten in de Nederlandse taal geleverd. In andere gevallen kan het zo zijn dat deze documenten in het Engels worden geleverd. | Voor het Erasmus MC is het van belang dat de documenten in het Nederlands worden aangeleverd aangezien het operationele personeel wat met de apparatuur werkt niet de Engelse taal beheerst. Deze medewerkers zullen met de apparatuur werken en zijn dus hoofdzakelijk de doelgroep van die handleidingen. Zo worden gebruikersfouten voorkomen door het niet begrijpen of verkeerd interpreteren van tekst.
43 | Bijlage 4b | Artikel 4 Raamovereenkomst: in beginsel is bruikleen ‘om niet’. Wellicht toevoeging daarover opnemen ter verduidelijking. | Ter verduidelijking wordt hierbij toegevoegd dat bruikleen om niet zal plaatsvinden.
44 | Bijlage 4b | Artikel 3 lid 1: Graag een redelijke termijn opnemen waarin Partijen verlenging moeten bespreken, bijvoorbeeld 6 maanden voorafgaand aan beëindiging van de overeenkomst. Dan kunnen Partijen daarmee rekening houden. | Erasmus MC is akkoord met een bespreking van verlening/beeindiging overeenkomst 6 maanden voor afloop van de overeenkomst
45 | Bijlage 4b | Artikel 3 lid 1. Spelfout verlening, moet zijn verlenging. | akkoord.
46 | E.C14 PVE | E.C14 "Het platform heeft een module waarin controle en kalibratie materiaal juist geconditioneerd kan worden opgeslagen, en geautomatiseerd kan worden aangesproken." Vraag: Kunt u ons aangeven wat uw doel is om kalibratie materiaal aan boord beschikbaar te hebben ? | Het doel is om een mogelijkheid te hebben voor automatische herkalibratie bij afwijkende kwaliteitscontrole.
47 | E.E2 PVE | E.E2 "De bindingsnalayse analyzers gebruiken afwerpbare punten (éénmalig gebruik) voor het verwerken van patient/monstermateriaal." Vraag: Kunt u aangeven wat uw doel is om afwerpbare punten (éénmalig gebruik) te gebruiken voor het verwerken van patient/monstermateriaal? | Het gebruik van afwerpbare punten voorkomt Carry over van patientmateriaal.
48 | 3.1.2 Totaaloplossing | Er wordt zowel gesproken over prijs per resultaat als prijs per test, kunt u aangeven wat u exact in onze prijsopgave wilt zien? en wat is uw definitie is van Prijs Per Resultaat en/of Prijs Per Test? | In de prijsopgave dient per test (lees: analyt) een prijs per resultaat gegeven te worden. Wij begrijpen dat het gebruik van "prijs van de testen" verwarrend is; hier had moeten staan "de prijs van de verschillende analyten".
49 | Bijlage 11 Plattegrond als bijlage bij E.C13 Programma van Eisen | De door u aangegeven ruimte binnen het Laboratorium Endocrinolgy van het Erasmus MC van 150 cm x 500 cm, is dit inclusief of Exclusief de benodigde ISO service- & werkruimte ? | Dit is exclusief de benodigde ISO service- & werkruimte; het betreft de ruimte welke het platform fysiek inneemt.