## Vragen_en_antwoorden_315053_ins
Ref. nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | prijs onderdeel II | In een SLA zit vaak al preventief onderhoud verwerkt. Kunt u toelichten wat u met deze twee posten in onderdeel II precies voor ogen heeft? | Preventief (en correctief) onderhoud en de uitgangspunten van de SLA staan beschreven in het programma van eisen (bijlage A).
2 | puntenverdeling. pag 26 beschrijvend document (5.1) | Kunt u bevestigen dat prijs voor 40% meetelt en kwaliteit voor 60%? Boven het tabel staat dit andere omschreven. | Ja, dat wordt hierbij bevestigd.
3 | documenten in word | Wilt u de documenten zoals het model voor referenties in word beschikbaar stellen? | Ja, deze kunt u bijgaand aantreffen.
4 | Digitale Welkomsborden | Welk Narrowcasting word momenteel gebruikt? | Scala (zie 2.1.3 in beschrijvend document)
5 | Digitale Welkomsborden | De voeding en eventueel netwerk naar de borden zal aanwezig zijn? of dient dit door inschrijver mee genomen te worden in de aanbieding? | U dient ervan uit te gaan dat er nog niets is voorzien m.b.t. de digitale welkomstborden.
6 | Kortingspercentage en adviesprijs lijst | Een kortingspercentage voor overige merken algemeen is onmogelijk daar de % zeer merkgebonden zijn. Hoe zien jullie dit? | Het is aan inschrijver te bepalen of het al dan niet mogelijk is om een kortingspercentage af te geven voor overige merken.
7 | Kortingspercentage en adviesprijs lijst | Prijslijsten van alle AV producten of de meest courante? | Van alle AV producten.
8 | 5.1 Beste Prijs-Kwaliteitverhouding (Beste PKV) | Constatering: In de tabel, kolom “Subgunningscriteria” is het percentage achter “Prijs” ons inziens verwisseld met het percentage achter “Kwaliteit” . | Dat is inderdaad verwisseld, prijs weegt voor 40% mee en kwaliteit 60%.
9 | 5.2.2 Sub-sub gunningscriterium gewogen kortingspercentage | Veel Leveranciers/fabrikanten hanteren kortingspercentages die verschillen afhankelijk van productgroep of categorie. U vraagt echter per merk maar 1 kortingspercentage op te geven. Staat aanbestedende dienst het toe dat productgroepen met afwijkende korting opgenomen worden in de categorie overige merken? Of past u de tabel aan? | Nee, de tabel wordt niet aangepast; we verwachten 1 kortingspercentage per merk.
10 | 2.1.3 Scope en omvang van de opdracht | "Advies en levering van high-end projectie apparatuur en projectieschermen;" zijn hier minimale hardware specificaties voor beschikbaar? | Nee, dat is afhankelijk van de situatie.
11 | 2.1.3 Scope en omvang van de opdracht | "Advies en levering van (interactieve) LCD/LED schermen;" zijn hier minimale hardware specificaties voor beschikbaar? | Nee, dat is afhankelijk van de situatie.
12 | 2.1.3 Scope en omvang van de opdracht | "Advies en levering van touchpaneel infrastructuur voor kamer reserveersysteem inclusief bijbehorende management software en integratie met Microsoft Outlook O365" zijn hier minimal hardware specificaties voor beschikbaar? | Nee, dat is afhankelijk van de situatie.
13 | SLA Prio-1 storingen, responstijd | Beschrijvend document av-middelen 1.5.4 U eist in het PvE bij prio-1 storingen een responstijd van < 1 uur op locatie vanaf het moment van melden. Deze eis sluit gekwalificeerde bedrijven, zonder lokale dependance, buiten de straal van 100km t.o.v. de locaties van opdrachtgever uit. Wij vragen daarom deze eis te verruimen zodat u ook inschrijvingen van geografisch verder gelegen bedrijven kunt accepteren. Bent u daartoe bereid? | De eis wordt bijgesteld: bij prio-1 storingen dient opdrachtnemer binnen 4 uur na melding van de storing door WBL op locatie te zijn en met de werkzaamheden te zijn gestart.
14 | SUBGUNNINGSCRITERIUM KWALITEIT | het beoordelingskader, zoals door opdrachtgever voorgesteld kan een verkeerd beeld schetsen van de aangeboden kwaliteit van opdrachtnemer. Het verschil tussen voldoende (30%) en goed (70%) is erg groot. Door meer gradaties toe te passen kan dit worden voorkomen en krijgt men een meer realistisch beeld van de kwaliteit. Een mogelijke gradatie kan zijn: 1) Onvoldoende 0% 2) Matig 25% 3) Voldoende 50% 4) Goed 75% 5) Zeer goed 100% Gaat opdrachtgever akkoord met deze aanpassing of nog een andere verdeling binnen het beoordelingskader van kwaliteit? | Nee, het beoordelingskader wordt niet aangepast.
15 | 5.3 SUBGUNNINGSCRITERIUM KWALITEIT | Het subcriterium kwaliteit wordt individueel beoordeeld en in consensus afgerond op gehele punten. Kan opdrachtgever aangeven welke methodiek van afronden wordt toegepast? | Als voorbeeld, stel dat in consensus voor het sub-sub gunningscriterium borging kwaliteit en flexibiliteit als 'goed' wordt beoordeeld, dan is de scoren 70% van maximaal 25.000 punten = 17.500 punten (afgerond op gehele punten).
16 | 5.2 beoordeling prijs | Wordt de prijs ook op basis van gehele punten afgerond? Zo ja, Kan u aangeven welke methodiek u hierbij toepast? | Nee, zie hiervoor paragraaf 5.2.1: de puntentoekenning voor het sub-subgunningscriterium integraal gewogen inschrijfprijs is als volgt: (Integraal gewogen inschrijfprijs laagste Inschrijving (excl. BTW) / integraal gewogen inschrijfprijs eigen Inschrijving (excl. BTW) ) x maximum aantal punten = aantal behaalde punten.
17 | 4.7 overige voorwaarden punt P | In de huidige marktcondities (fluctuerende transport en grondstofprijzen) is een gestandsdoeningstermijn van 3 maanden met eenzijdige verlenging van drie maanden niet realistisch. Gaat opdrachtgever ermee akkoord deze eis aan te passen naar 30 dagen? | Nee, deze gestanddoeningstermijn blijft ongewijzigd.
18 | Bijlage 6 | Dient bij prijs onderdeel 1 de prijs compleet inclusief installatie, ingebruikstelling, training etc. te worden aangegeven? | Zie hiervoor paragraaf 5.2.1.: "De prijsaanbieding dient volledig te zijn, dat wil zeggen inclusief opslagkosten, transportkosten, voorrijkosten, administratieve handelingen, monteren, programmeren, testen en in bedrijf stellen en gebruiksklaar opleveren, verzekeringen, personeelskosten, milieuheffingen, verwijderingsbijdrage of andere van overheidswege opgelegde heffingen en/of overige kosten die nodig zijn voor de gevraagde levering, echter exclusief BTW".
19 | Bijlage C 4.3. | Bij grote opdrachten is het gebruikelijk dat er wordt gewerkt met deelfacturen. Gaat opdrachtgever er mee akkoord om na gunning hiervoor een factureringsschema op te stellen? | Nee, in principe niet. Als de opdrachtwaarde groter is dan € 100.000,-, dan is dat eventueel bespreekbaar, waarbij dan ook door WBL een bankgarantie kan worden geëist.
20 | Bijlage A 1.5.12 | Hoe gaat opdrachtgever om met wijzigingen in de kortingsstructuur van fabrikanten? Mag dan een correctie worden uitgevoerd? Dit geldt zowel in positieve als negatieve zin (Meer & minder korting). | Nee, dan mag geen correctie worden uitgevoerd.
21 | Bijlage A 1.5.5 | Mag opdrachtnemer er vanuit gaan dat preventief onderhoud in de basis enkel op de hoofdlocatie wordt uitgevoerd? | Nee
22 | Bijlage A 1.5.4. | Opdrachtgever verwacht een responsetijd van 1 uur (tot aanwezigheid op locatie van Opdrachtgever). Betekent dit dat opdrachtnemer gevestigd moet zijn binnen 1 uur van alle locaties van opdrachtgever? | Nee
23 | Bijlage A 1.5.4. | Tussen welke tijdstippen worden prio 1 en 2 storingen gemeld? | 07:30 en 17:00
24 | 5.32. Leesbaarheid outdoor led schermen | Hoe wordt de leesbaarheid objectief beoordeeld? Welke afstand, lettergrootte, afmetingen paneel, hoeveelheid informatie etc. | Dat is aan inschrijver om ons daarover te adviseren in de uitwerking van de casus.
25 | 5.2.2 kortingspercentages leveranciers | In deze lijst staan leveranciers die niet met vaste kortingspercentages werken voor alle productgroepen en/of dagprijzen hanteren, het is dan onmogelijk een korting aan te duiden voor het gehele merk. Hoe denkt de aanbestedende dienst om te gaan met variabele kortingsstructuren? | Zie antwoord vraag 9.
26 | 5.2.1 Indexering prijzen | Normaliter worden uurtarieven jaarlijks geïndexeerd vanwege de jaarlijks indexering van salarissen, inflatiecorrectie enz. Is een aanpassing naar jaarlijkse indexering van de uurtarieven mogelijk? | Zie paragraaf 5.2.1., daarin wordt de - eventuele - indexering van uurtarieven toegelicht.
27 | 4.8 NVI 2 | Is het mogelijk om een 2de vragenronde te houden ter verduidelijking van antwoorden gegeven tijdens de eerste vragenronde om zodoende het gebruik van de klachtenregeling te vermijden? | Dat is mogelijk: er kunnen uitsluitend vragen naar aanleiding van deze 1ste nota van inlcihtingen worden gesteld; deze dienen uiterlijk 23 juni 12:00 uur te zijn gesteld en deze zullen tijdig via een 2de nota van inliichtingen worden beeantwoord. Overigens: WBL stelt in principe altijd een 2de vragenronde in als daarom wordt gevraagd. Daarvoor is het dreigen met het gebruik van de klachtenregeling niet nodig.
28 | 3.5.2 VCA** | Is een VCA** certificaat verplicht indien geen gebruik wordt gemaakt van onderaannemers? Indien niet het geval, wanneer acht opdrachtgever de certificering gelijkwaardig? | Indien Inschrijver niet gecertificeerd is conform de gestelde norm, maar een gelijkwaardig alternatief heeft, conform het gestelde in de eis, dienen bescheiden te worden overlegd waaruit deze gelijkwaardigheid blijkt. De gelijkwaardigheid dient aangetoond te worden door Inschrijver en ziet zowel op de inhoud van de norm als de onafhankelijke certificering.