## Sheet
Omschrijving |  |  |  | Naam | NL/SfB | Element | Handeling | Hoeveelheid | Ehd | Startjaar | Fonds | Totaal | Gem. kosten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Totaal
1911TR-2
Sporthal De Zien
20 Investeringen gemeente
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 411005 | Buitenwandafwerkingen staal | Vervangen | 1000 | m2 | 2024 | 20 | 216570 | 21657 | 0 | 0 | 216570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216570
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 432087 | Vloerafwerking sportvloer PU | Vervolgsysteem | 1 | m2 | 2025 | 20 | 89189.12 | 8918.912 | 0 | 0 | 0 | 89189.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89189.12
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 471110 | Dakafwerking hellend, bitumen | Overplakken | 1 | m2 | 2031 | 20 | 190259.16 | 19025.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190259.16 | 190259.16
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | Overplakken | 1 | m2 | 2030 | 20 | 18880.68 | 1888.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18880.68 | 0 | 18880.68
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | Overplakken | 1 | m2 | 2030 | 20 | 52803.66 | 5280.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52803.66 | 0 | 52803.66
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 471304 | Dakrandafwerking bitumen | Vervangen | 1 | m1 | 2031 | 20 | 10801.93 | 1080.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10801.93 | 10801.93
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 471304 | Dakrandafwerking bitumen | Vervangen | 1 | m1 | 2030 | 20 | 3066.05 | 306.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3066.05 | 0 | 3066.05
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 471304 | Dakrandafwerking bitumen | Vervangen | 1 | m1 | 2030 | 20 | 3584.92 | 358.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3584.92 | 0 | 3584.92
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | Vervangen | 1 | bvo | 2025 | 20 | 56672.14 | 5667.214 | 0 | 0 | 0 | 56672.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56672.14
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 732000 | Grootkeukens algemeen | Vervangen | 1 | pst | 2030 | 20 | 26125 | 2612.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26125 | 0 | 26125
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 732000 | Grootkeukens algemeen | Vervangen apparatuur e.d. | 1 | st | 2030 | 20 | 15675 | 1567.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15675 | 0 | 15675
[13 empty] | 68362.766 | 0 | 0 | 216570 | 145861.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120135.31 | 201061.09 | 683627.66
50 eigenaar deel Gemeente
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 100101 | Meerjarenonderhoudsplan - BVO | Actualiseren | 1 | pst | 2025 | 50 | 5111.31 | 1022.262 | 0 | 0 | 0 | 5111.31 | 0 | 0 | 0 | 5111.31 | 0 | 0 | 10222.62
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 100104 | Energielabel | Actualiseren | 1 | bvo | 2031 | 50 | 1410.64 | 141.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1410.64 | 1410.64
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 272005 | Daken, constructief staal | Controle wateraccumulatie | 1 | m2 | 2022 | 50 | 1698.8 | 169.88 | 1698.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1698.8
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 274001 | Overstekken en boeiboorden hout | Vervangen | 140 | m1 | 2024 | 50 | 15432.2 | 1543.22 | 0 | 0 | 15432.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15432.2
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 274001 | Overstekken en boeiboorden hout | Vervangen | 1 | m1 | 2031 | 50 | 440.92 | 44.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.92 | 440.92
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 274005 | Overstekken en boeiboorden staal | Vervangen | 1 | m1 | 2024 | 50 | 17249.4 | 1724.94 | 0 | 0 | 17249.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17249.4
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 328019 | Optrekbare scheidingswand kunststof (Sporthal) | Vervangen van onderdeel | 1 | st | 2023 | 50 | 3472.54 | 347.254 | 0 | 3472.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3472.54
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 328019 | Optrekbare scheidingswand kunststof (Sporthal) | Vervangen van onderdeel | 1 | st | 2023 | 50 | 4132.98 | 413.298 | 0 | 4132.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4132.98
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 328019 | Optrekbare scheidingswand kunststof (Sporthal) | Vervangen van onderdeel | 1 | st | 2029 | 50 | 15840.11 | 1584.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15840.11 | 0 | 0 | 15840.11
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 328019 | Optrekbare scheidingswand kunststof (Sporthal) | Vervangen van onderdeel | 1 | st | 2029 | 50 | 29273.59 | 2927.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29273.59 | 0 | 0 | 29273.59
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 328019 | Optrekbare scheidingswand kunststof (Sporthal) | Vervangen van onderdeel | 1 | st | 2023 | 50 | 2646.99 | 264.699 | 0 | 2646.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2646.99
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 411001 | Buitenwandafwerkingen hout | Vervangen | 1 | m2 | 2030 | 50 | 354.03 | 35.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.03 | 0 | 354.03
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 411029 | Buitenwandafwerkingen voegwerk | Herstellen | 1 | pst | 2024 | 50 | 4085.95 | 408.595 | 0 | 0 | 4085.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4085.95
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 411030 | Buitenwandafwerkingen metselwerk | Reinigen | 1 | pst | 2022 | 50 | 522.5 | 52.25 | 522.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.5
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 411030 | Buitenwandafwerkingen metselwerk | Reinigen | 70 | m2 | 2022 | 50 | 731.5 | 73.15 | 731.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731.5
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 411061 | Buitenwandafwerkingen dilatatie | Vervangen | 17 | m1 | 2024 | 50 | 661.47 | 66.147 | 0 | 0 | 661.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661.47
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 432012 | Vloerafwerkingen keramisch | Vervangen | 1 | m2 | 2026 | 50 | 12588.16 | 1258.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12588.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12588.16
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 432081 | Vloerafwerking parket | Vervolgsysteem | 1 | m2 | 2025 | 50 | 4701.25 | 940.25 | 0 | 0 | 0 | 4701.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4701.25 | 0 | 9402.5
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 432090 | Vloerafwerking entreemat | Vervangen | 1 | m2 | 2025 | 50 | 1507.1 | 150.71 | 0 | 0 | 0 | 1507.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1507.1
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 461102 | Kozijnen hout, dekkend | Vervolgsysteem | 1 | m2 | 2023 | 50 | 4879.57 | 975.914 | 0 | 4879.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4879.57 | 0 | 0 | 9759.14
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 461102 | Kozijnen hout, dekkend | Bijwerken | 1 | m2 | 2026 | 50 | 1882.47 | 188.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1882.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1882.47
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 461152 | Deuren hout, dekkend | Vervolgsysteem | 17 | st | 2023 | 50 | 3075.13 | 307.513 | 0 | 3075.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3075.13
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 461152 | Deuren hout, dekkend | Vervolgsysteem | 1 | st | 2029 | 50 | 3075.13 | 307.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3075.13 | 0 | 0 | 3075.13
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 461302 | Buitenwandafwerkingen hout, dekkend | Vervolgsysteem | 1 | m2 | 2023 | 50 | 376.13 | 75.226 | 0 | 376.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.13 | 0 | 0 | 752.26
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 461302 | Buitenwandafwerkingen hout, dekkend | Vervolgsysteem | 3 | m2 | 2023 | 50 | 183.45 | 18.345 | 0 | 183.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.45
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 461302 | Buitenwandafwerkingen hout, dekkend | Vervolgsysteem | 1 | m2 | 2023 | 50 | 183.45 | 36.69 | 0 | 183.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.45 | 0 | 0 | 366.9
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 461395 | Kolommen en liggers staal, dekkend | Vervolgsysteem | 2.5 | m2 | 2023 | 50 | 223.2 | 22.32 | 0 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 461395 | Kolommen en liggers staal, dekkend | Vervolgsysteem | 1 | m2 | 2022 | 50 | 111.6 | 22.32 | 111.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.6 | 0 | 0 | 0 | 223.2
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 461402 | Overstekken en boeiboorden hout, dekkend | Vervolgsysteem | 4 | m1 | 2023 | 50 | 128.2 | 12.82 | 0 | 128.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.2
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 461402 | Overstekken en boeiboorden hout, dekkend | Vervolgsysteem | 1 | m1 | 2029 | 50 | 599.34 | 59.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599.34 | 0 | 0 | 599.34
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Vervolgsysteem | 1679 | m2 | 2023 | 50 | 24060.07 | 2406.007 | 0 | 24060.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24060.07
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 465000 | Binnenschilderwerk - BVO | Vervolgsysteem | 1 | bvo | 2028 | 50 | 72194.54 | 7219.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72194.54 | 0 | 0 | 0 | 72194.54
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 468002 | Binnen-/buitenschilderwerk op hout, dekkend | Vervolgsysteem | 94 | m2 | 2023 | 50 | 2968.52 | 296.852 | 0 | 2968.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2968.52
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 468002 | Binnen-/buitenschilderwerk op hout, dekkend | Vervolgsysteem | 1 | m2 | 2022 | 50 | 2968.52 | 296.852 | 2968.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2968.52
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 470099 | Valbeveiliging | Aanbrengen | 1 | st | 2022 | 50 | 7837.5 | 783.75 | 7837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7837.5
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | Overplakken | 1 | m2 | 2025 | 50 | 3423.42 | 342.342 | 0 | 0 | 0 | 3423.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3423.42
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 471304 | Dakrandafwerking bitumen | Vervangen | 1 | m1 | 2025 | 50 | 834.91 | 83.491 | 0 | 0 | 0 | 834.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834.91
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 511010 | Ketel gasgestookt HR 28 kW | Vervangen | 1 | st | 2023 | 50 | 2612.5 | 261.25 | 0 | 2612.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2612.5
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 521209 | Hemelwaterafvoer buiten PVC/PE | Vervangen | 1 | m1 | 2025 | 50 | 8475.52 | 847.552 | 0 | 0 | 0 | 8475.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8475.52
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 532020 | Tapwaterpomp | Vervangen | 1 | st | 2024 | 50 | 618.63 | 61.863 | 0 | 0 | 618.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.63
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 532020 | Tapwaterpomp | Vervangen | 1 | st | 2022 | 50 | 618.63 | 61.863 | 618.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.63
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 532200 | Voorraadboilers indirect verwarmd | Vervangen | 1 | st | 2030 | 50 | 3093.16 | 309.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3093.16 | 0 | 3093.16
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 551200 | Split-systemen | Vervangen | 1 | st | 2024 | 50 | 1828.75 | 182.875 | 0 | 0 | 1828.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1828.75
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 561010 | Leidingen cv-installatie - BVO | Vervangen | 1 | bvo | 2022 | 50 | 12476.4 | 1247.64 | 12476.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12476.4
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 563210 | Luchtverwarmers indirect verwarmd | Vervangen | 1 | st | 2028 | 50 | 10123.08 | 1012.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10123.08 | 0 | 0 | 0 | 10123.08
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 563210 | Luchtverwarmers indirect verwarmd | Vervangen | 1 | st | 2028 | 50 | 6748.72 | 674.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6748.72 | 0 | 0 | 0 | 6748.72
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 564002 | Circulatiepomp enkel, diameter 35 mm | Vervangen | 1 | st | 2030 | 50 | 1724.73 | 172.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1724.73 | 0 | 1724.73
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 566007 | Expansievat 50 ltr. | Vervangen | 1 | pst | 2024 | 50 | 313.82 | 31.382 | 0 | 0 | 313.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.82
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 572101 | Dakventilator | Vervangen | 1 | st | 2025 | 50 | 8323.44 | 832.344 | 0 | 0 | 0 | 8323.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8323.44
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 572101 | Dakventilator | Vervangen | 1 | st | 2024 | 50 | 2080.86 | 208.086 | 0 | 0 | 2080.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2080.86
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 572101 | Dakventilator | Vervangen | 1 | st | 2025 | 50 | 2080.86 | 208.086 | 0 | 0 | 0 | 2080.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2080.86
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 572101 | Dakventilator | Vervangen | 3 | st | 2024 | 50 | 3121.29 | 312.129 | 0 | 0 | 3121.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3121.29
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 572101 | Dakventilator | Vervangen | 1 | st | 2030 | 50 | 2080.86 | 208.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2080.86 | 0 | 2080.86
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | Vervangen | 1 | st | 2025 | 50 | 803.98 | 80.398 | 0 | 0 | 0 | 803.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803.98
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | Vervangen van onderdeel | 1 | st | 2029 | 50 | 236.56 | 23.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.56 | 0 | 0 | 236.56
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 632411 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. vluchtverlichting | Vervangen | 1 | st | 2025 | 50 | 2411.94 | 241.194 | 0 | 0 | 0 | 2411.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2411.94
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 632411 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. vluchtverlichting | Vervangen van onderdeel | 1 | st | 2029 | 50 | 709.68 | 70.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709.68 | 0 | 0 | 709.68
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 632415 | Noodverlichtingsarmaturen LED decentr. | Vervangen van onderdeel | 1 | st | 2024 | 50 | 1537.64 | 307.528 | 0 | 0 | 1537.64 | 0 | 0 | 0 | 1537.64 | 0 | 0 | 0 | 3075.28
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 632416 | Noodverlichtingsarmaturen LED decentr. vluchtverlichting | Vervangen van onderdeel | 1 | st | 2024 | 50 | 1064.52 | 212.904 | 0 | 0 | 1064.52 | 0 | 0 | 0 | 1064.52 | 0 | 0 | 0 | 2129.04
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 643101 | CCTV recorder | Vervangen | 1 | st | 2025 | 50 | 836 | 83.6 | 0 | 0 | 0 | 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 643115 | CCTV cameras inbouw bi. dome | Vervangen | 1 | st | 2025 | 50 | 2702.52 | 270.252 | 0 | 0 | 0 | 2702.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2702.52
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 643120 | CCTV monitoren | Vervangen | 1 | st | 2025 | 50 | 522.5 | 52.25 | 0 | 0 | 0 | 522.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.5
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 651120 | Omroep- en ontruimingsinstallaties - BVO | Vervangen | 1 | bvo | 2029 | 50 | 19849.72 | 1984.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19849.72 | 0 | 0 | 19849.72
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 651301 | Brandslanghaspels | Vervangen | 1 | st | 2027 | 50 | 2917.8 | 291.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2917.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2917.8
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 651302 | Brandblussers | Vervangen | 1 | st | 2027 | 50 | 570.62 | 57.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570.62
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 651302 | Brandblussers | Revisie | 1 | st | 2022 | 50 | 251.6 | 25.16 | 251.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.6
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 651305 | CO2 blussers | Vervangen | 1 | st | 2027 | 50 | 285.3 | 28.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.3
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 651305 | CO2 blussers | Revisie | 1 | st | 2022 | 50 | 125.8 | 12.58 | 125.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.8
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO | Revisie | 1 | bvo | 2029 | 50 | 15567.42 | 1556.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15567.42 | 0 | 0 | 15567.42
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 720000 | Vaste gebruikersvoorzieningen | Vervangen | 1 | st | 2030 | 50 | 8435.9 | 843.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8435.9 | 0 | 8435.9
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 720000 | Vaste gebruikersvoorzieningen | Vervangen | 1 | st | 2025 | 50 | 8435.9 | 843.59 | 0 | 0 | 0 | 8435.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8435.9
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 721311 | Zitbanken, vast | Vervangen | 1 | st | 2025 | 50 | 21651.85 | 2165.185 | 0 | 0 | 0 | 21651.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21651.85
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 741140 | Sanitaire toestellen normaal Uitstortgootstenen | Vervangen | 1 | st | 2025 | 50 | 964.81 | 96.481 | 0 | 0 | 0 | 964.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964.81
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 741181 | Thermostatische mengkraan | Vervangen | 1 | st | 2027 | 50 | 4810.98 | 481.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4810.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4810.98
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 741181 | Thermostatische mengkraan | Vervangen | 1 | st | 2027 | 50 | 1069.11 | 106.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1069.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1069.11
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 741183 | Douchekoppen | Vervangen | 1 | st | 2027 | 50 | 5780.86 | 578.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5780.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5780.86
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 741184 | Infrarood bedieningssensor douches | Vervangen | 1 | st | 2022 | 50 | 7228.54 | 722.854 | 7228.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7228.54
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 904005 | Terreinafwerking betonklinkers | Herstraten | 125 | m2 | 2024 | 50 | 3892.5 | 389.25 | 0 | 0 | 3892.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3892.5
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 904005 | Terreinafwerking betonklinkers | Onderhouden | 1 | m2 | 2030 | 50 | 355 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 355
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 906320 | Armaturen buitenverlichting | Vervangen | 1 | st | 2030 | 50 | 821.1 | 82.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821.1 | 0 | 821.1
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 906421 | CCTV buitencamera dome | Vervangen | 1 | st | 2025 | 50 | 4078.39 | 407.839 | 0 | 0 | 0 | 4078.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4078.39
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 99004248 | Speelveldbelijning | Vervangen | 1 | pst | 2025 | 50 | 6748.72 | 674.872 | 0 | 0 | 0 | 6748.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6748.72
[13 empty] | 45982.057 | 34571.39 | 48942.73 | 51887.03 | 83614.42 | 14470.63 | 15434.67 | 91780.1 | 95702.01 | 21566.03 | 1851.56 | 459820.57
51 Huurders deel
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 100201 | Klachtenonderhoud - BVO | Onderhouden | 1 | bvo | 2022 | 51 | 6196.74 | 6196.74 | 6196.74 | 6196.74 | 6196.74 | 6196.74 | 6196.74 | 6196.74 | 6196.74 | 6196.74 | 6196.74 | 6196.74 | 61967.4
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 315830 | Hang- en sluitwerk buitenwandopeningen - BVO | Onderhouden | 1 | bvo | 2022 | 51 | 1914.44 | 1914.44 | 1914.44 | 1914.44 | 1914.44 | 1914.44 | 1914.44 | 1914.44 | 1914.44 | 1914.44 | 1914.44 | 1914.44 | 19144.4
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen | Onderhouden | 1 | bvo | 2022 | 51 | 1914.44 | 1914.44 | 1914.44 | 1914.44 | 1914.44 | 1914.44 | 1914.44 | 1914.44 | 1914.44 | 1914.44 | 1914.44 | 1914.44 | 19144.4
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 328019 | Optrekbare scheidingswand kunststof (Sporthal) | Onderhoudscontract | 1 | st | 2022 | 51 | 394.51 | 394.51 | 394.51 | 394.51 | 394.51 | 394.51 | 394.51 | 394.51 | 394.51 | 394.51 | 394.51 | 394.51 | 3945.1
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 432019 | Vloerafwerking tapijt | vervangen | 676 | m2 | 2024 | 51 | 40911.52 | 4091.152 | 0 | 0 | 40911.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40911.52
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Herstellen | 1 | pst | 2022 | 51 | 209 | 20.9 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | Onderhouden | 1 | m2 | 2025 | 51 | 1423.32 | 426.996 | 0 | 0 | 0 | 1423.32 | 0 | 0 | 1423.32 | 0 | 0 | 1423.32 | 4269.96
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 470099 | Valbeveiliging | Keuren | 1 | pst | 2023 | 51 | 674.87 | 607.383 | 0 | 674.87 | 674.87 | 674.87 | 674.87 | 674.87 | 674.87 | 674.87 | 674.87 | 674.87 | 6073.83
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 471110 | Dakafwerking hellend, bitumen | Technisch reinigen | 1 | m2 | 2022 | 51 | 1467.2 | 1320.48 | 1467.2 | 1467.2 | 1467.2 | 1467.2 | 1467.2 | 1467.2 | 1467.2 | 1467.2 | 1467.2 | 0 | 13204.8
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | Technisch reinigen | 1 | m2 | 2022 | 51 | 145.6 | 131.04 | 145.6 | 145.6 | 145.6 | 145.6 | 145.6 | 145.6 | 145.6 | 145.6 | 0 | 145.6 | 1310.4
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | Technisch reinigen | 1 | m2 | 2022 | 51 | 407.2 | 366.48 | 407.2 | 407.2 | 407.2 | 407.2 | 407.2 | 407.2 | 407.2 | 407.2 | 0 | 407.2 | 3664.8
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 511010 | Ketel gasgestookt HR 28 kW | Onderhoudscontract | 1 | st | 2022 | 51 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 1045
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 511011 | Ketel gasgestookt HR 45 kW | Onderhoudscontract | 1 | st | 2022 | 51 | 101.89 | 101.89 | 101.89 | 101.89 | 101.89 | 101.89 | 101.89 | 101.89 | 101.89 | 101.89 | 101.89 | 101.89 | 1018.9
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 511012 | Ketel gasgestookt HR 65 kW | Onderhoudscontract | 1 | st | 2022 | 51 | 101.89 | 101.89 | 101.89 | 101.89 | 101.89 | 101.89 | 101.89 | 101.89 | 101.89 | 101.89 | 101.89 | 101.89 | 1018.9
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 530001 | Legionella | Controleren/ inspecteren | 1 | pst | 2022 | 51 | 787.36 | 787.36 | 787.36 | 787.36 | 787.36 | 787.36 | 787.36 | 787.36 | 787.36 | 787.36 | 787.36 | 787.36 | 7873.6
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 530001 | Legionella | Keuren | 1 | pst | 2022 | 51 | 1012.31 | 1012.31 | 1012.31 | 1012.31 | 1012.31 | 1012.31 | 1012.31 | 1012.31 | 1012.31 | 1012.31 | 1012.31 | 1012.31 | 10123.1
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 572101 | Dakventilator | Onderhoudscontract | 1 | st | 2022 | 51 | 337.44 | 303.696 | 337.44 | 337.44 | 337.44 | 0 | 337.44 | 337.44 | 337.44 | 337.44 | 337.44 | 337.44 | 3036.96
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 572101 | Dakventilator | Onderhoudscontract | 1 | st | 2022 | 51 | 84.36 | 84.36 | 84.36 | 84.36 | 84.36 | 84.36 | 84.36 | 84.36 | 84.36 | 84.36 | 84.36 | 84.36 | 843.6
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 572101 | Dakventilator | Onderhoudscontract | 1 | st | 2022 | 51 | 84.36 | 84.36 | 84.36 | 84.36 | 84.36 | 84.36 | 84.36 | 84.36 | 84.36 | 84.36 | 84.36 | 84.36 | 843.6
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 572101 | Dakventilator | Onderhoudscontract | 1 | st | 2022 | 51 | 84.36 | 75.924 | 84.36 | 84.36 | 84.36 | 0 | 84.36 | 84.36 | 84.36 | 84.36 | 84.36 | 84.36 | 759.24
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 572101 | Dakventilator | Onderhoudscontract | 1 | st | 2022 | 51 | 253.08 | 253.08 | 253.08 | 253.08 | 253.08 | 253.08 | 253.08 | 253.08 | 253.08 | 253.08 | 253.08 | 253.08 | 2530.8
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 572101 | Dakventilator | Onderhoudscontract | 1 | st | 2022 | 51 | 84.36 | 75.924 | 84.36 | 84.36 | 84.36 | 84.36 | 84.36 | 84.36 | 84.36 | 84.36 | 0 | 84.36 | 759.24
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 572109 | Woonhuisventilatiebox | Technisch reinigen | 1 | st | 2027 | 51 | 809.22 | 80.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809.22
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 572109 | Woonhuisventilatiebox | Technisch reinigen | 1 | st | 2027 | 51 | 674.35 | 67.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.35
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO | Onderhouden | 1 | bvo | 2022 | 51 | 1964.82 | 1964.82 | 1964.82 | 1964.82 | 1964.82 | 1964.82 | 1964.82 | 1964.82 | 1964.82 | 1964.82 | 1964.82 | 1964.82 | 19648.2
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 610000 | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO | Keuren | 1 | bvo | 2024 | 51 | 3425.84 | 685.168 | 0 | 0 | 3425.84 | 0 | 0 | 0 | 3425.84 | 0 | 0 | 0 | 6851.68
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | Vervangen van onderdeel | 1 | bvo | 2024 | 51 | 1220.7 | 244.14 | 0 | 0 | 1220.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220.7 | 0 | 0 | 2441.4
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | Vervangen van onderdeel | 1 | bvo | 2024 | 51 | 384.15 | 76.83 | 0 | 0 | 384.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.15 | 0 | 0 | 768.3
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 631130 | Verlichtingsarmaturen - BVO | Vervangen van onderdeel | 1 | bvo | 2024 | 51 | 1669.85 | 333.97 | 0 | 0 | 1669.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1669.85 | 0 | 0 | 3339.7
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | Onderhoudscontract | 1 | st | 2022 | 51 | 50.32 | 50.32 | 50.32 | 50.32 | 50.32 | 50.32 | 50.32 | 50.32 | 50.32 | 50.32 | 50.32 | 50.32 | 503.2
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 632411 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. vluchtverlichting | Onderhoudscontract | 1 | st | 2022 | 51 | 150.96 | 150.96 | 150.96 | 150.96 | 150.96 | 150.96 | 150.96 | 150.96 | 150.96 | 150.96 | 150.96 | 150.96 | 1509.6
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 632415 | Noodverlichtingsarmaturen LED decentr. | Onderhoudscontract | 1 | st | 2022 | 51 | 327.08 | 327.08 | 327.08 | 327.08 | 327.08 | 327.08 | 327.08 | 327.08 | 327.08 | 327.08 | 327.08 | 327.08 | 3270.8
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 632416 | Noodverlichtingsarmaturen LED decentr. vluchtverlichting | Onderhoudscontract | 1 | st | 2022 | 51 | 226.44 | 226.44 | 226.44 | 226.44 | 226.44 | 226.44 | 226.44 | 226.44 | 226.44 | 226.44 | 226.44 | 226.44 | 2264.4
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 651120 | Omroep- en ontruimingsinstallaties - BVO | Onderhoudscontract | 1 | bvo | 2022 | 51 | 2821.28 | 2539.152 | 2821.28 | 2821.28 | 2821.28 | 2821.28 | 2821.28 | 2821.28 | 2821.28 | 0 | 2821.28 | 2821.28 | 25391.52
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 651301 | Brandslanghaspels | Keuren | 1 | st | 2022 | 51 | 155.65 | 140.085 | 155.65 | 155.65 | 155.65 | 155.65 | 155.65 | 0 | 155.65 | 155.65 | 155.65 | 155.65 | 1400.85
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 651302 | Brandblussers | Keuren | 1 | st | 2022 | 51 | 62.26 | 56.034 | 62.26 | 62.26 | 62.26 | 62.26 | 62.26 | 0 | 62.26 | 62.26 | 62.26 | 62.26 | 560.34
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 651305 | CO2 blussers | Keuren | 1 | st | 2022 | 51 | 31.14 | 31.14 | 31.14 | 31.14 | 31.14 | 31.14 | 31.14 | 31.14 | 31.14 | 31.14 | 31.14 | 31.14 | 311.4
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO | Onderhoudscontract | 1 | bvo | 2022 | 51 | 453.42 | 453.42 | 453.42 | 453.42 | 453.42 | 453.42 | 453.42 | 453.42 | 453.42 | 453.42 | 453.42 | 453.42 | 4534.2
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 652140 | Inbraaksignaleringsinstallaties - BVO | Onderhoudscontract | 1 | bvo | 2022 | 51 | 453.42 | 453.42 | 453.42 | 453.42 | 453.42 | 453.42 | 453.42 | 453.42 | 453.42 | 453.42 | 453.42 | 453.42 | 4534.2
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 740000 | Vaste sanitaire voorzieningen - BVO | Onderhouden | 1 | bvo | 2022 | 51 | 3073.18 | 3073.18 | 3073.18 | 3073.18 | 3073.18 | 3073.18 | 3073.18 | 3073.18 | 3073.18 | 3073.18 | 3073.18 | 3073.18 | 30731.8
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 905201 | Vetvangput | Technisch reinigen | 1 | pst | 2022 | 51 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 1045
|  |  | Uitgeest | Sporthal De Zien | 905201 | Vetvangput | Keuren | 1 | pst | 2022 | 51 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 1045
[13 empty] | 31533.371 | 25664.01 | 26129.88 | 73741.94 | 27131.4 | 26129.88 | 27395.54 | 30979.04 | 26583.3 | 25492.72 | 26086 | 315333.71
[13 empty] | 145878.194 | 60235.4 | 75072.61 | 342198.97 | 256607.08 | 40600.51 | 42830.21 | 122759.14 | 122285.31 | 167194.06 | 228998.65 | 1458781.94
[13 empty] | 145878.194 | 60235.4 | 75072.61 | 342198.97 | 256607.08 | 40600.51 | 42830.21 | 122759.14 | 122285.31 | 167194.06 | 228998.65 | 1458781.94
[13 empty] | 145878.194 | 60235.4 | 75072.61 | 342198.97 | 256607.08 | 40600.51 | 42830.21 | 122759.14 | 122285.31 | 167194.06 | 228998.65 | 1458781.94