## export (12)
Locatie | Locatie | Locatie
Code | HRG 012 HP | HRG 012 HP
Omschrijving | Hogardstraat / Logt 1 | Hogardstraat / Logt 1
TCN type | JP_G_Nv2 | JP_G_Nv2
Actief | ✓ | ✓
Administratieve status
Type | RG - Rioolgemaal | RG - Rioolgemaal
Straat | Logt 1 | Logt 1
Stad | Boekel | Boekel
Coördinaten - RD | 176946,8809 × 400142,3202 | 176946,8809 × 400142,3202
Coördinaten - WGS84 | 51,58976 × 5,70390 | 51,58976 × 5,70390
Verbinding | Verbinding | Verbinding
Id | 4 | 4
Type | 39 - jazzmin | 39 - jazzmin
Host | 10.254.41.4 | 10.254.41.4
Extra | /ts/ | /ts/
Toepassing
Verbinding | Verbinding | Verbinding
Id | 1004 | 1004
Type | 255 - proxy | 255 - proxy
Host | 10.254.41.4 | 10.254.41.4
Toepassing | proxymod | proxymod
Verbinding | Verbinding | Verbinding
Trend data (12) | PT12H @ 06:00/18:00 | PT12H @ 06:00/18:00
log één keer per dag (22) | PT12H @ 06:00/18:00 | PT12H @ 06:00/18:00
log bij verandering (42) | PT12H @ 06:00/18:00 | PT12H @ 06:00/18:00
Alarmen (54) | PT12H @ 06:00/18:00 | PT12H @ 06:00/18:00
Verbinding (70) | PT12H @ 06:00/18:00 | PT12H @ 06:00/18:00
Aantal aangesloten woningen | x | x
Type besturing | Jazzmin | Jazzmin
Type UPS | Meanwell DRB-100 | Meanwell DRB-100
Materiaal buitenopstellingskast | RVS | RVS
Hoogte buitenopstellingskast | cm | cm
Breedte buitenopstellingskast | cm | cm
Diepte buitenopstellingskast | cm | cm
Afstand tussen put en kast | cm | cm
Materiaal afsluiters | GY | GY
Materiaal leidingwerk | PE | PE
Diameter leidingwerk | 90 mm | 90 mm
Lengte persleiding | m | m
Diameter/lengte pompput | cm | cm
Breedte pompput | cm | cm
Diepte pompput | cm | cm
Materiaal pompput | Beton | Beton
Materiaal valroosters | RVS | RVS
Meetprincipe niveaumeting | Vlotter | Vlotter
Merk niveaumeter | Technoplast | Technoplast
Meetbereik niveaumeter | m | m
Meetbereik niveaumeter | m | m
Meetbereik niveaumeter | m | m
Meetprincipe niveaumeting | Sensor | Sensor
Merk niveaumeter | Wika | Wika
Type niveaumeter | 4-20mA | 4-20mA
Meetbereik niveaumeter | 5 m | 5 m
Instelling thermische beveiliging | a | a
Materiaal hijskabel/ketting | RVS | RVS
Lengte hijskabel/ketting | 400 cm | 400 cm
Lengte geleidestang | cm | cm
Diameter geleidestang | mm | mm
Materiaal balkeerklep | GY | GY
Type voetbocht | Homa | Homa
Merk pomp | Homa | Homa
Type pomp | V1346-D44 | V1346-D44
Versie pomp | 132835 | 132835
Bouwjaar pomp
I-Nominaal pomp | a | a
P-as pomp | kw | kw
Type waaier | Vortex | Vortex
Instelling thermische beveiliging | a | a
Materiaal hijskabel/ketting | RVS | RVS
Lengte hijskabel/ketting | 400 cm | 400 cm
Lengte geleidestang | cm | cm
Diameter geleidestang | mm | mm
Materiaal balkeerklep | GY | GY
Type voetbocht | Homa | Homa
Merk pomp | Homa | Homa
Type pomp | V1346-D44 | V1346-D44
Versie pomp | 603393 | 603393
Bouwjaar pomp
I-Nominaal pomp | a | a
P-as pomp | kw | kw
Type waaier | Vortex | Vortex