## export (15)
Locatie | Locatie | Locatie
Code | P001 | P001
Omschrijving | Grootveld | Grootveld
TCN type | JP_G_Nv2 | JP_G_Nv2
Actief | ✓ | ✓
Administratieve status
Type | RG - Rioolgemaal | RG - Rioolgemaal
Straat | Grootveld 2 | Grootveld 2
Stad | Boekel | Boekel
Coördinaten - RD | 175716,3001 × 401309,6179 | 175716,3001 × 401309,6179
Coördinaten - WGS84 | 51,60030 × 5,68621 | 51,60030 × 5,68621
Verbinding | Verbinding | Verbinding
Id | 2 | 2
Type | 39 - jazzmin | 39 - jazzmin
Host | 10.254.41.2 | 10.254.41.2
Extra | /ts/ | /ts/
Toepassing
Verbinding | Verbinding | Verbinding
Id | 1002 | 1002
Type | 255 - proxy | 255 - proxy
Host | 10.254.41.2 | 10.254.41.2
Toepassing | proxymod | proxymod
Verbinding | Verbinding | Verbinding
Trend data (12) | PT12H @ 06:00/18:00 | PT12H @ 06:00/18:00
log één keer per dag (22) | PT12H @ 06:00/18:00 | PT12H @ 06:00/18:00
log bij verandering (42) | PT12H @ 06:00/18:00 | PT12H @ 06:00/18:00
Alarmen (54) | PT12H @ 06:00/18:00 | PT12H @ 06:00/18:00
Verbinding (70) | PT12H @ 06:00/18:00 | PT12H @ 06:00/18:00
Aantal aangesloten woningen | x | x
Type besturing | Jazzmin | Jazzmin
Hoogte buitenopstellingskast | cm | cm
Breedte buitenopstellingskast | cm | cm
Diepte buitenopstellingskast | cm | cm
Afstand tussen put en kast | cm | cm
Materiaal leidingwerk | HDPE | HDPE
Diameter leidingwerk | 90 mm | 90 mm
Lengte persleiding | m | m
Diameter/lengte pompput | cm | cm
Breedte pompput | cm | cm
Diepte pompput | cm | cm
Meetprincipe niveaumeting | Vlotter | Vlotter
Meetbereik niveaumeter | m | m
Meetbereik niveaumeter | m | m
Meetbereik niveaumeter | m | m
Meetprincipe niveaumeting | Sonde | Sonde
Merk niveaumeter | Wika | Wika
Type niveaumeter | LF-1 | LF-1
Meetbereik niveaumeter | 5 m | 5 m
Instelling thermische beveiliging | 6,3 a | 6,3 a
Materiaal hijskabel/ketting | rvs | rvs
Lengte hijskabel/ketting | cm | cm
Materiaal geleidesysteem | rvs | rvs
Lengte geleidestang | cm | cm
Diameter geleidestang | 43 mm | 43 mm
Materiaal balkeerklep | GY | GY
Merk pomp | Homa | Homa
Type pomp | V1344D44 | V1344D44
Bouwjaar pomp
I-Nominaal pomp | 6,2 a | 6,2 a
P-as pomp | kw | kw
Type waaier | vortex | vortex
Instelling thermische beveiliging | 6,3 a | 6,3 a
Materiaal hijskabel/ketting | rvs | rvs
Lengte hijskabel/ketting | cm | cm
Materiaal geleidesysteem | rvs | rvs
Lengte geleidestang | cm | cm
Diameter geleidestang | 43 mm | 43 mm
Materiaal balkeerklep | GY | GY
Merk pomp | Homa | Homa
Type pomp | V1344D44 | V1344D44
Bouwjaar pomp
I-Nominaal pomp | 6,2 a | 6,2 a
P-as pomp | kw | kw
Type waaier | vortex | vortex