## export (19)
Locatie | Locatie | Locatie
Code | P803 | P803
Omschrijving | Kraaijendonk | Kraaijendonk
TCN type | FGC_STD2P_300_NLV4 | FGC_STD2P_300_NLV4
Actief | ✓ | ✓
Administratieve status
Type | RG - Rioolgemaal | RG - Rioolgemaal
Straat | Kraaijendonk | Kraaijendonk
Stad | Boekel | Boekel
Coördinaten - RD | 180176,8613 × 402498,9750 | 180176,8613 × 402498,9750
Coördinaten - WGS84 | 51,61081 × 5,75068 | 51,61081 × 5,75068
Verbinding | Verbinding | Verbinding
Id | 2803 | 2803
Type | 2 - Flygt FMC | 2 - Flygt FMC
Telefoonnummer | tcp://10.254.41.7:4001?fixed=1+nosco=1 | tcp://10.254.41.7:4001?fixed=1+nosco=1
Installatienummer | 803 | 803
Extra | FGC_STD2P_130_NL | FGC_STD2P_130_NL
Toepassing
Verbinding | Verbinding | Verbinding
Trend data (12) | PT8H @ 06:30/14:30/22:30 | PT8H @ 06:30/14:30/22:30
log één keer per dag (22) | PT8H @ 06:30/14:30/22:30 | PT8H @ 06:30/14:30/22:30
Verbinding (70) | PT8H @ 06:30/14:30/22:30 | PT8H @ 06:30/14:30/22:30
Tijd (71) | PT8H @ 06:30/14:30/22:30 | PT8H @ 06:30/14:30/22:30
Pompen uitgezonderd voor beschikbaarheid | P/2 | Bijvoorbeeld: P/3;P/6
Aantal aangesloten woningen | x | x
Type besturing | FGC | FGC
Type telemetrie | DTU204 | DTU204
Hoogte buitenopstellingskast | cm | cm
Breedte buitenopstellingskast | cm | cm
Diepte buitenopstellingskast | cm | cm
Afstand tussen put en kast | cm | cm
Materiaal leidingwerk | HDPE | HDPE
Diameter leidingwerk | 90 mm | 90 mm
Lengte persleiding | m | m
Diameter/lengte pompput | cm | cm
Breedte pompput | cm | cm
Diepte pompput | cm | cm
Type afdekking pompput | Morseltluik | Morseltluik
Materiaal valroosters | RVS | RVS
Meetprincipe niveaumeting | Sonde | Sonde
Merk niveaumeter | Vega | Vega
Type niveaumeter | Vegaawell 52 | Vegaawell 52
Meetbereik niveaumeter | 4 m | 4 m
Instelling thermische beveiliging | 3,9 a | 3,9 a
Materiaal hijskabel/ketting | RVS | RVS
Lengte hijskabel/ketting | cm | cm
Lengte geleidestang | cm | cm
Diameter geleidestang | mm | mm
Type voetbocht | DN80 | DN80
Merk pomp | Flygt | Flygt
Type pomp | 3085160 | 3085160
Serienummer pomp | 1130478 | 1130478
Bouwjaar pomp
I-Nominaal pomp | 3,7 a | 3,7 a
P-as pomp | 1,8 kw | 1,8 kw
Type waaier | 462 | 462
Instelling thermische beveiliging | a | a
Lengte hijskabel/ketting | cm | cm
Lengte geleidestang | cm | cm
Diameter geleidestang | mm | mm
Bouwjaar pomp
I-Nominaal pomp | a | a
P-as pomp | kw | kw