## export (20)
Locatie | Locatie | Locatie
Code | P804 | P804
Omschrijving | Raadstraat | Raadstraat
TCN type | APP900_21958 | APP900_21958
Actief | ✓ | ✓
Administratieve status
Type | RG - Rioolgemaal | RG - Rioolgemaal
Straat | Raadstraat | Raadstraat
Stad | Boekel | Boekel
Coördinaten - RD | 174588,7935 × 401614,7884 | 174588,7935 × 401614,7884
Coördinaten - WGS84 | 51,60308 × 5,66995 | 51,60308 × 5,66995
Verbinding | Verbinding | Verbinding
Id | 2804 | 2804
Type | 2 - Flygt FMC | 2 - Flygt FMC
Telefoonnummer | tcp://10.254.41.8:10010?listen=1+endcharlf=0+nosco=1+strict=1 | tcp://10.254.41.8:10010?listen=1+endcharlf=0+nosco=1+strict=1
Installatienummer | 804 | 804
Extra | APP900_21958 | APP900_21958
Toepassing
Verbinding | Verbinding | Verbinding
Trend data (12) | PT8H @ 06:30/14:30/22:30 | PT8H @ 06:30/14:30/22:30
log één keer per dag (22) | PT8H @ 06:30/14:30/22:30 | PT8H @ 06:30/14:30/22:30
Verbinding (70) | PT8H @ 06:30/14:30/22:30 | PT8H @ 06:30/14:30/22:30
Tijd (71) | PT8H @ 06:30/14:30/22:30 | PT8H @ 06:30/14:30/22:30
Instelling thermische beveiliging | a | a
Lengte hijskabel/ketting | cm | cm
Lengte geleidestang | cm | cm
Diameter geleidestang | mm | mm
Merk pomp | Flygt | Flygt
Type pomp | MX3068.170 | MX3068.170
Serienummer pomp | 1210078 | 1210078
Bouwjaar pomp
I-Nominaal pomp | a | a
P-as pomp | 1,7 kw | 1,7 kw
Aantal aangesloten woningen | x | x
Type besturing | APP900 | APP900
Hoogte buitenopstellingskast | cm | cm
Breedte buitenopstellingskast | cm | cm
Diepte buitenopstellingskast | cm | cm
Afstand tussen put en kast | cm | cm
Diameter leidingwerk | mm | mm
Lengte persleiding | m | m
Diameter/lengte pompput | cm | cm
Breedte pompput | cm | cm
Diepte pompput | cm | cm
Meetprincipe niveaumeting | sonde | sonde
Meetbereik niveaumeter | 10 m | 10 m
Instelling thermische beveiliging | 20 a | 20 a
Lengte hijskabel/ketting | cm | cm
Lengte geleidestang | cm | cm
Diameter geleidestang | mm | mm
Merk pomp | KSB | KSB
Type pomp | KRPE-A/200-400 | KRPE-A/200-400
Serienummer pomp | 5M22-781245-1 | 5M22-781245-1
Bouwjaar pomp
I-Nominaal pomp | 20 a | 20 a
P-as pomp | kw | kw
Instelling thermische beveiliging | 20 a | 20 a
Lengte hijskabel/ketting | cm | cm
Lengte geleidestang | cm | cm
Diameter geleidestang | mm | mm
Merk pomp | KSB | KSB
Type pomp | KRPE-A/200-400 | KRPE-A/200-400
Serienummer pomp | 5M22-781245-2 | 5M22-781245-2
Bouwjaar pomp
I-Nominaal pomp | 20 a | 20 a
P-as pomp | kw | kw