## export (21)
Locatie | Locatie | Locatie
Code | P806 | P806
Omschrijving | DWA De Donk | DWA De Donk
TCN type | FGC_STD2P_300_NLV4 | FGC_STD2P_300_NLV4
Actief | ✓ | ✓
Administratieve status
Type | RG - Rioolgemaal | RG - Rioolgemaal
Straat | De Donk | De Donk
Stad | Boekel | Boekel
Coördinaten - RD | 175734,7485 × 401759,9373 | 175734,7485 × 401759,9373
Coördinaten - WGS84 | 51,60435 × 5,68650 | 51,60435 × 5,68650
Verbinding | Verbinding | Verbinding
Id | 2806 | 2806
Type | 2 - Flygt FMC | 2 - Flygt FMC
Telefoonnummer | tcp://10.254.41.10:4001?fixed=1+nosco=1 | tcp://10.254.41.10:4001?fixed=1+nosco=1
Installatienummer | 806 | 806
Extra | FGC_STD2P_130_NL | FGC_STD2P_130_NL
Toepassing
Verbinding | Verbinding | Verbinding
Trend data (12) | PT8H @ 06:30/14:30/22:30 | PT8H @ 06:30/14:30/22:30
log één keer per dag (22) | PT8H @ 06:30/14:30/22:30 | PT8H @ 06:30/14:30/22:30
Verbinding (70) | PT8H @ 06:30/14:30/22:30 | PT8H @ 06:30/14:30/22:30
Tijd (71) | PT8H @ 06:30/14:30/22:30 | PT8H @ 06:30/14:30/22:30
Aantal aangesloten woningen | x | x
Type besturing | FGC | FGC
Type telemetrie | DTU204 | DTU204
Hoogte buitenopstellingskast | cm | cm
Breedte buitenopstellingskast | cm | cm
Diepte buitenopstellingskast | cm | cm
Afstand tussen put en kast | cm | cm
Diameter leidingwerk | mm | mm
Lengte persleiding | m | m
Diameter/lengte pompput | cm | cm
Breedte pompput | cm | cm
Diepte pompput | cm | cm
Meetprincipe niveaumeting | Sonde | Sonde
Merk niveaumeter | Vega | Vega
Type niveaumeter | Vegawell 52 | Vegawell 52
Meetbereik niveaumeter | 10 m | 10 m
Instelling thermische beveiliging | 5,2 a | 5,2 a
Lengte hijskabel/ketting | cm | cm
Lengte geleidestang | cm | cm
Diameter geleidestang | mm | mm
Merk pomp | ABS | ABS
Type pomp | AFP0831.2-S22 | AFP0831.2-S22
Serienummer pomp | 226027 | 226027
Bouwjaar pomp | 2008 | 2008
I-Nominaal pomp | 5,2 a | 5,2 a
P-as pomp | 2,2 kw | 2,2 kw
Instelling thermische beveiliging | 5,2 a | 5,2 a
Lengte hijskabel/ketting | cm | cm
Lengte geleidestang | cm | cm
Diameter geleidestang | mm | mm
Merk pomp | ABS | ABS
Type pomp | AFP0831.2-S22 | AFP0831.2-S22
Serienummer pomp | 226531 | 226531
Bouwjaar pomp | 2008 | 2008
I-Nominaal pomp | 5,2 a | 5,2 a
P-as pomp | 2,2 kw | 2,2 kw