## export (22)
Locatie | Locatie | Locatie
Code | P809 | P809
Omschrijving | RWA/DWA Vlonder west | RWA/DWA Vlonder west
TCN type | APP900_42104_NL | APP900_42104_NL
Actief | ✓ | ✓
Administratieve status
Type | RWA_DWA - Gescheiden gemaal | RWA_DWA - Gescheiden gemaal
Straat | RWA/DWA Vlonder west | RWA/DWA Vlonder west
Stad | Boekel | Boekel
Coördinaten - RD | 174209,9835 × 402239,2966 | 174209,9835 × 402239,2966
Coördinaten - WGS84 | 51,60871 × 5,66452 | 51,60871 × 5,66452
Verbinding | Verbinding | Verbinding
Id | 2809 | 2809
Type | 2 - Flygt FMC | 2 - Flygt FMC
Telefoonnummer | tcp://10.254.41.13:10010?listen=1+endcharlf=0+nosco=1+strict=1 | tcp://10.254.41.13:10010?listen=1+endcharlf=0+nosco=1+strict=1
Installatienummer | 809 | 809
Extra | APP900_42104_NL | APP900_42104_NL
Toepassing
Verbinding | Verbinding | Verbinding
Trend data (12) | PT8H @ 06:30/14:30/22:30 | PT8H @ 06:30/14:30/22:30
log één keer per dag (22) | PT8H @ 06:30/14:30/22:30 | PT8H @ 06:30/14:30/22:30
Verbinding (70) | PT8H @ 06:30/14:30/22:30 | PT8H @ 06:30/14:30/22:30
Tijd (71) | PT8H @ 06:30/14:30/22:30 | PT8H @ 06:30/14:30/22:30
Aantal aangesloten woningen | x | x
Type besturing | APP900 | APP900
Hoogte buitenopstellingskast | cm | cm
Breedte buitenopstellingskast | cm | cm
Diepte buitenopstellingskast | cm | cm
Afstand tussen put en kast | cm | cm
Diameter leidingwerk | mm | mm
Lengte persleiding | m | m
Diameter/lengte pompput | cm | cm
Breedte pompput | cm | cm
Diepte pompput | cm | cm
Meetprincipe niveaumeting | sonde | sonde
Merk niveaumeter | sonde | sonde
Meetbereik niveaumeter | 4 m | 4 m
Meetbereik niveaumeter | 4 m | 4 m
Instelling thermische beveiliging | 3,7 a | 3,7 a
Lengte hijskabel/ketting | cm | cm
Lengte geleidestang | cm | cm
Diameter geleidestang | mm | mm
Merk pomp | Flygt | Flygt
Type pomp | 3068..170 | 3068..170
Serienummer pomp | 43174 | 43174
Bouwjaar pomp | 2004 | 2004
I-Nominaal pomp | 3,7 a | 3,7 a
P-as pomp | 1,5 kw | 1,5 kw
Instelling thermische beveiliging | 4,3 a | 4,3 a
Lengte hijskabel/ketting | cm | cm
Lengte geleidestang | cm | cm
Diameter geleidestang | mm | mm
Merk pomp | Flygt | Flygt
Type pomp | 3068170 | 3068170
Serienummer pomp | 1720603 | 1720603
Bouwjaar pomp | 2017 | 2017
I-Nominaal pomp | 4,3 a | 4,3 a
P-as pomp | 1,5 kw | 1,5 kw
Instelling thermische beveiliging | 4,3 a | 4,3 a
Lengte hijskabel/ketting | cm | cm
Lengte geleidestang | cm | cm
Diameter geleidestang | mm | mm
Merk pomp | Flygt | Flygt
Type pomp | 3068..170 | 3068..170
Serienummer pomp | 1750271 | 1750271
Bouwjaar pomp | 2017 | 2017
I-Nominaal pomp | 4,3 a | 4,3 a
P-as pomp | 1,5 kw | 1,5 kw
Instelling thermische beveiliging | a | a
Lengte hijskabel/ketting | cm | cm
Lengte geleidestang | cm | cm
Diameter geleidestang | mm | mm
Bouwjaar pomp
I-Nominaal pomp | a | a
P-as pomp | kw | kw