## export (23)
Locatie | Locatie | Locatie
Code | P810 | P810
Omschrijving | RG Bosberg | RG Bosberg
TCN type | APP900_21104_NL | APP900_21104_NL
Actief | ✓ | ✓
Administratieve status
Type | RG - Rioolgemaal | RG - Rioolgemaal
Straat | Bosberg | Bosberg
Stad | Boekel | Boekel
Coördinaten - RD | 174631,6212 × 401229,5147 | 174631,6212 × 401229,5147
Coördinaten - WGS84 | 51,59962 × 5,67055 | 51,59962 × 5,67055
Verbinding | Verbinding | Verbinding
Id | 2810 | 2810
Type | 2 - Flygt FMC | 2 - Flygt FMC
Telefoonnummer | tcp://10.254.41.14:10010?listen=1+endcharlf=0+nosco=1+strict=1 | tcp://10.254.41.14:10010?listen=1+endcharlf=0+nosco=1+strict=1
Installatienummer | 810 | 810
Extra | APP900_21104_NL | APP900_21104_NL
Toepassing
Verbinding | Verbinding | Verbinding
Trend data (12) | PT8H @ 06:30/14:30/22:30 | PT8H @ 06:30/14:30/22:30
log één keer per dag (22) | PT8H @ 06:30/14:30/22:30 | PT8H @ 06:30/14:30/22:30
Verbinding (70) | PT8H @ 06:30/14:30/22:30 | PT8H @ 06:30/14:30/22:30
Tijd (71) | PT8H @ 06:30/14:30/22:30 | PT8H @ 06:30/14:30/22:30
Aantal aangesloten woningen | x | x
Type besturing | APP900 | APP900
Hoogte buitenopstellingskast | cm | cm
Breedte buitenopstellingskast | cm | cm
Diepte buitenopstellingskast | cm | cm
Afstand tussen put en kast | cm | cm
Diameter leidingwerk | mm | mm
Lengte persleiding | m | m
Diameter/lengte pompput | cm | cm
Breedte pompput | cm | cm
Diepte pompput | cm | cm
Meetprincipe niveaumeting | Sonde | Sonde
Meetbereik niveaumeter | 5 m | 5 m
Instelling thermische beveiliging | 4:00 | 4:00
Lengte hijskabel/ketting | cm | cm
Lengte geleidestang | cm | cm
Diameter geleidestang | mm | mm
Merk pomp | Flygt | Flygt
Type pomp | 3085160 | 3085160
Serienummer pomp | 1760179 | 1760179
Bouwjaar pomp | 2017 | 2017
I-Nominaal pomp | 3,7 a | 3,7 a
P-as pomp | 1,3 kw | 1,3 kw
Instelling thermische beveiliging | 4:00 | 4:00
Lengte hijskabel/ketting | cm | cm
Lengte geleidestang | cm | cm
Diameter geleidestang | mm | mm
Merk pomp | Flygt | Flygt
Type pomp | 3085160 | 3085160
Serienummer pomp | 1760180 | 1760180
Bouwjaar pomp | 2017 | 2017
I-Nominaal pomp | 3,7 a | 3,7 a
P-as pomp | 1,3 kw | 1,3 kw