## Sheet
Code | Omschrijving | Soort | Type | Plaats | Straatnaam | Reinigingsfrequentie | Info
SC07025 | Noordhoek | Bergbezinkbassin | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP | Reek | Noordhoek | 2
SC07019 | Het Oliemeulen | Bergbezinkbassin | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP | Schaijk | Lorskensstraat | 2 | BBL ligt ter hoogte van het kruispunt het Oliemeulen/Lorskensstraat.
SC07023 | BBL Louwstraat | Bergbezinkbassin | Randvoorziening met 2 LP & 2 SP | Schaijk | Industriepark | 2 | BBL ligt ter hoogte van industriepark 14 aan een fietspad
550 | Cellostraat 56 | Bergbezinkbassin | Randvoorziening met 1 LP & 2 SP | Uden | Cellostraat | 2 | Referentie: G1457 Project: 01M0100 18M0091 HTEERLINK Hijsbalk aanwezig + MECTEC
551 | Runmolen | Bergbezinkbassin | Randvoorziening met 1 LP & 2 SP | Uden | Runmolen | 2 | Referentie: G2496 Project: 95M0361/07M802/02
552 | Breukrand | Bergbezinkbassin | Randvoorziening met 2 LP | Uden | Breukrand | 2 | Referentie: G1142 Project: 05M542/00
554 | Lippstadt-singel - Broekmorgen | Bergbezinkbassin | Randvoorziening met 1 LP | Uden | Broekmorgen | 2 | Referentie: 2008010179 Project: 18M0441 (HTEERLINK) oud: 16M0333
553 | Nieuwe Udenseweg | Bergbezinkbassin | Randvoorziening met 1 LP & 2 SP | Volkel | Vloetstraat | 2 | Referentie: 200802011 Project: 06M425/00
555 | Leeuwstraat-Tijgerstraat | Bergbezinkbassin | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP | Volkel | Leeuwstraat | 2 | Referentie: 200802022 Project: 08M0010/00
506 | Peelseheide (Odiliapeel DWA) | Rioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen | Odiliapeel | Peelseheide | 2 | Referentie: 200802014 Project: 04M969/00
SC09140 | De Scheenen 6 | Rioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen | Reek | De Scheenen | 2
010 | Holenberg (Rioolgemaal) | Rioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen | Schaijk | Udensedreef | 2
493 | Camping Maashorst (Rioolgemaal) | Rioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen | Schaijk | Palmstraat | 2
SC01178 | Udensedreef 5 | Rioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen | Schaijk | Udensedreef | 2
SC01197 | Netjeshof 1 | Rioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen | Schaijk | Netjeshof | 2 | DWA-kast staat op een voetpad aan een schoolplein. 2 zwaar verkeer deksel in parkeerstrook.
SC06083 | Pastoor van Winkelstraat 71 | Rioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen | Schaijk | Pastoor van Winkelstraat | 2
SC07020 | Louwstraat GWA (RG1) | Rioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen | Schaijk | Industriepark | 2 | GWA ligt ter hoogte van industriepark 14 aan een fietspad.
SC07047 | Luijtenbroek 68 | Rioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen | Schaijk | Luijtenbroek | 2 | Staat op Camping terrein.
SC10023 | Rijksweg 20 | Rioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen | Schaijk | Rijksweg | 2
SC12000 | Zonnedauw DWA-RWA | Rioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen | Schaijk | Zonnedauw | 2
SC13001 | Gemaal Industriepark (RG3) | Rioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen | Schaijk | Industriepark | 2 | GWA ligt ter hoogte van industriepark 14 aan een fietspad.
502 | Vijfhuizerweg (rioolgemaal ) | Rioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen | Uden | Vijfhuizerweg | 2
504 | Vluchtoord RWA/DWA | Rioolgemaal | RWA/DWA gemaal met 2xDWA en 1xRWA pomp | Uden | Vluchtoord | 2 | Referentie: B1964 Project: 08M155
505 | Muffelke RWA/DWA (Hupsel) | Rioolgemaal | RWA/DWA gemaal met 2xDWA en 2xRWA pomp | Uden | Hupsel | 2 | Referentie: G1570 Project: 09M406 16M0035 HTEERLINK
508 | Nonneveld | Rioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen | Uden | Broekmorgen | 2 | Referentie: B462 Project: 01M0505 18M0091 HTEERLINK
511 | Nistelrodeseweg | Rioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen | Uden | Nistelrodeseweg | 2 | Project: 10M0598
514 | Foodcourt | Rioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen | Uden | Rondweg | 2 | Project: 18M0616 TBRIAIRE Debietmeter aanwezig - Magflux: Calibratie code Eutcw2b2 flowrichting A
590 | Boostergemaal Slabroekseweg | Rioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen | Uden | Slabroekseweg | 2
591 | Strikseweg | Rioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen | Uden | Canadasweg | 2
503 | Kromstraat (hoogveld DWA/Goorkens RWA) | Rioolgemaal | RWA/DWA gemaal met 2xDWA en 2xRWA pomp | Volkel | Kromstraat | 2
507 | Ondergemaal Hoek Leeuwstraat Rudigerstr.Volkel | Rioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen droog opgesteld + lensp. | Volkel | Leeuwstraat | 2 | Referentie: G1456 Project: 01M0504
510 | Beekvloed | Rioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen | Volkel | Beekvloed | 2 | Project: 09M0794
101 | Hoefslag Rioolgemaal | Rioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen | Zeeland | Hoefslag | 2 | GWA ligt op het terrein van Hoefslag 6.
PP0062 | Zevenhuis 6A RG | Rioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen | Zeeland | Zevenhuis | 2
ZE01551 | Zwerfsteen 8 | Rioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen | Zeeland | Zwerfsteen | 2
ZE01600 | Langenboomseweg 70 | Rioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen | Zeeland | Langenboomseweg | 2
ZE01706 | Vaandriglaan 12 | Rioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen | Zeeland | Vaandriglaan | 2
ZE020001 | Zevenhuis 6a | Rioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen | Zeeland | Zevenhuis | 2
ZE02028 | Voor-Oventje 61 | Rioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen | Zeeland | Voor-Oventje | 2
549 | Oudedijk | Rioolgemaal RWA | Hoofdgemaal met 1 pomp | Odiliapeel | Oudedijk | 2 | indien hoogwaternood circuit niet gewenst is i.v.m. blokkering IT riool HW Wipper verwijderen
SC07021 | Louwstraat RWA (RG2) | Rioolgemaal RWA | Hoofdgemaal met 2 pompen | Schaijk | Industriepark | 2 | RWA ligt ter hoogte van industriepark 14 aan een fietspad.
501 | Misse (bibliotheek) | Rioolgemaal RWA | Hoofdgemaal met 2 pompen | Uden | Violierstraat | 2 | Referentie: G1334 Project: 01M0506 18M0091 HTEERLINK
509 | Koperslagerstraat | Rioolgemaal RWA | Hoofdgemaal met 1 pomp | Uden | Koperslagerstraat | 2 | Referentie: 200802015 Project: 06M443/00 19M0399 TBRIAIRE
ZE03226 | Landweer 22 | Rioolgemaal RWA | Hoofdgemaal met 2 pompen | Zeeland | Landweer | 2
649 | Burenstraat | Schuifsturing | Afsluiter (schuif) | Uden | Burenstraat | 2
576 | Verlengde Velmolen | Tunnelgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen | Uden | Verlengde Velmolen | 2 | Referentie: 200802012 Project: 04M904/00
578 | Boekelsedijk | Tunnelgemaal | Hoofdgemaal met 1 pomp | Uden | Boekelsedijk | 2 | Referentie: 200802020
579 | Oude Maasstraat-Ruitersweg | Tunnelgemaal | Hoofdgemaal met 1 pomp | Uden | Oude Maasstraat | 2 | Referentie: 200802019 Voor werkzaamheden aan dit gemaal is een ontheffing nodig. Tunnelgemaal ligt aan de provinciale weg.
580 | Hulstheuvel-Munterweg | Tunnelgemaal | Hoofdgemaal met 1 pomp | Uden | Munterweg | 2 | Referentie: 200802018 Voor werkzaamheden aan dit gemaal is een ontheffing nodig. Tunnelgemaal ligt aan de provinciale weg.
581 | Vijfhuizerweg Schouwstraat | Tunnelgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen | Uden | Schouwstraat | 2 | Referentie: 200802016 Project: 02M0098-00 19M0185 HTeerlink 19M0185 LL via Kanters
582 | Oud Moleneind | Tunnelgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen | Uden | Asseldonkweg | 2 | Referentie: 200802017 Project: 02M0099/02 19M0185 HTeerlink 19M0185 LL via Kanters
583 | Rondweg/Nistelrodeseweg | Tunnelgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen | Uden | Handwijzerstraat | 2 | Externe koppeling: UDEN583 Project: 09M316
575 | Tunnelgemaal Nieuwstraat | Tunnelgemaal | Hoofdgemaal met 1 pomp | Volkel | Nieuwstraat | 2 | Referentie: G592 Project: 01M0507/00 18M0091 HTEERLINK Voor werkzaamheden aan dit gemaal is een ontheffing nodig. Tunnelgemaal ligt aan de provinciale weg.
577 | Oude Udenseweg-Vloetrand | Tunnelgemaal | Hoofdgemaal met 1 pomp | Volkel | Dasstraat | 2 | Referentie: 200802021 Project: 03M805/04 Voor werkzaamheden aan dit gemaal is een ontheffing nodig. Tunnelgemaal ligt aan de provinciale weg.
VG0001 | Graspeel 5 | Vacuümriolering | Vacuumgemaal met 2 x Vacuumpomp en 2 x Perspomp | Zeeland | Graspeel | 2
Totaal: | 9 | Randvoorzieningen |  |  |  | 110
| 35 | Gemalen
| 1 | Schuifsturing
| 9 | Tunnelgemalen
| 1 | Vacuumstation