## Vragen_en_antwoorden_Vervanging
Ref. nr. | Vraag | Antwoord
2 | Zou OG zo vriendelijk willen zijn de "Bijlage - OVL Klassieke Mast Gietijzer" waar in bestekpost 533010 t/m 535010 naar verwezen wordt, beschikbaar te stellen? | Deze zijn op te vragen bij betreffenbde leveranciers
3 | De in bestekpost 535010 genoemde klassieke lichtmast van De Nood worden niet door Lightronics geleverd. Zou OG de bestekpost willen aanpassen naar een door Lightronics wel te leveren LM dan wel kunnen specificeren welke lichtmast wel van Lightronics verlangd wordt? | E.e.a. is aangepast
4 | Er dient een vervangend sleutelfunctionaris te worden opgegeven in geval van ziekte of afwezigheid. Doordat er maar een (1) vervangende sleutelfunctionaris opgegeven kan worden, kan de situatie ontstaan dat er twee functionarissen naar het interview komen met dezelfde functie. Kunt u voor elke functie de mogelijk bieden om een vervangende sleutelfunctionaris op te geven? | E.e.a. is toegevoegd
5 | Is het juist dat het in te dienen document 'overzicht toe te rekenen kortingen V' niet ondertekend hoeft te worden? | E.e.a. is aangepast
6 | Worden alle te leveren armaturen voorzien van een telemanagement systeem? | Nee, dat is ter beoordeling van directie en afhankelijk van project
7 | Er staat omschreven dat hier een lichtmast van De Nood geleverd dient te worden. O.i. is dit onjuist en dient hier een lichtmast van Lightronics te worden geleverd. We verzoeken u dit aan te passen. | Zie antwoord vraag 3
8 | Hier staat opgesomd het aanleveren van het resultaat van een Ohmse meting per lichtobject conform bepaling 01 19 05 1a. Bepaling 01 19 05 is echter niet meer aanwezig in deel 3. Dient er wel of geen Ohmse meting uitgevoerd te worden? | Er dient GEEN Ohmse meting uitgevoerd te worden. Paragraaf is aangpast
9 | De mastenleveranciers hanteren geen bruto maar netto prijslijsten. Hierdoor kan er geen kortingspercentage op de bruto prijslijst gegevens worden. Ook het rekenvoorbeeld voor de masten klopt hierdoor niet. Hoe dient men hiermee om te gaan? | Uw aanname is niet correct, maten leveranciers geven kortingen / jaarbonussen etc.. Ook kunt u zelf een korting opvoeren. Voor transparantie verwacht AD dat alle leveranciers en gegadigde openheid geven over de totstandkoming van prijzen. Dit om een gelijk speelveld te creeren.
10 | Bij vrijwel elke bestekpost voor het leveren van armaturen staat omschreven: Standaard met snoer geleverd, snoer niet verrekenbaar. Vraag: wordt hiermee bedoeld dat de leverancier standaard het snoer levert bij de armaturen en dat dit in de fictieve bruto prijs zit opgenomen? Indien dit niet wordt bedoeld dan graag een verduidelijking. | Dat is correct, indein leverancier snoer standaard meelevert kan hij niet seperaat worden opgvoerd.
11 | Bij de armaturen van Sustainder staat omschreven: `Prijs dient inclusief 10 jaar abonnement/ jaarlijkse vergoeding (GSM-data, software. etc) te zijn.` Vraag: Waarom dienen de Sustainder armaturen incl. 10 jr abonnement/jaarlijks vergoeding te zijn en de overige leveranciers van armaturen niet? | Aangezien hier standaard een TM meegeleverd wordt, bij andere leveranciers is dit niet standaard.
12 | "Het is niet duidelijk wat u met deze paragraaf wilt verduidelijken. U verwijst naar kortingen onder bep[laing 01 06 01, waar slechts sprake is van 1 korting en u verwijst naar naar paragraaf 34.22.02 die niet bestaat. Kunt u dit stuk tekst nader toelichten?" | Pasage "korting UAV" vervalt
13 | U verwijst in dit lid naar alle niet nader genoemde termijnen/eenheden € 250,- per incident. In bepaling 01 06 01 lid 01 geeft u een (lagere) korting op voor overschrijding oplevering volgens planning. Kunt u concreet aangeven op welke niet nader genoemde termijnen/eenheden u doelt? | E.e.a. mag als duidelijk worden verondersteld. Hier wordt duidelijke aanggegevn dat dit bedrag geldt voor: "voor alle in dit bestek niet nader genoemde termijnen/eenheden".
14 | U verwijst in benoemde besteksposten en bepaling naar een beheersysteem. Revisiegegevens dienen aangeleverd te worden. Op welk beheersysteem doelt u? En wat wordt hierin verwacht van Opdrachtnemer? | OG werkt met Liteweb en de ON dient reveisie aan te leveren via een excel-sheet. Hij hoeft niet zelf te muteren in Liteweb.
15 | In deze bijlage dienen er kortingspercentages en toeslagen te worden opgegeven. We verzoeken u om de kortingspercentages als negatief getal en toeslagen als positief getal weer te geven. | Voorstel wordt NIET overgenomen. Indien opslag zal dit aangegeven worden met een negatief getal.
16 | Door te berekenen korting aan opdrachtgever betreffende Nedal en Hydro'. Indien een lichtmast geleverd wordt via de kortingslijst, is het dan juist dat na berekening van de eenheidsprijs (op basis van het opgegeven kortingspercentage) de staartkosten uit de inschrijfstaat er vervolgens overheen komen? | Nee, deze zijn onafhankelijk van elkaar. De staart kosten zijn/hoeven niet gelijk te zijn.
17 | Hier dient u de prijs per kg te vermelden voor het take-back systeem voor recycling van de aluminium masten.'. Dient hier een bedrag te worden opgegeven betreffende alle kosten die gemoeid zijn om de vrijgekomen masten naar leverancier terug te brengen verminderd met de bijbehoorde opbrengsten per kg aluminium? | Dat is correct
18 | Hier dient u de prijs per kg te vermelden voor het take-back systeem voor recycling van de aluminium masten.'. Dient hier een bedrag te worden opgegeven betreffende de opbrengsten per kg aluminium? | Zie antwoord vraag 17
19 | Hier dient u de prijs per kg te vermelden voor het take-back systeem voor recycling van de aluminium masten.'. Dient hier een bedrag te worden opgegeven betreffende alle kosten die gemoeid zijn om de vrijgekomen masten naar leverancier terug te brengen? | Zie antwoord vraag 17
20 | In cel F21, Take-back masten, dient een bedrag te worden opgegeven. We verzoeken u dit op te delen in twee bedragen, separaat voor Hydro en Nedal. | E.e.a. is aangepast
21 | In de rekenvoorbeelden wordt gesproken over 'handelingskosten' en 'winst/risico'. Is het juist dat het percentage 'winst/risico' in het rekenvoorbeeld niet hetzelfde percentage is als het 'winst en risico' uit de staartkosten? | Dat is correct
22 | De resultaatsverplichting van deze drie bestekposten is in totaal 450 stuks. Deze aantallen zijn niet reeel, immers staan er in de gemeente Heusden geen 450 klasieke armaturen. We verzoeken u de resultaatsverplichting aan te passen naar de werkelijk te verwachten hoeveelheid leveringen. | Deze zijn wel reeel aangezien we hier een raamovereenkomst hebben en nog niet de juiste aantallen per post hebben bepaald.
23 | Uitgangspunt is per deelopdracht een Quickscan aanvragen. Afhankelijk van de grote van het gebied van de deelopdracht kan 1 enkele Quickscan niet voldoende zijn. Is het juist dat indien er meerdere Quickscans per deelopdracht aangevraagt dienen te worden, dezen via BP 302010 verrekend kunnen worden? | Dat is correct
24 | In de bestekposten 302020 t/m 302100 staat aanvragen en coordineren van de werkzaamheden met Enexis. In hoeverre zijn dit andere werkzaamheden dan die in bestekpost 400020 zijn omschreven? | Bij post zijn het kosten die de ON direct maakt voor betreffende werkzaamheden. Bij post 400 zijn het algemene uitvoeringskosten voor Enexis werkzaamheden, deze BP mag 1 x deelopdracht in rekening worden gebracht.
25 | Is het juist dat indien er gewerkt dient te worden in verontreinigde grond, de aanvullende kosten (o.a. DLP-er) verrekenbaar zijn? | Dat is correct
26 | Betreft het hier alleen een meldingsplicht naar de provincie of dient er ook een complete BUS melding en BUS evaluatie te worden opgesteld en ingediend? | Een meldplicht geen complete bus-melding
27 | Zijn er voor ON kosten verbonden n.a.v. een Moor melding? | nee
28 | "Minimale bestel hoeveelheid is 25 stuks". Is het juist dat de minimale bestelhoeveelheid per bestekpost is? Immers de korting bij leverancier is gebasseerd op de bestelhoeveelheid per masttype. | Dat is correct
29 | De kosten voor een toeslag t.b.v. Zhaga connector zijn leverancier afhankelijk en kunnen derhalve niet onder een (1) enkele post vallen. We verzoeken u conform de RAW systematiek de bestekpost kostenhomogeen op te stellen door de toeslag Zhaga-connector per leverancier op te nemen. | Deze zijn redelijk vergelijkbaar. Hier dient gegadigde een gemiddelde prijs in te vullen van benoemde leveranciers.
30 | In BP 51 staat dat alle leveringen armaturen incl. een Zhaga-connector zijn. Hiermee lijkt BP 512010 een dubbeleing, immers deze kosten zitten reeds bij de armaturen in BP 51. Kunt u dit bevestigen of toelichten in welke situatie BP 512010 alsnog van toepassing is? | Post 51 is aangepast
31 | "Aannemer is verantwoordelijk voor een juiste programmering en afstemming met armatuur leverancier, dit voor montage." Is het juist dat de kosten voor montage door leverancier in het fictief bedrag is opgenomen? | De kosten hiervoor zitten in de post levering armatuur
32 | "Prijs dient inclusief 10 jaar abonnement/ jaarlijkse vergoeding (GSM-data, software. etc) te zijn." 10 jaar abonnement wordt niet meer geboden door leveranciers. Hoe dient hiermee om te gaan? | Alle leveranciers DIENEN dit te leveren voor dit contract.
33 | Kunt u omschrijven/concretiseren wat u bedoeld met een telemanagement systeem? Is dit bijv. een puck of een compleet platform? | Een compleet platform. Alleen de puck doet niets. Beschrijving mag als helder worden verondersteld
34 | "Prijs dient inclusief 10 jaar abonnement/ jaarlijkse vergoeding (GSM-data, software. etc) te zijn." Is het juist dat deze kosten reeds zijn opgenomen in het fictieve bedrag van 250,-? | Dat is correct
35 | We verzoeken u aan te geven op basis van welke Ral kleur de eenheidsprijs gebaseerd dient te worden? (Tarief kan verschillen per Ral kleur). | Standaard RAL kleur te leveren door Hydro
36 | U geeft aan dat "Door in te schrijven op deze aanbesteding verplicht de inschrijver zich om bij gunning 5% van de aanneemsom aan te wenden voor Social Return". Aangezien deze aanbesteding een aanzienlijke materiaalleveringen component bevat (meer dan 70%) verzoeken wij AD om het percentage Social Return niet over gehele aanneemsom aan te laten wenden maar over de arbeidscomponent. Gaat u hiermee akkoord? Zo niet, dan graag een onderbouwing van uw beslissing. | Uw voorstel wordt overgenomen en 5% over de arbeidscomponent is van toepassing
37 | In welke context dient de interview vraag 2 "Hoe gaat u om met de prijsvorming van de betreffende leveranciers?" geintepreteerd te worden? De manier waarop de prijs tussen ON en OG tot stand komt is toch bepaald in 01 21 01 lid 02 "De aannemer offreert de gevraagde werkzaamheden op basis van de verrekenprijzen" en in de Bijlage - Overzicht toe te rekenen kortingen V.def.xlsx? | Er dient in de deelopdracht een type voorstel en een specificatie worden bepaald. De afstemming en het bepalen van de prijscomponent verwacht de OG inzet van de ON
38 | Kan AD aangeven van welke ondersteunende instrumenten en middelen de kandidaten gebruik mogen maken tijdens het interview (bijv presentatie, schema's etc.)? | Er zijn geen beperkingen hiervoor
39 | Kan AD afhankelijk van de wijze waarop de interviews plaats vinden, minimaal 2 werkdagen van te voren het adres doorgeven of de link daarvoor delen? | Daar zal door AD gehoor aan worden gegegven
40 | Kan AD aangeven of de interviews op locatie of digitaal zullen plaatsen vinden? | De interviews zullen digitaal plaats vinden
41 | Kan AD interview data en tijdstippen vermelden wanneer de interviews gehouden zullen worden? | Zie paragraaf 6.3 uit de leidraad. Tijdstip is nog niet bekend aangezien we nu nog niet weten hoeveel inschrijvers er zullen zijn.
42 | "U geeft het volgende aan: ""Hierbij dient te worden opgemerkt dat een RAW-raamovereenkomst geen afnameplicht kent en Opdrachtgever/Aanbesteder zich dan ook het recht voorbehoudt geen of beperkt opdrachten onder de RAW-raamovereenkomst te verstrekken. Vooraf staat tevens niet vast wanneer welke Deelopdrachten worden verstrekt en of ze überhaupt worden verstrekt. Aan de opgegeven aantallen in de RAW-raamovereenkomst kunnen dan ook geen rechten ontleend worden"". De stelling dat onder een RAW overeenkomst geen afnameplicht zou bestaan laat onverlet dat er moet worden voldaan aan art. 2.15 Aanbestedingswet. Er moet in dat kader ook worden voldaan aan ro. 60 van het arrest van het Europees Hof van Justitie van 19 december 2018. Er is daarmee simpelweg een verplichting om de waarde van de totale raamovereenkomst op te geven en dat geldt ook voor de afzonderlijke deelopdrachten. Dit sluit niet aan bij wat u zegt: “Aan de opgegeven aantallen in de RAW-raamovereenkomst kunnen dan ook geen rechten ontleend worden.”. Bent u zich hiervan bewust?" | Zie paragraaf 01 21 10 en 13 uit deel III
43 | Kan AD dan bevestigen dat het contract van rechtswege eindigt op 31 mei 2026? | Indien er verlengd wordt is dat correct
44 | """Het boetebedrag per constatering van de Tekortkoming voor een bepaald (sub)gunningscriterium bedraagt: ""Score (sub)gunningscriterium / 10 x (maximaal te verdienen fictieve korting gunningscriterium / 10) euro."" De maximale EMVI score op zowel G2 A en G2 B is €500.000. U geeft het volgende voorbeeld op: Wanneer voor een bepaald gunningscriterium men maximaal € 1.500.000 kon verdienen en men scoorde een B (50% van de maximale korting), dan bedraagt de boete: 50/100 * (750.000/100) = € 3.750,-. Hier wordt gerekend met een factor 100 ipv factor 10 zoals de formule aangeeft. Klopt de conclusie, op basis van redlijkheid en billijkheid van het boetebedrag, dat de formule als volgt is: ""Score (sub)gunningscriterium / 100 x (maximaal te verdienen fictieve korting gunningscriterium / 100) euro."" " | Formule is correct weergegevn in het bestek. Uw uitleg is onjuist.
45 | "Technische specificaties Gelijkwaardigheid benoemde materialen: De AD (Aanbestedende Dienst) heeft door marktwerking voorafgaand aan deze aanbesteding een keuze gemaakt voor het toepassen van bepaalde type materialen genoemd in deel 2.2 van dit bestek. Dit in het kader van uniformiteit in het wegbeeld en efficiëntie in het onderhoud. Indien een opdrachtnemer van mening is producten te moeten aanbieden die hij gelijkwaardig acht aan de in deel 2.2 opgenomen materialen, dient hij deze producten bij inschrijving expliciet te noemen en de gelijkwaardigheid hiervan aan te tonen en te onderbouwen in het door hem op te stellen document van gelijkwaardigheid. Zie daartoe de Aanbestedingswet 2012 artikel 2.76. In ieder geval dient dit document in te gaan op de volgende punten: Armaturen:• Vormgeving.• Lichttechniek.• Rekenkundige uitkomsten lichtberekeningen.• Afdichting.• Materiaalgebruik.• Levensduur.• Energieverbruik.• Efficiëntie in onderhoud.• Garantie.• G klasse. Masten:• Vormgeving• Maatvoering• Materiaal specificatie staal / aluminium• Sterkte berekeningen• Materiaalgebruik• Maaiveldbescherming De gemeente oordeelt, op grond van de argumenten, of de aangeboden materialen gelijkwaardig zijn. Indien geen document van gelijkwaardigheid wordt ingediend beschouwt de gemeente dit als bevestiging dat de in het bestek voorgestelde materialen geleverd gaan worden. Indien de AD oordeelt dat de alternatieven niet gelijkwaardig zijn of de bewijsmiddelen voldoen niet aan het gevraagde, kan de inschrijving door de AD terzijde gelegd worden. Aangezien de inschrijver geen bestek conforme inschrijving heeft gedaan. Deze wijze van specificeren in strijd is met de wet en dat u niet mag verlangen dat gegadigden instemmen met schending van de aanbestedingswet en de mededingingswet. Wij verwijzen u naar het artikel “Verwijzen naar een specifiek merk of fabricaat. Commentaar bij ECLI:NL:RBOBR:2020:5214”, (NUMMER 2, APRIL 2021 / SDU TIJDSCHRIFT AANBESTEDINGSRECHT EN STAATSSTEUN NUMMER 2, APRIL 2021 / SDU TIJDSCHRIFT AANBESTEDINGSRECHT EN STAATSSTEUN). Wilt u materiaal leveringen zodanig specificeren (zoals het toevoegen van afwijkingsmarges) dat van favoriseren geen sprake is en dat voor inschrijvers SMART is weergegeven waar op beoordeeld is zodat helder is of voldaan wordt aan gestelde gelijkwaardigheidseisen ?" | Deze werkwijze is standaard in de OVL markt er reeds jaren zo toegepast. En door diverse aanbestdingsspecialisten getoets en accoord bevonden. Alle partijen hebben door deze werkwijze een transparantie kans op deze overheidsopdracht. De AD kan niet op voorhand specificeren aangezien de materialen en specificaties snel wijzigen. De OG wil zich niet vastleggen op een huidig product
46 | """In deze paragraaf wordt naar de Standaard paragraaf 01.21 verwezen. In 01.21.01 01 b. staat dat fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting geen deel uitmaakt van de raamovereenkomst. Gegadigde wijst naar het arrest van het Europees Hof van Justitie van 19 december 2018 Zaaknummer: zaak C-216/17, ECLI:EU:C:2018:1034 dat handelt over de omvang van een raamovereenkomst. In dat arrest wordt onder meer bepaald (overweging 60) “dat in de aankondiging voor de gehele looptijd van de raamovereenkomst de totale geraamde waarde van de diensten wordt vermeldt alsook, voor zover mogelijk, de waarde en frequentie van de te plaatsen opdrachten”. Dit arrest bevestigt wat vanaf de invoering van de Europese aanbestedingsrichtlijnen geldt maar welke verplichting met regelmaat wordt geschonden. Gegadigden hoeven zich daarbij niet neer te leggen. In dit verband wordt ook verwezen naar voorschrift 3.3 A-D van de Gids Proportionaliteit en in het bijzonder ook voorschrift 3.3B en de toelichting daarop: Bij het hanteren van zogenoemde open postenbestekken, of RAW raamovereenkomsten (zoals geschetst in een eerder kader bij deze paragraaf ) is het noodzakelijk dat een reële inschatting wordt gemaakt van de omvang van de opdracht waarvoor een prijs wordt opgevraagd. Kort en goed dient de aanbestedende dienst in de aankondiging van de opdracht aangeven wat de waarde van de opdracht is en wat de waarde en frequentie van de afzonderlijke deelopdrachten is. Wanneer dat beeld niet in de aankondiging wordt verstrekt is dat in strijd met de wet en daarvan mogen gegadigden niet de dupe worden. Kan de aanbestedendienst de waarde van de opdracht en de waarde en frequentie van de afzonderlijke deelopdrachten vermelden?""" | Zie antwoord vraag 42, de frequentie is af te lezen uit de posten 100
47 | Er staan onder BP 513 drie leveranciers van telemanagement systemen benoemd met een fictieve hoeveelheid van 500 stuks per leveranciers. U geeft aan dat het uiteindelijke systeem in de contractfase wordt bepaald. Is de conclusie juist dat er gebruik gemaakt gaat worden van 1 telemanagement systeem? | Nee dat staat niet vast
48 | Er staan onder BP 513 drie leveranciers van telemanagement systemen benoemd met een fictieve hoeveelheid van 500 stuks per leveranciers. De opgegeven fictieve hoeveelheid per systeem is 500 stuks, betekent dit bij de keuze van 1 systeem dat de verwachte hoeveelheid toe te passen sytemen 1500 stuks is? Zo niet, dan vragen wij u om een realistische (totaal-) hoeveelheid op te geven. | Zie antwoord vraag 47 en aantallen zijn reeel
49 | In totaal dienen er globaal 2285 Hydro en 1225 Nedal masten geleverd te worden. U geeft aan dat de werkelijke masten worden bepaald in de contractfase. Is de conclusie juist dat zowel masten van Hydro als Nedal masten geleverd gaan worden? | Dat is nog niet bepaald door OG
50 | In totaal dienen er globaal 2285 Hydro en 1225 Nedal masten geleverd te worden. U geeft aan dat de werkelijke masten worden bepaald in de contractfase. Klopt de verhouding en opgegeven fictieve aantallen, anders gezegd verwacht u dat er ongeveer 3500 masten geleverd dienen te worden? Zo niet, dan verzoeken we u een realistische opgave van verwachte leveringen op te geven. | Zie antwoord vraag 49 en aantallen zijn reeel
51 | Er zijn drie leveranciers van klasieke lichtmasten opgenomen met elk een resultaatsverplichting van 150 st. Is de conclusie juist dat alle 3 type masten geleverd dienen te worden met elk een verwachte hoeveelheid van 150 stuks? Zo niet, dan vragen wij u om een realistische (totaal-) hoeveelheid op te geven. | Dat is nog niet bepaald door OG en aantallen zijn reeel
52 | Er zijn drie leveranciers van klasieke armaturen opgenomen met elk een resultaatsverplichting van 150 st. Is de conclusie juist dat alle 3 type armaturen geleverd dienen te worden met elk een verwachte hoeveelheid van 150 stuks? Zo niet, dan vragen wij u om een realistische (totaal-) hoeveelheid op te geven. | Dat is nog niet bepaald door OG en aantallen zijn reeel
53 | Het areaalbestand is bij de aanbestedingsstukken gevoegd. Op basis van de door u geleverde areaaldata bestaat uw areaal op dit moment uit circa 500 klassieke armaturen, ook hoeven naar verwachting op basis van bijvoorbeeld de leeftijd van de armaturen vrijwel geen klassieke armaturen de komende vier jaar vervangen te worden. Toch zijn er in het bestek in totaal 450 stuks opgenomen. Op basis van welke criteria is AD tot deze hoeveelheden gekomen? | Aangezien het tot de mogelijkehden behoort dat deze worden vervangen. De exact aantallen zijn nog niet bepaald. Als we dit wisten hadden we een bestek gemaakt en geen RO
54 | U geeft aan dat voor het eerste jaar (2022) uitgegaan moet worden van vaste materiaalprijzen. De materiaalprijzen worden vervolgens 1 x per jaar in januari aangepast aan de hand van de aantoonbare prijsverhogingen/verlagingen in de catalogi van de betreffende leveranciers. In verband met de hevige prijsfluctuaties van materialen/grondstoffen en korte gestanddoening van prijzen van leveranciers (masten, armaturen etc) verzoeken wij AD om dit lid aan te passen en inschrijvers te allen tijden, op basis van aantoonbare prijsverhogingen/verlagingen, de gelegenheid te geven om de aangepaste materiaalprijzen toe te passen om zo de grote risico's voor inschrijvers te mitigeren. | E.e.a. is geregeld in de UAV
55 | De leveranciers van masten geven geen vaste prijzen af voor een looptijd van 1 jaar. Momenteel is ook niet in te schatten wat het prijsverloop van de masten gedurende het jaar zal doen. We verzoeken u om prijswijzigingen van masten gdurende het jaar te verrekenen op basis van eventuele prijswijzigingen van de leveranciers (conform gids proportionaliteit). | Bepaling blijft gehandhaaft. De rest volgens antwoord vraag 54
56 | U weet dat wat u opneemt in deze bepaling over betaling van onderaannemers en onjuist en in strijd is met de wet? Het staat de aanbestedende dienst niet vrij om te treden in rechtsgeldige afspraken met derden. | E.e.a. is juist volgens de wet. Het betreft hier namelijk een overheidsopdracht.
57 | Gegadigde verzoek AD een bepaling op te nemen die bepaald dat bij overschrijding van een totaal boete bedrag van €100.000 de overeenkomst zonder ingebrekestelling eenzijdig ontbonden wordt. | Voorstel wordt niet overgenomen.
58 | De cumulatieve som van de boetes/kortingen is niet gelimiteerd. Gegadigde verzoekt de waardes van de boetes per deelopdracht te beperken tot 5% van de deelopdrachtsom. | Voorstel wordt niet overgenomen.
59 | U geeft bij de bestekspost aan dat de aanvraag van de deelopdracht gecontroelerd dient te worden. Kunt u concreet aangeven waar de ontvangen aanvraag deelopdracht uit bestaat die beoordeelt dient te worden door ON? | E.e.a. is geheel volgens de RAW systematiek en ON dient de compleetheid en juistheid te controleren
60 | "Onder verwijzing naar hoofdstuk 3.3 van de leidraad wijzen wij op een onvolkomenheid in de aankondiging. U dient de opdrachtwaarde te vermelden. U vermeldt wel iets in het bestek, maar dat is niet de plaats waar dat moet. In het bestek heeft u het over een opdrachtwaarde van € 2.500.000 over de gehele contractperiode van 4 jaar (inclusief de eventuele verlengingen. Concreet houdt dat in dat de contractwaarde voor de initiële periode € 1.250.000 is. Het is ook verplicht om de waarde en frequentie van de afzonderlijke opdrachten te vermelden. Er zijn geen redenen opgegeven waarom dat niet zou kunnen en het vermelden van een omzetgarantie bevestigt dat dit ook gewoon moet kunnen. Verder wijzen wij u op het feit dat u spreekt van een omzetgarantie van € 1.000.000. Die verdraagt zich niet met de opgegeven waarde van de opdracht. Los van de betekenis die aan de garantie moet worden gegeven moeten gegadigden kunnen vertrouwen op de opgegeven waarde. Het vermelden van een omzetgarantie wekt zo alleen maar verwarring. Wij verzoeken u om een realistische waarde op te geven (in de aankondiging) en de opgegeven waarde toe te lichten." | Zie antwoord vraag 46
61 | "De aanbestedende dienst sluit met de inschrijver die respectievelijk vierde is geëindigd een wachtkamerovereenkomst voor een periode van twee jaar. De AD kan gebruik maken van deze wachtkamerovereenkomst op het moment dat de gecontracteerde inschrijvers niet in staat is de gevraagde dienstverlening overeenkomstig de aanbestedingsdocumenten, de Raamovereenkomst en de uitgebrachte Inschrijving te leveren. Uiteraard zijn er op dat moment al gesprekken met Opdrachtnemer geweest en heeft deze ook na de ingebrekestelling geen verbetering laten zien. Deze wachtkamerconstructie kan ook toegepast worden wanneer Opdrachtnemer gedurende de duur van de Raamovereenkomst in staat van faillissement, vereffening of surseance van betaling verkeert dan wel zijn werkzaamheden heeft gestaakt of in een andere soortgelijke toestand verkeert. De AD behoudt zich wel het recht voor om met een eventuele rechtsopvolger van de Opdrachtnemer de Raamovereenkomst voort te zetten. Dit geldt ook voor de partijen waarmee de wachtkamerovereenkomst gesloten wordt. Door in te schrijven op de aanbesteding verklaart inschrijver dat hij instemt met bovengenoemde wachtkamerconstructie en haar inschrijving gestand te doet tot het moment rekenend twee jaar na ingangsdatum van de Raamovereenkomst. Indien gedurende de reguliere Raamovereenkomst een beroep wordt gedaan op de wachtkamerovereenkomst is de betreffende inschrijver niet gerechtigd een prijswijziging door te voeren. Gegadigde gaat er vanuit dat de inschrijver die tweede is geworden, niet vierde zoals in de eerste regel beschreven een wachtkamerovereenkomst sluit, graag dit tekstueel aanpassen. U geeft aan dat er geen prijswijzigingen kunne worden doorgeveord, maar kunt u wel bevestigen dat niet voorzienbare prijswijzigingen WEL gewoon kunnen worden doorgevoerd en dat los daarvan ook jaarlijks geïndexeerd kan worden? " | Correct dient tweede te zijn. De UAV is van toepassing en heeft hier een oplossing voor
62 | "Kunt u aangeven waarop de door u gehanteerde fictieve aantallen gebaseerd zijn en welke relatie deze hebben met de opdracht. Ter toelichting op de vraag: De wet (art. 2.15 Aanbestdingswet) luidt (en verplicht tot het volgende): 1. De waarde van een overheidsopdracht wordt geraamd naar de waarde op het tijdstip van verzending van de aankondiging van die overheidsopdracht of, indien niet in een aankondiging is voorzien, naar de waarde op het tijdstip waarop de procedure voor de gunning door de aanbestedende dienst wordt ingeleid. 2. De aanbestedende dienst baseert de berekening van de geraamde waarde van een overheidsopdracht op het totale bedrag, exclusief omzetbelasting, met inbegrip van opties en verlengingen van het contract zoals uitdrukkelijk vermeld in de aanbestedingsstukken. 3. De aanbestedende dienst gaat bij de berekening van de waarde van een raamovereenkomst uit van de geraamde waarde van alle voor de duur van de raamovereenkomst voorgenomen overheidsopdrachten. In dit verband bijvoorbeeld: (https://europadecentraal.nl/wp-content/uploads/2013/04/Veelgestelde-vragen-Aanbesteden-hoofdstuk-5.pdf#:~:text=2.15%20lid%202%20Aanbestedingswet%29%3A%20de%20aanbestedende%20dienst%20baseert,kan%20de%20opdracht%20verlengd%20worden%20zonder%20nieuwe%20aanbesteding.) Deze bron is van de overheid zelf. Hoofdstuk 5: Contractsduur en waardebepaling van een opdracht 5.1 Welke algemene regels gelden er voor de waardebepaling van een opdracht? Art. 9 lid 1 richtlijn 2004/18 (art. 2.15 lid 2 Aanbestedingswet) bevat de kernbepaling voor het berekenen van de waarde van een overheidsopdracht. De berekening van de geraamde waarde moet gebaseerd zijn op het totale bedrag dat de opdrachtwaarde naar verwachting zal inhouden, exclusief BTW, en zoals geraamd door de aanbestedende dienst. Bij deze berekening wordt rekening gehouden met het geraamde totaalbedrag, met inbegrip van de eventuele opties en eventuele verlengingen van het contract. Fictieve hoeveelheden zijn zoals u bekend uitsluitend bedoeld om eenheidsprijzen te kunnen bepalen op basis van die hoeveelheden. Voor een ander doel mogen ze ook niet worden gebruikt. Kunt u in het licht van de door u genoemde ‘fictieve’ hoeveelheden aangeven hoe die aantallen zich verhouden tot de gegeven opdrachtwaarde? " | De door aangehaalde teksten hebben geen betrekking op de fictieve aantallen. De aantallen zijn door de dirctie vastgetseld en reeel.
63 | Er wordt verwezen naar een niet bestaande bestekpost. We verzoeken u dit aan te passen. | E.e.a. is aangepast
64 | Kunt u concreet aangeven welke *BGT en WIBON) gegevens u bedoelt? | BGT en WIBON mogen van een gegadigde die inschrijft bekend worden verondersteld. Enige toelichting zou alleen maar voor onduidelijkheid kunnen zorgen. Ook dit ivm evntuele wijziging hierin in de toekomst. Is standaard regelement.
65 | Wordt er tijdens elke deelopdracht weekoverzichten verlangt? | uiteraard
66 | Wordt er tijdens elke deelopdracht maandoverzichten verlangt? | uiteraard
67 | In 01 32 01 worden weekoverzichten verlangt, in 01 32 02 worden maandoverzichten verlangt en in 34 13 09 worden periodenoverzichten verlangt. Kunt u eenduidig aangeven of en welke overzichten per deelopdracht verlangt worden? | 34 13 09 vervalt
68 | "U geeft aan dat u aan de hand van reeds uitgeveord marktonderzoek prijzen bepaald hebt die u heeft opgenomen in de vorm van Min-Max prijzen. Wilt u een geanonimiseerde kopie van dat marktonderzoek beschikbaar stellen? De markt is op dit moment ontzettend volatiel en wij zijn benieuwd waarop dit onderzoek is gebaseerd. " | Neen uiteraard niet, geeft geen meerwaarde onderliggende cijfes/onderzoeken te delen. Onderzoek en onderliggende data is niet openbaar
69 | In de leidraad beschrijft u onder werkzaamheden "verwerken gegevens in een beheersysteem", waar u in het bestek "aanleveren revisiegegevens" beschrijft. Kunt u verduidelijken wat nu op deze overeenkomst van toepassing is? | Zie antwoord vraag 14
70 | Op basis van de geconstateerde onduidelijkheden op essentiele onderdelen van deze aanbesteding en daarbij grote hoeveelheid gestelde vragen verzoeken wij u om een tweede vragenronde toe te voegen binnen deze aanbestedingsprocedure. | Verzoek wordt afgewezen. Er volgt geen tweede NVI
71 | "U geeft bij II.2.5) Gunningscriteria van de aankondiging van de opdracht een weging op van Kwaliteit 70 en prijs 30. Voor de gunning van deze opdracht verwijst u onder H6 van de leidraad naar een berekening waar onduidelijk is hoe deze weging is opgenomen. Het lijkt dat kwaliteit (en de daarbij behorende fictieve korting) op deze wijze een aanzienlijk lagere impact op de totale inschrijving heeft, op basis van de maximale totale waarde waarde van de opdracht op van € 2.500.000,- die u heeft opgegeven in het bestek en verwachte inschrijvingssom die naar verwachting hoger zal zijn. Kunt u verduidelijkelijken hoe de weging Kwaliteit 70 en prijs 30 in deze wijze van beoordeling terugkomt? | Dat is gebasseerd op een directie begroting en heeft geen realtie met de maximale contractwaarde
72 | U geeft aan dat er 5% van de omzet ingevuld dient te worden door SROI inspanningen. Aangezien het materiaaldeel erg groot is, vragen wij OG om de SROI 5% van arbeid of 2% van de omzet als eis op te nemen. | Zie antwoord vraag 36
73 | MARKTCONFORME PRIJZEN - MIN / MAX PRIJZEN DIENSTEN INSCHRIJVING Kunt u bevestigen dat indien er niet aan de min max lijst wordt voldaan de inschrijver wordt uitgesloten? | Dat is correct
74 | De Inschrijving dient de volgende bescheiden te bevatten: Hier wordt aangegeven dit in de kluis kwaliteit de volgende documenten dient te bevatten: • Een UEA (Bijlage); • Indien van toepassing een volmacht (bijlage 2); • Aanmeldformulier interviews (bijlage); • Gedragsverklaring aanbesteden En de volgende documenten dienen ook in deze kluis geplaatst te worden: • Inschrijvingsbiljet; • Inschrijfstaat, verwezen wordt naar artikel 01.01.03 en 01.01.04 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). Moeten de inschrijvingsbiljet en inschrijfstaat niet in de kluis prijs worden geplaatst? | Dat is correct. E.e.a is in de leidraad aangepast
75 | In de tabel Maximale fictieve korting is het bedrag € 1000.000. Onder de tabel staat De maximaal te behalen fictieve korting bedraagt derhalve € 3.000.000. Moet dit niet € 1000.000 zijn? | Is reeds aangepast in de leidraad versie 2.1
76 | Hoeveelheid ter inlichting voor het aanbrengen van droogbrekerzand is 12.5 m3 voor 25 masten. Moet dit niet 1,25 m3 zijn? | E.e.a. is aangepast
77 | Hier staat Prijs dient inclusief 10 jaar abonnement/ jaarlijkse vergoeding (GSM-data, software. etc) te zijn. Waarom wordt hier dit gevraagd? In de levering van de armaturen van andere leverancier wordt dit niet gevraagd. | Zie antwoord vraag 11
78 | Waarom is deze bestekpost toegevoegd? Want in bestekpost 5112 Lightronics is er toch al een bestekpost 511220 lightronics overige armaturen aanwezig. | Betreffende leverancier gaf aan dat er andere kortingen gelden voor klassieke armaturen ook het brutto bedrag is verschillend.
79 | Is deze bestekpost 535010 niet overbodig? De inhoud is namelijk het zelfde als bestekpost 534010. | Post 535010 is aangepast
80 | Hier is de hoeveelheid 1250 st, maar voor de levering wordt 3500 st gevraagd klopt dit? | E.e.a. is aangepast
81 | Hier is de hoeveelheid 3500 m, maar voor de levering wordt 7000 m gevraagd klopt dit? | E.e.a. is aangepast
82 | Ons is niet duidelijk welke prijs door inschrijver gehanteerd dient te worden in de inschrijfstaat. Is dit de werkelijke inschrijfprijs voor de masten of de prijs met een bruto prijs van €750? | In de inschrijfstaat werkelijke inschrijfprijs, in de bijlage die u toerekend t.o.v. de bruto prijs
83 | Masten kennen geen bruto prijs zoals in dit rekenvoorbeeld opgenomen. Kunt u aangeven hoe hiermee omgegaan dient te worden? | Zie antwoord vraag 9
84 | Tot wanneer kunnen vragen n.a.v. de beantwoording van de 1e nota van inlichtingen gesteld worden? | tot uiterlijk 12 dagen voor indiening
85 | U geeft aan dat voor het eerste jaar (2022) uitgegaan moet worden van vaste materiaalprijzen. De materiaalprijzen worden vervolgens 1 x per jaar in januari aangepast aan de hand van de aantoonbare prijsverhogingen/verlagingen in de catalogi van de betreffende leveranciers. De situatie omtrent materiaal en grondstofprijzen is op dit moment dusdanig ernstig o.a. door de oorlog die plaatsvindt in Oekraine, dat wij terugkoppeling krijgen vanuit de leveranciers dat prijzen voor een zeer korte termijn (slechts een (1) week of zelfs een dag) gestanddoen. Hierdoor kunnen materiaalprijzen onmogelijk door Inschrijver voor 1 jaar gestanddoen. Vanwege deze ontwikkelingen verzoeken wij AD dat aantoonbare prijsverhogingen/verlagingen op elk moment doorgevoerd kunnen worden vanwege deze extreem onduidelijke situatie. | Zie antwoord vraag 54
86 | Kunnen wij ervan uitgaan dat de aantallen per keer een volle dag betreft? 1 keer staat gelijk aan 1 dag. Is dit juist? | Graag notie nemen van de deficode keer. Is een standaard in de RAW systematiek
87 | In Tenderned dient bij het onderdeel kwaliteit een document te worden toegevoegd om dit element te kunnen beantwoorden. Wij verzoeken u dit aan te passen. | AD heeft geen idee over welk dokument u het heeft. Graag duidelijkheid verschaffen aan AD
88 | Kunt u aangeven op welke wijze ermee omgegaan zal worden indien een of beide sleutelfunctionarissen door bijvoorbeeld een coronabesmetting geen deel kunnen nemen aan het interview? | Het interview digitaal gehouden worden of uitgesteld worden. Het betreft hier dan overmacht. AD vraagt gegadigde zo snel als mogelijk de AD te informeren.
89 | Kunt u toelichten op welke de score aan de hand van de vooraf opgestelde checklist zal worden bepaald? | Nee dat is juist voor de beoordelingscommisie om dit als ondersteuning en een objectieve beoordeling te garanderen opgesteld. Deze wordt dan ook niet gedeel met gegadigde.
90 | Wij verzoeken u de vooraf opgestelde checklist zoals genoemd in 6.3 van d leidraad bij deze nota te verstrekken. | Zie antwoord vraag 89
91 | Is het de sleutelfunctionarissen toegestaan de aanbestedingsstukken en andere voorbereidende stukken mee te nemen en te gebruiken bij het interview? | jazeker
92 | Inschrijvers dienen te voldoen aan de SROI verplichting zoals gesteld, echter is het onbekend welke armaturen en masten geleverd dienen te worden. Hiermee kan een inschrijver niet weten of het mogelijk is de social return verplichting (deels) bij de leveranciers in te vullen. Kunt u toelichten hoe inschrijvers hiermee om dienen te gaan? | Deel SROI verplichting is aangepast, zie antwoord vraag 36
93 | Dit artikel ziet toe op gelijkwaardige leveringen waarvoor een opgave bij inschrijving moet worden ingediend. Er wordt verwezen naar deel 2.2 van het bestek. Echter, de armaturen staan in deel 2.2 niet nader gespecificeerd. Kunt u aangeven hoe een inschrijver de inhoud van dit artikel kan toepassen? | Door een leverancier aan te dragen die ook armaturen kan leveren die vergelijkbaar zijn met de die door AD benoemde leveranciers
94 | - 28 februari kregen wij een schrijven van één van de door u voorgeschreven mastleveranciers. Hierin waren o.a. de volgende alinea’s opgenomen: “Middels dit schrijven willen u informeren dat als gevolg van de aanhoudende kostenstijgingen van de afgelopen periode wij genoodzaakt zijn om onze huidige prijslijst die wij met u hebben per direct on hold te zetten. Eind vorig jaar hebben we met het inzicht van destijds een prijslijst gemaakt. De sterk stijgende kosten en onrust in Oost-Europa is onder andere terug te zien in de LME (London Metal Exchange), een van de kostprijsbepaalde factoren van onze producten. De onrustige en onstabiele marktsituatie wordt momenteel gevoed door de situatie in Oost-Europa, wat een stevig effect heeft op onze kostprijzen. Daarmee is het schier onmogelijk om prijslijsten continue te blijven aanpassen. We zijn er ons van bewust dat dit voor u geen ideale werksituatie is, maar met een grillige koers zoals nu is de meeste faire werkwijze om aanvragen op basis van dan actuele situatie te behandelen. Zodra we weer in een meer stabiele marktsituatie komen is het streven om samen in goed onderling overleg een nieuwe, actuele prijslijst op te zetten. De geldigheidstermijn van nieuwe offertes is momenteel ook korter dan te doen gebruikelijk”. In het kader van de prijsvorming voor de vervangingswerkzaamheden in Heusden, kunt u aangeven hoe wij hiermee als inschrijvende partij dienen om te gaan (er is immers geen sprake meer van een stabiel prijsniveau waarbij prijzen jaarlijks kunnen worden herzien naar een actuele waarde)? Tevens hierbij van belang: hoe om te gaan met het invullen van de bijlage overzicht toe te rekenen kortingen (er is geen basis meer voor een toe te passen korting)? Ons voorstel zou zijn om een prijsniveau te bepalen op basis van een opslag op het actuele prijsniveau van een leverancier. Bijvoorbeeld door de staartkosten als opslag over een te overleggen offerte van de leverancier toe te passen. | Uw voorstel is niet conform de UAV. Deze biedt hier een oplossing voor. Het is volgende AW niet toegestaan dat de OG het risico hiervoor neerlegt bij de ON. De UAV biedt hier dus oplossingen voor.
95 | "In het overzicht heeft u componenten op waarvoor geen catalogus bekend is, zoals lichtmasten. Kunt u aangeven welke catalogus / prijslijst van toepassing is voor alle componenten zodat de korting kan worden bepaald? Artikel 01 01 11 in deel III, ziet alleen toe op armaturen. Kunt u het bestek aanpassen aan de opgave van het overzicht?" De bijlage voorziet niet in een uitgnagspunt op basis waarvan een korting gegeven kan worden. Deze basis staat alleen in 01 01 11 en ziet alleen toe op armaturen. | Bijlage is aangepast en over de bruto prijzen zie antwoord op vraag 9
96 | Mogen in de uitvoering de staartposten nog verrekend worden over de in armatuur prijs in de RAW inschrijfstaat | Ja uiteraard. Zie antwoord vraag 16
97 | Indien geen staartposten over de materialen gerekend mogen worden verzoeken wij het onderstaande toe te lichten hoe inschrijver de reguliere staartposten dient toe te passen. Immers door staartposten zoals winst/ risico en uitvoeringskosten reeds in de prijs in de raw inschrijfstaat op te nemen zal een partij deze mogelijk dubbel in de eindprijs hebben. Hiermee is het voor een partij niet mogelijk de uitvoeringskosten op een juiste manier op te nemen volgens de RAW methodiek. | Zie vraag 16 en 97
98 | Kunt u bevestigen dat deze casus gaat over een deelopdracht welke verstrekt wordt waarvan de kosten reeds conform de inschrijfstaat tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn overeengekomen. Prijsvorming maakt dus geen deel uit van deze casus. | Dat is correct
99 | 'Door in te schrijven op deze aanbesteding verplicht de inschrijver zich om bij gunning 5% van de aanneemsom aan te wenden voor Social Return'. Gezien het grote aandeel leveringen in de aanneemsom, kunt u de SROI verplichting van toepassing verklaren op de looncomponent? | Zie antwoord vraag 36