	[image: image1.png].e Hoogheemraadschap van

Schieland en de Krimpenerwaard




Taak Risico Analyse

Project: 


	Datum:  

Geldigheid:
Zie vergunning 2017-

	Besproken met:
Uitvoerder(s):


	Soort Werk / Handeling
	Risico’s
	Aandachtspunten/ Maatregelen
	Verantwoor-delijke

	Inspectie tank
	Beknelling, elektrocutie, verdrinking
	Buiten bedrijf stellen en borgen tegen inschakelen van alle installatieonderdelen in het circuit
	

	Betreden tank
	Besloten ruimten:

• gevaar voor verstikking; 

• brand- en explosie; 

• bedwelming of vergiftiging; 

• elektrocutie; 

• beknelling; 

• verwonding door vallen, vallende voorwerpen of bewegende machinedelen 


	Conform procedure betreden besloten ruimten Arbocatalogus Waterschappen.

Sturing blokkeren en tegen inschakelen beveiligen.
Ruimte ventileren en reinigen.

Uitvoeren meting.

Bij schoonmaakwerkzaamheden gebruik maken van adembescherming FFP3 filter, regenpak, laarzen en waterdichte handschoenen.

Maak gebruik van twee ladders als uitklimmogelijkheid. Ladders borgen.
Betreder draagt tankgordel voor mogelijke reddingsactie.

Mangatwacht
	HHSK


	Algemeen
	Persoonlijk letsel
	Het dragen van veiligheidsschoenen is een verplichting.

Is op de hoogte gesteld van de geldende regels:

· Huisregels

· Verzamelplaatsen


	Alle betrokkenen

	Algemeen
	Blootstelling biologische agentia
	Maak gebruik van waterdichte handschoenen.

Hygiëne tijdens en na werkzaamheden; handen wassen met zeep en water.


	Alle betrokkenen

	Voor Akkoord:

HHSK
Naam:                                                                  Handtekening:

HHSK:

Naam                                                                   Handtekening:

Firma:

Naam                                                                   Handtekening:



Pagina 2 van 2

