Inspectie van bliksembeveiligingsinstallaties

# Controle bliksembeveiliging munitiegebouw 12m

Datum uitgevoerd	:

### Plaats van het component

Objectnr en –naam	:

Gebouwnr en -naam	:

Bouwlaag	:

Ruimte	:

Documentnaam	:

### Conclusie samenvatting

Geen bijzonderheden.

Opdrachtnemer

Bedrijfsnaam		:

Straat		:

Postcode en plaats		:

Accreditatie of certiﬁcering		: BRL1201 (______  )

Onderhoudskundige of inspecteur

Achternaam met voorletters		:

Functie		: inspecteur

Component

Component- ID		:

Componentsoort		: Bliksemaﬂeiding gebouwgebonden

PO-activiteit

Keuring-ID		:

PO-activiteit		: Controle bliksembeveiliging munitiegebouw 12m

Frequentie		: 12 maand

Datum uitgevoerd		:

Installatie is	:            WEL                     Goedgekeurd

Gekeurd volgens norm		: MP 40-21 | jaartal:2016

Rapportage opdrachtnemer

Documentnaam		:

# Inspectierapport Bliksembeveiliging

### Opdrachtgever

Naam		: Rijksvastgoedbedrijf regio

Regionaal Projectleider		:

Contracthouder	:

### Inspectiebedrijf

Naam	:

Adres	:

Telefoon en email	:

Inspecteur	:

Toezichtverantwoordelijke	:

# Informatie over de installatie

| Omschrijving | ✔ = Aanwezig |
| --- | --- |
| D.m.v. een daknet | ✔ |
| D.m.v. opvangstangen |  |
| D.m.v. vangdraden |  |
| D.m.v. constructieve |  |
| D.m.v. net in gronddekking |  |
| Maaswijdte daknet (meter) |  |
| Maaswijdte vangnet (meter) |  |
| Onderlinge maximale afstand masten (meter) |  |
| Minimale afstand mast tot gebouw van 1,0m |  |
| Maximale afstand afgaande leidingen/aardingen (meter) |  |

# Locatie van de meetpunten en beproevingen

### Revisietekening:

# Invoegen revisie tekeningen met de genummerde meetpunten

# Compleet met aardingsnet in de grond, daknet, opvangstangen, opvangdraden, enz.

| Resultaten meting en beproevingen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Meetpunt nr. | R in Ohms | Meetmethode |
| 1 | A1-HAR |  | 3 punts-meting |
| 2 | B1 |  | 3 punts-meting |
| 3 | B2 |  | 3 punts-meting |
| 4 | B3 |  | 3 punts-meting |
| 5 | B4 |  | 3 punts-meting |
| 6 | B5 |  | 3 punts-meting |
| 7 | B6 |  | 3 punts-meting |
| 8 | B7 |  | 3 punts-meting |
| 9 | B8 |  | 3 punts-meting |
| 10 | B9 |  | 3 punts-meting |
| 11 | B10 |  | 3 punts-meting |
| 12 | B11 |  | 3 punts-meting |
| 13 | B12 |  | 3 punts-meting |
| 14 | B13 |  | 3 punts-meting |
| 15 | B14 |  | 3 punts-meting |
| 16 | B15 |  | 3 punts-meting |
| 17 | B16 |  | 3 punts-meting |
| 18 | B17 |  | 3 punts-meting |
| 19 | B18 |  | 3 punts-meting |
| 20 | B19 |  | 3 punts-meting |
| 21 | B20 |  | 3 punts-meting |
| 22 | B21 |  | 3 punts-meting |
| 23 | B22 |  | 3 punts-meting |
| 24 | B23 |  | 3 punts-meting |
| 25 | E1-OSB |  | 3 punts-meting |
| Totale aardverspreidingsweerstand (Rv) gemeten: Ohm |  |  |  |

Opmerking: RV gemeten inclusief koppeling met veiligheidsaarding

# Visuele inspectie

|  | Ja | Nee | N.V.T. |
| --- | --- | --- | --- |
| Alle losneembare verbindingen zijn gecontroleerd | ✔ |  |  |
| De elektrische betrouwbaarheid van verbindingen zijn beproefd | ✔ |  |  |
| De aardverspreidingsweerstand van de aardingsinstallatie is beproefd | ✔ |  |  |
| Metalen delen zijn juist voorzien van potentiaalvereﬀening | ✔ |  |  |
| Er hebben geen aanvullingen op of wijzigingen aan het beschermde object plaatsgevonden waarvoor aanvullende bescherming is vereist | ✔ |  |  |
| De scheidingsafstanden worden voldoende aangehouden |  |  | ✔ |
| Klopt de technische documentatie, volledigheid, conformiteit met de norm en overeenstemming met de installatie zoals die is uitgevoerd | ✔ |  |  |

Bliksem impulsteller

| Nr. | Lokatie/serienummer | Tellerstand |
| --- | --- | --- |
| 1 | OBO LSC I+II art. nummer: 5091 72 2 |  |

# Meetapparatuur

| Nr. | Soort | Fabricaat & Type | Nummer | Meetmethoden | *Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aardingsmeter |  |  | 3-Punts aardingsweerstand |  |
| *Datum dat kalibratiecertiﬁcaat meetapparaat verloopt. |  |  |  |  |  |

Overspanningsbeveiligingen

| Resultaten meting en beproevingen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Lokatie | Fabricaat & Type | *Signaal | **Aﬂeidstroom | LPL I |
| 1 | Verdeler |  | Nee |  |  |
| 2 | Verdeler |  | Nee |  |  |

### * Signaal:

Is er een optisch signaal binnen/buiten aanwezig (bijv. rode lamp gaat branden bij defecte      SPD / OSB).

### ** Aﬂeidstroom:

Munitie gerelateerde gebouwen (magazijn of werkplaats) dient de aﬂeidstroom aan 100kA te voldoen. Voor niet munitie gerelateerde gebouwen mag deze waarde lager zijn.

# Rapportage foutindicaties

### Revisietekening:

# Invoegen revisie tekeningen en aangeven waar de manco’s / gebreken / fout(en) zijn geconstateerd in kleur rood en/of geel markeren..

Fotobijlage met de manco’s / gebreken / fouten:

| Manco/gebrek/fout | Foto | Installatiedeel | Prio 1 of 2 |
| --- | --- | --- | --- |

### Prio 1 en Prio 2 gebreken:

Contractueel wordt er onderscheid gemaakt tussen

- Prio 1 gebrek:

Gebreken welke direct dienen te worden verholpen (hoog risico)

Deze moeten, indien mogelijk en in overleg met de toezichthouder RVB, tijdens de inspectie worden opgelost.

- Prio 2 gebrek:

Gebreken welke geen directe invloed hebben op de veiligheid van de installatie.

(Niet leiden tot afkeur).

# Uitgebreide conclusie

1.Opmerkingen:

2. Advies:

## Handtekening		Handtekening

## inspecteur 		toezichtverantwoordelijke

## inspectie bedrijf