Inspectie van Statische aardingen

# Controle Statische aardingen munitiegebouw 12m

Datum uitgevoerd	:

### Plaats van het component

Objectnummer 	:

Objectbenaming	:

Gebouwnummer 	:

Soort gebouw	:

Bouwlaag	:

Ruimte	:

Bouwjaar	:

Documentnaam	:

### Conclusie samenvatting

Geen bijzonderheden.

Opdrachtnemer

Bedrijfsnaam		:

Straat		:

Postcode en plaats		:

Accreditatie of certiﬁcering		: BRL1201 (______  )

Onderhoudskundige of inspecteur

Achternaam met voorletters		:

Functie		: inspecteur

Component

Component- ID		:

Componentsoort		: Statische aarding gebouw gebonden

PO-activiteit

Keuring-ID		:

PO-activiteit		: Controle Statische aardpunten  munitiegebouw 12m

Frequentie		: 12 maand

Datum uitgevoerd		:

Installatie is                    :                 WEL	                 Goedgekeurd

Gekeurd volgens norm		: MP 40-21 | jaartal:2016

Rapportage opdrachtnemer

Documentnaam	:

:

# Inspectierapport Bliksembeveiliging

### Opdrachtgever

Naam		: Rijksvastgoedbedrijf regio

Regionaal Projectleider		:

Contracthouder		:

### Inspectiebedrijf

Naam		:

Adres		:

Telefoon en email		:

Inspecteur		:

Toezichtverantwoordelijke		:

# Locatie van de meetpunten en beproevingen

### Revisietekening:

Tekeningnaam	:

# Invoegen revisie tekeningen met de genummerde meetpunten

| Resultaten meting en beproevingen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Meetpunt nr. | R in Ohm | Meetmethode |
| 1 | C1 |  | 3 punts-meting |
| 2 | C2 |  | 3 punts-meting |
| 3 | C3 |  | 3 punts-meting |
| 4 | C4 |  | 3 punts-meting |
| 5 | C5 |  | 3 punts-meting |
| 6 | C6 |  | 3 punts-meting |
| 7 | C7 |  | 3 punts-meting |
| 8 | C8 |  | 3 punts-meting |
| 9 | C9 |  | 3 punts-meting |
| 10 | C10 |  | 3 punts-meting |
| Totale aardverspreidingsweerstand (Rv) gemeten: Ohm |  |  |  |

# Opmerking: RV gemeten inclusief koppeling met veiligheidsaarde

# Meetapparatuur

| Nr. | Soort | Fabricaat & Type | Nummer | Meetmethoden | *Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aardingsmeter |  |  | - 3-Punts aardingsweerstand |  |
| *Datum dat kalibratiecertiﬁcaat meetapparaat verloopt. |  |  |  |  |  |

# Rapportage foutindicaties

### Revisietekening:

# Invoegen revisie tekeningen en aangeven waar de manco’s / gebreken / fout(en) zijn geconstateerd in kleur rood en/of geel markeren.

Fotobijlage met de manco’s / gebreken / fouten:

| Manco/gebrek/fout | Foto | Installatiedeel | Prio 1 of 2 |
| --- | --- | --- | --- |

### Prio 1 en Prio 2 gebreken:

Contractueel wordt er onderscheid gemaakt tussen

- Prio 1 gebrek:

Gebreken welke direct dienen te worden verholpen (hoog risico)

Deze zijn tijdens de inspectie opgelost dan wel in uitzonderlijke geval na overleg met

Toezichthouder RVB op een nader tijdstip.

- Prio 2 gebrek:

Gebreken welke geen directe invloed hebben op de veiligheid van de installatie en niet leiden tot afkeur.

# Uitgebreide conclusie

1. Opmerkingen en bijzonderheden:

2. Advies:

## Handtekening	Handtekening

## inspecteur 	toezichtverantwoordelijke	       inspectie bedrijf	inspectie bedrijf