## Blad1
Prijzenboek Regio Noord West
[5 empty] | 2022 |  |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025
[8 empty] | 1 |  | 1 |  | 1
| Blok |  | Eenheid | Aantallen (indicatie per jaar) | Verrekenprijs (per eenheid) | Prijs (aantal x eenheidsprijs) | Aantallen (indicatie per jaar) | Prijs (aantal x indexering x eenheidsprijs) | Aantallen (indicatie per jaar) | Prijs (aantal x indexering x eenheidsprijs) | Aantallen (indicatie per jaar) | Prijs (aantal x indexering x eenheidsprijs)
| 10 | Preventief Onderhoud volgens Keuringsplan
Bliksembeveiligingsinstallaties en statische aarding
Periodieke inspectie bliksembeveiliging munitiegebouw 12m / Periodieke inspectie bliksembeveiliging gebouw 2j
1 | 10.1 | Periodieke inspectie bliksembeveiliging per gebouw (excl. meetpunten) | stuks |  | 0 | 0 | 82 | 0 | 164 | 0 | 164 | 0
2 | 10.2 | Periodieke inspectie bliksembeveiliging gebouw per meetpunt ondergronds | stuks |  | 0 | 0 | 3354 | 0 | 4100 | 0 | 4100 | 0
3 | 10.3 | Periodieke inspectie bliksembeveiliging gebouw per meetpunt bovengronds | stuks |  | 0 | 0 | 1573 | 0 | 1968 | 0 | 1968 | 0
Visuele inspectie bliksembeveiliging munitiegebouw 6m
4 | 10.4 | Visuele inspectie bliksembeveiliging per munitiegebouw 1 t/m 250m2 BVO (dak) | stuks |  | 0 | 0 | 41 | 0 | 81 | 0 | 81 | 0
5 | 10.5 | Visuele inspectie bliksembeveiliging per munitiegebouw 251 t/m 500m2 BVO (dak) | stuks |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0
6 | 10.6 | Visuele inspectie bliksembeveiliging per munitiegebouw 501 t/m 1000m2 BVO (dak) | stuks |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
7 | 10.7 | Visuele inspectie bliksembeveiliging per munitiegebouw groter dan 1000m2 BVO (dak) | stuks |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
Periodieke inspectie bliksembeveiliging in terrein 1j
8 | 10.8 | Periodieke inspectie bliksembeveiliging per component (excl. meetpunten) | stuks |  | 0 | 0 | 11 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0
9 | 10.9 | Periodieke inspectie bliksembeveiliging in terrein per meetpunt ondergronds | stuks |  | 0 | 0 | 18 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0
10 | 10.10 | Periodieke inspectie bliksembeveiliging in terrein per meetpunt bovengronds | stuks |  | 0 | 0 | 13 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0
Periodieke inspectie geleidende vloer 1j / Periodieke inspectie geleidende vloer munitiegebouw 12m
11 | 10.11 | Periodieke inspectie geleidende vloer per ruimte (excl. meetpunten) | stuks |  | 0 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0
12 | 10.12 | Periodieke inspectie geleidende vloer per meetpunt | stuks |  | 0 | 0 | 750 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0
Periodieke inspectie statische aardpunten in gebouw 1j / Periodieke inspectie statische aardpunten in munitiegebouw 12m
13 | 10.13 | Periodieke inspectie statische aardpunten per gebouw (excl. meetpunten) | stuks |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
14 | 10.14 | Periodieke inspectie statische aardpunten in gebouw, meetpunt bovengronds | stuks |  | 0 | 0 | 12 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0
Periodieke inspectie statische aarding in terrein 1j
15 | 10.15 | Periodieke inspectie statische aardpunten terrein per component (excl. meetpunten) | stuks |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
16 | 10.16 | Periodieke inspectie statische aarding in terrein, meetpunt ondergronds | stuks |  | 0 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0
Noodstroominstallaties
Testen Noodstroomaggregaat 2m
17 | 10.17 | Testen Noodstroomaggregaat 2m, tot maximaal 150 kVA | stuks |  | 0 | 0 | 145 | 0 | 145 | 0 | 145 | 0
18 | 10.18 | Testen Noodstroomaggregaat 2m, van150 tot maximaal 250 kVA | stuks |  | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0
19 | 10.19 | Testen Noodstroomaggregaat 2m, van 250 tot maximaal 400 kVA | stuks |  | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0
20 | 10.20 | Testen Noodstroomaggregaat 2m, van 400 tot maximaal 650 kVA | stuks |  | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0
21 | 10.21 | Testen Noodstroomaggregaat 2m, van 650 tot maximaal 800 kVA | stuks |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
22 | 10.22 | Testen Noodstroomaggregaat 2m, van 800 tot maximaal 1000 kVA | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
23 | 10.23 | Testen Noodstroomaggregaat 2m, van 1000 tot maximaal 1250 kVA | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
24 | 10.24 | Testen Noodstroomaggregaat 2m, van 1250 tot maximaal 1500 kVA | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
25 | 10.25 | Testen Noodstroomaggregaat 2m, van 1500 tot maximaal 1750 kVA | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
26 | 10.26 | Testen Noodstroomaggregaat 2m, groter dan 1750 kVA | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Onderhoud Noodstroomaggregaat 1j
27 | 10.27 | Onderhoud Noodstroomaggregaat 1j, tot maximaal 150 kVA | stuks |  | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0
28 | 10.28 | Onderhoud Noodstroomaggregaat 1j, van 150 tot maximaal 250 kVA | stuks |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0
29 | 10.29 | Onderhoud Noodstroomaggregaat 1j, van 250 tot maximaal 400 kVA | stuks |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
30 | 10.30 | Onderhoud Noodstroomaggregaat 1j, van 400 tot maximaal 650 kVA | stuks |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
31 | 10.31 | Onderhoud Noodstroomaggregaat 1j, van 650 tot maximaal 800 kVA | stuks |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
32 | 10.32 | Onderhoud Noodstroomaggregaat 1j, van 800 tot maximaal 1000 kVA | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
33 | 10.33 | Onderhoud Noodstroomaggregaat 1j, van 1000 tot maximaal 1250 kVA | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
34 | 10.34 | Onderhoud Noodstroomaggregaat 1j, van 1250 tot maximaal 1500 kVA | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
35 | 10.35 | Onderhoud Noodstroomaggregaat 1j, van 1500 tot maximaal 1750 kVA | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
36 | 10.36 | Onderhoud Noodstroomaggregaat 1j, groter dan 1750 kVA | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
37 | 10.37 | Onderhoud Noodstroomaggregaat 1j, bijbehorende load bank t.b.v. belast beproeven tot 500 kVA | stuks |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
38 | 10.38 | Onderhoud Noodstroomaggregaat 1j, bijbehorende load bank t.b.v. belast beproeven van 500 tot maximaal 1250 kVA | stuks |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
39 | 10.39 | Onderhoud Noodstroomaggregaat 1j, bijbehorende load bank t.b.v. belast beproeven van 1250 tot maximaal 2000 kVA | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
40 | 10.40 | Onderhoud Noodstroomaggregaat 1j, bijbehorende load bank t.b.v. belast beproeven groter dan 2000 kVA | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
41 | 10.41 | Onderhoud Noodstroomaggregaat 1j, bijbehorende oliemonster analyse | stuks |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
42 | 10.42 | Onderhoud Noodstroomaggregaat 1j, bijbehorende onderhoud vermogensschakelaar 125 A (5jr) | stuks |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0
43 | 10.43 | Onderhoud Noodstroomaggregaat 1j, bijbehorende onderhoud vermogensschakelaar 160 A (5jr) | stuks |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
44 | 10.44 | Onderhoud Noodstroomaggregaat 1j, bijbehorende onderhoud vermogensschakelaar 250 A (5jr) | stuks |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
45 | 10.45 | Onderhoud Noodstroomaggregaat 1j, bijbehorende onderhoud vermogensschakelaar 400 A (5jr) | stuks |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
46 | 10.46 | Onderhoud Noodstroomaggregaat 1j, bijbehorende onderhoud vermogensschakelaar 630 A (5jr) | stuks |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
47 | 10.47 | Onderhoud Noodstroomaggregaat 1j, bijbehorende onderhoud vermogensschakelaar 800 A (5jr) | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
48 | 10.48 | Onderhoud Noodstroomaggregaat 1j, bijbehorende onderhoud vermogensschakelaar 1000 A (5jr) | stuks |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
49 | 10.49 | Onderhoud Noodstroomaggregaat 1j, bijbehorende onderhoud vermogensschakelaar 1250 A (5jr) | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
50 | 10.50 | Onderhoud Noodstroomaggregaat 1j, bijbehorende onderhoud vermogensschakelaar groter dan 1250 A (5jr) | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Onderhoud Statische No-break 1j
51 | 10.51 | Onderhoud Statische No-break 1j, tot maximaal 5 kVA | stuks |  | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0
52 | 10.52 | Onderhoud Statische No-break 1j, van 5 tot maximaal 15 kVA | stuks |  | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0
53 | 10.53 | Onderhoud Statische No-break 1j, van 15 tot maximaal 25 kVA | stuks |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0
54 | 10.54 | Onderhoud Statische No-break 1j, van 25 tot maximaal 50 kVA | stuks |  | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0
55 | 10.55 | Onderhoud Statische No-break 1j, van 50 tot maximaal 160 kVA | stuks |  | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0
56 | 10.56 | Onderhoud Statische No-break 1j, groter dan 160 kVA | stuks |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0
Testen Dynamische No-break 2m
57 | 10.57 | Testen Dynamische No-break 2m, tot maximaal 300 kVA | stuks |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
58 | 10.58 | Testen Dynamische No-break 2m, van 300 tot maximaal 600 kVA | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
59 | 10.59 | Testen Dynamische No-break 2m, van 800 tot maximaal 1000 kVA | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
60 | 10.60 | Testen Dynamische No-break 2m, van 1000 tot maximaal 1200 kVA | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
61 | 10.61 | Testen Dynamische No-break 2m, van 1200 tot maximaal 1750 kVA | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
62 | 10.62 | Testen Dynamische No-break 2m, van 1750 tot maximaal 2000 kVA | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
63 | 10.63 | Testen Dynamische No-break 2m, van 2000 tot maximaal 2500 kVA | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
64 | 10.64 | Testen Dynamische No-break 2m, groter dan 2500 kVA | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Onderhoud Dynamische No-break 1j
65 | 10.65 | Onderhoud Dynamische No-break 1j, tot maximaal 300 kVA | stuks |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
66 | 10.66 | Onderhoud Dynamische No-break 1j, van 300 tot maximaal 600 kVA | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
67 | 10.67 | Onderhoud Dynamische No-break 1j, van 800 tot maximaal 1000 kVA | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
68 | 10.68 | Onderhoud Dynamische No-break 1j, van 1000 tot maximaal 1200 kVA | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
69 | 10.69 | Onderhoud Dynamische No-break 1j, van 1200 tot maximaal 1750 kVA | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
70 | 10.70 | Onderhoud Dynamische No-break 1j, van 1750 tot maximaal 2000 kVA | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
71 | 10.71 | Onderhoud Dynamische No-break 1j, van 2000 tot maximaal 2500 kVA | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
72 | 10.72 | Onderhoud Dynamische No-break 1j, groter dan 2500 kVA | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
73 | 10.73 | Onderhoud Dynamische No-break 1j, bijbehorende load bank t.b.v. belast beproeven tot 500 kVA | stuks |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
74 | 10.74 | Onderhoud Dynamische No-break 1j, bijbehorende load bank t.b.v. belast beproeven van 500 tot maximaal 1250 kVA | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
75 | 10.75 | Onderhoud Dynamische No-break 1j, bijbehorende load bank t.b.v. belast beproeven van 1250 tot maximaal 2000 kVA | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
76 | 10.76 | Onderhoud Dynamische No-break 1j, bijbehorende load bank t.b.v. belast beproeven groter dan 2000 kVA | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
77 | 10.77 | Onderhoud Dynamische No-break 1j, bijbehorende oliemonster analyse | stuks |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
78 | 10.78 | Onderhoud Dynamische No-break 1j, bijbehorende onderhoud vermogensschakelaar 125 A (5jr) | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
79 | 10.79 | Onderhoud Dynamische No-break 1j, bijbehorende onderhoud vermogensschakelaar 160 A (5jr) | stuks |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
80 | 10.80 | Onderhoud Dynamische No-break 1j, bijbehorende onderhoud vermogensschakelaar 250 A (5jr) | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
81 | 10.81 | Onderhoud Dynamische No-break 1j, bijbehorende onderhoud vermogensschakelaar 400 A (5jr) | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
82 | 10.82 | Onderhoud Dynamische No-break 1j, bijbehorende onderhoud vermogensschakelaar 630 A (5jr) | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
83 | 10.83 | Onderhoud Dynamische No-break 1j, bijbehorende onderhoud vermogensschakelaar 800 A (5jr) | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
84 | 10.84 | Onderhoud Dynamische No-break 1j, bijbehorende onderhoud vermogensschakelaar 1000 A (5jr) | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
85 | 10.85 | Onderhoud Dynamische No-break 1j, bijbehorende onderhoud vermogensschakelaar 1250 A (5jr) | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
86 | 10.86 | Onderhoud Dynamische No-break 1j, bijbehorende onderhoud vermogensschakelaar groter dan 1250 A (5jr) | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
87 | 10.87 | Inspectie Noodstroomaggregaat 24m | stuks |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0
88 | 10.88 | Inspectie Noodstroomaggregaat 48m | stuks |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
89 | 10.89 | Inspectie Dynamische No-break 24m | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
90 | 10.90 | Inspectie Dynamische No-break 48m | stuks |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
91 | 10.91 | Controle water/sludge bovengrondse opslagtank 1j | stuks |  | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0
92 | 10.92 | Controle lekdetectiesysteem bovengrondse opslagtank 1j | stuks |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
93 | 10.93 | Herkeuring bovengrondse stalen opslagtank voor 10j,15j,20j | stuks |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
94 | 10.94 | Herkeuring bovengrondse kunststof opslagtank 10j,15j,20j | stuks |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
Fotovoltaïsche systemen
Periodieke inspectie en onderhoud PV systeem 1j
95 | 10.95 | Periodieke inspectie en onderhoud 1j - 1 t/m 20 (panelen) | stuks |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |  | 0
96 | 10.96 | Periodieke inspectie en onderhoud 1j - 21 t/m 50 (panelen) | stuks |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0
97 | 10.97 | Periodieke inspectie en onderhoud 1j - 51 t/m 100 (panelen) | stuks |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |  | 0
98 | 10.98 | Periodieke inspectie en onderhoud 1j - groter dan 100 (panelen) | stuks |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0
Periodieke inspectie en onderhoud PV systeem 3j
99 | 10.99 | Periodieke inspectie en onderhoud 3j - 1 t/m 20 (panelen) | stuks | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
100 | 10.100 | Periodieke inspectie en onderhoud 3j - 21 t/m 50 (panelen) | stuks | 11 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 0
101 | 10.101 | Periodieke inspectie en onderhoud 3j - 51 t/m 100 (panelen) | stuks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
102 | 10.102 | Periodieke inspectie en onderhoud 3j - groter dan 100 (panelen) | stuks | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
Elektrische installaties - laagspanning
Periodieke inspectie elektrische installatie 3j, 4j, 5j, 6j
103 | 10.103 | Bunkers/shelters | m2 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.1 | 0
104 | 10.104 | Complexe gebouwen | m2 | 512.54 | 0 | 0 |  | 0 | 10642.09 | 0 | 8226.15 | 0
105 | 10.105 | Eetzalen en keukens | m2 | 1366.15 | 0 | 0 | 9063.63 | 0 | 7961.31 | 0 |  | 0
106 | 10.106 | Hangars/stallingen | m2 | 6168.68 | 0 | 0 | 4144.16 | 0 | 2935.64 | 0 | 1484.46 | 0
107 | 10.107 | Installatiegebouwen | m2 | 271.24 | 0 | 0 | 4013.82 | 0 | 20608.87 | 0 | 1041.43 | 0
108 | 10.108 | Kantoor-/lesgebouwen | m2 | 4396.22 | 0 | 0 | 50775.32 | 0 | 56739.84 | 0 | 70555.77 | 0
109 | 10.109 | Legeringsgebouwen | m2 | 82.59 | 0 | 0 | 41185.45 | 0 | 32010.13 | 0 | 37113.85 | 0
110 | 10.110 | Magazijnen | m2 | 59481.45 | 0 | 0 | 53478.07 | 0 | 78935.58 | 0 | 4545.3 | 0
111 | 10.111 | Speciale magazijnen | m2 | 2186.98 | 0 | 0 | 4956.06 | 0 | 18840.06 | 0 | 6154.22 | 0
112 | 10.112 | Overige gebouwen | m2 | 16546.64 | 0 | 0 | 12643.01 | 0 | 11163.63 | 0 | 835.84 | 0
113 | 10.113 | Recreatie-/sportgebouwen | m2 | 369.23 | 0 | 0 | 21976.94 | 0 | 3085.89 | 0 | 12095.27 | 0
114 | 10.114 | Werkplaatsen | m2 | 7242.45 | 0 | 0 | 18366.86 | 0 | 58044.11 | 0 | 8001.05 | 0
115 | 10.115 | Munitiewerkplaatsen | m2 | 1382.66 | 0 | 0 | 854.27 | 0 |  | 0 | 1382.66 | 0
116 | 10.116 | Woningen | m2 |  | 0 | 0 | 354.39 | 0 |  | 0 | 1640.32 | 0
Periodieke inspectie elektrische installatie 1j
117 | 10.117 | Visuele inspectie elektrische installatie 1j | m2 | 922563.2 | 0 | 0 | 922563.2 | 0 | 922563.2 | 0 | 922563.2 | 0
Noodverlichtingsinstallaties
Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting 1j
118 | 10.118 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting 1j, decentrale noodverlichting per gebouw (exclusief armaturen) | stuks | 563 | 0 | 0 | 563 | 0 | 563 | 0 | 563 | 0
119 | 10.119 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting 1j, decentrale noodverlichting per armatuur | stuks | 20200 | 0 | 0 | 20200 | 0 | 20200 | 0 | 20200 | 0
120 | 10.120 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting 1j, centrale noodverlichting per gebouw (exclusief armaturen) | stuks | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 0 | 53 | 0
121 | 10.121 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting 1j, centrale noodverlichting per armatuur | stuks | 4396 | 0 | 0 | 4396 | 0 | 4396 | 0 | 4396 | 0
Implementatie vergoeding
122 | 10.122 | Implementatie vergoeding | stuks | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 20 | Uurtarief voor het herstellen van Manco's en uitvoeren van projecten (o.a. COVO's, monodisciplinaire projecten en vervangingen) |  | uren
1 | 20.1 | Uurtarief op werkdagen van 06:00 tot 18:00 uur | uur | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | 0
2 | 20.2 | Toeslag op uurtarief van 20.1 voor werk op werkdagen van 18:00 tot 06:00 uur (maximaal 15%) | % | 400 | 0% | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0
3 | 20.3 | Toeslag op uurtarief van 20.1 voor werk op zaterdag (maximaal 25%) | % | 80 | 0% | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0
4 | 20.4 | Toeslag op uurtarief van 20.1 voor werk op zon- en feestdagen (maximaal 35%) | % | 80 | 0% | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0
| 30 | Uurtarief voor het herstellen van storingen
1 | 30.1 | Uurtarief op werkdagen van 06:00 tot 18:00 uur | uur | 800 | 1 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800
2 | 30.2 | Toeslag op uurtarief van 30.1 voor werk op werkdagen van 18:00 tot 06:00 uur (maximaal 15%) | % | 70 | 0% | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0
3 | 30.3 | Toeslag op uurtarief van 30.1 voor werk op zaterdag (maximaal 25%) | % | 20 | 0% | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0
4 | 30.4 | Toeslag op uurtarief van 30.1 voor werk op zon- en feestdagen (maximaal 35%) | % | 20 | 0% | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0
| 45 | Kortingspercentage materiaal |  | Bruto | Korting %
1 | 45.1 | Korting bruto materiaal prijzen Technische Unie, Elektrotechniek, Draad en Kabel | % | 21013.4289 | 0% | 21013.4289 |  | 21013.4289 |  | 21013.4289 |  | 21013.4289
2 | 45.2 | Korting bruto materiaal prijzen Technische Unie, Elektrotechniek, Industriele Elektrotechniek | % | 4308.3572 | 0% | 4308.3572 |  | 4308.3572 |  | 4308.3572 |  | 4308.3572
3 | 45.3 | Korting bruto materiaal prijzen Technische Unie, Elektrotechniek, Kabeldraagsystemen | % | 4308.3572 | 0% | 4308.3572 |  | 4308.3572 |  | 4308.3572 |  | 4308.3572
4 | 45.4 | Korting bruto materiaal prijzen Technische Unie, Elektrotechniek, Schakel-en stekkermateriaal | % | 19753.4289 | 0% | 19753.4289 |  | 19753.4289 |  | 19753.4289 |  | 19753.4289
5 | 45.5 | Korting bruto materiaal prijzen Technische Unie, Elektrotechniek, Data, communicatie & (Brand)beveiliging | % | 5000 | 0% | 5000 |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000
6 | 45.6 | Korting bruto materiaal prijzen Technische Unie, Elektrotechniek, Verdeelinrichtingen & E-mobility | % | 32100.1433 | 0% | 32100.1433 |  | 32100.1433 |  | 32100.1433 |  | 32100.1433
7 | 45.7 | Korting bruto materiaal prijzen Technische Unie, Elektrotechniek, Overig | % | 8616.7144 | 0% | 8616.7144 |  | 8616.7144 |  | 8616.7144 |  | 8616.7144
8 | 45.8 | Korting bruto materiaal prijzen Technische Unie, Verlichting, Verlichtingsarmaturen | % | 8616.7144 | 0% | 8616.7144 |  | 8616.7144 |  | 8616.7144 |  | 8616.7144
9 | 45.9 | Korting bruto materiaal prijzen Technische Unie, Verlichting, Noodverlichting | % | 300000 | 0% | 300000 |  | 300000 |  | 300000 |  | 300000
10 | 45.10 | Korting bruto materiaal prijzen Technische Unie, Overige assortiment | % | 40000 | 0% | 40000 |  | 40000 |  | 40000 |  | 40000
|  | Subtotaal |  | 443717.1444 |  | 443717.1444 |  | 443717.1444 |  | 443717.1444 |  | 443717.1444
[6 empty] | 444517.1444 |  | 444517.1444 |  | 444517.1444 |  | 444517.1444
| 60 | RVB BOEI inspectie
1 | 60.1 | Gebouwen | m2 | 92256.32 | 0 | 0 | 92256.32 | 0 | 92256.32 | 0 | 92256.32 | 0
| 65 | Nulmeting
1 | 65.1 | Fotovoltaïsche systemen | stuks | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 70 | Nieuwe Logboeken
1 | 70.1 | Logboek Noodstroominstallaties, Noodaggregaat in gebouw/ terrein | stuks |  | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2 | 70.2 | Logboek Noodstroominstallaties, Statische No-break | stuks |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
3 | 70.3 | Logboek Noodstroominstallaties, Dynamische No-break | stuks |  | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
4 | 70.4 | Logboek Noodstroominstallaties, Brandstofvoorziening | stuks |  | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
5 | 70.5 | Logboek Fotovoltaïsche systemen | stuks | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
6 | 70.6 | Logboek Noodverlichtingsinstallaties | stuks | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| 75 | Vergoeding voor niet uit te voeren werkzaamheden en wachturen
1 | 75.1 | Vergoeding bij status niet gekeurd | stuks | 270 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 | 140 | 0
2 | 75.2 | Vergoeding voor opnemen volledige gegevens nieuwe componenten | stuks | 60 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
3 | 75.3 | Wachturen | uur | 135 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 0 | 280 | 0
| 90 | Te gebruiken hulpmiddelen (materieel)
1 | 90.1 | Verrekenprijs rolsteiger voor werkzaamheden hoger dan 5 meter | dag | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0
2 | 90.2 | Verrekenprijs schaarhoogwerker voor werkzaamheden hoger dan 5 meter | dag | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0
3 | 90.3 | Verrekenprijs hoogwerker voor werkzaamheden hoger dan 5 meter (anders dan schaarhoogwerker) | dag | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0
4 | 90.4 | Verrekenprijs tijdelijke valbeveiliging | stuks | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0
| 100 | Verrekenprijzen voor herstellen van onderdelen / vervangwerkzaamheden
Bliksembeveiligingsinstallaties en statische aarding
1 | 100.1 | Afstandhouder daknet inclusief betonblokje | stuks |  | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0
2 | 100.2 | Afstandhouder daknet met plaksteun incl. kit | stuks |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0
3 | 100.3 | inspectieput (groot) compleet, beton | stuks |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
4 | 100.4 | inspectieput (klein) compleet, beton | stuks |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
5 | 100.5 | inspectieputdeksel (groot), beton | stuks |  | 0 | 0 | 30 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0
6 | 100.6 | inspectieputdeksel (groot), traanplaat rvs | stuks |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
7 | 100.7 | inspectieputdeksel (klein), beton | stuks |  | 0 | 0 | 30 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0
8 | 100.8 | inspectieputdeksel (klein), traanplaat rvs | stuks |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
9 | 100.9 | Vrijstaande opvanger 3m compleet met betonsokkel | stuks |  | 0 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0
10 | 100.10 | Vrijstaande opvanger 6m compleet met betonsokkel | stuks |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
11 | 100.11 | Meten vloer vlgs NEN-EN-IEC 61340-4-1, aantal meetpunten 0-10 incl rapport | stuks |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
12 | 100.12 | Meten vloer vlgs NEN-EN-IEC 61340-4-1, aantal meetpunten 10-20 incl rapport | stuks |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
13 | 100.13 | Meten vloer vlgs NEN-EN-IEC 61340-4-1, aantal meetpunten 20-40 incl rapport | stuks |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
Noodstroominstallaties
Noodaggregaat in gebouw/ terrein en Dynamische No-break
14 | 100.14 | V- snaar | stuks |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
15 | 100.15 | Dynamo riem | stuks |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
16 | 100.16 | Start accu 12V | stuks |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
17 | 100.17 | Start accu 24V | stuks |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
18 | 100.18 | Druppellader | stuks |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
19 | 100.19 | Brandstofpomp | stuks |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
20 | 100.20 | Brandstof filter | stuks |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0
21 | 100.21 | Verstuiver | stuks |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0
22 | 100.22 | Bougies | stuks |  | 0 | 0 | 40 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0
23 | 100.23 | Olie p/10ltr. | stuks |  | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0
24 | 100.24 | Olie filter | stuks |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
25 | 100.25 | Olie sensor | stuks |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
26 | 100.26 | Afdichtingsset | stuks |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
27 | 100.27 | Pick up sensor | stuks |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
28 | 100.28 | Koelvoeistof p/10ltr (NSA) | stuks |  | 0 | 0 | 30 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0
29 | 100.29 | Koelwater thermosstaat | stuks |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
30 | 100.30 | koelwaterslangen | stuks |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
31 | 100.31 | Brandstofslangen | stuks |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
32 | 100.32 | Luchtfilter | stuks |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
33 | 100.33 | AVR automatische volt regelaar | stuks |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
Statische No-break
34 | 100.34 | Ventilator | stuks |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
35 | 100.35 | Luchtfilter | stuks |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
36 | 100.36 | Koelvloeistof p/1ltr (No Break) | stuks |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
37 | 100.37 | Accu klem incl. Bevestiging | stuks |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0
38 | 100.38 | Demi water p/1ltr | stuks |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
39 | 100.39 | Accu kabel p/mtr | stuks |  | 0 | 0 | 30 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0
40 | 100.40 | Accu 1 Ah tot en met 25 Ah | stuks |  | 0 | 0 | 56 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0
41 | 100.41 | Accu 30 Ah tot en met 100 Ah | stuks |  | 0 | 0 | 38 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0
42 | 100.42 | Accu 120 Ah tot en met 300 Ah | stuks |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
Elektrische installaties - laagspanning
43 | 100.43 | Meting en beproeving Aardlekbeveiliging, bij vervanging | stuks | 221 | 0 | 0 | 221 | 0 | 221 | 0 | 221 | 0
44 | 100.44 | Meting en beproeving Circuitimpedantie / Net impedantie, bij vervanging | stuks | 295 | 0 | 0 | 295 | 0 | 295 | 0 | 295 | 0
45 | 100.45 | Meting isolatieweerstand, bij vervanging | stuks | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 | 0 | 74 | 0
Noodverlichtingsinstallaties
46 | 100.46 | Centrale noodverlichting, vervangen accu centrale, per accu | stuks | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0
47 | 100.47 | Centrale noodverlichting, vervangen armatuur vluchtweg inbouw | stuks | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0
48 | 100.48 | Centrale noodverlichting, vervangen armatuur vluchtweg opbouw | stuks | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0
49 | 100.49 | Centrale noodverlichting, vervangen armatuur vluchtrouteaanduiding inbouw | stuks | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0
50 | 100.50 | Centrale noodverlichting, vervangen armatuur vluchtrouteaanduiding opbouw | stuks | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0
| 140 | Tekenwerk digitaal
1 | 140.1 | Symbool (vakgebied W of E) toevoegen of aanpassen, bij méér dan 40 symbolen per tekening | stuks | 2498 | 0 | 0 | 2498 | 0 | 2498 | 0 | 2498 | 0
2 | 140.2 | Omzetten tekening van MicroStation naar AutoCAD | stuks | 49.96 | 0 | 0 | 49.96 | 0 | 49.96 | 0 | 49.96 | 0
Compleet nieuwe tekening (conform Werkomschrijving paragraaf 5.9)
3 | 140.3 | A0 (1 tekening is 1 bouwlaag voor W óf E per NL-SfB hoofdelement) | stuks | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0
4 | 140.4 | A1 (1 tekening is 1 bouwlaag voor W óf E per NL-SfB hoofdelement) | stuks | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 0 | 63 | 0
5 | 140.5 | A2 (1 tekening is 1 bouwlaag voor W óf E per NL-SfB hoofdelement) | stuks | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0
6 | 140.6 | A3 (1 tekening is 1 bouwlaag voor W óf E per NL-SfB hoofdelement) | stuks | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 0 | 38 | 0
7 | 140.7 | A4 (1 tekening is 1 bouwlaag voor W óf E per NL-SfB hoofdelement) | stuks | 24.98 | 0 | 0 | 24.98 | 0 | 24.98 | 0 | 24.98 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 444518.1444 |  | 444517.1444 |  | 444517.1444 |  | 444517.1444
[11 empty] | 4 jaar | 1778069.5775