Standaard rapportage voor inspecties en onderhoudswerkzaamheden aan bestaande statische no-break installaties.

Invulinstructie:

Per PO-activiteit moet één rapportage worden gemaakt. Alle tabellen zijn niet limitatief en mogen naar behoeven uitgebreid worden. De vaste inhoud en indeling mogen echter NIET aangepast worden en tabellen mogen niet verwijderd worden. Na het invullen alle invulinstructies uit het document verwijderen.

De navolgende gegevens moeten zo volledig mogelijk worden ingevuld.

Objectcode	:

Objectnaam	:

Gebouwcode	:

Gebouwnaam	:

Gebouwfunctie	:

Component- ID	:

Keuring-ID	:

Datum inspectie	:

Inleiding

Dit document is een bijlage bij de werkomschrijving voor onderhoud aan noodstroominstallaties.

Inhoud

1.	Gegevens van de Opdrachtgever	3

2.	Gegevens van de Opdrachtnemer	3

3.	Uitgangspunten van de inspectie	4

4.	No-break installatie	5

4.1.	Onderdeel	5

5.	Gebreken en aanbevelingen	15

5.1.	Gebreken	15

5.2.	Aanbevelingen	16

6.	Informatie inspectiebedrijf	17

- Gegevens van de Opdrachtgever

Invulinstructie:

Het regiokantoor en installatieverantwoordelijke invullen die verantwoordelijk zijn voor het te inspecteren gebouw.

Regiokantoor			:

Installatieverantwoordelijke	:

- Gegevens van de Opdrachtnemer

Invulinstructie:

De gegevens van de opdrachtnemer moeten volledig worden ingevuld.

Speciale aandacht verdient de ondertekening van het inspectierapport. Zonder deze ondertekening wordt het inspectierapport als niet ingevuld beschouwd.

Naam	:

Adres	:

Plaats	:

Naam inspecteur	:

Telefoonnummer	:

E-mailadres	:

Datum	:      	Handtekening :

- Uitgangspunten van de inspectie

Invulinstructie:

Bij datum aanleg installatie moet de inspecteur de datum invullen die hij vooraf heeft bepaald aan de hand van de beschikbare tekeningen en installatiegegevens.

Bij toegepaste normen moet worden aangegeven welke NEN normen zijn gebruikt tijdens de inspectie. De juiste versie van de NEN1010 hangt af van de geldende norm ten tijde van aanleg.

Datum aanleg installatie	:

Toegepaste normen

NEN-EN . . . .	  e druk	Jaartal: 	..........

NEN-EN . . . .	  e druk	Jaartal: 	..........

IEC . . . .	  e druk 	Jaartal: 	..........

IEC . . . .	  e druk 	Jaartal: 	..........

IEC . . . .	  e druk 	Jaartal: 	..........

ISO . . . .	  e druk 	Jaartal: 	..........

ISO . . . .	  e druk 	Jaartal: 	..........

ISO . . . .	  e druk 	Jaartal: 	..........

Gebruikte meetinstrumenten/ apparatuur

| Soort | Type | Serienummer | Laatste kalibratiedatum |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

No-break installatie

Invulinstructie:

Aan het begin van de paragraaf de benaming van het onderdeel aanvullen, bijv. NSA 1. Tevens vermelden: de codering van de kast, de toepassing, en de locatie waar de kast zich bevindt.

Indien dit voor de overzichtelijkheid nodig is moet bij een component dat uit meerdere onderdelen bestaat paragraaf 4.1 worden gekopieerd.

Bij toegepaste stroomstelsel moet het stelsel worden bepaald van het te inspecteren noodstroomaggregaat. Wanneer er in het stroomstelsel een splitsing wordt gemaakt van PEN naar PE en N moet de plaats waar dit is gebeurd worden aangegeven (bijv. onder de hoofdschakelaar of bij de afgaande groepen).

De geconstateerde verschillen in stelsels en waarde en instellingen van beveiligingen moeten als gebrek worden aangegeven in hoofdstuk 5 van het inspectierapport.

Bij toegepaste schakelaars moet een inventarisatie worden gemaakt van de toegepaste schakelaars waarbij het aantal polen, fabricaat, type, stroom, type smeltveiligheid, stroom van de toegepaste smeltveiligheid moet worden aangegeven.

Bij toegepaste componenten moet een inventarisatie worden gemaakt van de toegepaste componenten waaruit de noodstroominstallatie is opgebouwd. Hierbij moet van alle componenten: fabricaat, type, het aantal polen, serienummer en vermogen worden aangegeven.

Bij overzicht foto’s dienen duidelijke overzicht foto’s te worden ingevoegd van een gesloten en open aggregaat en besturingskast.

Bij beoordeling van de visuele inspectie, metingen, beproevingen en onderhoud moeten de activiteiten en/ of beoordelingen worden aangegeven door middel van invullen van het desbetreffende vakje. Digitaal is dit mogelijk door op het kruisje te staan, rechter muisknop, eigenschappen, standaardwaarde inschakelen.

Activiteiten en beoordelingscriteria mogen worden aangevuld, wanneer deze niet in de lijst staan maar wel uitgevoerd moeten worden. Dit moet wel in overleg met de opdrachtgever gebeuren.

LET OP: bij iedere opgenomen regel hoort een uit te voeren activiteit, en deze activiteiten behoren alle tot het werk. Invullen van ‘niet van toepassing’ is alleen mogelijk als een onderdeel niet aanwezig is.

  - Onderdeel

Naam 	:

Ruimte 	:

Toegepast stroomstelsel

TN-S

TN-C

TN-CS

Waar zit de splitsing van PEN naar PE + N?:

(bijv. voor de hoofdschakelaar)

TT

Toegepaste configuratie no-break installatie

enkel string         + en – string       parallel string         anders

Toegepaste batterijen

| Batterijnummer | Fabrikant | Type | Serienummer | Jaar fabrikatie | Jaar plaatsing | Ah | Volt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Toegepaste schakelaars

| Type schakelaar | Aantal polen | Fabrikant | Type | Nominale stroom/ ingestelde stroom |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kies een item. |  |  |  |  |  |
| Kies een item. |  |  |  |  |  |
| Kies een item. |  |  |  |  |  |

Toegepaste componenten

| Component | Fabrikant | Type | Serienummer | Vermogen |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kies een item. |  |  |  |  |  |
| Kies een item. |  |  |  |  |  |
| Kies een item. |  |  |  |  |  |
| Kies een item. |  |  |  |  |  |

| Overzicht foto no-break |  | Overzicht foto batterijopstelling |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Overzicht foto externe bypass |  | Overzicht plaatsing beveiligingen |  |

Beoordeling van de visuele inspecties, de metingen, beproevingen en onderhoud

|  |  | Niet van toepassing | Gecontroleerd | Gemeten | Meetwaarde | Eenheid | Gereinigd | Aangedraaid/ vastgezet/ gelast/ afstellen | Gesmeerd | Bijgevuld | Vervangen | Getest | Opgelost/ uitgevoerd/ goedgekeurd |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code | Omschrijving |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ja | Nee |  |
| a | Aggregaat/ no-break |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| am | Mechanische onderdelen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| am1 | Deurscharnieren en deurgrendels |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| am2 | Behuizing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| am3 | Beschadigingen/ slijtage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| am4 | Isolatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| am5 | Boutverbindingen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| abi | Bedrading intern algemeen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| abi1 | Bekabeling |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| abi2 | Aansluitingen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| abi3 | Verbindingen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| abi4 | Klemmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| abi5 | Aarding |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| abi6 | Meting aarde ten opzichte van fase en nul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| av | Ventilatoren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| av1 | Werking |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| av2 | Luchttoevoer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| av3 | Luchtafvoer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| av4 | Schoepen/ lamellen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| av5 | Bevestiging |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| av6 | Bedrading |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| av7 | Controle werking |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| av9 | Lagerspeling |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cd | Diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cd1 | Bedrading |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cd2 | Aarding |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cd3 | Aansluitklemmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cd4 | Lastverdelers/scheiders |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cd5 | Relais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cd6 | Magneetschakelaars |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cd7 | Zekeringen/mes scheiders |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cd8 | Controlelampjes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cd9 | Aanwijsinstrumenten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cd10 | Schakelaars en drukknoppen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cd11 | GBS meldingen controle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ce | Alarmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ce1 | Historie nazien |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ce2 | Controleer alarmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ce3 | Verklaring alarmen per melding |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ce4 | Herstel alarmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ce5 | Print screen maken van alarm historie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ce6 | Historie schonen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cf | Management systeem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cf1 | Werking |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cf2 | Communicatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cf3 | Software |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cf4 | Functionaliteit algemeen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cf5 | Potentiaal vrije contacten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cf6 | Communicatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cf7 | Software versie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cf8 | Firmware versie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ch | Hulpkasten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ch1 | Harmonisch filter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ch2 | Stoffilter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ch3 | Verdeelkast |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e | Accu’s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| esa | Steunaccu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| esa1 | Klemspanning |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| esa2 | Capaciteit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| t | Test |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| o | Overige |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| o2 | Laatste systeem update |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| o4 | Uitwendige beschadigingen en losse onderdelen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| o5 | Bevestiging van UPS/ batterij rek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| o7 | Bevestigingen UPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| o8 | Bevestigingen externe bypasskast |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| o9 | Opstelling componenten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| o10 | Niet opgeruimde gereedschappen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| o11 | Aanwezige ruimte koeling/soort |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| o12 | Reiniging No break installatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| o13 | Draaiuren No break installatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| o14 | Werking display |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| o16 | Overige door fabrikant voorgeschreven visuele controles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| o17 | Overige door fabrikant voorgeschreven controles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| o19 | Logboek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| oh | Historie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| oh1 | Laatste vervanging batterijen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| oh2 | Laatste vervanging ventilatoren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| oh3 | Laatste vervanging condensatoren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| oh4 | Laatste vervanging AC filter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| oh5 | Laatste vervanging DC filter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| oh6 | Laatste vervanging rectifier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| oh7 | Laatste vervanging inverter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| af | AC/DC filter(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| af1 | Bekabeling input/output |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| af2 | Aansluitingen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| af3 | Filters |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| af4 | Slijtage/beschadiging |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| af5 | AC filter stroom input cond. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| af6 | AC filter stroom output cond. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| af7 | AC/DC rimpelspanning |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| af8 | Controle AC condensator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| af9 | Controle DC condensator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ar | Rectifier/ Inverter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ar1 | Bekabeling input/output |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ar2 | Aansluitingen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ar3 | Condensatoren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ar4 | Capicatoren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ar5 | Trafo’s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ar6 | Beschadigingen/slijtage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ar7 | Meten c.q. aflezen inputspanning display |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ar8 | Meten c.q. aflezen output spanning display |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ar9 | Meten c.q. aflezen bypass spanning display |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ar10 | Meten c.q. aflezen AC stroom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ar11 | Meten c.q. aflezen DC stroom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ar12 | Synchronisatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ar13 | Arbeidsfactor cap |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ar14 | Meten c.q. aflezen aangesloten vermogen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ea | Accu’s/power packs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ea1 | Overmatige vervuiling |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ea2 | Corrosie van de accu polen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ea3 | Aansluitingen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ea4 | Beschermkappen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ea5 | Bedrading |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ea6 | Identificatie label |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ea7 | Productie datum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ea8 | Controle op vervorming/scheuren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ea9 | Peil van accuwater t.o.v. het elektrolyt en de accu polen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ea10 | Aansluitingen met momentsleutel conform fabrieksopgave nagaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ea11 | Verbindingen controleren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ea12 | Bekabeling |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ea13 | Accuwater bijvullen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ea14 | Aanbrengen/vervangen identificatie labels |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ea15 | Float spanning distributie van individuele batterij |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ea16 | Ontlaadspanning distributie van de individuele batterij |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ea17 | Interne impedantie meting van individuele batterij |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| et | Temperatuur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| et1 | PCB hotspots |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| et2 | Temperatuursensoren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| et3 | Koeling ruimte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| et4 | Ruimte temperatuur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| et5 | Batterij temperatuur (thermografisch) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| et6 | Circuit breakers (thermografisch) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| et7 | Rectifier/inverter (thermografisch) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| et8 | UPS kast temperatuur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| et9 | Interne koeling UPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tf | Functionele test UPS algemeen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tf1 | Controle werking UPS algemeen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tf2 | Controle UPS in Bypass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tf3 | Controle UPS in onderhoud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tf4 | Controle van alle schakelaars |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tf5 | Fase verdeling |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tf6 | Ontlaad test spanning/stroom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tf7 | Autonomietijd UPS display |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tf8 | Berekende autonomietijd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tf9 | Schijnbaar vermogen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tf10 | Reëel vermogen cos ϕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tf11 | Duur test |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Aanwezige tekeningen

Schema 	ja/ nee

Stuurstroomschema’s	ja/ nee

Installatieschema’s 	ja/ nee

Installatietekeningen  	ja/ nee

Algemene opmerking(en) m.b.t. actualiteit van de aangetroffen tekeningen:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gebreken en aanbevelingen

Gebreken

Invulinstructie:

In dit gedeelte moeten alle geconstateerde gebreken worden weergegeven, die niet binnen het tijdsbestek van de inspectie en onderhoudswerkzaamheden kunnen worden opgelost. Deze opnemen met een korte omschrijving van het geconstateerde gebrek. Indien van toepassing ook een foto of IR-foto invoegen. Alle complete vervangingen moeten ook nog worden opgenomen in de vervangingsplanning.

Bij de punten in kolom locatie moet de naam van de no-break, het bouwjaar, de etage en de ruimte benaming ingevuld te worden.

Ter verduidelijking kunnen per gebrek c.q. opmerking ondersteunende foto’s worden bijgesloten.

In dit overzicht mogen geen kosten worden vermeld met betrekking tot het herstel van de geconstateerde gebreken c.q. opmerkingen.

| Volgnr. | Locatie/ onderdeel | Omschrijving gebrek | Voorgestelde oplossing | Foto’s gebrek |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V.1 |  |  |  |  |  |
| V.2 |  |  |  |  |  |
| V.3 |  |  |  |  |  |
| Etc. | Volgnummer doornummeren |  |  |  |  |

Aanbevelingen

Invulinstructie:

Items die niet vallen onder gebreken, maar toch relevant zijn om te vermelden, moeten hier worden aangegeven. Voorbeeld hiervan zijn: ‘no-break niet toegankelijk in verband met opgeslagen materiaal in ruimte’, of ‘no-break is te hoog geplaatst zodat veilige bediening niet mogelijk is’.

| Volgnr. | Locatie/ onderdeel | Omschrijving aanbeveling | Voorgestelde oplossing | Foto’s aanbeveling |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1 |  |  |  |  |  |
| A.2 |  |  |  |  |  |
| A.3 |  |  |  |  |  |
| Etc. | Volgnummer doornummeren |  |  |  |  |

Informatie inspectiebedrijf

Invulinstructie:

Onder dit hoofdstuk is het mogelijk om een summiere tekst (max. 20 regels) op te nemen met betrekking tot algemene nadere informatie van het inspectiebedrijf. Het plaatsen van foto’s c.q. logo’s is niet toegestaan.