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Standaard rapportage voor jaarlijkse inspecties en onderhoudswerkzaamheden aan bestaande noodstroomaggregaten en dynamische no-break installaties.

Invulinstructie:

Per PO-activiteit moet één rapportage worden gemaakt. Alle tabellen zijn niet limitatief en mogen naar behoeven uitgebreid worden. De vaste inhoud en indeling mogen echter NIET aangepast worden en tabellen mogen niet verwijderd worden. Na het invullen alle invulinstructies uit het document verwijderen.

De navolgende gegevens moeten zo volledig mogelijk worden ingevuld. 


Objectcode	:      

Objectnaam	:      

Gebouwcode	:      

Gebouwnaam	:      

Gebouwfunctie	:      

Component- ID	:      

Keuring-ID	:      

Datum inspectie	:      



Inleiding
Dit document is een bijlage bij de werkomschrijving voor onderhoud aan noodstroominstallaties. 
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1. [bookmark: _Toc83118566][bookmark: _Toc83116942][bookmark: _Toc83120417]Gegevens van de Opdrachtgever
Invulinstructie:

Het regiokantoor en installatieverantwoordelijke invullen die verantwoordelijk zijn voor het te inspecteren gebouw.

Regiokantoor			:      

Installatieverantwoordelijke	:      


1. [bookmark: _Toc83118567][bookmark: _Toc83116943][bookmark: _Toc83120418]Gegevens van de Opdrachtnemer
Invulinstructie:

De gegevens van de opdrachtnemer moeten volledig worden ingevuld.
 
Speciale aandacht verdient de ondertekening van het inspectierapport. Zonder deze ondertekening wordt het inspectierapport als niet ingevuld beschouwd.

Naam	:      

Adres	:      

Plaats	:      

Naam inspecteur	:      

Telefoonnummer	:      

E-mailadres	:      

Datum	:      	Handtekening :      




1. [bookmark: _Toc83116944][bookmark: _Toc83120419]Uitgangspunten van de inspectie
Invulinstructie:

Bij datum aanleg installatie moet de inspecteur de datum invullen die hij vooraf heeft bepaald aan de hand van de beschikbare tekeningen en installatiegegevens.

Bij toegepaste normen moet worden aangegeven welke NEN normen zijn gebruikt tijdens de inspectie. De juiste versie van de NEN1010 hangt af van de geldende norm ten tijde van aanleg.


Datum aanleg installatie	:      


Toegepaste normen

|_|  NEN-EN . . . .	  e druk	Jaartal: 	..........

|_|  NEN-EN . . . .	  e druk	Jaartal: 	..........

[bookmark: Text44]|_|  IEC . . . .	  e druk 	Jaartal: 	..........

|_|  IEC . . . .	  e druk 	Jaartal: 	..........

|_|  IEC . . . .	  e druk 	Jaartal: 	..........

|_|  ISO . . . .	  e druk 	Jaartal: 	..........

|_|  ISO . . . .	  e druk 	Jaartal: 	..........

|_|  ISO . . . .	  e druk 	Jaartal: 	..........


Gebruikte meetinstrumenten/ apparatuur

	Soort
	Type
	Serienummer
	Laatste kalibratiedatum
	


	
	
	
	
	


	
	
	
	
	


	[bookmark: _GoBack]
	
	
	
	








[bookmark: _Toc83120420]Noodstroomaggregaat/ dynamische no-break/ regel- en besturingskast
Invulinstructie:

Aan het begin van de paragraaf de benaming van het onderdeel aanvullen, bijv. NSA 1. Tevens vermelden: de codering van de kast, de toepassing, en de locatie waar de kast zich bevindt.

Indien dit voor de overzichtelijkheid nodig is moet bij een component dat uit meerdere onderdelen bestaat paragraaf 4.1 worden gekopieerd.

Bij toegepaste stroomstelsel moet het stelsel worden bepaald van het te inspecteren noodstroomaggregaat. Wanneer er in het stroomstelsel een splitsing wordt gemaakt van PEN naar PE en N moet de plaats waar dit is gebeurd worden aangegeven (bijv. onder de hoofdschakelaar of bij de afgaande groepen).

De geconstateerde verschillen in stelsels en waarde en instellingen van beveiligingen moeten als gebrek worden aangegeven in hoofdstuk 5 van het inspectierapport.

Bij toegepaste schakelaars moet een inventarisatie worden gemaakt van de toegepaste schakelaars waarbij het aantal polen, fabricaat, type, stroom, type smeltveiligheid, stroom van de toegepaste smeltveiligheid moet worden aangegeven.

Bij toegepaste componenten moet een inventarisatie worden gemaakt van de toegepaste componenten waaruit de noodstroominstallatie is opgebouwd. Hierbij moet van alle componenten: fabricaat, type, het aantal polen, serienummer en vermogen worden aangegeven.

Bij overzicht foto’s dienen duidelijke overzicht foto’s te worden ingevoegd van een gesloten en open aggregaat en besturingskast.

Bij beoordeling van de visuele inspectie, metingen, beproevingen en onderhoud moeten de activiteiten en/ of beoordelingen worden aangegeven door middel van invullen van het desbetreffende vakje. Digitaal is dit mogelijk door op het kruisje te staan, rechter muisknop, eigenschappen, standaardwaarde inschakelen.
Activiteiten en beoordelingscriteria mogen worden aangevuld, wanneer deze niet in de lijst staan maar wel uitgevoerd moeten worden. Dit moet wel in overleg met de opdrachtgever gebeuren.

LET OP: bij iedere opgenomen regel hoort een uit te voeren activiteit, en deze activiteiten behoren alle tot het werk. Invullen van ‘niet van toepassing’ is alleen mogelijk als een onderdeel niet aanwezig is.

[bookmark: _Toc83120421]Onderdeel

Naam 	:      
Ruimte 	:      


Toegepast stroomstelsel

|_| TN-S    

|_| TN-C     

|_| TN-CS 
Waar zit de splitsing van PEN naar PE + N?:      
(bijv. voor de hoofdschakelaar)    

|_| TT


Toegepaste schakelaars

	Type schakelaar
	Aantal polen
	Fabrikant
	Type
	Nominale stroom/ ingestelde stroom
	


	Kies een item.	
	
	
	
	


	Kies een item.	
	
	
	
	


	Kies een item.	
	
	
	
	





Toegepaste componenten

	Component
	Fabrikant
	Type
	Serienummer
	Vermogen
	


	Kies een item.	
	
	
	
	


	Kies een item.	
	
	
	
	


	Kies een item.	
	
	
	
	


	Kies een item.	
	
	
	
	





Toegepaste dieselmotor

	Motornummer
	Fabrikant
	Type
	Serienummer
	Jaar fabrikatie
	Jaar plaatsing
	Vermogen
	Volt
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	





Aanvulling voor no-breaks: Toegepaste configuratie no-break installatie

|_| Parallel    

|_| Enkel feed    

|_| Anders:  


Aanvulling voor no-breaks: Toegepaste motor/ generator

	Motornummer
	Fabrikant
	Type
	Serienummer
	Jaar fabrikatie
	Jaar plaatsing
	Vermogen
	Volt
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	





Aanvulling voor no-breaks: Toegepaste kinetische soort

	Soort
	Fabrikant
	Type
	Serienummer
	Jaar fabrikatie
	Jaar plaatsing
	Vermogen en duur
	Volt
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	





Aanvulling voor no-breaks: Toegepaste batterij(en)

	Batterijnummer
	Fabrikant
	Type
	Serienummer
	Jaar fabrikatie
	Jaar plaatsing
	Ah
	Volt
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	







	Overzicht foto motor
	
	Overzicht foto generator
	


	
	
	
	













	Overzicht foto batterijopstelling/ vliegwiel
	
	Overzicht foto inductiekoppeling
	


	
	
	
	













	Overzicht foto externe bypass
	
	Overzicht plaatsing beveiligingen
	


	
	
	
	





















Beoordeling van de visuele inspecties, de metingen, beproevingen en onderhoud

	
	
	  Niet van toepassing
	  Gecontroleerd
	  Gemeten
	  Meetwaarde
	  Eenheid
	  Gereinigd
	  Aangedraaid/ vastgezet/  
  gelast/ afstellen
	  Gesmeerd
	  Bijgevuld
	  Vervangen
	  Getest
	  Opgelost/ 
  uitgevoerd/ 
  goedgekeurd
	

	Code
	Omschrijving
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ja
	Nee
	


	a
	Aggregaat/ no-break
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	adm
	Dieselmotor
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	adm1
	algehele conditie
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	adm2
	cilinderblok en koppen
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	adm3
	uitlaatsysteem
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	adm4
	luchtfilters
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	adm5
	afsluiters
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	adm6
	koelsysteem
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	adm7
	alle slangen
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	adm8
	voorverwarmer
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	am
	Mechanische onderdelen
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	am1
	Deurscharnieren en deurgrendels
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	am2
	Behuizing
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	am3
	Beschadigingen/ slijtage
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	am4
	Isolatie
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	am5
	Boutverbindingen 
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	am6
	Verstuivers
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	am7
	Cilinderkoppen
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	am8
	Corrosievorming watergekoelde spruitstukken
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	am9
	Krukas- en drijfstanglagers
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	am10
	Zuigers
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	am11
	Krukas
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	am12
	Nokkenas
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	am13
	Waterpomp
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	am14
	Voorste en achterste oliedichtingsringen van de krukas
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	am15
	Schokbreker
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	am16
	Secondaire balansmechanisme
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	am17
	Distributietandwielen
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	am18
	Aandrijfriem (V-snaar)
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	am19
	Turbolader
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	am20
	Gloeibougies
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	am21
	Klepspeling
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	am22
	AVM's toestand
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	am23
	koppelingen mechanisch
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	am24
	transmissie flexibele koppeling
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	am25
	elektrische verbindingen
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	am26
	dynamoriem
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	am27
	carterontluchting
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	am28
	flexibele uitlaatkoppeling
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	am29
	Losse onderdelen 
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	am30
	Bedrading en bevestiging
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ab
	Brandstof voorziening
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ab1
	brandstoffilter
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ab2
	Brandstofpomp
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ab3
	bedrading trimpomp
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ab4
	bedrading vlotters
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ab5
	bedrading kleppen
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ab6
	voetklep/ terugslagklep fuel polishing systeem
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ab7
	vacuüm en druk schakelaars fuel polishing systeem
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ab8
	peil dag tank opnemen
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ab9
	peil bulk tank opennemen
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	al
	Lekkages
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	al1
	Olielekkage
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	al2
	Brandstoflekkage
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	al3
	Koelvloeistoflekkage
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	al4
	Lekkage van de uitlaat
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	al5
	Lekkage van lucht
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	al6
	Uitlaattemperatuur
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ad
	Dynamo
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ad1
	Koolborstels
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ad2
	Sleepringen
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ad3
	Bedrading
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	as
	Startmotor
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	as1
	startmotor
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	as2
	Hulpstartrelais
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	as3
	Koolborstels
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	as4
	Collector
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	as5
	Accuklemmen
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	as6
	Bedrading
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	aa
	Motoraansluitkast
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	aa1
	Hulpstartrelais
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	aa2
	Installatieautomaten
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	aa3
	Zekeringen
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	aa4
	Bedrading
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ak
	Koeling
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ak1
	Koelvloeistof niveau
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ak2
	Lagerspeling van waterpomp
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ak3
	Koelventilator
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ak4
	Waterafscheider
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ak5
	Carterventilatiesysteem
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ak6
	Bedrading
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ak7
	Radiators en koelers
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ak8
	Luchtfilterelement
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ak9
	Veiligheidspatroon luchtfilter
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ak10
	Glycogehalte van de koelvloeistof
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ak11
	PH-waarde van de motorkoelvloeistof
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ak12
	Thermostaten
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ak13
	Drukproef koelsysteem
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ak14
	Koelwatertemperatuur
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ak15
	Koelwaterdruk
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	avs
	Voorsmering
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	avs1
	Oliedruk
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	avs2
	Olietemperatuur
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	avs3
	Olieniveau
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	avs4
	Oliefilter
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	avs5
	Bedrading pomp
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	avs6
	Olie voorwarmer controleren (voor proefdraaien/ koude motor)
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	abv
	beveiliging
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	abv1
	Motorbeveiliging
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	abv2
	Noodstop(s)
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	abv3
	Aarding van de Motor
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	aet
	Elektronische toerenregelaar
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	aet1
	Bedrading
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	aet2
	Actuator
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	aet3
	Controlbox
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	aet4
	Pick-up spoel
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	abi
	Bedrading intern algemeen
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	abi1
	Bekabeling
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	abi2
	Aansluitingen
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	abi3
	Verbindingen
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	abi4
	Klemmen
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	abi5
	Aarding
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	abi6
	Meting aarde ten opzichte van fase en nul
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	av
	Ventilatoren
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	av1
	Werking
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	av2
	Luchttoevoer
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	av3
	Luchtafvoer
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	av4
	Schoepen/ lamellen
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	av5
	Bevestiging
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	av6
	Bedrading
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	av7
	Controle werking
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	av9
	Lagerspeling
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	b
	Bijbehorende onderdelen
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	bg
	Generator
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	bg1
	Generatorspanning
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	bg2
	Contacten generator
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	bg3
	Aansluitingen generator schakelaar
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	bg4
	Spanningsregelaar
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	bg5
	Cos ϕ regelaar
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	bg6
	Bedrading
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	bg7
	Reinigen generator
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	bg8
	Reinigen rooster
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	bg9
	Verwijderen van obstakels ventilatorruimte
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	bg10
	Frequentieregelaar
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	bg11
	Genarator frequentie
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	bg12
	Isolatieweerstand (hoofd)alternator
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	bg13
	Isolatieweerstand (sub)alternator
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	bb
	Besturingskast
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	bb1
	Bedrading
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	bb2
	Aansluitklemmen
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	bb3
	Synchroniseer
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	bb4
	Lastverdeler
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	bb5
	Relais
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	bb6
	Magneetschakelaars
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	bb7
	Signaleringslampjes
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	bb8
	Aanwijsinstrumenten
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	bb9
	Schakelaars en drukknoppen
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	c
	Hulpcomponenten
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ck
	Kleppenregister
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ck1
	bedrading
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ck2
	eindcontacten
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	cb
	Brandstof voorziening
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	cb1
	Brandstofniveau
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	cb2
	Brandstof kwaliteit
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	cb3
	Brandstoffilter elementen
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	cb4
	Brandstof voorfilterelementen
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	cb5
	Aftappen bezinksel brandstoftank
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	cb6
	Bedrading trimpomp
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	cb7
	Bedrading vlotters
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	cb8
	Bedrading kleppen
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	cb9
	Voetklep/ terugslagklep fuel polishing systeem
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	cb10
	Vacuum en druk schakelaars fuel polishing systeem
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	cb11
	Primaire filters fuel polishing system
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	cb12
	Eind filter fuel polishing system
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	cb13
	Accu fuel polishing system
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ctb
	Toerenbeveiliging
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ctb1
	Toerental bij start
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ctb2
	Ondertoerental
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ctb3
	Boventoerental
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ctb4
	Bedrading
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	cd
	Diverse
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	cd1
	Bedrading
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	cd2
	Aarding
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	cd3
	Aansluitklemmen
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	cd4
	Lastverdelers/scheiders
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	cd5
	Relais
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	cd6
	Magneetschakelaars
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	cd7
	Zekeringen/mes scheiders
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	cd8
	Controlelampjes
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	cd9
	Aanwijsinstrumenten
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	cd10
	Schakelaars en drukknoppen
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	cd11
	GBS meldingen controle
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ce
	Alarmen
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ce1
	Historie nazien
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ce2
	Controleer alarmen
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ce3
	Verklaring alarmen per melding
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ce4
	Herstel alarmen
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ce5
	Print screen maken van alarm historie
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ce6
	Historie schonen
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	cf
	Management systeem
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	cf1
	Werking
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	cf2
	Communicatie
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	cf3
	Software
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	cf4
	Functionaliteit algemeen
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	cf5
	Potentiaal vrije contacten
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	cf6
	Communicatie
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	cf7
	Software versie
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	cf8
	Firmware versie
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ch
	Hulpkasten
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ch1
	Harmonisch filter
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ch2
	Stoffilter
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ch3
	Verdeelkast
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	e
	Accu’s
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	es
	Startaccu’s
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	es1
	Peil accuwater
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	es2
	Laadtoestand hydrometer
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	es3
	Klemspanning accu (los van lader)
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	es5
	Startspanning
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	es6
	Startstroom
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	es7
	Zuurgehalte
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	es8
	Zuurniveau
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	es9
	Accu-polen
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ebl
	Acculader
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ebl1
	Startspanning
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ebl2
	Startstroom bij start
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ebl3
	Startstroom na 3 min
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ebl4
	Spanning/ werking acculader
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	esa
	Steunaccu
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	esa1
	Klemspanning
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	esa2
	Capaciteit
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	t
	Test
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	tb
	Bedrijfmodus
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	tb1
	Test start
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	tb2
	Normaal-diesel
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	tb3
	Diesel-normaal
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	tb4
	Actieve synchornisatie 
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	tb5
	Spanningsregelaar
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	tb6
	0% frequentie
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	tb7
	50% frequentie
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	tb8
	100% frequentie
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	tb9
	DC test
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ta
	Actieve synchornisatie
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ta1
	0% load
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ta2
	50% load
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ta3
	100% load
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	tai
	Alarm indicatoren
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	tai1
	Failure
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	tai2
	Warning
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	tai3
	Attention
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	tai4
	Diesel shotdown
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	o
	Overige
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	o1
	Laatste smeerbeurt
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	o2
	Laatste systeem update
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	o3
	Koppelschakelaar(s)
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	o4
	Uitwendige beschadigingen en losse onderdelen
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	o5
	Bevestiging van UPS/ batterij rek
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	o6
	Bevestiging motor
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	o7
	Bevestigingen UPS
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	o8
	Bevestigingen externe bypasskast
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	o9
	Opstelling componenten
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	o10
	Niet opgeruimde gereedschappen
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	o11
	Aanwezige ruimte koeling/soort
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	o12
	Reiniging No break installatie
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	o13
	Draaiuren No break installatie
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	o14
	Werking display
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	o15
	Storingsmeldingen op bedieningspaneel
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	o16
	Overige door fabrikant voorgeschreven visuele controles
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	o17
	Overige door fabrikant voorgeschreven controles
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	o18
	Overige door fabrikant voorgeschreven inspectie en onderhoudswerkzaamheden
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	o19
	Logboek
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	oh
	Historie
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	oh1
	Laatste vervanging batterijen
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	oh2
	Laatste vervanging ventilatoren
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	oh3
	Laatste vervanging condensatoren
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	oh4
	Laatste vervanging AC filter
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	oh5
	Laatste vervanging DC filter
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	oh6
	Laatste vervanging rectifier
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	oh7
	Laatste vervanging inverter
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	





Aanwezige tekeningen
Schema 	ja/ nee
Stuurstroomschema’s	ja/ nee
Installatieschema’s 	ja/ nee
Installatietekeningen  	ja/ nee

Algemene opmerking(en) m.b.t. actualiteit van de aangetroffen tekeningen:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Aanvulling voor no-breaks: Beoordeling van de visuele inspecties, de metingen, beproevingen en onderhoud

	
	
	  Niet van toepassing
	  Gecontroleerd
	  Gemeten
	  Meetwaarde
	  Eenheid
	  Gereinigd
	  Aangedraaid/ vastgezet/  
  gelast/ afstellen
	  Gesmeerd
	  Bijgevuld
	  Vervangen
	  Getest
	  Opgelost/ 
  uitgevoerd/ 
  goedgekeurd
	

	Code
	Omschrijving
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ja
	Nee
	


	af
	AC/DC filter(s)
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	af1
	Bekabeling input/output
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	af2
	Aansluitingen
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	af3
	Filters
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	af4
	Slijtage/beschadiging
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	af5
	AC filter stroom input cond.
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	af6
	AC filter stroom output cond.
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	af7
	AC/DC rimpelspanning
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	af8
	Controle AC condensator
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	af9
	Controle DC condensator
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ar
	Rectifier/ Inverter
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ar1
	Bekabeling input/output
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ar2
	Aansluitingen
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ar3
	Condensatoren
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ar4
	Capicatoren
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ar5
	Trafo’s
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ar6
	Beschadigingen/slijtage
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ar7
	Meten c.q. aflezen inputspanning display
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ar8
	Meten c.q. aflezen output spanning display
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ar9
	Meten c.q. aflezen bypass spanning display
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ar10
	Meten c.q. aflezen AC stroom
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ar11
	Meten c.q. aflezen DC stroom
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ar12
	Synchronisatie
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ar13
	Arbeidsfactor cap
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ar14
	Meten c.q. aflezen aangesloten vermogen
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	bac
	AC-machine
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	bac1
	Algehele staat
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	bac2
	Verbindingen
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	bac3
	Rotor
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	bac4
	Stator
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	bac5
	Exciter
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	bac6
	Lager tempratuur
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	bac7
	Sleepringen en diodes
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	bac8
	Borstels
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	bac9
	Smering lagers
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	bvk
	Vliegwiel koppleing
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	bvk1
	Olie systeem
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	bvk2
	Olie niveau
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	bvk3
	Olie druk
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	bvk4
	Olie temmpratuur
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ea
	Accu’s/power packs
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ea1
	Overmatige vervuiling
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ea2
	Corrosie van de accu polen
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ea3
	Aansluitingen
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ea4
	Beschermkappen
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ea5
	Bedrading
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ea6
	Identificatie label
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ea7
	Productie datum
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ea8
	Controle op vervorming/scheuren
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ea9
	Peil van accuwater t.o.v. het elektrolyt en de accu polen
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ea10
	Aansluitingen met momentsleutel conform fabrieksopgave nagaan
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ea11
	Verbindingen controleren
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ea12
	Bekabeling
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ea13
	Accuwater bijvullen
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ea14
	Aanbrengen/vervangen identificatie labels
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ea15
	Float spanning distributie van individuele batterij
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ea16
	Ontlaadspanning distributie van de individuele batterij
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ea17
	Interne impedantie meting van individuele batterij
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	et
	Temperatuur
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	et1
	PCB hotspots
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	et2
	Temperatuursensoren
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	et3
	Koeling ruimte
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	et4
	Ruimte temperatuur
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	et5
	Batterij temperatuur (thermografisch)
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	et6
	Circuit breakers (thermografisch)
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	et7
	Rectifier/inverter (thermografisch)
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	et8
	UPS kast temperatuur
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	et9
	Interne koeling UPS
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	tf
	Functionele test UPS algemeen
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	tf1
	Controle werking UPS algemeen
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	tf2
	Controle UPS in Bypass
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	tf3
	Controle UPS in onderhoud
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	tf4
	Controle van alle schakelaars
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	tf5
	Fase verdeling
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	tf6
	Ontlaad test spanning/stroom
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	tf7
	Autonomietijd UPS display
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	tf8
	Berekende autonomietijd
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	tf9
	Schijnbaar vermogen
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	tf10
	Reëel vermogen cos ϕ
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	tf11
	Duur test
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	







1. [bookmark: _Toc83118571][bookmark: _Toc83120422]Gebreken en aanbevelingen
3. [bookmark: _Toc83118572][bookmark: _Toc83120423]Gebreken

Invulinstructie:

In dit gedeelte moeten alle geconstateerde gebreken worden weergegeven, die niet binnen het tijdsbestek van de inspectie en onderhoudswerkzaamheden kunnen worden opgelost. Deze opnemen met een korte omschrijving van het geconstateerde gebrek. Indien van toepassing ook een foto of IR-foto invoegen. Alle complete vervangingen moeten ook nog worden opgenomen in de vervangingsplanning.

Bij de punten in kolom locatie moet de naam van de NSA/ no-break, het bouwjaar, de etage en de ruimte benaming ingevuld te worden. 

Ter verduidelijking kunnen per gebrek c.q. opmerking ondersteunende foto’s worden bijgesloten.

In dit overzicht mogen geen kosten worden vermeld met betrekking tot het herstel van de geconstateerde gebreken c.q. opmerkingen. 

	Volgnr.
	Locatie/ onderdeel
	Omschrijving gebrek
	Voorgestelde oplossing
	Foto’s gebrek
	


	V.1
	
	
	
	
	








	V.2
	
	
	
	
	








	V.3
	
	
	
	
	








	Etc.
	Volgnummer doornummeren
	
	
	
	










3. [bookmark: _Toc83118573][bookmark: _Toc83120424]Aanbevelingen

Invulinstructie:

Items die niet vallen onder gebreken, maar toch relevant zijn om te vermelden, moeten hier worden aangegeven. Voorbeeld hiervan zijn: ‘noodstroomaggregaat niet toegankelijk in verband met opgeslagen materiaal in ruimte’, of ‘noodstroomaggregaat is te hoog geplaatst zodat veilige bediening niet mogelijk is’.

	Volgnr.
	Locatie/ onderdeel
	Omschrijving aanbeveling
	Voorgestelde oplossing
	Foto’s aanbeveling
	


	A.1
	
	
	
	
	








	A.2
	
	
	
	
	








	A.3
	
	
	
	
	








	Etc.
	Volgnummer doornummeren
	
	
	
	













1. [bookmark: _Toc83118574][bookmark: _Toc83120425]Informatie inspectiebedrijf
Invulinstructie:

Onder dit hoofdstuk is het mogelijk om een summiere tekst (max. 20 regels) op te nemen met betrekking tot algemene nadere informatie van het inspectiebedrijf. Het plaatsen van foto’s c.q. logo’s is niet toegestaan.
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