## 2e nota LS
2e Nota sub bundel laagspanning.
Ref. nr. | Label | Onderwerp | Vraag | Antwoord
185 |  |  | In de NVI 1 stond in mededeling 1 dat “Het derde sub gunningscriterium/kwaliteitscriterium "Circulariteit" (Aanbestedingsleidraad paragraaf 5.4) vervalt voor deze aanbesteding. “. Kunt u aangeven en motiveren waarom u deze wijziging heeft doorgevoerd? En waarom dit in uw ogen geen wezenlijke wijziging betreft? | De reden waarom het Rijksvastgoedbedrijf dit kwaliteitscriterium in deze aanbesteding heeft laten vervallen is gelegen in het feit dat de tekst van dit kwaliteitscriterium voor meerderlei interpretatie vatbaar is voor marktpartijen. Het risico is derhalve aanwezig dat de aanbesteder straks “appels met peren” gaat vergelijken. Er zal ook onduidelijkheid kunnen ontstaan over de vraag wie wat moet doen en wie wat moet betalen in de uitvoering (opdrachtnemer of opdrachtgever). Tevens is inmiddels uit een eerdere aanbesteding gebleken, dat weliswaar goede voorstellen zijn gedaan, maar dat hetgeen middels dit kwaliteitscriterium is uitgevraagd zich niet altijd voldoende adequaat laat vertalen naar hetgeen in de (Defensie) praktijk mogelijk en wenselijk is. Vorenstaande doet overigens niks af aan het streven van het Rijksvastgoedbedrijf om in de toekomst nadrukkelijk in te blijven zetten op duurzaamheid en circulariteit. Hiervoor wordt gewerkt aan nieuwe subgunningscriteria. Het laten vervallen van het kwaliteitscriterium “Circulariteit” is zo spoedig mogelijk, namelijk in de 1e Nota van Inlichtingen, bekend gesteld. Daarbij is het niet aannemelijk dat de kring van gegadigden door het laten vervallen van dit kwaliteitscriterium anders wordt. Duurzaamheid is, ook los van het kwaliteitscriterium “Circulariteit”, een belangrijk thema in de Werkomschrijving en het gewicht van “kwaliteit” ten opzichte van de in te dienen inschrijvingssom blijft, ook zonder het kwaliteitscriterium “Circulariteit”, nog steeds nadrukkelijk substantieel.
186 |  |  | In de mededelingen hebben wij vernomen dat u circulariteit als sub gunningscriterium uit deze aanbesteding laat vervallen. Kunt u motiveren waarom u tot dit inzicht bent gekomen? | Zie het antwoord op vraag 185.
187 |  |  | In de NVI 1 stond in mededeling 1 dat “Het derde sub gunningscriterium/kwaliteits criterium "Circulariteit" (Aanbestedingsleidraad paragraaf 5.4) vervalt voor deze aanbesteding. “. Kunt u aangeven en motiveren waarom u deze wijziging heeft doorgevoerd? En waarom dit in uw ogen geen wezenlijke wijziging betreft? | Zie het antwoord op vraag 185. De reden waarom dit in onze optiek geen wezenlijke wijziging is, is weergegeven in het laatste deel van het antwoord op vraag 185, te weten: Het laten vervallen van het kwaliteitscriterium “Circulariteit” is zo spoedig mogelijk, namelijk in de 1e Nota van Inlichtingen, bekend gesteld. Daarbij is het niet aannemelijk dat de kring van gegadigden door het laten vervallen van dit kwaliteitscriterium anders wordt. Duurzaamheid is, ook los van het kwaliteitscriterium “Circulariteit”, een belangrijk thema in de Werkomschrijving en het gewicht van “kwaliteit” ten opzichte van de in te dienen inschrijvingssom blijft, ook zonder het kwaliteitscriterium “Circulariteit”, nog steeds nadrukkelijk substantieel.
188 |  |  | Kunt u bevestigen dat alle kosten voor afvoeren van afval vallend onder de wet Milieubeheer voor rekening van opdrachtgever zijn? | Zie paragraaf 13.7 van de raamovereenkomst.
189 | Inhoud | Formulier 'Voorkeur percelen' | Het formulier is opgedeeld in drie onderdelen: 1. 'De hierna te noemen inschrijver(s)': Naam inschrijvende partij 2. 'Heeft/hebben een inschrijving gedaan voor': Opgave voor welke percelen gegadigde inschrijft 3. 'Inschrijver(s) geeft c.q. geven hierna de voorkeur van de percelen aan, voor het geval hij/zij voor meerdere percelen de economisch meest voordelige inschrijving heeft c.q. hebben gedaan': Opgave percelen in volgorde van voorkeur In eerste instantie dachten wij dat het bij twee voldoende is om op te geven voor welke percelen gegadigde inschrijft. Onduidelijkheid ontstaat door de zin die direct hieronder staat: 'Onder 1. noemt c.q. noemen de inschrijver(s) het perceel met zijn c.q. hun grootste voorkeur, etc.'. Mogen wij ervan uitgaan dat we bij onderdeel 2 alleen hoeven aan te geven op welke percelen wij inschrijven en we deze bij deel 3 in volgorde van voorkeur zetten? | Correct
190 | Inhoud | Bijlage R.08 Beschrijving KPI’s/kortingen | KPI Correctief onderhoud: u verwijst naar de werkomschrijving hoofdstuk 4.5, maar dit hoofdstuk gaat over projecten. Waarschijnlijk moet dit 4.4 of 4.4.5 zijn. Moet dit hoofdstuk 4.4 of alleen 4.4.5 zijn? Indien onze aanname niet klopt, horen wij graag wat het dan moet zijn. | Dit moet zijn hoofdstuk 4.4 Correctief Onderhoud.
191 | Inhoud | Bijlage R.08 Beschrijving KPI’s/kortingen | KPI Veiligheid: u verwijst naar de werkomschrijving hoofdstuk 2.2. Dit hoofdstuk gaat over circulariteit. Welke verwijzing hoort hier wel bij? | Dit moet zijn hoofdstuk 2.3 Veiligheid.
192 | Inhoud | Werkomschrijving Raamovereenkoms | In de werkomschrijving Raamovereenkomst onder hoofdstuk 5 Inspectie, keurings- en onderhoudsdocumenten, tekeningen en logboeken artikel 5.9.2.1. stelt u dat bij het eerste jaar onderhoud alle aanwezige onderdelen van de noodverlichtingsinstallatie in het werk moet worden gecontroleerd en aan de hand van de bevindingen moet worden bijgewerkt. Wat is uw inschatting van het aantal tekeningen wat in het eerste contractjaar moet worden aangepast? Hoeveel nieuw te maken? Hoeveel aanpassingen? Kunt u hier een percentage voor opgeven ten opzichte van het totaal en ten opzichte van elkaar. (bijv. Er zijn 3.000 gebouwen waarvan geschat 80% moet worden voorzien van nieuwe tekeningen en 5% aanpassingen op bestaande tekeningen, 15% is op orde) | Voor noodverlichtingsinstallaties betreft dit alléén het bijwerken van de ‘rood revisie’. Er moet op worden gerekend dat dit voor een beperkt aantal gebouwen met noodverlichting nodig is, en dat deze tekeningen in het logboek omgewisseld moeten worden (deze werkzaamheden zijn ook uitgevoerd door de huidige aannemer). Van bijna alle gebouwen zijn logboeken en tekeningen aanwezig.
193 | Juridisch | Aanvullende vraag op vraag 89 | Aanvullende vraag op vraag 89 - eerste NvI: Kunt u bevestigen dat u e.e.a. in redelijkheid en billijkheid zult beoordelen? | Bij nalatigheid van de aannemer worden de kortingen opgelegd. Uiteraard wordt er rekening gehouden met daadwerkelijke (aantoonbare) overmacht stuaties.
194 | Juridisch | Aanvullende vraag op vraag 86 | Aanvullende vraag op vraag 86 - eerste NvI: Kunt u bevestigen dat opdrachtgever een boete kan opleggen tot € 50.000,- en in redelijkheid zal beoordelen welke boete daadwerkelijk wordt opgelegd? | De boete zal in lijn zijn met de gebeurtenis.
195 | Juridisch | Aanvullende vraag op vraag 81 | "Aanvullende vraag op vraag 81 - eerste NvI: Bent u bereid dit in de overeenkomst bij te voegen? Dit in verband met een eis van verzekeraar hieromtrent. | Nee, dit is al opgenomen in de UAV.
196 | Juridisch | Aanvullende vraag op vragen 78 en 131 | Aanvullende vraag op vragen 78 en 131 - eerste NvI: in afwijking van R.08 en vraag 78 stelt u bij vraag 131 dat de opdrachtsom voor de kortingsbedragen de theoretische opdrachtsom vermeld op het inschrijvingsbiljet wordt bedoeld. Kunt u bevestigen dat de korting wordt gemaximeerd tot 10% van de daadwerkelijke opdrachtsom? Een en ander zoals ook vermeld in bijlage R.08 en in verhouding met de opdracht(som) en risico’s van het werk. Het kan niet de bedoeling zijn dat een korting van 10% van de inschrijfsom geldt als bijvoorbeeld de daadwerkelijke opdrachtsom slechts 10% bedraagt. | De korting is gemaximeerd tot 10% van de daadwerkelijke opdrachtsom per contractjaar.
197 | Inhoud | Prijzenblad Zuid-West regel 10.117 | In de werkomschrijving raamovereenkomst voor onderhoudswerkzaamheden aan laagspanningsinstallatie op defensielocaties (update n.a.v. 1e NvI) staat vermeld in paraaf 4.3.5.3.1. werkzaamheden “periodieke inspectie elektrische installatie 1j” (pagina 57) Vraag; Wat dient er in de jaarlijkse visuele inspectie worden geïnspecteerd en wat wordt er verwacht van deze inspectie. En voor welke locaties dient er extra meeting en beproeving gedaan te worden? In het prijzenblad staat dat er jaarlijks 151.402 m² visueel geïnspecteerd dient te worden en dit komt ieder jaar weer terug op het prijzenblad? | In paragraaf 4.3.5.3.1 ('Periodieke inspectie elektrische installatie 1j') staan de werkzaamheden beschreven voor de jaarlijkse inspectie (visuele inspecties, metingen en beproevingen), met mede een verwijzing naar Bijlage W.29. Met de 1e Nota van Inlichtingen is een vernieuwde Bijlage W.29 verstrekt. Het bruto-vloeroppervlakte (BVO) dat jaarlijks moet worden geïnspecteerd is per perceel aangegeven. Dit komt jaarlijks terug, tenzij er mutaties zijn in het gebouwenbestand.
198 | Inhoud | Vervallen kwaliteitscriterium 'circulariteit' | Het kwaliteitscriterium 'circulariteit' vervalt. Kunt u aangeven wat de reden is dat u dit kwaliteitscriterium laat vallen? | Zie het antwoord op vraag 185.
199 | Inhoud | Kwaliteitscriterium 'circulariteit' | Het kwaliteitscriterium 'circulariteit' vervalt. Dit criterium was onderdeel van de beoordelingsmethodiek. In de eerste Nota van Inlichtingen is niet duidelijk geworden wat voor gevolg de verwijdering van circulariteit heeft voor de beoordelingsmethodiek. Wij willen u vragen om de beoordelingsmethodiek aan te passen n.a.v. deze wijziging. | In de 1e Nota van Inlichtingen is in mededeling 1 het volgende aangegeven: "Het derde sub gunnings criterium/kwaliteits criterium "Circulariteit" (Aanbestedingsleidraad paragraaf 5.4) vervalt voor deze aanbesteding. Het eerste sub gunnings criterium/kwaliteits criterium "Casus begrip van de opdracht" en het tweede sub gunnings criterium/kwaliteits criterium "Proceskwaliteit keuringen en het optimaliseren daarvan" blijven ongewijzigd van toepassing." Als bijlagen bij onderhavige 2e Nota van Inlichtingen zijn twee bestanden gevoegd teneinde het vorenstaande nog visueel te duiden (bestand: "Overzicht fictieve kortingen per perceel (herzien)" en bestand "paragraaf 5.5 beoordelingsmethodiek (herzien)"). Dit laatste bestand betreft een aangepaste paragraaf 5.5 van de Aanbestedingsleidraad.
200 | Inhoud | Prijzenboek | In de prijzenboeken regels 10.117 staan de m2 aangegeven. Bij sommige percelen betreft dit aanzienlijke aantallen. In welke mate zijn deze m2 representatief voor het perceel. | In de Componentenlijst is een tabblad laagspanning opgenomen. Het totaal van kolom H (BVO) ligt in lijn met de aantallen in het prijzenboek. Het aantal kan door vastgoed mutatie variëren de komende jaren.
201 | Inhoud | Vraag 13 | De beantwoording op vraag 13 is ons niet helder. Indien de Opdrachtnemer derden inschakeld, dient de begeleiding van deze derden door de opdrachtnemer dan integraal opgenomen te worden in de uurtarieven of wordt de begeleiding door Opdrachtnemer als een extra uur verrekend? (bijvoorbeeld bij 1 uur derden ook 1 uur begeleiding). | Indien de aannemer derden moet begeleiden die werkzaamheden voor hem uitvoeren, kunnen de begeleidings uren NIET in rekening worden gebracht. Dit betekent dat de begeleiding van derden integraal moet zijn meegenomen in de uurtarieven.
202 | Inhoud | vraag / antwoord NvI.69 | "De vervanging van alle accu's moet zijn opgenomen in de prijs van het preventieve onderhoud'. Betreft dit de materiaalkosten voor het leveren en / of de arbeidskosten voor het vervangen van de accu's? Graag nadere toelichting." | De prijzen in blok 100 zijn all-in prijzen. Zie paragraaf 7.4.10. In paragraaf 4.3.6.3.1 blz 62 van de werkomschrijving vierde bullet is de vervanging van de accu's opgenomen. Het werkend opleveren van het armatuur behoort tot de preventieve werkzaamheden.
203 | Inhoud | vraag / antwoord NvI.69 | "Kunt u aangeven op welk(e) bloknummer(s) het gegeven antwoord betrekking heeft? Betreft dit 10.119 (10.121)? Graag nadere toelichting." | Accu’s vervangen is onderdeel van ‘preventief onderhoud’ conform de werkomschrijving. Vervanging van accu’s zit daarmee voor decentrale noodverlichting in het prijzenboek regel 10.119 en voor de centrale noodverlichting prijzenboek regel 10.121. Bij centrale noodverlichting is de capaciteit van de accu afhankelijk van het aantal armaturen.
204 | Inhoud | vraag / antwoord NvI.62 | Kunt u aangeven wat het te hanteren uitgangspunt moet zijn t.b.v. 'een vast basistarief per gebouw'? | Voor ieder gebouw, onafhankelijk van het aantal armaturen, moet de aannemer meerdere werkzaamheden standaard uitvoeren. Daar overheen komt een prijs per armatuur. Variatie van de werklast per gebouw wordt met deze verrekening opgevangen. Met deze verrekening wordt het risico van de aannemer verminderd.
205 | Inhoud | vraag / antwoord NvI.62 | Kunt u het gegeven antwoord nader toelichten? | Zie antwoord op vraag 204
206 | Inhoud | Prijzenboeken bloknr. 10.118 / 10.121 | Kunt u aangeven wat de achterliggende gedachte is om voor de periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting (de-) centrale noodverlichting een onderscheid te maken in prijsopgave per gebouw (excl. armaturen) en per armatuur ? | Zie antwoord op vraag 204
207 | Inhoud | Prijzenboeken bloknr. 10.118 / 10.120 | "Betreft 'Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting 1j, (de-)centrale noodverlichting per gebouw (exclusief armaturen)'. Kunt u aangeven wat hier geprijsd moet worden (aangezien de armaturen er niet toe behoren)? Met in achtname van vraag / antwoord NvI.62, graag nadere toelichting en géén verwijzing 'zie antwoord vraag 62'." | Zie antwoord op vraag 204 en zie 4.3.6.3 Werkzaamheden ‘Noodverlichting centraal en decentraal’.
208 | Inhoud | "Prijzenboeken W.103 t/m W.503 NvI 137" | """Veruit de meeste installaties moeten vanaf 1 april 2022 onderhouden worden. Uitzondering hierop zijn de hierna genoemde installaties die vanaf 2023 onderhouden dienen te worden: Noodaggregaten; dyn. No-break; statische no-break; bliksembeveiligingsinstallaties. In de verschillende Prijzenboeken staat in de kolom 'Aantallen (indicatie per jaar)' voor het jaar 2022 niets weergegeven. Is de aanname juist dat indien geen aantal in betreffend jaar vermeld staat, het onderhoud voor betreffend onderdeel 'in betreffend jaar' niet van toepassing is?""" | Aangegeven is welke installaties geen onderhoud behoeven in 2022. Deze velden zijn in het prijzenboek voor 2022 leeg. Andere velden welke leeg zijn kunnen installaties betreffen met meerjarig onderhoud. De aantallen zijn een indicatie van de PO-activiteiten. Bij 'oranje' velden zijn de betreffende PO-activiteiten niet nodig door het ontbreken van de betreffende installatie.
209 | Inhoud | Prijzenboeken bloknr. 10.93 / 10.94 | "Voor de herkeuring bovengrondse stalen / kunststof opslagtanks (10j, 15j, 20j) zijn de specialistische bedrijven benaderd die dit kunnen, mogen. Om diverse redenen willen deze echter niet aanbieden. Kunt u aangeven hoe hiermee om te gaan? Kunt u hiertoe een uitgangspunt opgeven t.b.v. prijsvorming?" | Regels 10.93 en 10.94 worden verwijderd uit het prijzenboek. In de uitvoering afstemmen zoals bij EMP-deuren. Prijzen na de gunning vaststellen. Deze aanpassing is verwerkt in de bij deze nota van inlichtingen toegevoegde prijzenboeken.
210 | Inhoud | "Bijlage R.03 Werkomschrijving (100%-Werkomschrijving bundel ET-EI LS v1.2 (definitief)" | Verwezen wordt naar voorblad keuringsdocument (bijlage W.03). Betreffende Bijlage heeft bestandsnaam Bijlage W.04. Is deze constatering juist? | Deze constatering is juist.
211 | Inhoud | Mededeling 1 | TenderNed is niet aangepast op het vervallen van circulariteit. Kunt u ook hier de aanpassing z.s.m. doorvoeren om zo ten tijden van de indiening niet voor problemen te komen te staan als inschrijver. | Het betreffende (sub)gunningscriterium/kwaliteitscriterium zal in TenderNed worden verwijderd.
212 | Inhoud | Mededeling 1 | In mededeling 1 geeft u aan dat circulariteit vervalt. Kunt u nieuwe overzichten verschaffen met rekenvoorbeeld voor de nieuwe BPKV van deze aanbesteding in lijn met paragraaf 5.5 uit de aanbestedingsleidraad. | Zie het antwoord op vraag 199.
213 | Inhoud | Mededeling 1 | In de NVI geeft u aan dat Gunningscriterium Circulariteit komt te vervallen (mededeling) en dat er geen tendervergoeding komt o.b.v. de handreiking Tenderkosten en de aanbestedingswet art 1.10 (antwoord 18). Inschrijver is al sinds het ontvangen van de aanbestedingsdocumenten, reeds 2 maanden, bezig met dit subgunningcriterium. Door het in deze fase weg laten vallen van dit criterium zijn deze uren en kosten voor niets gemaakt. Bent u bereid om hierin enige coulance te tonen en de inschrijvers de kosten - of een gefixeerd bedrag - te vergoeden? | Nee, de opdrachtgever is daar niet toe bereid. Circulariteit is ook opgenomen in de werkomschrijving. Dit deel is niet vervangen. Ook in toekomstige aanbestedingen zal circulariteit een belangrijk item zijn.

## Mededelingen opdrachtgever
Nummer | Mededeling opdrachtgever:
1 | Naar aanleiding van het antwoord op vraag 209 zijn de prijzenboeken vervangen door versie 1.6. De (oude) versie zijn vervallen. De regels 10.91 en 10.92 van de prijzenboeken betreffen onderhoudswerkzaamheden niet alleen aan de tanks van de dynamische no-break maar ook aan de tanks van de noodstroom aggregaten.
2 | Wellicht ten overvloede nogmaals graag uw aandacht voor het volgende: De aanvraag van een Gedragsverklaring aanbesteden (GVA) bij Justis kan ongeveer 4-8 weken in beslag nemen. Gelet op het feit dat voor Hoofdopdrachtnemer, combinanten en derden waarop een beroep wordt gedaan binnen zeven kalenderdagen na verzoek door het Rijksvastgoedbedrijf de bewijsstukken moeten worden overlegd (zie ook paragraaf 7.4 van deze leidraad), dient u tijdig te beschikken over een geldige GVA. Een GVA is geldig indien deze niet ouder is dan 2 jaar, gerekend vanaf het tijdstip van indiening van de inschrijving.
3 | De bijlage "100%-Werkomschrijving bundel ET-EI LS v1.2 (definitief)" = de bijlage R.03 werkomschrijving van de raamovereenkomst.