## Vragen + Antwoorden
Ref. nr. | Label | Onderwerp | Vraag | Antwoord
118 | Inhoud | 6.3 referenties | Volgens het referentieformulier verzoekt u ON om de referenten de in te dienen referentie te laten ondertekenen. Na oplevering of gedurende de contractperiode vragen wij onze OG eenmaal een tevredenheidsverklaring te ondertekenen, om hen niet teveel te belasten met administratieve werkzaamheden. Aangezien u conform de leidraad tevens de juistheid van de referentie mogelijk wilt verifiëren, willen wij u vragen om akkoord te gaan met het indienen van een recente tevredenheid en daarbij de mogelijk om de referentie te verifiëren. Gaat u hiermee akkoord? | Aanbestedende dienst gaat akkoord met een 'algemene' tevredenheidsverklaring, mits de ondertekening van de verklaring van de referent plaatsvindt door een gemachtigde functionaris waar Opdrachtgever contract mee op mag nemen ter controle.
119 | Inhoud | NvI #2. | NvI #2. Dit betekent een implementatieperiode van slechts 10 werkdagen. Deze doorlooptijd is niet realistisch voor de implementatie-activiteiten die uitgevoerd dienen te worden. Kan ervan uitgegaan worden dat de implementatieperiode in gezamenlijk overleg tot stand komt? Uiteraard zal ON ervoor zorgdragen dat ON v.a. 1 maart storingen in behandeling kan nemen. Indien hier niet vanuit kan gegaan worden, stelt ON een implementatieperiode van 3 maanden voor. Gaat OG hiermee akkoord? | Opdrachtgever gaat akkoord met een implementatieperiode van 3 maanden, waarbij vanaf start overeenkomst de storingen in behandeling worden genomen.
120 | Inhoud | NvI #3. | NvI #3. Er is geen antwoord gegeven op de vraagstelling. In het verlengde van de vraagstelling de onderstaande aanvullende toelichting. Het kan voorkomen dat er meer (of minder) onderhoud benodigd is om de installatie in conditie te houden dan OG heeft voorgeschreven. Echter schrijft OG het onderhoud aan de ON voor, terwijl het conditieniveau ook een eis is. Kan ervan uitgegaan worden dat de installatie(s), waarvoor onderhoudswerkzaamheden zijn voorgeschreven, ON niet verantwoordelijk wordt gesteld voor de gewenste conditie? Indien hier niet vanuit kan worden gegaan, hoe ziet OG de situatie voor zich wanneer voorgeschreven onderhoudswerkzaamheden gaan conflicteren met het in conditie houden van een installatie? | Indien Opdrachtgever het voor betreffende installatie niet nodig of niet wenselijk acht dat de installatie, of delen daarvan in het juiste conditieniveau verkeren, dient dit schriftelijk te worden overeengekomen. De Opdrachtnemer is dan niet verantwoordelijk voor het conditieniveau. Uitgangspunt in basis is om de installatie op de aangegeven conditie te houden. Indien er in de uitvraag over specifieke onderhoudswerkzaamheden wordt gesproken, dan gaat het op conditie houden boven de specifiek omschreven werkzaamheden.
121 | Inhoud | 1ste NvI #7. | 1ste NvI #7. Wellicht is de vraag verkeerd geïnterpreteerd. Met de vraagstelling wordt expliciet bedoeld, een derde in opdracht van opdrachtgever (dus geen derde van ON). Hiermee nogmaals de vraag. PvE eis 16.2 Indien door reparaties en/of vervangingen de installatie dusdanig wijzigt dienen de tekeningen door ON hierop aangepast te worden. Indien een derde (niet zijnde derde van ON) reparaties en/of vervangingen op een installatie uitvoert, gaan wij ervan uit dat deze derde verantwoordelijk is voor de wijziging van tekeningen richting OG en ON niet verantwoordelijk is voor wijzigingen door derden. A. Kan ervan uitgegaan worden dat ON in deze situatie hier niet verantwoordelijk voor is en deze kosten niet in de aanneemssom dienen te zitten? B. Indien hier niet vanuit kan worden gegaan, met hoeveel uur revisiewerk dienen inschrijvende partijen rekening te houden in de aanneemsom? | Inschrijver kan uitgaan van hetgeen wordt aangegeven in punt A.
122 | Inhoud | 1ste NvI #25. | 1ste NvI #25. De uitvoering van de NEN2767 conditiemeting is een eenmalige conditiemeting die in de eerste 3 maanden uitgevoerd dient te worden (dus eenmalig in de contractlooptijd). Op het inschrijfbiljet dient een jaarprijs te worden opgegeven. A. Kunt u het inschrijfbiljet aanpassen, zodat deze eenmalige kosten separaat kan worden opgegeven? B. Kunt u deze eenmalige kosten niet meewegen in de EMVI-weging, zodat er een gelijk 'level of playing field' ontstaat met de huidige partij? | De NEN2767 conditiemeting is een jaarlijks terugkerende activiteit. De kosten zijn derhalve niet eenmalig.
123 | Inhoud | 1ste NvI #30. | 1ste NvI #30. De implementatiekosten worden niet verrekenbaar gesteld. Dit betekent dat inschrijvende partijen deze kosten in de aanneemsom dienen te verdisconteren. Immers worden implementatie-activiteiten uitgevoerd en dienen te worden betaald. Hiermee wordt dit dus meegewogen in de beoordeling, waarmee de initiële vraag deels overeind blijft en zodoende nogmaals de vraagstelling. A. Kunt u het inschrijfbiljet aanpassen zodat deze kosten separaat opgegeven kunnen worden? Of kunnen inschrijvende partijen de implementatiekosten middels een begeleidend schrijven inzichtelijk maken? B. In relatie tot voorgaande vraag A; Wij stellen voor om de implementatiekosten niet te laten meewegen in de EMVI-weging. Dit stellen wij voor omdat de huidige onderhoudspartij anders een financieel voordeel heeft in de gunning en er daardoor geen gelijk ‘level of playing field’ wordt gecreëerd. Indien u hier niet mee akkoord gaat, hoe gaat u om met de implementatiekosten in relatie tot de EMVI-weging? | Inschrijver dient de marktconforme implementatiekosten middels een begeleidend schrijvend inzichtelijk te maken, deze implementatiekosten worden niet meegenomen in de prijsbeoordeling. Deze marktconforme implementatiekosten komen overeen met de ingediende uurtarieven, opslagpercentages en prijzen in het prijsblad.
124 | Inhoud | 1ste NvI #36. | 1ste NvI #36. Wij begrijpen dat de uitvraag betrekkking heeft op het ondergrondse als bovengrondse deel. Inschrijvende partijen kunnen afhankelijk zijn van de leverancier/fabrikant van het ondergrondse deel (BRL 11000). Deze afhankelijkheid ziet toe op dat de leverancier van het ondergrondse deel frequent data dient vrij te geven (en dus mee te werken) om het bovengrondse deel (BRL6000-21) goed te kunnen monitoren. Kortom, kan ervan uitgegaan worden dat leverancier/fabrikant van het ondergrondse deel de data frequent zal vrij geven en OG hierbij eventueel op aanstuurt richting levancier/fabrikant? | De uitvraag heeft zowel betrekking op het ondergrondse als bovengrondse deel. De software is vrij toegankelijk.
125 | Inhoud | Beschrijvend Document Openbare Europese Aanbesteding 7.2.1, Gunningscriterium 1 | Beschrijvend Document Openbare Europese Aanbesteding 7.2.1, Gunningscriterium 1. U vraagt een voorbeeld DMJOP als bijlage en u zegt dat de bijlagen alleen afbeeldingen mogen bevatten. Echter een DMJOP bevat ook tekst. Wilt u de zinssnede "bevat alleen afbeeldingen" laten vervallen? | Akkoord. De bijlage ondersteunt de beantwoording van gunningscriterium 1.
126 | Inhoud | Beschrijvend Document Openbare Europese Aanbesteding 7.2.1, Gunningscriterium 2 | Beschrijvend Document Openbare Europese Aanbesteding 7.2.1, Gunningscriterium 2. U vraagt een voorbeeld onderhoudsrapportage als bijlage en u zegt dat de bijlagen alleen afbeeldingen mogen bevatten. Echter een onderhoudsrapportage bevat ook tekst. Wilt u de zinssnede "bevat alleen afbeeldingen" laten vervallen? | Akkoord. De bijlage ondersteunt de beantwoording van gunningscriterium 2.
127 | Inhoud | Beschrijvend Document Openbare Europese Aanbesteding 7.2.1, Gunningscriterium 2 | Beschrijvend Document Openbare Europese Aanbesteding 7.2.1, Gunningscriterium 2. U vraagt een periodieke keuring als bijlage en u zegt dat de bijlagen alleen afbeeldingen mogen bevatten. Echter een periodieke keuring bevat ook tekst. Wilt u de zinssnede "bevat alleen afbeeldingen" laten vervallen? | Akkoord. De bijlage ondersteunt de beantwoording van gunningscriterium 2.
128 | Inhoud | Beschrijvend Document Openbare Europese Aanbesteding 7.2.1 | Beschrijvend Document Openbare Europese Aanbesteding 7.2.1. U vraagt om scenario's voor… de locatie CHL. Kunt u toelichten waarom u ervoor heeft gekozen om de gunningscriteria over deze locatie uit te vragen? | Aanbestedende dienst is van mening dat locatie CHL het meest geschikt is om deze scenario's uit te werken.
129 | Inhoud | Beschrijvend Document Openbare Europese Aanbesteding 7.2.1, Gunningscriterium 1 | Beschrijvend Document Openbare Europese Aanbesteding 7.2.1, Gunningscriterium 1. U geeft aan dat "inschrijver dient een duurzaam meerjareonderhoudsplan voor de periode van 20 jaar op te stellen…", maar ook dat "Het DMJOP mag als bijlage worden toegevoegd. Deze bijlage heeft betrekking op een ingediende referentie ter onderbouwing van de kerncompetenties..." Kunt u toelichten of u verwacht dat wij een DMJOP voor de locatie CHL opstellen (op basis van de bij ons bekende gegevens) of dat we een voorbeeld DMJOP vanuit een referentie bijvoegen? | U dient een voorbeeld DMJOP vanuit een referentie toe te voegen.
130 | Inhoud | Beschrijvend Document Openbare Europese Aanbesteding 7.2.1, Bijlagen | Beschrijvend Document Openbare Europese Aanbesteding 7.2.1, Bijlagen. Kunt u aangeven welke bijlagen u verder wenst te ontvangen? Of is dit ongelimiteerd? | Het aantal bijlagen is niet ongelimiteerd. Bij gunningscriterium 1 mag maximaal 1 bijlage toegevoegd worden, namelijk een voorbeeld DMJOP. Bij gunningscriterium 2 mogen maximaal 2 bijlagen bijgevoegd worden, namelijk een voorbeeld onderhoudsrapportage en een voorbeeld raportage m.b.t. wettelijke keuringen.
131 | Inhoud | n.a.v. vraag 100 Avans Breda, PID | NvI 1 vraag 100: Is de software voor de locatie Tilburg ook vrij toegankelijk? Zo nee, welke software zit er dan nu? | De software is ook voor de locatie Tilburg vrij toegankelijk.
132 | Inhoud | n.a.v. vraag 83 Beschrijvend document 3.5 | NVI 1 vraag 83: Hiermee worden de bijlagen bedoeld in de map 'Bijlage Beschrijving huidige installaties'. Kunt u deze bijlage toevoegen, deze is momenteel niet toegevoegd? | Deze bijlagen zijn reeds toegevoegd in Tenderned, echter zullen deze bijlagen ook toegevoegd worden bij de beantwoording van de Nota van Inlichtingen 2.
133 | Inhoud | n.a.v. vraag 75 Bijlage overzicht werkzaamheden planning/ onderhoudsfrequentie | NvI 1 vraag 75: Indien de warmtewisselaar de demarcatie bepaalt, zou dat inhouden dat uitsluitend het bodemenergiesysteem deel uitmaakt van de uitvraag. Dit is immers de primaire zijde van de wisselaar. Dit lijkt ons onjuist. We gaan ervan uit dat de uitvraag zowel het ondergrondse deel betreft (WKO installatie, BRL 11.000) als het bovengrondse deel (Energiecentrale, BRL 6000-21). Is deze aanname correct? Indien ook aanvullende zaken, die buiten de formele BRL 6000-21 scope vallen, zoals transportpompen of verdelers, onderdeel uitmaken van het project, dan zien we dit graag terug in een uitgewerkte demarcatielijst of als demarcatie-aanduiding op de principeschema’s. | De uitvraag betreft zowel het ondergrondse deel (WKO installatie, BRL 11.000) als het bovengrondse deel (Energiecentrale, BRL 6000-21). De scheiding ligt ter plaatse van de TSA tussen de afgite installatie en de opwekinstallatie en niet ter plaatse van de TSA boven de bronpompen. Het tweede gedeelte van deze vraag is in deze niet relevant, omdat dit het secundaire circuit betreft en daar zijn de E&W contractanten verantwoordelijk voor.
134 | Juridisch | n.a.v. vraag 72 Bijlage AIV 16.1 | Op basis van uw antwoord 72, ongeacht hoe de aansprakelijkheidsbepaling gaat luiden, gaat de vrijwaringsverplichting verder dan waar de opdrachtnemer zich tegen kan verzekeren, immers de aansprakelijkheid in hoogte is onbeperkt. Wij kunnen derhalve niet instemmen met uw tekstvoorstel en verzoeken u nogmaals te heroverwegen de beperkingen van aansprakelijkheid van opdrachtnemer ook van toepassing te verklaring op de vrijwaringsverplichting zoals bedoeld in onze vorige vraag? | Dat is akkoord, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer.
135 | Juridisch | n.a.v. vraag 71 Bijlage AIV 16.1 | Wij hebben kennisgenomen van uw antwoord op vraag 71. Hierin beperkt u de aansprakelijkheid tot € 1,5 mio per gebeurtenis waarbij indirecte schade (waaronder in dit kader zuivere vermogensschade) is uitgesloten. Wij zien echter dat het aantal gebeurtenissen per jaar niet is beperkt. Wij kunnen met de tekst van antwoord 71 niet instemmen en merken wellicht ten overvloede op dat uw voorstel niet in lijn is met de Gids Proportionaliteit gezien de onmogelijkheden om de mogelijk hieruit voortvloeiende consequenties volledig te verzekeren. Derhalve verzoeken wij u uw antwoord te heroverwegen en de aansprakelijkheid te beperken tot € 1,5 mio per gebeurtenis met een maximum van € 3 mio per jaar waarbij indirecte schade (waaronder in dit kader zuivere vermogensschade) is uitgesloten. Is dit voor u akkoord? Zo nee, kunt u dit toelichten? | Opdrachtgever is bereid tot aanpassing van het artikel op de volgende wijze: De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst is beperkt tot een bedrag van € 1.500.000,- per gebeurtenis met een maximum van € 3.000.000,- per jaar. Opdrachtgever is bereid indirecte schade (waaronder zuivere vermogensschade wordt verstaan) buiten beschouwing te laten.
136 | Inhoud | n.a.v. vraag 66 Inhoud PVE Eis 19.1 | In antwoord 66 geeft u aan de vraag voor u niet duidelijk is en deze nader te specificeren. De conditie wordt vastgesteld conform de NEN 2767. Bepaalde gebreken kunnen ervoor zorgen dat de conditie onder de minimale conditiescore komt. Is het mogelijk het herstel van deze gebreken, om zo de installatie weer in conditie te brengen, te verreken op basis van offerte, of dient het herstel van deze gebreken onderdeel uit te maken van de aanneemsom? | Het herstel van de gebreken, mits deze niet voortvloeiend uit slecht onderhoud door de Opdrachtnemer, worden verrekend op basis van een door Opdrachtnemer goed te keuren en in opdracht te geven offerte.
137 | Inhoud | n.a.v. vraag 10 PvE Eis 4.4 | NvI 1 vraag 10: Om voor iedere ON dezelfde uitgangspunten te hanteren zouden wij graag een opgave willen ontvangen van de periodieke frequenties van overleggen. Voorstel is 1x per maand, is dit voor u akkoord? | I.p.v. "projectoverleg" dient u te lezen "Operationeel overleg" De frequenties van de overlegvormen staan beschreven in eis 4.4. Operationeel overleg vindt 1x per kwartaal plaats.
138 | Inhoud | n.a.v. vraag 9 - Overzicht werkzaamheden | NVI 1 vraag 9: Zie hiervoor de bijlagen in de map 'Bijlage Beschrijving huidige installaties'. Kunt u deze bijlage toevoegen, deze is momenteel niet toegevoegd? | Deze bijlagen zijn reeds toegevoegd in Tenderned, echter zullen deze bijlagen ook toegevoegd worden bij de beantwoording van de Nota van Inlichtingen 2.
139 | Inhoud | n.a.v. vraag 8 - Overzicht werkzaamheden | NVI 1 vraag 8: Zie hiervoor de bijlagen in de map 'Bijlage Beschrijving huidige installaties'. Kunt u deze bijlage toevoegen, deze is momenteel niet toegevoegd? | Deze bijlagen zijn reeds toegevoegd in Tenderned, echter zullen deze bijlagen ook toegevoegd worden bij de beantwoording van de Nota van Inlichtingen 2.