# Nota van Inlichtingen “Prijscodeboek” november 2013 gemeente Rucphen

Datum: 			    	20 november 2013

Aantal opmerkingen:			1

Aantal vragen:			x

Aantal pagina's (excl. bijlagen):	x

Aantal bijlagen:                            	x

OPMERKING:

NAAR AANLEIDING VAN DE NOTA VAN INLICHTINEN IS HET BESTEK AANGEPAST. U DIENT DUS HET BESTEK MET DE DATUM 25.11.13 TE GEBRUIKEN.

###### Vraag 1

Post 132010. Kan het instandhouden in een aparte bestekspost opgenomen worden? Het instandhouden is in het bestek niet middels een tijdsindicatie weergegeven.

###### Antwoord 1

B.p.nr. 132011 komt te vervallen. B.p.nr. 132030 “Instandhouden bronbemaling” wordt toegevoegd.

###### Vraag 2

Post 132010. Het kortstondig toepassen kunt u dat aanduiden in een tijdseenheid?

###### Antwoord 2

Onder kortstondig wordt maximaal één week verstaan.

###### Vraag 3

Post 143110. Kan het instandhouden in een aparte bestekspost opgenomen worden? Het instandhouden is in het bestek niet middels een tijdsindicatie weergegeven.

###### Antwoord 3

Het betreft hier sleufbekisting. Instandhouden is hier niet van toepassing. Verrekening zal geschieden per strekkende meter sleuf.

###### Vraag 4

Post 143120. Kan het instandhouden in een aparte bestekspost opgenomen worden? Het instandhouden is in het bestek niet middels een tijdsindicatie weergegeven.

###### Antwoord 4

Het betreft hier sleufbekisting. Instandhouden is hier niet van toepassing. Verrekening zal geschieden per strekkende meter sleuf.

###### Vraag 5

Post 358050, voor de leverantie wordt niet verwezen naar bijbehorende posten.

###### Antwoord 5

Deficode 2 op positie 4 komt te vervallen en wordt vervangen door deficode 1 met de inhoud         ”Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens metselwerk en stellen in metselspecie. 
Metselstenen, gerekend met 2 stellagen”.

###### Vraag 6

Post 395080, leverantie is niet opgenomen.

###### Antwoord 6

De leverantie zal worden toegevoegd.

###### Vraag 7

Wat is het verschil tussen bestekspost 614260 en 614270? Het lijkt of deze post dubbel is opgenomen.

###### Antwoord 7

Bpnr. 614270 betreft het tijdelijk dichtblokken en bpnr. 614260 het aanbrengen in halfsteens-, elleboog- of keperverband.

###### Vraag 8

Hoofdstuk 613 Bij herstraten van bestratingsmaterialen ontstaat er wellicht breuk van materialen. In de posten is niet aangegeven hoe eventueel tekortkomend materiaal, als gevolg van breuk, wordt geleverd.

###### Antwoord 8

Gebakken materialen zullen door de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. In het geval van betonen materialen zullen zij door de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld of dienen zij te worden geleverd door de aannemer volgens de in het bestek opgenomen posten.

###### Vraag 9

Post 613220, 613230, 613240, inwassen met (….) leverantie is niet opgenomen en ook het gewenste product niet.

###### Antwoord 9

Bpnr. 613220 en bpnr. 613240 zullen worden aangevuld met brekerzand. Bij bpnr. 613230 zal deficode 1 op positie 6 worden vervangen door deficode 2 met de inhoud “Afstrooien en inwassen met brekerzand.”

###### Vraag 10

Post 613310, 613320, 613330, 613340, 613350, 613360, leverantie van straatzand is niet opgenomen.

###### Antwoord 10

Zie hoofdstuk 31.45.03 van standaard 2010.

###### Vraag 11

Post 613340, de afmetingen zijn niet ingevuld.

###### Antwoord 11

De deficode 6 op positie 5 zal worden vervangen door deficode 3 met de volgende inhoud “Afmetingen 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels.”

###### Vraag 12

Post 614140, deficode 9 is niet ingevuld. Post 614140 Het afstrooien met een product en leverantie is niet meegenomen.

###### Antwoord 12

Deficode 9 op positie 6 komt te vervallen en wordt vervangen door deficode 5 met de volgende inhoud “Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand”. Ook het leveren zal worden toegevoegd.

###### Vraag 13

Post 614410, 614420, 614430, 614440, 614450, 614460, leverantie straatzand is niet opgenomen.

###### Antwoord 13

Zie hoofdstuk 31.45.03 van standaard 2010.

###### Vraag 14

Post 614410, 614430, 614450, de taludlengte is niet aangegeven.

###### Antwoord 14

Deficode 5 op positie 1 komt te vervallen.

###### Vraag 15

Post 615150; de lengte van het talud is niet opgegeven.

###### Antwoord 15

Deficode 4 op positie 1 komt te vervallen.

###### Vraag 16

Post 615340, er is niet aangegeven waarmee moet worden afgestrooid en ingewassen.

###### Antwoord 16

De deficode 2 op positie 6 zal worden vervangen door deficode 5 met de volgende inhoud “Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.”

###### Vraag 17

Post 616110, 616120, 616130, 616210, 616220, 6162130, 616240, 616250, 616260, 616270, de leverantie straatzand is niet opgenomen

###### Antwoord 17

Zie hoofdstuk 31.45.03 van standaard 2010.

Vraag 18

Post 616300, 616310, 616320, 616330, 616340, 616350, 616360, de leverantie straatzand is niet opgenomen.

###### Antwoord 18

Zie hoofdstuk 31.45.03 van standaard 2010.

###### Vraag 19

###### Post 616300 en 616310 hebben beiden een hoeveelheid onder de 100 m2. Is dit correct?

###### Post 616320 en 616330 hebben beiden een hoeveelheid onder de 100 m2. Is dit correct?

###### Antwoord 19

Dit is correct. Dit betreft inritten.

###### Vraag 20

###### Post 617110 verwijst naar een niet bestaande post 100020 en 100030

###### Post 617120 verwijst naar een niet bestaande post 100010

###### Post 617130 verwijst niet naar een bestaande post 100010

###### Antwoord 20

Bpnr. 617110: 	De tweede regel komt te vervallen. Post 100030 wordt vervangen door 617130. Post 100010 wordt vervangen door 617120.

Bpnr. 617120: 	Post 100010 wordt vervangen door 617110.

Bpnr. 617130: 	Post 100010 wordt vervangen door 617110.

###### Vraag 21

Post 617110, de leverantie is niet opgenomen.

Post 617120, de leverantie is niet opgenomen.

Post 617130, de leverantie is niet opgenomen.

###### Antwoord 21

Bpnr. 617110: 	De aangegeven leverantie in deze post is correct.

Bpnr. 617120: 	De leverantie zal in de post worden opgenomen.

Bpnr. 617130: 	De leverantie zal in de post worden opgenomen.

###### Vraag 22

Post 624170, de leverantie is niet opgenomen.

###### Antwoord 22

Deze bestekspost bestaat niet.

###### Vraag 23

Post 631610, de leverantie is niet opgenomen.

###### Antwoord 23

De leverantie zal in de post worden opgenomen.

###### Vraag 24

Post 635110, de leverantie is niet opgenomen.

###### Antwoord 24

De leverantie zal in de post worden opgenomen.

###### Vraag 25

Post 824170, de leverantie is niet opgenomen.

###### Antwoord 25

De leverantie zal in de post worden opgenomen.