## Blad1
Inschrijfstaat
Bijlage 10
Perceel A
Omschrijving | Art.nr. | Fict hoeveelheid | Totaalprijs | Pr/Eenh | Minimale voorraad
| Juva | over 4 jaar in mtr1 |  |  | in mtr1
Kabel 20KV XLPE 1 x 95 Al as 25 | 3152000 | 40000 | 0 |  | 3000
Kabel 20KV XLPE 1 x 400 Al as 35 | 3152220 | 250000 | 0 |  | 30000
Kabel 20KV XLPE 1 x 150 Al as 25 | 3152100 | 20000 | 0 |  | 2000
Kabel VMVKH 4 x50/4 x 2,5 Al | 1100100 | 12500 | 0 |  | 1000
Kabel VMVKH 4 x150/4 x 6 Al | 1100300 | 75000 | 0 |  | 5000
Kabel VO-YMVKAS 4 x 10/4 x 2,5 CU | 1211000 | 52500 | 0 |  | 3000
Kabel VO-YMvKas 3 x 2,5 mm2 Cu | 4110100 | 33000 | 0 |  | 2000
Totaalprijs |  |  | 0
Aldus overeengekomen en ondertekend te [plaats] op [datum]
naam en handtekening